## DEZO 2007
SPS priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DEZINFEKCINĖS MEDŽIAGOS NR. 18012
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas.
3. Tiekėjai, siūlantys cheminės dezinfekcijos priemones, turi pateikti priemonės saugos duomenų lapą.
4.Tiekėjai turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba.
5. Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Pirkimo dalims Nr. 2, 3, ir 4 priemonės turi turėti biocido autorizacijos liudijimą. Biocidinių produktų duomenų bazės duomenys prieinami viešai, todėl perkančioji organizacija nereikalauja pateikti dokumentų ir duomenis patikrins pati.
7.. Prekių, kurių kaina iki 3,00 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3,00 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Eil.Nr. | Pavadinimas | Prekės charakteristika | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Medicinos prietaisų valymo ir dezinfekavimo priemonės
1. | Perhidrolis 40%-50% (medicininės arba A r B markės techninio perhidrolio tirpalai) | Skirtas vietinei gamybai vandenilio peroksido 6% ir 3 % tirpalų koncentracijai gauti | 2400 | Kg | 0.5868 | 21 | 0.71 | 1408.32 | 1704 | Vandenilio peroksidas, Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna, https://www.pulawy.com/407-nadtlenek-wodoru/lang/en-GB/default.aspx