## DEZO 2007
SPS priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DEZINFEKCINĖS MEDŽIAGOS NR. 18012
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas.
3. Tiekėjai, siūlantys cheminės dezinfekcijos priemones, turi pateikti priemonės saugos duomenų lapą.
4.Tiekėjai turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba.
5. Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Pirkimo dalims Nr. 2, 3, ir 4 priemonės turi turėti biocido autorizacijos liudijimą. Biocidinių produktų duomenų bazės duomenys prieinami viešai, todėl perkančioji organizacija nereikalauja pateikti dokumentų ir duomenis patikrins pati.
7.. Prekių, kurių kaina iki 3,00 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3,00 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Eil.Nr. | Pavadinimas | Prekės charakteristika | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Medicinos prietaisų valymo ir dezinfekavimo priemonės
1. | Perhidrolis 40%-50% (medicininės arba A r B markės techninio perhidrolio tirpalai) | Skirtas vietinei gamybai vandenilio peroksido 6% ir 3 % tirpalų koncentracijai gauti | 2400 | Kg
Patalpų valymo ir priežiūros priemonės
2. | Greitos paviršių dezinfekcijos priemonė | Biocidas. Aerozolinis preparatas, skirtas nedidelių ir sunkiai pasiekiamų paviršių skubiam (ekspozicijos laikas ne ilgesnis 30 sekundžių) dezinfekavimui operacinėse, intensyvios terapijos skyriuose, laboratorijose. Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti bakteriocidiniu, tuberkuliocidiniu, mykobakteriocidiniu, mielicidiniu, fungicidiniu, virucidiniu: HCV, HBV, ŽIV, adeno, MNV, rota, polyoma aktyvumu. Veikliosios medžiagos – sudėtyje tik alkoholiai, ne mažiau 70%. Tinka baldams, medicinos įrenginiams, aparatūrai su organinio stiklo detalėmis ir t. t., nepalieka dėmių, lipumo, greitai išdžiūsta, priemonė paruošta naudoti Išfasavimas 0,9 - 1 litrų talpose. | 350 | Vnt.
3. | Kibirėlis - talpa su servetėlėmis greitai paviršių dezinfekcijai | Biocidas. Veikliosios medžiagos etanolio ir propanolio alkoholiai (bendras alokoholio kiekis ne mažiau 60 g/100 g tirpalo), paviršiaus aktyvios bei aromatinės medžiagos. Skirtos įvairių paviršių ir medicinos prietaisų dezinfekcijai. Servetėlės paruoštos naudojimui, vienos servetėlės dydis ne mažiau nei 20x25 cm. Veikia bakterijas (tarp jų ir tuberkuliozės), virusus (HBV, HCV, ŽIV, Adeno, Polio, Papova), grybelius, MRSA. Ekspozicijos laikai: Baktericidinis (pagal EN 16615)- ne daugiau 1 min. Tuberkulocidinis (pagal EN 14348)– ne daugiau 1 min. Mielicidinis (levurocidinis) (pagal EN 16615) – ne daugiau 1 min. Fungicidinis (pagal EN 13697) ne dagiau 2 min. Virucidinis (virusai su apvalkalu) – ne daugiau 30 sek. Noro virusas (pagal EN 14476) – ne daugiau 15 sek. Pageidautinas kiekis pakuotėje- ne mažiau 200 vnt. | 1200 | pakuotė | 8.4 | 5 | 8.82 | 10.080,00 | 10.584,00 | Mikrozit AF jumbo wipes Shulke&Mayr, Vokietija Informacija apie servetėles, duomenų saugos lapas, naudojimo instrukcija, brošiūra. Dokumento numeris - 4. Pakuotėje - 200 vnt.
3.1. | Servetėlės dezinfekcijai kaip papildymas talpoms, aprašytoms poz. 3 užpildyti | Aprašymas atitinka poz. 3. | 3600 | pakuotė | 6.5 | 5 | 6.825 | 23.400,00 | 24.570,00 | Mikrozit af jumbo wipes refill Shulke&Mayr, Vokietija Informacija apie servetėles, duomenų saugos lapas, naudojimo instrukcija, brošiūra. Dokumento numeris - 4. Pakuotėje - 200 vnt.
3 pirkimo dalies suma Eur be PVM | [9 empty] | 33.480,00
3 pirkimo dalies 5 % PVM suma Eur | [9 empty] | 1.674,00
3 pirkimo dalies suma Eur su PVM | [9 empty] | 35.154,00
4. | Kibirėlis - talpa su servetėlėmis greitai paviršių dezinfekcijai | Biocidas. Veikliosios medžiagos etanolio alkoholiai (bendras alokoholio kiekis ne 40 - 60 g/100 g tirpalo) ir ketvirtiniai amonio junginai, paviršiaus aktyvios bei aromatinės medžiagos. Skirtos įvairių paviršių ir medicinos prietaisų dezinfekcijai. Servetėlės paruoštos naudojimui, vienos servetėlės dydis ne mažiau nei 20 x 14 cm. Veikia bakterijas (tarp jų ir tuberkuliozės), virusus (HBV, HCV, ŽIV, Adeno, Polio, Papova), grybelius, MRSA. Ekspozicijos laikai: Baktericidinis (pagal EN 16615)- ne daugiau 2 min. Tuberkulocidinis (pagal EN 14348)– ne daugiau 1 min. Virucidinis (virusai su apvalkalu) – ne daugiau 30 sek. Noro virusas (pagal EN 14476) – ne daugiau 5 min. Pageidautinas kiekis pakuotėje- ne mažiau 100 vnt. | 500 | Pak.
4.1. | Servetėlės dezinfekcijai kaip papildymas talpoms, aprašytoms poz. 4 užpildyti | Aprašymas atitinka poz. 4. | 1500 | pakuotė
4 pirkimo dalies suma Eur be PVM
4 pirkimo dalies ....% PVM suma Eur
4 pirkimo dalies suma Eur su PVM
5. | Dezinfektantas biologiniams skysčiams nukenksminti | Veiklioji sudėtinė medžiaga chloraminas T (aktyvaus chloro 10 - 12%), pasižymi baktericidiniu (TBC), fungicidiniu, virucidiniu (lipidiniai ir nelipidiniai virusai) aktyvumu. Dezinfekuoja sutirštindamas biologinius skysčius, po dezinfekavimo išpiltas į kanalizaciją. Nukenksminant ne mažiau 2 litrų biologinių skysčių tenka ne daugiau 30 – 35 g priemonės, išfasavimas 30 - 35 g. pakuotėje | 9880 | Pak.
Viso pasiūlymo kaina be PVM Eur:
...% PVM suma Eur
...% PVM suma Eur:
Viso pasiūlymo kaina su PVM Eur: