PAGE  
6

MEDICININIŲ PRIEMONIŲ OPERACINEITECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PIRKIMO OBJEKTAS SKAIDOMAS Į DALIS)
	Eil. Nr.
	Gaminio pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	Mato vienetas
	Kiekis
	Preliminarus vaizdas
	Vieneto kaina (be PVM), €
	Vieneto kaina (su PVM), €
	Suma (su PVM), €
	Siūloma techninė charakteristika

	
	1. PIRKIMO DALIS
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Atliekų surinkimo vežimėlis (dviejų metimų)turi atitikti tokias charakteristikas:
Išoriniai matmenys:

aukštis: 950 ± 100 mm;

plotis: 850 ± 100 mm;

gylis: 500 ± 100 mm.
Medžiaga: Turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ASIS ar lygiavertis.

Savybės: 
- vežimėlis su laikikliais maišams kabinti, maišo talpa 90 ltr min.- 110 ltr. max. 

- be skalbinių ir maišų.

- vežimėlis turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno.

- turi turėti du pedalus, kuriais atidaromi ABS plastiko dangčiai.

- visi vežimėlio paviršiai turi būti kokybiškai apdirbti, lygūs, lengvai valomi, neturi aštrių briaunų ir grubių virinimo siūlių.

- turi turėti 4 ratukus 80 mm ± 20 mm , du iš jų su fiksatoriais.
- turi būti pažymėti CE ženklu ir atitikti reikalavimus medicinos prietaisams.

- turi būti suteikiama 1 metų garantija.
	vnt.
	7
	[image: image1.emf]
	376.11
	455.09 
	3185.63
	R2/AP
Išoriniai matmenys:

aukštis: 960 mm;

plotis: 750 mm;

gylis: 500 mm.
Medžiaga: pagaminti iš nerūdijančio plieno ASIS.

Savybės: 
- vežimėlis su laikikliais maišams kabinti, maišo talpa 90 ltr min.- 110 ltr. max. 

- be skalbinių ir maišų.

- vežimėlis pagamintas iš nerūdijančio plieno.

- turi du pedalus, kuriais atidaromi ABS plastiko dangčiai.

- visi vežimėlio paviršiai kokybiškai apdirbti, lygūs, lengvai valomi, neturi aštrių briaunų ir grubių virinimo siūlių.

- turi 4 ratukus 80 mm, du iš jų su fiksatoriais.
- pažymėti CE ženklu ir atitinka reikalavimus medicinos prietaisams.

- suteikiama 1 metų garantija.

	
	      2. PIRKIMO DALIS
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Vežimėlis (vieno metimo) nešvariems skalbiniams turi atitikti tokias charakteristikas:
Išoriniai matmenys:

aukštis: 950 ± 100 mm;

plotis: 550 ± 100 mm.;

gylis: 500 ± 100 mm.
Medžiaga: Turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ASIS ar lygiavertis.

Savybės: 
- vežimėlis su laikikliu maišui kabinti, maišo talpa 90 ltr min.- 110 ltr. max. 

- komplektuojamas su vandeniui atspariu daugkartiniu maišu.

- vežimėlis turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno.

- turi turėti du pedalus, kuriais atidaromi ABS plastiko dangčiai.

- visi vežimėlio paviršiai turi būti kokybiškai apdirbti, lygūs, lengvai valomi, neturi aštrių briaunų ir grubių virinimo siūlių.

- turi turėti 4 ratukus 80 mm ± 20 mm , du iš jų su fiksatoriais.
- turi būti pažymėti CE ženklu ir atitikti reikalavimus medicinos prietaisams.

- turi būti suteikiama 1 metų garantija.
	vnt.
	3
	[image: image2.emf]
	244,55
	295,91
	887,73
	R1/AP
Vežimėlis (vieno metimo) nešvariems skalbiniams atitinka tokias charakteristikas:

Išoriniai matmenys:

aukštis: 960 mm;

plotis: 500 mm.;

gylis: mm.

Medžiaga: pagaminti iš nerūdijančio plieno ASIS.

Savybės: 

- vežimėlis su laikikliu maišui kabinti, maišo talpa 90 ltr min.- 110 ltr. max. 

- komplektuojamas su vandeniui atspariu daugkartiniu maišu.

- vežimėlis pagamintas iš nerūdijančio plieno.

- turi pedalus, kuriais atidaromi ABS plastiko dangčiai.

- visi vežimėlio paviršiai kokybiškai apdirbti, lygūs, lengvai valomi, neturi aštrių briaunų ir grubių virinimo siūlių.

- turi 4 ratukus 80 mm , du iš jų su fiksatoriais.

- pažymėti CE ženklu ir atitinka reikalavimus medicinos prietaisams.

- suteikiama 1 metų garantija.

	
	3. PIRKIMO DALIS
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Medicininis kompiuterio stovas – vežimėlis turi atitikti tokias charakteristikas:
Išoriniai matmenys:

plotis: 550 ± 100 mm;

gylis: 600 ± 100 mm;

aukštis: 1260 ± 100 mm.
Medžiaga: 
-stovas aliuminio profilio turi būti dengtas milteliniais dažais (ant kurio tvirtinasi priedai);

- stovo pagrindas iš plieno turi būti dengtas ABS plastiko apvalkalu.

- stalčius ir lentyna turi būti pagaminti iš tvirto ABS plastiko.

- milteliniais dažais turi būti dengta plieno lentyna.

- stalčiaus dėžės viršus turi turėti paviršiaus įgilinimą apsaugantį ant jų padėtus daiktus nuo nuslydimo.

Sudedamosios dalys:

- 1 stalčius su teleskopiniais bėgiukais su apsauga nuo iškritimo pilnai ištraukus.

Stalčiaus apkrova: 10 ±1 kg. 

Stalčiaus išmatavimai: 

plotis: 450 ± 100 mm.;

gylis: 320 ± 100 mm.

- 1 lentyna tvirtinama prie stovo.

Lentynos išmatavimai:

plotis: 450 ± 100 mm.;

gylis: 320 ± 100 mm.

Lentynos apkrova: 15 ±1 kg.

Monitoriaus laikiklis turi būti reguliuojamas, apkrova 12 ±1 kg.

Vežimėlis turi turėti 1 rankeną, pritvirtintą prie stovo.

Turi turėti keturis 75 ± 100 mm. skersmens ratukus iš kurių du priekiniai su fiksuojamu stabdžiu.

Vežimėlio paviršiai turi būti kokybiškai apdirbti, lygūs, lengvai valomi, neturi aštrių briaunų ir grubių virinimo siūlių.

Turi būti galimybė keisti vežimėlio aukštį pagal poreikius.

Turi būti suteikiama 2 metų garantija.
	vnt.
	9
	[image: image3.png]



	
	
	
	

	
	4. PIRKIMO DALIS
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Laikiklis – vežimėlis krepuotam popieriui turi atitikti tokias charakteristikas:
Išoriniai matmenys:

plotis: 550 ±200 mm;

aukštis: 900 ±150 mm;

Ilgis: 1100 ±250 mm.
Medžiaga: pagamintas iš AISI markės nerūdijančio plieno ar lygiavertis.

Turi būti sumontuotas iš 80 ±20 mm. skersmens ratukų iš kurių du ratukai turi būti su fiksuojamu stabdžiu.

Turi būti suteikiama 1 metų garantija.
	vnt
	2
	[image: image4.emf]
	
	 
	
	

	
	   5. PIRKIMO DALIS
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Metalinis laikiklis su dviem krepšeliais turi atitikti tokias charakteristikas:
Išoriniai matmenys:

plotis: 500 ± 100 mm;

gylis: 280 ± 100 mm.
aukštis: 800 ± 500 mm.
Medžiaga: visas rėmas ir krepšeliai pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI ar lygiaverčiai su tvirtinimo prie sienos ir pakabinimo elementais.
Atstumas tarp krepšių: 300 ±100 mm.

Krepšelių išmatavimai: 450 ±500 mm x 250 ±300 mm x 150 ±300 mm.

Maksimali apkrova: 20 ±2 kg. 

Turi būti suteikiama 2 metų garantija.
	vnt.
	2
	[image: image5.png]



	
	
	
	

	
	
	
	
	Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM
	
	


Bendrieji reikalavimai:
1. Pirkimo objektas skaidomas į dalis.

2. Visų prekių kainayrapardavimokaina, įskaitantprekėspakuotę, transportavimą, krovimodarbusbeisurinkimą, montavimąpastatymovietoje (pas konkretųužsakovą), PVM irvisuskitustiekėjonumatytusarnenumatytusmokesčius. 

3. Kartusukonkursodalyviopasiūlymuturibūtipateiktikiekvienospozicijosbrėžiniaisureikalinguskaičiumiprojekcijųirpjūvių, kadgalimabūtųspręstiapiepozicijosdizainąbeikonstrukciją. PateiktosvizualizacijostėraPerkančiosiosorganizacijosvizija, kuriosnegalimavertintikaipbrėžiniobeinaudotiatskirųdaliųmatmenimsnustatyti.
4. Šiųpriemoniųpaviršiusturibūtigalimalengvaivalytiirdezinfekuoti, naudojantžemolygiocheminėsdezinfekcijosmišinius (preparatus).
5. Perkančiojiorganizacija, esantbūtinybei, pasiliekateisęprašytikonkursodalyviopapildomaipateiktireikalingusdokumentų (deklaracijų, sertifikatų, 

garantijų) nuorašus, iškuriųgalėtųįsitikintiatitiktimišiojeTechninėjespecifikacijojereikalaujamomskiekybinėmsirkokybinėmsirjųsudėtiniųdaliųcharakteristikoms. 
6. Esantporeikiuikonkursovertinimokomisijaipareikalavus, konkursodalyvisprivalėspristatytisiūlomųpozicijųpavyzdžiusarbasudarytisąlygassujaissusipažinti, kadbūtųgalimaįvertintipozicijosatitiktįšiosTechninėsspecifikacijosreikalavimams. 

