## Sheet1
3 pirkimo dokumentų priedas
P A S I Ū L Y M A S
VIENKARTINĖMS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS PIRKTI
Pirk. dal. Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Mato vnt. | Orientac. kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM dydis, % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Orientacinė suma be PVM, Eur
1. | Adata daugiafunkcinei punkcijai-biopsijai Nr.1 | Chiba“ tipo, sterili, su stiletu, echogenišku galu, Luer tipo antgalis, 18- 22G skersmens 15-20 cm ilgio, tinkačios vielos 0,018“, 0,021“, 0,038“ diametro. | vnt. | 250 | 8.8 | 5 | 9.24 | 2200
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 110
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 2310
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: du tūkstančiai trys šimtai dešimt Eur 00
2. | Adata daugiafunkcinei punkcijai-biopsijai Nr.2 | Chiba“ tipo, sterili, su stiletu, standartiniu galu, Luer tipo antgalis, 18- 22G skersmens 15-20 cm ilgio, tinkačios vielos 0,018“, 0,021“, 0,038“ diametro. | vnt. | 20 | 8.8 | 5 | 9.24 | 176
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 8.8
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 184.8
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi Eur 80 ct
3. | Adata daugiafunkcinei punkcijai-biopsijai Nr.3 | „Trocar" tipo , sterili, su stiletu, echogenišku galu , Luer tipo antgalis, 18-21G, 15- 20cm ilgio, tinkančios vielos - 0.018”, 0.038” diametro. | vnt. | 10 | 33.4 | 5 | 35.07 | 334
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 16.7
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 350.7
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: trys šimtai penkiasdešimt Eur 70 ct
4. | Biopsinė adata (kepenys, kasa, kt. lokalizacijos procesai) | Sterili, 18G-20G skersmens, 15-25 cm ilgio, skirta stulpelinei biopsijai, tinkanti automatiniam bioptatoriui PROMAG-2,2. | vnt. | 50 | 19.2 | 5 | 20.16 | 960
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 48
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 1008
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: vienas tūkstantis aštuoni Eur
5. | Bioptatorius (kepenys, kasa, kt.lokalizacijos procesai ) | Mechaniškai užtaisomas pusiau automatinis bioptatorius su adata stulpelinei biopsijai 16-20G, 10-20cm ilgio, sterilus. | vnt. | 300 | 20.7 | 5 | 21.735 | 6210
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 310.5
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 6520.5
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: šeši tūkstančiai penki šimtai dvidešimt Eur 50 ct
8. | Rinkinys tiesioginei punkcijai ir drenavimui vienmomente (“stileto”, “stumk” ) metodika | Vieno žingsnio drenavimo kateteris; sterilus. Dydis 8-10Fr, ilgis 25 (±1)cm. Pagamintas iš poliuretano. Atsparus užsilenkimams. Padengtas hidrofiliniu sluoksniu. Pigtail („J“) tipo su nusmailintu kateteriogalu. Su didelėm 4-6 ovalo formos šoninėm angom. Saugi fiksacija su siūlu. Komplektuojamas su nuimamu kateterio tiesintuvu. Stiletas-adata matoma ultragarsu. Adatos smailėjantis galas tribriaunis. Adatos dydis17G-18G (1,4-1,29mm). Ištraukiama metalinė kaniulė su male Luer-Lock jungtimi. | vnt. | 10 | 43 | 5 | 45.15 | 430
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 21.5
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 451.5
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: keturi šimtai penkiasdešimt vienas Eur 50 ct
11. | Dilatatoriai | Vienkartinis, sterilus, padengtas hidrofiline danga, konuso formos, vientisas, 20cm ilgio, išorinis skersmuo 8, 10, 12, 14,16Fr, vidinis skersmuo 0,038” | vnt. | 20 | 10.5 | 5 | 11.025 | 210
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 10.5
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 220.5
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: du šimtai dvidešimt Eur 50 ct
16. | Perkutaninis punkcijos rinkinys | Vieno žingsnio rinkinį sudaro: įĮvedėjas- vienkartinis, sterilus, rentgenopozityvus visame ilgyje iki pat galiuko; padengtas hidrofiline danga, mažinančia trintį įvedimo metu, tolygus perėjimas tarp įvedėjo ir dilatatoriaus be susidarančio papildomo laiptelio; išorinio diametro skersmuo 6Fr, vidinio diametro skersmuo 4Fr;diliatorius- išorinio diametro skersmuo 4Fr; metalinė standinančioji kaniulė; komplekuojamas su Chiba arba Trocar tipo adata: echogeniška, 15 arba 20 (±1) cm ilgio, dviejų dalių, išorinis skersmuo 21G(Trocar tipo) ir 22G(Chiba tipo); viela pravedėja: nerūdijančio plieno arba nitinolinė, 0,018 colių skersmens, 60 (±2)cm ilgio, platininiu galiuku; rinkinys leidžia įvesti 0.035” arba 0.038” diametro vielas tolimesnėms intervencinėms procedūroms. | vnt. | 30 | 114.4 | 5 | 120.12 | 3432
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 171.6
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 3603.6
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: trys tūkstančiai šeši šimtai trys Eur 60 ct
17. | Rinkinys tulžies latakų perkutaniniam drenavimui (PTC) | 21G Trokar tipo adata 15 (±1) cm ilgio, 0,018“ nitinolo styga-vedlys 80 (±2)cm ilgio, 6F diliatatorius, 0,035-0,038“styga-vedlys Amplatz tipo 150(±2) cm ilgio, 8F diliatatorius 20 (±1)cm ilgio, 8F Pigtail tipo drenas , 40 (±2) cm ilgio | vnt. | 10 | 144 | 5 | 151.2 | 1512
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 75.6
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 1587.6
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: vienas tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt septyni Eur 60 ct
18. | Rinkinys tulžies latakų perkutaniniam drenavimui (PTC) | 21G Trokar tipo adata 15 (±1)cm ilgio, 0,018“ nitinolo styga-vedlys 80 cm ilgio, 6F diliatatorius, 0,035-0,038“styga-vedlys Amplatz 150 (±2)cm ilgio, 8F ir 10F diliatatoriai 20 (±1) cm ilgio, 10F Pigtail tipo drenas , 40 (±2) cm ilgio | vnt. | 10 | 153 | 5 | 160.65 | 1530
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 76.5
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 1606.5
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: vienas tūkstantis šeši šimtai šeši Eur 50 ct
69. | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys (CVK) | Pediatrinis. Dvikanalis centrinės venos kateterizavimo rinkinys. Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: punkcinė adata 50 mm ilgio; “Kink-proof’ tipo atspari persilenkimui styga-pravediklis J minkštu galu, pagaminta iš Nitinolio; 20 cm ilgio kateteris, pagamintas iš poliuretano, rentgenokontrastinis, minkštu galiuku, su ilgio atžymomis, spaustuku, fiksatoriumi ir atbulinės kraujo srovės vožtuvėliais; 5ml švirkštas, skalpelis, plėtiklis, kateterio fiksatorius klijuojamas prie odos. Kanalų spindžiai: 18G/20G | vnt. | 600 | 63.8 | 5 | 66.99 | 38280
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 1914
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 40194
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: keturasdešimt tūkstančių šimtas devyniasdešimt keturi Eur