## DEZO 2007
SPS 1 priedas
Techninė specifikacija pirkti dezinfekcijos bei higienos priežiūros priemones (pirkimas Nr. 14543)
Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis (jei pats siūlomų prekių negamina). Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą. Reikalavimas netaikomas pirkimo pirkimo dalims Nr. 33, 35, 37.
Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas. Šis reikalavimas taikomas siūlantiems priemones, skirtas medicinos priemonių /prietaisų priežiūrai (valymui ir dezinfekavimui).
Tiekėjai, siūlantys biocidus, nurodytus pirkimo dalyse Nr. 4.2, 6.2, 7.1, 7.2, 10, 36.4, 44, 45, 47, 48, 50, turi pateikti Biocidinio produkto autorizacijos liudijimą.
Tiekėjai, siūlantys cheminės dezinfekcijos ir higienos priežiūros priemones, turi pateikti priemonės saugos duomenų lapą.
Tiekėjai turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba.
Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Perkamas kiekis | Vnt. kaina be PVM | PVM tarifas % | Vnt. kaina su PVM | Fasuotės kaina Eur su PVM | Suma be PVM | Suma su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
Rankų ir kūno priežiūros priemonės
14. | Losjonas skirtas ligonių higieninei kūno ir galvos priežiūrai | Priemonė skirta visų kūno vietų valymui, tinka plaukams plauti, pasižyminti antimikrobiniu poveikiu (įskaitant MRSA), sudėtyje turintis oktenidino Tinka priešoperaciniam ligonio apruošimui. Talpa 750 - 1000 ml. | litras | 100 | 4.45 | 21 | 5.3845 | 5.3845 | 445 | 538.45 | Dermanios scrub, 1 L, gamintojas Anios, www.anios.com, gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf
Medicinos priemonių, instrumentų priežiūros priemonės
16. | Medicnos prietaisų valymo ir dezinfekavimo priemonės
16.1 | Medicnos prietaisų valymo ir dezinfekavimo priemonė | Priemonė, skirta rankiniam instrumentų apruošimui. Vidutinio lygio priemonė, pasižyminti valymo savybėmis. Veikimo spektras: Baktericidinis/mielicidinis iki 3% darbinis tirpalas iki 15 min ekspozicijos, tame tarpe ir MRSA, fungicidinis, virusidinis (ŽIV, HBV, Rota Popova, HCV) iki 1% koncentracijos iki 5 min ekspozicijos. pH iki 9 paruošto darbinio tirpalo (iki 3 %). Ketvirtiniai amonio dariniai, be aldehidų. Tinka karščiui jautrių ir atsparių instrumentų apdorojimui. Tinka naudoti ultragarsinėse vonelėse. Darbinių tirpalų panaudojimas ne trumpaiu kaip 7 paros. Pakuotė iki 5 litrų talpose. | litras | 4000 | 7.69 | 21 | 9.3049 | 46.5245 | 30760 | 37219.6 | Aniosyme XL3, 5 L, gamintojas Anios, www.anios.com, gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf
16.2 | Medicinos prietaisų valymo ir dezinfekavimo priemonės dozavimo pompa | Tinkama dozuoti iš poz. 16.1 aprašytos priemonės gamintojo tūrio talpų | vnt. | 600 | 2.5 | 21 | 3.025 | 3.025 | 1500 | 1815 | pompa, kodas: 510027, gamintojas Anios, www.anios.com, gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf
[8 empty] | suma: |  | 39034.6
17. | Medicinos priemonių ir instrumentų valymo priemonė | Skirta instrumentų valymui rankiniu būdu ir ultragarso įrenginiuose,tinka ypač stipriai suterštų krauju, sekretais, medicinos prietaisų valymui, tirpina proteinus, albuminus, riebalus, polisacharidus, stabdo baltymų koaguliacijos procesą, bioplevelės susidarymą ant instrumentų, tinkamas termolabilių ir termostabilių instrumentų, kietų ir lanksčių endoskopų, chirurginių instrumentų, laboratorinių prietaisų, anestezijos įrangos valymui Gali būti naudojamas kaip apsauginė priemonė nuo teršalų išdžiūvimo chirurginius instrumentus transportuojant iki sterilizacinės, palaiko drėgmę iki dezinfekavimo, valo instrumentus neputodamas, nepaliekant dėmių, nuosėdų. Sudėtis: fermentai, glikolis, korozijos inhibitoriai. Ekonomiškas – darbinių tirpalų koncentracija 0,5%, veikimo laikas iki 3 min. Iki 3% darbinės koncentracijos tirpalai (veikia bakterijas, virusus, HBV, HCV, ŽIV) ekspozicija – ne ilgiau 5 min. Išfasavimas 1 – 2 litrų talpose. | litras | 3000 | 8.89 | 21 | 10.7569 | 10.7569 | 26670 | 32270.7 | Aniosyme DD1, 1 L, gamintojas Anios, www.anios.com, gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf
18. | Medicinos prietaisų dezinfekavimo ir plovimo priemonė | Veikianti aktyvaus deguonies pagrindu be aldehidų. Skirta ypač suterštų medicinos prietaisų termostabilių ir termolabilių indtrumentų valymui ir dezinfekcijai. Plataus veikimo spektro. Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė. Tinkanti turimiems gamintojo OLYMPUS endoskopam (pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą). Granulių pavidalo iki 6 kg talpose su dozavimo priemone. Galima naudoti ultragarso įrenginyje. Jei reikalinga, tiekiama kartu su preparato aktyvumą nustatančoiomis kontrolinėmis juostelėmis. | kg | 2000 | 12.39 | 21 | 14.9919 | 74.9595 | 24780 | 29983.8 | Aniosept activ, 5 kg, gamintojas Anios, www.anios.com, gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf
29. | Dezinfekcinės medžiagos rankinei lanksčių endoskopų dezinfekcijai. Siūlyti vieno gamintojo, derančias tarpusavyje priemones.
29.1 | Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė | Pilnas sporicidinis poveikis (įskaitant Cl. Difficile). Tinkama OLYMPUS, KARL STORZ endoskopam dezinfekuoti. | litras | 1500 | 2.35 | 21 | 2.8435 | 14.2175 | 3525 | 4265.25 | Steranios 2%, 5 L, gamintojas Anios, www.anios.com, gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf
29.2 | Ploviklis, derantis su pozicijoje 29.1 aprašyta priemone | Tinkantis endoskopų OLYMPUS, KARL STORZ ir kitų medicinių instrumentų plovimui. | litras | 750 | 4.34 | 21 | 5.2514 | 26.257 | 3255 | 3938.55 | Aniosyme Synergie 5, 5 L, gamintojas Anios, www.anios.com, gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf
29.3 | Testavimo juostelės | Testavimo juostelės dezinfekcijos priemonės kontrolei. | vnt. | 300 | 0.3555 | 21 | 0.43015 | 43.0155 | 106.65 | 129.0465 | Test strips, gamintojas Anios, www.anios.com, gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf
[8 empty] | Suma: |  | 8332.8465
33. | Druska (NaCh) vandens minkštinimo filtrų regeneracijai | Sudėtis: Na Cl 99, 7%, be papildomų priedų. Išfasavimas tabletėmis po 15 – 25 kg polietileno maišuose. | kg | 80000 | 0.65 | 5 | 0.6825 | 13.65 | 52000 | 54600 | SALT TABLETS 10KG + 10 KG 191321, gamintojas Baxter/Gambro, https://www.baxter.com/index.page, gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf
Aplinkos paviršių dezinfekavimo ir priežiūros priemonės
39. | Bealkoholinės dezinfekavimo servetėlės | Skirta mažų paviršių ir medicinos prietaisų (įstaikant ultragarso daviklių) kasdieninei priežiūrai. Priemonės sudėtyje: ketvirtiniai amino junginiai. Nėra alkoholių, aldehidų, dažiklių, kvapiklių. Vidutinio dezinfekavimo veikimo lygio: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai (tame tarpe poliovirusus). Priemonė paruošta naudoti. Suvilgytos priemone servetėlės supakuotos į saugią pakuotę su sandariu dangtelių. Servetėlės dydis - ne mažiau 130 mm x 150 mm. Valymo metu nesuplyšta, nepalieka ant valomojo paviršiaus pūkų. Bus vertinama 1 servetėlės kaina. Pateikti 1 servetėlės kainą. | pakuotė | 14000 | 6.6 | 5 | 6.93 | 6.93 | 92400 | 97020 | 1 servetėlės kaina yra 0,0693 Eur su PVM, Wip Anios Excel, gamintojas Anios, www.anios.com, gamontjojo dokumentai_konfidencialu.pdf
44. | Paviršių dezinfekavimo priemonė naujagimių inkubatoriams | Biocidas, skirtas paviršių dezinfekavimui. Tinkantis naujagimių inkubatorių dezinfekavimui, nerūdijančio plieno paviršiams, plataus naudojimo spektro. Paruošta naudojimui. Panaudojus nereikalingas papildomas nuplovimas geriamu vandeniu (išskyrus atvejus, jeigu paviršius liesis su gleivine). Veikliosios medžiagos: ne mažiau 5 proc. ketvirtiniai amonio junginiai, guanidino acetatas, n-propanolis. Per 5 min. pasižyminti baktericidiniu EN 1040; EN 1276; TB – EN 1275, EN 13624, EN 14562, fungicidiniu 1-2 min. EN 13624, EN 14562, virucidiniu (HBV, ŽIV, Rota, Herpes) aktyvumu – 5-6 min. Talpa iki 750 ml su purkštuvu, purškia putomis. | vnt. | 3000 | 5.74 | 21 | 6.9454 | 6.9454 | 17220 | 20836.2 | Surfa'safe premium, 750 ml, gamintojas Anios, www.anios.com, gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf
50. | Valymo ir dezinfekavimo priemonė aplinkos paviršiams ir medicinos prietaisams | Biocidas. Valymo ir dezinfekavimo medžiaga. Veikliosios medžiagos: aminai (ne mažiau 5,1%), didecildimetilamonio chloridas (ne mažiau 2,5%), Ca,Mg jonų chelatai. Sudėtyje nėra aldehidų, aktyvių oksidantų (nesukelia metalų korozijos). Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižymi plačiu veikimo spektru: baktericidiniu (EN1040, EN13727, EN1276 – nuo 5min., EN13697 nuo 15min.), tuberkuliocidiniu (EN14348, EN1456), fungicidiniu (EN1275,EN13624, EN1650), T 72-300-baktericidinis ir fungicidinis aktyvumas prieš hospitalinius štamus [L.pneumophila, A.niger, A. fumogatus]; virusidinis (EN14476+A1[2015]), (HIV-1, BVDV[HCV surogatas], PRV[HBV surogatas], HSV, Rotavirus, Vaccinia, Influenza virus. Darbinis tirpalas išlieka stabilus ir veiksmingas iki 7 parų. Pakuotė iki 5 litrų su 20 ml dozavimo pompa. | litras | 900 | 3.55 | 21 | 4.2955 | 21.4775 | 3195 | 3865.95 | Surfanios premiuim, 5 L, gamintojas Anios, www.anios.com, gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf