## 1 d
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINĖMS MEDICINOS PRIEMONĖMS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI IR RADIOLOGIJAI PIRKTI (1), NR. 17224
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Kiekis* maksimalus | PVM dydis, % | Įkainis 1 vnt., Eur |  | Kaina, Eur |  | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
[5 empty] | be PVM | su PVM | be PVM | su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
71. | Mikrokateteriai su viela pravedėja periferinei embolizacijai | Išorinis diametras 1,9F distaliniame gale, 2,8F proksimaliniame gale, vidinis 0,021”. Šerdis pinta iš volframo. Hidrofilinis padengimas per visą kateterio ilgį. 2 platinos markeriai, 3 cm atstumu vienas nuo kito. Kateterio ilgiai: 110, 125, 135, 150cm. Kateterio galiukas: tiesus, “W” formos, 450 kampu .Komplektuojama su 0,016” viela. Viela pagaminta iš metalo šerdies, padengtos poliuretano guma su wolframo priemaišomis, ditalinis galas 30mm iš platinos. Vielos ilgiai 135 cm, 165 cm ir 180 cm. Galiuko forma: tiesus, 450,“W” formos, sigmoidinis. | 50 | 5% | 349 | 366.45 | 17450 | 18322.5 | "Bishop microcatheter &Run-Run microwire" Piolax Medical (Japonija)