## 1 d
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINĖMS MEDICINOS PRIEMONĖMS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI IR RADIOLOGIJAI PIRKTI (1), NR. 17224
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Kiekis* maksimalus | PVM dydis, % | Įkainis 1 vnt., Eur |  | Kaina, Eur |  | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
[5 empty] | be PVM | su PVM | be PVM | su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
79. | Mikrokateteris periferinei embolizacijai | 2,7 F Ilgiai: 105 cm; 125 cm. 2,2 F Ilgiai: 70 cm, 110 cm, 130 cm, 135 cm, 150 cm. 1,8 F Ilgiai: 110 cm, 135 cm, 150 cm. Šerdis pinta iš volframo. Hidrofilinis padengimas distaliniame gale 60 cm, 80 cm, 110 cm. Galiukas tiesus, 45 laipsnių kampu, “Cobra”. 2,7 F distalus galiukas, kateterio vidinis diametras 0.027”. 2,2 F distalus galiukas, kateterio vidinis diametras 0.021”. 1,8 F distalus galiukas, kateterio vidinis diametras 0.017”. | 25 | 5% | 315 | 330.75 | 7875 | 8268.75 | "Carnelian 2,7 High flow; "Carnelian 2,2 Selective; "Carnelian 1,8 Super selective" " Tokai Medix (Japonija)