Atitikties deklaracija

Biocompatibles

„Biocompatibles UK Ltd”,

Chapman House,

Farnham Business Park,

Weydon Lane,

Farnham, Surrey, GU9 8QL.

JK

DC BEAD®

| Produkto kodas | Kalibruotas dydis |  | Produkto kodas | Kalibruotas dydis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DC1V001 | 70–150 μm |  | DC1V001 | 70–150 μm |
| DC1V103 | 100–300 μm |  | DC1V103 | 100–300 μm |
| DC1V305 | 300–500 μm |  | DC1V305 | 300–500 μm |
| DC1V507 | 500–700 μm |  | DC1V507 | 500–700 μm |
| DC1V709 | 700–900 μm |  | DC1V709 | 700–900 μm |

Ši atitikties deklaracija yra išduota pagal gamintojo „Biocompatibles UK Ltd.“ atsakomybę.

Produkto klasifikacija: ll b klasė.

Pasirašęs asmuo pareiškia, kad nurodyti medicinos prietaisai atitinka Medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB (ir atitinkamą jos perkėlimą į valstybių narių, kuriose prietaisą ketinama pateikti į rinką, nacionalinius įstatymus).

Šią deklaraciją remia: EB visiškos kokybės užtikrinimo pažymėjimas Nr. CE 79333, išduotas „Biocompatibles UK Ltd“ BRITANIJOS STANDARTŲ INSTITUCIJOS (notifikuotosios įstaigos numeris 0086) pagal Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB II priedą, įrodantį atitiktį ISO 13485.

Toliau pateikiamas standartų, kurių yra laikomasi, sąrašas.

Pasirašė:	/parašas/	Data:	2013 m. spalio 9 d.

Dr. Alistair Taylor

Reguliavimo reikalų direktorius

1 puslapis iš 3

DC Bead

Esminiai principai ir atitikties įrodymai

NUORODA:	Esminiai reikalavimai „DC Bead“ pagal Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB 1 priedą

„DC Bead“ projektavimo ir kūrimo metu buvo taikomi šie standartai. Kai kurie standartai dabar atnaujinti ** arba pašalinti ir pakeisti, tokiu atveju taip pat pateikiama naujausia standartų ar jų pakeitimų versija.

| Standartas | Standarto pavadinimas | Data | Komitetas |
| --- | --- | --- | --- |
| 93/42/EEB 2007/47/EB | Medicinos prietaisų direktyva Medicinos prietaisų direktyva pakeitimas | 1993 m. 2010 m. kovo mėn. | Europos Komisija |
| ISO9001:2000** ISO9001:2006 | Kokybės vadybos sistemos – Reikalavimai | 2010 n. gruodžio mėn. 2008 m. lapkričio mėn. | QS/a |
| BS EN ISO 13485:2001** ISO 13485:2003** ISO 13485:2012 | Kokybės sistemos. Medicininiai prietaisai. Ypatingieji EN ISO 9001 taikymo reikalavimai Medicinos prietaisai: kokybės valdymo sistemos. Reikalavimai reguliavimo tikslais | 2001 m. kovo mėn. 2003 m. liepos mėn. 2012 m. kovo mėn. | CH/210/1 |
| BS EN ISO 14971:2001** BS EN ISO 14971:2012 | Medicinos prietaisai. Rizikos valdymo taikymas medicinos prietaisams | 2001 m. kovo mėn. 2012 m. liepos mėn. | CH/210/4 |
| BS EN 540:1993¥ BS EN ISO 14155-1:2003** BS EN ISO 14155:2011 | Klinikiniai žmogui skirtų medicinos prietaisų tyrimai Klinikiniai žmogui skirtų medicinos prietaisų tyrimai – bendrieji reikalavimai | 1993 m. rugpjūčio mėn. 2003 m. kovo mėn. 2011 m. vasario mėn. | CH/194 CH/194/-/1 |
| BS EN ISO 14630:1998** BS EN ISO 14630:2008** BS EN ISO 14630:2012 | Bendrieji reikalavimai neaktyviems chirurginiams implantams Neaktyvūs chirurginiai implantai. Bendrieji reikalavimai | 1998 m. sausio mėn. 2009 m. lapkričio mėn. 2012 m. gruodžio mėn. | CH/150 |
| BS EN ISO 10993-1:2003** ISO 10993-2009 m. spalio 1 d. | Biologinis medicinos prietaisų įvertinimas. Vertinimas ir bandymai Biologinis medicinos prietaisų įvertinimas. Vertinimas ir bandymai rizikos valdymo procese | 2003 m. spalio mėn. 2010 m. birželio mėn. | CH/194 |
| ANSI/AAMI ISO 11134:1994¥ BS EN 554:1994¥ BS EN ISO 17665-1:2006 BS EN 17665-2:2009 | Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. Reikalavimai tvirtinimui ir įprastinei kontrolei. Pramoninė sterilizacija drėgnu karščiu, 2-a Medicinos prietaisų sterilizavimas. Drėgnas karštis. Medicinos prietaisų sterilizavimo proceso kūrimo, patvirtinimo ir įprastos kontrolės reikalavimai Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. Drėgno karščio gairės taikant ISO 17665-1 | 1994 m. vasario mėn. 1994 m. spalio mėn. 2006 m. rugsėjo mėn. 2009 m. vasario mėn. | ISO/TC 198 CH/198 CH/198 CH/198 |
| BS EN 556-1:2001 | Medicinos prietaisų sterilizavimas. Reikalavimai medicinos prietaisams, kad būti priskirta „STERILU“. Reikalavimai termiškai sterilizuotiems medicinos prietaisams. | 2001 m. gruodžio mėn. | CH/198 |
| BS EN ISO 14644-1:1999 | Švarios patalpos ir susijusios kontroliuojamos aplinkos. Oro švaros klasifikacija | 1999 m. rugpjūčio mėn. | LBI/30 |
| BS EN ISO 14644-2:2000 | Švarios patalpos ir susijusios kontroliuojamos aplinkos. Testavimo ir stebėsenos specifikacijos, siekiant įrodyti tolesnį atitikimą ISO 14644-1 | 2000 m. gruodžio mėn. | LBI/30 |
| BS EN 868-1:1997¥ BS EN ISO 11607-1:2009 BS EN ISO 11607-2:2006 | Medicininių prietaisų, kurie turi būti sterilizuoti, pakuotės medžiagos ir sistemos. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai. Pakuotės termiškai sterilizuotiems medicinos prietaisams Pakuotės termiškai sterilizuotiems medicinos prietaisams. Medžiagų, sterilių barjerų sistemų ir pakavimo sistemų reikalavimai Pakuotės termiškai sterilizuotiems medicinos prietaisams. Formavimo, sandarinimo ir surinkimo procesų patvirtinimo reikalavimai | 1997 m. gruodžio mėn. 2010 m. vasario mėn. 2006 m. gegužės mėn. | LBI/35 TC/198 LBI/35 LBI/35 |
| BS EN 1041:1998** BS EN 1041:2008 | Gamintojų pateikta informacija apie medicinos prietaisus | 1998 m. liepos mėn. 2008 m. rugpjūčio mėn. | CH/210/3 |
| BS EN 980:2003** BS EN 980:2008¥ BS EN ISO 15223-1:2012 | Grafiniai simboliai, naudojami medicinos prietaisų ženklinime Medicinos prietaisų ženklinimo simboliai Medicinos prietaisai. Simboliai, kurie turi būti naudojami medicinos prietaisų etiketėse, ženklinime ir pateikiamoje informacijoje. Bendrieji reikalavimai | 2003 m. rugpjūčio mėn. 2008 m. birželio mėn. 2012 m. liepos mėn. | CH/210/3 |

2 puslapis iš 3

DC Bead

Produkto kodai ir numatyta paskirtis

| Dydžio diapazonas | Numatyta paskirtis |
| --- | --- |
| Produkto kodas; Produkto kodas; Kalibruotas dydis. DC1V001; DC1V001; 70-150 μm. DC1V103; DC1V103; 100-300 μm. DC1V305; DC1V305; 300-500 μm. DC1V507; DC1V507; 500-700 μm. DC1V709; DC1V709; 700-900 μm. | „DC Bead“ pirmiausia yra skirtas naudoti kaip embolizuojanti medžiaga, siekiant gydyti kraujagysles, maitinančias piktybinius hipervaskuliarizuotus navikus. „DC Bead“ yra suderinamas su doksorubicinu, kuris gali būti įvedamas prieš embolizaciją, o po to, kaip antrinis poveikis, išskiria vietinę, kontroliuojamą, ilgalaikę dozę į naviką po embolizacijos. |
| Produkto kodas; Produkto kodas; Kalibruotas dydis. DC1V001; DC1V001; 70-150 μm. DC1V103; DC1V103; 100-300 μm. DC1V305; DC1V305; 300-500 μm. DC1V507; DC1V507; 500-700 μm. | „DC Bead“ pirmiausia yra skirtas naudoti kaip embolizuojanti medžiaga, siekiant gydyti kraujagysles, maitinančias piktybinį kolorektalinį naviką, metastazavusį į kepenis (mCRC). „DC Bead“ yra suderinamas su irinotekanu, kuris gali būti įvedamas prieš embolizaciją, o po to, kaip antrinis poveikis, išskiria vietinę, kontroliuojamą, ilgalaikę dozę į mCRC po embolizacijos. |

3 puslapis iš 3