# Embolinės vaistus išskiriančios granulės,

# skirtos kepenų vėžio gydymui

## APRAŠYMAS

DC Bead® ir DC BeadM1™ apima daugybę hidrogelio mikrosferų, kurios yra biologiškai suderinamos, hidrofilinės, neatskiriamos ir tiksliai kalibruojamos. Jos yra patvirtintos CE ženklu, leidžiančiu kartu naudoti doksorubiciną ir irinotekaną, kurie po embolizacijos išleidžiami kontroliuojamu būdu. DC Bead® ir DC BeadM1™ gaminami iš polivinilo alkoholio ir yra mėlynos spalvos, kad būtų lengviau vizualizuoti ruošiant ir naudojant.

## INDIKACIJOS

DC Bead® yra skirtas įvesti kartu su doksorubicinu, siekiant:

- Embolizuoti kraujagysles, maitinančias piktybinį(-ius) hipervaskuliarizuotą(-us) naviką(-us)

- Patekti vietinei, kontroliuojamai, ilgalaikei doksorubicino dozei į naviką(-us)

## DC Bead®  taip pat yra skirtas įvesti kartu su irinotekanu, siekiant:

- Embolizuoti kraujagysles, maitinančias piktybinį kolorektalinį naviką, metastazavusį į kepenis (mCRC)

- Patekti vietinei, kontroliuojamai, ilgalaikei irinotekano dozei į mCRC

## DC BeadM1™ pirmiausia yra skirtas naudoti kaip embolizuojanti medžiaga, siekiant gydyti kraujagysles, maitinančias piktybinį kolorektalinį naviką, metastazavusį į kepenis (mCRC), piktybinį(-ius) hipervaskuliarizuotą(-us) naviką(-us).

- DC BeadM1™ yra suderinamas su irinotekanu, kuris gali būti įvedamas prieš embolizaciją, o po to, kaip antrinis poveikis, išskiria vietinę, kontroliuojamą, ilgalaikę dozę į mCRC po embolizacijos

- DC BeadM1™ taip pat yra suderinamas su doksorubicinu, kuris gali būti įvedamas prieš embolizaciją, o po to, kaip antrinis poveikis, išskiria vietinę, kontroliuojamą, ilgalaikę dozę į naviką po embolizacijos

Pastabos: Abu produktai ir / arba visos indikacijos gali būti nepasiekiamos jūsų teritorijoje. DC Bead® ir DC BeadM1™ nėra patvirtinti FDA pardavimui ar platinimui JAV. DC Bead® ir DC BeadM1™ gali būti įvedami kartu su vaistiniu preparatu tam, kad vietinė vaistinio preparato dozė būtų išskirta į naviko sritis po embolizacijos. Gydytojas privalo tinkamai atsižvelgti į išsamią informaciją, pateiktą vaistinio preparato rinkodaros leidime, prieš nuspręsdamas, su kokiu vaistiniu preparatu naudoti DC Bead® / DC BeadM1™ ir ar naudojimas su tuo vaistiniu preparatu yra tinkamas jo / jos gydomam pacientui. Turi būti atsižvelgta į informaciją, pateiktą Vaistinio preparato charakteristikų santraukoje (SmPC). Vaistinio preparato rūšis ir dozė taip pat turėtų būti įvertintos pagal konkretaus paciento klinikines aplinkybes.

## DC Bead® ir DC BeadM1™ yra vienintelės vaistus išskiriančios granulės, įvedamos kartu su doksorubicinu ir irinotekanu pagal jų CE ženklinimo indikacijos pareiškimą.

PRISTATYMAS

- Vienas vienetas pakuotėje

  - 10 ml buteliukas, kuriame yra 2 ml granulių, esančių fiziologiniame buferiniame tirpale (bendras tūris apie 8 ml)

  - Kiekvienas buteliukas uždarytas kamščiu su aliuminio dangteliu ir turi spalvinį kodą

- Ketverių metų galiojimo laikas nuo pagaminimo datos

- Sterilizuotas garais

## PRODUKTO KODAI

|  | DC BeadM1™ | DC Bead® |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dydis | 70–150μm | 100–300μm | 300–500μm | 500–700μm |
| Etiketės spalva | Juoda ir geltona | Geltona | Mėlyna | Raudona |
| Granulių tūris | 2 ml | 2 ml | 2 ml | 2 ml |
| BTG Produkto kodas | DC2V001 | DC2V103 | DC2V305 | DC2V507 |

Upon loading, DC Bead® and DC BeadM1™ undergo a decrease in size of 20-30% with a corresponding reduction in volume.

DC Bead® ir DC BeadM1™ NAUDOJIMAS IR IŠSKYRIMAS

Įvedimas ir išskyrimas pasiekiami per grįžtamąja jonų mainų mechanizmą.

Doksorubicinas, įvedamas su DC Bead /DC BeadM1

®

™

Hidratuotos granulės

Persikėlimo taškas

Doksorubicino (Dox) sąveika suSO-3 grupėmis išstumia vandenį iš hidratacijos apvalkalų

PVA makromero
pagrindas

Doksorubicinas

Sulfonintas polimero

grandinės pagrindas

Hidratacijos apvalkalas, susijęs su PVA ir joninėmis grupėmis

Birūs

(neprijungtas) vanduo

Irinotekanas

Irinotekanas, įvedamas su DC Bead®/DC BeadM1™

Irinotekano (Irt) sąveika su SO-3 grupėmis

jonų mainų būdu pašalina vandenį iš hidratacijos apvalkalų

Įvedant DC Bead® ir DC BeadM1™  sumažėja 20–30 % su atitinkamu tūrio sumažėjimu.

## ĮVEDAMODC BEAD® IR DC BEADM1™ LAIKYMAS IR STABILUMAS

- Kai įvedamas su irinotekanu ar doksorubicinu , DC Bead® ir DC BeadM1™ gali būti laikomas 14 dienų, esant 2–8º C temperatūrai

- Kai įvedamas su doksorubicinu ir sumaišomas su nejonine kontrastine medžiaga, DC Bead® ir DC BeadM1™ gali būti laikomas 7 dienas, esant 2–8º C temperatūrai

- Kai įvedamas su irinotekanu ir sumaišomas su nejonine kontrastine medžiaga, DC Bead® ir DC BeadM1™ turi būti naudojamas nedelsiant

## „BTG” KLIENTŲ APTARNAVIMO KOMANDA: customer.services@btgplc.com

| AUSTRIJA | tel. +43-720880739 |  | NYDERLANDAI | tel. +31-202410932 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BELGIJA | tel. +32-28087916 |  | PORTUGALIJA | tel. +351-308802698 |
| PRANCŪZIJA | tel. +33-184884056 |  | ISPANIJA | tel. +34-911981738 |
| VOKIETIJA | tel. +49-3030809275 |  | ŠVEICARIJA | tel. +41-315280675 |
| AIRIJA | tel. +353-15134139 |  | JK | tel. +44-2033187881 |
| ITALIJA | tel. +39-0694805067 |  | KITOS ŠALYS | tel. +44-2033187881 |

GAMYBA IR SERTIFIKAVIMAS

DC Bead® ir DC BeadM1™ gamina „Biocompatibles UK Ltd”, „BTG International group” įmonė. CE ženklinimas 0086, sterilizuotas garais, vienkartinio naudojimo, nepirogeninis, sudėtyje nėra latekso.

DC Bead and DC BeadM™ yra „ Biocompatibles UK Ltd” prekės ženklai, ir DC Bead yra registruotas prekės ženklas Kinijoje, ES, Japonijoje, Korėjos Respublikoje ir JAV. „ Biocompatibles UK Ltd" yra „ BTG International Group" įmonė.  ‘Imagine where we can go’, BTG  irr  BTG roundel  logotipas yra „ BTG International Ltd” prekės ženklai, registruoti JAV, ES ir tam tikrose kitose teritorijose. Visos teisės saugomos. © 2015 Biocompatibles UK Ltd. EU-DCB-2015-0046.

btg-im.com

DC BEAD® GAMINTOJAS YRA:

„Biocompatibles UK Ltd”,

„BTG International group” įmonė, Chapman House, Farnham Business Park Weydon Lane, Farnham

Surrey, GU9 8QL, JK

PATENTAI

JAV 5,583,163

JAV 6,652,883

JAV 6,676,971

Kiti patentai laukiami

SIMBOLIŲ, ESANČIŲ ANT DC BEAD® IR DC BEADM1™ PAKUOČIŲ ETIKEČIŲ, AIŠKINIMAS

| Produktas atitinka BSi patvirtintą atitikties įvertinimą pagal Tarybos direktyvą 93/42 / EEB. Produkto klasė: IIb |  | Sterilizuotas garais |
| --- | --- | --- |
| Katalogo numeris |  | Naudoti prieš / galiojimas baigiasi |
| Serijos numeris / siuntos numeris |  | Saugoti nuo šviesos |
| Draudžiama naudoti pakartotinai |  | Saugoti nuo drėgmės |
| Dėmesio, žr. naudojimo instrukcijas |  | Neužšaldyti |