65810 Nephroscopy Drape, Size: 175x300cm, ap. incise 5cm, wrapped, Dispenser box quantity: 7pc
Pirkimo dalis Nr.7
Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, trijų sluoksnių pagaminta pagal zoninę sistemą - arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta: viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis - apsauginis sluoksnis. Nefroskopinis apklotas 183x302cm, inciziniame plote anga 5cm, integruoti specialus laikikliai, kišenės instrumentams, optikai, šlangoms ir laidams, maišas skysčių surinkimui su uždaromu kraneliu ir lanksčiu metaliniu sutvirtinimu formos suteikimui. Sterili pakuotė  lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sitema t.y. 4 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės dokumentuose. Turi atitikti standarto LST EN 13795-1, LST EN 1395-2 ir LST EN 1395-3 reikalavimus.       
 
[image: image1.jpg]



 
 
61330 Laparotomy Drape, Size: 200/270x320cm, ap. 23x36cm, Transport box quantity: 20pc 
 Pirkimo dalis Nr.13
Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, trijų sluoksnių pagaminta pagal zoninę sistemą - arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta: viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis - apsauginis sluoksnis. Laparotominis apklotas 200/270x320cm, incizine anga 23x36cm. Sterili pakuotė  lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sitema. LST EN 13795-1, LST EN 1395-2 ir LST EN 1395-3 reikalavimus. 
 
[image: image2.jpg]



