## SDKŽ
Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Projektinis kiekis | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Iš viso kaina Eur be PVM (projektiniam kiekiui) | Iš viso kaina Eur be PVM (maksimaliam kiekiui)
SP-70 Marijampolės m. rekonstravimas
I. | PASTATAI
1. | SP-70 pastato remontas ar rekonstravimas visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 1 | 1 |  | 0 | 0
II. | STATINIAI
1. | Kelių, aikštelių statyba, teritorijų gerbūvio sutvarkymas, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 1 | 1 |  | 0 | 0
IV. | ELEKTROS ĮRENGINIAI
1. | 10 kV vidaus skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas, suderinimas, bandymai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su visais pastotės viduje tarp įrenginių esančiais 10 kV kabeliais, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą) | kompl. | 1 | 1 |  | 0 | 0
2. | 0,4 kV skirstyklos įrenginiai, jų montavimas, suderinimas, bandymai | kompl. | 1 | 1 |  | 0 | 0
3. | Akumuliatorių baterija, jos sumontavimas, bandymai | kompl. | 1 | 1 |  | 0 | 0
4. | Akumuliatorių įkrovikliai, jų sumontavimas, bandymai | kompl. | 1 | 1 |  | 0 | 0
5. | 10 kV galios transformatoriaus atvežimas, sumontavimas, suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visas reikiamas medžiagas ir įrenginius | vnt. | 2 | 2 |  | 0 | 0
6. | TP 0,4 kV ir žemesnės įtampos kintamosios ir nuolatinės srovės elektros įrenginių montavimas ir juos jungiančių kabelių, laidų montavimas | kompl. | 1 | 1 |  | 0 | 0
7. | Ventiliacijos bei kondicionavimo sistemos įrengimas, suderinimas | kompl. | 1 | 1 |  | 0 | 0
V. | KOMPIUTERINĖ TECHNIKA IR KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS
5. | Radijo ryšio terminalų sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (radijo modeminio ryšio įrenginiai) | kompl. | 1 | 1 |  | 0 | 0
6. | Dispečerinio valdymo įrenginiai (TSPĮ, DKPK, informacijos koncentratorių sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (įskaitant personalo instruktavimo paslaugą)) | kompl. | 1 | 1 |  | 0 | 0
7. | Apsaugos nuo gaisro technikos, įėjimo kontrolės sistemos įrengimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (signalizacijos sistema) | kompl. | 1 | 1 |  | 0 | 0
VII. | ATSKIRŲ ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS
4. | Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) montavimas, prijungimas | kompl. | 1 | 1 |  | 0 | 0
IX. | KABELIŲ LINIJŲ STATYBA
2. | 10 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus)
2.1. | Kabelių linija 10 kV L-MT156 | km | 0.015 | 0.0165 |  | 0 | 0
2.2. | Kabelių linija 10 kV L-TR78-1 | km | 0.023 | 0.0253 |  | 0 | 0
2.3. | Kabelių linija 10 kV L-TR75 | km | 0.02 | 0.022 |  | 0 | 0
2.4. | Kabelių linija 10 kV L-TR71 | km | 0.017 | 0.0187 |  | 0 | 0
2.5. | Kabelių linija 10 kV L-Kapsų TP-1 | km | 0.026 | 0.0286 |  | 0 | 0
2.6. | Kabelių linija 10 kV L-Kapsų TP-2 | km | 0.02 | 0.022 |  | 0 | 0
2.7. | Kabelių linija 10 kV L-TR73 | km | 0.016 | 0.0176 |  | 0 | 0
2.8. | Kabelių linija 10 kV L-TR78-2 | km | 0.07 | 0.077 |  | 0 | 0
2.9. | Kabelių linija 10 kV L-TR51 | km | 0.02 | 0.022 |  | 0 | 0
3. | 0,4 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus)
3.1. | Kabelių linija 0,4 kV L-PS70-8-2 | km | 0.042 | 0.0462 |  | 0 | 0
3.2. | Kabelių linija 0,4 kV L-PS70-4 | km | 0.012 | 0.0132 |  | 0 | 0
3.3. | Kabelių linija 0,4 kV L-Gatvių apšvietimas | km | 0.007 | 0.0077 |  | 0 | 0
3.4. | Kabelių linija 0,4 kV L-PS70-7-2 | km | 0.04 | 0.044 |  | 0 | 0
3.5. | Kabelių linija 0,4 kV L-PS70-7-3 | km | 0.12 | 0.132 |  | 0 | 0
3.6. | Kabelių linija 0,4 kV L-PS70-5 | km | 0.01 | 0.011 |  | 0 | 0
3.7. | Kabelių linija 0,4 kV L-PS70-1-2 | km | 0.012 | 0.0132 |  | 0 | 0
3.8. | Kabelių linija 0,4 kV L-PS70-9-2 | km | 0.048 | 0.0528 |  | 0 | 0
3.9. | Kabelių linija 0,4 kV L-PS70-6 | km | 0.012 | 0.0132 |  | 0 | 0
3.10. | Kabelių linija 0,4 kV L-PS70-8-1 | km | 0.008 | 0.0088 |  | 0 | 0
3.11. | Kabelių linija 0,4 kV L-PS70-3 | km | 0.008 | 0.0088 |  | 0 | 0
3.12. | Kabelių linija 0,4 kV L-PS70-7-1 | km | 0.013 | 0.0143 |  | 0 | 0
3.13. | Kabelių linija 0,4 kV L-PS70-9-1 | km | 0.052 | 0.0572 |  | 0 | 0
3.14. | Kabelių linija 0,4 kV L-PS70-5-1 | km | 0.014 | 0.0154 |  | 0 | 0
3.15. | Kabelių linija 0,4 kV L-PS70-1-1 | km | 0.007 | 0.0077 |  | 0 | 0
X. | DARBO PROJEKTAS | vnt. | 1 | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | Viso Eur be PVM | 0 | 0
[5 empty] | PVM, 21% | 0 | 0
[5 empty] | Viso Eur su PVM | 0 | 0
1. | * 0,4kV KL ir 0,4kV OKL tiesimo įkainiuose turi būti įvertinti visi projekte numatyti atvado paklojimo, prijungimo, perjungimo darbai ir medžiagos
2. | Pozicijose, kuriose nurodytas mato vienetas komp. – turi būti įvertinta techniniame, darbo projekte numatyta visa apimtis. Pozicijose, kurių mato vienetas yra kilometras, reikia nurodyti maksimalaus kiekio kainą, kuri apskaičiuojama Maksimalų kiekį padauginus iš vieneto įkainio Eur be PVM.
3. | Iš viso kaina EUR be PVM (projektiniam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. EUR be PVM padauginus iš Projektinio kiekio. Iš viso kaina EUR be PVM (maksimaliam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. EUR be PVM padauginus iš Maksimalaus kiekio.
4. | Eilutes, kuriose įrašyti neatliekami projekte darbai - ištrinti.
5. | Sustambintame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti įvertinti visi montavimo, demontavimo, transportavimo ir kiti darbai, medžiagos, įrenginiai, bandymai ir matavimai, operatyviniai perjungimai reikalingi projekto įgyvendinimui.
6. | Visi projekte numatyti darbai turi būti atliekami laikantis Statybos techninių reglamentų, Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, bei kitų Lietuvos respublikje galiojančiuose teisės aktų reikalavimų.
7. | Visi projektui įgyvendinti reikalingi leidimai, trečiųjų šalių sutikimai ir suderinimai, leidimai žemės kasimo darbams, trasos nužymėjimai, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas, statinio (statinys susisiekimo komunikacijos - keliai) statybos techninės priežiūros paslauga, grunto sutankinimo protokolai, VEI ir kitų institucijų pažymos, leidimai turi būti įvertinti rangos darbų kainoje.
8. | Drenažo atstatymo darbai ir archeologiniai tyrinėjimai, priežiūra turi būti įvertinti pasiūlymo kainoje jeigu jie yra numatyti projekte.
9. | Darbams, kurių mato vienetas yra kilometras stulpelyje "Maksimalus kiekis" turi būti nurodyti 10 proc. didesni darbų kiekiai negu projektiniai kiekiai, nurodyti stulpelyje "Projektinis kiekis".