## 1-226 pikimo dalys
Atviro konkurso sąlygų
5 priedas
PLASTIKINIŲ MEDICININIŲ GAMINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (EURAIS)
1-184 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius
Pirki- mo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato viene-tas | Orien-tacinis poreikis metams | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Orientaci-nio metinio poreikio kaina EUR be PVM | Orientaci-nio metinio poreikio kaina EUR su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas | Kataloginis numeris
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
39. | Prailginimo linija su antibakteriniu filtru naujagimiams
39.1 | Dviejų kanalų prailginimo linija su antibakteriniu filtru naujagimiams | vnt. | 30 |  |  |  |  | 1. Atskiras injekcinis kamštelis papildomoms medikamentų injekcijoms. 2.Linija skirta ilgalaikei infuzijai uždaroje sistemoje,naudojama su švirkštinėmis pompomis. 3. Bakterinis filtras su membrana 0,2-0,22 µm, veikimo laikas 96 val.,sulaiko gramneigiamas bakterijas ir mikrodaleles. 4.Savaiminis nusiorinimas garantuoja , kad oras nepateks į kraują. 5. Galima leisti antibiotikus. 6.Female tipo Luer Lock jungties adapteris su atbulinės eigos kontroliniu vožtuvu , neleidžiančiu skysčiams kilti atgal. 7.Luer Lock jungtis su sriegine , į abi puses besisukančia veržle. 8. Apsauginiai kamštukai. 9. Žarnelė su atbulinės eigos kontroliniu vožtuvu. 10. 5cm±1cm Y tipo jungties kanalas papildomiems medikamentams lašinti. 11. Talpa 2,0ml±0,1ml. 12. Ilgis 1,5-1,6m. 13.CE ženklinimas.
39.2 | Trijų kanalų prailginimo linija su antibakteriniu filtru naujagimiams | vnt. | 30 |  |  |  |  | 1. Linija skirta ilgalaikei tirpalų infuzijai su atskiru, pagrindinį filtrą apeinančiu šviesai nelaidžiu kanalu, šviesai jautriems medikamentams leisti uždaroje sistemoje. 2. Viršutinė jungties dalis Y tipo iš skaidrių žarnelių su skirtingų spalvų Luer Lock jungtimis bei atbulinės eigos vožtuvais, neleidžiantiems tirpalams kilti atgal. 3. Apsauginiai kamštukai. 4. Žarnelės pagamintos iš minkšto poliuretano. 5. Antibakterinis filtras su membrana 0,2-0,22 µm, veikimo laikas 96 val., sulaiko gramneigiamas bakterijas ir daleles, savaiminis nuorinimas garantuoja , kad oras nepateks į kraują. 6. Galima leisti antibiotikus. 7. Atskiras šviesai nelaidus kanalas, apeinantis pagrindinį antibakterinį filtrą iš poliuretano sujungtas į vieną žarnelę per mini Y tipo jungtį. Ši žarnelė skirta jungti su linijomis lipidams , kraujo komp. ar medikamentams. 8. Female tipo Luer Lock jungtis su atbulinės eigos vožtuvu. 9. Male tipo jungtis su sriegine, į abi kryptis besisukančia veržle. 10. Talpa 0,6-0,8 ml. 11.CE ženklinimas.
39.3 | Šviesai nelaidi prailginimo linija su filtru naujagimiams | vnt. | 30 |  |  |  |  | 1. Pediatrinis filtras 1,1-1,3µm su antigrybeline apsauga , automatinis nusiorinimas, garantuoja , kad oras nepateks į kraują. 2. Šviesai nelaidi žarnelė pagaminta iš elastingo poliuretano. 3. Luer Lock jungtis su sriegine veržle. 4. Apsauginiai kamštukai. 5. Užspaudėjas. 6. Ilgis 1,5-1.8 m. 7. Talpa 1,2-1,5ml. 8. CE ženklinimas..
39.4 | Vienos šakos trumpa prailginimo linija naujagimiams | vnt. | 30 |  |  |  |  | 1.Pagaminta iš poliuretano 15-20cm ilgio. 2.Skirta jungti prie CV, PV kateterių. 3. Luer Lock jungtis su sriegine į abi puses besisukančia veržle. 4. Talpa 0,15-0,25 ml. 5. CE ženklinimas.
39 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 613,50 | 644.7