## Visi apjungta (2)
SPS priedas Nr.1
Medicinos prietaisų remonto ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas Nr. 18367
MP REMONTAS
Eil.Nr. | Gamintojas | MP ( medicinos prietaiso) pavadinimas | MP Tipas | MP kiekis | Maksimali suma 36 mėn. Eur su PVM | 1 MP remonto 1 val. įkainis Eur be PVM | 1 MP remonto 1 val. įkainis Eur su PVM
6 | CareFusion (buv. Viasys) | SiPAP aparatai | Infant Flow SiPAP | 4 | 6893.16 | 50 | 60.5
37 | Philips Healthcare | PET/CT | Ingenuity TF | 1 | 100000 | 75 | 90.75
39 | Philips Ultrasound | Echoskopai | Affiniti | 4 | 30000 | 50 | 60.5
MP TP - techninės priežiūra, įskaitant dalis, medžiagas ir paslaugas
MP TP – tai techninių priemonių ir darbų kompleksas naudojamo MP darbingumui ir tvarkingumui išlaikyti. MP TP apima apžiūrą, valymą, elektrinių, mechaninių dalių, eksploatacinių medžiagų ir pan. pakeitimą (kaip tai numatyta gamintojo TP reglamentuose), MP derinimą (jei reikia) ir funkcionalumo patikrinimą.
Eil.Nr. | Gamintojas | MP ( medicinos prietaiso) pavadinimas | Tipas | MP kiekis | TP periodiškumas | Prelimarus MP TP kiekis 36 mėn. | 1 MP 1 TP įkainis Eur be PVM | 1 MP 1 TP remonto 1 val. įkainis Eur su PVM
62 | Philips Healthcare | PET/CT | Ingenuity TF | 1 | 3 mėn. | 12 | 800 | 968
63 | Philips Medical Systems | Angiografas | Allura Xper FD20 | 1 | 12 mėn. | 3 | 840 | 1016.4
1 MP 1 TP įkainis Eur su PVM