## Sheet1
SPS 1 Priedas
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI, NR. 19251
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Priemonės ( pakuotes ) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais , kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.
4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
5. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Mato vnt. | Maksimalus kiekis vnt. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Vnt. kaina Eur su PVM | Bendra (max) pirkimo suma Eur be PVM | Bendra (max) pirkimo suma Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
12. | Intracerebrinis preokliuzinis mikrobalionas bifurkacinių aneurizmų gydymui | Bifurkacijų remodeliavimui, vazospazmui, laikinai balioninei okliuzijai. Srovės nunešamas mikrokateteris baigiasi balionėliu. Diametras 4 arba 6mm | Balt Extrusion SAS, kodas ECLIPSE,visi kodai, katalogo 17 psl. | vnt. | 10 | 580 | 5 | 609 | 5800 | 6090
20. | n-BCA skysta embolizacinė medžiaga AVM embolizacijai | n-HCA skysta embolizacinė medžiaga AVM embolizacijai.Kapsulėmis po 1 ml. Pakuotėje 6 kapsulės. Koncentracija gali būti parenkama individualiai skiedžiant su lipofiline medžiaga procedūros metu pagal AVM tipą ir tėkmės greitį. | Balt Extrusion SAS, MAGIC GLUE, kodas MG121, klijų bukletas | vnt. (kapsulė) | 18 | 500 | 5 | 525 | 9000 | 9450