## Kainu lentele
Atviro konkurso
2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Perkamų prekių sąrašas
| Dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Kaina eurais mato vnt. su PVM | SIŪLOMOS PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS | Viso bendra dalies suma | PVM dydis % | pvm SUMA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 dalis | Ligoninėje turimai hidromasažinei voniai KAPPA, EFIT-VENTIL1XX1 Globe vožtuvas1" | vnt. | Iki 12 vnt.
| 2 dalis | REMONTINĖS MEDŽIAGOS
| 1 | Polichlorvinilo permatomos žarnelės, aukšto spaudimo vidaus Ø6mm, išorė Ø12mm | m | Iki 30 m
| 2 | Polipropileno šalto vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, aukštis10“ | vnt. | Iki 40 vnt.
| 3 | Polipropileno šalto vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, aukštis20“ | vnt. | Iki 40 vnt.
| 4 | Polipropileno šalto vandens filtrai, aukštis10“, filtravimo tankis 10 mikronų, filtro ilgis 10“ | vnt. | Iki 60 vnt.
| 5 | Polipropileno šalto vandens filtrai, aukštis10“, filtravimo tankis 10 mikronų, filtro ilgis 20“ | vnt. | Iki 60 vnt.
| 6 | Polipropileno karšto vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, aukštis10“ | vnt. | Iki 40 vnt.
| 7 | Polipropileno karšto vandens filtrai, filtravimo tankis 10 mikronų, aukštis10“ | vnt. | Iki 60 vnt.
| 8 | Polipropileno šalto vandens filtrai, filtravimo tankis 1 mikronas, aukštis20“ | vnt. | Iki 15 vnt.
| 9 | Polipropileno šalto vandens filtrai, filtravimo tankis 1 mikronas, aukštis10“ | vnt. | Iki 15 vnt.
| 10 | Anglinis vandens valymo filtras aukštis 20“ | vnt | Iki 10 vnt
| 11 | Apkabos silikoninių žarnų užspaudimui 4÷25mm | vnt. | Iki 150 vnt.
| 12 | Autoklavų varinių gyvatukų nukalkinimui sulfamido rūgštis | kg | Iki 100 kg
| 13 | Benzinui atspari guminė žarnelė, vidaus angos Ø5mm, išorės Ø10mm | m. | Iki 100 m
Viso 2 dalis
| 3 dalis | Ligoninėje turimam elektroforezės ir Bernaro srovių fizioterapijos aparatui POTOK-1 atsarginės dalys
| 1 | Elektroforezės ir Bernaro srovių fizioterapijos elektrodai silikoniniai be laido 2x2 cm | vnt. | Iki 100 vnt.
| 2 | Elektroforezės ir Bernaro srovių elektrodai pasiūti iš audinio su viduje elektrai laidžia grafitine tarpine, išmatavimai 5x5cm arba apvalūs | vnt. | Iki 50 vnt.
| 3 | Elektroforezės ir Bernaro srovių elektrodai pasiūti iš audinio su viduje elektrai laidžia grafitine tarpine, išmatavimai 10x10cm | vnt. | Iki 60 vnt.
| 4 | Elektroforezės ir Bernaro srovių elektrodai pasiūti iš audinio su viduje elektrai laidžia grafitine tarpine, išmatavimai 12x12cm | vnt. | Iki 60 vnt.
| 5 | Elektroforezės ir Bernaro srovių elektrodai pasiūti iš audinio su viduje elektrai laidžia grafitine tarpine, išmatavimai 7x11cm | vnt. | Iki 50 vnt.
| 6 | Elektroforezės ir Bernaro srovių elektrodai pasiūti iš audinio su viduje elektrai laidžia grafitine tarpine, išmatavimai 17x19cm | vnt | Iki 300 vnt
| 7 | Elektroforezės ir Bernaro srovių elektrodai pasiūti iš audinio su viduje elektrai laidžia grafitine tarpine, išmatavimai 15x20 | vnt | Iki 300 vnt
Viso 3 dalis
| 4 dalis | Ligoninėje sumontuotai „Novair Medical TRT 65/500“ vakuumo sistemai atsarginės dalys
| 1 | Skysčių surinkimo indai, talpa 2ltr, vakuumo jungtis Ø9,5, max vakuumo reikšmė 95kPa/5min, paciento vamzdelio išmatavimai min. Ø6x9, vakuumo vamzdelio išmatavimai Min. Ø6x9 su persipildymo vožtuvu | vnt. | Iki 15 vnt.
| 2 | Skysčių surinkimo indai su dangčiu ir apsauginiu vožtuvu, skaidrūs 4l talpos | vnt. | Iki 10 vnt.
| 3 | Medicininiai vakuumo reguliatoriai su DIN standarto jungtimi | vnt | Iki 40 vnt.
| 4 | Greito jungimo rozetės vakuumui su DIN standarto jungtimi | vnt | Iki 90 vnt
| 5 | Greito jungimo (kištukai) adapteriai vakuumui su DIN standarto jungtimi | vnt | Iki 90 vnt
| 6 | Vakuumo atsiurbėjo kietas,permatomas,atsparus smūgiams indas,pagamintas iš 100 procentinio polyesterio ,tiksli gradacija kas 25 ml.nuo 0 iki 200 ir kas 50 ml. nuo 200ml.iki maksimumo.Ant plastikinio dangčio angos,šalia kurių yra žymenys,kokį sujungimo vamzdį jungti pacientui,atsiurbėjui,tandemui.Kiekviena anga su atskiru pritvirtintu kamšteliu,specialus filtras neleidžiantis susikaupusiam skysčiui išsilieti per kraštus.Indo talpa 4 litrai | vnt | Iki 20 vnt.
| 7 | Daugkartinio naudojimo 4 l atsiurbimo indas su nuimamu dangčiu ir konstrukciniais elementais dangtyje tvirtinimui prie medicininio bėgelio. Pagamintas iš skaidraus, atsparaus smūgiams plastiko, graduotas. Bėgelių išmatavimai: aukštis – 30 mm, storis – 10 mm. | vnt | Iki 6 vnt.
| 8 | Daugkartinio naudojimo 4 l atsiurbimo indas su nuimamu dangčiu ir konstrukciniais elementais dangtyje tvirtinimui prie medicininio bėgelio. Pagamintas iš skaidraus, atsparaus smūgiams plastiko, graduotas. Bėgelių išmatavimai: aukštis – 25 mm, storis 7 mm. | vnt | Iki 6 vnt.
| 9 | Daugkartinio naudojimo 2 l atsiurbimo indas su nuimamu dangčiu ir konstrukciniais elementais dangtyje tvirtinimui prie medicininio bėgelio. Pagamintas iš skaidraus, atsparaus smūgiams plastiko, graduotas. Bėgelių išmatavimai: aukštis – 30 mm, storis – 10 mm. | vnt | Iki 6 vnt.
| 10 | Daugkartinio naudojimo 2 l atsiurbimo indas su nuimamu dangčiu ir konstrukciniais elementais dangtyje tvirtinimui prie medicininio bėgelio. Pagamintas iš skaidraus, atsparaus smūgiams plastiko, graduotas. Bėgelių išmatavimai: aukštis – 25 mm, storis 7 mm. | vnt | Iki 6 vnt.
| 11 | Laikiklis tvirtinamas prie konsolės bėgelių 4 litrų atsiurbimo indui (bėgelių išmatavimai: aukštis – 30 mm, storis – 10 mm). | vnt | Iki 6 vnt.
| 12 | Laikiklis tvirtinamas prie konsolės bėgelių 4 litrų atsiurbimo indui (bėgelių išmatavimai: aukštis – 25 mm, storis 7 mm). | vnt | Iki 6 vnt.
Viso 4 dalis
| 5 dalis | Ligoninėje sumontuotai deguonies tiekimo sistemai atsarginės dalys
| 1 | Garintuvai (drėkintuvai) deguonies terapijai, max talpa 250ml, DIN standarto jungtimi, vamzdelio jungtis deguonies tiekimui Ø6-9mm, max slėgis 500 kPa, max tinkamo tekėjimo reikšmė 20l/min. | vnt. | Iki 40 vnt.
| 2 | Greito jungimo rozetės deguoniui su DIN standarto jungtimi | vnt. | Iki 90 vnt
| 3 | Greito jungimo (kištukai) adapteriai deguoniui su DIN standarto jungtimi | vnt. | Iki 90 vnt
| 4 | Deguonies drėkintuvo buteliukas iki 250ml. su dangteliu | vnt. | Iki 20 vnt
Viso 5 dalis
| 6 dalis | Ligoninėje sumontuotai suspausto oro tiekimo sistemai atsarginės dalys
| 6 | Greito jungimo rozetės suspaustam orui su DIN standarto jungtimi | vnt. | Iki 90 vnt
| 7 | Greito jungimo (kištukai) adapteriai suspaustam orui su DIN standarto jungtimi | vnt. | Iki 90 vnt
Viso 6 dalis
| 7 dalis | Ligoninėje sumontuotai anestezijos dujų šalinimo sistemai atsarginės dalys
| 1 | Greito jungimo (kištukai) adapteriai anestezijos dujų šalinimo AGSS standarto jungtimi | vnt. | Iki 10 vnt
| 8 dalis | Ligoninėje turimiems tonometrams atsarginės dalys
| 1 | Manometras mechaniniam kraujospūdžio matuokliui sujungtas su kriauše iš atsparios dūžiams plastmasės, su oro nuleidimo vožtuvu, skalė nuo 0 iki 300 mm/Hg; | Vnt. | Iki 20 vnt.
| 2 | Kraujospūdžio manžetės su viena žarnele 26-35cm | vnt. | Iki 60 vnt.
| 3 | Kraujospūdžio manžetės su viena žarnele 35-42cm | vnt. | Iki 60 vnt.
| 4 | Kraujospūdžio manžetės su viena žarnele 42-50cm | vnt. | Iki 60 vnt.
| 5 | Kraujospūdžio manžetės su dviem žarnelėm 26-35cm | vnt. | Iki 30 vnt.
| 6 | Kraujospūdžio manžetės su dviem žarnelėm 35-42cm | vnt. | Iki 60 vnt.
| 7 | Kraujospūdžio manžetės su dviem žarnelėm 42-50cm. | Vnt. | Iki 60 vnt.
| 8 | Kriaušės ligoninėje turimiems tonometrams “Professional” | vnt. | Iki 40 vnt.
| 9 | Kriaušės tonometrams su kraneliu | vnt | Iki 100 vnt
| 10 | Fonendoskopų dvipusės galvutės | vnt. | Iki 20 vnt.
| 11 | Fonendoskopų ausytės su lankeliu | vnt. | Iki 20 vnt.
| 12 | Kraujo spaudimo matuokliui manžetė su lipdukais, manometras iš atsparios dūžiams plastmasės, oro nuleidimo vožtuvas | Vnt. | Iki 20 vnt.
Viso 8 dalis
| 9 dalis | Eksploatacinės medžiagos ligoninėje turimam suspausto oro kompresoriui “Boge” mod. SRD-500 atsarginės dalys
| 1 | Pirminio filtro elementai PE 03/10 1C120016-25 Donaldson arba analogiškas | vnt | Iki 2 vnt
| 2 | Submikro filtro elementai SMF 03/10 1C121816 Donaldson arba analogiškas | vnt | Iki 2 vnt
| 3 | Aktyvuotos anglies filtro elementai AK 03/10 1C122116 Donaldson arba analogiškas | vnt | Iki 2 vnt
Viso 9 dalis
| 10 dalis | Medicininė ligoninėje turima suspausto oro stotis „Novair 2220“ 668, 669 atsarginės dalys
| 1 | Suspausto oro pirminio filtro elementai FC 604 | vnt. | Iki 3 vnt.
| 2 | Suspausto oro mikro filtro elementai Fc 605 | vnt. | Iki 6 vnt.
| 3 | Aktyvuotos anglies suspausto oro filtro elementai FC 606 | vnt. | iki 6 vnt.
| 4 | Grubaus valymo suspausto oro filtro elementai FC 601 | vnt. | Iki 6 vnt.
| 5 | Alyva: PAD FLUID 48AIR COOLAND FLUID arba analogiška | l | Iki 10 l
| 6 | Alyva „Shell Corena D46“ arba analogiška | l | Iki 10 l
| 7 | Alyva „Shell Corena P100 arba analogiška | l | Iki 10 l
| 8 | Kompresorių tepalo filtrai MF001012 | vnt. | Iki 4 vnt.
| 9 | Kompresorių tepalo filtrai MF001007 | vnt | Iki 4 vnt.
| 10 | Kompresorių oro įsiurbimo filtrai | vnt. | Iki 10 vnt.
Viso 10 dalis
| 11 dalis | Ligoninėje turimas suspausto oro kompresorius DK 50-2X2V-110 280l/min ir220 l/min atsarginės dalys
| 1 | Oro įsiurbimo filtras išorinis skersmuo 50mm. anga 30mm. Aukštis 40mm. | vnt | Iki 5 vnt
| 2 | Oro sausintuvo filtras 4KB565-0250000 12-000 | vnt | Iki 2 vnt
| 3 | Oro sausintuvo mažas tekstilinis 5mkr. filtras | vnt | Iki 2 vnt
| 4 | Oro sausintuvo filtras A60006 | vnt | Iki 2 vnt
| 5 | Suspausto oro filtrų AG 0006, filtravimo elementai: 1417305-014/025; IKI 17BAR. | vnt | Iki 2 vnt
| 6 | Suspausto oro filtrų AG 0006, filtravimo elementai: 1417305-012/025; IKI 17BAR. | vnt | Iki 2 vnt
| 7 | Suspausto oro filtrų AG 0006, filtravimo elementai: 1417305-004/015 IKI 17BAR. | vnt | Iki 2 vnt
| 8 | Isiurbimo filtras 4K-292 02500000500 | vnt | Iki 2 vnt
Viso 11 dalis
| 12 dalis | Medicininė ligoninėje turima vakuuminė stotis „Novair Medical TRT 65/500“ atsarginės dalys
Siurblių numeriai 17352; 17353; 17943
| 1 | Alyva „Shell – Comptella S68 arba analogiška | l | Iki 6 l
| 2 | Alyva „Shell Corena V100 arba analogiška | l | Iki 6 l
| 3 | Alyva „Mobil – DTE26 arba analogiška | l | Iki 6 l
| 4 | Baktericidinio filtro elementai ligoninėje turimiems vakuumo siurbliams, skersmuo 60 mm, L 250 mm. „A20“ | vnt. | Iki 10 vnt.
Viso 12 dalis
| 13 dalis | Ligoninėje turimiems BUSCH TYP.RC 0100E502;RC0100E503. vakuumo siurbliams atsarginės dalys
| 1 | Baktericidinio filtro elementai:S-Filter 130 Typ:G41525;130m3/h,Pa max:250,min. 99,97 o/o: išorės skersmuo 175 mm, vidaus skersmuo 110 mm, L 175 mm. | vnt. | iki 2 vnt.
| 2 | Ligoninėje turimų vakuumo siurblių BUCH R5RA-RC 0063-0100E tepalo filtrai | vnt | Iki 4 vnt
Viso 13 dalis
| 14 dalis | Ligoninėje turimiems narkozės aparatai PHILIPS IntelliSave AX700
| 1 | Serviso rinkinys | vnt. | Iki 5 vnt.
| 2 | Filtrai apatiniam ir višutiniam vėdintuvui | vnt. | Iki 50 vnt.
| 3 | Dujų analizės modulis | vnt. | Iki 4 vnt.
| 4 | Geltonojo vožtuvo sklendė ir vožtuvo gaubtas | vnt. | Iki 10 vnt.
| 5 | Filtrai daugkartinio naudojimo sugertuvams „I-SORB“ – 20 vnt. | vnt | Iki 20 vnt.
| 6 | Sugertuvo iškvėpimo vožtuvas | vnt. | Iki 10 vnt.
| 7 | Sugertuvo įkvėpimo vožtuvas | vnt. | Iki 10 vnt.
| 8 | Skirstomasis vožtuvas | vnt. | Iki 10 vnt.
| 9 | Rezervinio maitinimo akumuliatorius | vnt. | Iki 6 vnt.
| 10 | Integruotoji kvėpavimo sistema |  | Iki 2 vnt.
| 11 | Daugkartinio naudojimo sugertuvas „I-SORB“ | vnt. | Iki 6 vnt.
| 12 | Filtrai daugkartinio naudojimo sugertuvams „I-SORB“ – 200 vnt. | vnt. | Iki 20 vnt.
| 13 | Skaidrus dumplių indas – 4 vnt. | vnt. | Iki 10 vnt.
| 14 | Deguonies tepalas | gr | Iki 200 gr.
| 15 | Maitinimo šaltinio keitiklis | vnt. | Iki 2 vnt.
| 16 | Rezervinio maitinimo akumuliatoriaus pakrovėjas | vnt. | Iki 2 vnt.
| 17 | Jutiklis TA300 (reikalingas sukelti slėgiui paciento sistemoje) | vnt. | Iki 2 vnt.
| 18 | Dumplės | vnt. | Iki 5 vnt.
| 19 | Spirometrijos vamzdelis 2 m. ilgio | vnt. | Iki 10 vnt.
| 20 | Daugkartinio naudojimo suaugusiųjų srauto jutiklis | vnt. | Iki 5 vnt.
| 21 | Daugkartinio naudojimo vaikų srauto jutiklis | vnt. | Iki 5 vnt.
| 22 | Įvairių dujų modulio vandens gaudyklė (suaugusių) | vnt. | Iki 60 vnt.
| 23 | Vamzdelis dujų analizės mėginiui (2-3m ilgio, vidinis skersmuo – mažiausiai 1,5 mm., suaugusiems) | vnt. | Iki 60 vnt.
| 24 | Elektroninio ventiliatoriaus modulis | vnt. | Iki 2 vnt.
| 25 | Valdomas vožtuvas PEEP, Įkvėpimo, Iškvėpimo | vnt. | Iki 3 vnt.
Viso 14 dalis
| 15 dalis | Ligoninėje turimiems narkozės aparatams Dameca „MCM 890 – 590“ atsarginės dalys
| 1 | Dumplės | vnt. | Iki 5 vnt.
| 16 dalis | Ligoninėje turimiems narkozės aparatams Dameca „Siesta iWhispa“ atsarginės dalys
| 1 | Dumplės | vnt. | Iki 2 vnt.
| 2 | Tėkmės sensorius | vnt. | Iki 5 vnt.
| 3 | Deguonies sensorius (OEM) | vnt. | Iki 8 vnt.
| 4 | IBS vožtuvas (įkv./iškv) | vnt. | Iki 5 vnt.
| 5 | Skaidrus dumplių indas | vnt. | Iki 5 vnt.
| 6 | Deguonies tepalas (P/N 36825) | gr. | Iki 500 gr.
| 7 | Metinis remontinis komplektas | vnt. | Iki 5 vnt.
| 8 | Rezervinio maitinimo akumuliatorius | Vnt. | Iki 2 vnt.
| 9 | Vakuumo kištukas | vnt. | Iki 10 vnt
Draeger standartas
| 10 | Suspausto oro kištukas | vnt. | Iki 10 vnt
Draeger standartas
Viso 16 dalis
| 17 dalis | Ligoninėms turimiems narkozės aparatams Dameca „Siesta iTS“ atsarginės dalys
| 1 | Dumplės | vnt. | Iki 6 vnt.
| 2 | IBS vožtuvas (įkv./iškv) | vnt. | Iki 6 vnt.
| 3 | Tėkmės sensorius | vnt. | Iki 6 vnt.
| 4 | Skaidrus dumplių indas | vnt. | Iki 2 vnt.
| 5 | Metinis remontinis komplektas | vnt. | Iki 2 vnt.
| 6 | Vamzdelis dujų analizės mėginiui (2m arba 3m ilgio) | vnt. | Iki 30 vnt.
| 7 | Vandens surinkimo kamera su filtru | vnt. | Iki 30 vnt.
| 8 | Absorberio indas | vnt. | Iki 2 vnt.
| 9 | Dujų analizės modulis | Vnt. | Iki 3 vnt.
| 10 | Rezervinio maitinimo akumuliatorius | Vnt. | Iki 2 vnt.
| 11 | Deguonies tepalas (P/N 36825) | gr | Iki 500 gr.
| 12 | Spirometrijos vamzdelis (D-Lite sensoriui, dvigubi, 2m ilgio | Vnt. | Iki 10 vnt.
| 13 | Siurblys (arba siurblio sudedamosios dalys) | Vnt. | Iki 5 vnt.
| 14 | Maitinimo šaltinio keitiklis | Vnt. | Iki 4 vnt.
| 15 | Rezervinio maitinimo akumuliatoriaus pakrovėjas | Vnt. | Iki 4 vnt.
| 16 | Jutiklis TA300 (reikalingas sukelti slėgį paciento sistemoje) | Vnt. | Iki 4 vnt.
| 17 | Elektroninio ventiliatoriaus modulis | Vnt. | Iki 3 vnt.
Viso 17 dalis
| 18 dalis | Ligoninėms turimiems narkozės aparatams Drager „Fabius GS“ atsarginės dalys
| 1 | Deguonies daviklis (OEM) | vnt. | Iki 2 vnt.
| 19 dalis | Ligoninėms turimiems narkozės aparatams AVANCE CS2 atsarginės dalys
| 1 | Valdymo bloko aušinimo ventiliatorius | vnt. | Iki 2 vnt.
| 2 | Skaidrus dumplių indas | vnt. | Iki 3 vnt.
Viso 19 dalis
| 20 dalis | Ligoninėms turimai endoskopinei įrangai „OLYMPUS“ atsarginės dalys
| 1 | Ligoninėje turimo portatyvinio atsiurbėjo “OLYMPUS” SSU-2;KV-5 filtrai | vnt | Iki 40 vnt.
| 2 | Atsiurbimo vožtuvėliai ligoninėje turimiems endoskopams “OLYMPUS” GIF-H180;GIF-Q165 | vnt. | Iki 10 vnt.
| 3 | Oro-vandens vožtuvėliai ligoninėje turimiems endoskopams GIF-H180;GIF-Q165 | Vnt. | Iki 10 vnt.
| 4 | Elektros kontaktų gaubtelis ligoninėje turimiems endoskopams GIF-H180;GIF-Q165 | vnt | Iki 10 vnt.
| 5 | Biopsinės angos vožtuvėliai ligoninėje turimiems gastroskopams GIF-H180;GIF-Q165 | vnt. | Iki 100 vnt.
| 6 | Biopsinės angos vožtuvėliai ligoninėje turimiems bnonchoskopams GIF-H180;GIF-Q165 | vnt. | Iki 100 vnt.
| 7 | Siurbimo angos vožtuvėliai ligoninėje turimiems bronchoskopams BF-IT60 | Kompl. | Iki 10 kompl.
| 8 | Xenoninė lempa turimiems ligoninėj šviesos šaltiniui CLV-190, 300W | Vnt. | Iki 2 vnt.
| 9 | Xenoninė lempa turimiems ligoninėj šviesos šaltiniui CLV-180, 300W | Vnt. | Iki 4 vnt.
| 10 | Halogeninė lempa turimiems ligoninėj šviesos šaltiniui CLK-4 | Vnt. | Iki 20 vnt.
15V X150W
| 11 | Vandens bakelis ligoninėje turimiems endoskopams GIF-H180;GIF-Q165 | Vnt. | Iki 10 vnt.
| 12 | Ligoninėje turimo endoskopo GIF-H180 kanalo valymo šepetėlis gastroskopams, kolonoskopams, daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas | vnt | Iki 10 vnt
| 13 | Kanalo valymo šepetėlis ligoninėje turimiems bronchoskopams BF-1T60, daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas | vnt | Iki 10 vnt
| 14 | Ligoninėje turimo endoskopo GIF-H180 biopsinio kanalo angos valymo šepetėlis, daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas | vnt | Iki 10 vnt
| 15 | Ligoniėje turimo bronchoskopo BF-1T60 biopsinės angos vožtuvėlis | vnt | Iki 20 vnt.
Viso 20 dalis
| 21 dalis | Ligoninėje turimam kvėpavimo aparatui Bear Cub 750 atsarginės dalys
| 1 | Iškvėpto oro daviklis | vnt | Iki 2 vnt
| 22 dalis | Ligoninėje turimam transportiniam inkubatoriui Hill-Room atsarginės dalys
| 1 | Oro filtrai | vnt. | Iki 10 vnt.
Pirminio oro valymo filtrai sutankinto paralono pagrindu. 75x220x6 mm
| 23 dalis | Ligoninėje turimai stomatologijos įrangai atsarginės dalys
| 1 | Tepalas odontologiniams antgaliams išvalyti-sutepti aerozolinis 500 ml. pakuotė | vnt | Iki 10 vnt.
| 2 | Kampinis gręžimo antgalis mikrovarikliui n=40.000 aps./min., grąžto fiksacija-mygtukas, aušinamas oru-vandeniu, autoklavuojamas. | vnt. | Iki 3 vnt.
| 3 | Antgalis kampinis n=20.000 aps./min., autoklavuojamas, ligoninėje turimam veido ir žandikaulių gręžimo aparatui “Suny Max” | vnt. | Iki 3 vnt.
| 4 | Tiesus antgalis n=40.000 aps./min., autoklavuojamas, ligoninėje turimam aparatui “Suny Max” | vnt. | Iki 3 vnt.
| 5 | Tiesus antgalis žandikaulių chirurgijai jungiamas prie mikrovariklio | vnt | Iki 3 vnt
| 6 | Turbininis antgalis su mygtuku (serijos TG) ligoninėje turimai stomatologinei įrangai “Robin”. Apsisukimų skaičius n=300000 aps./min. | vnt. | Iki 3 vnt.
Viso 23 dalis
| 24 dalis | Ligoninėje turimiems EKG aparatams atsarginės dalys
| 1 | Ligoninėje turimam veloergometrui LODE Type 906900 Corival paciento kabelis KISS MULTILEAD REF 2022865-001 REV E Gamintojas GE Medical systems informaton Technologies inc. arba analogiškas | vnt. | Iki 2 vnt.
| 2 | Ligoninėje turimai ramybės ir krūvio EKG sistemai su veloergometru Ergoselect 20 Typ Pmit BD EKG paciento kabelis „SCHILLER“ Decapus II Ref QN 040233S paciento modulis REF QN 235S arba analogiškas | vnt. | Iki 2 vnt.
| 3 | Veloergometro diržas, skirtas elektrodų laikymui EKG tyrimo metu ligoninėje turimam aparatui “Ceracarta” „Esaote“, elastingas, plotis 100mm, ilgis 135cm, atstumas tarp skylučių ne daugiau 400mm | vnt. | Iki 3 vnt.
| 4 | EKG elektrodai po diržu ligoninėje turimam veloergometrui Ceracarta, vakuuminiai, metalinis siurbtukas Ø16mm | vnt. | Iki 20 vnt.
Viso 24 dalis
| 25 dalis | Ligoninėje turimiems elektrokardiografams atsarginės dalys
Ligoninėje turimam elektrokardiografui ESAOTE P80
| 1 | Akumuliatorius | vnt | Iki 10 vnt
| 2 | Laidai EKG paciento kabeliui su neardoma dėžute ištraukiami-įstatomi jungtis standartinė pagal kabelį. 6 krūtininiai, 4 galūniniai | Kompl. | Iki 20 kompl.
| 3 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams Esaote, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, laidai keičiami ištraukiant įstatant į dėžutę neardant dėžutės laidų pakeitimui | vnt. | Iki 24 vnt.
| 4 | EKG galūniniai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, „Esaote“ , žnyplės standartinės spalvos (R,Y,G,B), elektrodo kontaktas metalinis dengtas Ag/Ag Cl. | vnt. | Iki 60 vnt.
| 6 | EKG krūtininiai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, Esaote, vakuuminiai, metaliniai siurbtukai Ø24mm | vnt. | Iki 100 vnt.
| 7 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams „Esaote“ 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma ar neardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui arba analogiškas | vnt. | Iki 2 vnt.
Ligoninėje turimam elektrokardiografui ESAOTE P80 SIX
| 8 | Popieriaus laikiklis
|  |  | Vnt. | Iki 6 vnt
| 9 | Popieriaus mechanizmo laikiklis su dangteliu
|  |  | Vnt. | Iki 6 vnt
| 10 | Akumuliatorius | vnt | Iki 5 vnt
| 11 | Laidai EKG paciento kabeliui su neardoma dėžute ištraukiami-įstatomi jungtis standartinė pagal kabelį. 6 krūtininiai, 4 galūniniai
| 12 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams Esaote, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, laidai keičiami ištraukiant įstatant į dėžutę neardant dėžutės laidų pakeitimui | vnt. | Iki 24 vnt.
| 13 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimimes elektrokardiografams Esaote , 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui | vnt. | Iki 24 vnt.
| 14 | EKG galūniniai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, „Esaote“ , žnyplės standartinės spalvos (R,Y,G,B), elektrodo kontaktas metalinis dengtas Ag/Ag Cl. | vnt. | Iki 60 vnt.
| 15 | EKG krūtininiai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, Esaote, vakuuminiai, metaliniai siurbtukai Ø24mm | vnt. | Iki 100 vnt.
| 16 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams „Esaote“ 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma ar neardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui arba analogiškas | vnt. | Iki 2 vnt.
Ligoninėje turimam elektrokardiografui ESAOTE P80 POWER
| 17 | Popieriaus laikiklis
|  |  | Vnt. | Iki 6 vnt
| 18 | Popieriaus mechanizmo laikiklis su dangteliu
|  |  | Vnt. | Iki 6 vnt
| 19 | Akumuliatorius | vnt | Iki 5 vnt
| 20 | Laidai EKG paciento kabeliui su neardoma dėžute ištraukiami-įstatomi jungtis standartinė pagal kabelį. 6 krūtininiai, 4 galūniniai | Vnt. | Iki 10 vnt.
| 21 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams Esaote, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, laidai keičiami ištraukiant įstatant į dėžutę neardant dėžutės laidų pakeitimui | vnt. | Iki 24 vnt.
| 22 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimimes elektrokardiografams Esaote , 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui | vnt. | Iki 24 vnt.
| 23 | EKG galūniniai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, „Esaote“ , žnyplės standartinės spalvos (R,Y,G,B), elektrodo kontaktas metalinis dengtas Ag/Ag Cl. | vnt. | Iki 60 vnt.
| 24 | EKG krūtininiai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, Esaote, vakuuminiai, metaliniai siurbtukai Ø24mm | vnt. | Iki 100 vnt.
| 25 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams „Esaote“ 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma ar neardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui arba analogiškas | vnt. | Iki 2 vnt.
Ligoninėje turimo elektrokardiografo P-80 Six/Power
| 26 | Popieriaus laikiklis
|  |  | Vnt. | Iki 6 vnt
| 27 | Popieriaus mechanizmo laikiklis su dangteliu | vnt | Iki 6 vnt
| 28 | Akumuliatorius | vnt | Iki 5 vnt
| 29 | Laidai EKG paciento kabeliui su neardoma dėžute ištraukiami-įstatomi jungtis standartinė pagal kabelį. 6 krūtininiai, 4 galūniniai | vnt | Iki 10 vnt.
| 30 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams Esaote, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, laidai keičiami ištraukiant įstatant į dėžutę neardant dėžutės laidų pakeitimui | vnt. | Iki 24 vnt.
| 31 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimimes elektrokardiografams Esaote , 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui | vnt. | Iki 24 vnt.
| 32 | EKG galūniniai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, „Esaote“ , žnyplės standartinės spalvos (R,Y,G,B), elektrodo kontaktas metalinis dengtas Ag/Ag Cl. | vnt. | Iki 60 vnt.
| 33 | EKG krūtininiai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, Esaote, vakuuminiai, metaliniai siurbtukai Ø24mm | vnt. | Iki 100 vnt.
| 34 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams „Esaote“ 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma ar neardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui arba analogiškas | vnt. | Iki 2 vnt.
Viso 25 dalis
| 26 dalis | LIGONINĖJE TURIMI PACIENTO BŪKLĖS SEKIMO MONITORIAI, ATSARGINĖS DALYS
„Philips V26C“, „Agilent V26C“, „Viridia“
| 1 | EKG kabelis adapteris 3-jų gyslų | vnt. | Iki 3 vnt.
| 2 | EKG kabelis adapteris 5-ių gyslų | vnt. | Iki 3 vnt.
| 3 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų | Vnt | Iki 3 vnt.
| 4 | Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų | vnt | Iki 3 vnt.
| 5 | CO2 daviklis M1460A | vnt. | Iki 3 vnt.
| 6 | SpO2 davikliai | vnt. | Iki 6 vnt.
| 7 | Temperatūros daviklis | vnt | Iki 10 vnt
| 8 | SpO2 kabelis adapteris | vnt. | Iki 6 vnt.
„Philips MP20 - MP50“
| 9 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų | vnt. | Iki 10 vnt.
| 10 | Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų | vnt. | Iki 10 vnt.
| 11 | EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų | vnt. | Iki 10 vnt.
| 12 | EKG kabelis adapteris 5-ių gyslų | vnt. | Iki 10 vnt.
| 13 | SpO2 davikliai su prailgintu kabeliu 3m., plastmasiniai | vnt. | Iki 20 vnt.
| 14 | CO2 daviklis M2501A | vnt. | Iki 2 vnt.
| 15 | Temperatūros daviklis | vnt | Iki 10 vnt
| 16 | CO2 daviklio adapteris | vnt. | Iki 2 vnt.
| 17 | Kraujospūdžio manžetė suaugusiojo rankai 26-35cm | vnt. | Iki 20 vnt.
| 18 | Kraujospūdžio manžetė suaugusiojo rankai 35-42 cm | vnt. | Iki 40 vnt.
| 19 | Kraujospūdžio manžetė suaugusiojo rankai 42-50 cm | vnt. | Iki 20 vnt.
Viso 26 dalis
| 27 dalis | Ligoninėje turimam BeneView T5 (Mindray)
atsarginės dalys
| 1 | SpO2 davikliai | vnt. | Iki 4 vnt.
| 2 | SpO2 kabelis adapteris | vnt. | Iki 4 vnt.
| 3 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų | vnt. | Iki 4 vnt.
| 4 | EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų | vnt. | Iki 4 vnt.
| 5 | Vienkartiniai invazinio kraujospūdžio davikliai | vnt. | Iki 4 vnt.
Viso 27 dalis
| 28 dalis | Būklės sekimo monitoriams iMEC 15 Mindry
| 1 | Trijų elektrodų EKG kabelis | vnt. | Iki 4 vnt.
| 2 | SpO2 davikliai | vnt. | Iki 6 vnt.
| 3 | Neinvazinio AKS matavimo kabelis | vnt. | Iki 4 vnt.
| 4 | Odos temperatūros davikliai | vnt. | Iki 4 vnt.
| 5 | perstemplinės temperatūros daviklis | vnt. | Iki 4 vnt.
| 6 | Manžetės AKS matavimui (vidutinio ir didelio dydžio) | vnt. | Iki 6 vnt.
Viso 28 dalis
| 29 dalis | Ligoninėje turimam „SpaceLabs“
atsarginės dalys
| 1 | SpO2 davikliai | vnt. | Iki 7 vnt.
| 2 | SpO2 kabelis adapteris | vnt. | Iki 7 vnt.
| 3 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų | vnt. | Iki 2 vnt.
| 4 | EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų | vnt. | Iki 2 vnt.
Viso 29 dalis
| 30 dalis | Ligoninėje turimam Advisor
atsarginės dalys
| 1 | SpO2 davikliai | vnt. | Iki 4 vnt.
| 2 | SpO2 kabelis adapteris | vnt. | Iki 4 vnt.
| 3 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų | vnt. | Iki 2 vnt.
| 4 | EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų | vnt. | Iki 2 vnt.
| 5 | Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų | vnt. | 1 vnt.
| 6 | Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų | vnt. | 1 vnt.
Viso 30 dalis
| 31 dalis | Diascope G2
atsarginės dalys
| 1 | SpO2 davikliai | vnt. | Iki 3 vnt.
| 2 | SpO2 kabelis adapteris | vnt. | Iki 3 vnt.
| 3 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų | vnt. | Iki 2 vnt.
| 4 | EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų | vnt. | Iki 2 vnt.
Viso 31 dalis
| 32 dalis | Ligoninėje turimi kūdikio būklės sekimo monitoriui „Cas 740“
atsarginės dalys
| 1 | Kabelis adapteris SpO2 davikliui MASIMO technologijos 4C028;4M024 | vnt. | Iki 5 vnt.
| 2 | Ligoninėje turimas būklės sekimo monitorius „Philips“ M3046AM3“ SpO2 kabelis adapteris. | vnt. | Iki 5 vnt.
| 3 | Ligoninėje turimas būklės sekimo monitorius „Philips“ M3046AM3“ SpO2 daviklis. | vnt. | Iki 5 vnt.
| 4 | Ligoninėje turimas būklės sekimo monitorius „Philips“ V26C SpO2 daviklis kūdikiams. | vnt. | Iki 5 vnt.
| 5 | Ligoninėje turimas stalas kūdikių reanimacijai „Surveillance“ | vnt. | Iki 3 vnt.
SpO2 daviklis.
| 6 | Temperatūros daviklis | vnt | Iki 3 vnt
| 7 | Ligoninėje turima būklės sekimo sistema „Philips“ mod: ASM1943AL | vnt. | Iki 4 vnt.
SpO2 kabelis adapteris
| 8 | Ligoninėje turima būklės sekimo sistema „Philips“ mod: ASM1943AL | vnt. | Iki 4 vnt.
SpO2 daviklis
Viso 32 dalis
| 33 dalis | Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografui PHILIPS 50XM
atsarginės dalys
| 1 | US daviklis M1356A; | vnt. | Iki 10 vnt.
| 2 | TOCO davikliai M1355A; | vnt | Iki 10 vnt.
Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografui PHILIPS 50A
| 3 | US daviklis M1356 | vnt | Iki 10 vnt
| 4 | TOCO davikliai M1355 | vnt | Iki 10 vnt.
Viso 33 dalis
| 34 dalis | Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografui PHILIPS AVALON FM 20-30
atsarginės dalys
| · 185 | US daviklis M2736A | vnt | Iki 10 vnt
| · 189 | TOCO davikliai M2735A | vnt. | Iki 10 vnt.
| · 191 | US daviklių jungiamieji kabeliai | vnt. | Iki 15 vnt.
| · 191 | TOCO daviklių jungiamieji kabeliai | vnt. | Iki 15 vnt.
| · | Diržai daviklių tvirtinimui ilgis ne mažiau 2m. su lipnia juosta. | Vnt. | Iki 60 vnt.
Viso 34 dalis
| 35 daliS | Ligoninėje turimai pneumatinei sistemai TA6472/jėgos instrumentams operacinėse
atsarginės dalys
| 1 | Oro išleidimo žarna | m | Iki 30 m
| 36 dalis | LIGONINĖJE TURIMI KVĖPAVIMO APARATAI
Ligoninėje turimam dirbtinio kvėpavimo aparatui T-bird Series Viasys, mod. 16186-02
atsarginės dalys
| · 198 | Serviso aptarnavimo komplektas | vnt. | Iki 6 vnt.
| · 199 | Deguonies daviklis | vnt. | Iki 4 vnt.
| · | Akumuliatoriai | vnt. | Iki 4 vnt.
Viso 36 dalis
| 37 dalis | Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato Hamilton- C2, REF160001
atsarginės dalys
| 1 | Serviso aptarnavimo komplektas | vnt | Iki 4 vnt.
| 2 | Deguonies daviklis | vnt. | Iki 4 vnt.
Viso 37 dalis
| 38 dalis | Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato Viasys „Vela“
atsarginės dalys
| 1 | Serviso aptarnavimo komplektas | vnt | Iki 6 vnt.
| 2 | Deguonies daviklis | vnt. | Iki 6 vnt.
Viso 38 dalis
| 39 dalis | Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato„Taema“
atsarginės dalys
| 1 | Serviso aptarnavimo komplektas | vnt | Iki 4 vnt.
| 2 | Deguonies daviklis | vnt. | Iki 4 vnt.
Viso 39 dalis
| 40 dalis | Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato VIASYS„Infant Flow Si PAP“
atsarginės dalys
| 1 | Serviso aptarnavimo komplektas | vnt | Iki 4 vnt.
| 2 | Deguonies daviklis | vnt. | Iki 4 vnt.
Viso 40 dalis
| 41 dalis | Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato„Stephan F120 Mobil“
atsarginės dalys
| 1 | Serviso aptarnavimo komplektas | vnt | Iki 4 vnt. | 692.12 | Priežiūros rinkinys ir aptarnavimas, Stephan, Vokietija | 2768.48 | 21 | 480.48
| 2 | Deguonies daviklis. | vnt. | Iki 4 vnt. | 346.06 | Deguonies davikliai, Stephan, Vokietija | 1384.24 | 21 | 240.24
|  | Viso 41 dalis |  |  |  |  | 4152.72
| 42 dalis | Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato Versamed „Ivent 201“
atsarginės dalys
| 1 | Serviso aptarnavimo komplektas | vnt | Iki 4 vnt.
| 2 | Deguonies daviklis | vnt. | Iki 4 vnt.
Viso 42 dalis
| 43 dalis | Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato „Avea“
atsarginės dalys
| 1 | Serviso aptarnavimo komplektas | vnt | Iki 4 vnt.
| 2 | Deguonies daviklis | vnt. | Iki 4 vnt.
Viso 43 dalis
| 44 dalis | Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato HORUS-4
atsarginės dalys
| 1 | Serviso aptarnavimo komplektas | vnt | Iki 4 vnt.
| 2 | Deguonies daviklis | vnt. | Iki 4 vnt.
Viso 44 dalis
| 45 dalis | Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato VIASYS „BEAR CUB 750“
atsarginės dalys
| 1 | Deguonies daviklis | vnt | Iki 4 vnt
| 2 | Serviso aptarnavimo komplektas | vnt | Iki 4 vnt
Viso 45 dalis
| 46 dalis | Ligoninės turimam inhaliatoriui PARI Boy SX
atsarginės dalys
| · 225 | Purkštuvas vaistams LC Sprint (mėlynas purkštukas) | vnt | Iki 5 vnt.
| · 226 | Papildomas raudonas purkštukas smulkesnėms dalelėms | vnt | Iki 5 vnt.
| · 227 | Kandiklis su vožtuvu | vnt | Iki 5 vnt.
| · 228 | Inhaliavimo kaukė vaikui | vnt | Iki 5 vnt.
| · | Inhaliavimo kaukė suaugusiems su kaukės stovu autoklavavimui | vnt | Iki 20 vnt.
| · | Inhaliavimo kaukė suaugusiems su dirželiu | vnt | Iki 30 vnt.
| · | PARI BOY SX metinis rinkinys | vnt | Iki 5 vnt.
| · 229 | Sujungimo vamzdelis | vnt | Iki 5 vnt.
| · 230 | Kompresoriaus PARI Boy vidinė - darbinė membrana | Vnt. | Iki 5 vnt.
| · | Viso 46 dalis
| 47 dalis | Ligoninėje turimam portatyviniam echoskopui (ultragarsinei sistemai) SONO SITE MICRO MAX
atsarginės dalys
| 1 | Maitinimo akumuliatorius | vnt. | Iki 2 vnt.
| 48 dalis | Ligoninėje turimai nuoseklios kompresijos sistemai COVIDIEN™KendallSCD700 atsarginės dalys
| 1 | Valdiklio jungiamieji vamzdeliai | Vnt. | Iki 5 vnt.
| 49 dalis | Ligoninėje turimai Modulinei pakavimo sistemai Hawo 850 peilis | Vnt. | Iki 5 vnt.
| 50 dalis | Ligoninėje turimam Hpm™ turniketui 800-20 & 800-40 tinkanti autoklavuojama manžetė | Vnt. | Iki 2 vnt.
| 51 dalis | Ligoninėje turimam BICAKCILAR Vaculine Maxi M4E 20000 elektriniam atsiurbėjui
| 1 | Surinkimo indai su dangčiu 5 litrų | Vnt. | Iki 10 vnt.
| 2 | Pneumatinis kojos pedalas | Vnt. | Iki 2 vnt.
| 3 | Atsiurbimo jungimo žarna | Vnt. | Iki 5 vnt.
| 4 | Atsiurbimo jungtis | Vnt. | Iki 5 vnt.
| 5 | Hidrofobinis filtras | Vnt. | Iki 20 vnt.
| · | Viso 51 dalis
| 52 dalis | Ligoninėje turimos vandens valymo sistemos MerckMillipore Elix Essential 3UV + 60l talpa atsarginės dalys
| 1. | Sistemos priešfiltris Progard PR0G0T0S2 | vnt. | iki 2 vnt.
| 2. | UV lempa ZLXUVLP01 | vnt. | Iki 2 vnt.
| 3. | Reversinės osmozės membrana CDRC00201 | vnt. | Iki 2 vnt.
| 4. | Elektrodejonizavimo modulis ZLX0EDI03 | Vnt. | Iki 2 vnt.
| 5. | Siurblys ZF3000528 | Vnt. | Iki 2 vnt.
| 6. | Vandens saugojimo talpa: Ventiliacinis filtras TANKMPK01 | Vnt. | Iki 2 vnt.
Viso 52 dalis
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus
Visoms siūlomoms prekėms privaloma pateikti:
- CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
* Pažymime, kad pirkimo dalies atskirų pozicijų kainos, prekių gamintojai, modeliai, katalogo nr. ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.