Caryosan

Cinkoeugenolinis cementas

Gamintojas: AB „DpofaDental“, Markova 238, Čekija -506 46 Ijčin, www.spofadental.com
Sudėtis:cinko oksidas, eugenolis

Charakteristika: Dantų cementas cinko-eugenolio pagrindu tip. III, 1 klasė, standartas ISO3107/1988. Nedirginantis cementas turintis silpnai nuskausminamą poveikį ir idealiai uždaro ertmę po kavitacijos.Gaminamas dviem variantais: greitkietėjantis –Rapid, lėtai kietėjantis Normal.

Indikacijos: laikinas užpildas, uždengimas kalcio hidroksido pastos, tiesioginio ar netiesioginio minkštimo padengimo. Danties kanalo užpildymas naudojant gutaperčos kaiščius.

Perspėjimas: nenaudojamas esant padidintam jautrumui cinko oksidui arba eugenoliui.

Nepageidaujamas poveikis: eugenolis, esantis preparato sudėtyje, neigiamai veikia kompozicinių ir kompomerinių medžiagų kietėjimui.
Panaudojimas: Milteliai/abiejuose variantuose –Normal ir Rapid/ maišomi su skysčiu pagal svorį santykiu 1.2gr miltelių ir 0.3gr. skysčio apie 2min. ant stiklinės lentelės iki gausis stangri konsistencija, esant temperatūrai 20-25C. Skystesnė konsistencija reikalinga užpildant danties šaknų kanalus. 

Kietėjimo laikas: Rapid 3-7min., Normal 8-12min.

 Atsargumo priemonės: skystis dirgina akis, kvėpavimo organus ir odą. Patekusią ant odos nuplauti vandeniu su muilu, patekus į akis nuplauti su vandeniu ir kreiptis pas gydytoją.

Utilizavimas: Nepanaudotą kiekį ir suterštą pakuotę perduoti firmai įgaliotai utilizuoti pavojingas medžiagas arba sudeginti. 

Laikymas: sausoje ir tamsioje vietoje prie 5-25C uždarytus buteliukus.

Galiojimas: 3 metai

Pakuotė: 30gr. miltelių Normal, 30gr. miltelių Rapid, 25gr. skysčio
CE 0044
Caryosan

Cinkoeugenolinis cementas

Gamintojas: AB „DpofaDental“, Markova 238, Čekija -506 46 Ijčin, www.spofadental.com
Sudėtis:cinko oksidas, eugenolis

Charakteristika: Dantų cementas cinko-eugenolio pagrindu tip. III, 1 klasė, standartas ISO3107/1988. Nedirginantis cementas turintis silpnai nuskausminamą poveikį ir idealiai uždaro ertmę po kavitacijos.Gaminamas dviem variantais: greitkietėjantis –Rapid, lėtai kietėjantis Normal.

Indikacijos: laikinas užpildas, uždengimas kalcio hidroksido pastos, tiesioginio ar netiesioginio minkštimo padengimo. Danties kanalo užpildymas naudojant gutaperčos kaiščius.

Perspėjimas: nenaudojamas esant padidintam jautrumui cinko oksidui arba eugenoliui.

Nepageidaujamas poveikis: eugenolis, esantis preparato sudėtyje, neigiamai veikia kompozicinių ir kompomerinių medžiagų kietėjimui.

Panaudojimas: Milteliai/abiejuose variantuose –Normal ir Rapid/ maišomi su skysčiu pagal svorį santykiu 1.2gr miltelių ir 0.3gr. skysčio apie 2min. ant stiklinės lentelės iki gausis stangri konsistencija, esant temperatūrai 20-25C. Skystesnė konsistencija reikalinga užpildant danties šaknų kanalus. 

Kietėjimo laikas: Rapid 3-7min., Normal 8-12min.

 Atsargumo priemonės: skystis dirgina akis, kvėpavimo organus ir odą. Patekusią ant odos nuplauti vandeniu su muilu, patekus į akis nuplauti su vandeniu ir kreiptis pas gydytoją.

Utilizavimas: Nepanaudotą kiekį ir suterštą pakuotę perduoti firmai įgaliotai utilizuoti pavojingas medžiagas arba sudeginti. 

Laikymas: sausoje ir tamsioje vietoje prie 5-25C uždarytus buteliukus.

Galiojimas: 3 metai

Pakuotė: 30gr. miltelių Normal, 30gr. miltelių Rapid, 25gr. skysčio
CE 0044
Caryosan

Cinkoeugenolinis cementas

Gamintojas: AB „DpofaDental“, Markova 238, Čekija -506 46 Ijčin, www.spofadental.com
Sudėtis:cinko oksidas, eugenolis

Charakteristika: Dantų cementas cinko-eugenolio pagrindu tip. III, 1 klasė, standartas ISO3107/1988. Nedirginantis cementas turintis silpnai nuskausminamą poveikį ir idealiai uždaro ertmę po kavitacijos.Gaminamas dviem variantais: greitkietėjantis –Rapid, lėtai kietėjantis Normal.

Indikacijos: laikinas užpildas, uždengimas kalcio hidroksido pastos, tiesioginio ar netiesioginio minkštimo padengimo. Danties kanalo užpildymas naudojant gutaperčos kaiščius.

Perspėjimas: nenaudojamas esant padidintam jautrumui cinko oksidui arba eugenoliui.

Nepageidaujamas poveikis: eugenolis, esantis preparato sudėtyje, neigiamai veikia kompozicinių ir kompomerinių medžiagų kietėjimui.

Panaudojimas: Milteliai/abiejuose variantuose –Normal ir Rapid/ maišomi su skysčiu pagal svorį santykiu 1.2gr miltelių ir 0.3gr. skysčio apie 2min. ant stiklinės lentelės iki gausis stangri konsistencija, esant temperatūrai 20-25C. Skystesnė konsistencija reikalinga užpildant danties šaknų kanalus. 

Kietėjimo laikas: Rapid 3-7min., Normal 8-12min.

 Atsargumo priemonės: skystis dirgina akis, kvėpavimo organus ir odą. Patekusią ant odos nuplauti vandeniu su muilu, patekus į akis nuplauti su vandeniu ir kreiptis pas gydytoją.

Utilizavimas: Nepanaudotą kiekį ir suterštą pakuotę perduoti firmai įgaliotai utilizuoti pavojingas medžiagas arba sudeginti. 

Laikymas: sausoje ir tamsioje vietoje prie 5-25C uždarytus buteliukus.

Galiojimas: 3 metai

Pakuotė: 30gr. miltelių Normal, 30gr. miltelių Rapid, 25gr. skysčio
CE 0044
Caryosan

Cinkoeugenolinis cementas

Gamintojas: AB „DpofaDental“, Markova 238, Čekija -506 46 Ijčin, www.spofadental.com
Sudėtis:cinko oksidas, eugenolis

Charakteristika: Dantų cementas cinko-eugenolio pagrindu tip. III, 1 klasė, standartas ISO3107/1988. Nedirginantis cementas turintis silpnai nuskausminamą poveikį ir idealiai uždaro ertmę po kavitacijos.Gaminamas dviem variantais: greitkietėjantis –Rapid, lėtai kietėjantis Normal.

Indikacijos: laikinas užpildas, uždengimas kalcio hidroksido pastos, tiesioginio ar netiesioginio minkštimo padengimo. Danties kanalo užpildymas naudojant gutaperčos kaiščius.

Perspėjimas: nenaudojamas esant padidintam jautrumui cinko oksidui arba eugenoliui.

Nepageidaujamas poveikis: eugenolis, esantis preparato sudėtyje, neigiamai veikia kompozicinių ir kompomerinių medžiagų kietėjimui.

Panaudojimas: Milteliai/abiejuose variantuose –Normal ir Rapid/ maišomi su skysčiu pagal svorį santykiu 1.2gr miltelių ir 0.3gr. skysčio apie 2min. ant stiklinės lentelės iki gausis stangri konsistencija, esant temperatūrai 20-25C. Skystesnė konsistencija reikalinga užpildant danties šaknų kanalus. 

Kietėjimo laikas: Rapid 3-7min., Normal 8-12min.

 Atsargumo priemonės: skystis dirgina akis, kvėpavimo organus ir odą. Patekusią ant odos nuplauti vandeniu su muilu, patekus į akis nuplauti su vandeniu ir kreiptis pas gydytoją.

Utilizavimas: Nepanaudotą kiekį ir suterštą pakuotę perduoti firmai įgaliotai utilizuoti pavojingas medžiagas arba sudeginti. 

Laikymas: sausoje ir tamsioje vietoje prie 5-25C uždarytus buteliukus.

Galiojimas: 3 metai

Pakuotė: 30gr. miltelių Normal, 30gr. miltelių Rapid, 25gr. skysčio
CE 0044
