5% HYPOSOL
Tai skystis, skirtas šaknų kanalų skalavimui.

Sudėtis: Natrio hipochloritas (5% veiksmingo chloro), išvalytas vanduo.

Įpakavimas: 500 g buteliukas 

Naudojimas:

· Mechaniško kanalo praplatinimo metu yra pašalinamos mirusios plaušienos dalelės.

· Preparatas išvalo dantų kanalą, kad atidengtų jo žiotis prieš užpildymą, tuo pačiu pašalindamas gleivėtą sluoksnį.

·  Preparatas apsaugo dantis nuo nusidažymo, kuris gali įvykti neišvalyto danties kanalo užpildymo atveju.

5% HYPOSOL yra lituojančio poveikio gyviems ir negyviems audiniams, tirpdinantis organinę gleivėto sluoksnio dalį. Tas liečia pagrindinį ir šoninius kanalus, kurių negali pasiekti stomatologo įrankiai. HYPOSOL turi valomųjų savybių bei balina kietuosius dantų audinius.

Gaminio naudojimo būdas

Įleiskite 5% HYPOSOL į kanalą, nukreipdami švirkšto adatą taip, kad skysčio srautas patektų į danties kanalo sienelę. Geriausia, kad adata ant smaigalio šoninio paviršiaus turėtų kiaurymę. Galima panaudoti ultragarsą skleidžiančius prietaisus arba ortodontines žarnas vienkartiniam kanalo apdorojimui. 

Gaminyje esantis natrio hipochloritas aktyvuojamas kontakto su organinėmis substancijomis metu. Kai skystyje sumažėja natrio hipochlorito koncentracija, reikia pratęsti skalavimo laiką bei padidinti naudojamo tirpalo kiekį.

Perspėjimai:

Kanalo skalavimo metu negalima naudoti pernelyg stipraus skysčio srauto, išvengiant persismelkimo iki audinių, esančių prie danties viršūnėlės ir jų pažeidimo. Tas sukelia skausmus ir minkštųjų audinių pabrinkimą. Gaminyje esantis natrio hipochloritas gali sukelti alergiją. 

Gaminio laikymas:

Šį skystį reikia laikyti sandariai uždarytą 2 – 8 °C temperatūroje.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Atidarius skysčio įpakavimą, jo galiojimo terminas nesikeičia tuo atveju, jeigu po kiekvieno naudojimo įpakavimas yra sandariai uždaromas. Panaudotą įpakavimą reikėtų utilizuoti arba grąžinti gamintojui.

Atsargumo priemonės:

Hyposol gali sudirginti burnos ertmės minkštuosius audinius, akis bei odą. Darbo metu būtina naudoti koferdamą. Būtina naudoti asmenines apsaugos priemones (akinius, kaukę, pirštines). Vengti kontakto su akimis, burnos ertmės minkštaisiais audiniais bei oda. Jeigu skysčio pateko ant odos, ant minkštųjų burnos ertmės audinių ar į akis, reikia nedelsiant praplauti dideliu vandens kiekiu.

Darbo su Hyposol metu reikia naudotis tik atspariais korozijai įrankiais.

Nenaudoti preparato, pasibaigus jo galiojimo laikui, kuris yra nurodytas ant įpakavimo.

MINĖTAS PREPARATAS SKIRTAS TIK  NAUDOJIMUI ODONTOLOGIJOJE
