CMS lakas

Gipso izoliavimui nuo plastmasės

Gipso izoliavimui nuo gipso

CMS lakas yra raudonos spalvos universalus alginatinis atskyrimo lakas, tinkantis naudojant pakavimo/presavimo ir liejimo technikas. Aukšta naudojamų žaliavų kokybė garantuoja optimalų atskyrimą naudojant abi technikas

CMS laką užtepkite teptuku ant nuriebalinto šalto ar drungno paviršiaus. Atsiradusį   perteklių galima švelniai nuplauti vandeniu ir leisti nudžiūti. Padengimo kokybė pablogėja, jei atskyrimo lakas skiedžiamas vandeniu.

Kad nesugadintumėte atskyrimo lako naudokite tik švarius teptukus. Rekomenduojama dirbant dalį skysčio įsipilti į mažesnį indą.

Gamintojas: PSP Dental

