MB „PROTINGI MEDICINOS SPRENDIMAI“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamų prekių sąrašas

| Dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Kaina eurais mato vnt. su PVM | SIŪLOMOS PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS | Viso bendra dalies suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 dalis | Ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui STRYKER CORE SYSTEM atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Geležtė .2296-33-125 | vnt | Iki 100 vnt | 14,70 | Ilgis 31mm, plotis 9mm, storis 0,5 mm, REF KM33.125 STE, sterili, tinkanti Stryker CORE System; Komet Medical Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG | 1470,00 |
| 2 | Geležtė .2296-33-115 | vnt | Iki 100 vnt | 14,70 | Ilgis 29,5mm, plotis 7mm, storis 0,5 mm, REF KM33.115 STE, tinkanti Stryker CORE System; Komet Medical Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG | 1470,00 |
|  | Viso 31 dalis |  |  |  |  | 2940,00 |