TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamų prekių sąrašas

| Dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Kaina eurais mato vnt. su PVM | SIŪLOMOS PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS | Viso bendra dalies suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 dalis | Ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui STRYKER SYSTEM 6 atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 2 | Geležtė. ilgis 100mm.,plotis 18mm., storis 1,27mm. | vnt | Iki 40 vnt | 21,84 | Ilgis 100 mm, plotis 19,05 mm, storis 1,27 mm, REF KMS1913.L62 STE, sterili, tinkanti Stryker System 6; Komet Medical Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG | 873,60 |
|  | Viso 35 dalis |  |  |  |  | 873,60 |
| 36 dalis | Ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui STRYKER CORE SYSTEM atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Geležtė .2296-33-125 | vnt | Iki 40 vnt | 14,70 | Ilgis 31mm, plotis 9,8 mm, storis 0,4 mm, REF KM33.125 STE, sterili, tinkanti Stryker CORE System; Komet Medical Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG | 588,00 |
| 2 | Geležtė .2296-33-115 | vnt | Iki 40 vnt | 14,70 | Ilgis 29,5mm, plotis 7mm, storis 0,4 mm, REF KM33.115 STE, tinkanti Stryker CORE System; Komet Medical Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG | 588,00 |
|  | Viso 36 dalis |  |  |  |  | 1176,00 |
|  | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus |  |  |  |  |  |
|  | Visoms siūlomoms prekėms privaloma pateikti: - CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. |  |  |  |  |  |