TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Pirkimo dalies Nr.
	Prekės pavadinimas
	Mato vnt.
	Orientacinis kiekis (3-jų metų poreikis)
	CHARAKTERISTIKOS, REIKALAVIMAI
	Firminis prekės pavadinimas          Gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge*
	Vieneto kaina be PVM, EUR
	Vieneto kaina su PVM, EUR
	Bendra kaina be PVM, EUR

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Sistema infuzinė
	vnt.
	650000
	 Vienkartinė, sterili, “Luer Lock” tipo, skirta infuzinei terapijai.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	2
	Sistema transfuzinė
	vnt.
	120000
	Vienkartinė, sterili, skirta kraujo produktų perpylimui, filtras, „Luer Lock“.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 2-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 2-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	3.
	Rinkinys epiduralinei anestezijai
	Vnt.
	5000
	Sterilus, vienkartinis, adata metalinė 18G, su sparneliais (kurie pritvirtinti prie adatos gamybos metu), Tuohy tipo. Mažo pasipriešinimo plastikinis, permatomas 10 ml švirkštas, paraboline gradacija, antibakterinis filtras, poliamido kateteris, rentgenokontrastinis su ilgio atžymomis, 95-105 cm ilgio, užapvalintu galu su 3 šoninėm angomis, kateterio nukreipėjas „click“ tipo konektorius.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 3-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 3-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	4.
	Adata spinalinė Nr.1
	vnt.
	500
	Vienkartinė, sterili, “pieštuko” formos galiukas, 25G x 88-92mm ilgio.
	Biomedical. Spoinal atraumatic needle pencil point. Ref MDI2590
	4,2857
	4,50
	2142,86



	Bendra pasiūlymo suma 4-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	2142,86

	PVM (        %) suma
	107,14

	Bendra pasiūlymo suma 4-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	2250,003

	5.
	Adata spinalinė Nr.2
	vnt.
	1000
	Vienakrtinė, sterili, “pieštuko” formos galiukas, 27G x 88-92mm ilgio.
	Biomedical. Spoinal atraumatic needle pencil point. Ref MDI2790
	4,2857
	4,50
	4285,80



	Bendra pasiūlymo suma 5-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	4285,80

	PVM (        %) suma
	214,29

	Bendra pasiūlymo suma 5-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	4500,09

	6.
	Adata spinalinė Nr.3
	vnt.
	3 000
	Vienkartinė, sterili, 20G x 88-92mm ilgio.
	Biomedical  Spinal needle.  Ref: MI2790
	1,4286
	1,50
	4285,71

	Bendra pasiūlymo suma 6-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	4285,71

	PVM (        %) suma
	214,29

	Bendra pasiūlymo suma 6-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	4500,00

	7.
	Adata spinalinė Nr.4
	vnt.
	3 000
	Vienkartinė, sterili, 22G x 88-92mm ilgio.
	Biomedical  Spinal needle.  Ref: MI2790
	1,4286
	1,50
	4285,71

	Bendra pasiūlymo suma 7-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	4285,71

	PVM (        %) suma
	214,29

	Bendra pasiūlymo suma 7-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	4500,00

	8.
	Apklotas šildymui Nr.1
	vnt.
	200
	Vienkartinis, minkštas, tvirtas, skirtas pacientų šildymui operacijos metu su šildomą orą pučiančiu aparatu “Warm Touch”. Procedūros metu neslenka nuo paciento kūno, nesukelia bangavimo. Šildymas vyksta tolygiai paskirstant orą apklote. Skirtas vaikams, galima naudoti tiek viršutinei kūno daliai, tiek apatinei.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 8-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 8-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	9.
	Elektrodas-juostelė
	vnt.
	10500
	Elektrodas-juostelė “Accu Chek Active” tipo gliukozes koncentracijai nustatyti.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 9-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 9-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	10.
	Sistema kvėpavimo Nr.1
	vnt.
	1500
	Vienkartinis, kliniškai švarus vamzdelis 22mm diametro, ilgis ištempus ne mažiau 2m., lengvai fiksuojamas norimoje padėtyje. Kuginės jungtys 22F-22F. Rezervinio maišo pajungimui turi būti papildoma jungtis 22M-22M.  Sudėti neturi būti latekso.
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 10-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 10-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	11.
	Sistema kvėpavimo Nr.2
	vnt.
	1000
	Turi tikti prie “Neopuff” aparato. Vienkartinis, kliniškai švarus vamzdelis 10mm diametro, ilgis ištempus ne mažiau 1,2m.Paciento pusėje turi būti šarnyrinė alkūnė su “PEEP” tipo dangteliu. Visos jungtys kūginės : paciento pusėje 22M/15F, aparato pusėje 10F. Papildomos jungtys : 15M-10M; 15F-10M ir 10M prie aparato. Apsauginis dangtelis paciento pusėje. Sudėti neturi būti latekso.

	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 11-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 11-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	12
	Sistema infuzinė
	vnt.
	90000
	Vienkartinė, sterili, skirta naudoti su “BBraun” gamybos infuzinė pompa “Infusomat Space”.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 12-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 12-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	13.
	Klizmavimo rinkinys Nr.1
	vnt.
	18000
	Vienkartinė, nesterili. 1,9-2,1 litro graduotas maišas, vamzdelis su kląsčiu, ilgis ne mažiau 1m., kuris baigiasi vidutinių antgaliu.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 13-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 13-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	14.
	Klizmavimo rinkinys Nr.2
	vnt.
	1000
	Vienkartinė, sterili. 1,9-2,1 litro graduotas maišas, vamzdelis su kląsčiu, ilgis ne mažiau 1m., kuris baigiasi vidutinių antgaliu.Turi būti pirštinė ir skystas vazelinas.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 14-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 14-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	15.
	Zondas
	vnt.
	10
	Vienkartinis, sterilus, “Blekmaro” tipo CH15-21.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 15-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 15-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	16.
	Adata
	vnt.
	1400
	Adata biopsinė 18G x 190-210mm. Vienkartinė, sterili.

Turi tikti “Vitesse” automatiniam bioptatoriui.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 16-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 16-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	17.
	Hidrokoloidinis gelis
	gr.
	3600
	“Granugel” tipo. Tūris 15-20gr.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 17-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 17-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	18.
	Dozatorius
	vnt.
	6000
	Vienkatinis, sterilus, infuzinių tirpalų dozatorius, leidžiantis infuzijos greiti keisti nuo 10 iki 250ml per valandą.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 18-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 18-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	19.
	Rinkinys centrinių venų punkcijai (dvikanalis)
	Rink.
	2000
	Turi būti: V-tipo (su atbulinės kraujo srovės vožtuvu) punkcinė adata ne trumpesnė 70 mm; „Kink-proof“ (arba lygiavertė technologija aprašyta oficialioje gamintojo specifikacijoje) tipo styga, atspari persilenkimui; dilatatorius, dviejų kanalų poliuretano kateteris minkštu galiuku, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis, EKG kontrolės laidas; 5 ml švirkštas, skalpelis, slankiojantis tvirtinimo sparnelis, spaustukai. Kanalų spindžiai 16G ir 16G.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 19-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 19-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	20.
	Adata
	Vnt.
	10000
	Vienkartinė, sterili, „peteliškės“ tipo, 21G-23G x 19-21mm.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 20-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 208-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	21.
	Hemofiltras
	vnt.
	50
	Polisulfono membrana, plotas  ne mažiau 1,5 m2 , sterilizacija gama spinduliais, maksimalus transmembraninis spaudimas 600 mmHg. “Diapact” hemofiltracijos aparatui.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 21-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 21-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	22
	Magistralių komplektas hemofiltracijai
	Vnt.
	50
	Magistralių komplekto sudėtyje yra arterinė magistralė su stora plastmasine adata, veninė magistralė su surinkimo maišu, pakaitinio tirpalo magistralė su storomis plastmasinėmis adatomis, dvišakiu arba trišakiu paėmimo galu ir maišeliu skysčių pašildymui, ultrafiltrato ištekėjimo magistralė su storomis plastmasinėmis adatomis ir dvišakiu padavimo galu, 2 vnt. 7 ltr. skysčių surinkimo maišai. “Diapact” hemofiltracijos aparatui.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 22-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 22-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	23.
	Lipnus tvarstis
	vnt.
	1000
	Intraveniniu kateteriu tvarstis. Nepralaidus vandeniui, leidžiantis odai kvėpuoti. Permatuoma plėvelė per pusę kombinuota su neaustinio pluošto pleistru. Tvarsčio centre integruota antimikrobinio poveikio gelio pagalvėlė 3x4cm. su 2٪ chlorheksidino gliukonatų . Pagalvėlė minkšta, permatuoma, kaip ir tvarstis, todėl leidžia stebėti dūrio vietą. Antimikrobinis poveikis turi išlikti ne mažaiu 10 parų. Komplekte turi būti 2 sterilios neaustinio pluošto juostelės, skirtos papildomai  fiksuoti kateterį ir 1 popierinio pleistro juostelė įvairiems duomenims užrašyti. Tvarstis turi turėti specialų popierinį rėmelį, palengvinantį tvarsčio užklijavimui, mūvint chirurgines pirštines. Dydis 8-9 x 11-12cm.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 23-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 23-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	


	24.
	Lipnus tvarstis
	vnt.
	1000
	Intraveniniu kateteriu tvarstis. Nepralaidus vandeniui, leidžiantis odai kvėpuoti. Permatuoma plėvelė per pusę kombinuota su neaustinio pluošto pleistru. Tvarsčio centre integruota antimikrobinio poveikio gelio pagalvėlė 3x4cm. su 2٪ chlorheksidino gliukonatų . Pagalvėlė minkšta, permatuoma, kaip ir tvarstis, todėl leidžia stebėti dūrio vietą. Antimikrobinis poveikis turi išlikti ne mažaiu 10 parų. Komplekte turi būti 2 sterilios neaustinio pluošto juostelės, skirtos papildomai  fiksuoti kateterį ir 1 popierinio pleistro juostelė įvairiems duomenims užrašyti. Tvarstis turi turėti specialų popierinį rėmelį, palengvinantį tvarsčio užklijavimui, mūvint chirurgines pirštines. Dydis 10-11 x 12-13cm.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 24-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 24-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	25.
	Lipnus tvarstis
	vnt.
	500
	Intraveniniu kateteriu tvarstis. Nepralaidus vandeniui, leidžiantis odai kvėpuoti. Permatuoma plėvelė per pusę kombinuota su neaustinio pluošto pleistru. Tvarsčio centre integruota antimikrobinio poveikio gelio pagalvėlė 2x2cm. su 2٪ chlorheksidino gliukonatų . Pagalvėlė minkšta, permatuoma, kaip ir tvarstis, todėl leidžia stebėti dūrio vietą. Antimikrobinis poveikis turi išlikti ne mažaiu 10 parų. Komplekte turi būti 2 sterilios neaustinio pluošto juostelės, skirtos papildomai  fiksuoti kateterį ir 1 popierinio pleistro juostelė įvairiems duomenims užrašyti. Tvarstis turi turėti specialų popierinį rėmelį, palengvinantį tvarsčio užklijavimui, mūvint chirurgines pirštines. Dydis 7-7,5 x 8,5-9cm.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 25-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 25-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	26.
	Adata
	vnt.
	2000
	Vienkartinė, sterili  0,8x120-122 mm ilgio, švirkštui.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 26-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 26-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	27
	Vienkartinis skalpelis
	vnt.
	5000
	Su plastmasine rankenėle, Nr.20-Nr.23
	SMI ag. Disposable scalpell with Blade.  Ref. ZBD20, ZBD23
	0,1714
	0,18
	857,14

	Bendra pasiūlymo suma 27-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	857,14

	PVM (        %) suma
	42,86

	Bendra pasiūlymo suma 27-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	900,00

	28.
	Švirkštas 2ml
	Vnt.
	100000
	Vienkartinis, sterilus švirkštas, apirogeniškas, netoksiškas, be latekso ( būtinas ženklinimas ant pakuotės ), be PVC, nesuteptas silikonu  (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis  „Luer Slip“ tipo, konusinis atitikimas su 6% (Luer) nuolydžiu (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį). Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Korpusas, turi turėti ne mažiau  kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Ant kiekvienos pakuotės nurodytas Matrix kodas arba lygiavertis. Blister pakuotė. 2ml papildoma gradacija iki 3ml, koncentrinis galiukas. Supakuoti į dėžutes ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 28-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 28-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	29.
	Švirkštas 2ml 

( dviejų dalių )
	Vnt.
	100000
	Vienkartinis, sterilus švirkštas, apirogeniškas, netoksiškas, be latekso, be PVC, nesuteptas silikonu  (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis  „Luer Slip“ tipo, konusinis atitikimas su 6% (Luer) nuolydžiu (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį). Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Stūmoklis spalvotas, turi turėti ne mažiau 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Supakuoti į dėžutes ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 29-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 29-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	30.
	Švirkštas 5ml
	vnt.
	100000
	Vienkartinis, sterilus švirkštas, apirogeniškas, netoksiškas, be latekso ( būtinas ženklinimas ant pakuotės ), be PVC, nesuteptas silikonu  (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis  „Luer Slip“ tipo, konusinis atitikimas su 6% (Luer) nuolydžiu (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį). Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Korpusas, turi turėti ne mažiau  kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Ant kiekvienos pakuotės nurodytas Matrix kodas arba lygiavertis. Blister pakuotė. 5ml papildoma gradacija iki 6ml, koncentrinis galiukas. Supakuoti į dėžutes ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 30-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 30-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	31.
	Švirkštas 5ml

( dviejų dalių )
	vnt.
	100000
	Vienkartinis, sterilus švirkštas, apirogeniškas, netoksiškas, be latekso, be PVC, nesuteptas silikonu  (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis  „Luer Slip“ tipo, konusinis atitikimas su 6% (Luer) nuolydžiu (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį). Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Stūmoklis spalvotas, turi turėti ne mažiau 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Supakuoti į dėžutes ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 31-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 31-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	32.
	Švirkštas 10ml
	vnt.
	120000
	Vienkartinis, sterilus švirkštas, apirogeniškas, netoksiškas, be latekso ( būtinas ženklinimas ant pakuotės ), be PVC, nesuteptas silikonu  (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis  „Luer Slip“ tipo, konusinis atitikimas su 6% (Luer) nuolydžiu (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį). Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Korpusas, turi turėti ne mažiau  kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Ant kiekvienos pakuotės nurodytas Matrix kodas arba lygiavertis. Blister pakuotė. 10ml papildoma gradacija iki 12ml, koncentrinis galiukas. Supakuoti į dėžutes ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 32-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 32-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	33.
	Švirkštas 10ml

( dviejų dalių )
	vnt.
	100000
	Vienkartinis, sterilus švirkštas, apirogeniškas, netoksiškas, be latekso, be PVC, nesuteptas silikonu  (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis  „Luer Slip“ tipo, konusinis atitikimas su 6% (Luer) nuolydžiu (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį). Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Stūmoklis spalvotas, turi turėti ne mažiau 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Supakuoti į dėžutes ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 33-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 33-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	34.
	Švirkštai:
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.1.
	Švirkštas
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.1.1.
	2ml su papildoma gradacija iki 3ml, koncentrinis galiukas, su 0,6 x 29-31mm adata.
	Vnt.
	30000
	Vienkartinis, sterilus švirkštas, apirogeniškas, netoksiškas, be latekso ( būtinas ženklinimas ant pakuotės ), be PVC, nesuteptas silikonu  (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis  „Luer Slip“ tipo, konusinis atitikimas su 6% (Luer) nuolydžiu (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį). Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Korpusas, turi turėti ne mažiau  kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Ant kiekvienos pakuotės nurodytas Matrix kodas arba lygiavertis. Blister pakuotė. 20ml papildoma gradacija iki 24ml, koncentrinis galiukas. Supakuoti į dėžutes ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	34.1.2.
	5ml su papildoma gradacija iki 6ml, ekscentrinis galiukas, su 0,7 x 29-31mm adata.
	Vnt.
	30000
	
	
	
	
	

	34.1.3.
	10ml su papildoma gradacija iki 12ml, ekscentrinis galiukas, su 0,8 x 39-41mm adata.
	Vnt.
	30000
	
	
	
	
	

	34.1.4.
	20ml su papildoma gradacija iki 24ml, ekscentrinis galiukas, su 0,8 x 39-41mm adata.
	Vnt.
	30000
	
	
	
	
	

	34.2.
	Švirkštas
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.2.1.
	10ml švirkštas užpildytas 3ml NaCl 0,9% tirpalų.
	Vnt.
	500
	Vienkartinis, sterilus švirkštas, apirogeniškas, netoksiškas, be latekso ( būtinas ženklinimas ant pakuotės ), be PVC, Luer-Lock jungtys. Trijų dalių, užpildytas steriliu NaCl 0,9% tirpalų. Ant kiekvienos pakuotės t.b. nurodytas Matrix kodas arba lygiavertis. Supakuoti į dėžutes ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	34.2.2.
	10ml švirkštas užpildytas 5ml NaCl 0,9% tirpalų.
	Vnt.
	500
	
	
	
	
	

	34.2.3
	10ml švirkštas užpildytas 10ml NaCl 0,9% tirpalų.
	Vnt.
	500
	
	
	
	
	

	34.2.4
	10ml švirkštas užpildytas 10ml NaCl 0,9% tirpalų, sterilus, tinkamas naudoti operacinėje, sterilioje aplinkoje. Blister pakuotė.
	Vnt.
	500
	
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 34-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 34-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	35.
	Švirkštas 20ml

( dviejų dalių )
	vnt.
	100000
	Vienkartinis, sterilus švirkštas, apirogeniškas, netoksiškas, be latekso, be PVC, nesuteptas silikonu  (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis  „Luer Slip“ tipo, konusinis atitikimas su 6% (Luer) nuolydžiu (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį). Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Stūmoklis spalvotas, turi turėti ne mažiau 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Supakuoti į dėžutes ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 35-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 35-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	36.
	Švirkštas 3ml užpildytas 0,9% NaCl tirpalu
	vnt.
	100
	Vienkartinis sterilus švirkštas užpildytas 0,9% NaCl tirpalu, steriliame įpakavime, skirtas naudoti steriliame lauke praplovimams, aiškios gradacijos, be latekso, nepirogeniškas, privalo turėti CE sertifikatą, atitinkantį ES direktyvą 93/42/EEC.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 36-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 36-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	37.
	Švirkštas 5ml užpildytas 0,9% NaCl tirpalu
	vnt.
	100
	Vienkartinis sterilus švirkštas užpildytas 0,9% NaCl tirpalu, steriliame įpakavime, skirtas naudoti steriliame lauke praplovimams, aiškios gradacijos, be latekso, nepirogeniškas, privalo turėti CE sertifikatą, atitinkantį ES direktyvą 93/42/EEC.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 37-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 37-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	38.
	Švirkštas 10ml užpildytas 0,9% NaCl tirpalu
	vnt.
	100
	Vienkartinis sterilus švirkštas užpildytas 0,9% NaCl tirpalu, steriliame įpakavime, skirtas naudoti steriliame lauke praplovimams, aiškios gradacijos, be latekso, nepirogeniškas, privalo turėti CE sertifikatą, atitinkantį ES direktyvą 93/42/EEC.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 38-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 38-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	39.
	Švirkštas 10ml

( dviejų dalių, “Luer-Lock” )
	vnt.
	35000
	Apirogeniškas, netoksiškas, be latekso, be PVC, nesuteptas silikonu  (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis  „Luer Lock“ tipo. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Stūmoklis spalvotas, turi turėti ne mažiau 2 žiedų, apsaugančių nuo stūmoklio ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Supakuoti į dėžutes ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 39-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 39-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	40.
	Švirkštas 5ml

( dviejų dalių, “Luer-Lock” )
	vnt.
	20000
	Apirogeniškas, netoksiškas, be latekso, be PVC, nesuteptas silikonu  (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis  „Luer Lock“ tipo. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Stūmoklis spalvotas, turi turėti ne mažiau 2 žiedų, apsaugančių nuo stūmoklio ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Supakuoti į dėžutes ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 40-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	
	
	
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 40-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	41.
	Švirkštas 10ml

( dviejų dalių, “Luer-Lock” )
	vnt.
	35000
	Apirogeniškas, netoksiškas, be latekso, be PVC, nesuteptas silikonu  (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis  „Luer Lock“ tipo. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Stūmoklis spalvotas, turi turėti ne mažiau 2 žiedų, apsaugančių nuo stūmoklio ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Supakuoti į dėžutes ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 41-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 41-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	42.
	Švirkštas 20ml

( dviejų dalių, “Luer-Lock” )
	vnt.
	30000
	Apirogeniškas, netoksiškas, be latekso, be PVC, nesuteptas silikonu  (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis  „Luer Lock“ tipo. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Stūmoklis spalvotas, turi turėti ne mažiau 2 žiedų, apsaugančių nuo stūmoklio ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Supakuoti į dėžutes ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 42-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 42-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	43.
	Vienkartinis sterilus švirkštas 2ml, trijų dalių, “Luer slip” tipo.
	vnt.
	910000
	Apirogeniškas, netoksiškas, be latekso, nesuteptas silikonu ( pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Trijų dalių, hermetiškas. Konusinė jungtis adatai  „Luer Slip“ tipo, konusinis atitikimas su 6% ( Luer ) nuolydžiu ( pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį ). Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Stūmoklis turi turėti ne mažiau 2 žiedus, apsaugančius nuo ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Supakuoti į dėžutę ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 43-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 43-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	44.
	Vienkartinis sterilus švirkštas 5ml, trijų dalių, “Luer slip” tipo.
	vnt.
	1060000
	Apirogeniškas, netoksiškas, be latekso, nesuteptas silikonu ( pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Trijų dalių, hermetiškas. Konusinė jungtis adatai  „Luer Slip“ tipo, konusinis atitikimas su 6% ( Luer ) nuolydžiu ( pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį ). Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Stūmoklis turi turėti ne mažiau 2 žiedus, apsaugančius nuo ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Supakuoti į dėžutę ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 44-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 44-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	45.
	Vienkartinis sterilus švirkštas 10ml, trijų dalių, “Luer slip” tipo.
	vnt.
	780000
	Apirogeniškas, netoksiškas, be latekso, nesuteptas silikonu ( pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Trijų dalių, hermetiškas. Konusinė jungtis adatai  „Luer Slip“ tipo, konusinis atitikimas su 6% ( Luer ) nuolydžiu ( pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį ). Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Stūmoklis turi turėti ne mažiau 2 žiedus, apsaugančius nuo ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Supakuoti į dėžutę ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 45-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	 

	PVM (        %) suma
	 

	Bendra pasiūlymo suma 45-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	 

	46.
	Vienkartinis sterilus švirkštas 20ml, trijų dalių, “Luer slip” tipo.
	vnt.
	800000
	Apirogeniškas, netoksiškas, be latekso, nesuteptas silikonu ( pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Trijų dalių, hermetiškas. Konusinė jungtis adatai  „Luer Slip“ tipo, konusinis atitikimas su 6% ( Luer ) nuolydžiu ( pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį ). Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Stūmoklis turi turėti ne mažiau 2 žiedus, apsaugančius nuo ištraukimo. Šalia švirkšto korpuso turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Supakuoti į dėžutę ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 46-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 46-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	47
	Vienkartinis švirkštas 50ml
	vnt.
	4000
	Apirogeniškas, netoksiškas, be latekso, nesuteptas silikonu ( pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 
Šviesai nepralaidus korpusas, patikimai apsaugantis šviesai jautrius vaistus ( pateikti patvirtinančius dokumentus). Trijų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Lock“ tipo. 50 ml. Turi tikti turimoms „BBraun“ gamybos pompoms.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 47-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 47-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	48.
	Vienkartinis  sterilus švirkštas 1ml ( nr.1)
	vnt.
	30000
	Insulinui 1ml (100VV) su įlydyta adata 29G (0,33x12-13mm). Supakuoti į dėžutes ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 48-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 48-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	49.
	Vienkartinis  sterilus švirkštas 1ml ( nr.2)
	vnt.
	150000
	Insulinui 1ml (100VV) su nuimama adata  27G (0,4x12-16mm). Supakuoti į dėžutes ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 49-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 49-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	50.
	Saugus tuberkulininis švirkštas
	vnt.
	2000
	1ml su  27 G  0,4x12-13 mm. adata. Sterilus, skaidraus korpuso, hermetiškas. Su „Luer Lock“ tipo jungtimi arba lygiaverte. Turi būti įpakuotas kartu su adata, turinčia  užraktą, atskiroje pakuotėje.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 50-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	 

	PVM (        %) suma
	 

	Bendra pasiūlymo suma 50-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	 

	51.
	Sterilus „Žane“ tipo švirkštas 50ml
	vnt.
	17000
	Skaidraus korpuso, hermetiškas, neturintis latekso komponentų (pateikti gamintojo patvirtintą pažymėjimą)
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 51-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 51-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	52.
	Sterilus „Žane“ tipo švirkštas 100ml
	vnt.
	20000
	Skaidraus korpuso, hermetiškas, neturintis latekso komponentų (pateikti gamintojo patvirtintą pažymėjimą)
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 52-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 52-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	53.
	Saugios adatos
	vnt.
	10000
	20G x25mm, 21G x25mm, 21G x40mm, 23G x25mm, 25G x16mm, po adatos panaudojimo saugiai užrakinama vienos rankos pagalba; supakuotos į dėžutes ne daugiau kaip po 100 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 53-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 531-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	54.
	Vienkartinė, sterili  adata 0,4 - 0,45 x12-13 mm
	vnt.
	5000
	Netoksiška,  nepirogeniška
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 54-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 54-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	55.
	Vienkartinė, sterili  adata 0,4 - 0,5 x16-18 mm
	vnt
	25000
	Netoksiška,  nepirogeniška
	
	
	
	


	Bendra pasiūlymo suma 55-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 55-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	56.
	Vienkartinė, sterili  adata 0,6 x 25-30 mm
	vnt.
	25000
	Netoksiška,  nepirogeniška
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 56-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 56-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	57.
	Vienkartinė, sterili  adata 0,7 x 30 mm
	vnt.
	50000
	Netoksiška,  nepirogeniška
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 57-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 57-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	58.
	Vienkartinė, sterili  adata 0,8 x 40 mm
	vnt.
	190000
	Netoksiška,  nepirogeniška
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 58-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 58-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	59.
	Vienkartinė, sterili  adata 1,2 - 1,25x40 mm
	vnt.
	750000
	Netoksiška,  nepirogeniška
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 59-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 59-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	60.
	CVK rinkinys
	Rink.
	100
	Dvikanalis centrinės venos kateterizavimo rinkinys. Vienkartinis, sterilus. Sudėtis : punkcinė adata 50mm ilgio; “Kink-proof” tipo atspari persilenkimui styga-pravediklis “J” minkštu galu, pagaminta iš nitinolio arba analogiškos medžiagos. 19,5-20,5cm. ilgio kateteris, pagamintas iš poliuretano, rentgenokontrastinis, minkštu galiuku, su ilgio atžymomis, spaustuku, fiksatoriumi ir atbulinės kraujo srovės vožtuvėliais. Švirkštas 5ml, skalpelis, plėtiklis, kateterio fiksatorius klijuojamas prie odos. Kanalų spindžiai 18G ir 20G.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 60-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 60-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	61.
	CVK rinkinys
	Rink.
	100
	Dvikanalis centrinės venos kateterizavimo rinkinys. Vienkartinis, sterilus. Sudėtis : punkcinė adata 50mm ilgio; “Kink-proof” tipo atspari persilenkimui styga-pravediklis “J” minkštu galu, pagaminta iš nitinolio arba analogiškos medžiagos. 19,5-20,5cm. ilgio kateteris, pagamintas iš poliuretano, rentgenokontrastinis, minkštu galiuku, su ilgio atžymomis, spaustuku, fiksatoriumi ir atbulinės kraujo srovės vožtuvėliais. Švirkštas 5ml, skalpelis, plėtiklis, kateterio fiksatorius klijuojamas prie odos. Kanalų spindžiai 22G ir 22G.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 61-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 61-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	62.
	Rinkinys hemofiltracijos procedūrai
	Rink.
	50
	Vienkartinis, sterilus rinkinys, tinkantis darbui su aparatu „Infomed HF-440-05“. Turi būti magistralės, atliekų maišas, hemofiltras ne mažiau 1,9 kv.m. ploto.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 62-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 62-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	63.
	Intraveniniai kateteriai
	
	
	
	
	
	
	
	

	63.1.
	14G ( 2,2x50mm )
	Vnt.
	1000
	Vienkartiniai, sterilūs, nepirogeniški, netoksiški 
( pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus ). Pagaminti iš poliuretano ( arba analogiškos medžiagos ) su Luer-Lock jungtimi ( pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus ). Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis kateterio galas. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuotas, o ne įklijuotas 
( pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus ). Kaniulės turi būti be latekso komponentų ( pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus ). Turi būti silikonizuotaos arba silikonizuotu galu. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. Kateteris su ne mažiau kaip 4-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis. Būtina papildoma anga injekcijoms.
	
	
	
	

	63.2.
	16G ( 1,7x50mm )
	Vnt.
	1000
	
	
	
	
	

	63.3.
	18G ( 1,3x45mm )
	Vnt.
	15000
	
	
	
	
	

	63.4.
	20G ( 1,1x33mm )
	Vnt.
	20000
	
	
	
	
	

	63.4.
	22G ( 0,9x25mm )
	Vnt.
	20000
	
	
	
	
	

	63.5.
	24G ( 0,7x19mm )
	Vnt.
	10000
	
	
	
	
	

	63.6.
	24G ( 0,7x19mm ) be sparnelių ir be papildomos angos
	Vnt.
	2000
	
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 63-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 63-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	64.
	Epidurinė adata
	vnt.
	20
	Vienkartinė, sterili, 8,8-9 cm ilgio, 18G storio, su stiletu, lenktu galu, su nepjaunančia angos užpakaline briauna, „RX Coude Needle“ tipo
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 64-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 64-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	65.
	Epidurinė adata
	vnt.
	800
	Vienkartinė, sterili, su „Tuohy“ tipo nuopjova, 9 cm ilgio, 18G storio, su gylio žymėjimu, su mandrenu, tiesiu galu
	Biomedical.   Disposable needle Touhy.  Ref: MC1890
	4,2857
	4,50
	3428,57



	Bendra pasiūlymo suma 65-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	3428,57

	PVM (        %) suma
	171,43

	Bendra pasiūlymo suma 65-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	3600,00

	66.
	Epidurinis kateteris
	vnt.
	20
	Vienkartinis, sterilus, rentgenokontrastinis, armuotas spyruokle, stimuliuojamu lanksčiu galu, su stiletu, 30-36 cm ilgio, 21G storio, 1:1 sąsūkos momento, rinkinyje su konektoriumi švirkštui, "Versa-kath" tipo
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 66-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 66-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	67.
	Nervų rezginių adata
	vnt.
	50
	Vienkartinė, sterili, stimuliuojanti, 5-6 cm ilgio, 21-22G storio, su stimuliatoriaus pajungimo laidu tinkamu Stimuplex HNS stimuliatoriui, su prailginimo vamzdeliu vaistų injekcijai
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 67-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 67-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	68.
	Nervų rezginių adata
	vnt.
	50
	Vienkartinė, sterili, stimuliuojanti, 10-11 cm ilgio, 21-22G storio, su stimuliatoriaus pajungimo laidu tinkamu Stimuplex HNS stimuliatoriui, su prailginimo vamzdeliu vaistų injekcijai
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 68-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 68-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	69.
	Adata
	vnt.
	50
	Vienkartinė, sterili, 20 cm ilgio, 22G storio, „Chiba“ arba "Quincke" tipo nuožulnia nuopjova
	Biomedical. Chiba needle. Ref: OME 2220
	5,7143
	6,00
	285,71

	Bendra pasiūlymo suma 69-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	285,71

	PVM (     5 %) suma
	14,29

	Bendra pasiūlymo suma 69-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	300,00

	70.
	Adata
	vnt.
	200
	Vienkartinė, sterili, 10 cm, 22G storio, „Chiba“ arba "Quincke" tipo nuožulnia nuopjova
	Biomedical. Chiba needle. Ref: OME 2210
	5,7143
	6,00
	1142,86

	Bendra pasiūlymo suma 70-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	1142,86

	PVM (        %) suma
	57,14

	Bendra pasiūlymo suma 70-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	1200,00

	71.
	Adata poodinėms injekcijoms
	vnt
	2000
	Vienkartinė, sterili, 19-35 mm ilgio, 27G  storio
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 71-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 71-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	72.
	Prailginimo vamzdelis
	vnt
	50
	Vienkartinis, sterilus, 30-40 cm ilgio, užpildymo tūris <0,4 ml, pakuotė turi būti tinkama steriliam atidarymui
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 72-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 72-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	73.
	Prailginimo vamzdelis
	vnt
	200
	Vienkartinis, sterilus, skirtas infuzinės sistemos prailginimui, mažo diametro, 60 cm ilgio, pakuotė turi būti tinkama steriliam atidarymui.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 73-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 73-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	74.
	Elastomerinė infuzinė pompa
	vnt
	3
	Vienkartinė, sterili, elastomerinė infuzinė pompa, skirta nervų rezginių ir epidurinei analgezijai, nominalus užpildymo tūris ne mažesnis kaip 400ml, turinti greičio reguliatorių, reguliuojamas infuzijos greičio intervalas 1-7ml/val., su paciento kontroliuojamos analgezijos funkcija su 2-5ml bolusu.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 74-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 74-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	75.
	Apsauginės pirštinės nuo rentgeno spindulių
	pora
	3
	Vienkartinės, radiacinės dozės mažinimas >50% (60kVp), storis ties pirštų galais 0,3 mm, ilgis 25-30 cm, be švino, be talko, komplektas iš dviejų pirštinių abiems rankoms – 6,5 dydžio
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 75-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 75-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	76.
	Apsauginės pirštinės nuo rentgeno spindulių
	pora
	3
	Vienkartinės, radiacinės dozės mažinimas >50% (60kVp), storis ties pirštų galais 0,3 mm, ilgis 25-30 cm, be švino, be talko, komplektas iš dviejų pirštinių abiems rankoms – 7,0 dydžio
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 76-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 76-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	77.
	Apsauginės pirštinės nuo rentgeno spindulių
	pora
	3
	Vienkartinės, radiacinės dozės mažinimas >50% (60kVp), storis ties pirštų galais 0,3 mm, ilgis 25-30 cm, be švino, be talko, komplektas iš dviejų pirštinių abiems rankoms – 7,5 dydžio
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 77-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 77-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	78.
	Testas
	vnt.
	6000
	Vienkartinis testas skirtas slaptam kraujavimui iš žarnyno nustatį. Pakuotėje turi būti naudojimo aprašymas.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 78-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 78-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	79.
	Lubrikantas
	Litras
	100
	Sterilus, tūris 40-150ml.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 79-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 79-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	80.
	Aliejus masažui.
	Litras
	35
	Talpa 4000-6000ml.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 80-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	


	Bendra pasiūlymo suma 80-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	81.
	Šepetėlis gimdos kaklelio citologiniams tyrimams
	vnt.
	8000
	Vienkartinis, sterilus šepetėlis cilindro formos.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 81-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 81-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	82.
	Šluotelė gimdos kaklelio PAP testams atlikti
	vnt.
	2000
	Vienkartinis sterilus “Šluotelės” formos.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 82-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 82-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	83.
	Falkono tipo mėgintuvėlis
	vnt
	8000
	Sterilus, 50ml.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 83-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 83-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	84.
	Kranelis
	 Vnt.
	14000
	Vienkartinis, sterilus, trijų padėčių, turi atlaikiti ne mažesni nei 1200PSI slėgį.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 84-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	 

	PVM (        %) suma
	 

	Bendra pasiūlymo suma 84-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	 

	85.
	Monitoravimo sistema
	Rink.
	1800
	Skirta matuoti spaudimą invaziniu būdu. Tinkanti „General Electrik“ firmos anestezijos aparatui, su monitoriais „Datex-Ohmeda S/A Avance“, davikliui 844. Vienkartinė, sterili.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 85-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 85-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	86.
	Adata biopsijai
	 Vnt.
	60
	Vienkartinė, sterili, 18G  10cm. ilgio.
	Biomedical. Disposable guillotine needle.  OBD1810
	9,00
	9,45
	540,00

	Bendra pasiūlymo suma 86-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	540,00

	PVM (   5%) suma
	27,00

	Bendra pasiūlymo suma 86-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	567,00

	87.
	CVK perrišimo rinkinys
	Rink.
	3000
	Sterilus. Sudėtis : padėklas 24-25 x 13-14cm., dubenėlis 58-62ml, neaustas tvarstis apvalus 5cm. – 2 vnt. Apklotas padėklui – 60-65 x 60-65cm. Pagaliukai su kempinėle 5cm – 2 vnt. Tvarsčiai medvilniniai 5-6 x 5-6cm ( ne ma-iau  4 sluoksnių ) – 5 vnt. Vienkartinis chirurginis pincetas.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 87-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 87-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	Priemonės skirtos kraujo centrui

	88.
	Sterilaus vamzdelių sulydymo aparato peiliukai
	Vnt.
	60000
	Vienkartinėje kasetėje ne mažiau 70 peiliukų. Ženklintas CE, turi tikti "Terumo TSCD II" sterilaus vamzdelių sulydymo įrenginiui
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 88-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 88-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	89.
	PAS pridėtinis trombocitų tirpalas
	Flk
	6200
	Tūris 500-600ml. Maišelis su "Luer" tipo jungtimi. Trombocitų koncentrato saugojimo terminas ne mažiau 7 parų.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 89-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 89-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	Medicininis popierius

	90.
	EKG ruloninis popierius
	Vnt.
	50
	Turi tikti elektrokardiografui Cardiotouch 3000 (215mmx25 m)
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 90-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 90-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	91.
	EKG  popierius
	Vnt.
	150
	Turi tikti 3 kanalų skaitmeniniam Kenz Cardio elektrokardiografui (112x90x300)
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 91-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 91-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	92.
	EKG ruloninis popierius
	Vnt.
	150
	Turi tikti 3 kanalų skaitmeniniam Kenz Cardio elektrokardiografui (112mmx25m)
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 92-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 92-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	93.
	Kandiklis spirometrams
	Vnt.
	10000
	Vienkartinis, 30 mm skersmens, kartoninis
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 93-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 93-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	94.
	Kandiklis su filtru
	Vnt
	3000
	Vienkartinis, 30mm išorinio skersmens, su filtru
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 94-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 94-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	Priemonės pilvo chirurgijos centrui

	95.
	Chirurginis pjūklas
	Vnt.
	500
	„Žigli“ tipo arba lygiavertis, 48-55cm. ilgio.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 95-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 95-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	96.
	Specialios adatos siuvimo instrumentui “Concept”
	Vnt.
	150
	Speciali, vienkartinė adata su išpjova šone siūlo užkabinimui, tinkanti turimam Linvatec Conmed kompanijos instrumentui “Concept”, kuris naudojamas peties artroskopinėms operacijoms.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 96-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 96-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	97.
	Universalus sterilus tirpalas transplantanto konservavimui.
	Litras.
	750
	Širdies, kepenų, inkstų apsaugai, pakuotėje ne mažiau 1000ml.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 97-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 97-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	98.
	Sistema
	Vnt.
	150
	Vienkartinė, sterili, dviejų linijų perfuzijos sistema, tinkanti „Kustodiolio“ tipo tirpalui.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 98-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 98-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	99.
	Skalpelio ašmenys
	Vnt.
	200000
	Vienkartiniai, sterilus, nuo N10 iki N26.
	SMI ag. Surgical blades. ZB xx
	0,0343
	0,036
	6857,14

	Bendra pasiūlymo suma 99-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	6857,14

	PVM (    5 %) suma
	342,86

	Bendra pasiūlymo suma 99-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	7200,00

	100.
	Talpa
	Vnt.
	3000
	Vienkartinė, sterili. Žaizdų vakuuminiam drenavimui su vamzdeliu. Sterilus, dvigubas įpakavimas. Universali jungtis, tinkanti “Redon” tipo drenams, kurių skersmuo nuo 10mm iki 18mm. Talpos sienelė armuota. Talpa 580-620ml.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 100-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 100-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	Priemonės naujagimių reanimacijai ir slaugai

	101.
	Antibakterinis filtras
	Vnt.
	1800
	Skirtas CVK , PCVK, bambos, spinaliniams kateteriams; Sterilus; 0.22 µm ; paviršiaus plotas 2,8 cm2 ; tekmės greitis 5 ml/min; pirminis tūris 0,1 ml; pasipriešinimas spaudimui 5 bar (500kPa); Be DEHP.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 101-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 101-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	102.
	Maitinimo zondas 4F
	Vnt.
	600
	Dydis 4Fr; ilgis 40 cm; pagaminti iš PCV be  DEHP; centimetrinė gradacija  kas 1cm nuo 5 iki 25 cm skaičiais, kurie nenusivalo; rengenokontrastiniai; termolabilūs; su 2-3 šoninėm angom; Luerinis antgalis su kamšteliu.  
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 102-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 102-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	103.
	Universalus fiksatorius
	Vnt.
	600
	Tinkamas ypač jautriai naujagimio odai; 2 juostelės po13mm x 14mm ±5mm; Švelniai prispaudus, prisitaiko prie įvairių kūno vietų ir prilimpa, nepažeidžia odos; Permatomas; Hidrokoloidinis; Hipoalerginis; Be latekso, be DEHP; Nuimant nelieka ant odos.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 103-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 103-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	104.
	Dujų vamzdelis
	Vnt.
	600
	Dydis: 18 Fr; Ilgis 40cm; Pagamintas iš PVC be DEHP; Skaidrus; Rentgenokontrastinis; Su dviem šoninėm angom.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 104-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 104-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	105.
	Šlapimo kateteris
	Vnt.
	600
	Dydžiai: 4F; 6F; 8F. Ilgis 40 cm; Pagamintas iš PVC be DEHP; Rentgenokontrastinis; Nelaton’o tipas; Su dviem šoninėm angom; Tiesus; Skaidrus.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 105-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 105-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	106.
	Stiletas intubaciniam vamzdeliui
	Vnt.
	240
	Autoklavuojamas 134º C; Atraumatinis, minkštas galiukas; S dydis – diametras 2,1mm, 34cm ilgio, tinka 2,5 – 3,5mm diamtero vamzdeliams; M dydis – diametras 2,9mm, 38cm ilgio, tinka 4 – 6,5mm diamtero vamzdeliams.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 106-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 106-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	107.
	Smakro fiksatorius CPAP terapijai labai mažas
	Vnt.
	240
	Pagamintas iš „Neofoam“ orui laidžios medžiagos; Susideda iš vienos dalies, kuri susegama pakaušio srityje Velkro užsegimu; Apjuosiamas aplink galvą; Speciali forma su iškirpimais, atitinkančiais naujagimio veido anatomiją, idealiai priglunda ir fiksuoja smakrą, kad burna būtų užverta; Be latekso, be DEHP; Labai mažo (nano) laikiklio ilgis 22-27 cm.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 107-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 107-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	108.
	Smakro fiksatorius CPAP terapijai mikro
	Vnt.
	240
	Pagamintas iš „Neofoam“ orui laidžios medžiagos; Susideda iš vienos dalies, kuri susegama pakaušio srityje Velkro užsegimu; Apjuosiamas aplink galvą; Speciali forma su iškirpimais, atitinkančiais naujagimio veido anatomiją, idealiai priglunda ir fiksuoja smakrą, kad burna būtų užverta; Be latekso, be DEHP; Mikro laikiklio ilgis 28-35 cm.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 108-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 108-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	109.
	Smakro fiksatorius CPAP terapijai vidutinis
	Vnt.
	240
	Pagamintas iš „Neofoam“ orui laidžios medžiagos; Susideda iš vienos dalies, kuri susegama pakaušio srityje Velkro užsegimu; Apjuosiamas aplink galvą; Speciali forma su iškirpimais, atitinkančiais naujagimio veido anatomiją, idealiai priglunda ir fiksuoja smakrą, kad burna būtų užverta; Be latekso, be DEHP; Vidutinio laikiklio ilgis 33-42 cm.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 109-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 109-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	110.
	Smakro fiksatorius CPAP terapijai didelis
	Vnt.
	240
	Pagamintas iš „Neofoam“ orui laidžios medžiagos; Susideda iš vienos dalies, kuri susegama pakaušio srityje Velkro užsegimu; Apjuosiamas aplink galvą; Speciali forma su iškirpimais, atitinkančiais naujagimio veido anatomiją, idealiai priglunda ir fiksuoja smakrą, kad burna būtų užverta; Be latekso, be DEHP; Didelio laikiklio ilgis 36-46 cm.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 110-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 110-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	111.
	Aukštos tekmės nosies kaniulės CPAP ir deguonies terapijai naujagimiams 1-8 kg.
	Vnt.
	120
	Neinvazinė priemonė; Skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui; Naudojamos vienam pacientui ≥7 dienas; Kaniulių sudedamosios dalys: kaniulės, pagamintos iš termoplastinio elastomero su drugelio formos  hidrokoloidiniais fiksatoriais; prailginimo vamzdelis, pagamintas iš polimero (ABS), kurio viduje spiralės formos viela, pagaminta iš nerūdijančio plieno; konektorius, jungiantis vamzdelio du galus ir kontūrą, turi būti besisukantis aplink savo ašį, su spalviniu kodavimu pagal dydį; Kaniulėse nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP; Spalvinis kodavimas pagal dydį; Skirtos pacientams sveriantiems nuo 1 iki 8 kg; Kaniulės svoris ≤ 9g; Maksimalus tėkmės greitis 8 l/min; Techniškai suderintos su Fisher&Paykel drėkintuvu MR850
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 111-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 111-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	112.
	Aukštos tekmės kaniulių fiksavimo plokštelė
	Vnt.
	120
	Plokštelė lašo formos; Viena plokštelės pusė lipdoma prie vaiko veido, kita plokštelės  pusė padengta smulkiais kibiais dantukais; Vienkartinė; Be latekso; Dydis ir forma tinkanti fiksuoti naujagimiams, kūdikiams ir vaikams išvardintas aukštos tėkmės nosies kaniules.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 112-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 112-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	113.
	Aukštos tekmės kaniulių kvėpavimo kontūro rinkinys
	Rink.
	120
	Skirtas aukštos tėkmės nosies kaniulėms; Kontūras vienos atšakos su dviguba sienele; Pagamintas iš didelio tankio polietileno; Kontūro ilgis 175cm; Kaitinamas vidiniu dvigubu spiraliniu laidu (tefloninis -PTFE); Kontūro sudėtyje nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP; Maksimalus tėkmės greitis 0,5 - 25 l/min; Rinkinyje: slėgio kolektorius iki 40cm  H2O, pagamintas iš polipropileno; vandens rezervuaras su automatiniu vandens paėmimu, su apsaugine plūde. Rinkinys naudojamas vienam pacientui ≥7 dienas; Techniškai suderintas su Fisher&Paykel drėkintuvu MR850.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 113-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 113-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	114.
	Klasikinis T-formos gaivinimo kontūras
	Vnt.
	600
	Skirtas rankiniam gaivinimo aparatui Neopuff, vienkartinis, gofruotas, T-formos su PEEP vožtuvu. Kontūro jungtis 10 mm female, tinkančia F&P Neopuff gaivinimo aparatui. Vamzdelio ilgis 1,6 m, kontūras pagamintas be latekso, be DEHP, suderinamas su F&P gaivinimo aparatu “Neopuff”. Medicininės priemonės turi turėti įrangos, su kuria bus naudojamos, gamintojo Fysher&Paykel Healthcare patvirtinimą, kad yra techniškai suderinamos su minėta įranga bei saugios pacientams. Pateikti gamintojo atitikimo deklaraciją
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 114-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 114-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	115.
	Trumpas dujų tiekimo vamzdelis
	Vnt.
	1200
	Ilgis 30-32cm. Medicininės priemonės turi turėti įrangos, su kuria bus naudojamos, gamintojo Fysher&Paykel Healthcare patvirtinimą, kad yra techniškai suderinamos su minėta įranga bei saugios pacientams. Pateikti gamintojo atitikimo deklaraciją
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 115-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 115-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	116.
	Ilgas dujų tiekimo vamzdelis
	Vnt.
	1200
	Ilgis 205-215cm. Medicininės priemonės turi turėti įrangos, su kuria bus naudojamos, gamintojo Fysher&Paykel Healthcare patvirtinimą, kad yra techniškai suderinamos su minėta įranga bei saugios pacientams. Pateikti gamintojo atitikimo deklaraciją
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 116-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 116-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	117.
	Adata liumbalinei punkcijai 25Gx38mm
	Vnt.
	120
	Quincke tipo, Ilgis 30 mm; I.D. 0,53 mm, be DEHP.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 117-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 117-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	118.
	10mm diametro sistema prie Neopuff aparato
	Rink.
	3000
	Vienkartinė, kliniškai švari. Turi CE ženklinimą.  Iš nealergizuojančios medžiagos (be latekso),gofruota. Diametras 10mm, ilgis ne mažiau 1,20m. Reguliuojamas PEEP dangtelis paciento pusėje; Paciento pusėje šarnyrinė alkūnė; Visos jungtys kūginės: paciento pusėje 22M/15F, aparato pusėje 10F.  Papildomų jungtelių rinkinys pajungimui: 15M-10M (1vnt,), 15F-10M (1vnt.) ir 10M jungtis.Prie Neo puff (1vnt,); Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudo ant pašalinių daiktų;  Apsauginis dangtelis paciento pusėje;  Supakuota į maišelius po 1vnt. Medicininės priemonės turi turėti įrangos, su kuria bus naudojamos, gamintojo Fysher&Paykel Healthcare patvirtinimą, kad yra techniškai suderinamos su minėta įranga bei saugios pacientams. Pateikti gamintojo atitikimo deklaraciją
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 118-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 118-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	119.
	Dirbtinės ventiliacijos sistema ( ranka) naujagimiams
	Rink.
	120
	Pilnai paruošta naudojimui; Kliniškai švari; Be latekso. Komplektą sudaro: deguonies vamzdelis, ne mažiau kaip 2m ilgio; 1 dydžio skaidri kaukė be PVC naujagimiui;  rezervinis deguonies maišas;  numetimo vožtuvu, atsidarantis, esant 40cm H2O stulpelio. Visiškai permatomas paciento pusėje esantis vožtuvas;  360° kampu besisukanti jungtis paciento pusėje;  Sistemos maišo forma patogi spaudymui ranka;  Supakuota į maišelius po 1 komplektą.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 119-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 119-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	120.
	“i-gel” tipo vienkartinis viršgerklinis vamzdelis
	Vnt.
	120
	Sterilus;  vienkartinis;  supakuota po 1vnt.; 1dydis; Minkštas; Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį; Permatomas;  Vamzdelio dalis yra standesnė, nei minkšta išgaubtoji dalis;  Originali minkšta neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklio, vedeginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės, perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą.  Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan.  Dirbtinis antgerklis ir apsauginė briauna;  Integruotas sukandimo blokatorius;  Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs;  Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje;  Tvirtas prigludęs įpakavimas apsaugo viršgerklinį vamzdelį ir palaiko optimalią kvėpavimo vamzdelio formą.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 120-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 120-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	121.
	Pneumotorakso rinkinys naujagimiams Nr.1
	Vnt.
	10
	Vienkartinė, sterili talpa 2950-3050ml.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 121-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 121-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	122.
	Pneumotorakso rinkinys naujagimiams Nr.2
	Vnt.
	30
	„Infant Glass Bottle Chest Drainage System“ tipo, 90ml talpos. Vienkartinė, sterili.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 122-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 122-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	123.
	Kvėpuojamasis kontūras naujagimių CPAP sistemai MEDIN su spiraliniu kaitinimo laidu, CPAP generatoriumi ir vandens rezervuaru.
	Rink.
	120
	Vienkartinio naudojimo su spiraliniu kaitinimo laidu, sterilus, pritaikytas Fisher&Paykel MR730 drėkintuvui; vidinis diametras 12mm, kontūro abu galai jungiami 22F ir 15F jungtimis; Komplektuojamas su slėgio matavimo žarnele, CPAP generatoriumi, automatiškai prisipildančiu vandens rezervuaru, 3 didžių generatoriaus fiksavimo kepurėmis, 2 dydžių silikoninėmis kaukėmis ir 3 dydžių silikoninėmis nosies kaniulėmis.
Medin kontūras „Nr.1210“ tipo.
Medin kontūras „Nr.1204“ tipo, generatorius-Medijet 1000.
Kepurė „121x“ tipo.
Nosinė kaukė: „1200-04“, „1200-05“, „1200-06“ tipo. 
Nosinės kaniulės: „1200-01“, „1200-21“, „1200-02“, „1200-22“, „1200-03“, „1200-33“ tipo.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 123-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 123-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	124.
	Vienkartiniai, sterilus priedai siPAP sistemai “Infant flow”
	Rink.
	240
	Vienkartiniai, sterilus priedai siPAP sistemai „INFANT FLOW“ :
Kvėpavimo kontūras.
Generatorius Infant Flow siPAP.
Kepuraite generatoriaus tvirtinimui: Nr.1; 3; 4 dydžio.
Generatoriaus laikiklis: S, M, L dydžio.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 124-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 124-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	125.
	Stilėtas intubaciniam vamzdeliui
	Vnt.
	240
	Padengtas plastiko sluoksniu, autoklavuojamas, 6F
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 125-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 125-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	126.
	Gleivių siurbimo kateteris 8F
	Vnt.
	1800
	Sterilūs, permatomi, pagaminti iš PVC, 29cm ilgio, graduoti kas 1cm, užapvalintu galu su 2 šoninėmis angomis kateterio gale; proksimaliniame kateterio gale – jungtis siurblio žarnai ir piršto kontrolės anga neigiamam slėgiui sudaryti.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 126-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 126-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	127.
	Gleivių siurbimo kateteris 10F
	Vnt.
	600
	Sterilūs, permatomi, pagaminti iš PVC, 29cm ilgio, graduoti kas 1cm, užapvalintu galu su 2 šoninėmis angomis kateterio gale; proksimaliniame kateterio gale – jungtis siurblio žarnai ir piršto kontrolės anga neigiamam slėgiui sudaryti.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 127-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 127-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	128.
	Gleivių siurbimo kateteris 12F
	Vnt.
	600
	Sterilūs, permatomi, pagaminti iš PVC, 29cm ilgio, graduoti kas 1cm, užapvalintu galu su 2 šoninėmis angomis kateterio gale; proksimaliniame kateterio gale – jungtis siurblio žarnai ir piršto kontrolės anga neigiamam slėgiui sudaryti.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 128-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 128-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	129.
	Maitinimo zondas CH05
	Vnt.
	600
	Zondas turi būti supakuotas ištiestas, 45-50cm ilgio, termoplastinis PVC arba lygiavertė medžiaga, specialus atraumatinis kateterio galas, rentgenokontrastinis, dvi šoninės akutės, kateterio proksimalinis galas platėjantis, konuso formos, pridėtas konusinis kamštis arba su „Luer Lock“ galu, skirtas švirkštui prijungti.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 129-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 129-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	130.
	Maitinimo zondas CH06
	Vnt.
	1200
	Zondas turi būti supakuotas ištiestas, 45-50cm ilgio, termoplastinis PVC arba lygiavertė medžiaga, specialus atraumatinis kateterio galas, rentgenokontrastinis, dvi šoninės akutės, kateterio proksimalinis galas platėjantis, konuso formos, pridėtas konusinis kamštis arba su „Luer Lock“ galu, skirtas švirkštui prijungti.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 130-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 130-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	131.
	Maitinimo zondas CH08
	Vnt.
	600
	Zondas turi būti supakuotas ištiestas, 45-50cm ilgio, termoplastinis PVC arba lygiavertė medžiaga, specialus atraumatinis kateterio galas, rentgenokontrastinis, dvi šoninės akutės, kateterio proksimalinis galas platėjantis, konuso formos, pridėtas konusinis kamštis arba su „Luer Lock“ galu, skirtas švirkštui prijungti.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 131-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 131-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	132.
	Urologinis kateteris CH04
	Vnt.
	600
	Sterilus, skirtas šlapimui nuleisti, Nelatono tipo, pagamintas iš PVC, 40cm ilgio, be DEHP, su dviem šoninėmis angomis. Urologinis kateteris CH 4, moteriškas.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 132-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 132-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	133.
	Urologiniai kateteriai CH06
	Vnt.
	600
	Sterilus, skirtas šlapimui nuleisti, Nelatono tipo, pagamintas iš PVC, 40cm ilgio, be DEHP, su dviem šoninėmis angomis. Urologinis kateteris CH 6, moteriškas.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 133-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 133-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	134.
	Šlapimo maišelis
	Vnt.
	1200
	Vienkartinis, sterilūs. Šlapimo maišelis 100ml.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 134-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 134-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	135.
	Daviklis pulsoksimetrui Masimo Set <1kg.
	Vnt.
	240
	Davikliai monitoriui  neonatal SpO2 Masimo Set
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 135-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 135-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	136.
	Daviklis pulsoksimetrui Masimo Set <3kg.
	Vnt.
	240
	Davikliai monitoriui  neonatal SpO2 Masimo Set
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 136-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 136-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	137.
	Juostelė pulsoksimetrų davikliams fiksuoti ir uždengti
	Vnt.
	120
	Mėlynos medžiagos, minkšta, limpanti su velcro užsegimu, skirtas naujagimiams.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 137-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 137-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	138.
	Tvarstis
	Vnt.
	120
	„Aquacell Ag“ tipo 5 x 5cm.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 138-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 138-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	139.
	Tvarstis
	Vnt.
	120
	„Aquacell Ag“ tipo 10 x 10cm.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 139-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 139-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	140.
	Siurblio ir siurbimo kateterio susjungimo žarna 
	Vnt.
	600
	0,5-0,6cm. diametro, 1,9-2,1m. ilgio.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 140-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 140-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	141.
	Siurblio ir siurbimo kateterio susjungimo žarna 
	Vnt.
	600
	0,5-0,6cm. diametro, 2,9-3,1m. ilgio.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 141-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 141-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	142.
	Prailginimo žarnelė kraujo komponentų perpylimui.
	Vnt.
	240
	Vienkartinis, sterilūs. IMF šviesai nepralaidi liniją su filtru +1,2µm
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 142-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 142-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	143.
	Membranų rinkinys tc  kombinuotam elektrodui
	Rink.
	10
	Membranos su apsaugine aukso plokštele, kuri apsaugo jutiklio paviršių nuo mechaninių membranos pažeidimų; ruoštuvai (12 vnt.) leidžiantys per kelias sekundes atkortuojamu būdu pakeisti jutikliui membraną; elektrolitas, sudėtis metileno glikolis, talpa 10 ml.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 143-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 143-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	144.
	Fiksatorių rinkinys
	Rink.
	10
	Dozatorius, žiedų ritinys – 60 vnt. (žiedo diametras 20 mm), kontaktinis skystis arba gelis, kurio sudėtis propilieno glikolis, talpa 10ml.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 144-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 144-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	145.
	Kalibravimo dujos
	Vnt.
	10
	Balionėlis 180 ml talpos, slėgis jame ne mažiau 9,6 BAR. Dujų sudėtis CO2 7,5 proc., O2 20,9 proc.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 145-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 145-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	146.
	Sauskelnės
	Vnt.
	20000
	0-2kg.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 146-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 146-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	147.
	Sauskelnės
	Vnt.
	12000
	2-5kg.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 147-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 147-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	148.
	Švirkštas 1ml
	Vnt.
	25000
	Švirkštas su nenuimama adata 29G, skaidraus korpuso su gerai įskaitoma gradacija, atsparia antiseptikams, hermetišku stūmokliu, vienkartinis, supakuotas su adata. Sterilus, netoksiškas, be latekso, nepirogeniškas.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 148-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 148-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	149.
	Vienkartinis pleistras po injekcijos
	Vnt.
	50000
	Vienkartinis pleistras po injekcijos 9 x 38mm. Turintis popierinį pagrindą, su pagalvėle.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 149-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 149-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	150.
	Vienkartinis pleistras po injekcijos
	Vnt.
	50000
	Vienkartinis pleistras po injekcijos 16 x 40mm. Turintis popierinį pagrindą, su pagalvėle.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 150-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 150-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	151.
	Lancetas
	Vnt.
	10000
	Vienkartinis, sterilus 17-18G
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 151-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 151-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	152.
	Intraveninis periferinis kateteris 26G
	Vnt.
	1200
	Sterilus, nepirogeniškas, netoksiškas, neturintis latekso komponentų, su „Luer-Lock“ jungtimi, būtinas papildomas injekcinis lizdas, tvirtinimo sparneliai.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 152-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 152-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	153.
	Intraveninis periferinis kateteris 24G
	Vnt.
	3600
	Sterilus, nepirogeniškas, netoksiškas, neturintis latekso komponentų, su „Luer-Lock“ jungtimi, būtinas papildomas injekcinis lizdas, tvirtinimo sparneliai.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 153-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 153-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	154.
	Siūlas
	Pak.
	432
	Šilkinis siūlas, siūlo storis 2, viename pakeli du siūlai po 75-80cm. ilgio.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 154-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 154-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	155.
	Prailginimo linija Nr.1
	Vnt.
	3600
	Vienkartinė, sterili. Šviesai jautriems vaistams. Diametras ne daugiau 1mm, ilgis 145-155cm. Užpildymo tūris ne daugiau 0,9ml.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 155-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	
	

	PVM (        %) suma
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 155-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	
	

	156.
	Arterinis kateteris
	Vnt.
	600
	Vienkartinis, sterilus. 20G x 159-161mm.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 156-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 156-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	Priemonės Urologijos centrui

	157.
	Foley kateteris
	
	
	
	
	
	
	
	

	157.1.
	Dviejų kanalų, Nelatono tipo galas, balionėlio talpa 30-50ml, diametras 16Fr
	Vnt.
	150
	Pagamintas iš latekso, su kietu balionėlio išpūtimo vožtuvu, skirtas trumpalaikiam naudojimui
	
	
	
	

	157.2.
	Dviejų kanalų, Nelatono tipo galas, balionėlio talpa 30-50ml, diametras 18Fr
	Vnt.
	250
	
	
	
	
	

	157.3.
	Dviejų kanalų, Nelatono tipo galas, balionėlio talpa 30-50ml, diametras 20Fr
	Vnt.
	150
	
	
	
	
	

	157.4.
	Trijų kanalų, Nelatono tipo galas, balionėlio talpa 30-50ml, diametras 20Fr
	Vnt.
	500
	
	
	
	
	

	157.5.
	Trijų kanalų, Nelatono tipo galas, balionėlio talpa 30-50ml, diametras 22Fr
	Vnt.
	300
	
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 157-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 157-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	158.
	Foley kateteris
	
	
	
	
	
	
	
	

	158.1.
	Dviejų kanalų, Nelatono tipo galas, balionėlio talpa 5-15 ml, diametras 16Fr
	Vnt.
	20
	Pagamintas iš silikono, su kietu balionėlio išpūtimo vožtuvu, skirtas ilgalaikiam naudojimui
	
	
	
	

	158.2.
	Dviejų kanalų, Nelatono tipo galas, balionėlio talpa 5-15 ml, diametras 18Fr
	Vnt.
	20
	
	
	
	
	

	158.3
	Dviejų kanalų, Nelatono tipo galas, balionėlio talpa 5-15 ml, diametras 20Fr
	Vnt.
	20
	
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 158-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 158-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	159.
	Šlapimtakio stentavimo rinkinys
	
	
	
	
	
	
	
	

	159.1.
	Diametras 6Ch, ilgis 24-25cm, trumpalaikiam stentavimui
	Vnt.
	100
	Stentas pagamintas iš standaus poliuretano, abiem užlenktais ir atvirais galais, šoninės skylutės ant stento ir lenktų galų , rentgenokontrastinis. Rinkinyje kieta styga su minkštu ir kietu galais, stūmėjas
	Medpromedical, Olandija.  DJBS
	14,00
	14,70
	1400,00

	159.2.
	Diametras 6Ch, ilgis 26-27cm, trumpalaikiam stentavimui
	Vnt.
	900
	
	
	14,00
	14,70
	12600,00

	159.3.
	Diametras 6Ch, ilgis 28-30cm, trumpalaikiam stentavimui
	Vnt.
	100
	
	
	14,00
	14,70
	1400,00

	Bendra pasiūlymo suma 159-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	15.400,00

	PVM (        %) suma
	770,00

	Bendra pasiūlymo suma 159-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	16.170,00

	160.
	Šlapimtakio stentavimo rinkinys
	
	
	
	
	
	
	
	

	160.1.
	Diametras  6Ch, ilgis 24cm
	Vnt.
	50
	Stentas ilgalaikio (6 mėn) naudojimo, pagamintas iš  specialios, temperatūrai jautrios, minkštos medžiagos Sof-Flex(PU) arba jai analogiškos, abiem užlenktais ir atvirais galais, rentgenokontrastinis.
Nustūmėjas, su rentgenokontrastiniu žymėjimu. Viela-gidas dengta PTFE 0,035-0,038 skersmens.
	720,00
	24,00
	25,20
	1200,00

	160.2.
	Diametras  6Ch, ilgis 26cm
	Vnt.
	50
	
	
	24,00
	25,20
	1200,00

	160.3.
	Diametras  6Ch, ilgis 28cm
	Vnt.
	100
	
	
	24,00
	25,20
	2400,00

	160.4.
	Diametras  7Ch, ilgis 24cm
	Vnt.
	30
	
	
	24,00
	25,20
	720,00

	160.5.
	Diametras  7Ch, ilgis 26cm
	Vnt.
	30
	
	
	24,00
	25,20
	720,00

	160.6.
	Diametras  7Ch, ilgis 28cm
	Vnt.
	30
	
	
	24,00
	25,20
	720,00

	Bendra pasiūlymo suma 160-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	6960,00

	PVM (        %) suma
	348,00

	Bendra pasiūlymo suma 160-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	7308,00

	161.
	Šlapimtakio stentavimo rinkinys
	
	
	
	
	
	
	
	

	161.1.
	Diametras  6Ch, ilgis 26cm
	Vnt.
	30
	Stentas ilgalaikio (12 mėn) naudojimo, pagamintas iš  specialios temperatūrai jautrios minkštos medžiagos Endo-Sof (karbotanas) arba jai analogiškos, abiem užlenktais ir atvirais galais, rentgenokontrastinis.
Nustūmėjas 50-53 cm, su rentgenokontrastiniu žymėjimu.
	
	
	
	

	161.2.
	Diametras  7Ch, ilgis 26cm
	Vnt.
	30
	
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 161-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 161-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	162.
	Stentai inkstų transplantatams

	162.1.
	Diametras  Ch06, ilgis 14cm
	Vnt.
	100
	
	
	
	
	

	162.2.
	Diametras  Ch06, ilgis 16cm
	Vnt.
	100
	
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 162-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 162-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	163.
	Rinkinys perkutaninei ultragarsinei nefrostomijai atlikti
	Rink.
	250
	Nefrostominis rinkinys dvimomentinei nefrostomijai pagal Seldingerio metodiką atlikti kontroliuojant ultragarsu (punkcinė dviejų dalių veikianti troakaro principu adata, echoskopu matoma, styga, kurios vienas galas užlenktas ir minkštas, minkštos dalies  ilgis ne trumpesnis nei 10cm,  likusi dalis standi, nefrostominis vamzdelis pagamintas iš alifatinio poliuretano (arba lygiavertės medžiagos) su adata nefrostomai ištiesinti, konektorius prijungti prie drenažinės sistemos). Diametras CH08
	Medpromedical, Olandija.  PCNN produktų grupė
	21,00
	22,05
	5250,00

	Bendra pasiūlymo suma 163-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	5250,00

	PVM (        %) suma
	262,50

	Bendra pasiūlymo suma 163-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	5512,50

	164.
	Nefrostominiai vamzdeliai nerfostomos keitimui

	164.1.
	Dydis  10 Fr – 30cm  ilgio, balionėlio tūris 3 ml.
	Vnt.
	10
	Silikoninis balioninis kateteris, rentgenokontrastinis, sugraduotas, su minkštu balionėliu, trumpas atraumatinis galiukas su užapvalintais kraštais, galiukas atviras su dvejomis skylutėmis. Proksimaliniame gale piltuvėlis ir vožtuvas, kurio spalva skiriasi priklausomai nuo kateterio dydžio.
	
	
	
	

	164.2.
	Dydis  12 Fr – 43cm  ilgio, balionėlio tūris 4-6 ml.
	Vnt.
	10
	
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 164-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 164-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	165.
	Operaciniai nefrostominiai vamzdeliai
	Vnt.
	20
	Diametras 20-22Fr, pagaminti iš silikono, Foley kateterio tipo, su atjungiamu užpildymo galu. 5-15ml. užpildomu balionėliu
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 165-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 165-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	166.
	Rinkinys šlapimo pūslės troakarinei punkcijai ir drenažui
	Rink.
	350
	Rinkinys susidedantis iš išardomo troakaro su duriančiu, platėjančiu galu ir drenažinio vamzdelio su daugybinėmis perforacijomis jame. Diametras 14-16CH
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 166-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 166-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	167.
	Didelio diametro infuzinė sistema
	Vnt.
	1500
	Skirta transuretrinei chirurgijai
	Biometrix. TUR/Cystoscopy irrigation set.  REF: DM0201
	2,9524
	3,10
	4428,57

	Bendra pasiūlymo suma 167-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	4428,57

	PVM (   5  %) suma
	221,43

	Bendra pasiūlymo suma 167-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	4650,00

	168.
	Ureterkateteris
	Vnt.
	350
	Uždaru galu. Dydžiai Fr:  4,0- 6,0.  Sterilūs, rentgenokontrastiniai, su stiletu, uždaras cilindro formos galiukas, adapteris tinka kontrastinės medžiagos sušvirkštimui, 70cm ilgio.
	Medpromedical, Olandija.  UC  produktų grupė
	7,00
	7,35
	2450,00

	Bendra pasiūlymo suma 168-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	2450,00

	PVM (        %) suma
	122,5

	Bendra pasiūlymo suma 168-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	2572,50

	169.
	Ureterkateteris
	Vnt.
	600
	Atviru galu. Dydžiai Fr: 4,0 -  6,0.  Sterilūs, rentgenokontrastiniai, su stiletu, adapteris tinka kontrastinės medžiagos sušvirkštimui, 70cm ilgio.
	Medpromedical, Olandija.  UC  produktų grupė
	8,00
	8,40
	4800,00

	Bendra pasiūlymo suma 169-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	4800,00

	PVM (        %) suma
	240,00

	Bendra pasiūlymo suma 169-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	5040,00

	170.
	Vienkartinė kilpa akmenų ekstrakcijai
	Vnt.
	60
	Sterili, keturių vielų, krepšelis su buku galu    ( tipless ). Pagaminta iš nitinolio. Krepšelio diametras 9-11mm., kilpos ilgis 115-120 cm., diametras 1.5-2.2Fr
	Medpromedical, Olandija.  SBN   produktų grupė
	92,00
	96,60
	5520,00

	Bendra pasiūlymo suma 170-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	5520,00

	PVM (        %) suma
	276,00

	Bendra pasiūlymo suma 170-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	5796,00

	171.
	Vienkartinė kilpa akmenų ekstrakcijai
	Vnt.
	10
	Sterili, keturių vielų, krepšelis su buku galu    ( tipless ). Pagaminta iš nitinolio. Krepšelio diametras 10-15mm., kilpos ilgis 115-120 cm., diametras 1,5-2.4Fr
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 171-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 171-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	172.
	Vienkartinė kilpa akmenų ekstrakcijai
	Vnt.
	10
	Sterili, keturių vielų, pagaminta iš nitinolio, krepšelis su buku galu ( tipless ).  Krepšelio diametras 10-20mm., kilpos ilgis 90-115 cm., diametras 3,0-3,2 Fr
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 172-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 172-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	173.
	Vienkartinė kilpa akmenų ekstrakcijai
	Vnt.
	110
	Sterili, keturių vielų, krepšelis su smailiu galu. Krepšelio diametras 10-20mm., kilpos ilgis 90-115cm, diametras 3Fr
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 173-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 173-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	174.
	Styga šlapimtakiui
	Vnt.
	50
	Pagaminta iš nitinolio, padengta poliuretanu, su hidrofiliniu sluoksniu.  0,025”-0,032”, 3 cm. ilgio lanksčiu galu, slidi. Ilgis 145-150 cm
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 174-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 174-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	175.
	Okliuzinis kateteris perkutaninei nefrolitotripsijai
	Vnt.
	60
	Pieloureterinis okliuzinis kateteris, veikiantis susispaudžiančios plėvelės principu. Suskleidžiama dalis – plėvelė pagaminta iš poliuretano, turi rentgenokontrastinius intarpus. Suskleistos dalies išorinis diametras ne mažiau nei 10 mm. Ilgis 65-80cm. Tinka naudojimui su 0.035 arba 0,038 dydžio viela – pravedėju.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 175-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 175-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	176.
	Okliuzinis kateteris ureteroskopijai
	Vnt.
	20
	Ureterinis okliuzinis kateteris, veikiantis susispaudžiančios plėvelės principu. Suskleidžiama dalis – plėvelė pagaminta iš poliuretano, turi rentgenokontrastinius intarpus. Ilgis – ne mažiau kaip 150 cm. Lankstus galiukas – ne mažiau kaip 6 cm.    Suskleistos dalies išorinis diametras ne mažiau nei 10 mm.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 176-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 176-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	177.
	Šlapimtakio stentas po retrogradinės endopielotomijos
	Vnt.
	10
	Silikoninis. Pastorintas inkstų geldelių srityje iki 12 Fr. Skersmuo stento kilpose - 8 Fr. Ilgis 28 cm.  Skirtas ilgalaikei implantacijai iki 12 mėn. Rinkinyje yra prijungiamas (valdomas) nustūmėjas, fiksuotos šerdies viela-gidas. 0,035''.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 177-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 177-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	178.
	Dviejų dalių stomos turinio rinktuvas (komplektas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	178.1.
	45mm
	Vnt.
	300
	Susideda iš plokštelės ( turi būti formuojama pirštais) ir maišelio. Tarp jų kietas sujungimo mechanizmas
	
	
	
	

	178.2.
	57mm
	Vnt.
	650
	
	
	
	
	

	178.3.
	70mm
	Vnt.
	300
	
	
	
	
	

	178.4.
	100mm
	Vnt.
	120
	
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 178-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 178-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	179.
	Amplatz plėtėjų įvedimo styga
	Vnt.
	200
	Tiesi, iš nerūdijančio plieno, su 7-8cm. lanksčiu galu ir specialiai pakietinta vidurine dalimi, 0,035"-0,038 diametro, 145-150cm. ilgio
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 179-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 179-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	180.
	Lankstaus ureteroskopo įvedimo mova Nr.2
	Vnt.
	25
	Skirtas lankstaus ureteroskopo saugiam įvedimui į šlapimtakį ir akmenų pašalinimo operacijoms, su papildomu kanalu kontrastavimui.
Vidinis diametras 12Fr , ilgis 35, 45, 55cm, pasirinktinai
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 180-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 180-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	181.
	„Nelaton“ tipo kateteriai
	Vnt.
	15000
	Moteriški CH06 – CH20
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 181-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 181-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	182.
	„Nelaton“ tipo kateteriai
	Vnt.
	25000
	Vyriški CH06 – CH20
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 182-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 182-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	183.
	Adata inkstų cistų punkcijai
	Vnt.
	20
	Matoma echoskopo kontrolėje, su vidiniu mandrenu. Diametras 18 GA, ilgis 20 cm.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 183-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 183-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	184.
	Transobturatorinė šlaplės fiksavimo sistema
	Rink.
	60
	Vienkartinė, steriliame įpakavime. Susidedanti iš dviejų medicininio plieno transobturatorinių įvedėjų ne storesnių kaip 3 mm diametro. Įvedėjai išlenkti ‘‘S‘‘ forma. Sistemoje polipropileno tinklelis, kurio galai baigiasi spalvotais vamzdeliais (geresniai vizualizacijai). Didelės polipropileno tinklelio poros, užtikrinančios geresnį audinių peraugimą. Vamzdelių galai patikimai fiksuojami prie metalinių įvedėjų. Dvi ergonomiškos rankenos patikimai tvirtinamos prie metalinių pravedėjų.
	THT Bio-science. Swing Band. Ref: SB3/SB4 10400DG
	190,00
	199,50
	11400,00



	Bendra pasiūlymo suma 184-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	11400,00

	PVM (   5   %) suma
	570,00

	Bendra pasiūlymo suma 184-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	11970,00

	185.
	Retrogaktinė šlaplės fiksavimo sistema
	Rink.
	20
	Vienkartinė, steriliame įpakavime. Susidedanti iš dviejų medicininio plieno retrogaktinių įvedėjų ne storesnių kaip 3 mm diametro.  Įvedėjai išlenkti vienoje plokštumoje ¼ apskritimo lanko formos. Sistemoje polipropileno tinklelis, kurio galai baigiasi spalvotais vamzdeliais (geresnei vizualizacijai). Didelės polipropileno tinklelio poros, užtikrinančios geresnį audinių peraugimą. Vamzdelių galai patikimai fiksuojami prie metalinių įvedėjų. Dvi ergonomiškos rankenos patikimai tvirtinamos prie metalinių pravedėjų, turinčios ‘‘dirbtinio horizonto‘‘ žymėjimą adatos krypties valdymui.
	THT Bio-science. Swing Band. Ref: SB3/SB4 10400SP
	190,00
	199,50
	3800,00



	Bendra pasiūlymo suma 185-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	3800,00

	PVM (     5  %) suma
	190,00

	Bendra pasiūlymo suma 185-ai pirkimo daliaEUR su PVM
	3990,00

	186.
	Filtrai laparoskopiniam insufliatoriui
	Vnt.
	20
	Vienkartiniai, sterilus. Tinka naudoti su insufliatoriumi UHI-3.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 186-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 186-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	187.
	Laparoskopinės kabutės Nr.1
	Vnt.
	960
	Titaninės kabutės vidutinės-didelės. Uždaryta kabutė ne mažesnė nei 8,8 mm ilgio, tinkama laparoskopiniam klipatoriui. Kabutė vidinėje kreivėje privalo turėti įstrižinius griovelius.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 187-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 187-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	188.
	Laparoskopinės kabutės Nr.2
	Rink.
	400
	Užsirakinančios polimerinės kabutės XL dydžio (rinkinys po 6 kabutes).
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 188-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 188-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	189.
	Laparoskopinis maišelis Nr.1
	Vnt.
	100
	Maišelis laparoskopinėms operacijoms. Sterilus, talpa 800-900 ml, pilnai atidaryto diametras ne mažiau 80 mm. Procedūros metu galima lengvai atidaryti ir uždaryti tiek kartų, kiek reikalinga, be latekso, su dviguba sienele, be metalinių dalių, su pozicionavimo markeriu, 10 mm troakarui.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 189-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 189-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	Priemonės radiologijos skyriams

	190.
	Filtras
	Vnt.
	100
	Filtravimo efektyvumas >99,999%, tūris ne mažiau 66ml, minimalus iškvėpimo tūris 200ml, jungtys 22F ir 22F/15M su „Luer-lock“ anga. Sterilus. Vienkartinis.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 190-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 190-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	191.
	Sterili  paciento linija
	Vnt.
	20000
	Vienkartinė, tinkanti automatiniam švirkštui „CT injektor Ulrich Ohio XD2004“. Ilgis ne mažiau 300 cm. Atgalinės tėkmės apsauginiai vožtuvai – 2 vnt.. Gamintojo arba nepriklausomos laboratorijos patvirtinimas ( pažyma ), jog siūlomos linijos išbandytos ir tinka darbui su nurodyto tipo švirkštais.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 191-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 191-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	192.
	Infuzinė sistema-pompa
	Vnt.
	1300
	Infuzinė sistema-pompa tinkanti automatiniam švirkštui „CT injektor Ulrich Ohio XD2004“. Vienkartinė, sterili.
Gamintojo arba nepriklausomos laboratorijos patvirtinimas ( pažyma ), jog siūlomos pompos išbandytos ir tinka darbui su nurodyto tipo švirkštais.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 192-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 192-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	193.
	Švirkštų  rinkinys
	Rink.
	1000
	Vienkartinis, tinkamas MR automatiniam  injektoriui  „Medrad Spectris Solaris“ (prie magnetinio rezonanso tomografo „Magnetom  Avanto“ ). Sterilaus rinkinio sudėtis: švirkštai 65ml  ir 115ml talpos;  pailginimo linija 250cm ± 5cm ilgio, kurios vienas galas dvišakis su ne trumpesnėmis nei 8cm ±2cm atšakomis; dvi  adatos  su filtrais skysčiams perpilti; 5-7 kamštukai
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 193-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 193-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	Priemonės Pulmonologijos skyriui

	194.
	Viso veido kaukė
	Vnt.
	150
	Suderinama su ventiliacijos aparatu Carina, Drager. Neinvazinei plaučių ventiliacijai viso veido kaukė su 360 laipsnių besisukančia standartine alkūne. Individualios adaptacijos prie ligonio veido galimybė. Antiasfiksinis vožtuvas. Galimybė naudoti su nazogastriniu zondu. 
S,M,L dydžių.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 194-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 194-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	195.
	Ventiliacijos vamzdis Nr.1
	Vnt.
	100
	Ventiliacijos vamzdis 1,4-1,6m. ilgio, skirtas neinvazinės ventiliacijos režimui su aparatu Carina,Drager.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 195-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 195-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	196.
	Ventiliacijos vamzdis Nr.2
	Vnt.
	100
	Ventiliacijos vamzdžis 1,4-1,6m. ilgio, skirtas invazinės ventiliacijos režimui su aparatu Carina,Drager.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 196-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 196-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	197.
	Inhaliacijos  jungtis
	Vnt.
	150
	Skirta  inhaliuojamujų vaistų  tiekimui su ventiliacijos aparatu Carina,Drager.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 197-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 197-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	198.
	Kaukė
	Vnt.
	400
	„Eco“ tipo kaukė suaugusiems tinkanti sujungti su „Venturi“ vožtuvu. Vidutinio dydžio.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 198-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 198-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	199.
	„Venturi“ vožtuvai
	
	
	
	
	
	
	
	

	199.1.
	24%
	Vnt.
	100
	Vienkartiniai „Venturi“ vožtuvai
	
	
	
	

	199.2.
	28%
	Vnt.
	100
	
	
	
	
	

	199.3.
	31%
	Vnt.
	100
	
	
	
	
	

	199.4.
	35%
	Vnt.
	100
	
	
	
	
	

	199.5.
	40%
	Vnt.
	100
	
	
	
	
	

	199.6.
	60%
	Vnt.
	100
	
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 199-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 199-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	200.
	Tracheostominė kaukė
	Vnt.
	150
	Vienkartinė, suaugusiems, vidutinio dydžio.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 200-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 200-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	201.
	Prailginimo linija
	Vnt.
	200
	Vienkartinė, deguonies tiekimui 2-2,2m. ilgio, suderinama su „Eco“ tipo kauke
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 201-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 201-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	202.
	Srovinis purkštuvas
	Vnt.
	500
	Aerozolinių vaistų tiekimui, „Cirrus Nebulizer“ tipo, suderinamas su „Eco“ tipo kauke ir deguonies tiekimo linija.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 202-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 202-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	Vienkartinės medicinos priemonės akių operacinei

	203.
	Vienkartiniai plieniniai peiliukai
	Vnt.
	4500
	Ilgis 7,9 – 8,1 mm, plotis 2,9-3,1 mm, užaštrinimo kampas 45°,  nerūdijančio plieno.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 203-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 203-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	204.
	’’Rankovė’’ vamzdelinė
	Vnt.
	150
	Medžiaga-polietilenas ( arba lygiavertė), diametras 7,5 – 8,5 cm, ilgis 115-125 cm, atviru galu su lipnia juostele, sterili.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 204-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 204-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	205.
	Polimerinė juostelė (glaidas) priekinės kameros lęšio įvedimui
	Vnt.
	300
	Ilgis 3-4cm; plotis- 5mm; radiusas- 2,5 mm, galai užapvalinti, skaidri, nupoliruota, sterili.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 205-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 205-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	206.
	Plastmasinis kaušelis akim
	Vnt.
	6000
	Medžiaga-supramidas ( arba lygiavertė), su skylutėmis, universalus (7,5x3,5 cm), tinkantis dešinei ir kairei akiai. Sterilus.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 206-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 206-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	207.
	Cirkliažo juostelė  su mova
	Vnt.
	100
	Silikoninė, storis 2,5x0,6 mm, ilgis135-140 mm, sterili.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 207-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 207-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	208.
	MVR peiliukas
	Vnt.
	200
	Trikampio formos, 24 G, 0,8 mm skersmens, labai aštrus, lenktas45° kampu, su plastikine rankenėle, sterilus.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 208-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 208-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	209.
	Pusmėnulinis peiliukas su ovalia pjaunančia dalimi
	Vnt.
	400
	Lenktas, 2,3 mm skersmens, pjaunanti dalis iš viršaus, lenktas 60° kampu, sterilus.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 209-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 209-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	210.
	Plyšinis peiliukas
	Vnt.
	1500
	Trikampio formos, 2,2 mm skersmens, aštrus, lenktas 45° kampu, pjaunanti dalis iš viršaus, su plastikine rankenėle, sterilus.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 210-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 210-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	211.
	Kaniulė viskoelastinei medžiagai
	Vnt.
	1500
	23g x 7/8", ( 0,4 mm x 22 mm), 9mm nuo galo lenkta 45° kampu, buka, sterili. 
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 211-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 211-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	212.
	Kaniulė irigacinė- aspiracinė
	Vnt.
	600
	21 g x 1½ (0,81 mm x 38 mm), sterili, tiesi, buka.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 212-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 212-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	213.
	Kaniulė (12 valandos)
Micro J shape cannula
	Vnt.
	300
	0.50x22mm (25Gx7/8 ), sterili. Kaniulės galo užlenkimo ilgis 1,5 mm, plotis 1,75 mm.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 213-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 213-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	214.
	Viskoelastinė oftalmologinė medžiaga HIPROMEL 2,5% (arba lygiavertė)
	Vnt.
	9000
	Sterilus viskoelastinis tirpalas, 2 ml - 25mg/1 ml, su 1 kaniule,
vienkartiniam intraokuliniam naudojimui. Veiklioji medžiaga- hidroksipropilmetilceliuliozė.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 214-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 214-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	215.
	Šluostukai atraumatiniai, VISISPEAR kempinėlės akims (arba lygiavertės)
	Vnt.
	600
	Sterilūs, trikampio formos ant kotuko 8mx 17mm,  medžiaga- polivinilformolas. Pasižymi greita skysčių absorbcija.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 215-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 215-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	216.
	Ausų krapštukai
	Vnt.
	15000
	Stabilus plastmasinis kotelis, kotelio ilgis-7,6 cm; Pagaminti  iš 100% medvilnės, dviejų galų (apvalus ir smailus), nesipūkuojantys . Apvalus galas skirtas skleros įspaudimui, smailus naudojamas audinių manipuliacijai, skysčių ir kraujo absorbcijai. Sterilūs, supakuoti po 10 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 216-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 216-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	217.
	Sterilus dažas:  brilianto mėlio +trypano mėlio mišinys viename tirpale MembraneBlue Dual MBD-05-S
	Vnt.
	600
	Tirpale turi būti  dviejų rūšių dažai (brilianto mėlio + tripano mėlio). Dvigubo dažymo technika leidžia aiškiau matyti ir atskirti tinklainės membranas ir vidinę ribojančią membraną. 
Sterilus, 0,5 ml.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 217-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 217-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	218.
	Ausų krapštukai
	Vnt.
	30000
	Stabilus plastmasinis kotelis. Pagamintas iš 100 % medvilnės. Nesipūkuojantys.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 218-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 218-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	219.
	Sterilus intraokulinis skystis Carbachol (arba lygiavertis)
	Vnt.
	1200
	Sterilus , 1ml skystis, 0,01%.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 219-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 219-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	220.
	Mikroskopo OPMI VISU rankenos
	Vnt.
	70
	REF 305810-9010-000
6 vnt./įpak.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 220-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 220-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	221.
	Dirbtinis šuntas glaukomos chirurginiam gydymui
	Vnt.
	50
	 Skirtas akies skysčio iš akies priekinės kameros nufiltravimui į subsklerinę terpę; Išorinis vamzdelio diametras 400 µm ± 50 µm; Vidinis vamzdelio diametras 50 µm ± 5 µm;  Bendras implanto ilgis 2,65 mm ± 0,1 mm; Smailėjančio kūgio formos galiukas lengvesniam implanto įvedimui- su dviem angom akies skysčio nutekėjimui;  Nugarinė plokštelė- su vertikaliu kanalu akies skysčio nutekėjimui; Medžiaga- nerūdijantis plienas; Suderinamumas su MRI- iki 3 Teslų; Supakuotas sterilioje pakuotėje, paruoštas naudojimui kartu su injektoriumi.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 221-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 221-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	222.
	Vienkartiniai plieniniai peiliukai
	Vnt.
	800
	Užaštrinimo kampas 15°, nerūdijančio plieno,  aštrus, sterilus.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 222-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 222-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	223.
	Šluostukai –absorbuojančios lazdelės
	Vnt.
	4000
	Šluostuko bendras ilgis 6,6cm x 5mm diametras, (2 5/8 in x 3/16 in) Skirti skysčių ir kraujo absorbcijai. Sterilūs, supakuoti po 10 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 223-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 223-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	
	

	224.
	Mikroskopo OPMI VISU apsaugos kepurytės
	Vnt.
	100
	REF 305810-9003-000, 6vnt./įpak.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 224-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 224-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	225.
	Mikroskopo OPMI VISU apsauginiai galiukai
	Vnt.
	300
	REF 305810-9001-000, 22mm 6vnt./įpak.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 225-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 225-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	226.
	Kartridžas „ A “
	Vnt.
	200
	Sterilus, naudojamas lęšių implantacijai, pritaikytas turimiems  Monarch III .
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 226-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 226-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	Priemonės Vaikų ligoninei

	227.
	Švirkštas be adatos 
	
	
	Su Luer-Slip jungtimi (jei nenurodyta kitaip).
	
	
	
	

	227.1.
	2 ml švirkštas be adatos
	vnt.
	100000
	3 dalių švirkštas, skaidraus korpuso su gerai įskaitoma gradacija, gradacija atspari antiseptikams, hermetišku stūmokliu, vienkartinis,  sterilus, netoksiškas, be latekso, nepirogeniškas.
	
	
	
	

	227.2.
	5 ml švirkštas be adatos
	vnt.
	100000
	3 dalių švirkštas, skaidraus korpuso su gerai įskaitoma gradacija, gradacija atspari antiseptikams, hermetišku stūmokliu, vienkartinis,  sterilus, netoksiškas, be latekso, nepirogeniškas.
	
	
	
	

	227.3.
	10 ml švirkštas be adatos
	vnt.
	80000
	3 dalių švirkštas, skaidraus korpuso su gerai įskaitoma gradacija, gradacija atspari antiseptikams, hermetišku stūmokliu, vienkartinis,  sterilus, netoksiškas, be latekso, nepirogeniškas.
	
	
	
	

	227.45.
	20 ml švirkštas be adatos
	vnt.
	150000
	3 dalių švirkštas, skaidraus korpuso su gerai įskaitoma gradacija, gradacija atspari antiseptikams, hermetišku stūmokliu, vienkartinis,  sterilus, netoksiškas, be latekso, nepirogeniškas.
	
	
	
	

	227.5.
	50 ml švirkštas be adatos
	vnt.
	1000
	3 dalių švirkštas, skaidraus korpuso su gerai įskaitoma gradacija, gradacija atspari antiseptikams, hermetišku stūmokliu, vienkartinis,  sterilus, netoksiškas, be latekso, nepirogeniškas.
	
	
	
	

	227.6.
	50 ml šviesai nelaidus švirkštas 
	vnt.
	1000
	Šviesai nepralaidus švirkštas, patikimai apsaugantis šviesai jautrius vaistus, sulaikantis 90% UV spindulių, kurių bangos ilgis 290-450 nm, Luer Loc jungtis. Lengvai fiksuojamas prie prailginimo linijos. Laipsniškas ir kontroliuojamas stūmoklio judėjimas. Be latekso komponentų.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 227-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 227-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	228.
	1 ml švirkštas tuberkulinui 26 G 0,45 x 10 mm
	vnt.
	30000
	3 dalių švirkštas su nuimama adata, skaidraus korpuso su gerai įskaitoma gradacija, atsparia antiseptikams, hermetišku stūmokliu, vienkartinis, supakuotas su adata. Sterilus, netoksiškas, be latekso, nepirogeniškas. Supakuoti po vieną vienetą.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 228-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 228-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	229.
	1 ml švirkštas insulinui U-100, 29 G 0,3 x 13 mm
	vnt.
	3000
	3 dalių švirkštas su nuimama adata, skaidraus korpuso su gerai įskaitoma gradacija, gradacija atspari antiseptikams, hermetišku stūmokliu, vienkartinis, supakuotas su adata, įpakavimas individualus. Sterilus, netoksiškas, be latekso, nepirogeniškas. 
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 229-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 229-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	230.
	Švirkštas be adatos pompinei sistemai
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	230.1.
	3-jų dalių švirkštas be adatos 50 ml
	vnt.
	30000
	Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos (be PVC) švirkštas ir stūmoklis, stūmoklio intarpas su dvigubais sintetinės gumos sandarinimo žiedais, Luer-Lock jungtis.
	
	
	
	

	230.2.
	3-jų dalių švirkštas be adatos 30 ml
	vnt.
	12000
	
	
	
	
	

	230.3.
	3-jų dalių švirkštas be adatos 20 ml
	vnt.
	80000
	
	
	
	
	

	230.4.
	3-jų dalių švirkštas be adatos 10 ml
	vnt.
	80000
	
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 230-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 230-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	231.
	Švirkštų priedai
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	231.1.
	Apsauginė kintamo slėgio kamera saugiam švirkšto užpildymui iš flakono toksiškais lakiais preparatais 
	vnt.
	400
	Sterili uždaros sistemos dalis hermetiškai sujungianti flakoną su injektoriumi atitinkanti flakono kaklelio diametrui (mm): 13, 20, 28, 20, 32; atitinkamai rezervuaro išlyginamasis tūris (ml) 20, 20,  60, 50, 50. ; visi komponentai spalviškai koduoti, įpakuoti atskirose dėžutėse ne daugiau kaip po 50 vnt.; Hermetiška, uždaros konstrukcijos, su skaidria slėgio suvienodinimo membrana, eliminuojančia tiek teigiamo, tiek neigiamo slėgio perteklių sistemoje; užtikrina hermetiškumą flakono ištuštinimo ir švirkšto pripildymo fazėse, be lakių medžiagų nuotėkio į aplinką; pritaikyta dirbti su skystomis ir miltelinėmis vaistų formomis;  jungtys apsaugotos užraktais ir apsauginiais vožtuvais.
	
	
	
	

	231.2.
	Injektorius saugiam toksiškų lakių preparatų  švirkšto užpildymui  ir sušvirkštimui
	vnt.
	600
	Sterili uždaros sistemos dalis hermetiškai jungianti švirkštą su apsaugine kamera ir su paciento prieigos adapteriu.  Uždaros konstrukcijos;  užtikrina hermetiškumą švirkšto pripildymo ir ištuštinimo fazėse;  jungtys apsaugotos užraktais ir apsauginiais vožtuvais, be lakių medžiagų nuotėkio į aplinką. Su Luer-Lock jungtimis; vidinis tūris ne daugiau 0,05 ml.
	
	
	
	

	231.3.
	Paciento prieigos adapteris saugiam toksiškų ir lakių vaistų suleidimui 
	vnt.
	700
	Sterili uždaros sistemos dalis hermetiškai jungianti injektorių su paciento prieigos vartais: adapteris paciento intraveniniam kateteriui (vidinis tūris ne daugiau kaip: 0,1 ml); adapteris beadatiniam kateteriui, turinčiam vidinį vožtuvą (vidinis tūris ne daugiau kaip: 0,1 ml);  adapteris infuzinio tirpalo rezervuarui (vidinis tūris ne daugiau kaip: 0,15 ml). Užtikrina hermetiškumą švirkšto ištuštinimo fazėje;  jungtis apsaugota užraktu ir apsauginiu vožtuvu,  be lakių medžiagų nuotėkio į aplinką; su Luer-Lock jungtimi.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 231-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 231-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	232.
	Adatos
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	232.1.
	Vienkartinė adata 0,4 x 19 mm
	vnt.
	10000
	Sterili, netoksiška, nepirogeniška.
	
	
	
	

	232.2.
	Vienkartinė adata 0,5 x 25 mm
	vnt.
	3000
	Sterili, netoksiška, nepirogeniška.
	
	
	
	

	232.3.
	Vienkartinė adata 0,6 x 25 mm
	vnt.
	20000
	Sterili, netoksiška, nepirogeniška.
	
	
	
	

	232.4.
	Vienkartinė adata 0,9 x 40 mm
	vnt.
	12000
	Sterili, netoksiška, nepirogeniška.
	
	
	
	

	232.5.
	Vienkartinė adata 1,2 x 40 mm
	vnt.
	300000
	Sterili, netoksiška, nepirogeniška. 
	
	
	
	

	232.6.
	Vienkartinė adata 1,6 x 40 mm
	vnt.
	130000
	Sterili, netoksiška, nepirogeniška. 
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 232-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 232-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	233.
	Peteliškės tipo adata:
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	233.1.
	19 G
	vnt.
	100
	Sterili, nepirogeniška, netoksiška,“Luer-Lock” tipo jungtis; spalva, koduotas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius; jungiamas vamzdelis; adatos turi būti atskirai supakuotos dėžutėse ne daugiau kaip po šimtą.
	
	
	
	

	233.2.
	21 G
	vnt.
	8000
	
	
	
	
	

	233.3.
	22 G
	vnt.
	8000
	
	
	
	
	

	233.4.
	23 G
	vnt.
	3000
	
	
	
	
	

	233.5.
	25 G
	vnt.
	5000
	
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 233-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 233-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	234.
	Saugus "peteliškės" rinkinys smulkių venų perforavimui.
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	234.1.
	Saugus "peteliškės"  rinkinys smulkių venų perforavimui su Luer adapteriu 21 G
	vnt.
	40000
	Sterilios (SAL- sterilumo užtikrinimo lygmuo - 106 ar geresnis (pagal EN 552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą)). Pateikti tai įrodančius dokumentus. Adata po panaudojimo įtraukiama į peteliškės korpusą.
	
	
	
	

	234.2.
	Saugus "peteliškės" rinkinys smulkių venų perforavimui su Luer adapteriu 23 G
	vnt.
	100
	
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 234-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 234-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	235.
	Saugūs pediatriniai lancetai kapiliariniam kraujo paėmimui; Peiliukas - 1,5 mm;  dūrio gylis - 2,0 mm
	vnt.
	1000
	Peiliukas - 1,5 mm; gylis - 2,0 mm. Automatinis (aktyvuojamas paspaudžiant kepurėlę). Vienos metalinės spyruoklės dėka aktyvuotas lancetas duria ir veikiamas kitos spyruoklės po pradūrimo grįžta atgal paslėpdamas infekuotą lancetą korpuse. Peiliukas sterilus, dengtas silikonu. Lanceto korpusas patogus nuimti, neįmanoma panaudoti nenuėmus apsauginio dangtelio bei panaudoti antrą kartą.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 235-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 235-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	236.
	Kamštukas be injekcinio lizdo infuzinėms sistemoms 
	vnt.
	70000
	Sterilus, be latekso, Luer-Lock jungtis.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 236-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 236-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	237.
	Kamštukas su injekciniu lizdu infuzinėms sistemoms 
	vnt.
	100000
	Sterilus, be latekso, Luer-Lock jungtis.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 237-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 237-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	238.
	3-jų krypčių kranelis 360º
	vnt.
	15000
	Sterilus, vienkartinis, hermetiškas, be latekso, nepraleidžiantis skysčių. Male/Female jungtys, Luer-Lock fiksacija. 
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 238-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 238-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	239.
	Skiedimo adata
	vnt.
	20000
	Sterilus  vienkartinis smeigtukas su ventiliaciniu filtru, skirtas daugkartiniam skysčių atitraukimui iš flakono guminiu kamščiu.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 239-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 239-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	240.
	Infuzinė sistema
	vnt.
	1000
	Sterili, vienkartinė, nepirogeniška, pagaminta iš PVC arba lygiavertės medžiagos, be latekso komponentų, turinti 18 µm bakterinį filtrą, 150 ± 3 cm permatomą žarnelę, turinti greičio reguliatorių, oro įėjimo įtaisą, Luer-Lock jungtį, užsukamą galą, ventiliuojamą kamštuką ir adatą (21 G).
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 240-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 240-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	241.
	Infuzinė sistema, skirta darbui su Infusomat*Space  volumetrine tūrine pompa
	vnt.
	30000
	Sterili, vienkartinė, be latekso, ne trumpesnė 250 cm, su silikoniniu segmentu, tinkamu įstatyti į pompos peristaltinį segmentą, lašų kamera, srovės reguliatorius, laisvos srovės užraktas, 15 mikronų filtras.  
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 241-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 241-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	242.
	Nelaidi šviesai infuzinė sistema (skirta citostatikams)
	vnt.
	100
	Sterili, vienkartinė, turinti bakterinį filtrą, Luer-Lock jungtį, nepralaidi šviesai, skirta infuziniams siurbliams su tiesiniu peristaltiniu siurblio mechanizmu, vamzdelio kietumas ne didesnis kaip 72 shore. Išorinis skersmuo 4,25 mm.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 242-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 242-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	243.
	Transfuzinė sistema
	vnt.
	5000
	Sterili, vienkartinė, nepirogeniška, be latekso komponentų, turinti bakterinį filtrą, permatomą žarnelę, greičio reguliatorių, oro įėjimo įtaisą, Luer-Lock jungtį, užsukamą galą, ventiliuojamą kamštuką ir adatą (21 G arba 22 G). 
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 243-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 243-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	244.
	Prailginimo žarnelė švirkštinėms infuzinėms pompoms, vidinis diametras - ID 1,3 mm.; išorinis diametras - OD 2,7 mm 

	244.1.
	15-18 cm
	vnt.
	200
	Minkšta skaidri žarnelė, galai Luer-Lock, M/F, su spaustuku, abiejuose galuose - ventiliuojami kamštukai.
	
	
	
	

	244.2.
	30-35 cm
	vnt.
	100
	
	
	
	
	

	244.3.
	90-95cm
	vnt.
	800
	
	
	
	
	

	244.4.
	1,2 m
	vnt.
	6000
	
	
	
	
	

	244.5.
	1,5 m
	vnt.
	50000
	
	
	
	
	

	244.6.
	2,0 m
	vnt.
	13000
	
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 244-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 244-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	245.
	Prailginimo žarnelė švirkštinėms infuzinėms pompoms, (nelaidi šviesai) 
	vnt.
	6000
	Vidinis diametras - ID 1,3 mm, išorinis diametras OD 2.7 mm. Galai Luer- Lock,  M/F jungtys, su kamštukais.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 245-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 245-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	246.
	Prailginimo linijos be ftalatų citostatikų infuzijoms

	246.1.
	Prailginimo linija 150 cm ± 1 cm, ID 1,5 mm
	vnt.
	3000
	Sterilios, nepirogeniškos, pagamintos iš PVC, be DEHP ir latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), Matrix kodas ant kiekvienos pakuotės, blister pakuotė, atlaiko spaudimą iki 2 bar (pateikti gamintojo dokumentus ir sertifikatus).
	
	
	
	

	246.2.
	Prailginimo linija 300 cm ± 1 cm, ID 2,3 mm
	vnt.
	1000
	Sterilios, nepirogeniškos, pagamintos iš PUR (poliuretano), Matrix kodas ant kiekvienos pakuotės, blister pakuotė, susukta spirale, užpildymo tūris ne daugiau kaip 2,3 ml.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 246-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 246-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	247.
	Bakterinis filtras infuzinei sistemai
	vnt.
	2000
	0,2 µm; filtro plotas 2,8 cm²; tėkmės greitis 5 ml/min; pirminis tūris 0,1 ml; spaudimo pasipriešinimas 5 bar (500kPa); su Luer-lock jungtimis.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 247-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 247-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	248.
	Regioninės anestezijos priemonės, juosmeninės punkcijos adatos

	248.1
	Rinkinys epidūrinei blokadai 18 G (adatos dydis)
	rink.
	10
	Rinkinys: Tuohy tipo adata 18 G, 50 mm ilgio; kateteris iš PA (poliamido) arba lygiavertės medžiagos, rentgenokontrastinis, graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu ir šoninėmis skylutėmis. Kateterio nukreipėjas. Kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų. 10 ml L.O.R. švirkštas su paraboline gradacija, antibakterinis filtras su filtro fiksatoriumi.
	
	
	
	

	248.2
	Rinkinys nervinių rezginių anestezijai su ilgalaikio stimuliavimo galimybe.Rinkinys su 18 G x100 mm Tuohy tipo adata
	rink.
	10
	Rinkinio komplektacija: Polimerine Nanoline arba lygiaverte medžiaga išorėje ir vidiniame kanale dengta adata su gylio atžymomis, 20 G x 50 ± 1 cm nailoninis kateteris su ilgalaikio stimuliavimo funkcija, auksiniu antgaliu, distaline anga ir elektrinius impulsus perduodančiu stiletu, kateterio ir adatos prijungimo adapteris, 40 ± 1 cm injekcinė linija, kabelis, filtras, universalus kateterio ir filtro fiksatorius.
	
	
	
	

	248.3.
	Rinkinys nervinių rezginių anestezijai su ilgalaikio stimuliavimo galimybe. Rinkinys su 18 G x 50 mm Tuohy tipo adata
	rink.
	10
	Rinkinio komplektacija: Polimerinė Nanoline arba lygiaverte medžiaga  išorėje ir vidiniame kanale dengta adata su gylio atžymomis, 20 G ir 50 ± 1 cm nailoninis kateteris su ilgalaikio stimuliavimo funkcija, auksiniu antgaliu, distaline anga ir elektrinius impulsus perduodančiu stiletu, kateterio ir adatos prijungimo adapteris, 40 ± 1 cm injekcinė linija, kabelis, filtras, universalus kateterio ir filtro fiksatorius.
	
	
	
	

	248.4
	Rinkinys pediatrinei epidūrinei blokadai 18 G (adatos dydis)
	rink.
	10
	Rinkinys: Tuohy tipo adata 18 G, 90 mm ilgio; kateteris iš PA (poliamido) arba lygiavetrės medžiagos, rentgenokontrastinis, graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu ir šoninėmis skylutėmis. Kateterio nukreipėjas. Kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų. 10 ml L.O.R. švirkštas su paraboline gradacija. Antibakterinis filtras su filtro fiksatoriumi.
	
	
	
	

	248.5
	Rinkinys pediatrinei epidūrinei blokadai 20 G (adatos dydis)
	rink.
	10
	Rinkinys: Tuohy tipo adata 20 G, 50 mm ilgio; kateteris iš PA (poliamido) arba lygiavetrės medžiagos, rentgenokontrastinis, graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu ir šoninėmis skylutėmis. Kateterio nukreipėjas. Kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų. 5 ml L.O.R. švirkštas su paraboline gradacija. Antibakterinis filtras su filtro fiksatoriumi.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 248-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 248-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	249.
	Adata nervams stimuliuoti ir anestezuoti 100 mm su UG pozityviais žymekliais
	vnt.
	150
	Sterili, vienkartinė, izoliuotu korpusu, su ilgio žymekliais, integruotu laidu ir lanksčiu vamzdeliu, 30˚ nuopjova. Skirta darbui su skyriuje esančiu Stimuplex *HNS 12 nervinių rezginių stimuliatoriumi.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 249-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 249-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	250.
	Centrinės venos kateterizavimo rinkinys Fr 9
	vnt.
	30
	Sterilus rinkinys. Sudėtis: V - tipo punkcinė adata su atbulinės kraujo srovės vožtuvu, ne trumpesnė 70 mm; atspari persilenkimui (" kink - proof " tipo) styga; diliatatorius; rentgenokontrastinis 15 - 30 cm poliuretaninis kateteris minkštu galiuku su ilgio atžymomis ir atbulinės srovės vožtuvėliais; EKG kontrolės laidas; 5 ml švirkštas; skalpelis; slankiojantys tvirtinimo sparneliai, spaustukai.Specialus reikalavimas: dviejų kanalų aukštos tėkmės CV kateteris: G 11/G 11, Fr 9.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 250-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 250-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	251.
	Centrinės venos kateterizavimo rinkinys Fr 6,5
	vnt.
	15
	Sterilus rinkinys. Sudėtis: dviejų kanalų CV kateteris, 125 mm ilgio, 6,5 Fr, rentgenokontrastinis, su ilgio atžymomis, spaustukais, kraujotakos greitis per kanalus ne mažesnis nei 80ml/min., atspari persilenkimui ir kalibruota ilgiui pravedimo styga, kraujagyslės praplėtėjas, 2 Luer-lock kamšteliai, 5 ml švirkštas, slankiojantys tvirtinimo sparneliai, sterili medžiaga. 
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 251-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 251-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	252.
	Centrinės venos kateterio rinkinys su bakterinės infekcijos protekcija

	252.1
	4 Fr/18 G 16 cm
	rink.
	15
	Centrinės venos kateterio sterilus rinkinys su ilgo naudojimo (iki 30 dienų) poliuretano vienkanaliu  16 cm ilgio kateteriu, padengtu tauriųjų metalų lydiniu (sidabro, aukso ir paladžio). Rinkinį sudaro: centrinės venos kateteris, pravedėjas su apsauga, tiesi įvedimo kaniulė-adata, dilatatorius, skalpelis, 5 ml švirkštas ir kiti priedai.
	
	
	
	

	252.2
	5 Fr/16 G 16 cm
	rink.
	15
	
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 252-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 252-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	253.
	Adatos kaulų čiulpų biopsijai:

	253.1
	Adata kaulų trepanobiopsijai G 8; Ilgis 150 mm ± 2 mm;
	vnt.
	50
	Sterili, vienkartinė, turinti pažymėtą obturatorių/zondą (įvestas į kaniulę, su įrėžta žyme nustatyti mėginio ilgiui), mėginio ištraukimo kaniulę su žnyplių formos galu;  “double diamond” (dvigubas rombas) tipo adatą irstiletą; ergonomišką "Twist-Lock" (sukamas fiksavimas) tipo rankeną, Luer-Lock jungtį (galimybė prijungti švirkštą); komplektuojama su 2 stabilizatoriais.
	Biomedical. Bone marrow biopsy with  sample trapping device. Ref: OBLT0815
	10,50
	11,03
	525,00

	253.2
	Adata kaulų trepanobiopsijai G 11; Ilgis 150 mm ± 2 mm;
	vnt.
	60
	Sterili, vienkartinė, pažymėtas obturatorius/zondas (įvestas į kaniulę, su įrėžta žyme nustatyti mėginio ilgiui), mėginio ištraukimo kaniulė su žnyplių formos galu; “double diamond” (dvigubas rombas) tipo adata ir stiletas; ergonomiška "Twist-Lock" (sukamas fiksavimas) tipo rankena, Luer-Lock jungtis (galimybė prijungti švirkštą); komplektuojama su 2 stabilizatoriais.
	Biomedical. Bone marrow biopsy with  sample trapping device. Ref: OBLT1115
	10,50
	11,03
	630,00

	253.3
	Adata kaulų trepanobiopsijai G 13; Ilgis 100 mm ± 2 mm;
	vnt.
	200
	Sterili, vienkartinė, pažymėtas obturatorius/zondas (įvestas į kaniulę, su įrėžta žyme nustatyti mėginio ilgiui), mėginio ištraukimo kaniulė su žnyplių formos galu; “double diamond” (dvigubas rombas) tipo adata ir stiletas; ergonomiška "Twist-Lock" (sukamas fiksavimas) tipo rankena, Luer-Lock jungtis (galimybė prijungti švirkštą); komplektuojama su 2 stabilizatoriais.
	Biomedical. Bone marrow biopsy with  sample trapping device. Ref: OBLT1310
	10,50
	11,03
	2100,00

	253.4
	Adata kaulų čiulpų biopsijai G 16
	vnt.
	1000
	Sterili, vienkartinė; adatos ilgis be ilgio reguliatoriaus 70 mm ± 2 mm; adatos ilgis su ilgio reguliatoriumi 24 mm ± 2 mm; su dozuota dūrio jėga ir reguliuojamu adatos gyliu nuo 10 mm ± 2 mm; ergonomiška :Twist-Lock" (sukamas fiksavimas) tipo rankena; galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi; komplektuojama su 2 stabilizatoriais. 
	Biomedical. Disposable needle for illiac-sternal aspiration.  REF OBIL1617/080
	9,10
	9,56
	9100,00

	253.5
	Adata kaulų čiulpų biopsijai G 18; Ilgis 36 mm ± 2 mm;
	vnt.
	50
	Sterili, vienkartinė; turinti galimybę prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi.
	Biomedical. Disposable needle for illiac-sternal aspiration.  REF OBIL1817/080
	9,10
	9,56
	455,00

	Bendra pasiūlymo suma 253-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	12810,00

	PVM (        %) suma
	640,50

	Bendra pasiūlymo suma 253-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	13450,50

	254.
	Vienkartinė biopsinė šaudyklė su reguliuojamu biopsinio stulpelio ilgiu

	254.1
	14 G 
	 vnt.
	50
	Vienkartinė automatinė arba pusiau automatinė biopsinė šaudyklė, sudaryta iš adatos su išpjova (skirtos stulpelinei biopsijai), kaniulės bei korpuso. 1 arba 2 šūvių sistema; valdoma 1 ranka; skirta ultragarsu (echoskopu) kontroliuojamoms biopsijoms. Pagaminta iš nerūdijančio medicinai skirto plieno AISI 304 arba analogiško , būtina galimybė užtaisyti šaudyklę pakartotinai ir paimti kelis atskirus biopsinius stulpelius. Adata su echo markeriu bei punkcijos gylio centimetrinėmis atžymomis kas 1 cm. Adatos ilgis tarp 150 mm - 200 mm. Korpusas plastikinis su 2 rankenomis ("žirklių" tipo). Biopsijos stulpelis: ne mažiau 2 skirtingo ilgio nustatymų (tarp 8 mm ir 15 mm imtinai ir tarp 15 mm ir 22 mm imtinai). Šaudyklė sterili, paruošta naudojimui, vienkartiniame įpakavime su nurodytu galiojimo laiku.
	OBD1420
	9,00
	9,45
	450,00

	254.2
	16 G 
	 vnt.
	50
	
	OBD1620
	9,00
	9,45
	450,00

	254.3
	18 G
	 vnt.
	20
	
	Biomedical. Disposable guillotine spring loaded needle.  REF OBD1815
	9,00
	9,45
	180,00

	Bendra pasiūlymo suma 254-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	1080,00

	PVM (  5  %) suma
	54,00

	Bendra pasiūlymo suma 254-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	1134,00

	255.
	Elektrodas EKG naujagimiams, diametras 26 ± 1 mm
	vnt.
	10000
	Vienkartinis, apvalus, 26 ± 1 mm diametro, mikroporinio plastiko arba lygiavertės medžiagos, gelinis, be latekso elektrodas.Kraštai padengti lipniais hipoalerginiais klijais. Jungtis aliumininė arba lygiavertės medžiagos, tinkanti Schiller CS 100 elektrokardiografui.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 255-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 255-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	256.
	Elektrodas EKG vaikams, diametras  30 ± 1 mm 
	vnt.
	120000
	Vienkartinis, lipnus, apvalus EKG elektrodas ilgalaikiam stebėjimui. Diametras  30 ± 1 mm. Elektrodo medžiaga - mikroporinis plastikas arba lygiavertė medžiaga, padengtas hipoalerginiais klijais. Elektrodo kontaktinė dalis pagaminta iš Ag/AgCl arba lygiavertės medžiagos, padengta porolonu arba lygiaverte medžiaga, suvilgytu EKG geliu. Be latekso.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 256-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 256-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	257.
	Pasyvus elektrodas (pacientui) su laidu

	257.1
	Elektrodo plotas 71 cm² ± 5 cm²
	vnt.
	50
	Vienkartinis, padalintas į 2 dalis, be latekso, su trišakiu jungikliu, ne trumpesniu kaip 3 m ilgio laidu, tinkantis Bowa aparatams.
	
	
	
	

	257.2
	Elektrodo plotas 110 cm² ± 5 cm²
	vnt.
	50
	
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 257-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 257-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	258.
	Laidas pasyvių elektrodų pajungimui
	vnt.
	20
	Pasyvių vienkartinių elektrodų pajungimui - 4,5 m (± 0,1 m) ilgio laidas, tinkantis Bowa aparatams.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 258-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 258-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	259.
	Rankenėlė su aktyviu elektrodu 
	vnt.
	1000
	Sterili rankenėlė su aktyviu elektrodu, 2 mygtukais (deginimui, pjovimui), ne trumpesniu kaip 3 m laidu, trišakiu pajungimu, tinkanti Bowa aparatams.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 259-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 259-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	260.
	Gleivių atsiurbėjas su rezervuaru
	vnt.
	1000
	Sterilus, vienkartinis, skirtas  gleivių iš kvėpavimo takų išsiurbimui, mėginių mikrobiologiniam tyrimo paėmimui. Rezervuaras užkemšamas kamšteliu su dviem vamzdeliais (trišakė sistema), vienas vamzdelis siurbimui su piršto kontrole, atsarginis dangtelis rezervuarui uždengti, lipni etiketė paciento pavardei užrašyti.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 260-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 260-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	261.
	Plastikinė plokštelė perforacijai
	vnt.
	30
	Naudojama odos transplantato perforacijai, tinkanti Aesculap (Vokietija) perforatoriui. Perforacijų santykis 1:1,5.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 261-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 261-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	262.
	Stapleris
	vnt.
	200
	Odos siuvimo prietaisas su kabutėmis. Sterilus, vienkartinis. Atidarytos kabutės dydis 10,8 mm x 2,8 mm  uždarytos kabutės dydis 5,7 mm x 3,9 mm. Likusio kabučių dydžio indikacija. Viename prietaise iki 35 kabučių. Galiojimo laikas ne trumpesnis 5 metai.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 262-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 262-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	263.
	Vaškas kaulams
	vnt.
	600
	Sterilus, supakuotas po 2,75 g ± 0,25 g. Pagamintas iš bičių vaško ir priedų  mišinio elastingumui užtikrinti (ne mažiau 25 proc).
	SMI ag. Bone wax.   REF:ZO46
	0,6900
	0,7245
	414,00

	Bendra pasiūlymo suma 263-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	414,00

	PVM (        %) suma
	20,70

	Bendra pasiūlymo suma 261-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	434,70

	264.
	Konteineris aštriems daiktams (chirurginėms adatoms, ašmenims)
	vnt.
	100
	Sterili plastmasinė dėžutė, vienoje vidinėje dėžutės pusėje turinti magnetinį paviršių, kitoje- putų paviršių. Turi saugų uždarymą.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 264-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 264-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	265.
	 Dializuojantis tirpalas(1,5% gliukozės koncentracija)
	vnt.
	60
	Tinkantis automatinės PD aparatams, 1,5 %  gliukozės koncentracija, standartinė kalcio koncentracija, 5000 ml, suderinamas su "Sleep safe" sistema.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 265-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 265-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	266.
	Dializuojantis tirpalas (2,3 % gliukozės koncentracija)
	vnt.
	60
	Tinkantis automatinės PD aparatams, 2,3 %  gliukozės koncentracija, standartinė kalcio koncentracija, 5000 ml, suderinamas su "Sleep safe" sistema.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 266-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 266-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	267.
	Tirpalas peritoninės dializės sistemai Stay Safe
	vnt.
	60
	Tirpalas Balance tipo, 4,25% gliukozės, 1,25 mmol/l kalcio, 2 litrų, tinkantis Stay Safe pajungimo sistemoms: skaidrus, bespalvis, sterilus, apirogeniškas. Peritoninės dializės tirpalų maišeliai pagaminti iš kokybiškos, be PVC medžiagos, apirogeniški, hermetiški, elastingi. 
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 267-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 267-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	268.
	Hemodializės aparato apsauginis slėgio daviklio filtriukas
	vnt.
	300
	Antibakterinis filtriukas, nepraleidžiantis skysčių ir naudojamas sujungimui kraujo magistralės su HD aparato matavimo spaudimo lizdų jungtimis. Prijungimo jungtis Luer Lock tipo. Pagamintas iš plastiko.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 268-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 268-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	269.
	Hemovision kraujo kamera  
	vnt.
	100
	Kraujo tūrio pokyčio matavimui.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 269-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 269-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	270.
	Hemofiltracijos rinkinys  (pacientams, sveriantiems >30 kg )                                        
	vnt.
	20
	Tinka ligoniams su didesne nei 30 kg kūno mase. Sterilus, be latekso, rinkinio svoris 600 - 700 g. Bendras kraujo tūris filtre 100 - 110 ml. Filtro membrana iš akrilo - nitrilo ir natrio metalilsulfonato kopolimero (AN69HF). Darbinis membranos plotas 0,9 m². Sterilizacija etileno oksidu. Kraujo magistralės su hemofiltru viename rinkinyje. Tinka ligoninėje naudojamam  Gambro aparatui Prisma. 
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 270-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 270-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	271.
	Hemofiltracijos rinkinys (pacientams, sveriantiems 10-20 kg)                                                
	vnt.
	12
	Tinka ligoniams su 10 - 20  kg kūno mase. Sterilus, be latekso, rinkinio svoris 400 - 600 g. Bendras kraujo tūris filtre 80 - 90 ml. Filtro membrana iš akrilo - nitrilo ir natrio metalilsulfonato kopolimero (AN69HF). Darbinis membranos plotas 0,6 m². Sterilizacija etileno oksidu. Kraujo magistralės su hemofiltru viename rinkinyje. Tinka ligoninėje naudojamam Gambro aparatui Prisma.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 271-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 271-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	272.
	Sintetinis siliciu pakeistas kaulų čiulpų pakaitalas
	užpildytas švirkštas 5 ml
	40
	1. Sintetinis kaulų čiulpų pakaitalas. Naudoti kartu su paciento kauliniais audiniais. Cistoms užpildyti bet kokiam kaulo defektui, kur nereikalinga fizinė apkrova. Būtina matricos indukcija, kol nebus pakeista nauju kaulu. Rezorbcija vykdoma osteoklastų. Cheminis tirpimas nevyksta. 2.Cheminė formulė (Hidroksiapatitas, kurio 0,5-1 % fosfato grupių pakeista siliciu). Hidroksiapatito švarumas ne mažiau kaip 99  %.  3. Medžiagos poriškumas – būtinas 77-83 %. 4. Gaminama forma (granulės, mikrogranulės), paruošta naudojimui (nereikia maišyti su krauju ar kaulų čiulpais,  pritaikyta minimaliai invazinei chirurgijai). 5. Naudojimo būdas - medžiaga gali būti maišoma su krauju ar kaulų čiulpais.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 272-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 272-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	273.
	Sintetinis siliciu pakeistas kaulų čiulpų pakaitalas
	užpildytas švirkštas 10 ml
	30
	1. Sintetinis kaulų čiulpų pakaitalas. Naudoti kartu su paciento kauliniais audiniais. Cistoms užpildyti bet kokiam kaulo defektui, kur nereikalinga fizinė apkrova. Būtina matricos indukcija, kol nebus pakeista nauju kaulu. Rezorbcija vykdoma osteoklastų. Cheminis tirpimas nevyksta. 2.Cheminė formulė (Hidroksiapatitas, kurio 0,5-1 % fosfato grupių pakeista siliciu). Hidroksiapatito švarumas ne mažiau kaip 99  %. 3. Medžiagos poriškumas –  būtinas 77-83 %. 4. Gaminama forma (granulės, mikrogranulės), paruošta naudojimui (nereikia maišyti su krauju ar kaulų čiulpais,  pritaikyta minimaliai invazinei chirurgijai).  5. Naudojimo būdas - medžiaga gali būti maišoma su krauju ar kaulų čiulpais. 
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 273-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 273-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	274.
	Citologiniai šepetėliai fibrobronchoskopui
	vnt.
	50
	Šepetėlio forma: ilgis 10 ± 1 mm, skersmuo 2,0 mm, su metaliniu galiuku, nailoniniai šeriai, įtraukiami į vamzdelį, darbinis ilgis 1100-1500 mm, tinkami biopsiniam kanalui ≥ 2,0 mm skersmens.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 274-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 274-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	275.
	Elektrodas duomenų registracijai
	vnt.
	600
	Vaikiškas elektrodas su elektrai laidžiu lipniu geliu ir laidu bei antgaliu tinkančiu Urostym (Laborie) aparatui.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 275-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 275-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	276.
	Stimuliacijos elektrodas
	vnt.
	180
	Priklijuojama prie odos plokštelė 5x5 cm ± 0,1 cm su 30-50 cm laidu ir kištuku, tinkančiu Urostym (Laborie) aparato stimuliaciniam laidui. 
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 276-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 276-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	277.
	Infuzinė sistema vandens pompai
	vnt.
	90
	Elastinė sistemos dalis - tinkanti Delphis (Laborie) aparato suspaudžiamai pompos galvutei, sistemos ilgis iki 400 cm, vienas galas Luer - Lock tipo, kitas įduriamas į infuzinio skysčio talpą su nuorintoju.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 277-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 277-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	278.
	Cistoskopinė adata 3,2 - 3,6 Fr
	vnt.
	10
	Metalinė adata, 34-50 cm ilgio, Luer-lock galas švirkštui, suleidimo gylio žymė adatos gale.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 278-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 278-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	279.
	Pieloplastikos stentas ( Salle tipo) 4 Fr
	vnt.
	100
	Specialus stentas, skirtas drenažui po pieloplastikos. Salle tipo, kilpa su skylutėmis kateterio viduryje ir vienas galas nuo kilpos visas su skylutėmis, kitas galas - be skylučių.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 279-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 279-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	280.
	Tvarsčiai pooperacinėms žaizdoms gydyti

	280.1.
	Skaidri, orui pralaidi elastinga poliuretaninė plėvelė, padengta minkštu silikono sluoksniu.
	vnt.
	20
	Permatomas kvėpuojantis tvarstis, padengtas minkštu silikono sluoksniu, skirtas odos apsaugai. Gali būti naudojamas vienas ir su kitais produktais. Būtina apsauginė plėvelė ir popieriaus rėmelis lengvesniam tvarsčio uždėjimui. Atsparus vandeniui. Neprilimpantis prie drėgno žaizdos guolio, bet švelniai priglundantis prie aplinkinės odos. Nepaliekantis pašalinių  dalelių. Pralaidumas orui 1100 g/ m2/24 h. Apsaugantis nuo bakterijų ir virusų, didesnių nei 25 nm.  Išmatavimai : 10 cm x 12 cm  ± 0,1 cm
	
	
	
	

	280.2
	Sterilus tvarstis vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms

	280.2.1
	10 cm x 10 cm ± 0,1 cm
	vnt.
	25
	Pagamintas iš apsauginės poliuretano ar lygiavertės medžiagos plėvelės,  pralaidžios drėgmės garams (2 g/10 cm2/24 h), nepralaidžios vandeniui, bakterijoms (ISO 22610:2006) ir mikroorganizmams iki 25 nm dydžio. Absorbuojanti puta pagaminta iš hidrofilinio putų poliuretano ar lygiavertės medžiagos, kontaktinis paviršius, besiliesiantis su žaizda padengtas ištisiniu minkšto silikono ar lygiavertės medžiagos sluoksniu. Nelimpantis prie žaizdos guolio, atraumatinis, limpantis prie sausos odos, sumažinantis maceracijos galimybę, palaikantis drėgmę žaizdoje, nepaliekantis tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos. Nealergizuojantis ir nedirginantis. Trisluoksnis
	
	
	
	
	

	280.2.2
	10 cm x 20 cm ± 0,1 cm  
	vnt.
	25
	
	
	
	
	
	

	280.3
	Antimikrobinis sterilus  tvarstis mažai ir vidutiniškai šlapiuojančioms žaizdoms

	280.3.1
	6 cm x 8,5 cm  ± 0,1 cm
	vnt.
	25
	Sudėtyje yra sidabro sulfato (1,2 mg/cm2) Pagamintas iš apsauginės poliuretano ar lygiavertės medžiagos plėvelės pralaidžios drėgmės garams (2 g/10 /cm2/24 h), nepralaidžios vandeniui, bakterijoms (ISO 22610:2006) ir mikroorganizmams iki 25 nm dydžio. Absorbuojanti puta pagaminta iš hidrofilinio putų poliuretano ar lygiavertės medžiagos, kontaktinis paviršius, besiliesiantis su žaizda padengtas ištisiniu minkšto silikono ar lygiavertės medžiagos sluoksniu. Nelimpantis prie žaizdos guolio, atraumatinis, limpantis prie sausos odos, sumažina maceracijos galimybę, palaiko drėgmę žaizdoje, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos. Nealergizuojantis ir nedirginantis. Trisluoksnis
	
	
	
	

	280.3.2
	12,5 cm x 12,5 cm  ± 0,1 cm
	vnt.
	25
	
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 280-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 280-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	281.
	Kraujavimo iš nosiaryklės stabdymo bei postoperacinio pertvaros stabilizavimo tamponai
	vnt.
	100
	Kraujavimo stabdymo veikimo principas dvejopas: - hidrokoloidinė medžiaga, pilnai dengia tamponus ir turi trombocitus agreguojančių medžiagų, mechaninis baliono spaudimas į nosiaryklės sieneles, užpildžius oru. Tinkamas pripūsto oro kiekis nustatomas kontrolinio balionėlio pagalba vizualiai čiuopiant. Minkštas ir plonas tampono baliono paviršius tolygiai pasiskirsto kraujuojančioje nosiaryklės ertmėje užpildydamas visus anatominius nosies ertmės ypatumus. Tamponai 45-50 mm ilgio. Su vidiniu kvėpuojamuoju vamzdeliu. Garantinis laikotarpis.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 281-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 281-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	282.
	Kranioplastikos rinkinys
	dėž.
	10
	Sudarytas iš 2 metametilakrilato maišelių po 30 g ± 5 g, 2 skysčio ampulių po 17 ml ir 2 sterilaus audinio maišelių.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 282-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 282-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	283.
	Priemonės dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatams Newport HT-50, HT-70

	283.1
	Kontūras vaikams 
	vnt.
	150
	Skirtas vaikų kvėpuojamajai terapijai.  Vienkartinis  J tipo kontūras su vandens surinkėju ir dviem temperatūros daviklio angomis (su kamštukais). Kontūro ilgis 175-180 cm, diametras 15 mm, gale integruota platėjanti jungtis , kurios vid. diametras 22 mm  su anga. Integruotas prailginimo vamzdelis 18-20 cm, kurio gale paciento iškvėpimo vožtuvas (turi sukiotis 180° aplink savo ašį).
Vamzdelis link drėkintuvo su papildomu slėgio trišakiu slėgio monitoravimui 60-65 cm, 200-210 cm iškvėpimo vožtuvo valdymo žarna (balta, vid.diam. 3 mm), 200-210 cm slėgio žarnelė (melsva, vid.diam. 5 mm). Su papildomomis jungtimis:
dviejų galų konektorius, vidinis diametras 12 mm, išorinis diametras 15mm  -1vnt., dviejų galų konektorius,  vidinis diametras  15 mm, išorinis diametras 18 mm ir 22 mm; . kontūro ir vamzdelių fiksatoriai- ≥ 3 vnt. Turi būti gamintojo patvirtinimas, kad siūlomi kontūrai  suderinami su Newport HT-50 ir Newport HT-50  DPV aparatais.
	
	
	
	

	283.2
	Kontūras  vyresniems vaikams ir suaugusiems 
	vnt.
	150
	Skirtas vaikų kvėpuojamajai terapijai.  Vienkartinis  J tipo kontūras su vandens surinkėju ir dviem temperatūros daviklio angomis (su kamštukais). Kontūro ilgis 175-180cm, diametras 22 mm, gale integruota platėjanti jungtis , kurios vid. diametras 22mm  su anga. Integruotas prailginimo vamzdelis 18-20 cm, kurio gale paciento iškvėpimo vožtuvas (turi sukiotis 180° aplink savo ašį).
Vamzdelis link drėkintuvo su papildomu slėgio trišakiu slėgio monitoravimui 60-65 cm, 200-210 cm iškvėpimo vožtuvo valdymo žarna (balta, vid.diam. 3 mm), 200-210 cm slėgio žarnelė (melsva, vid.diam. 5 mm). Su papildomomis jungtimis:
dviejų galų konektorius, vidinis diametras 12 mm, išorinis diametras15 mm  -1vnt., dviejų galų konektorius,  vidinis diametras  15 mm, išorinis diametras 18 mm ir 22 mm, kontūro ir vamzdelių fiksatoriai- ≥ 3 vnt. Turi būti gamintojo patvirtinimas, kad siūlomi kontūrai  suderinami su  Newport HT-50 ir Newport HT-50  DPV aparatais.
	
	
	
	

	283.3.
	Slėgio linijos filtras
	vnt.
	150
	Vienkartinis, komplektuojamas su pajungimo žarnele prie DPV aparato. Išorinis diametras 0,7 cm,  vidinis diametras 0,25cm. Jungiamas tarp kontūro slėgio linijos ir DPV aparato. Turi būti gamintojo patvirtinimas, kad priemonė suderinama su Newport HT-50 ir Newport HT-50  DPV aparatais.
	
	
	
	

	283.4
	Oro įėjimo filtras
	vnt.
	150
	Vienkartinis, popierinis, apvalus. Diametras 80 mm ±1mm. Turi būti gamintojo patvirtinimas, kad priemonė suderinama su Newport HT-50 ir Newport HT-50  DPV aparatais.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 283-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 283-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	284.
	Tracheostominis vamzdelis su manžete
	Sterilus, vienkartinis, pagamintas iš silikonizuoto polivinilchlorido ar lygiavertės medžiagos, sudėtyje neturintis latekso, rentgenokontrastinis,  su  žemo slėgio pripučiama  permatoma manžete.Galimas 0,1 mm diametro nuokrypis (Dydžiai: -ID-vidinis diametras, OD-išorinis diametras)

	284.1
	Dydis 6
	vnt.
	30
	ID 6,0 mm, OD 8,3 mm, ilgis 54 mm ± 2 mm
	
	
	
	

	284.2
	Dydis 6,5
	vnt.
	30
	ID 6,5 mm, OD 9,0 mm, ilgis 56 mm ± 2 mm
	
	
	
	

	284.3
	Dydis 7
	vnt.
	30
	ID 7,0 mm,  OD 9,6 mm, maksimalus ilgis 70 mm
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 284-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 284-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	285.
	Tracheostominis vamzdelis be manžetės
	Sterilus, vienkartinis, pagamintas iš silikonizuoto polivinilchlorido ar lygiavertės medžiagos, sudėtyje neturintis latekso, rentgenokontrastinis. Galimas 0,1 mm  diametro nuokrypis  (Dydžiai: ID-vidinis diametras, OD-išorinis diametras)

	285.1
	Dydis 6
	vnt.
	30
	ID 6,0 mm, OD 8,3 mm, ilgis 54 mm ± 2 mm
	
	
	
	

	285.2
	Dydis 6,5
	vnt.
	30
	ID 6,5 mm, OD 9,0 mm, ilgis 56 mm ± 2 mm
	
	
	
	

	285.3
	Dydis 7
	vnt.
	30
	ID 7,0 mm,  OD 9,6 mm, maksimalus ilgis 70 mm
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 285-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 285-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	286.
	Sistema naujagimių didelės tėkmės deguonies terapijai

	286.1
	Vienkartinis pašildomas kontūras su sudėtinėmis dalimis naujagimių  didelės tėkmės deguonies terapijai
	vnt.
	100
	Skirtas naudoti su didelės tekmės nosies kaniulėmis. Kontūras vienos atšakos su dviguba sienele, pagamintas iš didelio tankio polietileno. Kontūro ilgis 175 cm ± 2 cm. Kaitinamas vidiniu dvigubu spiraliniu laidu (tefloninis -PTFE). Kontūro sudėtyje nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP. Maksimalus tėkmės greitis 0,5 - 25 l/min. Rinkinyje: slėgio kolektorius  iki 40 cm  H2O, pagamintas iš polipropileno, vandens rezervuaras su automatiniu vandens paėmimu, su apsauginėmis dviem plūdėmis. Rinkinys naudojamas vienam pacientui ≥7 dienas. Techniškai suderintas su Fisher&Paykel drėkintuvu MR850.
	
	
	
	

	286.2
	Nosies kaniulės didelės tėkmės deguonies terapijai labai neišnešiotiems naujagimiams (XS)
	vnt.
	200
	Skirtos sudrėkintam ir pašildytam deguoniui tiekti. Kaniulių sudedamosios dalys: kaniulės, pagamintos iš termoplastinio elastomero su drugelio formos  hidrokoloidiniais fiksatoriais, prailginimo vamzdelis, pagamintas iš polimero (ABS), kurio viduje spiralės formos viela, pagaminta iš nerūdijančio plieno, konektorius, jungiantis vamzdelio du galus ir kontūrą, turi būti besisukantis aplink savo ašį, su spalviniu kodavimu pagal dydį. Kaniulėse nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP. Spalvinis kodavimas pagal dydį. Skirtos pacientams,  sveriantiems  iki 2 kg. Kaniulės svoris ≤ 9 g. Maksimalus tekmės greitis 8 l/min; Techniškai suderintos su Fisher&Paykel drėkintuvu MR850. Gali būti naudojamos ≥7 dienas.
	
	
	
	

	286.3
	 Nosies kaniulės didelės tėkmės deguonies terapijai neišnešiotiems naujagimiams (S)
	vnt.
	100
	Skirtos sudrėkintam ir pašildytam deguoniui tiekti 2-8 l/min. tėkme. Kaniulių sudedamosios dalys: kaniulės, pagamintos iš termoplastinio elastomero su drugelio formos  hidrokoloidiniais fiksatoriais, prailginimo vamzdelis, pagamintas iš polimero (ABS), kurio viduje spiralės formos viela, pagaminta iš nerūdijančio plieno, konektorius, jungiantis vamzdelio du galus ir kontūrą, turi būti besisukantis aplink savo ašį, su spalviniu kodavimu pagal dydį. Kaniulėse nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP,  spalvinis kodavimas pagal dydį.  Skirtos pacientams, sveriantiems nuo 1 iki 8 kg. Kaniulės svoris ≤ 9 g. Maksimalus tėkmės greitis 8 l/min. Techniškai suderintos su Fisher&Paykel drėkintuvu MR850. Gali būti naudojamos ≥7 dienas;
	
	
	
	

	286.4
	Vienkartinė nosies kaniulių  fiksavimo plokštelė

	286.4.1
	Maža (Small) dydžio
	vnt.
	150
	Lašo formos,  viena plokštelės pusė lipni, lipdoma prie vaiko veido, kita plokštelės  pusė padengta smulkiais kibiais dantukais, be latekso, dydis ir forma pritaikytos patikimai fiksuoti XS ir S dydžių didelės tėkmės nosies kaniules.
	
	
	
	

	286.4.2
	Labai maža (XS-Extra Small) dydžio
	vnt.
	150
	
	
	
	
	

	286.5
	RAM tipo nosies kaniulės naujagimių didelės tėkmės deguonies terapijai bei neinvazyviajam pagalbiniam kvėpavimui palaikyti
	vnt.
	150
	Pagamintos iš ypač minkšto vamzdelio, kuris atsparus slėgiui bet nepersilenkiantis; ypatingos formos, lenktos kaniulės, nenuspaudžiančios nosies landų bei nesudarančios pragulų; turi žiedelį, sujungiantį du vamzdelius ir leidžantį juos fiksuoti norimoje padėtyje; turi spalvinį kodavimą, padedantį lengvai identifikuoti dydį. Komplekte yra jungtys: standartinė 15mm ir siaura (3-4 mm) deguonies vamzdeliui prijungti. Be latekso, be ftalatų, be DEHP, be BPA. Kaniules galima naudoti vienam pacientui iki 30 dienų. Naudojant pašildytą ir sudrėkintą deguonies-oro mišinį kaniules galima naudoti  iki 14 dienų.  4 dydžių: naujagimiams, sveriantiems < 750 g,  < 1000 g, 1000 – 2500 g ir  > 2500 g.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 286-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 286-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	287.
	Naujagimio smakro fiksatorius, taikant CPAP terapiją
	Vienkartinis, pagamintas iš „Neofoam“ orui laidžios medžiagos; apjuosiamas aplink galvą, susidedantis iš vienos dalies, kuri Velkro užsegimu susegama pakaušio srityje; speciali forma su iškirpimais, atitinkančiais naujagimio veido struktūrą, idealiai priglunda ir fiksuoja smakrą, kad burna būtų užverta.

	287.1
	Nano dydis
	vnt.
	30
	laikiklio ilgis 22- 27 cm
	
	
	
	

	287.2
	Mikro dydis 
	vnt.
	30
	laikiklio ilgis 28-35 cm
	
	
	
	

	287.3
	Vidutinis (Medium) dydis 
	vnt.
	30
	laikiklio ilgis 33-42 cm
	
	
	
	

	287.4
	Didelis (Large) dydis
	vnt.
	30
	laikiklio ilgis 36-46 cm
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 287-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 287-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	288.
	Fiksatoriai

	288.1
	Intraveninių kateterių fiksatorius standartinis
	vnt.
	100
	Skirtas prie odos fiksuoti centrinius ir periferinius intraveninius kateterius (umbilikalinius, IV kateterius ir kt.). Turintis hidrokoloidinį sluoksnį, nedirginantis naujagimio odos, hipoalerginis, be latekso, be DEHP; turintis  išpjovą kateteriui apsupti; susidedantis iš dviejų dalių: 1) lipni hidrokoloidinė plokštelė fiksuojamama prie odos, 2) lipni plokštelė, leidžianti fiksuoti kateterį prie hidrokoloidinės plokštelės. Nuimant nelieka ant odos.
	
	
	
	

	288.2
	Universalus fiksatorius
	vnt.
	100
	Tinkamas ypač jautriai naujagimio odai. 2 juostelės po 1,3 cm x 14,5 cm. Švelniai prispaudus, prisitaiko prie įvairių kūno vietų ir prilimpa, nepažeisdamas odos. Permatomas, hidrokoloidinis, hipoalerginis, be latekso, be DEHP. Nuimant nelieka ant odos.
	
	
	
	

	288.3
	Saturacijos daviklio fiksatorius
	Pagamintas iš „Neofoam“ orui laidžios medžiagos, su Velkro užsegimu. Suteikia stabilumo davikliui. Lengvas, komfortabilus, švelnus, tinkamas ypač jautriai naujagimio odai. Nesukelia prakaitavimo.
	
	
	
	

	288.3.1
	Mažas (Small)
	vnt.
	100
	2 cm x 8 cm ± 0,5 cm (plotis x ilgis)
	
	
	
	

	288.3.2
	Didelis (Large)
	vnt.
	100
	3 cm x 13 cm ± 0,5 cm (plotis x ilgis)
	
	
	
	

	288.3.3
	Labai didelis (X-Large)
	vnt.
	100
	5 cm x 15 cm ± 0,5 cm (plotis x ilgis)
	
	
	
	

	288.4
	Daugiafunkcinis fiksatorius
	vnt.
	50
	Galima fiksuoti kvėpavimo kontūrus, laidus, vamzdelius ir kitas priemones jų stabilizacijai, kad pacientas būtų labiau mobilus jį transportuojant, taikant Kangaroo metodą, atliekant rentgeną. Juostelė yra su Velcro užsegimu per visą ilgį.  Juostelės darbinis ilgis 10-11cm; Su metaliniu klipsu.  Galimybė pasirinkti ≥3 spalvas.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 288-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 288-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	289.
	Nosies pragulų apsauga, taikant CPAP ir deguonies terapiją
	vnt.
	50
	Apsaugo nosies odą ir nosies pertvarą nuo pragulų. Ovalo formos su dviem angomis kaniulėms. Be latekso, ftalatų,  DEHP ir BPA. Lengvai nuimama ir pakeičiama.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 289-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 289-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	290.
	Burnos ir nosies atsiurbėjai greitam atsiurbimui

	290.1
	Burnos ir nosies atsiurbėjas greitam atsiurbimui mažas (S)
	vnt.
	100
	Naujagimiams. Skirtas išsiurbti tirštą, didelį kiekį sekreto (naujagimiui atpylus, esant slogai). Pagamintas iš termoplastinio elastomero, minkštas, lankstus, užapvalintu antgaliu. Viso atsiurbėjo ilgis 120-130 mm, antgalio ilgis 90 mm. Galiuko diametras 3mm.  Su 5 mm piršto kontrolės anga. Be latekso, be DEHP,  galimybė atsiurbti viena ranka. Galimas pertraukiamas siurbimas.
	
	
	
	

	290.2
	Burnos ir nosies atsiurbėjas greitam atsiurbimui labai mažas (XS)
	vnt.
	100
	Neišnešiotiems naujagimiams. Skirtas išsiurbti tirštą, didelį kiekį sekreto (naujagimiui atpylus, esant slogai). Pagamintas iš termoplastinio elastomero, minkštas, lankstus, užapvalintu antgaliu. Viso atsiurbėjo ilgis 100-110 mm,  antgalio ilgis 90 mm, galiuko diametras 2 mm. Su 5 mm piršto kontrolės anga. Be latekso, be DEHP. Galimybė atsiurbti viena ranka. Galimas pertraukiamas siurbimas.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 290-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 290-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	291.
	Naujagimių SO2 davikliai su trapecine jungtimi Masimo pulsiniam oksimetrui

	291.1
	Naujagimių SO2 daviklis su trapecine jungtimi Masimo pulsiniam oksimetrui, naujagimiams iki 1 kg
	vnt.
	30
	<1 kg svorio naujagimiams; vienkartinis; laido ilgis 46 cm (18"); lipni, orui laidi daviklio juostelė, uždedama naujagimiui ant plaštakos ar pėdos. Turi tikti "Mediprema O'Bloo 360" fototerapijos sistemoje integruotam Masimo pulsiniam oksimetrui.
	
	
	
	

	291.2
	Naujagimių SO2 daviklis su trapecine jungtimi Masimo pulsiniam oksimetrui, 1-3 kg svorio naujagimiams
	vnt.
	30
	1-3 kg svorio naujagimiams; vienkartinis; laido ilgis 46 cm (18"); lipni, orui laidi daviklio juostelė, uždedama naujagimiui ant plaštakos ar pėdos. Turi tikti "Mediprema O'Bloo 360" fototerapijos sistemoje integruotam Masimo pulsiniam oksimetrui.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 291-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 291-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	292.
	Naujagimių vienkartiniai EKG elektrodai be laidų
	vnt.
	60
	20-25 mm diametro, turintys metalinę galvutę, reikalingą elektrodų laidams prisegti, turintys gelinį sluoksnį, nealergizuojantys odos. Turi tikti defibriliatoriaus "Lifepack 20e" monitoriaus laidams
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 292-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 292-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	293.
	Naujagimių ausų kaušeliai  nuo triukšmo
	vnt.
	100
	Ovalo formos. Išmatavimai; 2,856 x3,493 x 0,787 cm; lipnūs, padengti hidrogeliniu sluoksniu, hipoalerginiai, be latekso. 
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 293-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 293-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	294.
	Uždara gleivių išsiurbimo iš kvėpavimo takų sistema

	294.1
	CH 05
	vnt.
	100
	Skirta gleivėms išsiurbti iš intubacinio vamzdelio, neatjungiant paciento nuo dirbtinio kvėpavimo aparato kontūro. Susideda iš siurbimo kateterio, apvilkto apsaugine poliuretanine rankove, leidžiančia išvengti tiesioginio kontakto su katetriu. Kateteris sužymėtas per visą ilgį (leidžia kontroliuoti įvedimo gylį), turi užapvalintą galą, siurbiant apsaugantį kvėpavimo takų gleivinę nuo pažeidimų. Kateterio ilgis 30 ± 1 cm. Komplekte yra trijų dydžių Y tipo skaidrūs konektoriai, skirti prijungimui prie intubacinio vamzdelio, turintys specialią angą medikamentams sušvirkšti. Siurbimo sklendė turi aiškią informaciją "uždaryta"/ "atidaryta". Skirtindas spalvinis žymėjimas pagal siurbimo katetrio dydį. Identifikaciniai lipdukai, klijuojami ant korpuso. Visos sistemos dalys be DEHP priedų. Sistema naudojama ne trumpiau kaip 48 val. Steriliai supakuota po 1 vnt.
	
	
	
	

	294.2
	CH 06
	vnt.
	120
	
	
	
	
	

	294.3
	CH 07
	vnt.
	50
	
	
	
	
	

	294.4
	CH 08
	vnt.
	50
	
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 294-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 294-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	295.
	Vienkartiniai šildomi kvėpuojamamieji kontūrai

	295.1
	Vienkartinis šildomas kvėpuojamasis kontūras naujagimių Benveniste tipo CPAP sistemai
	vnt.
	200
	Vienkartinis. Kliniškai švarus. Turi CE ženklinimą. Su kaitinimo laidu. Kontūro diametras 10 mm, ilgis 1,40-1,60 m. Šildomos dalies ilgis 1,20 m, nešildomos - 40 cm. Tarp šildomos ir nešildomos dalių yra anga temperatūrai matuoti. Jungtys: paciento pusėje elastinė jungtelė 9-11 mm, drėkintuvo pusėje - 22 F. Komplekte yra papildoma nešildoma atšaka 0,8 m ilgio ir 10 mm diametro; jos jungtys 22 F ir elastinė jungtis 9-11 mm. Papildoma jungtelė su jungtimis 15 F ir 6-9 mm 1vnt. Įpakuota po 1vnt.
	
	
	
	

	295.2
	Vienkartinis kvėpuojamasis kontūras naujagimių transportiniam kvėpavimo aparatui (Hamilton, Stephan)
	vnt.
	200
	Vienkartinis. Kliniškai švarus. Turi CE ženklinimą. Gaminio sudėtyje nėra latekso. Sistemos ilgis – 1,2 m, diametras – 10 mm. Sistemą sudaro du gofruoti vamzdžiai sujungti Y jungtimi. Apsauginis dangtelis paciento pusėje. Sistemos jungtys kūginės: paciento pusėje 15 F, aparato pusėje 15 M. Komplekte tiesi jungtelė su jungtimis 15 F-9/11 mm – 2vnt. Supakuota į maišelius po 1vnt. 
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 295-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 295-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	296.
	Tinklelis naujagimiui guldyti "Mediprema O'Blue 360" fototerapijos sitemai
	vnt.
	10
	Vienkartinis, kliniškai švarus. Pagamintas iš naujagimio kūną nealergizuojančio audinio. Matmenys 40 cm x 60 cm, galuose turi tvirtinimo kilpeles, šonuose - įsiuvas, skirtas tinkleliui užmauti ant metalinių strypelių.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 296-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 296-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	297.
	Dujų tėkmės matuoklis Hamilton transportiniam dirbtinio kvėpavimo  aparatui
	vnt.
	150
	Tinkamas prie naujagimiui skirto kvėpuojamojo kontūro, turintis mėlyną ir permatomą žarneles matuokliui prie aparato prijungti. Komplektuojamas kartu su specialiu adapteriu, būtinu garantuoti pastovią tėkmę kalibruojant matuoklį.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 297-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 297-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	298.
	Vienkartiniai temperatūriniai davikliai Giraffe šildymo staleliams ir inkubatoriams
	vnt.
	200
	Skirtas naujagimio kūno temperatūrai matuoti bei automatiniam (servo kontrolės) šildymo režimui  garantuoti. Komplektuojamas su lipduku, atspindinčiu šilumą.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 298-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 298-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	299.
	Vienkartinės priemonės darbui su Medin CNO CPAP sistema

	299.1
	Kvėpuojamojo kontūro  ir generatoriaus rinkinys, tinkamas Aircon (Wilamed) drėkintuvui ir Medin CNO CPAP  sistemai
	vnt.
	400
	Rinkinį sudaro: 1. Vienkartinio naudojimo, gofruotas, šildomas kontūras naujagimiams. Jungiančioji žarna Ø 10 mm, 120 cm. Jungiančioji žarna Ø 10 mm, 60 cm. Jungiančioji žarna inkubatoriams Ø 10 mm, 40 cm. Monitoravimo linija. Adapterių rinkinys. Skaidrus vandens rezervuaras, be užrašų ir vandens lygio žymeklių, su automatine vandens paėmimo sistema (plūde). 2.Vienkartinio naudojimo CPAP generatorius. Pritaikytas Medin CNO CPAP sistemai . Jungtys: 1) oro/deguonies dujų mišinio (srauto) padavimas; 2) grįžtamasis slėgio monitoravimas. Veikimo principas - Benveniste vožtuvas. CPAP lygio nustatymas 0 – 10 cm H2O. Rezervuaro tūris 4 ml. Vaistų inhaliavimo anga 6 mm. Keičiamas 45° arba 65° pajungimo prie nosies kampas.
	
	
	
	

	299.2
	Generatorius  Medin CNO CPAP sistemai
	vnt. 
	150
	Vienkartinio naudojimo CPAP generatorius. Pritaikytas Medin CNO CPAP sistemai . Pajungimai: 1) oro/deguonies dujų mišinio (srauto) padavimas; 2) grįžtamasis slėgio monitoravimas. Veikimo principas - Benveniste vožtuvas. CPAP lygio nustatymas 0 – 10 cm H2O. Rezervuaro tūris 4 ml. Vaistų inhaliavimo anga 6 mm. Keičiamas 45° arba 65° pajungimo prie nosies kampas.
	
	
	
	

	299.3
	Nosies kaniulės prie  Medin CNO CPAP sistemos  generatoriaus

	299.3.1
	XS dydis (nosies landos diametras 3,0 mm)
	vnt. 
	200
	Vienkartinio naudojimo,  pagamintos iš silikono, be latekso, pritaikytos naudoti su  Medin CNO CPAP sistemos generatoriumi.
	
	
	
	

	299.3.2
	S dydis (nosies landos diametras 3,5 mm)
	vnt. 
	200
	
	
	
	
	

	299.3.3
	M dydis (nosies landos diametras 4,1 mm)
	vnt. 
	50
	
	
	
	
	

	299.3.4
	L dydis (nosies landos diametras 4,75 mm)
	vnt. 
	10
	
	
	
	
	

	299.3.5
	XL dydis (nosies landos diametras 5,5 mm)
	vnt. 
	10
	
	
	
	
	

	299.4
	Nosies kaukės  prie  Medin CNO CPAP  sistemos generatoriaus

	299.4.1
	S dydis (diametras 18,5 mm)
	vnt. 
	300
	Vienkartinio naudojimo,  pagamintos iš silikono, pritaikytos naudoti su  Medin CNO CPAP sistemos generatoriumi.
	
	
	
	

	299.4.2
	M  dydis  (diametras 21 mm)
	vnt. 
	50
	
	
	
	
	

	299.4.3
	L  dydis (diametras 23 mm)
	vnt. 
	10
	
	
	
	
	

	299.4.4
	XL dydis   (diametras 26 mm)
	vnt. 
	10
	
	
	
	
	

	299.5
	Fiksatoriai  Medin CNO CPAP  sistemos generatoriui ir nosies kaniulėms/kaukėms

	299.5.1
	XXS dydis (galvos diametras 17-19 cm)
	vnt.
	50
	Kepurės, skirtos fiksuoti Medin CNO CPAP sistemos generatorių  su kaniule arba kauke  prie naujagimio galvos. Vienkartinio naudojimo.
	
	
	
	

	299.5.2
	XS dydis (galvos diametras 19-21 cm)
	vnt.
	100
	
	
	
	
	

	299.5.3
	S dydis (galvos diametras 21-23 cm)
	vnt.
	100
	
	
	
	
	

	299.5.4
	M dydis (galvos diametras 23-25,5 cm)
	vnt.
	50
	
	
	
	
	

	299.5.5
	L dydis (galvos diametras 25,5-28 cm)
	vnt.
	10
	
	
	
	
	

	299.5.6
	XL dydis (galvos diametras 28-30 cm)
	vnt.
	10
	
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 299-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 299-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	300.
	Kvėpuojamasis konūras pritaikytas Aircon (Wilamed) drėkintuvui ir SiPAP Infant Flow sistemai
	vnt.
	800
	Vienkartinio naudojimo, gofruotas, šildomas kontūras naujagimiams. Jungiančioji žarna Ø 10 mm, 120 cm. Jungiančioji žarna Ø 10 mm, 60 cm. Monitoravimo linija. Adapterių rinkinys. Skaidrus vandens rezervuaras, be užrašų ir vandens lygio žymeklių, su automatine vandens paėmimo sistema (plūde). 
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 300-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 300-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	301.
	Kvėpuojamasis kontūras, tinkamas Aircon (Wilamed) drėkintuvui ir pritaikytas mažos tėkmės (low- flow) ir didelės tėkmės (hi-flow) O2 terapijai naujagimiams
	vnt.
	500
	Vienkartinio naudojimo, gofruotas, šildomas kontūras naujagimiams. Jungiančioji žarna Ø 10 mm, 120 cm. Jungiančioji žarna Ø 10 mm, 60 cm. Adapterių rinkinys kaniulių pajungimui. Apsauginis vožtuvas. Skaidrus vandens rezervuaras, be užrašų ir vandens lygio žymeklių, su automatine vandens paėmimo sistema (plūde). 
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 301-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 301-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	302.
	Vienkartinis šildomas kvėpuojamasis kontūras naujagimiams, tinkamas naudoti su Aircon (Wilamed) drėkintuvu ir Accutronic Fabian HFO ventiliatoriumi
	vnt.
	300
	Šildomas kontūras (šildoma įkvėpimo ir iškvėpimo žarna) naujagimiams. Įkvėpimo žarna Ø 10 mm, vidinis paviršius lygus (negofruotas) 120 cm. Iškvėpimo žarna Ø 10 mm, 120 cm.  Jungiančioji žarna Ø 10 mm, 60 cm. Monitoravimo linija 180 cm. Adapterių rinkinys NO terapijai. DDOV pajungimo rinkinys.  Skaidrus vandens rezervuaras, be užrašų ir vandens lygio žymeklių, su automatine vandens paėmimo sistema (plūde). 
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 302-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 302-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	303.
	Dviejų atšakų (dvigubo spindžio) periferiniai centrinės venos kateteriai (PCVK)

	303.1
	PCVK su stiletu 2-jų atšakų 2 Fr 30 cm
	vnt.
	50
	Su stiletu per visą kateterio ilgį. Dydis 2Fr (24G), ilgis 30 cm, išorinis diametras 0,60 mm, vidinis diametras 2 x 0,20 mm. Pirminis užpildymo tūris kiekvienos atšakos po 0,2 ml, tėkmės greitis kiekvienos atšakos po 1,45 ml/min. Sužymėtas kas 1 cm, papildomas žymėjimas kas 5cm.  Pagamintas iš poliuretano,  termolabilus (suminkštėja nuo kūno temperatūros), rentgenokontrastinis, be latekso, be plastifikatoriaus DEHP, su dviem integruotomis prailginimo atkarpomis 6-10 cm, su  skirtingų spalvų spaustukais.Komplektuojamas su  adata – introdiuseriu (introdiuserio dydis 20 G,  ilgis 20-22 mm, adatos dydis 22 G, su šonine anga, su kraujo stabdymo filtru), su fiksatoriumi.
	
	
	
	

	303.2
	PCVK be  stileto 2-jų atšakų 2 Fr 30 cm
	vnt.
	50
	Be stileto. Dydis 2 Fr (24 G), ilgis 30 cm, išorinis diametras 0,60 mm, vidinis diametras 2 x 0,20 mm. Pirminis  kiekvienos atšakos užpildymo tūris po 0,2 ml,   kiekvienos atšakos tekmės greitis po 1,45 ml/min. Sužymėtas kas 1 cm, papildomas žymėjimas kas 5cm.  Pagamintas iš poliuretano,  termolabilus (suminkštėja nuo kūno temperatūros), rentgenokontrastinis, be latekso, be plastifikatoriaus DEHP, su dviem integruotomis prailginimo atkarpomis 6-10 cm, su spaustukais skirtingų spalvų spaustukais. Komplektuojamas: su  adata – introdiuseriu (introdiuserio dydis 20G,  ilgis 20-22 mm, adatos dydis 22 G, su šonine anga, su kraujo stabdymo filtru), su fiksatoriumi.
	
	
	
	

	303.3
	PCVK įvedimo rinkinys
	vnt.
	50
	Sterilus, vienkartinis. Rinkinyje: žirklutės 9-10 cm- 1 vnt.,  pincetai 9-10 cm (1-as tiesus, 2-as lenktas)- 2 vnt.,  plastikinės žnyplės (paimti tvarsliavai, instrumentams)- 1 vnt., švirkštas 10 ml- 1 vnt,  indeliai dezinfekciniams  tirpalams- 2-3 vnt., tvarsčiai 8 x 8 cm (±0,5 cm)- 5-6 vnt., rentgenokontrastiniai gaziukai-  4-5 vnt., tegaderm tipo pleistrai 4 x 4 cm- 2 vnt., matavimo liniuotės 1-2 vnt., timpa – turniketas naujagimiui- 1 vnt., popieriniai užtiesalai 40 x 40 cm (±5 cm)- 2 vnt., sugeriantys skysčius užtiesalai 40 x 70 (±5 cm)- 2 vnt., plėvelės tipo užtiesalas 40 x 40 cm (±5 cm)- 1 vnt., dėklas priemonėms sudėti- 1 vnt.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 303-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 303-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	304.
	Dviejų atšakų (dvigubo spindžio) bambinės venos kateteriai

	304.1
	Bambinis kateteris 2-jų atšakų PUR 4 Fr x 20 cm
	vnt
	30
	Dydis 4 Fr,  ilgis 20 cm, centimetrinis žymėjimas nuo 4 iki 20 cm kas 1cm, išorinis diametras 1,4 mm. Kiekvienos atšakos  pirminis užpildymo tūris  po ≤ 0,26 ml, kiekvienos atšakos tėkmės greitis  po ≥ 15 ml/min. Pagamintas iš poliuretano be DEHP,  skaidrus, rentgenokontrastinis,  su 2 distalinėmis angomis, su 5 cm ilgio proksimaliniais prailginimo vamzdeliais (PUR) su spaustukais.  Kateteris apsaugomas nuo pažeidimų tvirtoje sterilioje movoje.
	
	
	
	

	304.2
	Bambinis kateteris 2-jų atšakų PUR 5 Fr x 40 cm
	vnt.
	30
	Dydis 5 Fr, ilgis 40 cm, centimetrinis žymėjimas nuo 4 iki 25 cm kas 1cm, išorinis diametras 1,7 mm. Kiekvienos atšakos pirminis užpildymo tūris  po ≤ 0,30 ml, kiekvienos atšakos tėkmės greitis  po ≥ 7 ml/min. Pagamintas iš poliuretano be DEHP, skaidrus, rentgenokontrastinis, su atviru užapvalintu distaliniu galiuku ir šonine anga, su 5 cm ilgio proksimaliniais prailginimo vamzdeliais (PUR) su spaustukais. Kateteris apsaugomas nuo pažeidimų tvirtoje sterilioje movoje.
	
	
	
	

	304.3
	Bambinis kateteris arterinis-veninis PUR 2,5 Fr
	vnt.
	20
	Dydis 2,5 Fr,  ilgis 30 cm, centimetrinis žymėjimas nuo 4 iki 25 cm kas 1cm. Pagamintas iš poliuretano be DEHP, skaidrus, rentgenokontrastinis. Naudojamas arterijos ir/arba venos kateterizavimui. Su dviem šoninėm angom, su atviru užapvalintu distaliniu galiuku. Komplektuojamas su 3-jų padėčių kraneliu; su spalviniais žymekliais. Kateteris apsaugomas nuo pažeidimų tvirtoje sterilioje movoje.
	
	
	
	

	304.4
	Bambinis kateteris arterinis-veninis PUR 3,5 Fr
	vnt.
	30
	Dydis 2,5 Fr,  ilgis 40 cm, centimetrinis žymėjimas nuo 4 iki 25 cm kas 1 cm. Pagamintas iš poliuretano be DEHP, skaidrus, rentgenokontrastinis. Naudojamas arterijos ir/arba venos kateterizavimui. Su dviem šoninėm angom, su atviru užapvalintu distaliniu galiuku; komplektuojamas su 3-jų padėčių kraneliu; su spalviniais žymekliais. Kateteris apsaugomas nuo pažeidimų tvirtoje sterilioje movoje.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 304-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 304-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	305.
	Priedai prie transkutaninės kraujo dujų stebėjimo sistemos SANTEC

	305.1
	Kalibravimo dujos transkutaninei Sentec (SDMS) sistemai
	vnt.
	20
	Balionėlis 560 ml, slėgis ne mažiau 9,5 bar, sudėtis 8 % CO2, 12 % O2.
	
	
	
	

	305.2
	Transkutaninės Sentec (SDMS) sistemos daviklio fiksavimo žiedai
	vnt.
	200
	Lipnūs, pritaikyti vaikams/naujagimiams.
	
	
	
	

	305.3
	Membranos pakeitimo rinkinys transkutaninei Sentec (SDMS) sistemai
	rink.
	20
	Vienkartinio naudojimo, pritaikytas transkutaninei Sentec (SDMS) sistemai
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 305-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 305-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	306.
	Rinkinys naujagimių gastrostomijai

	306.1
	  Įvedimo rinkinys
	vnt.
	5
	Rinkinyje yra: vienkartinis skalpelis, punkcinė 18 G adata, ypač standi Amplatz tipo .038‘‘ diametro ir 100 ± 5cm ilgio viela- pravedėjas, 6 ml švirkštas, smailėjantys hidrofiline danga dengti praplėtėjai (dydžiai priklausomai nuo maitinimo zondo diametro) ir išplečiama kateterio mova.
	
	
	
	

	306.2
	Gastropeksiniai-inkariniai  siūlai
	vnt.
	5
	Siūlo spiraliniai fiksavimo galai, pagamintas iš pinto poliesterio su teflono danga. Siūlas pritvirtas prie 17 G 12 ± 2 cm ilgio adatos, ir joje paruoštas inkarinio siūlo galas. Siūlo įtempimas reguliuojamas rankenėle. Vielos pravedėjas tiesus su fiksuotu galiuku  .035‘‘ diametro ir 50 ± 5 cm ilgio. Rinkinyje 2 vnt. inkarinių siūlų.
	
	
	
	

	306.3
	Maitinimo zondas 12 Fr
	vnt.
	5
	Pagamintas iš silikono, 12 Fr diametro, diametro dydis, ilgio gradavimas kas 1cm ir baliono tūris pažymėtas maitinimo zondo išorėje, bei skrandyje tvirtinamas balionu kuris integruotas į zondo sienelė todėl nepakeičia vidinio ir išorinio diametro. Prie odos zondas tvirtinamas slankiojančiu žiedu, taip pat turi tris sužymėtus ventilius,  skirtus baliono pripildymui, maitinimui ir vaistų suleidimui
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 306-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 306-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	307.
	Naujagiminiai hidrogeliniai sensoriai (elektrodai) integruotos EEG registravimo monitoriui CFM Olympic Brainz Monitor (JAV)
	rink.
	60
	Prie galvos odos klijuojami elektrodai, padengti hidrogeliu ir patalpinti į užsegamą maišelį; rinkinyje 5 balti elektrodai su 100 cm (±2 cm) ilgio sujungimo laidais. 
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 307-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 307-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	308.
	Naujagiminiai adatiniai elektrodai integruotos EEG registravimo monitoriui CFM Olympic Brainz Monitor (JAV)
	rink.
	24
	Mažos varžos adatiniai elektrodai, 29 G dydžio sterilios, vienkartinės adatos, patalpintos į 12 mm plastikinius dangtelius; 100 cm ilgio sujungimo laidai; rinkinyje 2 spalvų elektrodai: 2 juodi ir 2 violetiniai.
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 308-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (        %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 308-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	


