## Sheet1
	Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas					Priedas Nr. 2

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas					Orientacinis kiekis metams	PVM tarifas %	Vnt. kaina EUR (su PVM)	Viso kaina EUR (su PVM)	Gamintojas
	BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
	Priemonės naujagimių ir vaikų slaugai
1	Šlapimo surinkėjai pediatriniai 100 ml tūrio					iki 1200 vnt
2	Kaukės aerozolinės, pediatrinės, su vaistų purkštuvu (nebulaizeriu), pagamintos be latekso, maksimalus leistinas tūris 5ml (talpa 12ml), nebulaizeris veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje, likutinis vaistų tūris ne didesnis 0,9ml, aerozolinių dalelių dydis 1-5 mikronai. Rinkinys vienkartinis: nebulaizeris, deguonies vamzdelis (su specialiu vidiniu profiliu, ne lygiasienis) ir aerozolio kaukė su nosies spaustuku					iki 60 vnt
3	Antgaliai naujagimių klausos patikrai ligoninės turimiems aparatams MAICO EROSCAN
3.1	3-5mm raudoni (dėžutėje 10 vnt)					iki 3100 vnt	5	0,53	1643,00	Nr. 8012964, Gamintojas: Maico, Vokietija. Žr. Bukletas.pdf
3.2	4-7 mėlyni (dėžutėje 10 vnt)					iki 200 vnt	5	0,56	112,00	Nr. 8012966, Gamintojas: Maico, Vokietija, Žr. Bukletas.pdf
3.3	5-8 geltoni (dėžutėje 10 vnt)					iki 200 vnt	5	0,56	112,00	Nr. 8012968, Gamintojas: Maico, Vokietija, Žr. Bukletas.pdf
3.4	7 mėlyni (dėžutėje 10 vnt)					iki 200 vnt	5	0,56	112,00	Nr. 8013002, Gamintojas: Maico, Vokietija, Žr. Bukletas.pdf
	Viso 3 dalis					1979,00
4	Kaukės deguonies pediatrinės su prailgintuvu, pagamintos iš PVC, neturi latekso, vienkartinės					iki 120 vnt
5	Manžetės naujagimiams AKS matuoti, tinkančios ligoninės turimam monitoriui "Intellivue" MP Neontal
5.1	Nr. 1 ( 3,1 - 5,7 cm)					iki 20 vnt
5.2	Nr. 2 ( 4,3 - 8,0 cm)					iki 30 vnt
5.3	Nr. 3 ( 5,8 - 10,9 cm)					iki 30 vnt
5.4	Nr. 4 ( 7,1 - 13,1 cm)					iki 30 vnt
5.5	Nr. 5 (10,0-15,0 cm)					iki 20 vnt
	Viso 5 dalis
6	Intubaciniai vamzdeliai be manžetės iš termolabilaus plastiko, sterilūs, rentgenokontrastine linija, dydžiai 2,0-3,5mm sužymėti kas 0,5cm, 4,0mm
6.1	I.D 2					iki 24 vnt
6.2	I.D. 2,5					iki 60 vnt
6.3	I.D 3					iki 60 vnt
6.4	I.D 3,5					iki 60 vnt
6.5	I.D 4					iki 24 vnt
6.6	I.D 4,5					iki 12 vnt
6.7	I D 5					iki 12 vnt
6.8	I D 5,5					iki 12 vnt
6.9	I D 6					iki 12 vnt
6.10	I D 6,5					iki 12 vnt
	Viso 6 dalis
7	Stiletas intubaciniam vamzdeliui, autoklavuojami 134oC
7.1	S dydis - tinka 2,5-3,5mm vamzdeliui					iki 36 vnt
7.2	M dydis - tinka 4-6,5mm vamzdeliui					iki 36 vnt
	Viso 7 dalis
8	Vienkartiniai, sterilūs, kokybiški, umbilikaliniai kateteriai, rentgenokontrastiniai, centimetrinė gradacija nuo 5 iki 25cm, permatomas, su dviem šoninėm angom, distalinis galas užapvalintas, proksimalinis galas su kamštuku. Dydžiai:
8.1	3,5 F					iki 120 vnt
8.2	4 F					iki 120 vnt
8.3	5 F					iki 120 vnt
8.4	6 F					iki 120 vnt
8.5	7 F					iki 120 vnt
8.6	8 F					iki 120 vnt
8.7	9 F					iki 100 vnt
8.8	10 F					iki 100 vnt
8.9	11 F					iki 100 vnt
8.10	12 F					iki 100 vnt
	Viso 8 dalis
9	Pediatriniai akinukai fototerapijai (minkštos medžiagos). Dydžiai S, M, L					iki 360 vnt
10	Vientisi kvėpavimo kontūrai (gofruotos žarnos) naujagimiams, vienkartiniai, su šildymo laidais įkvėpimo vamzdelyje ir garų surinkėju iškvėpimo vamzdelyje, su vienkartiniu indu vandeniui - vandens rezervuaru (automatinis vandens paėmimas), pritaikytu prie ligoninės turimo šildytuvo "Fisher Paykel" su drėkintuvu, su slėgio monitoringo linija.					iki 50 vnt
11	Vientisi kvėpavimo kontūrai (gofruotos žarnos) naujagimiams, vienkartiniai, DPV aparatui "Sechrist" su šildymo laidais įkvėpimo vamzdelyje ir garų surinkėju iškvėpimo vamzdelyje, su vienkartiniu indu vandeniui - vandens rezervuaru (automatinis vandens paėmimas), pritaikytu prie ligoninės turimo šildytuvo "Fisher Paykel" su drėkintuvu, be slėgio monitoringo linijos.					iki 24 vnt
12	Dujų vamzdelis naujagimiams. Dydis F18, skaidrus, rentgenokontrastinis					iki 1200 vnt
13	Kvėpavimo kontūrai (naujagimiams) CPAP terapijai su deguonies drėkinimo indu					iki 120 vnt
14	Dirbtinės ventiliacijos sistema (ranka) naujagimiams, sudaryta iš kaukės Nr. 1 dydžio, 3m deguonies vamzdelio ir rezervinio maišo, sistema turi būti su numetimo vožtuvu, paciento jungtis besisukanti 360o kampu, skaidri permatoma kaukė, be latekso					iki 5 vnt
15	Užspaudėjai virkštelių, sterilūs, vienkartiniai, nelūžtantys, gerai užspaudžiantys (t.y. kokybiški), guminiai					iki 4000 vnt
16	Naujagimių identifikavimo apyrankė. Pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos, švelnūs odos nedirginantys kraštai, su praplatėjimu ir kartono juostele duomenų užrašymui, tvirtas ir patikimas užsifiksuojantis plastikinis užsegimo mechanizmas, apyrankės neįmanoma atsegti (apyrankė nuimama ją nukerpant), ilgis 16-17cm, būtini du skirtingi apyrankių atspalviai					iki 9600 vnt
17	Deguonies drėkinimo indai su vandens plūde, kliniškai švarūs, pagaminti be latekso, 100% testavimas. Sudėtis: indas iš skaidraus plastiko, vandens lygio indikatorius, plūdė, jungtis su adata ir hidrofobiniu filtru, metalinis dugnas su apsauginiu kraštu, tinka prie ligoninės turimo DPV aprato drėkintuvo Fisher Paykel MR 290 FP					iki 60 vnt
18	Vienkartiniai EKG elektrodai naujagimiams, su lipdukais, skersmuo 23mm, su laideliais					iki 360 vnt
19	Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės naujagimiams, kliniškai švarios, apsaugančios nuo galimos nozokominės infekcijos, neturi latekso, su minkštu priegalviu, skaidri kaukė ir priegalvis, kiekviena kaukė turi Klausono (Clowson) laikiklius
19.1	Nr. 0					iki 12 vnt
19.2	Nr. 1					iki 12 vnt
19.3	Nr. 2					iki 12 vnt
	Viso 19 dalis
20	Vienkartiniai antgaliai skirti netiesioginiam bilirubino nustatymui naujagimiams tinkantys ligoninės turimam aparatui “ Bili-chech”					iki 50 vnt
21	Mekonijaus aspiratoriai naujagimiams vienkartiniai, plastikiniai, peršviečiami, su piršto kontrole					iki 30 vnt
22	Maitinimo zondas naujagimiams. Pagamintas iš PVC, centimetrinė gradacija nuo 5 iki 25cm, su rentgeno kontrastine linija, su dviem šoninėm angom, uždaromas tipas, luerinis antgalis su kamšteliu Dydžiai:
22.1	4F					iki 30 vnt
22.2	5F					iki 30 vnt
22.3	6F					iki 600 vnt
22.4	7F					iki 500 vnt
22.5	8F					iki 1000 vnt
	Viso 22 dalis
23	Vienkartinės priemonės prie ligoninės turimos "Infant Flow SiPAP sistemos Viasys":
23.1	Kvėpavimo kontūrai kartu su generatoriais, tinkantys naudoti su ligoninės turimu drėkintuvu F&P850					iki 40 vnt
23.2	Nosinės kaukės, 3 dydžių:
23.2.1	mažos					iki 10 vnt
23.2.2	vidutinės					iki 20 vnt
23.2.3	didelės					iki 10 vnt
23.3	Nosinės kaniulės, 3 dydžių:
23.3.1	mažos					iki 10 vnt
23.3.2	vidutinės					iki 20 vnt
23.3.3	didelės					iki 10 vnt
23.4	Naujagimių kepurės, 3 dydžių:
23.4.1	mažos					iki 10 vnt
23.4.2	vidutinės					iki 20 vnt
23.4.3	didelės					iki 10 vnt
	Viso 23 dalis
24	Vienkartinės priemonės ligoninės turimai CPAP sistemai "Sindi":
24.1	Kvėpavimo kontūrai, tinkantys naudoti su ligoninės turimu drėkintuvu PMH1000 WILAmed;					iki 20 vnt
24.2	Generatoriai ligoninės turimai CPAP sistema "Sindi"					iki 60 vnt
24.3	Nosinės kaukės, 3 dydžių:
24.3.1	mikro					iki 10 vnt
24.3.2	mažos					iki 30 vnt
24.3.3	vidutinės					iki 20 vnt
24.4	Nosinės kaniulės, 3 dydžių:
24.4.1	mikro					iki 10 vnt
24.4.2	mažos					iki 30 vnt
24.4.3	vidutinės					iki 20 vnt
24.5	Kepurėlės generatoriams tvirtinti 3 dydžių;
24.5.1	mikro					iki 10 vnt
24.5.2	mažos					iki 30 vnt
24.5.3	vidutinės					iki 20 vnt
	Viso 24 dalis
25	SO2 (deguonies saturacijos) davikliai, naujagimiams, ligoninės turimam "Masimo SET" aparatui.					iki 50 vnt
26	Elektrodai EKG registravimui (be laidelių) lipnūs, naujagimiams (30mm)					iki 300 vnt
27	Sterilūs maišai transplantacinei medžiagai (naujagimiams su pilvo sienos nesuaugimo ir žarnų eventeracijai transportavimui)					iki 5 vnt
28	Vientisi kvėpavimo kontūrai (gofruotos žarnos) naujagimiams, vienkartiniai, su šildymo laidais įkvėpimo vamzdelyje ir garų surinkėju iškvėpavimo vamzdelyje, su vienkartiniu indu vandeniui - vandens rezervuaru (automatinis vandens paėmimas), pritaikytu prie ligoninės turimo šildytuvo "Fisher Paykel" su drėkintuvu, su slėgio monitoringo linija naujam transportiniam inkubatoriaus DPV aparatui Hamilton-C2					iki 20 vnt
29	Vienkartinis viršgerklinis vamzdelis. Sterilus, vienkartinis, supakuoti po vieną, minkštas, pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero-medžiagos panašios į gelį, permatomas. Vamzdelio dalis standesnė, nei minkšta išgaubtoji dalis. Originali, minkšt, neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklio, vedeginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės, perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio- siurbimui pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan. Dirbtinis antgerklis ir apsauginė briauna. Integruotas sukandimo blokatorius, užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Tvirtas, prigludęs įpakavimas apsaugo viršgerklinį vamzdelį ir palaiko optimalią kvėpavimo vamzdelio formą. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Dydžiai:
29.1	1					iki 5 vnt
29.2	1 ½					iki 5 vnt
29.3	2					iki 5 vnt
29.4	2½					iki 5 vnt
29.5	3					iki 5 vnt
29.6	4					iki 5 vnt
29.7	5					iki 5 vnt
	Viso 29 dalis
30	Zondo antgalio vamzdeliai ligoninės turimam Maico Eroscan klausos patikros aparatui (500 vnt pakuotėje)					iki 4000 vnt	5	0,16	640,00	Nr. 8029054, Gamintojas: Maico, Vokietija. Žr. Bukletas.pdf
31	Ligoninės turimam DPV aparato Hamilton C2 srauto tėkmės davikliai, 1,6m, pakuotėje 10 vnt. Jungtys 15Mx15F, komplekte turi būti kalibravimo adapteris					iki 35 vnt.
32	Ligoninės turimam reanimacinio stalelio Giraffe Warmer šilumą atspindintys lipdukai su odos temperatūros jutikliais (skersmuo 4,5cm, pakuotėje 50 vnt)					iki 800 vnt.
33	Vienkartinis sterilus kabliukas - amniomo pūslei praplėšti					iki 900 vnt.
34	Kvėpavimo sistema vaikams. 15mm lanksti kvėpavimo sistema tinkanti įvairių firmų ventiliatoriams ir drėkintuvams, kvėpavimo sistema sukonstruota ventiliatoriams ir drėkintuvams, kurių prijungimui reikalinga 22mm jungtis, 1,6m kvėpavimo sistema					iki 10 vnt.

	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
	Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.