## Sheet1
Perkamų medicininių priemonių histologijai sąrašas | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas
Medicininės priemonės citologijai, histologijai
6 | Biopsinės kempinėlės, skirtos įdėjimui į įprastinę biopsinę kasetę (32x26 mm) | Iki 10000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.011865 | 118.65
8 | Rankena autopsiniams ašmenims, autoklavuojama, atspari cheminėms medžiagoms, lengvai išardoma, tinkanti autopsiniams ašmenims Nr. 100, 170, 325. | iki 5 vnt. | Vnt. | 21 | 20.57 | 102.85
9 | Rankena su laikikliu, skirta įdėti histologiniams ašmenims, autoklavuojama, atspari cheminėms medžiagoms, tinkanti histologiniams ašmenims R35, S35 . Matmenys rankenos: 125x20mm ( (±1mm). Storis :10mm (±1mm). Matmenys laikiklio: 90x12mm ( (±1mm). Storis: 1,5mm (±0,05mm) . | iki 15 vnt. | Vnt. | 21 | 24.2 | 363
11 | Histologiniai ašmenys: vienkartiniai mikrotominiai; S35; pagaminti iš nerūdijančio plieno; skirti rotaciniam mikrotomui, parafininių blokų pjovimui; ašmens ilgis - 80 mm; ašmens kampas - 35⁰. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. | iki 1500 vnt. | Vnt. | 5 | 0.8925 | 1338.75
12 | Histologiniai ašmenys: vienkartiniai mikrotominiai; R35; pagaminti iš nerūdijančio plieno; skirti rotaciniam mikrotomui, parafininių blokų pjovimui; ašmens ilgis - 80 mm; ašmens kampas - 35⁰ . CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. | iki 1500 vnt. | Vnt. | 5 | 0.8925 | 1338.75
13 | Histologiniai ašmenys: vienkartiniai mikrotominiai; C35; pagaminti iš karbonizuoto plieno; skirti kriotomui, sušaldytų mėginių pjovimui; ašmens ilgis - 80 mm; ašmens kampas - 35⁰. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. | iki 100 vnt. | Vnt. | 5 | 1.47 | 147
15 | Autopsijos ašmenys: Nr. 170; vienkartiniai; pagaminti iš nerūdijančio plieno; ašmens ilgis - 170 mm. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. | iki 60 vnt. | Vnt. | 5 | 10.92 | 655.2
16 | Biopsinės kasetės, vienkartinės, plastikinės, su dangteliu, skirtos biopsinės medžiagos įliejimui į parafiną. Turi būti tinkamos žymėti paprastu pieštuku, automatizuotiems rašaliniams bei kitokio tipo markiravimo įrenginiams. Turi būti tinkami naudoti standartiniam automatizuotam audinių įmirkymo procesui, kuriame naudojamas ksilenas. Turi būti tinkami standartiniam mikrotomo mėginio laikikliui. Turi būti su perforuotomis mažomis apvaliomis arba kvadratinėmis angomis. CE atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. Pakuotė: ne daugiau nei 1000 vnt. | Iki 60000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.03507 | 2104.2
19 | Metalinės, nerūdijančios formelės parafininių blokų įliejimui (19 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
19.1 | 15x15x5±1mm | iki 50 vnt. | Vnt. | 21 | 1.21 | 60.5
19.2 | 24x24x5±1mm | iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 1.21 | 121
19.3 | 30x24x5±1mm | iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 1.21 | 121
| Viso 19 pozicija |  |  |  |  | 302.5
25 | Laboratorinis žymėjimo rašiklis, naudojamas ant įvairių laboratorinių priemonių paviršių tokių kaip stiklas ar kasetės,greitai džiūstantis, atsparus ksilenui, alkoholiams, acetonui, formalinui; juodos spalvos. | iki 5 vnt. | vnt. | 21 | 4.84 | 24.2
27 | Dėžutė, objektyvinių stikliukų transportavimui (50 vietų) plastikinė, su dangteliu | Iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 2.541 | 25.41
34 | Žirklės autopsinės žarnoms 22 -27 cm ilgio, bukais galais ,kurių vienas galų sustorėjęs | iki 4 vnt. | vnt. | 5 | 29.4 | 117.6
35 | Žirklės autopsinės nerūdijančio plieno kraujagyslėms 11 cm ilgio, smailais tiesiais galais | iki 4 vnt. | vnt. | 5 | 3.15 | 12.6
37 | Mikrodozavimo sistema (37 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
37.1 | Mažo tūrio mikrodozatorius I: tūris nuo 1-10 µl; padalos vertė ne daugiau nei 0,02 µl; turi būti autoklavuojamas; turi būti atsparus UV šviesai; mikrodozatoriaus mygtukas turi būti su apsauga nuo netyčinio tūrio pakeitimo; mikrodozatoriuje turi būti duomenų kortelės laikiklis pastaboms ir prietaiso indentifikavimui . | 1 vnt. | Vnt. | 21 | 206.91 | 206.91
37.2 | Antgaliai mikrodozatoriui I: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 0,2 -10 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 500 vnt. | Vnt. | 5 | 0.02037 | 10.185
37.3 | Mažo tūrio mikrodozatorius II: tūris nuo 10-100 µl; padalos vertė ne daugiau nei 0,2 µl; turi būti autoklavuojamas; turi būti atsparus UV šviesai; mikrodozatoriaus mygtukas turi būti su apsauga nuo netyčinio tūrio pakeitimo; mikrodozatoriuje turi būti duomenų kortelės laikiklis pastaboms ir prietaiso indentifikavimui. | 1 vnt. | Vnt. | 21 | 206.91 | 206.91
37.4 | Antgaliai mikrodozatoriui II: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 0,5 -250 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 1000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.021 | 21
37.5 | Mažo tūrio mikrodozatorius III: tūris nuo 100-1000 µl; padalos vertė ne daugiau nei 1 µl; turi būti autoklavuojamas; turi būti atsparus UV šviesai; mikrodozatoriaus mygtukas turi būti su apsauga nuo netyčinio tūrio pakeitimo; mikrodozatoriuje turi būti duomenų kortelės laikiklis pastaboms ir prietaiso indentifikavimui. | 1 vnt. | Vnt. | 21 | 206.91 | 206.91
37.6 | Antgaliai mikrodozatoriui III: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 100 -1000 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 1000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.021 | 21
37.7 | Stovas mikrodozatoriams: Turi laikyti ne mažiau nei 6 mikrodozatorius. Stovas turi tikti tiek vienkanaliams, tiek daugiakanaliams mikrodozatoriams. | 1 vnt. | Vnt. | 21 | 22.99 | 22.99
| Viso 37 pozicija |  |  |  |  | 695.905