Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ OFTALMOLOGIJAI I PIRKIMAS Nr. 14651

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis. | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | PVM dydis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Vienkartiniai plieniniai peiliukai 15° | Užaštrinimo kampas 15°, nerūdijančio plieno, aštrūs, sterilūs. | Vnt. | 500 | Užaštrinimo kampas 15°, nerūdijančio plieno, aštrus, sterilus. 8065-921501, Alcon Katalogas 02_16.pdf | 5 | 4,20 | 4,41 | 2100,00 |
| Bendra suma 2-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,00 |
| Bendra suma 2-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 2205,00 |
| 16. | Pusmėnulinis peiliukas su ovalia pjaunančia dalimi | Lenktas, 2,3 mm skersmens, pjaunanti dalis iš viršaus, sterilus | vnt. | 200 | Pumėnulinis peiliukas su ovalia pjaunančia dalimi, Lenktas, 2,3mm skersmens, pjaunanti dalis iš viršaus, sterilus 6vnt./dėž 8065-990002, Alcon Katalogas 02_16.pdf | 5 | 5,20 | 5,46 | 1040,00 |
| Bendra suma 16-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 1040,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 |
| Bendra suma 16-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 1092,00 |
| 17. | Plyšinis peiliukas | Trikampio formos, 1,0 mm skersmens, aštrus, tiesus, pjaunanti dalis iš viršaus, sterilus | vnt. | 200 | Plyšinis peiliukas – trikampio formos, 1,0mm skersmens, aštrus, tiesus, pjaunanti dalis iš viršaus, sterilus, 6vnt./dėž.. 8065-921540, , Alcon Katalogas 17_19_21.pdf | 5 | 5,20 | 5,46 | 1040,00 |
| Bendra suma 17-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 1040,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 |
| Bendra suma 17-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 1092,00 |
| 18. | Plyšinis peiliukas | Trikampio formos, 2,2 mm skersmens, aštrus, lenktas, pjaunanti dalis iš viršaus, sterilus | Vnt. | 1000 | Trikampio formos, 2,2 mm skersmens, aštrus, lenktas 45° kampu, pjaunanti dalis iš viršaus, su plastikine rankenėle, sterilus., 6vnt./dėž 8065-992245, Alcon Katalogas 18_20.pdf | 5 | 5,20 | 5,46 | 5200,00 |
| Bendra suma 18-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 5200,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,00 |
| Bendra suma 18-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 5460,00 |
| 19. | Plyšinis peiliukas | Trikampio formos, 1,2 mm skersmens, aštrus, lenktas, pjaunanti dalis iš viršaus, sterilus | vnt. | 2000 | Plyšinis peiliukas – trikampio formos, 1,2mm skersmens, aštrus, lenktas, pjaunanti dalis iš viršaus, sterilus, 6vnt./dėž. 8065-921541 Alcon Katalogas 17_19_21.pdf | 5 | 5,20 | 5,46 | 10400,00 |
| Bendra suma 19-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 10400,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,00 |
| Bendra suma 19-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 10920,00 |
| 20. | Plyšinis peiliukas | Trikampio formos, 2,4 mm skersmens, aštrus, lenktas, pjaunanti dalis iš viršaus, sterilus | vnt. | 1000 | Plyšinis peiliukas – trikampio formos, 2,4mm skersmens, aštrus, lenktas, pjaunanti dalis iš viršaus, sterilus, 6vnt./dėž. 8065-992445 Alcon Katalogas 18_20.pdf | 5 | 5,20 | 5,46 | 5200,00 |
| Bendra suma 20-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 5200,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,00 |
| Bendra suma 20-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 5460,00 |
| 21. | Plyšinis peiliukas | Trikampio formos, 2,6 mm skersmens, aštrus, lenktas, pjaunanti dalis iš viršaus, sterilus | vnt. | 5 000 | Plyšinis peiliukas – trikampio formos, 2,6mm skersmens, aštrus, lenktas, pjaunanti dalis iš viršaus, sterilus, 6vnt./dėž. 8065-992645 Alcon Katalogas 17_19_21.pdf | 5 | 5,20 | 5,46 | 26000,00 |
| Bendra suma 21-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 26000,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,00 |
| Bendra suma 21-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 27300,00 |
| 27. | Kasetė "Infiniti" aparatui | „Ultrasound FMS“ tipo | vnt. | 2 000 | Kasetė „Infinity“ aparatui – „Ultrasaund FMS“ tipo, 6vnt./dėž. 8065-752081 Alcon Katalogas 27.pdf Infinity aparato gamintojo, Alcon, originali komplektuojanti dalis | 5 | 69,40 | 72,87 | 138800,00 |
| Bendra suma 27-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 138800,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 6940,00 |
| Bendra suma 27-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 145740,00 |
| 28. | Metalinis antgalis phaco antgaliui prie "Infiniti" aparato | Turbo Sonics Flared ABS Micro Tip, 30° Round 0,9 mm | vnt. | 600 | Metalinis antgalis phaco antgaliui prie „Infinity“ aparato – Turbo Sonics Flared ABS Micro tip, 30o, Round 0,9mm, 6vnt./dėž. 8065-740837 Alcon Katalogas 28.pdf Infinity aparato gamintojo, Alcon, originali komplektuojanti dalis | 5 | 65,00 | 68,25 | 39000,00 |
| Bendra suma 28-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 39000,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 1950,00 |
| Bendra suma 28-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 40950,00 |
| 29. | Metalinis antgalis Ozil antgaliui prie "Infiniti" aparato | Turbo Sonics Mini – Flared ABS Tip, 30° Kelman, 0,9 mm | vnt. | 1000 | Metalinis antgalis Ozil antgaliui prie „Infinity“ aparato – Turbo Sonics Mini - Flared ABS tip, 30o, Kelman 0,9mm, 6vnt./dėž. 8065-750852 Alcon Katalogas 29_30_31.pdf Infinity aparato gamintojo, Alcon, originali komplektuojanti dalis | 5 | 65,00 | 68,25 | 65000,00 |
| Bendra suma 29-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 65000,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 3250,00 |
| Bendra suma 29-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 68250,00 |
| 30. | Priedas prie phaco antgalio "Infiniti" | Universalus įpakavimas, sterilus | vnt. | 270 | Priedas prie phaco antgalio „Infinity“ aparatui – universalus įpakavimas, sterilus, 6vnt./dėž. 8065-750159 Alcon Katalogas 29_30_31.pdf Infinity aparato gamintojo, Alcon, originali komplektuojanti dalis | 5 | 32,40 | 34,02 | 8748,00 |
| Bendra suma 30-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 8748,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,40 |
| Bendra suma 30-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 9185,40 |
| 31. | Priedas prie phaco antgalio"Infiniti" ypač plonas | Universalus įpakavimas, sterilus | vnt. | 500 | Priedas prie phaco antgalio „Infinity“ aparatui, ypač plonas – universalus įpakavimas, sterilus, 6vnt./dėž. 8065-750517 Alcon Katalogas 29_30_31.pdf Infinity aparato gamintojo, Alcon, originali komplektuojanti dalis | 5 | 32,40 | 34,02 | 16200,00 |
| Bendra suma 31-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 16200,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,00 |
| Bendra suma 31-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 17010,00 |
| 32. | Vitrektomo antgalis "Infiniti" aparatui | Universalus įpakavimas, laidas su antgaliu, sterilus, 21G | vnt. | 100 | Vitrektomo antgalis „Infinity“ aparatui – universalus įpakavimas, laidas su antgaliu, sterilus, 20G, 6vnt./dėž. 8065-750157 Alcon Katalogas 32.pdf Infinity aparato gamintojo, Alcon, originali komplektuojanti dalis | 5 | 200,60 | 210,63 | 20060,00 |
| Bendra suma 32-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 20060,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003,00 |
| Bendra suma 32-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 21063,00 |
| 33. | Vitrektomo antgalis "Infiniti" aparatui | Universalus įpakavimas, laidas su antgaliu, sterilus, 23G | vnt. | 18 | Vitrektomo antgalis „Infinity“ aparatui – universalus įpakavimas, laidas su antgaliu, sterilus, 23G, 6vnt./dėž. 8065-751196 Alcon Katalogas 33.pdf Infinity aparato gamintojo, Alcon, originali komplektuojanti dalis | 5 | 240,40 | 252,42 | 4327,20 |
| Bendra suma 33-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 4327,20 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,36 |
| Bendra suma 33-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 4543,56 |
| 34. | Kaustikos vienkartinis antgalis "Infiniti" aparatui | Komplektas - kabelis ir antgalis | Vnt. | 200 | Kaustikos vienkartinis antgalis „Infinity“ aparatui – komplektas: kabelis 8065-128402 ir antgalis 8065-128001 Alcon Katalogas 34.pdf Infinity aparato gamintojo, Alcon, originali komplektuojanti dalis | 5 | 504,00 | 529,20 | 100800,00 |
| Bendra suma 34-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 100800,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 5040,00 |
| Bendra suma 34-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 105840,00 |
| 36. | Natrio chondroitinsulfatas, natrio hialuronatas | Sterili, nepirogeniška viskoelastinė medžiaga 1 ml švirkšte, 27Gx 7/8''( 4-5 mm) dydžio kaniulė, nuo galo lenkta 33˚-35° kampu | Vnt. | 500 | Natrio chondroitinsulfatas, natrio hialuronatas - Sterili, nepirogeniška viskoelastinė medžiaga 1 ml švirkšte, 27Gx 7/8''( 4 mm) dydžio kaniulė, nuo galo lenkta 33˚ kampu. DISCOVISC Alcon Katalogas 36.pd Katalogas 36 Prekes aprasas.pdff | 5 | 45,00 | 47,25 | 22500,00 |
| Bendra suma 36-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 22500,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 1125,00 |
| Bendra suma 36-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 23625,00 |
| 45. | C3F8 dujos (perfluoropropanas) | Dujų balionas, 125g jungtis prie Constellation aparato | Vnt. | 6 | C3F8 dujos (perfluoropropanas) – dujų balionas 125g, jungiasi prie „Constellation“ aparato. 8065-797105 Alcon Katalogas 45_46.pdf Constellation aparato gamintojo, Alcon, originali komplektuojanti dalis | 5 | 1028,00 | 1243,88 | 6168,00 |
| Bendra suma 45-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 6168,00 |
| PVM ( 21 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 1295,28 |
| Bendra suma 45-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 7463,28 |
| 46. | SF6 dujos (sieros heksafluoridas) | Dujų balionas, 125g jungtis prie Constellation aparato | Vnt. | 5 | SF6 dujos (sieros heksafluoridas) - dujų balionas 125g, jungiasi prie „Constellation“ aparato. Kat.Nr. 8065-797005 Alcon Katalogas 45_46.pdf Constellation aparato gamintojo, Alcon, originali komplektuojanti dalis | 5 | 1028,00 | 1243,88 | 5140,00 |
| Bendra suma 46-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 5140,00 |
| PVM ( 21 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 1079,40 |
| Bendra suma 46-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 6219,40 |
| 47. | Kartridžas „ C “ | Sterilus, naudojamas lęšių implantacijai, pritaikytas turimiems Monarch II injektoriams | Vnt. | 500 | Sterilus, naudojamas lęšių implantacijai, pritaikytas turimiems Monarch III . 8065-977762, Alcon Katalogas 47_48_49_50.pdf MONARCH implantavimo sistemos sudėtinė dalis | 5 | 4,80 | 5,04 | 2400,00 |
| Bendra suma 47-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 |
| Bendra suma 47-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 2520,00 |
| 48. | Kartridžas „ D “ | Sterilus, naudojamas lęšių implantacijai, pritaikytas turimiems Monarch III | Vnt. | 200 | Sterilus, naudojamas lęšių implantacijai, pritaikytas turimiems Monarch III . 8065-977763, Alcon Katalogas 47_48_49_50.pdf MONARCH implantavimo sistemos sudėtinė dalis | 5 | 4,80 | 5,04 | 960,00 |
| Bendra suma 48-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 960,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 |
| Bendra suma 48-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 1008,00 |
| 49. | Kartridžas „ B “ | Sterilus, naudojamas lęšių implantacijai, pritaikytas turimiems Monarch III | Vnt. | 200 | Sterilus, naudojamas lęšių implantacijai, pritaikytas turimiems Monarch III . 8065-977758, Alcon Katalogas 47_48_49_50.pdf MONARCH implantavimo sistemos sudėtinė dalis | 5 | 4,80 | 5,04 | 960,00 |
| Bendra suma 49-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 960,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 |
| Bendra suma 49-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 1008,00 |
| 50. | Kartridžas „ A “ | Sterilus, naudojamas lęšių implantacijai, pritaikytas turimiems Monarch III | Vnt. | 200 | Sterilus, naudojamas lęšių implantacijai, pritaikytas turimiems Monarch III . 8065-977757, Alcon Katalogas 47_48_49_50.pdf MONARCH implantavimo sistemos sudėtinė dalis | 5 | 4,80 | 5,04 | 960,00 |
| Bendra suma 50-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 960,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 |
| Bendra suma 50-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 1008,00 |