## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ HEMATOLOGIJOS LABORATORIJAI PIRKIMAS NR. 18099
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visi siūlomi reagentų rinkiniai turi būti skirti in vitro diagnostiniam naudojimui (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
4 | Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
5 | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją originalo ir lietuvių kalba. Apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
6 | Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per 7 kalendorines dienas pateikti prekių pavyzdžius. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį.
2018-01-02 | Nesiūlome
3 | Buferio tabletės buferinio tirpalo pH 7,2 gamybai | pH 7,2. | tabletė | 3000 | 5 | 0.38 | 0.399 | 1140 | 1197 | Buferinės tabletės, pH 7.2, kat. Nr. PT-72-100. Biognost Ltd. , Kroatija
4 | Dažų tirpalų rinkinys dažymui pagal Gram-ą | Rinkinio sudedamosios dalys: Kristalvioleto tirpalas - 500 ml; Liugolio tirpalas - 500 ml; Blankintojas - 2 x 500 ml; Safranino tirpalas - 500 ml. | rinkinys | 10 | 5 | 43 | 45.15 | 430 | 451.5 | BioGram 4 rinkinys, 5x500 ml, kat. Nr. BGR4-K-500. Biognost Ltd. , Kroatija
5 | Nesiūlome
6 | Imersinis aliejus mikroskopijai | refrakcijos indeksas esant 23°C 1,515 - 1,517, klampumas 150-2000 mm²/s. Ne daugiau kaip 500 ml talpa | ml | 5000 | 5 | 0.106 | 0.1113 | 530 | 556.5 | Imersinis aliejus, 500 ml, kat. Nr.IU-500. Biognost Ltd. , Kroatija
7-8. | Nesiūlome
9 | Bevandenė dengiamoji medžiaga mikroskopijai | Entelanas arba analogiška, ne daugiau kaip 500 ml talpa. | ml | 2000 | 5 | 0.054 | 0.0567 | 108 | 113.4 | BioMount, 500 ml, kat. Nr. BMT-500. Biognost Ltd. , Kroatija
10-11. | Nesiūlome