Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas
VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ ENDOSKOPINEI DIAGNOSTIKAI IR MINIMALIAI INVAZINEI CHIRURGIJAI PIRKIMAS Nr. 14433
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
	Pirkimo dalies Nr.
	Priemonės pavadinimas 
	Reikalavimai
	Mato vnt.
	Maksimalus kiekis.
	Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis.

Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*)
	PVM dydis
	Vnt. įkainis, EUR be PVM
	Vnt. įkainis EUR su PVM
	Bendra (maksimali) suma Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	PRIEMONĖS ENDOSKOPIJOS SKYRIUI

	10.
	Endoskopų valymo šepetėliai
	Komplektą sudaro endoskopo kanalo ir vožtuvų valymo šepetėliai. Endoskopo kanalo valymo šepetėliai tinkami endoskopo valymui 2,8 – 5 mm diametro kanalu,  kateterio ilgis 230 ± 3 mm, valymo antgalio (su šereliais)  ilgis mažiausiai 20 mm, diametras – 6  ± 0,5 mm. Vožtuvų valymo šepetėlis turi būti dvigubas, šepetėlių antgaliai 32 ir 20 mm ilgio, 11 ir 5 mm diametro. Vienkartiniai, sterilūs.
	Vnt.
	100
	Kit Composed with 1cleaning brush and 1 Valve cleaning brush, Life Parners Europe (Prancūzija), REF kodai CJ-KESB-230-06, CJ-KEDB-230-06, NLS/KETB-230-06S05.
Komplektą sudaro endoskopo kanalo ir vožtuvų valymo šepetėliai. Endoskopo kanalo valymo šepetėliai tinkami endoskopo valymui 2,8 – 5 mm diametro kanalu,  kateterio ilgis 230 mm, valymo antgalio (su šereliais)  ilgis 20 mm, diametras – 6  mm. Vožtuvų valymo šepetėlis dvigubas, šepetėlių antgaliai 32 ir 20 mm ilgio, 11 ir 5 mm diametro. Vienkartiniai, sterilūs.(“LPE katalogas EN 13psl.pdf”, 2-4 psl.)
	5%
	1,90
	1,995
	190,00

	Bendra suma 10-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	190,00
	

	PVM (5 %) suma
	9,50
	

	Bendra suma 10-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	199,50
	

	11.
	Kandikliai su fiksatoriais
	Kandiklis su juostele-fiksatoriumi apie galvą, angos diametras ne daugiau 53 fr, be latekso. Vienkartiniai, nesterilūs.
	Vnt.
	1000
	Bite-Blocks, Life Parners Europe (Prancūzija), REF kodai NLS/BBS-O2,  CJ-JHY-KD-B1, NLS/BBA.
Kandiklis su juostele-fiksatoriumi apie galvą, angos diametras 53 Fr, be latekso. Vienkartiniai, nesterilūs.
(“LPE katalogasEN 13psl.pdf”, 1 psl.)
	5%
	0,90
	0,945
	900,00

	Bendra suma 11-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	900,00
	

	PVM (5 %) suma
	45,00
	

	Bendra suma 11-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	945,00
	

	
	
	

	29.
	Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys stentai (nedengti)
	Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento galai platesni už darbinę dalį. Stento ilgis 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm  ir 120 mm ± 5 mm. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 8 mm ir 10 mm. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. Turi būti išbandytas VULSK (per 5 darbo dienas po vokų atlėšimo būtina pateikti siūlomos prekės pavyzdį).
	Rink.
	20
	NITI-S stents biliary ( S, D, M), gamintojas  Taewoong. REF kodų serijos: S biliary stents REF Bxxxx, BMxxxx,  D biliary stents REF BDxxxx,  M biliary stents REF BNxxxx, LCD biliary stents REF BLDxxxx.
Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento galai platesni už darbinę dalį. Stento ilgis 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm  ir 120 mm ± 5 mm. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 8 mm ir 10 mm. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. 
(“Biliary stent_Taewoong katalogas Formedics_EN 27psl.pdf”), 2-9 , 25, 26 psl..
	5%
	439,00
	460,95
	8780,00

	Bendra suma 29-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	8780,00
	

	PVM (        %) suma
	439,00
	

	Bendra suma 29-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	9219,00
	 

	30.
	Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys stentai (dengti)
	Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento paviršius pilnai padengtas silikono plėvele, kuri 1 - 6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 8 mm ir 10 mm. Stento ilgis 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm ±5 mm. Stento distaliniame gale yra antimigracinė sistema su keturiomis silikono plėvele dengtomis auselėmis. Galimybė pasrinkti modifikacijas: 1) su dviem "lasso" tipo siūlais, skirtais stento išvertimo į išvirkčią pusę ir ištraukimui; 2) pusiau dengtą (dengta proksimalinė dalis), 3) su karkaso vielą 1-3 mm dengiančia silikono arba analogiška plėvele (angos tarp vielų nedengtos). Abiejuose stento galuose, viduryje ir ant auselių turi būti ne mažiau 12 (16 su antimigracine sistema)  rentgenokontrastinių žymeklių. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo priemone. Turi būti išbandytas VULSK (per 5 darbo dienas po vokų atlėšimo būtina pateikti siūlomos prekės pavyzdį)
	Rink.
	35
	NITI-S stents biliary covered ( S, COMVI, M), gamintojas  Taewoong. REF kodų serijos: S biliary stents REF BSxxxxB, BSxxxxF , BSMxxxF, BSMxxxB; COMVI biliary stents REF BCxxxxF, BCxxxB,  BCMxxxF, BCMxxxF; BUMPY biliary stents REF BkxxxxW, BKMxxxxW, KAFFES biliary stent BSxxxxF2,  GIOBOR biliary stent REF BsxxxxFP.
Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento paviršius pilnai padengtas silikono plėvele, kuri 1 - 6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 8 mm ir 10 mm. Stento ilgis 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm ±5 mm. Stento su antimigracine netolygaus pynimo sistema. Galimybė pasrinkti modifikacijas: 1) su  "lasso" tipo siūlais,  2) pusiau dengtą (dengta proksimalinė dalis (GIOBOR stentas), 3) su karkaso vielą dengiančia PTFE plėvele. Abiejuose stento galuose, viduryje 8 rentgenokontrastiniai žymekliai. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo priemone. 
(“Biliary stent_Taewoong katalogas Formedics_EN 27psl.pdf”), 10-18, 26, 27 psl..

	5%
	557,0
	584,85
	19495,0

	Bendra suma 30-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	19495,00
	

	PVM ( 5 %) suma
	974,75
	

	Bendra suma 30-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	20469,75
	 

	31.
	Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys stentai pseudocistų stentavimui (dengti)
	Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė turi būti kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento paviršius pilnai padengtas silikono plėvele. Stentas turi būti dvigubo grybo formos, abiejų 4-5 mm ilgio platesnių galų diametras mažiausiai 11 mm didesnis už darbinės dalies diametrą. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm ± 5 mm. Stento ilgis 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm,  ± 5 mm. Turi būti "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymeklių. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo priemone. Turi būti išbandytas VULSK (per 5 darbo dienas po vokų atlėšimo būtina pateikti siūlomos prekės pavyzdį)
	Rink.
	30
	NITI-S stents NAGI stent, SPAXUS stent, gamintojas  Taewoong. REF kodų serijos: BSxxxxW, SSxxxxFW
Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento paviršius pilnai padengtas silikono plėvele. Stentas dvigubo grybo formos, abiejų 4-5 mm ilgio platesnių galų diametras 11 mm ir 15 mm didesnis už darbinės dalies diametrą. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm. Stento ilgis 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm. Yra "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje 10 rentgenokontrastinių žymeklių.
(“Biliary stent_Taewoong katalogas Formedics_EN 27psl.pdf”), 20-23 psl..
	5%
	575,00
	603,75
	17250,00

	Bendra suma 31-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	17250,00
	

	PVM (  5 %) suma
	862,50
	

	Bendra suma 31-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	18112,50
	

	32.
	Endoskopiniai storųjų žarnų išsiplečiantys metaliniai  stentai
	Pagamintas iš nitinolo (nikelio-titano lydinio) vielos. Stento pynė turi būti kabliuko tipo, stento galuose pynė - apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento ilgis nuo 60 mm iki 160 mm ± 10 mm. Stento darbinės dalies skersmuo 20-24 mm. Stento gale "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje ne mažiau 10  rentgenokontrastinių markerių, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine  įvedimo sistema. Stento galai 8 mm ± 1 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai).  Stento karkasas turi būti vienasluoksnio ir dvisluoksnio vielos tinklo, modifikacijos: Dengtas; modifikacijos: 1) viengubo tinklo stento paviršius pilnai padengtas silikono plėvele, kuri 1 - 6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas; 2) stento dvigubas tinklas dengtas tarp tinklo sluoksnių integruota plėvele (galai nedengti). 3) nedengtas. Turi būti išbandytas VULSK (per 5 darbo dienas po vokų atlėšimo būtina pateikti siūlomos prekės pavyzdį).
	Rink.
	15
	NITI-S stents: D, S, COMVI, , SPAXUS stent, gamintojas  Taewoong. REF kodų serijos: CDTxxxx, CDxxxx, CSTxxxxF, CSxxxxF, CSTxxxxB, CSTxxxxH, CSxxxxH, CCTxxxxA, CcxxxxBA, CCTxxxxP.
Pagamintas iš nitinolo (nikelio-titano lydinio) vielos. Stento pynė kabliuko tipo, stento galuose pynė - apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento ilgis nuo 60 mm iki 150 mm . Stento darbinės dalies skersmuo 18, 20, 22 ir 24 mm. Stento gale "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje 10  rentgenokontrastinių markerių, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine  įvedimo sistema. Stento galai 8 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai).  Stento karkasas yra vienasluoksnio ir dvisluoksnio vielos tinklo, modifikacijos: Dengtas; modifikacijos: 1) viengubo tinklo stento paviršius pilnai padengtas silikono plėvele, kuri 1 - 6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas; 2) stento dvigubas tinklas dengtas tarp tinklo sluoksnių integruota plėvele (galai nedengti). 3) nedengtas. 
Informacija: “Colonic stent_Taewoong katalogas Formedics EN 11 pls.pdf”

	5%
	524,00
	550,20
	7860,00

	Bendra suma 32-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	7860,00
	

	PVM (  5 %) suma
	393,00
	 

	Bendra suma 32-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	8253,00
	

	33.
	Endoskopiniai prievarčio- dvylikapirštės žarnos metaliniai išsiplečiantys stentai
	Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) vielos. Stento pynė kabliuko tipo, galuose – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stentai dviejų modifikacijų: nedengti ir dalinai dengti (nedengtais galais). Stentų ilgis turi būti nuo 50 mm iki 160 mm ± 10 mm. Stento vidinis diametras dviejų dydžių:18 mm ir 20 mm ± 5 mm. Galimybė pasirinkti pusiau dengtą stentą platesniu galu (ne mažesnio negu 30 mm diametro).  Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įvedimo sistema. Stento gale "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje ne mažiau 10  rentgenokontrastinių žymeklių. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. Stento karkasas turi būti vienasluoksnio ir dvisluoksnio vielos tinklo, modifikacijos: Dengtas (platesni galai nedengti); modifikacijos: 1) viengubo tinklo stento paviršius  silikono plėvele; 2) stento dvigubas tinklas dengtas tarp tinklo sluoksnių integruota plėvele (galai nedengti) 3) nedengtas. Turi būti išbandytas VULSK (per 5 darbo dienas po vokų atlėšimo būtina pateikti siūlomos prekės pavyzdį).
	Rink.
	10
	NITI-S stents: D, S, COMVI, SPAXUS stent, gamintojas  Taewoong. REF kodų serijos: PDTxxxx, PDxxxx, PSTxxxxF, PSxxxxF, PSTxxxxB, PSxxxxB, PSTxxxxH, PSxxxxH, PCTxxxxBA, PCxxxxBA, PCTxxxxP, CCxxBP.
Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) vielos. Stento pynė kabliuko tipo, galuose – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stentai dviejų modifikacijų: nedengti ir dalinai dengti (nedengtais galais). Stentų ilgis nuo 50 mm iki 150 mm. Stento vidinis diametras dviejų dydžių:18, 20, 22 , 24, 28 mm. Galimybė pasirinkti pusiau dengtą stentą platesniu galu 30mm - 42 mm diametro galu. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įvedimo sistema. Stento gale "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje 10  rentgenokontrastinių žymeklių. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. Stento karkasas yra vienasluoksnio ir dvisluoksnio vielos tinklo, modifikacijos: Dengtas (platesni galai nedengti); modifikacijos: 1) viengubo tinklo stento paviršius  silikono plėvele; 2) stento dvigubas tinklas dengtas tarp tinklo sluoksnių integruota PTFE plėvele (galai nedengti) 3) nedengtas.
Informacija: “Duodenal stent_Taewoong katalogas Formedics EN 11 pls.pdf”
	5%
	524,00
	550,20
	5240,00

	Bendra suma 33-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	5240,00
	

	PVM (        %) suma
	262,00
	

	Bendra suma 33-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	5502,00
	

	35.
	Endoskopiniai adatiniai injektoriai
	Vienkartinės. Darbinis ilgis netrumpesnis nei 2000-2400 mm. Adatos diametras 23G arba 25G pagal kliento poreikį. Atitinkamai adatos ilgis 4 arba 6 mm. Adata atspari užsilenkimui. Kateteris per visą ilgį iš vidaus yra yra apsaugotas žvaigždės tipo mova.
	Vnt.
	100
	Novaject Injection Needle, Life Partners Europe, REF kodų serija: CJ-A-23-230-xx,  CJ-A5-23-230-xx. 
Vienkartinės. Darbinis ilgis netrumpesnis nei 2300 mm. Adatos diametras 23G,25G, 21G, 19G pagal kliento poreikį. Adatos ilgis 4 ir 6 mm. Adata atspari užsilenkimui. Kateteris per visą ilgį iš vidaus yra yra apsaugotas lygiaverte mova.
(“LPE katalogas EN 13psl.pdf”, 12 psl.)
	5%
	9,10
	9,555
	910,00

	Bendra suma 35-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	910,00
	

	PVM (  5  %) suma
	45,50
	

	Bendra suma 35-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	955,50
	

	36.
	Endoskopinė adata su stabdymo sistema ir spyruokline rankena (Carr -Locke)
	Adatos šarvas pagamintas iš nerūdijančio plieno, dengtas teflonu ar kita atitinkama medžiaga geresniam judėjimui endoskopo kanalu. Distaliname gale itin glotni adatos mova ir stabdymo sistema bei spyruoklinė rankena, skirta pilnam adatos įtraukimui į movą ir iš jos (apsaugai nuo netyčinio adatos įsmigimo ir/ar endoskopo pažeidimo); Su Luer Lock jungtimi. Adatos šarvo diametras 2,5 mm ir 1,8 mm, ilgis – 230 cm ± 5 cm. Adatos dydžiai 25G ir 23G (pasirinktinai).
	Vnt.
	70
	Carr-Locke injection needle, US Endoscopy (JAV), REF kodų serija BX007118x.
Adatos šarvas pagamintas iš nerūdijančio plieno, dengtas teflonu  geresniam judėjimui endoskopo kanalu. Distaliname gale itin glotni adatos mova ir stabdymo sistema bei spyruoklinė rankena, skirta pilnam adatos įtraukimui į movą ir iš jos (apsaugai nuo netyčinio adatos įsmigimo ir/ar endoskopo pažeidimo); Su Luer Lock jungtimi. Adatos šarvo diametras 2,5 mm ir 1,8 mm, ilgis – 230 cm. Adatos  dydžiai 25G ir 23G (pasirinktinai).
Informacija: “36 poz US Endo Carr-Locke adata brosiura EN_2ps.lpdf”
	5%
	33,98
	35,679
	2378,60

	Bendra suma 36-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	2378,60
	

	PVM ( 5  %) suma
	118,93
	

	Bendra suma 36-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	2497,53
	

	40.
	Kraujavimo stabdymo hemostatiniais klipais rinkinys
	

	40.1.
	Kraujavimo stabdymo vienkartiniais klipais valdymo mechanizmas
	Valdymo mechanizmas daugkartinio naudojimo, jo ilgis 230 cm ± 5 cm (rankena), tinka endoskopams 2,8 mm kanalu, su uždedamais klipais  individualiuose dėkliukuose (komplektuojama po 30 vnt.).
	Rink.
	5
	Hemoclip& reloadable handle Eco Clip, Life Partners Europe (Prancūzija), REF kodai: NLS/RHCFD-28-230 (rankena), NLS/RHC-8-90, NLS/RHC-8-135 (hemoklipai).
Valdymo mechanizmas daugkartinio naudojimo, jo ilgis 230 cm cm (rankena), tinka endoskopams 2,8 mm kanalu, su uždedamais klipais  individualiuose dėkliukuose (komplektuojama po 30 vnt.). Informacija: “ 40_1_2LPE hemoklipai EN_2psl.pdf”
	5%
	638,00
	669,90
	3190,00

	40.2.
	Kraujavimo stabdymo klipai
	Klipai tinkami naudoti su daugkartinio naudojimo rankena, paruošti uždėjimui „dėkliuke“ (pak. po 40 vnt. klipų)
	Vnt.
	800
	Hemoclip Eco Clip, Life Partners Europe (Prancūzija), REF kodai: NLS/RHC-8-90, NLS/RHC-8-135 (hemoklipai).
Klipai tinkami naudoti su daugkartinio naudojimo rankena, paruošti uždėjimui „dėkliuke“ (pak. po 40 arba 30 vnt. klipų)
“ 40_1_2LPE hemoklipai EN_2psl.pdf”
	5%
	9,6
	10,08
	7680,00

	40.3.
	Kraujavimo stabdymo klipo/rankenos įrankis
	Sukamo tipo 360º kampu, repozicionuojamas (turi būti galimybė kabutę keliskart atidaryti ir pasukti kabutę prieš galutinį užfiksavimą). Valdymo mechanizmas (rankena) turi būti vienkartinio naudojimo, jo ilgis 230 cm ir 270 cm, tinkamas endoskopams 2,8 mm kanalu. Su uždėtu ir paruoštu naudojimui klipu. Klipo žiočių maksimalus atsidarymas turi būti  pasirinktinai 8-15 mm  ± 1 mm, žiočių kampas 90º ir 135º,  „kojelės“ ilgis- 6 mm ± 1 mm. Vienkartinis, sterilus.
	Vnt.
	20
	Novaclip R3 Hemoclip, Life Parners Europe (Prancūzija), REF kodai: NLS/HC-S90-26-230-W, NLS/HC-26-230-W, NLS/HC-26-230-W NLS/HC-L-26-230W,  NLS/HC-XL90-26-230-W, NLS/HC3-S-26-230.
Sukamo tipo 360º kampu, repozicionuojamas (galimybė kabutę keliskart atidaryti ir pasukti kabutę prieš galutinį užfiksavimą). Valdymo mechanizmas (rankena) - vienkartinio naudojimo, jo ilgis 230 cm ir 270 cm, tinkamas endoskopams 2,8 mm kanalu. Su uždėtu ir paruoštu naudojimui klipu. Klipo žiočių maksimalus atsidarymas pasirinktinai: 9 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm, žiočių kampas 90º ir 135º,  „kojelės“ ilgis - 5 mm ir 6 mm. Vienkartinis, sterilus. Informacija: “ 40_3 poz Repozic_hemoklipai EN 2psl.pdf”
	5%
	60,00
	63,00
	1200,00

	Bendra suma 40-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	12070,00
	

	PVM ( 5 %) suma
	603,50
	

	Bendra suma 40-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	12673,50
	

	41.
	Sistemos rinkinys hemostazei milteliniu būdu
	

	41.1.
	Hemostazės miltelių sistema
	Sistemą turi sudaryti pudra iš skysčius absorbuojančių modifikuotų polimerų (polisacharidų) ir endoskopinis pudros aplikatorius. Hemostatinė pudra turi būti augalinės kilmės, itin hidrofoliška, lipni (adhezyvi), greitai biodegraduojanti, biosuderinama, nepirogeniška. Pudros kiekis sistemoje turi būti 2-3 g 1g. Endoskopui skirtas pudros aplikatorius turi būti sudarytas iš pudros/oro kainaišymo talpos, 1800 – 2300 100 mm ilgio kateterio ir jungties su išoriniu oro įpūtimo šaltiniu (kompresoriumi) Sistema vienkartinė, sterili.
	Vnt.
	90
	EndoClot, gamintojas EndoClot Plus; REF kodai  ECA2303, EA230; EPK2302. Informacija: “41 poz EndoClot brosiura_LT 2psl.pdf”, “2 EndoClot brosiura nauja_EN 2 psl.pdf”.
Sistemą turi sudaro pudra iš skysčius absorbuojančių modifikuotų polimerų ir endoskopinis pudros aplikatorius. Hemostatinė pudra  augalinės ir sintetinės kilmės, itin hidrofoliška, lipni (adhezyvi), greitai biodegraduojanti, biosuderinama, nepirogeniška. Pudros kiekis sistemoje 2g arba 3 g . Endoskopui skirtas pudros aplikatorius turi būti sudarytas iš pudros/oro kainaišymo talpos, 1800 mm arba  2300 mm ilgio kateterio ir jungties su išoriniu oro įpūtimo šaltiniu (kompresoriumi) Sistema vienkartinė, sterili.
	5%
	145,00
	152,25
	13050,00

	41.2.
	Kompresorius hemostazės miltelių išpurškimui
	Oro kompresorius turi būti skirtas endoskopiniam hemostatinės pudros įpurškimui.Kompresorius turi turėti aukšto ir žemo slėgio oro įpūtimo galimybę: 18 ir 12  3 kPa.
	Vnt.
	1
	EndoClot, gamintojas EndoClot Plus; REF kodas EPAC-1. Informacija: “41 poz EndoClot brosiura_LT 2psl.pdf”, “2 EndoClot brosiura nauja_EN 2 psl.pdf”
Oro kompresorius skirtas endoskopiniam hemostatinės pudros įpurškimui.Kompresorius turi turėti aukšto ir žemo slėgio oro įpūtimo galimybę: 18 ir 12 kPa.
	5%
	475,00
	498,75
	475,00

	41.3.
	Hemostazės miltelių sistemos katetriai
	Kateteriai (papildomi) endoskopinei  polisacharidų hemostatinei purškiamai sistemai turi būti 1800 ir 2300 mm ilgio, 2,5 mm diametro. Vienkartiniai, sterilūs.
	Vnt.
	90
	EndoClot, gamintojas EndoClot Plus; REF kodai EPAA230, EA230, EPAC-1T. Informacija: “41 poz EndoClot brosiura_LT 2psl.pdf”, “2 EndoClot brosiura nauja_EN 2 psl.pdf”
Kateteriai (papildomi) endoskopinei  polisacharidų hemostatinei purškiamai sistemai turi būti 1800 ir 2300 mm ilgio, 2,5 mm diametro. Vienkartiniai, sterilūs.
	5%
	43,00
	45,15
	3870,00

	Bendra suma 41-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	17395,00
	

	PVM ( 5 %) suma
	869,75
	

	Bendra suma 41-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	18264,75
	

	42.
	Tulžies takų balioninis plėtiklis:
	

	
	
	
	Dilation Balloon, Life Parners Europe; REF kodų serija CJ-JHY-BD-xx-xx-250.
Informacija: “LPE katalogas_EN 13psl.pdf - 10psl; 42 poz_LPE_Dilatacinis_balionas_brosiura_EN 2 psl.pdf”, “42 poz_LPE_Dilatacinis_balionas_brosiura_EN 1 psl.pdf” ir “42 poz_LPE_Dilatacinis_balionas_2 brosiura_EN 2 psl.pdf”.
Instrumento kateterio ilgis 250 mm. Tinkamas endoskopui 2,8 mm diametro kanalu bei su 0,035‘‘ styga-pravedėju.  Su 2 rentgenokotrastigomis žymėmis.Vienkartinis, sterilus.
	
	
	
	

	42.1.
	Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm ± 5mm , diametras 6 mm
	Instrumento kateterio ilgis turi būti 250 mm ± 10 mm. Tinkamas endoskopui 2,8 mm diametro kanalu bei su 0,035‘‘ styga-pravedėju.  Su mažiausiai 2 rentgenokotrastigomis žymėmis.Vienkartinis, sterilus
	Vnt.
	10
	Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm , diametras 6 mm  (REF CJ-JHY-BD-06-40-250)
	5%
	90,72
	95,256
	907,20

	42.2.
	Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm ± 5mm , diametras 8 mm
	
	Vnt.
	15
	Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm, diametras 8 mm (REF CJ-JHY-BD-06-80-250)
	5%
	90,72
	95,256
	1360,80

	42.3.
	Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm ± 5mm , diametras 10 mm
	
	Vnt.
	10
	Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm, diametras 10 mm (REF CJ-JHY-BD-10-40-250)
	5%
	90,72
	95,256
	907,20

	42.4.
	Išpūsto balionėlio ilgis 60 mm ± 5mm , diametras 12 mm
	
	Vnt.
	60
	Išpūsto balionėlio ilgis 60 mm, diametras 12 mm (REF CJ-JHY-BD-12-60-250)
	5%
	90,72
	95,256
	5443,20

	42.5.
	Išpūsto balionėlio ilgis 60 mm ± 5mm , diametras 14 mm
	
	Vnt.
	10
	Išpūsto balionėlio ilgis 60 mm, diametras 14 mm REF CJ-JHY-BD-14-60-250)
	5%
	90,72
	95,256
	907,20

	Bendra suma 42-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	9525,60
	

	PVM ( 5 %) suma
	476,28
	

	Bendra suma 42-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	10001,88
	

	43.
	Skrandžio/ 12 pirštės / papilės/Storųjų žarnų balioniniai plėtikliai
	

	
	
	
	Dilation Balloon, Life Parners Europe; REF kodų serija NLS/BD3-xx-240.
Informacija: “LPE katalogas_EN 13psl.pdf - 11psl; 43 poz_LPE_Dilatacinis_tripakopis_EN 2 psl.pdf”.
Instrumento kateterio ilgis 240 mm. Tinkamas endoskopui 2,8 mm diametro kanalu bei su 0,035‘‘ styga-pravedėju.  Su 2 rentgenokotrastigomis žymėmis.Vienkartinis, sterilus.
	
	
	
	

	43.1.
	Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm ± 5mm , diametras 10/11/12 mm;
	Instrumento kateterio ilgis turi būti 240 mm ± 10 mm. Tinkamas endoskopui 2,8 mm diametro kanalu bei su 0,035‘‘ styga-pravedėju.  Su mažiausiai 2 rentgenokotrastigomis žymėmis.Vienkartinis, sterilus.
	Vnt.
	300
	Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm, diametras 10/11/12 mm (REF  NLS/BD3-10-240)
	5%
	112,24
	117,852
	33672,00

	43.2.
	Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm ± 5mm , diametras 12/13.5/15 mm;
	
	Vnt.
	300
	Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm, diametras 12/13,5/15 mm (REF  NLS/BD3-12-240)
	5%
	112,24
	117,852
	33672,00

	43.3.
	Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm ± 5mm , diametras 15/16.5/18 mm;
	
	Vnt.
	300
	Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm, diametras 15/16,5/18 mm (REF  NLS/BD3-15-240)
	5%
	112,24
	117,852
	33672,00

	Bendra suma 43-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	101016,00
	

	PVM ( 5 %) suma
	5050,80
	

	Bendra suma 43-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	106066,80
	

	44.
	Biopsijos  žnyplės, vienkartinio naudojimo
	

	44.1.
	Vienkartinės biopsinės žnyplės gastroskopijai.
	Vienkartinės. Aligatoriaus tipo, su adata arba be jos. Kaušeliai standartiniai arba dideli, turintis dantukus,  atsidarymo kampas ne mažesnis nei 180°, ir užsidaro žiedinės rankenos

pagalba pastumiant į priekį arba atgal, turi ne mažiau kaip dvi skylutes kiekviename kaušelyje. Žnyplių kateterio apvalkalas yra sugraduotas. Žnyplės tinkančios endoskopui, kurio kanalo diametras 2,8 mm. Pagal pirkėjo poreikį prietaiso darbinis ilgis ne trumpesnis nei 160 cm arba ne trumpesnis nei 240 cm. Turi spalvinę koduotę.
	Vnt.
	1000
	Biopsy forceps, Life Partners Europe; REF kodai NLS/BFO-24-160, NLS/BFOS-24-160, NLS/BFC-24-160, NLS/BFCS-24-160, NLS/BFO-24-240, NLS/BFOS-24-240, NLS/BFC-24-240, NLS/BFCS-24-240. Informacija: “44 poz_Biopsy Forceps EN 2 psl.pdf”
Vienkartinės. Aligatoriaus tipo, su adata arba be jos. Kaušeliai standartiniai arba dideli, turintis dantukus,  atsidarymo kampas ne mažesnis nei 180°, ir užsidaro žiedinės rankenos

pagalba pastumiant į priekį arba atgal, turi skylutę kiekviename kaušelyje. Žnyplių kateterio apvalkalas yra sugraduotas. Žnyplės tinkančios endoskopui, kurio kanalo diametras 2,8 mm. Pagal pirkėjo poreikį prietaiso darbinis ilgis160 cm, 230 cm  ir 240 cm. Turi spalvinę koduotę.
	5%
	4,50
	4,725
	4500,00

	44.2.
	Vienkartinės biopsijos žnyplės kolonoskopijai.
	Vienkartinės. Aligatoriaus tipo, su adata arba be jos. Kaušeliai standartiniai arba dideli, turintis dantukus,  atsidarymo kampas ne mažesnis nei 180°, ir užsidaro žiedinės rankenos

pagalba pastumiant į priekį arba atgal, turi ne mažiau kaip dvi skylutes kiekviename kaušelyje. Žnyplių kateterio apvalkalas yra sugraduotas. Žnyplės tinkančios kolnoskopui, kurio kanalo diametras 3,2 mm. Pagal pirkėjo poreikį prietaiso darbinis ilgis ne trumpesnis nei 160 cm arba ne trumpesnis nei 240 cm. Turi spalvinę koduotę.
	Vnt.
	1000
	Biopsy forceps, Life Partners Europe; REF kodai NLS/BFO-24-160, NLS/BFOS-24-160, NLS/BFC-24-160, NLS/BFCS-24-160, NLS/BFO-24-240, NLS/BFOS-24-240, NLS/BFC-24-240, NLS/BFCS-24-240. Informacija: “44 poz_Biopsy Forceps EN 2 psl.pdf”
Vienkartinės. Aligatoriaus tipo, su adata arba be jos. Kaušeliai standartiniai arba dideli, turintis dantukus,  atsidarymo kampas ne mažesnis nei 180°, ir užsidaro žiedinės rankenos

pagalba pastumiant į priekį arba atgal, turi skylutę kiekviename kaušelyje. Žnyplių kateterio apvalkalas yra sugraduotas. Žnyplės tinkančios endoskopui, kurio kanalo diametras 3,2 mm. Pagal pirkėjo poreikį prietaiso darbinis ilgis 160 cm, 230 cm   ir  240 cm. Turi spalvinę koduotę.
	5%
	4,50
	4,725
	4500,00

	Bendra suma 44-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	9000,0
	

	PVM ( 5 %) suma
	450,0
	

	Bendra suma 44-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	9450,0


	

	45.
	Plastmasiniai kandikliai
	Kandiklis su juostele-fiksatoriumi apie galvą, angos diametras ne daugiau 53 fr, be latekso. Vienkartiniai, nesterilūs.
	Vnt.
	500
	Bite-Blocks, Life Parners Europe (Prancūzija), REF kodai NLS/BBS-O2,  CJ-JHY-KD-B1, NLS/BBA.
Kandiklis su juostele-fiksatoriumi apie galvą, angos diametras 53 Fr , be latekso. Vienkartiniai, nesterilūs.
(“LPE katalogasEN 13psl.pdf”, 1 psl.)
	5%
	0,9
	0,945
	450,00

	Bendra suma 45-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	450,00
	

	PVM ( 5 %) suma
	22,50
	

	Bendra suma 45-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	472,50
	

	46.
	Šalinimo kilpos:
	

	46.1.
	Polipektominės kilpos (suderintos su Olympus elektropeiliu)
	

	46.1.1.
	Ovalo formos. 
	Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 ir 300 cm. Kilpos diametras nuo 10 iki 35 mm ± 5 mm. Medžiaga – pinta viela.
	Vnt.
	400
	Polypectomy snares, Life Partners Europe; Ref kodų serija CJ-ADR-23-230-Oxx.
Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 ir 300 cm. Kilpos diametras nuo 10 iki 35 mm. Medžiaga – pinta viela. Informacija: “46.1_poz LPE polipektomines kilpos EN 2 psl.pdf”
	5%
	7,37
	7,7385
	2948,00

	46.1.2.
	Ovalo formos. 
	Kateterio diametras ne daugiau 2,3 mm, ilgis 230 ir 300 cm, kilpos diametras nuo 10 iki 35 mm ± 5 mm. Medžiaga – pinta viela. Rotuojama.
	Vnt.
	300
	Rotatable Polypectomy snares, Life Partners Europe; Ref kodų serija CJ-ADR2-23-230-Oxx.
Kateterio diametras 2,3 mm, ilgis 230 ir 300 cm, kilpos diametras nuo 10 iki 30 mm. Medžiaga – pinta viela. Rotuojama.
Informacija:”46.1.2_poz LPE  rotuojamos polipektomines kilpos EN 2 psl.pdf”
	5%
	9,1
	9,555
	2730,00

	46.1.3.
	Šešiakampio formos. 
	Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 cm. Kilpos diametras nuo 25 iki 35 mm ± 1 mm. Medžiaga – pinta viela.
	Vnt.
	400
	Polypectomy snares, Life Partners Europe; Ref kodų serija CJ-ADR-23-230-Hxx.
Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 cm. Kilpos diametras nuo 25 iki 35 mm ± 1 mm. Medžiaga – pinta viela.Informacija: “46.1_poz LPE polipektomines kilpos EN 2 psl.pdf”7,37
	5%
	7,37
	7,7385
	2948,00

	46.1.4.
	Asimetrinė - pusmėnulio formos. 
	Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 cm. Kilpos diametras nuo 15 iki 25 mm ± 1 mm. Medžiaga – pinta viela.
	Vnt.
	300
	Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 cm. Kilpos diametras nuo 15 ir 25 mm. Medžiaga – pinta viela.
Informacija: “46.1_poz LPE polipektomines kilpos EN 2 psl.pdf”
	5%
	7,37
	7,7385
	2211,00

	46.2.
	Šalto šalinimo kilpa diminutyviniams polipams šalinti. 
	Diametras ne daugiau 2,4 mm, ilgis ne mažiau 230 cm, kilpos diametras 8 mm ± 1 mm. Kilpos vielos diametras ne didesnis negu 0.30 mm. Be pajungimo prie elekros šaltinio.
	Vnt.
	500
	Exacto Cold snare, US Endoscopy; REF kodas BX00711115

Diametras 2,4 mm, ilgis 230 cm, kilpos diametras 9 mm. Kilpos vielos diametras ne didesnis negu 0.30 mm. Be pajungimo prie elekros šaltinio. Informacija: “46_2 poz Exacto salto pjovimo kilpa EN ir LT 2 psl.pdf”, “4_2 poz Exacto vielos storis EN 1 psl.pdf”
	5%
	21,05
	22,1025
	10525,00

	46.3.
	Plokščių polipų šalinimo pjaunantis įrankis
	Monofilamentinės plokščios, keturiskart persuktos vielos pjovimo įrankis, skirtas plokščių polipų šalinimui (su elektrokauterizacija). Kilpos dydis 14x27 mm ± 2 mm. Spyruokle persuktas įrankio kilpos galas ir standi viela turi sąlygoti formos išlaikymą ir išsiskleidimą po daugkartinio išskleidimo. Tinkamas darbui su endoskopu 2,8 mm diametro kanalu.Šarvo ilgis turi būti 230 ± 5 cm. Įrankis venkartinis, sterilus
	Vnt.
	100
	Histolock resection device, US Endoscopy; REF kodai BX00711117, BX00711871.
Monofilamentinės plokščios, keturiskart persuktos vielos pjovimo įrankis, skirtas plokščių polipų šalinimui (su elektrokauterizacija). Kilpos dydis 14x27 mm. Spyruokle persuktas įrankio kilpos galas ir standi viela turi sąlygoti formos išlaikymą ir išsiskleidimą po daugkartinio išskleidimo. Tinkamas darbui su endoskopu 2,8 mm diametro kanalu. Šarvo ilgis 230 cm. Įrankis venkartinis, sterilus. Informacija: “46_3  poz Histolock  EN 2 psl.pdf”
	5%
	51,26
	53,823
	5126,00

	Bendra suma 46-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	26488,00
	

	PVM (5 %) suma
	1324,40
	

	Bendra suma 46-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	27812,40
	

	47.
	Polipektomijos kilpos su integruota adata (suderintos su Olympus elektropeiliu)
	Įrankį turi sudaryti polipektominė kilpa elektrokautetrizacijai ir integruota adata. Skirta atlikti dvi procedūras nekeičiant endoskopinių įrankių. Polipektomė kipa dviejų modifikacijų: šešiakampė ir ovali. Kilpos dydis 25x40 mm ± 2 mm. Adatos dydžiai 25G ir 23G. Kateterio gale adatos apsauga nuo intraprocedūrinio netyčinio adatos įsmigimo ir/ar endoskopo pažeidimo). Su Luer Lock rankena. Įrankio kateterio diametras 3 mm, ilgis – 230 cm ± 5 cm. Vienkartinis, sterilus.
	Vnt.
	30
	snare System, US Endoscopy, REF kodai Ref BX00711085, BX00711086, BX00711088, BX00711089, BX00711084.
Įrankį turi sudaryti polipektominė kilpa elektrokautetrizacijai ir integruota adata. Skirta atlikti dvi procedūras nekeičiant endoskopinių įrankių. Polipektomė kipa dviejų modifikacijų: šešiakampė ir ovali. Kilpos dydis 25x40 mm ± 2 mm. Adatos dydžiai 25G ir 23G. Kateterio gale adatos apsauga nuo intraprocedūrinio netyčinio adatos įsmigimo ir/ar endoskopo pažeidimo). Su Luer Lock rankena. Įrankio kateterio diametras 3 mm, ilgis – 230 cm ± 5 cm. Vienkartinis, sterilus.
Informacija: “47 poz Isnare brosiura EN 2 psl.pdf”
	5%
	83,00
	87,15
	2490,00

	Bendra suma 47-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	2490,00
	

	PVM ( 5 %) suma
	124,50
	

	Bendra suma 47-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	2614,50
	

	48.
	Endosonoskopiniai balionėliai radialinio tipo aparatui
	Tinka endosonoskopui GF-UE160-AL5
	Vnt.
	200
	ECHO-endoscope and Echo-puncture balloons, Life Partners Europe; REF NLS/84460. Informacija kataloge “LPE katalogas EN 13 psl.pdf” 5 psl.
Tinka endosonoskopui GF-UE160-AL5
	5%
	4,35
	4,5675
	870,00

	Bendra suma 48-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	870,00
	

	PVM ( 5 %) suma
	43,50
	

	Bendra suma 48-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	913,50
	

	49.
	Endosonoskopiniai balionėliai linijinio tipo aparatui
	Tinka endosonoskopui GF-UCT140
	Vnt.
	50
	ECHO-endoscope and Echo-puncture balloons, Life Partners Europe; REF NLS/84425. Informacija kataloge “LPE katalogas EN 13 psl.pdf” 5 psl.
Tinka endosonoskopui GF-UCT140
	5%
	4,20
	4,41
	210,00

	Bendra suma 49-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	210,00
	

	PVM ( 5 %) suma
	10,50
	

	Bendra suma 49-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	220,50
	

	58.
	Kabučių sistema virškinimo trakto vientisumo atstatymui (OVESCO OTSC)
	Endoskopu uždedama kabutės sistema skirta virškinamo trakto organų pažeistų sienelių audinių suėmimui ir suspaudimui. Sistemos rinkinį turi sudaryti: aplikavimo galvutė (kamštelis) su užtaisytomis nitinolinėmis arba analogiškos medžiagos nasrų tipo kabutėmis, ritė su siūlu ir rankinis sraigtas klipo atpalaidavimui. Kabučių danteliai turi būti kelių tipų: smailūs, smailūs ilgi ir buki . Aplikacijos galvutės (kamšteliai) turi būti  3 ir 6 mm gylio.Ritės siūlo igis turi būti 165 cm ir 220 cm. Sistemos pritaikytos 8,5-14 mm diametro endoskopams pasirinktinai. Sistema sterili, vienakartinio naudojimo.
	Rink.
	20
	OTSC System, Ovesco Endoscopy GmbH; REF kodų serija 100.xx . Informacija: “58 poz OVESCO brosiura EN 2 psl”,“58 poz OVESCO uzsakymo lapas EN 2psl”.
Endoskopu uždedama kabutės sistema skirta virškinamo trakto organų pažeistų sienelių audinių suėmimui ir suspaudimui. Sistemos rinkinį sudaro: aplikavimo galvutė (kamštelis) su užtaisytomis nitinolinėmis nasrų tipo kabutėmis, ritė su siūlu ir rankinis sraigtas klipo atpalaidavimui. Kabučių danteliai turi būti kelių tipų: smailūs, smailūs ilgi ir buki . Aplikacijos galvutės (kamšteliai) turi būti  3 ir 6 mm gylio. Ritės siūlo igis 165 cm ir 220 cm. Sistemos pritaikytos 8,5-14 mm diametro endoskopams pasirinktinai. Sistema sterili, vienakartinio naudojimo.
	5%
	454,11
	476,8155
	9082,2

	Bendra suma 58-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	9082,20
	

	PVM ( 5 %) suma
	454,11
	

	Bendra suma 58-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	9536,31
	

	63.
	Endoskopinio žymeklio (indigokarmino) rinkinys gleivinės audinių žymėjimui
	Rinkinį sudaro indigokarmino suspensija ir purškimo kateteris. Indigokarmino suspensija, skirta paryškinti virškinamojo trakto gleivinės audiniams sukuriant kontrastingą žymėjimą įtariamuose plotuose. Vandeninė indigo karmino suspensija tiekiama po 10 ml medicininiuose švirkštuose 1% koncentracijos  arba stikliniuose buteliukuose atskiesta iki 0,4% koncentracijos. Buteliukai ar švirkštai supakuoti į atskirus maišelius su vartojimo instrukcija. Purškimo kateteris ne trumpesnis kaip 200cm. ilgio ir nuo 2,0 iki 2,5 mm diametro
	Rink.
	10
	Carmine Indigo/Spray Catheter SpotEx; gamintojas Life Partners Europe/GI Supply; REF kodai J2F/810160/4 + NLS/SP-23-230, GIS-46 (rinkinys),  Informacija: “63 poz Indigo Carmine kateteris EN 2 psl.pdf”
Rinkinį sudaro indigokarmino suspensija ir purškimo kateteris. Indigokarmino suspensija, skirta paryškinti virškinamojo trakto gleivinės audiniams sukuriant kontrastingą žymėjimą įtariamuose plotuose. Vandeninė indigo karmino suspensija tiekiama  stikliniuose buteliukuose atskiedimui iki 0,4% koncentracijos. Buteliukai į atskirus maišelius su vartojimo instrukcija. Purškimo kateteris 230 cm. ilgio ir  2,3 mm diametro.
	5%
	61,36
	64,428
	613,60

	Bendra suma 63-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	613,60
	

	PVM ( 5 %) suma
	30,68
	

	Bendra suma 63-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	644,28
	

	64.
	Endoskopinis krepšelis svetimkūnių šalinimui
	Įrankį sudaro kilpa su tinkleliu. Įrankis skirtas įvairios kilmės ir dydžio svetimkūnių ir polipų pašalinimui. Krepšelio kilpa iš lanksčios standžios vielos, išskleidus preocedūros metu neprarandanti formos. Kilpa turi būti ovalios formos, su snapeliu. Polipektominės kilpos ilgis (pasirinktinai) nuo 40 mm iki 80 mm ± 5 mm, plotis nuo 20 mm iki 45 mm ± 5 mm. Įrankio šarvo ilgis nuo 150 cm. iki 350 cm. ± 10 cm. Tinklelis pusiau skaidrus ir sąlygoja gerą matomumą procedūros metu. Įrankis vienkartinis, sterilus.
	Rink.
	100
	Roth Net; US Endoscopy (JAV); REF kodai: BX007111xx, BX007110xx, BX00715150, BX00715050. Informacija: “64 poz Roth Net krepseliai EN 8 psl.pdf”
Įrankį sudaro kilpa su tinkleliu. Įrankis skirtas įvairios kilmės ir dydžio svetimkūnių ir polipų pašalinimui. Krepšelio kilpa iš lanksčios standžios vielos, išskleidus preocedūros metu neprarandanti formos. Kilpa ovalios formos, su snapeliu. Polipektominės kilpos ilgis (pasirinktinai) nuo 45 mm iki 80 mm, plotis nuo 20 mm iki 40 mm. Įrankio šarvo ilgis nuo 160 cm iki 350 cm. Tinklelis pusiau skaidrus ir sąlygoja gerą matomumą procedūros metu. Įrankis vienkartinis, sterilus.
	5%
	50,47
	52,9935
	5047,00

	Bendra suma 64-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	5047,00
	

	PVM ( 5 %) suma
	252,35
	

	Bendra suma 64-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	5299,35
	

	65.
	Endoskopinės „griebiančios“  žnyplės
	Vienkartinės. Trikojo tipo, netraumatizuojantys žiedo formos galiukai, tinantys 2,8 mm kanalui, dabinis ilgis 2300-2400 mm, atsidatymo plotis 20 mm
	Vnt.
	20
	Grasping Forceps 4 prong, Life Partners Europe; REF CJ-PPF-23-230. Informacija:”65_LPE griebiacios znyples EN 2psl.pdf”
Vienkartinės. Keturkojo (lygiavertės) tipo, netraumatizuojantys žiedo formos galiukai, tinantys 2,8 mm kanalui, dabinis ilgis 2300 mm, atsidatymo plotis 20 mm (iki 30 mm).
	5%
	20,00
	21,00
	400,00

	Bendra suma 65-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	400,00
	

	PVM ( 5 %) suma
	20,00
	

	Bendra suma 65-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	420,00
	

	66.
	Svetimkūnių ištraukimo žnyplės (stentams šalinti)
	Kombinuotos „aligatoriaus“ ir „žiurkės dantų“ svetimkūnio ištraukimo žnyplės. Galimybė naudotis endoskopais su šoninių kanalų ir retrofleksiniai pozicijai. Tinka stentų ištraukimui. Ilgis ne mažiau 200 cm, diametras ne daugiau 1,9 mm
	Vnt.
	30
	Raptor grasping device; US Endoscopy; REF kodai BX00711178, BX00711177. Informacija “66 poz Raptor brosiura EN 2psl.pdf”
Kombinuotos „aligatoriaus“ ir „žiurkės dantų“ svetimkūnio ištraukimo žnyplės. Galimybė naudotis endoskopais su šoninių kanalų ir retrofleksiniai pozicijai. Tinka stentų ištraukimui. Ilgis  200 cm, diametras 1,9 mm.
	5%
	101,00
	106,05
	3030,00

	Bendra suma 66-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	3030,00
	

	PVM ( 5 %) suma
	151,50
	

	Bendra suma 66-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	3181,50
	

	67.
	Vienkartinės biopsijos (koaguliacinės) žnyplės.
	Vienkartinės. Aligatoriaus tipo. Atsidarymo kampas ne mažesnis nei 180°, ir užsidaro žiedinės rankenos pagalba pastumiant į priekį arba atgal. Žnyplių kateterio apvalkalas yra sugraduotas. Žnyplės tinkančios endoskopui, kurio kanalo diametras 2,3 mm±1 mm. Prietaiso darbinis ilgis ne trumpesnis nei 240 cm. Su praplovimo kanalu. Žnyplės tinkančios darbui su Olympus elektrochirurginiu bloku.
	Vnt.
	200
	Hot toothed biopsy Forceps, Meditalia; REF kodai MED-190x-FOR.

Informacija pateikiama prie 44 pozicijos prisegtuose dokumentuose: “44_3 poz Karstos biopsines znyples Itaflex_EN 1 psl.pdf”
Vienkartinės. Aligatoriaus tipo. Atsidarymo kampas 180°, ir užsidaro žiedinės rankenos pagalba pastumiant į priekį arba atgal. Žnyplių kateterio apvalkalas yra sugraduotas. Žnyplės tinka endoskopui, kurio kanalo diametras 2,8 mm (kateterio diametras 2,3 mm). Prietaiso darbinis ilgis 160 mm ir  240 cm.  Žnyplės tinkančios darbui su Olympus elektrochirurginiu bloku.
	5%
	33,25
	34,9125
	6650,00

	Bendra suma 67-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	6650,0
	

	PVM ( 5 %) suma
	332,5
	

	Bendra suma 67-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	6982,5
	




Puslapis 21 iš 21

