## Sheet1
Perkamų medicininių priemonių klinikinei laboratorijai ir molekuliniams tyrimams sąrašas | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas
Medicininės priemonės klinikinei laboratorijai
3 | Mėgintuvėliai (3 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
3.1 | Stikliniai centrifuginiai mėgintuvėliai (iki 12ml) | Iki 100 vnt. | Vnt. | 5 | 0.18 | 18 | Normax 3036711
3.2 | Graduoti stikliniai centrifuginiai mėgintuvėliai (iki 12ml) | Iki 100 vnt. | Vnt. | 5 | 0.95 | 95 | Normax 3017711
3.3 | Konusiniai plastikiniai, skaidrūs centrifuginiai mėgintuvėliai (iki 12 ml) | Iki 30000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.023 | 690 | Normax 7301212
3.4 | Konusiniai plastikiniai centrifuginiai mėgintuvėliai (iki 12 ml) su sandariai užspaudžiamais (įsukamais) kamšteliais | Iki 800 vnt. | Vnt. | 5 | 0.05 | 40 | Normax 7401201,7305502
5
3.5 | Stikliniai mėgintuvėliai ( ne ≤12cm ilgio, ne ≤13mm skersmens) | Iki 300 vnt. | Vnt. | 5 | 0.08 | 24 | Normax 9070045A
3.6 | Stikliniai mėgintuvėliai (ne ≤15cm ilgio, ne ≤16mm skersmens) | Iki 900 vnt. | Vnt. | 5 | 0.08 | 72 | Normax 9070046A
3.7 | Stikliniai mėgintuvėliai (ne ≤18cm ilgio, ne ≤18 mm skersmens) | Iki 200 vnt. | Vnt. | 5 | 0.16 | 32 | Normax 3160308
| Viso 3 pozicija |  |  |  |  | 971
5 | Polipropileniniai spalvoti, „cim-cup“ tipo arba lygiaverčiai gaubtuvėliai (autoklavuojami, uždedami ant stiklinių mėgintuvėlių) (5 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
5.1 | 13mm skersmens | Iki 300 vnt. | Vnt. |  | 0.06 | 18 | Flmedical 730660-13
5.2 | 16mm skersmens | Iki 600 vnt. | Vnt. |  | 0.12 | 72 | Flmedical 730660-16
5.3 | 18mm skersmens | Iki 200 vnt. | Vnt. |  | 0.14 | 28 | Flmedical 730660-18
| Viso 5 pozicija |  |  |  |  | 118
6 | „Eppendorf“ tipo arba lygiaverčiai mėgintuvėliai (ne < 1,5ml) | Iki 17000 vnt. | Vnt. |  | 0.012 | 204 | Normax 7200400P
7 | Mėgintuvėliai: plastikiniai,skaidrūs, ne < 5ml, 75cm ilgio, 13mm skersmens | Iki 40000 vnt. | Vnt. |  | 0.02 | 800 | Normax 7300700
8 | Stiklografai (8 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
8.1 | Juodas | Iki 150 vnt. | Vnt. | 5 | 0.74 | 111 | HeinzHerenz, OHP S
8.2 | Raudonas | Iki 70 vnt. | Vnt. | 5 | 0.84 | 58.8 | HeinzHerenz, OHP S
| Viso 8 pozicija |  |  |  |  | 169.8
11 | Dengiamieji stikliukai:
11.1 | 18x18mm | iki 13000 vnt. | Vnt. |  | 0.0047 | 61.1 | Normax 5470003A
11.2 | 24x50mm | iki 70000 vnt. | Vnt. |  | 0.012 | 840 | Normax 5470008A
| Viso 11 pozicija |  |  |  |  | 905.8
12 | Objektyviniai stikliukai (76x26x1mm 50vnt) su matiniu šlifuotu lauku užrašams, su galimybe užraša atlikti grafitiniu pieštuku | Iki 90000 vnt. | Vnt. |  | 0.017 | 1530 | Normax 5470308A
22.1 | Pastero iki 3ml individualiai supakuota, sterili | Iki 600 vnt. | Vnt. | 5 | 0.05 | 30 | Normax 6500002
22.2 | Pastero iki 3ml supakuotos po kelias | Iki 50000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.015 | 750 | Normax 6500001
22.3 | Serologinė iki 2ml sterili, individualiai supakuota | Iki 5000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.102 | 510 | Normax
| Viso 22 pozicija |  |  |  |  | 1290
23 | Stiklinės kaitinimo, graduotos, su snapeliu, aukštos formos (23 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
23.1 | 500ml | Iki 10 vnt. | Vnt. |  | 2.65 | 26.5 | Normax 2111648N
23.2 | 250ml | Iki 10 vnt. | Vnt. |  | 1.7 | 17 | Normax 2111636N
23.3 | 100 ml | Iki 10 vnt. | Vnt. |  | 1.5 | 15 | Normax 2111624N
| Viso 23 pozicija |  |  |  |  | 58.5
27 | Sterilios, polistirolo Petri arba lygiavertės lėkštelės, 90mm skersmens, be pertvaros | Iki 55000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.08 | 4400 | Normax 6502055
36 | Transportinės terpės, atitinkančios CLSI M40-A standartą (36 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
36.1 | Standžioji Amies transportinė terpė (gelis) be anglies kultūrėtėje, gelio gylis ne mažiau 5 cm su 1 plastikiniu vatinuku | Iki 5000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.2 | 1000 | MWE, Transwab MW170
36.2 | Standžioji Amies transportinė terpė su anglimi (gelis) kultūrėtėje, gelio gylis ne mažiau 5 cm su 2 plastikiniais vatinukais jau įtvirtintais kultūretės kamštelyje, skirta mėginiams iš moterų lytinių takų | Iki 2500 vnt. | Vnt. | 5 | 0.4 | 1000 | MWE, Transwab MW169C
36.3 | Standžioji Amies transportinė terpė su anglimi (gelis) kultūrėtėje, gelio gylis ne mažiau 5 cm su 1 plonu aliuminio vatinuku, skirta mėginiams iš vyrų lytinių takų | Iki 500 vnt. | Vnt. | 5 | 0.5 | 250 | MWE, Transwab MW172C
36.4 | Skystoji transportinė terpė flakonėlyje su 2 ml LIM sultiniu, skirtu Streptococcus agalactiae išskyrimui ir gausinimui iš lytinių takų, vienoje pakuotėje kartu su flakonėliu taip pat turi būti persilaužiantis per pusę plastikinis vatinukas. | iki 2000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.9 | 1800 | MWE, Transwab MWGBS
36.5 | Standžioji Amies transportinė terpė (gelis) su anglimi kultūrėtėje, gelio gylis ne mažiau 5 cm su 1 plastikiniu vatinuku | Iki 2500 vnt. | Vnt. | 5 | 0.2 | 500 | MWE, Transwab MW171
| Viso 36 pozicija |  |  |  |  | 4550
37 | Transportinė arba lygiavertė terpė, skirta virusų paėmimui ir transportavimui | Iki 100 vnt. | Vnt. | 5 | 1.1 | 110 | MWE, Transwab MW910S
38 | Sterilus vatinukas su medine lazdele, supakuotas individualiai | Iki 12000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.03 | 360 | Flmedical, 26075
46.1.1 | Ne mažesnio tūrio intervalo nei 2-20 mikrolitrų; padalos vertė- 0,1 µl; galimi netikslumai, esant 20 µl tūriui: sisteminė klaida: +/-1,0%; atsitiktinė klaida:+/-0,3% | Iki 3 vnt. | Vnt. | 5 | 140 | 420 | Socorex, ACURA
46.1.2 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 20-200 mikrolitrų; padalos vertė- 0,1µl; galimi netikslumai, esant 200 µl tūriui: sisteminė klaida: +/- 0,6%; atsitiktinė: +/- 0,2 % | Iki 7 vnt. | Vnt. | 5 | 120 | 840 | Socorex, ACURA
46.1.3 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 100 – 1000 mikrolitrų; padalos vertė- 1,0 µl; galimi netikslumai, esant 1000 µl tūriui: sisteminė klaida: +/-0,6%; atsitiktinė klaida: +/-0,2%. | Iki 3 vnt. | Vnt. | 5 | 120 | 360 | Socorex, ACURA
46.1.4 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 500-5000 mikrolitrų; padalos vertė- 10 µl; galimi netikslumai: sisteminė klaida: +/- 0,6%; atsitiktinė klaida: +/- 0,15% | Iki 2 vnt. | Vnt. | 5 | 140 | 280 | Socorex, ACURA
46.1.5 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 0,5-10 mikrolitrų, padalos vertė- 0,1 µ; galimi netikslumai, esant 10 µl tūriui: sisteminė klaida:+/- 1,0 %; atsitiktinė klaida: +/- 0,4 % | Iki 3 vnt. | Vnt. | 5 | 140 | 420 | Socorex, ACURA
46.2 | Dozatorių stovai - komplektacijoje ne mažiau nei 1 septynių vietų stovas tinkamas pipetėms | Iki 6 vnt. | Vnt. | 5 | 60 | 360 | Socorex, Twister
46.3 | Angaliai dozatoriams - vienkartiniai antgaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais: graduoti, pagaminti iš gryno žemo sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių ir pirogeno. Pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje.
46.3.1 | Antgaliai iki 10 mikrolitrų | Iki 5000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.02 | 100 | Socorex, Qualitix
46.3.2 | Antgaliai iki 200 mikrolitrų | Iki 10000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.02 | 200 | Socorex, Qualitix
46.3.3 | Antgaliai iki 1000 mikrolitrų | Iki 10000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.02 | 200 | Socorex, Qualitix
46.3.4 | Antgaliai iki 5000 mikrolitrų | Iki 3000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.07 | 210 | Socorex, Qualitix
46.4. | Antgaliai dozatoriams - vienkartiniai antgaliai. Antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais, sterlūs, su filtrais, graduoti, pagaminti tik iš gryno žemo sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių, DNR ir pirogeno. Pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuokamoje aplinkoje. Be nukleininių rūgščių užteršimo, PGR inhibitorių, endonukleazių ir endotoksinų. Filtrai pagaminti iš HDPE, be celiuliozės priedų.
46.4.1 | Antgaliai iki 10 mikrolitrų | iki 3500 vnt. | Vnt. | 5 | 0.1 | 350 | Socorex, Qualitix
46.4.2 | Antgaliai iki 20 mikrolitrų | iki 2000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.1 | 200 | Socorex, Qualitix
46.4.3 | Antgaliai iki 200 mikrolitrų | iki 6000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.1 | 600 | Socorex, Qualitix
46.4.4 | Antgaliai iki 1000 mikrolitrų | iki 4000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.15 | 600 | Socorex, Qualitix
| Viso 46 pozicija |  |  |  |  | 5140
47 | Plastikinė dėžutė, objektyvių stikliukų archyvavimui 100 vietų su sandariai užsidaromu dangteliu (užraktas) 205±5x161±1x32mm | iki 4 vnt. | Vnt.
48 | Stiuarto arba lygiavertė terpė kultūretėje be anglies (vatinukas su plastmasine lazdele) | Iki 1000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.2 | 200 | MWE, Transwab MW170
49 | Stiuarto arba lygiavertė terpė kultūretėje su anglimi (vatinukas su plastmasine lazdele) | iki 300 vnt. | Vnt. | 5 | 0.2 | 60 | MWE, Transwab MW171
53 | Polipropileninis butelis plovimui 250ml talpos (naudojamas Gramo būdu dažymo metu) su užsukamu dangteliu ir įmontuotu dangtelyje ir sulenktu 45o vamzdeliu. Butelio aukštis 157mm, dugno diametras 61mm. | iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 2.7 | 27 | Normax
54 | Polipropileninis piltuvėlis maitinamųjų terpių gamybai, autoklavuojamas, plačios dalies diametras 100mm, siauros dalies diametras11mm | iki 4 vnt. | Vnt. | 21 | 1.7 | 6.8 | Normax
55 | Stiklinis butelis 500ml talpos, autoklavuojamas su autoklavuojamu užsukamu dangteliu, skirtas maitinamųjų terpių gamybai. | iki 50 vnt. | Vnt. | 21 | 2.4 | 120 | Normax 21801445
56 | Stiklinis butelis 250ml talpos, autoklavuojamas su autoklavuojamu užsukamu dangteliu, skirtas maitinamųjų terpių gamybai. | iki 50 vnt. | Vnt. | 21 | 2.2 | 110 | Normax 21801365
57 | Stiklinis butelis 100ml talpos, autoklavuojamas su autoklavuojamu užsukamu dangteliu, skirtas maitinamųjų terpių gamybai. | Iki 500 vnt. | Vnt. | 21 | 1.75 | 875 | Normax 21801245
58 | Spiritinė lemputė | iki 3 vnt. | Vnt. | 21 | 4.2 | 12.6 | Normax 4169424
63 | Vienkartinė kapsulė, suiranti autoklavavimo metu, skirta panaikinti blogus kvapus po tiriamosios medžiagos nukenksminimo, netoksiška, malonaus nedirginančio kvapo | iki 250 vnt. | Vnt. | 5 | 0.5 | 125 | MWE, Odormycin
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.