Atviro konkurso

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamų prekių sąrašas

| Dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Kaina eurais mato vnt. su PVM | SIŪLOMOS PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS | Viso bendra dalies suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 dalis | Ligoninės turimam fizioterapijos aparatui „Neuro Trac 3“ atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Laidai su elektrodais Komplekte 4 laidai. | kompl. | iki 4 kompl. | 4 | Laidai su elektrodais Komplekte 4 laidai. Gamintojas: Metko (Turkija) | 16 |
| 4 dalis | Ligoninėje turimiems defibriliatoriams Medtronic Lifepack 12 atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai | Vnt | Iki 4 vnt | 19.00 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai Gamintojas: Metko (Turkija) | 76 |
| 2 | Akumuliatorius | Vnt | Iki 2 vnt | 120.00 | Akumuliatorius Gamintojas: Metko (Turkija) | 240 |
|  | Viso 4 dalis |  |  |  |  | 316.00 |
| 5 dalis | Ligoninėje turimiems defibriliatoriams Medtronic Lifepack 20 atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai | Vnt | Iki 4 vnt | 19.00 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai Gamintojas: Metko (Turkija) | 76 |
| 2 | Akumuliatorius | Vnt | Iki 2 vnt | 150.00 | Akumuliatorius Gamintojas: Metko (Turkija) | 300 |
|  | Viso 5 dalis |  |  |  |  | 376 |
| 6 dalis | Ligoninėje turimiems defibriliatoriams Medtronic Lifepack 1000 atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai | Vnt | Iki 4 vnt | 20.00 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai Gamintojas: Metko (Turkija) | 80 |
| 2 | Akumuliatorius | Vnt | Iki 2 vnt | 420.00 | Akumuliatorius v Gamintojas: Metko (Turkija) | 840 |
|  | Viso 6 dalis |  |  |  |  | 920.00 |
| 42 dalis | LIGONINĖJE TURIMI AUKŠTO DAŽNIO ELEKTROCHIRURGINIAI PRIETAISAI ATSARGINĖS DALYS |  |  |  |  |  |
| - 397 | Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,2-iem mygtukais ir peiliuku,laido ilgis ne mažiau 4,5 m | vnt | Iki 20 vnt. | 35.00 | Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,2-iem mygtukais ir peiliuku,laido ilgis ne mažiau 4,5 m Gamintojas: Metko (Turkija) | 700.00 |
| - 398 | Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas sujungti Conmed System 5000 generatorių su paciento neutraliu vienkartiniu elektrodu,ilgis: ne mažiau 3 m. | vnt | Iki 20 vnt. | 2.00 | Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas sujungti Conmed System 5000 generatorių su paciento neutraliu vienkartiniu elektrodu,ilgis: ne mažiau 3 m. Gamintojas: Metko (Turkija) | 40.00 |
| - 399 | Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,su slankiojamu mygtuku ir peiliuku,laido ilgis ne mažiau 4,5 m | vnt | Iki 20 vnt. | 40.00 | Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,su slankiojamu mygtuku ir peiliuku,laido ilgis ne mažiau 4,5 m Gamintojas: Metko (Turkija) | 800.00 |
| - 400 | Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Autocon“ | Vnt. | Iki 20 vnt. | 10.00 | Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Autocon“ Gamintojas: Metko (Turkija) | 200.00 |
| - 401 | Bipoliniai pincetai, pincetų korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, o darbiniai galiukai pagaminti iš poliamido rilsano. AD jungtis pilnavidurė (dvi plokštelės). Jungtis į pinceto ilgį neskaičiuojama: | Vnt. | Iki 10 vnt. | 120.00 | Bipoliniai pincetai, pincetų korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, o darbiniai galiukai pagaminti iš poliamido rilsano. AD jungtis pilnavidurė (dvi plokštelės). Jungtis į pinceto ilgį neskaičiuojama: Gamintojas: Metko (Turkija) | 1200 |
| - 402 | Pincetas tiesus 260mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm | Vnt. | Iki 10 vnt. | 55.00 | Pincetas tiesus 260mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm Gamintojas: Metko (Turkija) | 550 |
| - 403 | Pincetas tiesus 240mm±1mm ilgio, su tiesiais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm | Vnt. | Iki 10 vnt. | 60.00 | Pincetas tiesus 240mm±1mm ilgio, su tiesiais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm Gamintojas: Metko (Turkija) | 600 |
| - 404 | Pincetas bayonet tipo 240mm±1mm ilgio, su lenktais į kairę darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm | Vnt. | Iki 10 vnt. | 60.00 | Pincetas bayonet tipo 240mm±1mm ilgio, su lenktais į kairę darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm Gamintojas: Metko (Turkija) | 600 |
| - 405 | Pincetas tiesus 300mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm | Vnt. | Iki 10 vnt. | 80 | Pincetas tiesus 300mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm Gamintojas: Metko (Turkija) | 800 |
| - 406 | Pincetas tiesus 250mm±1mm ilgio, su rifliuotais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2mmx12mm | Vnt. | Iki 10 vnt. | 65 | Pincetas tiesus 250mm±1mm ilgio, su rifliuotais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2mmx12mm Gamintojas: Metko (Turkija) | 650 |
| - 407 | Nelimpantys bipoliniai pincetai. Pincetų korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, darbiniai galiukai pagaminti iš Ag80Cu20 vientiso sidabro lydinio. AD jungtis pilnavidurė (dvi plokštelės). Jungtis į pinceto ilgį neskaičiuojama: | Vnt. | Iki 10 vnt. | 250.00 | Nelimpantys bipoliniai pincetai. Pincetų korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, darbiniai galiukai pagaminti iš Ag80Cu20 vientiso sidabro lydinio. AD jungtis pilnavidurė (dvi plokštelės). Jungtis į pinceto ilgį neskaičiuojama: | 2500 |
| - 408 | Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas, 260mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0mm | Vnt. | Iki 10 vnt. | 110.00 | Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas, 260mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0mm Gamintojas: Metko (Turkija) | 1100 |
| - 409 | Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas, 260mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0mm | Vnt. | Iki 10 vnt. | 150.00 | Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas, 260mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0mm Gamintojas: Metko (Turkija) | 1500 |
| - 410 | Nelimpantis bipolinis pincetas, bayonet tipo 240mm±1mm ilgio, su lenktais į dešinę darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm | Vnt. | Iki 10 vnt. | 120.00 | Nelimpantis bipolinis pincetas, bayonet tipo 240mm±1mm ilgio, su lenktais į dešinę darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm Gamintojas: Metko (Turkija) | 1200.00 |
| - 411 | Nelimpantis bipolis tiesus pincetas 260mm±1mm ilgio, su tiesiais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis- 0,6mm | Vnt. | Iki 10 vnt. | 250.00 | Nelimpantis bipolis tiesus pincetas 260mm±1mm ilgio, su tiesiais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis- 0,6mm Gamintojas: Metko (Turkija) | 2500 |
| - 412 | Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas 300mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm | Vnt. | Iki 10 vnt. | 280.00 | Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas 300mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm Gamintojas: Metko (Turkija) | 2800 |
| - 413 | Bipoliniai kabeliai. Į kauterio aparatą jungiami dviem kištukais su 4 mm skersmens kontaktiniais galais. Kabeliai 500cm ilgio, tinkantys siūlomiems bipoliniams pincetams prijungti. Pincetinis galas su Europinio tipo apvalia dalimi, autoklavuojami. Kabelis aukštos kokybės, pagamintas iš dviejų izoliuotų, dengtu sidabru laidų. Išorinė izoliacija silikoninė. | Vnt. | Iki 20 vnt. | 43.00 | Bipoliniai kabeliai. Į kauterio aparatą jungiami dviem kištukais su 4 mm skersmens kontaktiniais galais. Kabeliai 500cm ilgio, tinkantys siūlomiems bipoliniams pincetams prijungti. Pincetinis galas su Europinio tipo apvalia dalimi, autoklavuojami. Kabelis aukštos kokybės, pagamintas iš dviejų izoliuotų, dengtu sidabru laidų. Išorinė izoliacija silikoninė. Gamintojas: Metko (Turkija) | 860.00 |
| - 414 | Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas pajungti vienkartinio naudojimo neutralius elektrodus. Kabelio ilgis- 4,5m. Kabelis suderinamas su ligoninėje turimais elektrochirurginiais aparatais. | Vnt. | Iki 20 vnt. | 2,00 | Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas pajungti vienkartinio naudojimo neutralius elektrodus. Kabelio ilgis- 4,5m. Kabelis suderinamas su ligoninėje turimais elektrochirurginiais aparatais. Gamintojas: Metko (Turkija) | 40 |
| - 415 | Neutralus paciento elektrodas, vienkartinio naudojimo, skeltas į dvi dalis. Elektrodo išmatavimai 202x101mm ±1mm, geliniu pagrindu, aktyvaus paviršiaus plotas 132cm2. Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai tinkami ligoninėje turimam prietaisui „Soring“ | Vnt. | Iki 1000 vnt. | 0,6 | Neutralus paciento elektrodas, vienkartinio naudojimo, skeltas į dvi dalis. Elektrodo išmatavimai 202x101mm ±1mm, geliniu pagrindu, aktyvaus paviršiaus plotas 132cm2. Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai tinkami ligoninėje turimam prietaisui „Soring“ Gamintojas: Metko (Turkija) | 600 |
| - 416 | Bipoliniai kabeliai. Į kauterio aparatą jungiami dviem kištukais su 4 mm skersmens kontaktiniais galais. Kabeliai 500cm ilgio, tinkantys siūlomiems bipoliniams pincetams prijungti. Pincetinis galas su Europinio tipo apvalia dalimi, autoklavuojami. Kabelis aukštos kokybės, pagamintas iš dviejų izoliuotų, dengtu sidabru laidų. Išorinė izoliacija silikoninė. | Vnt. | Iki 10 vnt. | 40.00 | Bipoliniai kabeliai. Į kauterio aparatą jungiami dviem kištukais su 4 mm skersmens kontaktiniais galais. Kabeliai 500cm ilgio, tinkantys siūlomiems bipoliniams pincetams prijungti. Pincetinis galas su Europinio tipo apvalia dalimi, autoklavuojami. Kabelis aukštos kokybės, pagamintas iš dviejų izoliuotų, dengtu sidabru laidų. Išorinė izoliacija silikoninė. Gamintojas: Metko (Turkija) | 400 |
| - 417 | Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas pajungti vienkartinio naudojimo neutralius elektrodus. Kabelio ilgis- 4,5m. Kabelis suderinamas su ligoninėje turimais elektrochirurginiais aparatais. | Vnt. | Iki 10 vnt. | 10.00 | Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas pajungti vienkartinio naudojimo neutralius elektrodus. Kabelio ilgis- 4,5m. Kabelis suderinamas su ligoninėje turimais elektrochirurginiais aparatais. Gamintojas: Metko (Turkija) | 100 |
| - 418 | Neutralus paciento elektrodas, vienkartinio naudojimo, skeltas į dvi dalis. Elektrodo išmatavimai 202x101mm ±1mm, geliniu pagrindu, aktyvaus paviršiaus plotas 132cm2. Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai tinkami ligoninėje turimam prietaisui „Soring“ | Vnt. | Iki 1000 vnt. | 0,75 | Neutralus paciento elektrodas, vienkartinio naudojimo, skeltas į dvi dalis. Elektrodo išmatavimai 202x101mm ±1mm, geliniu pagrindu, aktyvaus paviršiaus plotas 132cm2. Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai tinkami ligoninėje turimam prietaisui „Soring“ Gamintojas: Metko (Turkija) | 750 |
| - 419 | Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,2-iem mygtukais ir peiliuku. Pieštukas su „mandrel“ tipo užsukama jungtimi. Laido ilgis 3,2m. Garantuojamas autoklavavimų skaičius-100. | Vnt. | Iki 10 vnt. | 45.00 | Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,2-iem mygtukais ir peiliuku. Pieštukas su „mandrel“ tipo užsukama jungtimi. Laido ilgis 3,2m. Garantuojamas autoklavavimų skaičius-100. Gamintojas: Metko (Turkija) | 450 |
| - 420 | Daugkartinio naudojimo Premium klasės monopolinės rankenėlė su dviem valdymo mygtukais, skirta naudoti su 2,4mm skersmens elektrodais. Rankenėlė su 4m ilgio integruotu kabeliu. | Vnt. | Iki 10 vnt. | 55.00 | Daugkartinio naudojimo Premium klasės monopolinės rankenėlė su dviem valdymo mygtukais, skirta naudoti su 2,4mm skersmens elektrodais. Rankenėlė su 4m ilgio integruotu kabeliu. Gamintojas: Metko (Turkija) | 550.00 |
| - 421 | Daugkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai kartu su integruotu kabeliu. Elektrodas pagamintas iš silikono, išmatavimai – 15x26cm, aktyvaus paviršiaus plotas 390cm2. Elektrodo kabelio ilgis- 4m. Neutralus elektrodas suderinamas su ligonėje turimais elektrochirurginiais generatoriais. | Vnt. | Iki 10 vnt. | 140.00 | Daugkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai kartu su integruotu kabeliu. Elektrodas pagamintas iš silikono, išmatavimai – 15x26cm, aktyvaus paviršiaus plotas 390cm2. Elektrodo kabelio ilgis- 4m. Neutralus elektrodas suderinamas su ligonėje turimais elektrochirurginiais generatoriais. Gamintojas: Metko (Turkija) | 1400 |
| - 174 | Bipoliniai kabeliai pincetams 3m. ilgio (jungtis „banana“ tipo 4mm.) | vnt. | Iki 20 vnt. | 35 | Bipoliniai kabeliai pincetams 3m. ilgio (jungtis „banana“ tipo 4mm.) Gamintojas: Metko (Turkija) | 700 |
| - 175 | Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Artrex“ | vnt. | Iki 200 vnt. | 0,7 | Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Artrex“ Gamintojas: Metko (Turkija) | 140 |
| - 176 | Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Soring“ | vnt. | Iki 200 vnt. | 0,65 | Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Soring“ Gamintojas: Metko (Turkija) | 130 |
| - 177 | Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Valleylab“ | vnt. | Iki 200 vnt. | 0,6 | Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Valleylab“ Gamintojas: Metko (Turkija) | 120 |
| - 178 | Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Valleylab“ | vnt. | Iki 20 vnt | 8 | Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Valleylab“ Gamintojas: Metko (Turkija) | 160 |
| - 179 | Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Erbe“ | vnt. | Iki 20 vnt | 8 | Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Erbe“ Gamintojas: Metko (Turkija) | 160 |
| - 180 | Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Artrex“ | vnt. | Iki 20 vnt | 5 | Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Artrex“ Gamintojas: Metko (Turkija | 100 |
| - 181 | Daukartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Soring“ | vnt. | Iki 20 vnt | 5 | Daukartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Soring“ Gamintojas: Metko (Turkija | 100 |
|  | Monopolinis elektrodas kamuoliuko tipo su 2.4mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Kamuoliuko skersmuo - 2 mm. | vnt. | Iki 10 vnt | 32 | Monopolinis elektrodas kamuoliuko tipo su 2.4mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Kamuoliuko skersmuo - 2 mm. Gamintojas: Metko (Turkija | 320 |
|  | Monopolinis elektrodas kamuoliuko tipo su 2.4mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Kamuoliuko skersmuo - 4 mm. | vnt. | Iki 10 vnt | 30 | Monopolinis elektrodas kamuoliuko tipo su 2.4mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Kamuoliuko skersmuo - 4 mm. Gamintojas: Metko (Turkija | 300 |
|  | Monopolinis elektrodas kamuoliuko tipo su 2.4mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Kamuoliuko skersmuo - 6 mm. | vnt. | Iki 10 vnt | 30 | Monopolinis elektrodas kamuoliuko tipo su 2.4mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Kamuoliuko skersmuo - 6 mm. Gamintojas: Metko (Turkija | 300 |
|  | Monopolinis elektrodas peilio tipo su 2.4 mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Darbinės dalies skersmuo - 2,5x20 mm, kotelio ilgis- 90 mm. | vnt. | Iki 10 vnt | 28 | Monopolinis elektrodas peilio tipo su 2.4 mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Darbinės dalies skersmuo - 2,5x20 mm, kotelio ilgis- 90 mm. Gamintojas: Metko (Turkija | 280 |
|  | Viso 42 dalis |  |  |  |  | 25700.00 |
| 46 dalis | Ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
|  | EEG laidų rinkinys (komplekte 5 vnt.) spalva juoda,ilgis 300 cm,snap tipo jungtis,prietaiso kištukas 1,5 mm. skersmens, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA | komplektai | Iki 5 kompl. | 120 | EEG laidų rinkinys (komplekte 5 vnt.) spalva juoda,ilgis 300 cm,snap tipo jungtis,prietaiso kištukas 1,5 mm. skersmens, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA Gamintojas: Metko (Turkija | 600 |
| - 434 | EEG laidų rinkinys (komplekte 12 vnt.) dengti sidabru „Cup“ tipo.Laido ilgis 155 cm, prietaiso kištukas 1,5 mm. skersmens, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA | rinkinys | Iki 5 rinkinių | 70 | EEG laidų rinkinys (komplekte 12 vnt.) dengti sidabru „Cup“ tipo.Laido ilgis 155 cm, prietaiso kištukas 1,5 mm. skersmens, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA Gamintojas: Metko (Turkija | 350 |
| - 435 | SPO2 prailginimo laidas, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA | vnt | Iki 5 vnt | 510 | SPO2 prailginimo laidas, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA Gamintojas: Metko (Turkija | 2550 |
| - 436 | SPO2 daviklis, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA | vnt | Iki 5 vnt | 80 | SPO2 daviklis, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA Gamintojas: Metko (Turkija | 400 |
| - 437 | Nosies kaniulės, ilgis 52 cm. ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA | vnt | Iki 5 vnt | 10 | Nosies kaniulės, ilgis 52 cm. ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA Gamintojas: Metko (Turkija | 50 |
| - 438 | Knarkimo daviklis (mikrofonas) ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA | vnt | Iki 5 vnt | 300 | Knarkimo daviklis (mikrofonas) ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA Gamintojas: Metko (Turkija | 1500 |
| - 439 | Termistorius –kvėpavimo srauto matavimo daviklis ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA | vnt | Iki 5 vnt | 310 | Termistorius –kvėpavimo srauto matavimo daviklis ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA Gamintojas: Metko (Turkija | 1550 |
| - 440 | Krūtinės ir pilvo kvėpavimo elektrodų tvirtinimo diržas XactTrace su įmontuotu laidu ilgis: 65,6ft/20m.,plotis 1x24,5mm., ligoninėje turimam vienkartinio naudojimo miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA | vnt | Iki 5 vnt | 300 | Krūtinės ir pilvo kvėpavimo elektrodų tvirtinimo diržas XactTrace su įmontuotu laidu ilgis: 65,6ft/20m.,plotis 1x24,5mm., ligoninėje turimam vienkartinio naudojimo miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA Gamintojas: Metko (Turkija) | 1500 |
|  | Viso 46 dalis |  |  |  |  | 8500 |
|  | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus |  |  |  |  |  |
|  | Visoms siūlomoms prekėms privaloma pateikti: - CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. |  |  |  |  | Taip |