Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

MB “Protingi medicinos sprendimai”

VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS Nr. 20603

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus

2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu

3. * Nurodyti priemonės kodą gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

4. Priemonės ( pakuotes ) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais, kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

6. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis. | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | PVM dydis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | Priemonės transplanuojamų organų konservavimui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Tirpalas transplantuojamų organų konservavimui | Sterilus, donorinius organus konservuojantis tirpalas, tinkantis kepenims bei kasos salelėms. Tirpalo sudėtis 1000 ml: Lactobionic acid 35,8 g; Adenosine 1,336 g; Allopurinol 0,136 g; Glutathion 0,922 g; Polyethylene glycol (PEG 35) 1 g; Potassium dihydrogen phosphate 3,402 g; Raffinose, 5 H2O 17,84 g; Magnesium sulphate, 7 H2O 1,232 g; Sodium Hydroxide qs pH 7,4 ; Water for injection qs 1000 ml. | litras | 300 | StoreProtect Plus REF SPRT-P; Carnamedica Sp. Z o.o.; psl. 1-3 Sterilus, donorinius organus konservuojantis tirpalas, tinkantis kepenims bei kasos salelėms. Tirpalo sudėtis 1000 ml: Lactobionic acid 35,8 g; Adenosine 1,336 g; Allopurinol 0,136 g; Glutathion 0,922 g; Polyethylene glycol (PEG 35) 1 g; Potassium dihydrogen phosphate 3,402 g; Raffinose, 5 H2O 17,84 g; Magnesium sulphate, 7 H2O 1,232 g; Sodium Hydroxide qs pH 7,4 ; Water for injection qs 1000 ml | 5% | 140,00 | 147,00 | 42000,00 |
| 5.2. | Perfuzijos sistema konservuojančiam tirpalui | Vienkartinė sterili perfuzijos sistema transplantuojamų organų konservuojančiam tirpalui. Permatoma, pagaminta iš silikono ar lygiavertės medžiagos, su keturiais perfuzinio tirpalo pajungimo antgaliais, sistemos užpildymo rezervuaru ir sistemos tėkmės uždarymo mechanizmu. Vamzdelių skersmuo 6,5 ± 0,1 mm, sistemos ilgis 300 cm ± 20 cm. | vnt. | 150 | Perfuzijos sistema REF KP6,5-3000-4, Carnamedica Sp. Z o.o., psl. 4 Vienkartinė sterili perfuzijos sistema transplantuojamų organų konservuojančiam tirpalui. Permatoma, pagaminta iš silikono, su keturiais perfuzinio tirpalo pajungimo antgaliais, sistemos užpildymo rezervuaru ir sistemos tėkmės uždarymo mechanizmu. Vamzdelių skersmuo 6,5mm, sistemos ilgis 300 cm. | 5% | 24,00 | 25,20 | 3600,00 |
| Bendra suma 5-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 45600,00 |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 2280,00 |
| Bendra suma 5-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 47880,00 |