# VILNIAUS UNIVERSITEETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

|  |  | Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Specialieji reikalavimai: - Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. - Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis (jei pats siūlomų prekių negamina). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus patvirtinančius kad yra siūlomų prekių gamintojo oficilaus atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirk. dalies Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Reikalaujami parametrai | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) | Maksimalus kiekis 36 mėn.* | Įkainis 1 vnt. Eur be PVM | Įkainis 1 vnt. Eur su PVM | Pasiūlymo kaina Eur su PVM |
| 11. | Rinkinys maitinamai jejunostomijai |  | Poliuretaninis vamzdelis su 6-7 skylutėmis, 73-76cm. ilgio, 9F diametro. Vamzdelis sugraduotas kas 10cm., pradedant 20cm. nuo galo. Rinkinyje privalomos dvi pasidalijančios aštrios adatos 8 ir 12cm. ilgio, pilvo senos ir žarnos pradurimui bei speciali movavamzdelio fiksavimui prie odos. Taip pat būtinas adapteris „Luer Lock“ maitinimo sistemos pajungimui. | Nr.11_Jejunostomija_Nr.2300.00 VYGON_psl.1 | 30 | 76,00 | 79,80 | 2394,00 |
| 26. | Deguonies kateteris |  | Vieno spindžio, įkišami į nosiaryklę, ilgis ne < 20 cm. | Nr.26_deguonies kateteris _Nr.595.00 VYGON_psl.1 https://www.vygon.com/catalog/nasal-oxygen-catheter_579_00059508 | 3000 | 1,14 | 1,197 | 3591,00 |
| 30. | Miego gylio analizės elektrodas |  | Elektrodas miego gylio matavimui BIS metodika. Elektrodai turi būti techniškai suderinami su „Infinity” („Drager“) serijos gyvybinių funkcijų monitoriais. Daviklis turi būti su keturiais elektrodais, išdėstytais ant vienos juostelės, skirtas suaugusiems ir vaikams, daviklio sudėtyje neturi būti latekso. Kiekvienas daviklyje esantis elektrodas turi būti paruoštas tvirtinimui prie paciento kaktinės srities, nenaudojant papildomų priemonių, su matavimo moduliu sujungiamas sifiksuojama jungtimi Galiojimo laikas- ne trumpesnis kaip 10 mėn. nuo pristatymo. | Nr.30_miego_gylio_analizės_elektrodas_Nr.MP00005_BIS Quatro Sensor Kit_Draeger_psl.2 | 200 | 17,00 | 17,85 | 3570,00 |
| 31. | Jungtys drenažo maišui |  | „Male“tipo jungtys/piltuvėlis su keturiomis pakopomis. Su lanksčiu prailginimo vamzdeliu, kuris yra rezistentiškas ( atsparus užsilenkimams ), ilgis 15cm. | Nr.31_jungtis_drenažo_maišui_Nr.404017015_Argon Medical devices_psl.1 https://www.argonmedical.eu.com/products/connecting-tubes-for-drainage-bags | 375 | 5,80 | 6,09 | 2283,75 |

*Sutarties vykdymo metu įsigyjami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus kiekis, išpirkti mažesnį prekių kiekį Pirkėjas gali.