12

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
Tiekėjai, teikiantys pasiūlymą pirkimo dalims Nr. 28-35, 39 ir 40-59, turi per 15 darbo dienų po vokų atplėšimo pateikti siūlomų prekių pavyzdžius. Apie poreikį pateikti pavyzdžius kitoms pirkimo dalims tiekėjai, pasiūlymų vertinimo metu, bus informuoti atskirai.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 
Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
	Pirkimo dalies Nr.
	Prekės pavadinimas
	Mato vnt.
	Orientacinis kiekis (3-jų metų poreikis)
	CHARAKTERISTIKOS, REIKALAVIMAI
	Firminis prekės pavadinimas          Gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge*
	Vieneto kaina be PVM, EUR
	Vieneto kaina su PVM, EUR
	Bendra kaina be PVM, EUR

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	209.
	Pusmėnulinis peiliukas su ovalia pjaunančia dalimi
	Vnt.
	400
	Lenktas, 2,3 mm skersmens, pjaunanti dalis iš viršaus, lenktas 60° kampu, sterilus.
	8065-990002, Alcon
	5,00
	5,25
	2 000,00

	Bendra pasiūlymo suma 209-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	2 000,00

	PVM (     5  %) suma
	100,00

	Bendra pasiūlymo suma 209-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	2 100,00

	210.
	Plyšinis peiliukas
	Vnt.
	1500
	Trikampio formos, 2,2 mm skersmens, aštrus, lenktas 45° kampu, pjaunanti dalis iš viršaus, su plastikine rankenėle, sterilus.
	8065-992245, Alcon
	5,00
	5,25
	7500,00

	Bendra pasiūlymo suma 210-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	7 500,00

	PVM (     5  %) suma
	375,00

	Bendra pasiūlymo suma 210-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	7 875,00

	215.
	Šluostukai atraumatiniai, VISISPEAR kempinėlės akims (arba lygiavertės)
	Vnt.
	600
	Sterilūs, trikampio formos ant kotuko 8mx 17mm,  medžiaga- polivinilformolas. Pasižymi greita skysčių absorbcija.
	BioSpears,

Bio Tech
	0,2300
	0,2415
	138,00

	Bendra pasiūlymo suma 215-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	138,00

	PVM (   5    %) suma
	6,90

	Bendra pasiūlymo suma 215-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	144,90

	219.
	Sterilus intraokulinis skystis Carbachol (arba lygiavertis)
	Vnt.
	1200
	Sterilus , 1ml skystis, 0,01%.
	BioChol,

Bio Tech
	3,60
	3,78
	4 320,00

	Bendra pasiūlymo suma 219-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	4 320,00

	PVM (   5   %) suma
	216,00

	Bendra pasiūlymo suma 219-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	4 536,00

	221.
	Dirbtinis šuntas glaukomos chirurginiam gydymui
	Vnt.
	50
	 Skirtas akies skysčio iš akies priekinės kameros nufiltravimui į subsklerinę terpę; Išorinis vamzdelio diametras 400 µm ± 50 µm; Vidinis vamzdelio diametras 50 µm ± 5 µm;  Bendras implanto ilgis 2,65 mm ± 0,1 mm; Smailėjančio kūgio formos galiukas lengvesniam implanto įvedimui- su dviem angom akies skysčio nutekėjimui;  Nugarinė plokštelė- su vertikaliu kanalu akies skysčio nutekėjimui; Medžiaga- nerūdijantis plienas; Suderinamumas su MRI- iki 3 Teslų; Supakuotas sterilioje pakuotėje, paruoštas naudojimui kartu su injektoriumi.
	Ex-Press Glaucoma Filtration Device P-50 REF 24053, Alcon, JAV
	506,00
	531,30
	25 300,00

	Bendra pasiūlymo suma 221-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	25 300,00

	PVM (   5   %) suma
	1 265,00

	Bendra pasiūlymo suma 221-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	26 565,50

	222.
	Vienkartiniai plieniniai peiliukai
	Vnt.
	800
	Užaštrinimo kampas 15°, nerūdijančio plieno,  aštrus, sterilus.
	8065-921501, Alcon
	5,00
	5,25
	4000,00

	Bendra pasiūlymo suma 222-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	4 000,00

	PVM (    5   %) suma
	200,00

	Bendra pasiūlymo suma 222-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	4 200,00

	226.
	Kartridžas „ A “
	Vnt.
	200
	Sterilus, naudojamas lęšių implantacijai, pritaikytas turimiems  Monarch III .
	8065-977758, Alcon
	5,20
	5,46
	1040,00

	Bendra pasiūlymo suma 226-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	1040,00

	PVM (     5  %) suma
	52,00

	Bendra pasiūlymo suma 226-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	1092,00


PAGE  
2

