## TS
Techninė specifikacija bei paslaugų ir prekių įkainiai
Tiekėjo siūloma kaina:
P.D. Nr. | Prietaiso pavadinimas, modelis / DETALĖS PAVADINIMAS | Gamintojas | (remonto paslaugų aprašymas arba detalių aprašymas) | Mato vienetas | Preliminarus remonto val. skaičius/ DETALIŲ KIEKIS | Vieno prietaiso remonto 1 val. kaina / DETALĖS kaina be PVM € | PVM tarifas % | Suma Eur Be PVM (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Kudikių lovelė | Babymed | remonto paslaugos | val | 4
1.1 | Keltuvas hidralin. Banchbaht 50N |  |  | Vnt | 1
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimodalies kaina, EUR su PVM:
2 | Paciento šildymo, šaldymo įrenginio CSZ Blanketrol III | - | remonto paslaugos | kompl. | 1
2.1 | LED indikatoriai |  |  | Vnt | 1
2.2 | Ekranas |  |  | Vnt | 1
2.3 | Suderinama su Blanketrol III (230V) |  |  | Vnt | 2
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimodalies kaina, EUR su PVM:
3 | Suremontuoti sugedusį echoskopo Acuson Cypress mod. Nr. 75285 adapterį kateteriniam davikliui kraujagyslių tyrimui Acrl Jav-8F Mod. Nr. 10029187 | - | remonto paslaugos: 1. adapterio dezinfekciją, 2. adapterio diagnostiką, 3. pakeisti adapterio jungtį kateterinio daviklio prijungimui 4. pakeisti adapterio kabelį 5. atlikti suremontuoto adapterio funkcionalumo patikrinimą | kompl. | 1
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimodalies kaina, EUR su PVM:
4 | Detalių ir įrangos lovų, neįgaliųjų vežimėlių remontui | - | remonto paslaugos
4.1 | Ratukai gulinčių ligonių vežimėliams LKRA-TPA 126K-FI-FK |  | 1. ratukas lovoms, kitai medicininei įrangai ,ratuko diametras 125mm, plotis 32mm, apkrova-75-120 kg. su fiksatoriumi „stop-fix“, Ratas su termoplastiniu guminiu protektoriumi, su polipropileno rato centru. Ratuko su tvirtinimo kronšteinu aukštis-158mm, tvirtinimo skylė 13mm.,ratukas su rutuliniais guoliais. Kronšteinas: Išpresuotas iš lakštinio plieno, su dvigubu rutuliniu guoliu pasukamame mazge, rutulio apsauga. Rato ašis prisukta varžtais. Galvaniškai cinkuotas Ratai: Iš aukštos kokybės termoplastinio gumos elastomero (TPE), tyliai riedantys, tausojantys grindis, pasižymintys važiavimo komfortu, nedideliu pasipriešinimu riedėjimui ir atsparumu sukimui. Protektorius/padanga: Iš termoplastinio gumos elastomero (TPE), Rato centras/ratlankis:Iš aukštos kokybės lūžimui atsparaus polipropileno. | Vnt | 12 | 19.26 | 21 | 231.12
4.2 | Ratukai ligonių lovoms LKRA-TPA 126K-11-FI-FK |  | Lengvos apkrovos pasukamas ratukas lovoms, kitai medicininei įrangai su skėtikliu ir fiksatoriumi „stop-fix“, Ratas su termoplastiniu guminiu protektoriumi, su polipropileno rato centru Kronšteinas: Išpresuotas iš lakštinio plieno, su dvigubu rutuliniu guoliu pasukamame mazge, rutulio apsauga.. Rato ašis prisukta varžtais. Galvaniškai cinkuotas. Ratai: Iš aukštos kokybės termoplastinio gumos elastomero (TPE), tyliai riedantys, tausojantys grindis, pasižymintys važiavimo komfortu, nedideliu pasipriešinimu riedėjimui ir atsparumu sukimui. • Protektorius / padanga: Iš termoplastinio gumos elastomero (TPE Rato centras / ratlankis: Iš aukštos kokybės lūžimui atsparaus polipropileno. Rato diametras-100mm,plotis-32mm.,kiaurymė tvirtinimo varžtui-11mm., rato ašies guoliai-rutuliniai, apkrova-75-120kg. | Vnt | 32 | 24.15 | 21 | 772.8
4.3 | Galvučių komplektas |  | Raktų komplektas kombinuotas- kilpinis/atviru galu 8-32mm-19 vnt .komplekte. Chromuoti, atsparūs įbrėžimams, lengvai valomi. | Vnt | 1 | 142.38 | 21 | 142.38
4.4 | Ratukai vežimėliui iš MRT LWKX-TPA 101xk-11-FI-FK |  | Ratukai su tvirtinimo kronšteinu vežimėliui MRT, pagaminti iš atsparaus laužimui sustiprinto poliamido. Ratuko kronšteino sukiojimosi mazgas su rutuliniais nerūdijančio plieno guoliais, uždengtais poliamido dangteliais ir 11mm centrine tvirtinimo anga .Ratukas turi turėti stop/fix funkciją .Rato diametras-100mm.,plotis-32mm, rato ašies guoliai-rutuliniai. | Vnt | 4 | 29.22 | 21 | 116.88
4.5 | Raktai lovoms |  | Raktai lovoms-komplektas colinių galvučių ir raktų1/4“+3/8“+1/2 192 vnt. | kompl. | 2 | 37.06 | 21 | 74.12
4.6 | Coliniai šešiakampiai 1/16“-3/8“ |  | Coliniai šešiakampiai 1/16“-3/8“-9 vnt komplektas, visos dalys pagamintos iš chromo –vanadžio plieno, chromuoti ,su rutuliniais antgaliais. Coliai dydžiai 1/16‘‘;5/64“; 3/32“;1/8“; 5/32“ 3/16“;1/4“;5/16“;3/8“. | Vnt | 3 | 9.61 | 21 | 28.83
4.7 | Vežimėlis dviejų ratukų |  | Sulankstomas vežimėlis iš aliuminio, apkrova-50-70 kg. Sulankstyto matmenys ~6x38x64cm. Išlankstyto~40x38x100cm.Platformos matmenys~ 38x28cm. | Vnt | 2 | 29.92 | 21 | 59.84
4.8. | Kamera endosk. |  | Kamera endoskopinė su 2,4“ LCD ekranu, 480x340 pix., 4AA tipo baterijos, galima naudoti nuo-10C iki +50C temperatūrų režime. | Vnt | 1 | 89.35 | 21 | 89.35
4.9 | Nuėmėjas universalus 120x100mm( SK8020) |  | Guolių nuėmėjas universalus,3-kojis ,120x100mm(SK8020) | Vnt | 2 | 25.32 | 21 | 50.64
4.10 | Vakuumo siurblys 1/4HP,220V |  | Vakuuminis siurblys 1/4HP, 220V, 50Hz.90-100L/min. | Vnt | 1 | 122.6 | 21 | 122.6
4.11. | Karcher K5 įrangos kompl. |  | Aukšto slėgio plovimo įrangos kompl.Itampa220V, galia 2100-2200 W,darbinis slėgis145-150 bar. Darbinis srautas-500-600l/min., teleskopinė rankena, slėgio reguliavimo funkcija ,žarnos ilgis-8-10 m .,galimybė naudoti ploviklį, žarnos ritė komplekte. | Vnt | 1 | 303.19 | 21 | 303.19
4.12. | Kompresorius iki 8 bar. |  | Kompresorius našumas 220-300 l/min. Slėgis-8-10 bar. Galia 1,5-2,0kW. Rezervuaro talpa 24-30l | Vnt | 1 | 138.14 | 21 | 138.14
4.13 | Stovo ir Indikatoriaus rinkinys (1938S) |  | Magnetinis stovas, tvirtinamas prie metalinių paviršių su laikikliu ciferblatiniam indikatoriui ir ciferblatinis indikatorius | Vnt | 1 | 25.14 | 21 | 25.14
4.14 | Kampainis 200x130mm PREISSER |  | Kampainis metalinis 200x130mm | Vnt | 2 | 15.39 | 21 | 30.78
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: | [7 empty] | 2185.81
PVM suma, EUR: | [7 empty] | 459.0201
Bendra pirkimodalies kaina, EUR su PVM: | [7 empty] | 2644.8301