ADATOS IR ŠVIRKŠTAI

„Rays“ siūlomų adatų ir švirkštų įvairovę lėmė bendrovės įsipareigojimas metai iš metų pasiūlyti veiksmingus ir novatoriškus vaistų leidimo sprendimus.

Pagal Europos Direktyvą 93/42 medicinos prietaisams priskiriama daugybė gaminių, įskaitant švirkštus su adatomis, švirkštus be adatų, insulino švirkštus, hipodermines adatas ir galvos odos venoms skirtus rinkinius. Užtikrinant maksimaliai praktišką ir saugų sterilių bei hermetiškų prietaisų naudojimą, visi gaminiai yra supakuoti į atskiras lizdines plokšteles, kurios atidaromos nulupant išorinę plėvelę.

Medicinos personalo apsauga yra vienas iš svarbiausių dalykų, į kuriuos kreipia dėmesį ir sveikatos priežiūros specialistai, ir teisės aktų kūrėjai. Siūlydama apsauginius švirkštus ir adatas, „Rays“ sugeba įgyvendinti visus naujausius sveikatos priežiūros reikalavimus.

3 DALIŲ HIPODERMINIAI ŠVIRKŠTAI „INJ/LIGHT“ SU ADATA ARBA BE JOS

„Rays“ investavo į mokslinius tyrimus ir plėtrą, kad galėtų pasiūlyti aukštos kokybės medicinos prietaisus, kurie užtikrina optimalų saugumo lygį. Hipoderminiai švirkštai „INJ/LIGHT“ yra gaminami pagal svarbiausius tarptautinius standartus ir taip pat atitinka Europos Direktyvą 93/42/EEB. Jie gaminami pagal UNI EN ISO 9001/2000 – UNI EN ISO13485/2004 standartus. „INJ/LIGHT“ linijos švirkštai yra visiškai netoksiški ir nepirogeniški, gaminami iš skaidraus polipropileno, turi sugraduotą juodos spalvos skalę ir pakuojami po vieną į lizdines pakuotes.

IIa klasės medicinos prietaisas

BE ADATOS

LUERIO KONUISAS

| Gaminio kodas | Talpa | Dėžutė/ blokas |
| --- | --- | --- |
| 33LL 55LL 10LL 20LL 30LL 60 LL | 3 ml 5 ml 10 ml 20 ml 30 ml 60 ml | 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. 50/400 vnt. 50/400 vnt. 25/200 vnt. |

CENTRINIS LUERIO KONUSAS

| Gaminio kodas | Talpa | Dėžutė/ blokas |
| --- | --- | --- |
| TUB1ML 33LC 55LC 10LC | 1 ml 3 ml 5 ml 10 ml | 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. |

EKSCENTRINIS LUERIO KONUSAS

| Gaminio kodas | Talpa | Dėžutė/ blokas |
| --- | --- | --- |
| 10LE 20LE 30LE 60LE | 10 ml 20 ml 30 ml 60 ml | 100/800 vnt. 50/400 vnt. 50/400 vnt. 25/200 vnt. |

KATETERIO KONUSAS

| Gaminio kodas | Talpa | Dėžutė/ blokas |
| --- | --- | --- |
| 60CC 100CC | 60 ml 100 ml | 20/240 vnt. 25/100 vnt. |

SU ADATA

CENTRINIS LUERIO KONUSAS

| Gaminio kodas | Talpa | Uždėta adata | Dėžutė/ blokas |
| --- | --- | --- | --- |
| TUB1ML25G19 TUB1ML26G13 TUB1ML27G13 2521CM38 2522CM32 2523CM25 2565CM30 5521CM38 5522CM32 5523CM25 1021CM38 1022CM32 2020CM38 2021CM38 | 1 ml 1 ml 1 ml 2,5 ml 2,5 ml 2,5 ml 2,5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 10 ml 10 ml 20 ml 20 ml | 25G - 0,5x19 mm 26G - 0,45x12,7 mm 27G - 0,4x12,7 mm 21G - 0,8x38 mm 22G - 0,7x32 mm 23G - 0,6x25 mm 23G - 0,65x30 mm 21G - 0,8x38 mm 22G - 0,7x32 mm 23G - 0,6x25 mm 21G - 0,8x38 mm 22G - 0,7x32 mm 20G - 0,9x38 mm 21G - 0,8x38 mm | 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. 50/400 vnt. 50/400 vnt. |

| 55LC | 5 ml | 100/800 vnt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10LC | 10 ml | 100/800 vnt. |  | Gaminio kodas | Talpa | Prijungta adata | Dėžutė |

EKSCENTRINĖ LUERIO JUNGTIS

| Gaminio kodas | Talpa | Uždėta adata | Dėžutė/ blokas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1021EM38 2019EM38 2020EM38 2021EM38 | 10 ml 20 ml 20 ml 20 ml | 21G - 0,8x38 mm 19G - 1,1x38 mm 20G - 0,9x38 mm 21G - 0,8x38 mm | 100/800 vnt. 50/400 vnt. 50/400 vnt. 50/400 vnt. |

AISI 304 nerūdijančio plieno, trigubo įstrižo pjūvio adata

INSULINO ŠVIRKŠTAI „INSU/LIGHT“

„Rays“ siūlo insulino švirkštus „INSU/LIGHT“, kurie patenkina visus gydymo insulino injekcijomis metu kylančius poreikius. Galimos švirkštų formos: švirkštai su uždėta adata ir švirkštai be liekamojo tūrio. Insulino švirkštai be liekamojo tūrio turi adatas, kurios uždėtos ant švirkštų korpusų, nepaliekant tarpo. Be to, jie tiekiami su prietaiso sterilumą užtikrinančia dviguba apsauga (adatos dangteliu ir stūmoklio dangteliu). „INSU/LIGHT“ linijos švirkštai yra visiškai netoksiški ir nepirogeniški, gaminami iš skaidraus polipropileno ir turi sugraduotą 100 TV insulino skalę. Trigubo įstrižo pjūvio adatos gaminamos iš nerūdijančio plieno AISI304.

IIa klasės medicinos prietaisas

UŽDĖTA ADATA

Atskira lizdinė plokštelė

| Gaminio kodas | Talpa | Uždėta adata | Dėžutė |
| --- | --- | --- | --- |
| INS1ML INS1ML29G13 INS1ML28G13 INS1ML27G13 INS1ML26G13 INS1ML25G16 | 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml | / 29G - 0,33x12,7 mm 28G - 0,36x12,7 mm 27G - 0,4x12,7 mm 26G - 0,45x12,7 mm 25G - 0,5x16 mm | 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. |

BE LIEKAMOJO TŪRIO

Atskira lizdinė plokštelė

| Gaminio kodas | Talpa | Uždėta adata | Dėžutė |
| --- | --- | --- | --- |
| SU1-29G13 SU1-30G08 SU5-29G13 SU5-30G08 SU3-30G08 SU3-29G13 | 1 ml 1 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,3 ml 0,3 ml | 29G - 0,33x12,7 mm 30G - 0,3x8 mm 29G - 0,33x12,7 mm 30G - 0,3x8 mm 30G - 0,3x8 mm 29G - 0,33x12,7 mm | 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. 100/800 vnt. |

10 vnt. maišelis

| Gaminio kodas | Talpa | Uždėta adata | Dėžutė |
| --- | --- | --- | --- |
| ASU1-29G13 ASU1-30G13 ASU1-30G08 ASU5-29G13 ASU5-30G13 ASU5-30G08 ASU3-30G08 | 1 ml 1 ml 1 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,3 ml | 29G - 0,33x12,7 mm 30G - 0,3x12,7 mm 30G - 0,3x8 mm 29G - 0,33x12,7 mm 30G - 0,3x12,7 mm 30G - 0,3x8 mm 30G - 0,3x8 mm | 100/4000 vnt. 100/4000 vnt. 100/4000 vnt. 100/4000 vnt. 100/4000 vnt. 100/4000 vnt. 100/4000 vnt. |

Dviguba apsauga, sterilumo garantija

PAKUOTĖS

„RAYS“ skiria daug dėmesio pakuočių pasirinkimui ir joms renkasi aukštos kokybės tvirtas medžiagas, kurios užtikrina puikų barjerinį efektą ir yra labai atsparios. Buvo sukurtas specialus dizainas, kad pakuotės būtų lengvai pasiekiamos, o informacija nedelsiant pamatoma.

„MICROTIP/ULTRA“ HIPODERMINĖS ADATOS IR „FLY/SET“ GALVOS ODOS VENOMS SKIRTAS RINKINYS

Remiantis „Rays“ patirtimi, buvo sukurta hipoderminių adatų ir galvos odos venoms skirtų rinkinių linija. Trigubas įstrižas pjūvis užtikrina, kad atliekant dūrį būtų patiriamas minimalus sužalojimas. Kiekvienas adatos elementas yra apdorojamas specialiu būdu, kad duriant nebūtų jaučiamas skausmas. Adatos yra AISI 304 nerūdijančio plieno, trigubo įstrižo pjūvio ir visiškai netoksiškos bei nepirogeniškos. Galvos odos venoms skirto rinkinio adatos tiekiamos su minkštais, lanksčiais, grublėto paviršiaus sparneliais. Vamzdelis yra pagamintas iš 30 cm PVC su užrakinamąja Luerio jungtimi.

IIa klasės medicinos prietaisas

HIPODERMINĖS ADATOS

Atskira lizdinė plokštelė

| Gaminio kodas | Adata | Spalva | Dėžutė |
| --- | --- | --- | --- |
| HN18G38 HN19G38 HN19G25 HN20G38 HN20G25 HN21G38 HN21G25 HN22G32 HN23G25 HN65G30 HN25G16 HN26G13 HN27G13 HN29G13 HN30G08 | 18G - 1,2x38 mm 19G - 1,1x38 mm 19G - 1,1x25 mm 20G - 0,9x38 mm 20G - 0,9x25 mm 21G - 0,8x38 mm 21G - 0,8x25 mm 22G - 0,7x32 mm 23G - 0,6x25 mm 23G - 0,65x30 mm 25G - 0,5x16 mm 26G - 0,45x12,7 mm 27G - 0,4x12,7 mm 29G - 0,33x12,7 mm 30G - 0,30x8 mm |  | 100/5000 vnt. 100/5000 vnt. 100/5000 vnt. 100/5000 vnt. 100/5000 vnt. 100/5000 vnt. 100/5000 vnt. 100/5000 vnt. 100/5000 vnt. 100/5000 vnt. 100/5000 vnt. 100/5000 vnt. 100/5000 vnt. 100/5000 vnt. 100/5000 vnt. |

GALVOS ODOS VENOMS SKIRTI RINKINIAI

Atskira lizdinė plokštelė

| Gaminio kodas | Adata | Spalva | Dėžutė/ blokas |
| --- | --- | --- | --- |
| SVS18G SVS19G SVS20G SVS21G SVS22G SVS23G SVS25G SVS27G | 18G - 1,2x19 mm 19G - 1,1x19 mm 20G - 0,9x19 mm 21G - 0,8x19 mm 22G - 0,7x19 mm 23G - 0,6x19 mm 25G - 0,5x19 mm 27G - 0,4x19 mm |  | 100/2000 vnt. 100/2000 vnt. 100/2000 vnt. 100/2000 vnt. 100/2000 vnt. 100/2000 vnt. 100/2000 vnt. 100/2000 vnt. |

PAKUOTĖS

Hipoderminės adatos ir galvos odos venoms skirti rinkiniai yra supakuoti į lizdines plokšteles ir praktiškas dėžutes, kurias lengva paimti ir tinkamai saugoti.

[be teksto]

INFUZINĖS TERAPIJOS PRIETAISAI

Nuolatinės pastangos atliekant mokslinius tyrimus medicinos srityje šiandien leidžia „Rays“ pasiūlyti platų novatoriškų infuzinės terapijos medicinos prietaisų asortimentą. Siūlomi sprendimai leidžia patenkinti skirtingus terapinius poreikius.

Visos aukštos kokybės sudedamosios dalys buvo sukurtos, siekiant, kad prietaisai puikiai veiktų, taip pat ir naudojant juos kartu su kitais prietaisais. Taigi sukurtos sistemos išsiskiria didelėmis modalumo galimybėmis, tikslumu ir patikimumu. Visa tai užtikrina, kad laikomasi aukščiausių pacientų ir personalo saugos standartų.

VIENKARTINIAI INFUZIJOMS IR TRANSFUZIJOMS SKIRTI RINKINIAI

Infuzijoms ir tansfuzijoms skirti rinkiniai gaminami iš aukštos kokybės medicininės klasės PVC medžiagų ir PVC be ftalatų; šie priedai laikomi kenksmingais reprodukcijai. Abu „Rays“ siūlomi tipai atitinka įvairius visų medicinos sričių terapinius poreikius, kai preparatai patenka į organizmą veikiant sunkio jėgai. Visi komponentai veiksmingai derinami kartu. Yra sukurta daugybė tirpalų, siekiant palengvinti sveikatos priežiūros specialistų darbą ir garantuoti bendrą saugumą, skiriant gydymą.

INFUZINĖS TERAPIJOS RINKINIAI

Infuzinis rinkinys, skirtas PVC ir PVC be DEHP talpose tiekiamiems tirpalams

- ABS smaigas su PVC vožtuvu orui, turinčiu 0,45 mikronų filtrą ir polietileno dangtelį.

- 6 cm PVC be ftalatų arba PVC kamera su 15 mikronų tirpalo filtru.

- PVC vožtuvas orui.

- Dūrio vieta be latekso.

- PVC arba PVC be DEHP 150–200 mm vamzdelis.

- ABS skrituliukas.

- ABS galas su PE dangteliu.

- 21G adata - 0,8x38 mm (kur yra).

- Atitinka Direktyvą EEB 93/42.

- IIa klasės medicinos prietaisas.

| Gaminio kodas | Vamzdelis |  | Vožtuvas orui | Dūrio vieta | Skrituliukas | Jungtis | Adata | Pakuotės vienetas | Maišelis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFUZINĖS TERAPIJOS RINKINIAI BE FTALATŲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFZNLLBD |  | PVC be DEHP - 150 mm | Z TIPO | Be adatos | Saugos skrituliukas | Užrakinamoji Luerio jungtis |  | Lizdinė plokštelė | 20/100 vnt. |
| DEFZPLLBD |  | PVC be DEHP - 150 mm | Z TIPO | Y su pirštų apsaugos įtaisu | Saugos skrituliukas | Luerio jungtis |  | Lizdinė plokštelė | 20/100 vnt. |
| DEF2YLLBD |  | PVC be DEHP - 150 mm | Standartinis | Y | Standartinis | Luerio jungtis |  | Lizdinė plokštelė | 20/100 vnt. |
| DEF2BLLBD |  | PVC be DEHP - 150 mm | Standartinis | Lankstus vamzdelis | Standartinis | Užrakinamoji Luerio jungtis |  | Lizdinė plokštelė | 20/100 vnt. |
| PVC INFUZINĖS TERAPIJOS RINKINIAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEF2YL |  | PVC-150 mm | Standartinis | Y | Standartinis | Luerio |  | Polietileno maišelis | 25/350 vnt. |
| DEF2YLB |  | PVC-150 mm | Standartinis | Y | Standartinis | Luerio |  | Lizdinė plokštelė | 20/100 vnt. |
| DEF2YLL |  | PVC-150 mm | Standartinis | Y | Standartinis | Luerio jungtis |  | Polietileno maišelis | 25/350 vnt. |
| DEF2YLLB |  | PVC-150 mm | Standartinis | Y | Standartinis | Užrakinamoji Luerio jungtis |  | Lizdinė plokštelė | 20/100 vnt. |
| DEF2YLL21 |  | PVC-150 mm | Standartinis | Y | Standartinis | Užrakinamoji Luerio jungtis | 21G | Polietileno maišelis | 25/350 vnt. |
| DEF2YLL21B |  | PVC-150 mm | Standartinis | Y | Standartinis | Užrakinamoji Luerio jungtis | 21G | Lizdinė plokštelė | 20/100 vnt. |
| DEF2YLL2 |  | PVC-200 mm | Standartinis | Y | Standartinis | Užrakinamoji Luerio jungtis |  | Polietileno maišelis | 25/350 vnt. |
| DEF2YLL2B |  | PVC-200 mm | Standartinis | Y | Standartinis | Užrakinamoji Luerio jungtis |  | Lizdinė plokštelė | 20/100 vnt. |
| DEF2BL |  | PVC-150 mm | Standartinis | Lankstus vamzdelis | Standartinis | Luerio |  | Polietileno maišelis | 25/350 vnt. |
| DEF2BLB |  | PVC-150 mm | Standartinis | Lankstus vamzdelis | Standartinis | Luerio |  | Lizdinė plokštelė | 20/100 vnt. |
| DEF2BLL |  | PVC-150 mm | Standartinis | Lankstus vamzdelis | Standartinis | Užrakinamoji Luerio jungtis |  | Polietileno maišelis | 25/350 vnt. |
| DEF2BLLB |  | PVC-150 mm | Standartinis | Lankstus vamzdelis | Standartinis | Užrakinamoji Luerio jungtis |  | Lizdinė plokštelė | 20/100 vnt. |
| DEF2BLL21 |  | PVC-150 mm | Standartinis | Lankstus vamzdelis | Standartinis | Užrakinamoji Luerio jungtis | 21G | Polietileno maišelis | 25/350 vnt. |
| DEF2BLL21B |  | PVC-150 mm | Standartinis | Lankstus vamzdelis | Standartinis | Užrakinamoji Luerio jungtis | 21G | Lizdinė plokštelė | 20/100 vnt. |
| DEF2BLL2 |  | PVC-200 mm | Standartinis | Lankstus vamzdelis | Standartinis | Užrakinamoji Luerio jungtis |  | Polietileno maišelis | 25/350 vnt. |
| DEF2BLL2B |  | PVC-200 mm | Standartinis | Lankstus vamzdelis | Standartinis | Užrakinamoji Luerio jungtis |  | Lizdinė plokštelė | 20/100 vnt. |

VIENKARTINIAI TRANSFUZIJOS RINKINIAI

Transfuzijos rinkinys kraujui ir kraujo produktams

- ABS smaigas be vožtuvo orui.

- 9 cm PVC kamera su 200 mikronų nailono filtru.

- Injekcijos vieta be latekso.

- ABS skrituliukas.

- ABS galas su PE dangteliu.

- 150 cm PVC vamzdelis.

- Atitinka Direktyvą EEB 93/42.

- IIa klasės medicinos prietaisas.

| Gaminio kodas | Vamzdelis | Injekcijos vieta | Skrituliukas | Jungtis | Pakuotės vienetas | Maišelis/ blokas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRASFYL | PVC – 150 mm | Y | Standartinis | Luerio | Polietileno maišelis | 25/350 vnt. |
| TRASFYLL | PVC – 150 mm | Y | Standartinis | Užrakinamoji Luerio jungtis | Polietileno maišelis | 25/350 vnt. |
| TRASFYLLB | PVC – 150 mm | Y | Standartinis | Užrakinamoji Luerio jungtis | Lizdinė plokštelė | 20/100 vnt. |

LIPIDAMS ATSPARŪS TRIJŲ KRYPČIŲ ČIAUPAI

Infuzinių vamzdelių jungtis vaistams ir tirpalams

  - 3 krypčių visiškai skaidraus polikarbonato čiaupas su lizdinėmis užrakinamosiomis Luerio jungtimis.

  - Mėlynos spalvos ABS dangteliai.

  - Mėlynos spalvos ABS tėkmės kreipiklis.

  - Kištukinės užrakinamosios Luerio jungties skaidrus PE dangtelis.

  - 360° apsisukantis čiaupas.

  - Ant kreipiklio įspaustos rodyklės rodo tėkmės kryptį.

  - Atitinka Direktyvą EEB 93/42.

  - IIa klasės medicinos prietaisas.

BE ILGINAMOJO VAMZDELIO

  - Kištukinė skaidri užsukamoji užrakinamoji Luerio jungtis

| Gaminio kodas | Ilginamasis vamzdelis | Pakuotės vienetas | Maišelis/ blokas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3W | - | Lizdinė plokštelė | 25/500 vnt. |

SU ILGINAMUOJU VAMZDELIU

| Gaminio kodas | Ilginamasis vamzdelis | Pakuotės vienetas | Maišelis/ blokas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3W-10 | 10 cm | Lizdinė plokštelė | 25/500 vnt. |
| 3W-25 | 25 cm | Lizdinė plokštelė | 25/500 vnt. |
| 3W-50 | 50 cm | Lizdinė plokštelė | 25/500 vnt. |
| 3W-80 | 80 cm | Lizdinė plokštelė | 25/500 vnt. |

LABAI TIKSLUS TĖKMĖS REGULIAVIMO ĮTAISAS

Tėkmės reguliavimo įtaisas tirpalui iš balto silicio ABS ir silicio, kuriame įspausta dviguba mėlyna gradavimo skalė nuo 5 iki 250 ml/h:

- Pirmoji skalė (nuo 5 iki 250 ml/h) su mėlynais skaičiais baltame fone yra taikoma tirpalams, kurių klampumas mažesnis arba lygus 10 %.

- Antroji skalė (nuo 5 iki 200 ml/h) su baltais skaičiais mėlyname fone yra taikoma tirpalams, kurių klampumas yra nuo 10 iki 40 %.

- 50 cm PVC vamzdelis.

- Y dūrio vieta be latekso (iš lizopreno).

- ABS kištukinė užrakinamoji Luerio jungtis su apsauginiu PE dangteliu.

- PVC lizdinė užrakinamoji Luerio jungtis su apsauginiu PE dangteliu.

- Atitinka Direktyvą EEB 93/42.

- IIa klasės medicinos prietaisas.

| Gaminio kodas | Pakuotės vienetas | Maišelis/ blokas |
| --- | --- | --- |
| RFT50Y | Lizdinė plokštelė | 25/500 vnt. |

„COMBI“ STŪMOKLIO DANGTELIS

Yra tiekiami įvairių spalvų ABS „Combi“ stūmoklio dangteliai su kištukinėmis ir lizdinėmis užrakinamosiomis Luerio jungtimis: raudoni, mėlyni, oranžiniai, geltoni ir balti.

- Atitinka Direktyvą EEB 93/42.

- IIa klasės medicinos prietaisas.

| Gaminio kodas | Spalva | Dėžutė/ blokas |
| --- | --- | --- |
| CSR | Raudona | 100/ 5000 vnt. |
| CSB | Mėlyna | 100/ 5000 vnt. |
| CSO | Oranžinė | 100/ 5000 vnt. |
| CSY | Geltona | 100/ 5000 vnt. |
| CSW | Balta | 100/ 5000 vnt. |

INJEKCINIS STŪMOKLIS

ABS jungties dangtelis su latekso neturinčia membrana taip pat naudojamas heparino injekcijoms (geltonos spalvos).

- Atitinka Direktyvą EEB 93/42.

- IIa klasės medicinos prietaisas.

| Gaminio kodas | Spalva | Dėžutė |
| --- | --- | --- |
| IS | Geltona | 100/ 5000 vnt. |

DETALĖS

Y dūrio vieta

Be latekso, su pirštų apsaugos įtaisu.

Dūrio vieta BE ADATOS

Taikoma prietaisams be adatų.

Tėkmės reguliavimo įtaiso apsauginis skrituliukas

Labai tikslus, tiekiamas kartu su apsauginiu smaigo įtaisu ir laikina pakabinimo įranga, jei jos prireiktų.

Z TIPO vožtuvas orui

Jį sudaro spaustuko atidarymo sistema, kuri garantuoja, kad vožtuvas atsidarys lengvai ir saugiai, o užsidarys hermetiškiau.

SKYSČIO SURINKIMO MAIŠELIS

Yra siūlomi šlapimo surinkimo maišeliai suaugusiesiems ir vaikams.

Suaugusiesiems skirti maišeliai yra 2000 ml talpos ir tiekiami su įvairių dydžių jungiamaisiais vamzdeliais. Galima įsigyti maišelių su išskyrų nutekėjimo angomis arba be jų. Visi maišeliai turi vienakryptės tėkmės vožtuvą. Vaikams skirti maišeliai yra pagaminti iš skaidraus PE, jų talpa 100 ml; maišelių forma tokia, kad juos galima naudoti abiems lytims.

ŠLAPIMO SURINKIMO MAIŠELIS, TURINTIS SUGRADUOTĄ SKALĘ

2000 ml talpos lovai skirtas šlapimo maišelis, turintis kas 100 ml sugraduotą skalę

- PVC maišelis.

- PVC vamzdelis.

- Su vienakryptės tėkmės vožtuvu.

- PE išskyrų nutekėjimo anga.

- 250 vnt. blokas, surišta po 25 vnt.

- Atitinka Direktyvą EEB 93/42.

- I klasės medicinos prietaisas.

NESTERILU

| Gaminio kodas | Talpa | Vamzdelis | Išskyrų nutekėjimo anga | Blokas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N2000130Z | 2000 ml | 130 cm | - | 250 vnt. |
| N2000130T | 2000 ml | 130 cm | a T | 250 vnt. |
| N2000090Z | 2000 ml | 90 cm | - | 250 vnt. |
| N2000090T | 2000 ml | 90 cm | a T | 250 vnt. |

VAIKAMS SKIRTAS ŠLAPIMO SURINKIMO MAIŠELIS

Abiejų lyčių vaikams skirti sterilūs 100 ml šlapimo maišeliai

- Skaidrus PE maišelis, turintis kas 10 ml mėlynai sugraduotą skalę.

- Pritaikomas abiejų lyčių naujagimiams.

- Dydis: 170x70 mm.

- Viršutinėje dalyje yra tamponas su lipniu popieriumi.

- Atitinka Direktyvą EEB 93/42

- Is klasės medicinos prietaisas

STERILU

| Gaminio kodas | Talpa | Pakuotės vienetas | Maišelis/ blokas |
| --- | --- | --- | --- |
| PED100 | 100 | Polietileno maišelis | 100/100 vnt. |