## Lapas1
| Dezinfekuojančių ir sterilizuojančių priemonių bei indikatorių sąrašas | [8 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina, Eur (su PVM) | Viso kaina Eur (su PVM) | 1ltr darbinio skiedinio kaina (nurodant tirpalo procentą) | Siūlomas įpakavimas | Siūlomo įpakavimo kaina, Eur (su PVM) | Firminis pavadinimas, gamintojas/ Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
Priemonės rankų, odos ir gleivinių dezinfekcijai
3 | Alkoholinė rankų antiseptikos priemonė
Reikalavimai:
| Veiklioji medžiaga etanolis (ne mažiau 80%) | [8 empty] | Veiklioji medžiaga etanolis (ne mažiau 80%) _ANIOSGEL 800 aprasymas_ LT
| Pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC) fungicidiniu, virucidiniu (HBV, ŽIV) aktyvumu | [8 empty] | Pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC) fungicidiniu, virucidiniu (HBV, ŽIV) aktyvumu_ANIOSGEL 800 aprasymas_ LT
| Pasižymi greitu veikimu (30s.), sudėtyje nėra fenolių, triklozano, peroksidų, chlorheksidino, propanolio ir ketvirtinių amonio junginių | [8 empty] | Priemonė pasižymi greitu veikimu (30s.), sudėtyje nėra fenolių, triklozano, peroksidų, chlorheksidino, propanolio ir ketvirtinių amonio junginių_ANIOSGEL 800 aprasymas_ LT
| Turi odos apsaugos ir priežiūros komponentų | [8 empty] | Turi odos apsaugos ir priežiūros komponentų_ANIOSGEL 800 aprasymas_ LT
| Nealergizuoja, be dažo ir kvapiųjų medžiagų | [8 empty] | Nealergizuoja, be dažiklių ir aromatinių medžiagų_ANIOSGEL 800 aprasymas_ LT
| Tinkamas naudoti ligoninėje turimuose dozatoriuose | [8 empty] | Priemonė tinkama naudoti ligoninėje turimuose dozatoriuose_ANIOSGEL 800 aprasymas_ LT
3.1 | Įpakavimas po 500 ml (su dozatoriumi) | iki 1000 ltr | ltr | 21% | 7.26 | 7260 | − | 500 ml pakuotė | 3.63 | Aniosgel 800, 500 ml su pompa, gamintojas Laboratoires Anios – an Ecolab company__ANIOSGEL 800 aprasymas_ LT Pridedami dokumentai: Produktų dokumentai_ANIOSGEL 800
3.2 | po 1.0 ltr (su dozatoriumi) | iki 700 ltr | ltr | 21% | 6.41 | 4487 | − | 1 litro pakuotė | 6.41 | Aniosgel 800, 1 ltr su pompa, gamintojas Laboratoires Anios – an Ecolab company_ANIOSGEL 800 aprasymas_ LT Pridedami dokumentai: Produktų dokumentai_ANIOSGEL 800
3.3 | Laikiklis 500 ml talpai, tvirtinamas prie procedūrų vežimėlio arba sienos (turi tikti perkamai rankų dezinfekcinei priemonei t.y. 3.1 ir 3.2 pozicijoms) | iki 200 vnt. | vnt. | 21% | 9.68 | 1936 | − | vnt. | 9.68 | Sieninis dozatorius 425.058, gamintojas Laboratoires Anios – an Ecolab company Pridedami dokumentai: Produktų dokumentai_ANIOS - katalogas-2016, 53 psl.
3.4 | Laikiklis 500 ml talpai, kabinamas ant lovos (turi tikti perkamai rankų dezinfekcinei priemonei t.y. 3.1 ir 3.2 pozicijoms) | iki 100 vnt. | vnt. | 21% | 18.15 | 1815 | − | vnt. | 18.15 | Lovūgalio dozatoriai 425.250, gamintojas Laboratoires Anios – an Ecolab company Dokumentai: Produktų dokumentai_ANIOS - katalogas-2016, 53 psl.
| Viso 3 pozicija |  |  |  |  | 15498
P.S. 3 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo. Pagal ligoninės poreikį, nemokamai pateikti įlaminuotą vizualinę informaciją apie rankų plovimo ir dezinfekcijos eigą (judesius).
Priemonės endoskopų valymui ir dezinfekcijai
10 | Dezinfekuojančios medžiagos endoskopams
10.1 | Priemonė aukšto lygio instrumentų dezinfekcijai aktyvaus deguonies pagrindu su plovikliais milteliais
Reikalavimai:
| monokomponentinė, veiklioji medžiaga - natrio perkarbonatas granulėmis, | [8 empty] | monokomponentinė, veiklioji medžiaga - natrio perkarbonatas granulėmis_SEKUSEPT AKTIV_instrukcija_LT
| 2% darbiniame tirpale ne mažiau 1000 ppm peracto rūgšties, ekspozicijos laikas ne ilgiaiu kaip 15 min | [8 empty] | 2% darbiniame tirpale ne mažiau 1000 ppm peracto rūgšties, ekspozicijos laikas ne ilgiaiu kaip 15 min_SEKUSEPT AKTIV_instrukcija_LT
| pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC), fungicidiniu ir mielocidiniu ir virucidiniu (HBV, HCV, ŽIV, Adeno, Rota, Polio, Papova, Vaccina) aktyvumu, veikia sporas (B.Subtilis), | [8 empty] | pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC), fungicidiniu ir mielocidiniu ir virucidiniu (HBV, HCV, ŽIV, Adeno, Rota, Polio, Papova, Vaccina) aktyvumu, veikia sporas (B.Subtilis)_SEKUSEPT AKTIV_instrukcija_LT
| darbinio tirpalo pH neutralus, | [8 empty] | darbinio tirpalo pH neutralus
| gerai plauna, nereikalingas pradinis instrumentų plovimas, | [8 empty] | gerai plauna, nereikalingas pradinis instrumentų plovimas__SEKUSEPT AKTIV_instrukcija_LT
| ekspozicija sporocidiniam (B.Subtilis) efektui 15 min., | [8 empty] | ekspozicija sporocidiniam (B.Subtilis) efektui 15 min._Sekusept aktiv_instrukcija_EN
| skirta dezinfekuoti instrumentus, endoskopus ir kitus jautrius šilumai plastmasės, gumos gaminius bei instrumentus, kietus endoskopus (kurių negalima sterilizuoti aukštoje temperatūroje), tinkamas naudoti pusiau-automatinėse plovimo/dezinfekcijos mašinose, | [8 empty] | skirta dezinfekuoti instrumentus, endoskopus ir kitus jautrius šilumai plastmasės, gumos gaminius bei instrumentus, kietus endoskopus (kurių negalima sterilizuoti aukštoje temperatūroje), tinkamas naudoti pusiau-automatinėse plovimo/dezinfekcijos mašinose_SEKUSEPT AKTIV_instrukcija_LT
| būtina pateikti endoskopų gamintojų (kaip Olympus) rekomendacijas, | [8 empty] | pateikiama endoskopų gamintojo Olympus rekomendacija_faile SEKUSEPT AKTIV_rekomendacijos
| būtini cheminiai indikatoriai tirpalo veiklumui nustatyti, | [8 empty] | būtini cheminiai indikatoriai tirpalo veiklumui nustatyti_SEKUSEPT AKTIV_testines juosteles
| Santykinis tankis 0,9 | [8 empty] | Santykinis tankis 0,9
| lengvai paruošiamas, granulės visiškai tirpios | [8 empty] | lengvai paruošiamas, granulės visiškai tirpios_SEKUSEPT AKTIV_instrukcija_LT SEKUSEPT AKTIV dozavimas_LT
| endoskopų dezinfekcijai talpos turi būti tiekiamos nemokamai pagal ligoninės poreikius. | [8 empty] | endoskopų dezinfekcijai talpos bus tiekiamos nemokamai pagal ligoninės poreikius.
| Įpakavimas: 1,5 kg kibirėlis | iki 180 kg | kg | 5% | 31.5 | 5670 | 2% - 0,63 | 1,5 kg kibirėlis | 47.25 | Sekusept Aktiv 1,5 kg, gamintojas Ecolab Pridedami dokumentai: Produktų dokumentai_SEKUSEPT AKTIV
10.2 | Priemonė instrumentų plovimui prieš aukšto lygio dezinfekciją
| enzimų pagrindu; | [8 empty] | priemonė enzimų pagrindu_SEKUSEPT MULTIENZYME P_instrukcija_LT
| mažos koncentracijos (0,5-2,0%) ekspozicijos laikas (5-15min.); | [8 empty] | mažos koncentracijos (0,5-2,0%) ekspozicijos laikas (5-15min.)_SEKUSEPT MULTIENZYME P_instrukcija_LT
| visiškai neputojanti; | [8 empty] | Priemonė visiškai neputojanti.
| suderinamas su aukšto lygio dezinfektantu aktyvaus deguonies pagrindu; | [8 empty] | suderinamas su aukšto lygio dezinfektantu aktyvaus deguonies pagrindu_SEKUSEPT MULTIENZYME P_instrukcija_LT
| darbinio tirpalo pH neutralus; | [8 empty] | darbinio tirpalo pH neutralus_SEKUSEPT MULTIENZYME P_instrukcija_LT
| Santykinis tankis 1,06 | [8 empty] | Santykinis tankis 1,06_SEKUSEPT MULTIENZYME P_instrukcija_LT
| sertifikuotas pagal 93/42/EEC; | [8 empty] | sertifikuotas pagal 93/42/EEC, pridedamas sertifikatas
| tinka naudoti ultragarsinėse voniose | [8 empty] | tinka naudoti ultragarsinėse voniose_SEKUSEPT MULTIENZYME P_instrukcija_LT
| Įpakavimas: 2 ltr | iki 200 ltr | ltr | 5% | 13.125 | 2625 | 0,5% - 0,066 | 2 ltr pakuotė | 26.25 | Sekusept Multienzyme P 2 l gamintojas Ecolab Pridedami dokumentai: Produktų dokumentai_SEKUSEPT MULTIENZYME
| Viso 10 pozicija |  |  |  |  | 8295
P.S. 10 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
13 | Vandens filtrai užtikrinantys vandens bakteriologinę kontrolę
Reikalavimai:
| Filtruoja visas bakterijas iki 0,2µm dydžio | [8 empty] | Filtruoja visas bakterijas iki 0,2µm dydžio_FT FILTRANIOS PS 1000_LT
| Sudarytas iš dviejų membranų | [8 empty] | Sudarytas iš dviejų membranų_FT FILTRANIOS PS 1000_LT
| Daugkartinio naudojimo | [8 empty] | Filtras yra daugkartinio naudojimo_FT FILTRANIOS PS 1000_LT
| Galima sterilizuoti nuo 60 iki 90 kartų | [8 empty] | Galima sterilizuoti nuo 60 iki 90 kartų_FT FILTRANIOS PS 1000_LT
| Atsparus cheminėms medžiagoms | [8 empty] | Atsparus cheminėms medžiagoms_FT FILTRANIOS PS 1000_LT
| Lengvai pritvirtinamas prie vandens čiaupo | [8 empty] | Lengvai pritvirtinamas prie vandens čiaupo_FT FILTRANIOS PS 1000_LT
| Įpakavimas: 1 vnt | iki 10 vnt. | vnt. | 21% | 102.85 | 1028.5 | − | vnt. | 102.85 | Filtranios PS1000, gamintojas Laboratoires Anios – an Ecolab company Pridedami dokumentai: Produktų dokumentai_Filtranios
Priemonės medicinos prietaisų valymui ir dezinfekcijai
Priemonės paviršių valymui ir dezinfekcijai
19 | Putos, skirtos aplinkos paviršių ir medicinos prietaisų valymui ir dezinfekcijai
| valymo, dezinfekcijos priemonė-putos paruoštos naudojimui; -veikliosios medžiagos: didecildimetilamonio chloridas, paviršinio aktyvumo medžiagos; sudėtyje nėra alkoholio, aromatinių medžiagų, kancerogeninių reagentų CMR, dažiklių. -priemonė tinkanti valyti, dezinfekuoti įvairius paviršius: metalinius, nerūdijančio plieno, plastikinius-polikarbonatus, organinį stiklą. Pateikti suderinamumą įrodančius dokumentus; -pasižymi poveikiu: baktericidiniu (EN 1040, EN 13727) (veikia MRSA), tuberkuliocidiniu ( EN 14348), fungicidiniu ( EN 13624), virusidiniu ( EN 14476) aktyvumu, veikia ŽIV, HBV, HCV, Polyoma, Herpes, Rota virusus. Pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus; --valymo dezinfekavimo putos skirtos įrangos (respiratorių, hemodializės aparatų, inkubatorių) ir nenardinamų ir neinvazininių medicinos prietaisų paviršių ir konstrukcijų valymui ir dezinfekavimui; -nuvalius, paviršius džiūsta greitai, nepalieka dėmių; -fasuotė 750 ml (±50ml) su putų dozatoriumi, ribojančiu aerozolinių komponentų susidarymą. -pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei saugos instrukciją; -pateikti dokumentus, kad atitinka medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB; | [8 empty] | naudojimui paruošta valymo ir dezinfekcijos priemonė-putos, -veikliosios medžiagos: didecildimetilamonio chloridas, paviršinio aktyvumo medžiagos; sudėtyje nėra alkoholio, aromatinių medžiagų, kancerogeninių reagentų CMR, dažiklių. -priemonė tinkanti valyti, dezinfekuoti įvairius paviršius: metalinius, nerūdijančio plieno, plastikinius-polikarbonatus, organinį stiklą. -pasižymi poveikiu: baktericidiniu (EN 1040, EN 13727) (veikia MRSA), tuberkuliocidiniu ( EN 14348), fungicidiniu ( EN 13624), virusidiniu ( EN 14476) aktyvumu, veikia ŽIV, HBV, HCV, Polyoma, Herpes, Rota virusus. --valymo dezinfekavimo putos skirtos įrangos (respiratorių, hemodializės aparatų, inkubatorių) ir nenardinamų ir neinvazininių medicinos prietaisų paviršių ir konstrukcijų valymui ir dezinfekavimui; -nuvalius, paviršius džiūsta greitai, nepalieka dėmių; -fasuotė 750 ml (±50ml) su putų dozatoriumi, ribojančiu aerozolinių komponentų susidarymą. -Visi dokumentai, įrodantys siūlomos priemonės atitiktį ir reikalaujami kiti dokumentai pateikiami Produktų dokumentai_SURFA SAFE
| fasuotė 750 ml (±50ml) su putų dozatoriumi | iki 70 ltr | ltr | 5% | 7.84 | 548.8 | 100% -7,84 | 750 ml pakuotė | 5.88 | Surfasafe premium 750 ml, gamintojas Laboratoires Anios – an Ecolab company Pateikiami dokumentai: Produktų dokumentai_SURFA SAFE
25. | Priemonė aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių valymui ir dezinfekcijai
| dvikomponentė, vidutinio lygio dezinfekcinė valomoji priemonė koncentratas; | [8 empty] | valomoji priemonė koncentratas dvikomponentė, vidutinio lygio dezinfekcinė _SURFANIOS PREMIUM aprasymas _ LT
| veikliosios medžiagos - aninai ir ketvirtiniai amonio junginiai; | [8 empty] | veikliosios medžiagos - aninai ir ketvirtiniai amonio junginiai_SURFANIOS PREMIUM aprasymas _ LT
| sudėtyje nėra chloro, aldehidų, fenolių, guanidų, rūgščių, alkoholio; | [8 empty] | sudėtyje nėra chloro, aldehidų, fenolių, guanidų, rūgščių, alkoholio_SURFANIOS PREMIUM aprasymas _ LT
| neputoja, sudėtyje yra tenzidų, glicerinų; | [8 empty] | neputoja, sudėtyje yra tenzidų, glicerinų__SURFANIOS PREMIUM aprasymas _ LT
| naikina bakterijas, virusus, mieles; | [8 empty] | naikina bakterijas, virusus, mieles_SURFANIOS PREMIUM aprasymas _ LT
| Tankis - ne mažiau kaip 1,007 | [8 empty] | Tankis - ne mažiau kaip 1,007_SURFANIOS PREMIUM aprasymas _ LT
| tinka naudoti operacinėse, naujagimių skyriuose. | [8 empty] | tinka naudoti operacinėse, naujagimių skyriuose._Surfanios premium PT 2
| Spalva - žalsva | [8 empty] | Žalios spalvos_SURFANIOS PREMIUM aprasymas _ LT
| Ženklintas CE (pagal 93/42EEB) ir registruotas kaip biocidinis produktas | [8 empty] | Pridedami dokumentai_Produktų dokumentai_SURFANIOS PREMIUM
| Įpakavimas: 5 ltr (su pompa) | iki 50 ltr | ltr | 5% | 5.88 | 294 | 0,25% - 0,015 | 5 ltr pakuotė | 29.4 | Surfanios premium 5 l + pompa, gamintojas Laboratoires Anios – an Ecolab company Pridedami dokumentai: Produktų dokumentai_SURFANIOS PREMIUM
Instrumentų sterilizacijos ir plovimo procesams ir kitai veiklai skirtos priemonės
38 | Dezinfekuojanti valanti priemonė medicininių ir chirurginių instrumentų priežiūrai prieš valymą plautuvuose
| valymo, dezinfekcijos priemonė-putos paruoštos naudojimui; | [8 empty] | valymo, dezinfekcijos priemonė-putos paruoštos naudojimui_ANIOSYME PRIME intrukcija laryngoscopes LT ir ANIOSYME PRIME instrukcija_ LT
| -veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai, enzimai (proteazė, lipazė, amilazė), glicerinas; | [8 empty] | veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai, enzimai (proteazė, lipazė, amilazė), glicerinas_ANIOSYME PRIME intrukcija laryngoscopes LT ir ANIOSYME PRIME instrukcija_ LT
| -valymo dezinfekavimo putos skirtos užterštų instrumentų transportavimui, laikymui prieš instrumentų valymą plautuvuose; | [8 empty] | valymo dezinfekavimo putos skirtos užterštų instrumentų laikymui prieš instrumentų valymą plautuvuose_ANIOSYME PRIME intrukcija laryngoscopes LT ir ANIOSYME PRIME instrukcija_ LT
| -priemonė skirta panaudotų instrumentų sudrėkinimui, neleidžia pridžiūti kraujo ir baltymų likučiams, apsaugo nuo bioplėvelės susidarymo; | [8 empty] | priemonė skirta panaudotų instrumentų sudrėkinimui, neleidžia pridžiūti kraujo ir baltymų likučiams, apsaugo nuo bioplėvelės susidarymo_ANIOSYME PRIME intrukcija laryngoscopes LT ir ANIOSYME PRIME instrukcija_ LT
| -priemonė pasižymi antikorozinėmis savybėmis, tinka valyti, dezinfekuoti metalinius, nerūdijančio plieno, titano, poliuretano paviršius. Pateikti suderinamumą įrodančius dokumentus; | [8 empty] | priemonė pasižymi antikorozinėmis savybėmis, tinka valyti, dezinfekuoti metalinius, nerūdijančio plieno, titano, poliuretano paviršius. Visi atitiktį įrodantys ir reikalaujami dokumentai pateikiami_Produktų dokumentai_ANIOSYME PRIME faile
| -pasižymi poveikiu: baktericidiniu (EN 1040, EN 13727, EN 14561), tuberkuliocidiniu ( EN 14348, EN 14563), fungicidiniu ( EN 1275, EN 13624, EN 14562), virusidiniu ( EN 14476) aktyvumu, veikia ŽIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia virusus. Pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus; | [8 empty] | pasižymi poveikiu: baktericidiniu (EN 1040, EN 13727, EN 14561), tuberkuliocidiniu ( EN 14348, EN 14563), fungicidiniu ( EN 1275, EN 13624, EN 14562), virusidiniu ( EN 14476) aktyvumu, veikia ŽIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia virusus. ANIOSYME PRIME_mikrobiologija_EN 13-15 psl.
| -99,9 % biologiškai suyrantis produktas; | [8 empty] | 99,9 % biologiškai suyrantis produktas_ANIOSYME PRIME_mikrobiologija_EN 31 psl.
| -instrumentų mirkymo trukmė iki 72 val,; | [8 empty] | instrumentų mirkymo trukmė iki 72 val._ANIOSYME PRIME intrukcija laryngoscopes LT ir ANIOSYME PRIME instrukcija_ LT
| -pateikti saugos duomenų instrukciją; | [8 empty] | pateikiamas saugos duomenų lapas, visi atitiktį įrodantys ir reikalaujami dokumentai pateikiami_Produktų dokumentai_ANIOSYME PRIME faile
| -pateikti dokumentus, kad atitinka medicinos prietaisų IIb direktyvą 93/42/CE; | [8 empty] | pateikiamas CE sertifikatas__Produktų dokumentai_ANIOSYME PRIME faile
| fasuotė 750 ml (±50ml) su putų dozatoriumi | iki 30 vnt. | vnt. | 5% | 9.24 | 277.2 | 100% - 12,32 | 750 ml pakuotė | 9.24 | Aniosyme Prime 750 ml, gamintojas Laboratoires Anios – an Ecolab company Pridedami dokumentai: Produktų dokumentai_ANIOSYME PRIME
1. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge (prekių aprašymuose) būtina pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomus specifikacijų paramertus. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos
2. | Pateikti aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus (atitinkančius Komisijos reglamentu (ES) nustatytus lapų pildymo reikalavimus) ir kitus būtinus dokumentus originalo kalba ir patvirtintus vertimus lietuvių kalba (sertifikatus, biocidų autorizacijos liudijimus, naudojimo etiketes, atitikties deklaracijas, medicinos prietaisų dezinfekantų etiketes, naudojimo instrukcijas ir kt.)
3. | Priemonės, naudojamos aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių, inventoriaus, įrangos, kurie nėra medicinos prietaisai) paviršių dezinfekcijai, rankų higieninei ir chirurginei antiseptikai, pacientų nepažeistos odos (sveikos) antiseptikai, kūno skysčių ir biologinių skystų atliekų kenksmingumo šalinimui, turi būti biocidai, kurie yra autorizuoti pagal reglamentą 528/2012.
4 | Biocidų autorizacijos liudijimo galiojimo pabaiga neturi būti anksčiau nei 12 mėn (nuo pirkimo datos).
5. | Visos dezinfekcinės medžiagos turi užtikrinti ekonominį, efektyvumo ir sveikatos saugos aspektą.