## DEZO 2007
SPS 1 priedas
Techninė specifikacija pirkti slaugos, higienos, sterilizacijos priemones (pirkimas Nr. 15239)
Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis (jei pats siūlomų prekių negamina). Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą. Reikalavimas taikomas pirkimo pirkimo dalims Nr. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 29, 30, 31.
Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas. Šis reikalavimas taikomas sterilizacijos priemonėms (indikatoriai konteineriams, krepinis popierius).
Tiekėjai, siūlantys priemones pirkimo dalyje Nr. 28, turi pateikti priemonės saugos duomenų lapą.
Tiekėjas turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba.
Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Perkamas kiekis | Vnt. kaina be PVM | PVM tarifas % | Vnt. kaina su PVM | Fasuotės kaina Eur su PVM | Suma be PVM | Suma su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
Asmens apsaugos priemonės
1 | Respiratoriai. Siūlyti vieno gamintojo, derančias tarpusavyje priemones.
1.1 | Respiratoriai su filtrais | Pusės veido kaukė (minkšta lengva veido dalis), daugkartinio panaudojimo, patogus dėvėti, neužstoja matomumo lauko. Įvairių dydžių, paviršius lengvai valomas, prižiūrimas. Respiratoriaus filtrai lengvai keičiami, ant pakuotės: naudojimo terminas, CE ženklas. Apsaugo nuo dujų, garų, aerozolių (organinės ir neorganinės kilmės, rūgščių ir gliuteraldehidų), 0,1% milijonine dalelių. Galima kombinuoti su dulkių filtrais. | vnt. | 250
1.2 | Filtrai respiratoriui | Tinka respiratoriems aprašytiems 1.1 pozicijoje. Ant pakuotės pažymėtas naudojimo terminas, CE ženklas. Apsaugo nuo dujų, garų, aerozolių (organinės ir neorganinės kilmės, rūgščių ir gliuteraldehidų), 0,1% milijonine dalelių. Galima kombinuoti su dulkių filtrais. Bus naudojama medicinos prietaisų cheminei dezinfekcijai atlikti. | vnt | 350
suma:
2 | Apsauginiai akiniai | Skirti darbui su dezinfekavimo medžiagomis, skaidrūs, neužstoja matomumo lauko, neiškreipia vaizdo, stiklai nespalvoti. Turi apsauginį minkštą „rėmą“ iš šonų ir gerai priglunda prie veido. Patogūs užsidėti ir nešioti, paviršius nesusibraižo, atsparus cheminiams dezinfekavimo tirpalams. | vnt. | 250
3 | Liemenės | Vilkėti ant darbo rūbų rudens – žiemos sezonu. Neperšlampanti, dengianti kaklą, krūtinę, iki pusės šlaunų. Su kišenėmis, prisegamu kapišonu, pašiltinta sinteponu. Užsisega sagomis, užtrauktuku, galimi lipukai. Lengva - iki 600 g. Įvairių dydžių - nuo 50 iki 56. | vnt. | 20
4 | Prijuostės | Daugkartinio naudojimo, darbui prie karštų, įkaitusių paviršių bei darbui su cheminėmis dezinfekavimo medžiagomis. 140 – 150 cm ilgio. Su kišene. Pilnai dengia krūtinę, kojas, užsisega/užsiriša keliose vietose, nugarinėje dalyje. | vnt. | 30
Sterilizacinės eksploatacinės priemonės
5 | Konteinerio filtrai | Tinkamas Olympus gamintojo iš abiejų pusių perforuotuose konteineriuose sterilizuoti medicinos prietaisus, sterilizuojant sočiųjų garų frakcionuotu vakuumu metodu. Korpuse sraigtų (tvirtinimo elementų) 6 vnt. Konteinerio filtras A 5920 (pagal gamintojo žymą arba lygiavertis, pateikti gamintojo nuorodą, kad tinka Olympus gamintojo konteineriui). Dydis 22 x 44 cm, 6 perforacijos angelės 0,5 cm skersmens. | vnt. | 200
6 | Rankinis spausdintuvas | Tinkamas įstaigoje naudojamiems 1 klasės cheminiams indikatoriams-etiketėms ženklinti. 2-jų sluoksnių lipdukų spausdinimui ir klijavimui ant krepinio popieriaus, neaustinio pluošto, metalo konteinerių, plastiko paketų. Ne mažiau 3-jų horizontalių eilučių (informacijos kodavimui). Bent viena eilutė turi spausdinti ženklus raidėmis ir skaičiais. Į spausdintuvą turi tilpti ne mažesnio kaip 85-90 mm diametro ritinys. Spausdinamų lipdukų-etikečių plotis 26 mm. Minimalus spausdinamų ženklų kiekis eilutėje ne mažiau 12. Spausdintuvo rašalas atsparus sterilizacijai vandens garais ir EO. Po sterilizacijos užrašai išlieka aiškūs, įskaitomi. | vnt. | 20
7 | Tonerio kasetės siūlėtuvo Hawo spausdintuvui | Skirta naudoti su rotacinio siūlėtuvo Hawo 3010 spausdintuvu. Rašalo spalva juoda. Kasetė originali, nepildoma. Kasetės juostos plotis 13 mm. | vnt | 500
8 | Lipnios etiketės | Universalios paskirties. A4 formato lape telpa 12 etikečių. Etiketės dydis ne mažesnis kaip 105 x 48 mm. Spava balta matinė, popieriaus gramatūra ne mažiau 70g/m2. Tinkamos kopijavimo funkcijoms bei spausdinimui lazeriniu spausdintuvu. | vnt. | 4800
9 | Bowie & Dick cheminis indikatorius | Indikatorius skirtas naudoti su prietaisais, imituojančiais B&D kontrolinį paketą. Indikatorius skirtas oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei, atitinkantis LST EN ISO 11140-1 ir 4 dalių (2 klasė) reikalavimus, padengtas polimeriniu sluoksniu (neišplaunama dažų spalva, po sterilizacijos neblanksta 3 metus). Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus. Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą (testuoti tarpusavyje, įstaigai paprašius pateikti tai patvirtinantį protokolą arba gamintojo garantinį raštą), turi tikti didiesiems sterilizatoriams. Indikatorius turi būti sudarytas iš popierinio pagrindo ir indikatorinio agento. Minimali pakuotė 25 vnt., ant kurios turi būti nurodyta indikatorių klasė ir atitikimas standartui. Turi būti pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas. Kartu su indikatoriais komplekte neatlyginai pateikti proceso išbandymo įtaisą. | vnt. | 4500
10 | Biologinis indikatorius vandenilio peroksido plazmos sterilizatoriui STERRAD NX 100 | Biologiniai indikatoriai su Geobacillusstearothermophilus (ATCCV 7953), naudojami nuolatinei sterilizacijos kontrolei vandenilio plazmos sterilizatoriuje STERRAD NX 100. Tinkami naudoti 3M gamybos inkubatoriuje Attest TM steamincubator 56 ⁰C. Indikatoriaus forma - ampulė. Privalomas ryškus spalvos pasikeitimas, turi būti spalvų pasikeitimo etalonas. Prekė turi būti ženklinta CE ženklu (pateikti tai įrodančius dokumentus). | vnt. | 700
11 | Garų vidinis cheminis indikatorius | Vidinis cheminis indikatorius, skirtas paketo kontrolei garų sterilizatoriuose (frakcionuoto vakuumo) 121-134 C. Atitinkantis ISO11140-1, EN 867-1. 4 klasės indikatorius. Indikatorius juostelės pavidalo 1,5 cm ±0,5 cm x 10 cm±2 cm. Tinkamas klijuoti į paciento ir sterilizacinės dokumentus, krovinio registracijos korteles. Pateikti spalvos pasiketimo etaloną. Pakuotėje ne mažiau 200 vnt. | Vnt. | 14000
12 | Biologinis indikatorius sterilizacijai garais | Biologinis indikatorius sterilizacijos garais krovinio kontrolei, naudojamas frakcionuoto vakuumo sterilizatorių (134 ⁰C temperatūros režimas), tinkantis į ATTEST TM 56 ⁰C inkubatorių. Forma - ampulė, susideda iš plastikinio korpuso, viduje esančios terpės stiklinėje ampulytėje ir juostelės su Bacillus stearothermophilus sporomis. Atitinkantis LST EN ISO11138-1,LST EN ISO 11138-3. Atsakymas inkubavus inkubatoriuje po 48 val. Neesant tinkamumo minėtam inkubatoriui, pateikti indikatorių komplekte tinkamą inkubatorių. | Vnt. | 1000
13 | Krepinis medicininis popierius, skirtas sterilizacijai garų sterilizatoriuose sunkiems ortopedinių instrumentų paketams | Skirtas sterilizacijai garais. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, sunkių (paketo svoris iki 15 kg) ortopedinių rinkinių pakavimui. Pagamintas iš 100 % sustiprintos sintetikos pluošto, be latekso, priemaišų. Turi būti sukarpytas nurodyto dydžio lakštais po 2 vnt. Popierius turi atitikti LST EN ISO 11607-1, LST EN 868-2, LST EN 868-9, LST EN 868-10 reikalavimus.
13.1 | 100x100 cm |  | vnt. | 1500
13.2 | 120x120 cm |  | vnt. | 1000
Suma:
14 | Sterilizacijos konteineriai su daugkartinio naudojimo filtrais | Skirtas instrumentų sterilizavimui gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui. Atitinka EN285:2009, ISO 11607-1, EN 868-8: 1999, DIN 58953-9:2002 arba lygiaverčius standartus. Konteinerio dėžė pagaminta iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, turi anodizuotą apsauginę dangą saugančią nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo. Konteinerio rankenos pagamintos iš aukštos kokybės plastiko. Konteinerio dangtis pagamintas iš atsparaus plastiko, turi būti nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti lengvai keičiama. Konteinerio dangtis turi įmontuotą barjerą, kuris užtikrina sterilumo kokybę, 2 daugkartinio naudojimo filtrai, efektyvumas ne < 99,99997 %. Mikrobiologinio barjero diskas pagamintas iš karščiui ir garams atsparaus plastiko. Mikrobiologinio barjero disko galiojimo laikas ne mažiau 10 metų. Konteineris turi indikatorių, kuris po sterilizacijos keičia spalvą ir informuoja ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas Turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito. Pateikti katalogą ir išsamią konteinerių vartojimo ir priežiūros instrukciją. Konteineriai turi būti su tinkamais medicininiais nerūdijančio plieno tinkleliais (tinklelio langeliai ne didesni kaip 0,5 cm), skirtais sudėti medicinos prietaisus valymui - dezinfekavimui automatiniu būdu.
14.1 | Išoriniai matmenys (I x P x A ): 553 x 272 x 164 mm (± 2 mm) ir svoris iki 4200 g (konteinerio svoris su dangčiu). |  | vnt. | 3
14.2 | Išoriniai matmenys (I x P x A ): 553 x 272 x 143 mm (± 2 mm) ir svoris iki 4100 g (konteinerio svoris su dangčiu). |  | vnt. | 4
14.3 | Išoriniai matmenys (I x P x A ): 553 x 272 x 122 mm (± 2 mm) ir svoris iki 3900 g (konteinerio svoris su dangčiu). |  | vnt. | 9
14.4 | Išoriniai matmenys (I x P x A ): 448 x 272 x 164 mm (± 2 mm) ir svoris iki 3700 g (konteinerio svoris su dangčiu). |  | vnt. | 1
14.5 | Išoriniai matmenys (I x P x A): 448 x 272 x 143 mm (± 2 mm) ir svoris iki 3600 g (konteinerio svoris su dangčiu). |  | vnt. | 3
14.6 | Išoriniai matmenys (I x P x A): 448 x 272 x 122 mm (± 2 mm) ir svoris iki 3400 g (konteinerio svoris su dangčiu). |  | vnt | 13
14.7 | Išoriniai matmenys (I x P x A ): 267 x 272 x 143 mm ( ± 2 mm) ir svoris iki 1600 g (konteinerio svoris su dangčiu). |  | vnt. | 5
14.8 | Išoriniai matmenys (I x P x A ): 267 x 272 x 122 mm ( ± 2 mm) ir svoris iki 1500 g (konteinerio svoris su dangčiu). |  | vnt. | 5
Suma:
15 | Krovinio registracijos kortelių žurnalas | Skirtas naudoti įstaigoje su turimais indikatoriais, kontrolę vykdant krovinio kontrolės metodu. Puslapių skaičius ne mažiau 50. Žurnale turi būti pateiktas jo pildymo pavyzdys. | vnt. | 100
16 | Testai, skirti medicinos prietaisų plovimo kokybei vertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose
16.1 | Testas automatinių dezinfekuojančių plautuvų valymo kokybei vertinti. | Testas plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose, imituojantis medicininį instrumentą: metalinė plokštė, padengta jaučio hemoglobinu, fibrinogenu su trombinu ir krešėjimo faktoriais ir uždengta permatoma plokštele. Atitinka EN ISO 15883 standartą. | vnt. | 2500
16.2 | Testas tuščiavidurių instrumentų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose | Testas imituoja medicininį instrumentą: metalinė plokštelė padengta taršos medžiaga. Taršos medžiaga standartizuotas jaučio hemoglobinas ir fibrinogenassu trombinu bei krešėjimo faktoriais. Testas turi tikti į įstagoje naudojamą tuščiavidurį instrumentą imituojantį prietaisą (TOSI Lumcheck). Atitinka EN ISO 15883 standartą. | vnt. | 250
16.3 | Testas lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose | Testas imituoja lankstaus endoskopo kanalą: metalinė plokštelė padengta dviejų rūšių taršos medžiaga ( 1. standartizuotas jaučio hemoglobinas ir fibrinogenas su trombinu bei krešėjimo faktoriais; 2. polisacharidų mišinys). Testas turi tikti į įstaigoje naudojamą lankstų endoskopo kanalą imituojantį prietaisą (TOSI flexicheck). Atitinka EN ISO 15883 standartą. | vnt. | 325
16.4 | Testas baltymo likučiams nustatyti ant instrumentų paviršių | Testas sudarytas iš reagento buteliuko ir mėginio paėmimo tampono. Testas turi būti jautrus šviežiam ir denatūruotam baltymui. Testo jautrumas ne mažesnis nei 0,1µg. Testo atsakymas ne ilgiau nei po 15 min. | vnt. | 1000
16.5 | Testas šarminio ploviklio likučiams ant instrumentų aptikti prieš sterilizaciją | Testas sudarytas iš reagento buteliuko ir mėginio paėmimo tampono. Testas skirtas šarminio ploviklio is kalcio karbonato likučiams aptikti. | vnt. | 100
16.6 | Testas ultragarso energijai vertinti | Testas naudojamas ultragarso energijai vertinti ultragarsinėje intrumentų plovimo vonelėje. Testo rezultatą rodo testo spalvos pasikeitimas. | vnt. | 200
Suma:
Slaugos priemonės
17 | Talpos biopsinei medžiagai transportuoti: | Talpos turi būti tinkamos infekcinėms medžiagoms – pavojingam kroviniui, priskiriamam 6.2. pavojingumo klasės sąrašo B kategorijai (JT Nr. 3373), transportuoti (toliau tekste krovinys). Krovinio transportavimas – automatizuotu būdu vakuuminio pašto sistema išsiunčiamas krovinys spec. siuntimo kapsulėje, kurios dydis: 34 x Ø 12 cm, talpa 5 kg. Krovinys į kapsulę dedamas kruopščiai supakuotas vidinėje ir išorinėje pakuotėse. Talpos skaidrios, nepralaidžios skysčiams, vienkartinio naudojimo, patikimai saugo nuo JT Nr. 3373 tiriamojo diagnostinio mėginio, supakuoto pagal P650 pakavimo instrukciją, išsiliejimo, iškritimo. Tara turi būti sukonstruota ir uždaroma taip, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam įprastomis sąlygomis dėl vibracijos, temperatūros kaitos, drėgmės ar slėgio galinčiam įvykti turinio praradimui iš taros. Sukomplektuota pakuotė turi likti sandari ją metant, kai metimo aukštis ne mažesnis 1,2 m ir ne ilgesnis 2 m. Talpa atspari cheminėms medžiagoms (krovinys bus panardintas į formaldehido buferinį 10% tirpalą. Išorėje gali turėti specialų paviršių, skirtą užrašui. Vidinė tara – kieto plastiko indai, kurie sandariai uždaryti (užsukti), nepraleisdami skysčių turi išlaikyti vidinį slėgį, sukeliantį ne mažesnį kaip 95 kPa (0,95 baro) slėgių skirtumą. Transportavimo metu nepakeičia savo formos. Taroje saugiai gali būti gabenamas krovinys iki 5 kg. Nesiūlyti indelių siaurėjančia į viršų dalimi.
17.1 | 10 ml |  | vnt. | 5000
17.2 | 60 ml |  | vnt. | 15000
17.3 | 70 ml |  | vnt. | 1500
17.4 | 120 ml |  | vnt. | 7000
17.5 | 500 ml |  | vnt. | 6000
Suma:
18 | Tacelės metalinės iš nerūdijančio plieno | Ovali, užapvalintais kraštais, inksto formos, daugkartinio naudojimo, atspari vidutinio lygio cheminiam dezinfekavimui, tinkama sterilizuoti vandens garais. Išmatavimai: 4 – 5 cm aukščio, 24 – 27 cm ilgio, 14 – 15 cm pločio. | vnt. | 200 | 5.6 | 21 | 6.78 | 6.78 | 1120 | 1356 | Tacelė inksto f. 250mm; Falcon; SH.575.250; Katalogas; P.d. Nr. 18;
19 | Plastmasinės tacelės | Inksto formos. Daugkartinio naudojimo, atspari vidutinio lygio cheminiam dezinfekavimui, tinkama sterilizuoti vandens garais. Išmatavimai: ne mažiau 5 cm aukščio, 25 – 30 cm ilgio. | vnt. | 200 | 2.69 | 21 | 3.25 | 3.25 | 538 | 650 | Plast. Tacelė 700 ml; Rowlam; Katalogas; P.d. Nr. 19
20 | Tacelės stačiakampės | Stačiakampio formos, iš nerūdijančio plieno, užapvalintais kampais. Daugkartinio naudojimo, atspari vidutinio lygio cheminiam dezinfekavimui. Tinkama sterilizuoti vandens garais. Išmatavimai: 23 X 28 X 3,5 cm± 1 cm. | vnt. | 300 | 16.56 | 21 | 20.04 | 20.04 | 4968 | 6012 | Tacelė stačiak. f; Falcon; SH.180.250; Katalogas; P.d. Nr. 20;
21 | Spjaudyklės | Spjaudyklė su dangčiu, ilga ne mažiau 10 cm rankena, kuri patogi paimti lovoje gulinčiam pacientui, prisitraukti prie savęs neišpilant turinio. 10 – 15 cm aukščio, 20 - 30 cm diametro, apvalios formos, plačiu, stabiliu dugnu, atspari vidutinio lygio dezinfekavimo medžiagoms, tinkama sterilizuoti garais. | vnt. | 200 | 5.41 | 21 | 6.55 | 6.55 | 1082 | 1310 | Spjaudyklė su dangčiu; Falcon; SH.905.000; Katalogas; P.d. Nr. 21
22 | Indas procedūroms iš nerūdijančio plieno | Daugkartinio naudojimo, apvalios formos, užapvalintais kraštais, su sandariu dangčiu su rankena. Atsparus vidutinio lygio cheminiam dezinfekavimui, automatiniam terminiam plovimui dezinfekavimui, tinkamas sterilizuoti vandens garais. | [8 empty] | Indas procedūroms iš nerūdijančio plieno; Falcon
22.1 | Ø – 26 cm ± 2, aukštis – 10 cm ± 2 cm |  | vnt. | 60 | 15.26 | 21 | 18.46 | 18.46 | 915.6 | 1107.6 | SH.606.250; SH. 608.250;
22.2 | Ø – 20 cm ± 2, aukštis – 8 cm ± 2 cm |  | vnt. | 100 | 13.9 | 21 | 16.82 | 16.82 | 1390 | 1682 | SH.606.200; SH. 608.200;
[8 empty] | Suma: |  | 2789.6
23 | Indas procedūroms iš plastiko | Daugkartinio naudojimo, apvalios formos, užapvalintais kraštais, su sandariu dangčiu su rankena. Atsparus vidutinio lygio cheminiam dezinfekavimui, automatiniam terminiam plovimui dezinfekavimui, tinkamas sterilizuoti vandens garais. Išmatavimai: Ø – 20 cm ± 2 cm, aukštis – 8 cm ± 2 cm. | vnt. | 100
24 | Transportavimo krepšiai laboratoriniams mėginiams įvairių dydžių: | Transportavimo dėžutė, skirta vakuuminių mėgintuvėlių transportavimui. Permatomo plastiko su rankena ir patogiai uždaromu fiksuojamu dangčiu. Talpoje nemažiau 60 mėgintuvėlių (13 mm). Komplektuojamas su stoveliais mėgintuvėliams. Sertifkuota ADR, P650 ir UN3373.
24.1 | Išmatavimai 242x169x155 mm (transportavimo dėžutė mėgintuvėliams) |  | vnt. | 100
24.2 | Išmatavimai 305x242x155 mm (Šlapimo mėginių indelių pernešimo konteineris) |  | vnt. | 100
24.3 | Išmatavimai 390x230x173 mm (transportavimo-dezinfekavimo krepšys) |  | vnt. | 100
Suma:
Patalpų, inventoriaus valymo ir priežiūros priemonės
25 | Plovimo kempinėlės | Įvairių paviršiaus objektų plovimui, tinkamos ligoninės patalpoms valyti ir dezinfekuoti, valomojo paviršiaus ilgis nemažiau 20 cm, turi patogius šoninius išlinkimus, ergonomiškas, pagrindinių dviejų valymui skirtų paviršių, su abrazyviniu sluoksniu, siūlyti įvairių spalvų gaminius | vnt. | 11000
26 | Antistatinė servetėlė monitorių valymui | Skirtos operacinėse, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose, intervenciniuose kabinetuose naudojamos aparatūros monitoriams valyti. Nesipūkuoja, nesivelia, po šluostymo nekeičia formos, nesudaro papildomų elektrostatinių laukų. Ilgalaikio antistatinio poveikio, šluostant ant ekrano nepalieka dryžių. Daugkartinio naudojimo, skalbiamos automatinėse skalbimo mašinose iki 70° temperatūroje. | vnt. | 3000
27 | Monitorių ir klaviatūros valymo priemonė | Speciali valymo priemonė, skirta operacinėse, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose, intervenciniuose kabinetuose naudojamos aparatūros monitoriams, klaviatūrai (jautriems vandeniui ir chemikalams) valyti, antistatinio poveikio, paruošta naudoti, portatyvinė priemonė su dozatoriumi. Išfasuota 400 – 700 ml talpose. | vnt. | 3000
28 | Sanitarinis valiklis su oro gaiviklio efektu | Veiksmingai šalina kalkių, muilo likučius, įskaitant balinimo efektą, visose sanitarinėse patalpose. Tinka valyti rūgštims ir vandeniui atsparius paviršius ir daiktus sanitarinėse patalpose, tokius kaip keraminės sienų ir grindų plytelės, kriauklės, unitazai, pisuarai pagaminti iš keramikos, porceliano ar nerūdijančio plieno ir visus paviršius kur reikalingas nukalkinimas, kombinuojant su balinimu ir oro gaivinimu. Sudėtis: nejoninės PAM<5%, organinės rūgštys, balinamasis komponentas deguonies pagrindu, stabilizatoriai, kvapiosios medžiagos. Naudojamas neskiestas arba skiedžiamas vandeniu: 1 – 2 įpurškimai iš butelio į 4 – 8 litrus šalto vandens. Išfasavimas iki 1 litro talpose. | litras | 800
29 | Valymo vežimėlis | Sukomplektuoto vežimėlio ilgis 75 ± 5 cm, plotis 55 ± 5 cm, aukštis 95 ± 5 cm, svoris iki 20 kg. Vežimas rieda ne mažiau 4 ratų pagalba, ratai ne mažiau 10 cm skersmens, guminiu kraštu, kuris vežant pilnai pakrautą vežimą, nepalieka ant dangos gumos /nešvaros dryžio. PASTABA: Vežimėlis pritaikytas tolimesniam komplektuojančių dalių papildymui bei modernizacijai. Vežimėlio sudedamąsias dalis būtina išvardinti kaip atskiras priemones, nurodant kiekvienos kainą, kad eksploatacijos eigoje susidėvėjus, būtų galima užsisakyti iš naujo pagal poreikį. Vežimo komplektacija: 1) 3 vnt. ne mažiau 6 l talpos kibirėliai, skirtingų spalvų, visi sutelpantys į viršutinę vežimėlio lentynėlę, skirti impregnuotų mikropluoštinių valymo servetėlių laikymui ir transportavimui. 2) Ne mažiau 3 lentynėlės su dėžių fiksavimo sistema ir atitinkamu skaičiumi dėžių, kurios talpina ne mažiau 25 šluostes/mopus. 3) 2 šiukšlių maišų laikikliai ne mažiau 70 l talpos maišams. 4) Laikiklis ne mažiau 3 l talpos maišams (panaudotoms servetėlėms). 5) 2 vnt. šluotos laikikliai tinkami turimoms Ecolab gamintojo Z formos ergonominėms rankenoms laikyti. 6) Perforuotas dangtis šluosčių/mopų impregnavimui, tinkamas dėžėms (žr. aukščiau). 7) Perforuotas dangtis servetėlių impregnavimui, tinkamas kibirėliams (žr. aukščiau). 8) 3 vnt. dangčiai šluosčių dėžėms, tinkamas dėžėms (žr. aukščiau). 9) 20 vnt. mikropluoštinių servetėlių (po 10 vnt. skirtingų spalvų). Servetėlės dydis: ne mažiau 40 x 40 cm, skalbiamos ne mažiau 60ºC temperatūroje ne mažiau 300 ciklų, automatiniu būdu. 10) 20 vnt. mikropluoštinių didelio našumo šluosčių/mopų su 2-omis kilpomis prilaikymui. Šluostės dydis: 15 x 40 cm. Galima skalbti 60ºC temperatūroje, ne mažiau 300 ciklų. | vnt. | 30
30 | Valymo vežimėlis RITS | Skirtas dezinfekciniam dviejų pakopų valymui su specialia dozavimo - drėkinimo sistema, tinkama laikikliui su dvipusiu mopu/grindų šluoste: viena puse valant šlapiai, kita - šluostant sausai. Pagamintas iš ypatingai tvirto plastiko mišinio, todėl atsparus dezinfekcinėms medžiagoms bei automatizuotai terminei dezinfekcijai garais. PASTABA: Vežimėlis pritaikytas tolimesniam komplektuojančių dalių papildymui bei modernizacijai. Vežimėlio sudedamąsias dalis būtina išvardinti kaip atskiras priemones, nurodant kiekvienos kainą, kad eksploatacijos eigoje susidėvėjus, būtų galima užsisakyti iš naujo pagal poreikį. Vežimėlio komplektacija: 1) Tvirto plastiko platforma su 2 anoduoto aliuminio stovais pritaikytais lentynų aukščio reguliavimui (atstumo žingsnis apie 4 cm), su 4 poliuretaniniais (ne mažiau 100 mm) ratukais ir papildoma - nuimama ir vėl uždedama platforma ant 1 ratuko. 2) 2 vnt. - 5 ir 15 litrų talpos įstumiamos lentynos, laikiklis su 3 kabliukais ir 2 laikikliais kotui pritvirtinti. 3) 4 vnt. kibirėliai 6 l talpos (įvairių spalvų) pastatomi ant viršutinės lentynos. 4) Laikiklis iš nerūdijančio plieno maišams 2x60 l pakabinti. Pakabinami maišai (skirtingų spalvų) - yra galimybė įdėti vienkartinius atitinkamos talpos maišus. 5) Tekstiliniai maišai yra neperšlampami, su sandariu uždarymu; apačioje pritvirtinta rankena patogiam transportavimui. Tinka skalbti 60°C temperatūros vandenyje. 6) Dangtis maišams uždaryti. 7) Ant platformos pastatoma dozavimo - drėkinimo sistema, kurią sudaro 1 dozavimo talpa su dozavimo vožtuvu ir paspaudimo pedalu, įstatyta į 35 litrų talpą su grotelėmis, palaikančiomis dezinfekcinio tirpalo lygį, užtikrinančiomis tolygų mopo vienos pusės sudrėkinimą. 8) Laikiklis 40 cm (dvipusis, pastiprinto plastiko, atidaromas vieno piršto paspaudimu; sienelės yra perforuotos su galimybe sudrėkinti mopą pilant tirpalą) su kotu (reguliuojamo ilgio nuo 1m iki 1,7 m su paslankia rutuline galvute ø23,5 mm) bei 3-jų rūšių mopais. | vnt. | 20
31 | Kilpinė grindų šluostė | Ne mažiau 700 skalbimų, skalbiant iki 95°C temperatūros vandenyje. Tinka terminiam ir cheminiam mopo dezinfekavimui. Gaminys turi kokybės atitikties sertifikatą. Kokybė patvirtinta tarptautiniu kokybės sertifikatu ISO9001:2008.
31.1 | 40 cm - medvilnės poliesterio mišinys |  | vnt. | 1000
31.2 | 40 cm - medvilnės poliesterio ir mikropluošto mišinys |  | vnt. | 600
31.3 | 40 cm - mikropluošo |  | vnt. | 600
suma: