# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Tiekėjai, teikiantys pasiūlymą pirkimo dalims Nr. 28-35, 39 ir 40-59, turi per 15 darbo dienų po vokų atplėšimo pateikti siūlomų prekių pavyzdžius. Apie poreikį pateikti pavyzdžius kitoms pirkimo dalims tiekėjai, pasiūlymų vertinimo metu, bus informuoti atskirai.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis (3-jų metų poreikis) | CHARAKTERISTIKOS, REIKALAVIMAI | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge* | Vieneto kaina be PVM, EUR | Vieneto kaina su PVM, EUR | Bendra kaina be PVM, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Medicininis popierius |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | EKG ruloninis popierius | Vnt. | 50 | Turi tikti elektrokardiografui Cardiotouch 3000 (215mmx25 m) | Efmedica. Kodas: 10.215.02A | 2.00 | 2.10 | 100.00 |
| Bendra pasiūlymo suma 90-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 90-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  | 105.00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 92-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Kandiklis spirometrams | Vnt. | 10000 | Vienkartinis, 30 mm skersmens, kartoninis | Efmedica. Kodas: 85.110.20 | 0,072 | 0,0756 | 720.00 |
| Bendra pasiūlymo suma 93-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 720.00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  | 36.00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 93-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  | 756.00 |  |
| 128. | Gleivių siurbimo kateteris 12F | Vnt. | 600 | Sterilūs, permatomi, pagaminti iš PVC, 29cm ilgio, graduoti kas 1cm, užapvalintu galu su 2 šoninėmis angomis kateterio gale; proksimaliniame kateterio gale – jungtis siurblio žarnai ir piršto kontrolės anga neigiamam slėgiui sudaryti. | Greetmed. Kodas: GT017-100-CH12 | 0.06 | 0,063 | 36.00 |
| Bendra pasiūlymo suma 128-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 36.00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  | 1,80 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 128-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  | 37.80 |  |
| 129. | Maitinimo zondas CH05 | Vnt. | 600 | Zondas turi būti supakuotas ištiestas, 45-50cm ilgio, termoplastinis PVC arba lygiavertė medžiaga, specialus atraumatinis kateterio galas, rentgenokontrastinis, dvi šoninės akutės, kateterio proksimalinis galas platėjantis, konuso formos, pridėtas konusinis kamštis arba su „Luer Lock“ galu, skirtas švirkštui prijungti. | Greetmed, kodas: GT018-100-CH5 | 0,06 | 0,063 | 36.00 |
| Bendra pasiūlymo suma 129-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 36.00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  | 1,80 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 129-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  | 37,80 |  |
| 130. | Maitinimo zondas CH06 | Vnt. | 1200 | Zondas turi būti supakuotas ištiestas, 45-50cm ilgio, termoplastinis PVC arba lygiavertė medžiaga, specialus atraumatinis kateterio galas, rentgenokontrastinis, dvi šoninės akutės, kateterio proksimalinis galas platėjantis, konuso formos, pridėtas konusinis kamštis arba su „Luer Lock“ galu, skirtas švirkštui prijungti. | Greetmed , kodas: GT018-100-CH6 | 0,06 | 0,063 | 72.00 |
| Bendra pasiūlymo suma 130-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 72.00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  | 3,60 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 130-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  | 75,60 |  |
| 131. | Maitinimo zondas CH08 | Vnt. | 600 | Zondas turi būti supakuotas ištiestas, 45-50cm ilgio, termoplastinis PVC arba lygiavertė medžiaga, specialus atraumatinis kateterio galas, rentgenokontrastinis, dvi šoninės akutės, kateterio proksimalinis galas platėjantis, konuso formos, pridėtas konusinis kamštis arba su „Luer Lock“ galu, skirtas švirkštui prijungti. | Greetmed kodas: GT018-100-CH8 | 0,06 | 0,063 | 36.00 |
| Bendra pasiūlymo suma 131-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 36.00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  | 1,80 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 131-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  | 37,80 |  |
| 136. | Daviklis pulsoksimetrui Masimo Set <3kg. | Vnt. | 240 | Davikliai monitoriui neonatal SpO2 Masimo Set |  | 10.00 | 10.50 | 2400.00 |
| Bendra pasiūlymo suma 136-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 2400.00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  | 120.00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 136-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  | 2520.00 |  |
| 140. | Siurblio ir siurbimo kateterio susjungimo žarna | Vnt. | 600 | 0,5-0,6cm. diametro, 1,9-2,1m. ilgio. | Greetmed. Kodas: GT027-100 | 0,56 | 0,588 | 336.00 |
| Bendra pasiūlymo suma 140-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 336.00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  | 16.80 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 140-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  | 352,80 |  |
| 258. | Laidas pasyvių elektrodų pajungimui | vnt. | 20 | Pasyvių vienkartinių elektrodų pajungimui - 4,5 m (± 0,1 m) ilgio laidas, tinkantis Bowa aparatams. | Metko.kodas: rdc-c5 | 19.50 | 23.595 | 390.00 |
| Bendra pasiūlymo suma 258-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 390.00 |  |
| PVM ( 21 %) suma |  |  |  |  |  |  | 81.90 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 258-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  | 471.90 |  |
| 260. | Gleivių atsiurbėjas su rezervuaru | vnt. | 1000 | Sterilus, vienkartinis, skirtas gleivių iš kvėpavimo takų išsiurbimui, mėginių mikrobiologiniam tyrimo paėmimui. Rezervuaras užkemšamas kamšteliu su dviem vamzdeliais (trišakė sistema), vienas vamzdelis siurbimui su piršto kontrole, atsarginis dangtelis rezervuarui uždengti, lipni etiketė paciento pavardei užrašyti. | Greetmed.kodas:mucus | 0,54 | 0,567 | 540.00 |
| Bendra pasiūlymo suma 260-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 540.00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  | 27.00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 260-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  | 567.00 |  |
| 276. | Stimuliacijos elektrodas | vnt. | 180 | Priklijuojama prie odos plokštelė 5x5 cm ± 0,1 cm su 30-50 cm laidu ir kištuku, tinkančiu Urostym (Laborie) aparato stimuliaciniam laidui. | Efmedica Kodas: 66.119.12 | 0,40 | 0,42 | 72.00 |
| Bendra pasiūlymo suma 276-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 72.00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  | 3,60 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 276-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  | 75.60 |  |
| 298. | Vienkartiniai temperatūriniai davikliai Giraffe šildymo staleliams ir inkubatoriams | vnt. | 200 | Skirtas naujagimio kūno temperatūrai matuoti bei automatiniam (servo kontrolės) šildymo režimui garantuoti. Komplektuojamas su lipduku, atspindinčiu šilumą. | Metko .kodas: FMT-INC/SD3 | 8.20 | 8,61 | 1640.00 |
| Bendra pasiūlymo suma 298-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 1640.00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  | 82.00 |  |
| Bendra pasiūlymo suma 298-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  | 1722.00 |  |