## Sheet1
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1 - ______/25
VMKL-34500-2 PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI 1
1-19 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
12. | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 90 | 1. Baliono diametras 6,0, 7,0, 8,0 mm. 2. Baliono ilgis 80 mm. 3. Kateteris 5 Fr. 4. Kateterio ilgis 75, 115, 150 cm (± 5 cm) 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 13 (± 1) atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 5F- 6,0 mm balioniniui kateteriui; ne daugiau 6F- 7,0 mm, 8,0, mm balioniniams kateteriams. | 5 | 98 | 8820 | 9261 | PanMedical/Qualimed, Phantom. | Vokietija. | Failas "Katalogas 12 pd", psl. 1.
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  | UAB Septeka
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  | Direktorė Vestina Strakšytė