Superflock skystas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Vartotojai privalo taikyti etiketėje nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones

Paskirtis

Skirtas baseino vandens skaidrinimui

Naudojimas

Norėdami nuolat šalinti drumzles, reikia dozuoti 0,3-1 g skysto superflock kiekvienam cirkuliacinio siurblio pratekančio vandens m3.

Naudojamas automatiniuose dozavimo įrenginiuose pagal jų naudojimo instrukciją. Naudokite neskiestą produktą.

Atsargumo priemonės

Nenaudoti su kitomis medžiagomis.

Laikyti pašaliniams neprieinamoje vietoje.

Gabenti ir naudoti tik vertikaliai pastatytą pakuotę.

