## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
SANTECHNIKOS PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PASTABA. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas.
10 pirkimo dalis. Vandens filtrai ir jų dalys
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kilmės šalis, gamintojas (nuoroda į interneto psl, prekės kodas) | Parametrai ir jų reikšmės | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas, % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, EUR
| Vandens filtro kasetė |  | matmenys: kasetės ilgis/pralaidumas ("/mk)
1 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 5''/1mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropilenas arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 5 | 0.33 | 21 | 0.3993 | 1.65
2 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 5''/10mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropileninas arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 100 | 2 | 21 | 2.42 | 200
3 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 5''/25mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropileninas arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 100 | 0.33 | 21 | 0.3993 | 33
4 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 5''/1mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropileninė virvinė arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 5 | 0.22 | 21 | 0.2662 | 1.1
5 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 5''/10mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropileninė virvinė arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 5 | 0.26 | 21 | 0.3146 | 1.3
6 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 5''/25mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropileninė virvinė arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 40 | 2.01 | 21 | 2.4321 | 80.4
7 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 5''/50mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropileninė virvinė arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 40 | 0.37 | 21 | 0.4477 | 14.8
8 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 5''/60mk ± 0,05%, mechaninė, plaunama | vnt. | 5 | 0.99 | 21 | 1.1979 | 4.95
9 |  | AMG SRL, Italija | matmenys: 5''/10 mk ± 0,05%, presuotųjų anglių | vnt. | 5 | 1.06 | 21 | 1.2826 | 5.3
10 |  | AMG SRL, Italija | matmenys: 5''/10 mk ± 0,05%, aktyvintųjų anglių | vnt. | 5 | 8.87 | 21 | 10.7327 | 44.35
11 |  | AMG SRL, Italija | matmenys: FA 9 3/4'' R, pralaidumas 1 m3/h, filtro medžiaga - polipropilenas arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 40 | 0.24 | 21 | 0.2904 | 9.6
12 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: FA 7'', pralaidumas 0,7 m3/h, filtro medžiaga - polipropilenas arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 40 | 0.65 | 21 | 0.7865 | 26
13 |  | AMG SRL, Italija | matmenys: 9 7/8''/1mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropilenas arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 40 | 1.43 | 21 | 1.7303 | 57.2
14 |  | AMG SRL, Italija | matmenys: 9 7/8''/5mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropilenas arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 40 | 1.66 | 21 | 2.0086 | 66.4
15 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 10''/1mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropilenas arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 5 | 0.21 | 21 | 0.2541 | 1.05
16 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 10''/10mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropilenas arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 5 | 0.29 | 21 | 0.3509 | 1.45
17 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 10''/25mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropilenas arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 5 | 0.31 | 21 | 0.3751 | 1.55
18 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 10''/5mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropileninė virvinė arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 40 | 2.12 | 21 | 2.5652 | 84.8
19 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 10''/1mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropileninė virvinė arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 40 | 0.41 | 21 | 0.4961 | 16.4
20 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 10''/10mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropileninė virvinė arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 5 | 0.39 | 21 | 0.4719 | 1.95
21 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 10''/25mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropileninė virvinė arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 5 | 0.19 | 21 | 0.2299 | 0.95
22 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 10''/60mk ± 0,05%, mechaninė, plaunama | vnt. | 5 | 5.91 | 21 | 7.1511 | 29.55
23 |  | AMG SRL, Italija | matmenys: 10''/10mk ± 0,05%, presuotųjų anglių | vnt. | 5 | 1.11 | 21 | 1.3431 | 5.55
24 |  | AMG SRL, Italija | matmenys: 10''/10mk ± 0,05%, aktyvintųjų anglių | vnt. | 5 | 1.31 | 21 | 1.5851 | 6.55
25 |  | AMG SRL, Italija | matmenys: 10'' ± 0,05%, vandens minkštinimui, su polifosfatų kristalais | vnt. | 5 | 14.2 | 21 | 17.182 | 71
26 |  | Pentair, JAV | matmenys: 10''/20mk ± 0,05%, "S1-BB" tipo arba lygiavertė | vnt. | 5 | 21.18 | 21 | 25.6278 | 105.9
27 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 20''/1mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropilenas arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 5 | 1.08 | 21 | 1.3068 | 5.4
28 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 20''/10mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropilenas arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 5 | 0.99 | 21 | 1.1979 | 4.95
29 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 20''/25mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropilenas arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 5 | 1.15 | 21 | 1.3915 | 5.75
30 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 20''/1mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropileninė virvinė arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 5 | 1.28 | 21 | 1.5488 | 6.4
31 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 20''/10mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropileninė virvinė arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 40 | 3.42 | 21 | 4.1382 | 136.8
32 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 20''/25mk ± 0,05%,filtro medžiaga - polipropileninė virvinė arba lygiavertė medžiaga | vnt. | 5 | 1.05 | 21 | 1.2705 | 5.25
33 |  | AMG SRL, Italija | matmenys: 20''/10mk ± 0,05%, presuotųjų anglių | vnt. | 5 | 1.69 | 21 | 2.0449 | 8.45
34 |  | AMG SRL, Italija | matmenys: 20''/10mk ± 0,05%, aktyvintųjų anglių | vnt. | 5 | 82.67 | 21 | 100.0307 | 413.35
35 |  | Pentair, JAV | matmenys: 20''/20mk ± 0,05%, "S1-BB" tipo arba lygiavertė | vnt. | 5 | 39.84 | 21 | 48.2064 | 199.2
36 | Valiklis | Aquamax, Italija | Magnetinis, kalkių Ø 1/2 x 1/2 | vnt. | 5 | 33.26 | 21 | 40.2446 | 166.3
37 | Filtras | Atlas Filtri, Italija | Vandens minkštinimo, skalbimo mašinai, Ø 3/4 | vnt. | 30 | 5.67 | 21 | 6.8607 | 170.1
38 | Membrana | Dow Chemical, JAV | Reversinio osmoso, "TW30- 1812-100" tipo arba lygiavertė | vnt. | 20 | 48.59 | 21 | 58.7939 | 971.8
39 | Siurblys | Aquapro, Taivanis | Vandens, "Aquapro 6689-800-268" tipo arba lygiavertis, 36V | vnt. | 10 | 165.95 | 21 | 200.7995 | 1659.5
| Filtras |  | Skysčiams, pralaidumas iki 100 mikronų, su manometru, skaidrus | [5 empty] | 0
40 |  | Honeywell, Vokietija | matmenys: Ø 1/2 ± 0,05 %, momentinis pralaidumas 20 l/min ± 0,05 % | vnt. | 20 | 7.48 | 21 | 9.0508 | 149.6
41 |  | Honeywell, Vokietija | matmenys: Ø 3/4 ± 0,05 %, momentinis pralaidumas 28 l/min ± 0,05 % | vnt. | 20 | 8.81 | 21 | 10.6601 | 176.2
42 |  | Honeywell, Vokietija | matmenys: Ø 1 ± 0,05 %, momentinis pralaidumas 35 l/min ± 0,05 % | vnt. | 10 | 10.32 | 21 | 12.4872 | 103.2
43 | Vandens filtro korpusas (komplektas) | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 5'', pajungimo diametras 1/2", temperatūra iki 40° C ± 0,05 % | vnt. | 30 | 2.68 | 21 | 3.2428 | 80.4
44 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 5'', pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 40° C ± 0,05 % | vnt. | 50 | 17.94 | 21 | 21.7074 | 897
45 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 7'', pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 40° C ± 0,05 % | vnt. | 20 | 3.39 | 21 | 4.1019 | 67.8
46 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 10'', pajungimo diametras 1/2", temperatūra iki 40° C ± 0,05 % | vnt. | 5 | 2.82 | 21 | 3.4122 | 14.1
47 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 10'', pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 40° C ± 0,05 % | vnt. | 20 | 10.29 | 21 | 12.4509 | 205.8
48 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 10'', pajungimo diametras 1", temperatūra iki 40° C ± 0,05 % | vnt. | 5 | 3.29 | 21 | 3.9809 | 16.45
49 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 10'', pajungimo diametras 1/2", temperatūra iki 80° C ± 0,05 % | vnt. | 20 | 9.45 | 21 | 11.4345 | 189
50 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 10'', pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 80° C ± 0,05 % | vnt. | 20 | 60.17 | 21 | 72.8057 | 1203.4
51 |  | Pentair, JAV | matmenys: 10", pajungimo diametras 1/2", temperatūra iki 52° C ± 0,05 %, filtro korpusas 'SL Blue" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 5.28 | 21 | 6.3888 | 26.4
52 |  | Pentair, JAV | matmenys: 10", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 52° C ± 0,05 %, filtro korpusas "SL Blue" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 40.03 | 21 | 48.4363 | 200.15
53 |  | Pentair, JAV | matmenys: 10", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 70° C ± 0,05 %, filtrų korpusas "Red hot" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 144.6 | 21 | 174.966 | 723
54 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 10'', pajungimo diametras 1/2", temperatūra iki 40° C ± 0,05 %, dvigubas | vnt. | 5 | 5.46 | 21 | 6.6066 | 27.3
55 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 10'', pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 40° C ± 0,05 %, dvigubas | vnt. | 5 | 30.69 | 21 | 37.1349 | 153.45
56 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 10'', pajungimo diametras 1", temperatūra iki 40° C ± 0,05 %, dvigubas | vnt. | 5 | 6.72 | 21 | 8.1312 | 33.6
57 |  | Pentair, JAV | matmenys: 10'', pajungimo diametras 1", temperatūra iki 37° C ± 0,05 %, "BigBlue" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 90.72 | 21 | 109.7712 | 453.6
58 |  | Pentair, JAV | matmenys: 10'', pajungimo diametras 1,5", temperatūra iki 37° C ± 0,05 %, "BigBlue" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 20.05 | 21 | 24.2605 | 100.25
59 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 20'', pajungimo diametras 1/2", temperatūra iki 40° C ± 0,05 % | vnt. | 5 | 8.62 | 21 | 10.4302 | 43.1
60 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 20'', pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 40° C ± 0,05 % | vnt. | 10 | 30.5 | 21 | 36.905 | 305
61 |  | Atlas Filtri, Italija | matmenys: 20'', pajungimo diametras 1", temperatūra iki 40° C ± 0,05 % | vnt. | 5 | 9.99 | 21 | 12.0879 | 49.95
62 |  | Pentair, JAV | matmenys: 20", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 52° C ± 0,05 %, filtro korpusas "Blue-20" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 70.84 | 21 | 85.7164 | 354.2
63 | Raktas | Atlas Filtri, Italija | Filtro korpusui, pajungimo diametras 10" | vnt. | 10 | 3.19 | 21 | 3.8599 | 31.9
64 |  | Pentair, JAV | Filtro korpusui "Blue-20" tipo arba lygiaverčiam, pajungimo diametras 20" | vnt. | 5 | 0.42 | 21 | 0.5082 | 2.1
65 |  | Pentair, JAV | Filtro korpusui "BigBlue" tipo arba lygieverčiam, pajungimo diametras 10" | vnt. | 5 | 0.69 | 21 | 0.8349 | 3.45
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur | [8 empty] | 10236.4
PVM, Eur | [8 empty] | 2149.644
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur | [8 empty] | 12386.044
Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai Nr. 10 su PVM 12386,04 EUR (dvylika tūkstančių trys šimtai aštuonesdešimt šeši, 04 Eur su PVM). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2149,64 EUR.