## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
SANTECHNIKOS PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PASTABA. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas.
4 pirkimo dalis. Vandens maišytuvai, priedai, dalys
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kilmės šalis, gamintojas (nuoroda į interneto psl, prekės kodas) | Parametrai ir jų reikšmės | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas, % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, EUR
1 | Maišytuvas | Rubineta, Lietuva | Praustuvo, trumpas, "Y-18" tipo arba lygiavertis | vnt. | 300 | 23.87 | 21 | 28.8827 | 7161
2 |  | Hansgrohe, Vokietija | Praustuvo, trumpas, "Hansgrohe Focus E" tipo arba lygiavertis | vnt. | 20 | 15.08 | 21 | 18.2468 | 301.6
3 |  | Oras, Suomija | Praustuvo, trumpas, "Oras 1010F" tipo arba lygiavertis | vnt. | 10 | 64.24 | 21 | 77.7304 | 642.4
4 |  | Rubineta, Lietuva | Praustuvo, vidutinis, "Y-19" tipo arba lygiavertis | vnt. | 150 | 22.23 | 21 | 26.8983 | 3334.5
5 |  | Rubineta, Lietuva | Praustuvo, bekontaktis, 6V, "Ecosens 540003" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 20.03 | 21 | 24.2363 | 100.15
6 |  | Rubineta, Lietuva | Praustuvo, bekontaktis, 230V, "Ecosens Lifetime 540006" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 22.83 | 21 | 27.6243 | 114.15
7 |  | Oras, Suomija | Praustuvo, bekontaktis, 6V, "Oras Optima 1714F" tipo arba lygiavertis | vnt. | 10 | 138.89 | 21 | 168.0569 | 1388.9
8 |  | Oras, Suomija | Praustuvo, bekontaktis, 230V, "Oras Electra 6110" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 58.62 | 21 | 70.9302 | 293.1
9 |  | Rubineta, Lietuva | Plautuvės, "Y-20" tipo arba lygiavertis | vnt. | 150 | 22.23 | 21 | 26.8983 | 3334.5
10 |  | Hansgrohe, Vokietija | Plautuvės, "Hansgrohe Focus E" tipo arba lygiavertis | vnt. | 10 | 87.25 | 21 | 105.5725 | 872.5
11 |  | Oras, Suomija | Plautuvės, "Oras 1030F" tipo arba lygiavertis | vnt. | 20 | 21.08 | 21 | 25.5068 | 421.6
12 |  | Rubineta, Lietuva | Plautuvės, su aukštu, išlenktu vamzdžiu, "Y-33" tipo arba lygiavertis | vnt. | 150 | 26.58 | 21 | 32.1618 | 3987
13 |  | Oras, Suomija | Plautuvės, su aukštu, išlenktu vamzdžiu "Oras 3933F" tipo arba lygiavertis | vnt. | 20 | 20.54 | 21 | 24.8534 | 410.8
14 |  | Rubineta, Lietuva | Bide, "P-16" tipo arba lygiavertis | vnt. | 50 | 23.05 | 21 | 27.8905 | 1152.5
15 |  | Hansgrohe, Vokietija | Bide, "Hansgrohe Focus E" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 24.73 | 21 | 29.9233 | 123.65
16 |  | Oras, Suomija | Bide, "Oras saga 3918F tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 28.46 | 21 | 34.4366 | 142.3
17 |  | Rubineta, Lietuva | Bideta, "P-17" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 32.94 | 21 | 39.8574 | 32.94
18 |  | Hansgrohe, Vokietija | Bideta, "Hansgrohe Focus E" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 25.21 | 21 | 30.5041 | 25.21
19 |  | Oras, Suomija | Bideta, "Oras saga 1912" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 26.38 | 21 | 31.9198 | 26.38
20 |  | Rubineta, Lietuva | Dušo , vonios "Y-12/K" tipo arba lygiavertis | vnt. | 60 | 28.03 | 21 | 33.9163 | 1681.8
21 |  | Hansgrohe, Vokietija | Dušo , vonios "Hansgrohe Focus E" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 64.47 | 21 | 78.0087 | 322.35
22 |  | Oras, Suomija | Dušo , vonios "Oras saga 2960U tipo arba lygiavertis | vnt. | 20 | 21.64 | 21 | 26.1844 | 432.8
23 |  | Rubineta, Lietuva | Vonios, trumpas, "Y-10/K" tipo arba lygiavertis | vnt. | 160 | 33.32 | 21 | 40.3172 | 5331.2
24 |  | Hansgrohe, Vokietija | Vonios, trumpas, "Hansgrohe Focus E" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 79.79 | 21 | 96.5459 | 398.95
25 |  | Oras, Suomija | Vonios, trumpas "Oras saga 3940Y" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 20.38 | 21 | 24.6598 | 101.9
26 |  | Rubineta, Lietuva | Vonios, ilgas "Y-12/C" tipo arba lygiavertis | vnt. | 160 | 40.78 | 21 | 49.3438 | 6524.8
27 |  | Oras, Suomija | Vonios, ilgas "Oras saga 3942Y" tipo arba lygiavertis | vnt. | 30 | 20.78 | 21 | 25.1438 | 623.4
28 |  | Rubineta, Lietuva | Termostatinis, dušo, "Thermo-12" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 22.48 | 21 | 27.2008 | 112.4
29 |  | Hansgrohe, Vokietija | Termostatinis, dušo, "Hansgrohe Comfort 13116000" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 27.83 | 21 | 33.6743 | 139.15
30 |  | Oras, Suomija | Termostatinis, dušo, kairinis, "Oras Nova 7460U" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 21.84 | 21 | 26.4264 | 109.2
31 |  | Oras, Suomija | Termostatinis, dušo,dešininis, "Oras Nova 7470U" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 25.29 | 21 | 30.6009 | 126.45
32 |  | Rubineta, Lietuva | Termostatinis, vonios, trumpas,"Thermo-10" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 22.67 | 21 | 27.4307 | 113.35
33 |  | Hansgrohe, Vokietija | Termostatinis, vonios, trumpas, "Hansgrohe Comfort 13114000" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 49.98 | 21 | 60.4758 | 249.9
34 |  | Oras, Suomija | Termostatinis, vonios, trumpas, "Oras saga 1340U" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 157.05 | 21 | 190.0305 | 785.25
35 |  | Oras, Suomija | Termostatinis, vonios, ilgas,dešininis, "Oras Nova 7447X" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 24.9 | 21 | 30.129 | 124.5
36 |  | Oras, Suomija | Termostatinis, vonios, ilgas, kairinis, "Oras Nova 7446X" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 30.89 | 21 | 37.3769 | 154.45
37 |  | Rubineta, Lietuva | Sieninis, "Y-14" tipo arba lygiavertis | vnt. | 30 | 27.53 | 21 | 33.3113 | 825.9
38 |  | Oras, Suomija | Sieninis, "Oras Nova 1937Y" tipo arba lygiavertis | vnt. | 10 | 93.45 | 21 | 113.0745 | 934.5
39 |  | Oras, Suomija | Sieninis, bekontaktis, "Oras Electra 6179" tipo arba lygiavertis | vnt. | 20 | 38 | 21 | 45.98 | 760
40 | Kasetė | Oras, Suomija | Valdančioji, maišytuvui "Oras 169940V" tipo arba lygiavertė | vnt. | 30 | 34.48 | 21 | 41.7208 | 1034.4
41 | Rankenėlė | Oras, Suomija | Temperatūros kontrolei, maišytuvui "Oras 169945V" tipo arba lygiavertė | vnt. | 30 | 35.45 | 21 | 42.8945 | 1063.5
42 | Vožtuvas | Oras, Suomija | Pagalbinis, maišytuvui "Oras 199426V" tipo arba lygiavertis | vnt. | 30 | 11.72 | 21 | 14.1812 | 351.6
43 | Ventilis | Oras, Suomija | Keramikinis, maišytuvui "Oras 109390" tipo arba lygiavertis | vnt. | 30 | 37.96 | 21 | 45.9316 | 1138.8
44 | Tepalas | Oras, Suomija | Tarpinėms maišytuvui "Oras 911311" tipo arba lygiavertis | vnt. | 20 | 16.49 | 21 | 19.9529 | 329.8
45 | Membrana | Oras, Suomija | Praustuvo maišytuvui "Oras 199240V" tipo arba lygiavertė | vnt. | 50 | 6.72 | 21 | 8.1312 | 336
46 | Aeratorius | Rubineta, Lietuva | Vidinis sriegis 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 300 | 1.3 | 21 | 1.573 | 390
47 |  | Rubineta, Lietuva | Išorinis sriegis 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 1000 | 1.6 | 21 | 1.936 | 1600
48 |  | WALDNER Holding GmbH & Co., Vokietija | "Valdner" tipo maišytuvui arba lygiavertis | vnt. | 50 | 35.78 | 21 | 43.2938 | 1789
| Dušai ir jų priedai | [7 empty] | 0
49 | Dušo galva | Rubineta, Lietuva | Rankinė, 1 srovės, "Rubineta Kobra" tipo arba lygiavertė | vnt. | 230 | 1.8 | 21 | 2.178 | 414
50 |  | Rubineta, Lietuva | Rankinė, 3 srovių, "Rubineta Rain" tipo arba lygiavertė | vnt. | 100 | 3.99 | 21 | 4.8279 | 399
51 |  | Hansgrohe, Vokietija | Rankinė, 3 srovių "Hansgrohe Multi 100 vario" tipo arba lygiavertė | vnt. | 5 | 13.02 | 21 | 15.7542 | 65.1
52 |  | Hansgrohe, Vokietija | Rankinė, 4 srovių "Hansgrohe Croma 100 vario" tipo arba lygiavertė | vnt. | 5 | 8.22 | 21 | 9.9462 | 41.1
53 |  | Rubineta, Lietuva | "Rubineta Comet" tipo arba lygiavertė | vnt. | 20 | 0.78 | 21 | 0.9438 | 15.6
54 | Laikiklis | Rubineta, Lietuva | Dušo galvai, tvirtinamas prie sienos, diametras 1/2, ilgis: 30 ± 0,05 % cm | vnt. | 30 | 8.72 | 21 | 10.5512 | 261.6
55 |  | Rubineta, Lietuva | Dušo stovo "Rubineta Varianta" tipo arba lygiavertis | vnt. | 70 | 2.54 | 21 | 3.0734 | 177.8
56 | Dušo stovas | Rubineta, Lietuva | Komplekte dušo stovas, dušo galvutė, dušo žarna, muilinė, "Rubineta Practic-Fresh" tipo arba lygiavertis | vnt. | 170 | 12.44 | 21 | 15.0524 | 2114.8
57 |  | Hansgrohe, Vokietija | Komplekte dušo stovas, dušo galvutė, dušo žarna, muilinė,"Hansgroge Crometta Vario/Unica c 65" tipo arba analogiškas | vnt. | 5 | 9.73 | 21 | 11.7733 | 48.65
58 |  | Oras, Suomija | Komplekte dušo stovas, dušo galvutė, dušo žarna, muilinė,"Oras sensiva" tipo arba lygiavertis | vnt. | 10 | 13.23 | 21 | 16.0083 | 132.3
59 | Žarnelė | Rubineta, Lietuva | Dušo žarnelė su konusine veržle, matm. 150 cm "Rubineta 600014" tipo arba analogiška | vnt. | 200 | 3.49 | 21 | 4.2229 | 698
60 |  | Rubineta, Lietuva | Dušo, su konusine veržle, matm. 150 cm "Rubineta 600034" tipo arba lygiavertė | vnt. | 200 | 0.89 | 21 | 1.0769 | 178
61 |  | Hansgrohe, Vokietija | Dušo žarnelė, matm. 160 ± 0,05 % cm "Hansgrohe Sensoflex" tipo arba lygiavertė | vnt. | 5 | 2.15 | 21 | 2.6015 | 10.75
62 |  | Hansgrohe, Vokietija | Dušo žarnelė, matm. 200 ± 0,05 % cm "Hansgrohe Sensoflex" tipo arba lygiavertė | vnt. | 5 | 2.53 | 21 | 3.0613 | 12.65
63 |  | Hansgrohe, Vokietija | Dušo žarnelė, matm. 160 ± 0,05 % cm "Hansgrohe Isiflex B" tipo arba lygiavertė | vnt. | 5 | 3.94 | 21 | 4.7674 | 19.7
64 |  | Hansgrohe, Vokietija | Dušo žarnelė, matm. 200 ± 0,05 % cm "Hansgrohe Isiflex B" tipo arba lygiavertė | vnt. | 5 | 4.51 | 21 | 5.4571 | 22.55
65 |  | Oras, Suomija | Dušo žarnelė su konusine veržle, matm. 150 ± 0,05 % cm Oras | vnt. | 30 | 1.48 | 21 | 1.7908 | 44.4
66 | Dušo perjungėjas | Rubineta, Lietuva | Chromuotas, automatinis | vnt. | 110 | 7.02 | 21 | 8.4942 | 772.2
67 | Muilinė | Rubineta, Lietuva | Chromuota, dušo stovui | vnt. | 30 | 1.18 | 21 | 1.4278 | 35.4
68 | Laikiklis | Rubineta, Lietuva | Dušo galvutei, chromuotas | vnt. | 110 | 0.89 | 21 | 1.0769 | 97.9
69 | Galvutė | Rubineta, Lietuva | Bidė, "Rubineta 622001" tipo arba lygiavertė | vnt. | 30 | 4.88 | 21 | 5.9048 | 146.4
70 |  | Oras, Suomija | Bidė, "Oras 242050" tipo arba lygiavertė | vnt. | 5 | 5.25 | 21 | 6.3525 | 26.25
71 |  | Hansgrohe, Vokietija | Bidė, su laikikliu, "Hansgrohe Bidetta 96907" tipo arba lygiavertė | vnt. | 5 | 13.15 | 21 | 15.9115 | 65.75
72 | Kasetė | Rubineta, Lietuva | Maišytuvui, Ø 35 ± 0,05 % mm., "Rubineta" tipo arba lygiavertė | vnt. | 60 | 2.33 | 21 | 2.8193 | 139.8
73 |  | Rubineta, Lietuva | Maišytuvui, Ø 40 ± 0,05 % mm., "Rubineta" tipo arba lygiavertė | vnt. | 60 | 2.33 | 21 | 2.8193 | 139.8
74 |  | Hansgrohe, Vokietija | Maišytuvui, tinkanti "Hansgrohe Focus e" maišytuvui arba lygiavertė | vnt. | 30 | 5.36 | 21 | 6.4856 | 160.8
75 |  | Oras, Suomija | Maišytuvui, tinkanti "Oras saga" maišytuvui arba lygiavertė | vnt. | 30 | 5.33 | 21 | 6.4493 | 159.9
76 |  | RAV, Čekija | Tinkanti Čekiškiems maišytuvams | vnt. | 30 | 1.62 | 21 | 1.9602 | 48.6
77 | Šepetys | Oras, Suomija | Plautuvės, tinkantis maišytuvui "Oras 126705-11" tipo arba lygiavertis | vnt. | 20 | 30.79 | 21 | 37.2559 | 615.8
| Santechninės žarnelės |  | Maišytuvui, vidus/ išorė, 3/8 x 10 mm | [5 empty] | 0
78 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.30 ± 0,05 % m | vnt. | 200 | 0.39 | 21 | 0.4719 | 78
79 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.35 ± 0,05 % m | vnt. | 200 | 0.45 | 21 | 0.5445 | 90
80 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.40 ± 0,05 % m | vnt. | 200 | 1.73 | 21 | 2.0933 | 346
81 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.45 ± 0,05 % m | vnt. | 200 | 0.55 | 21 | 0.6655 | 110
82 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.50 ± 0,05 % m | vnt. | 200 | 1.85 | 21 | 2.2385 | 370
83 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.60 ± 0,05 % m | vnt. | 200 | 1.99 | 21 | 2.4079 | 398
84 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.70 ± 0,05 % m | vnt. | 200 | 0.58 | 21 | 0.7018 | 116
85 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.80 ± 0,05 % m | vnt. | 200 | 0.67 | 21 | 0.8107 | 134
86 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.90 ± 0,05 % m | vnt. | 10 | 0.74 | 21 | 0.8954 | 7.4
87 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 1.00 ± 0,05 % m | vnt. | 50 | 0.84 | 21 | 1.0164 | 42
|  |  | Maišytuvui, vidus/ išorė, 1/2 x 10 mm | [5 empty] | 0
88 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.30 ± 0,05 % m | vnt. | 500 | 0.39 | 21 | 0.4719 | 195
89 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.40 ± 0,05 % m | vnt. | 500 | 1.7 | 21 | 2.057 | 850
90 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.45 ± 0,05 % m | vnt. | 500 | 0.33 | 21 | 0.3993 | 165
91 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.50 ± 0,05 % m | vnt. | 500 | 1.8 | 21 | 2.178 | 900
92 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.60 ± 0,05 % m | vnt. | 500 | 1.9 | 21 | 2.299 | 950
93 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.70 ± 0,05 % m | vnt. | 500 | 1.98 | 21 | 2.3958 | 990
94 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.80 ± 0,05 % m | vnt. | 500 | 0.67 | 21 | 0.8107 | 335
95 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.90 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 0.74 | 21 | 0.8954 | 222
96 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 1.00 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 2.42 | 21 | 2.9282 | 726
97 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 1.10 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 0.69 | 21 | 0.8349 | 207
98 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 1.20 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 0.73 | 21 | 0.8833 | 219
99 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 1.50 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 0.89 | 21 | 1.0769 | 267
|  |  | Vandens, 1/2 x 1/2, su guminėmis tarpinėmis, vidus/vidus | [5 empty] | 0
100 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.20 ± 0,05 % m | vnt. | 350 | 0.18 | 21 | 0.2178 | 63
101 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.30 ± 0,05 % m | vnt. | 500 | 0.27 | 21 | 0.3267 | 135
102 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.40 ± 0,05 % m | vnt. | 500 | 1.8 | 21 | 2.178 | 900
103 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.45 ± 0,05 % m | vnt. | 500 | 0.3 | 21 | 0.363 | 150
104 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.50 ± 0,05 % m | vnt. | 500 | 1.89 | 21 | 2.2869 | 945
105 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.60 ± 0,05 % m | vnt. | 500 | 1.9 | 21 | 2.299 | 950
106 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.70 ± 0,05 % m | vnt. | 500 | 1.96 | 21 | 2.3716 | 980
107 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.80 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 2.14 | 21 | 2.5894 | 642
108 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.90 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 0.49 | 21 | 0.5929 | 147
109 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 1.00 ± 0,05 % m | vnt. | 350 | 2.33 | 21 | 2.8193 | 815.5
110 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 1.10 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 0.4 | 21 | 0.484 | 120
111 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 1.20 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 0.51 | 21 | 0.6171 | 153
112 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 1.50 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 0.6 | 21 | 0.726 | 180
113 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 1.80 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 0.69 | 21 | 0.8349 | 207
114 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 2.00 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 0.75 | 21 | 0.9075 | 225
115 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 2.50 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 0.82 | 21 | 0.9922 | 246
116 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 3.00 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 0.89 | 21 | 1.0769 | 267
117 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 3.50 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 0.99 | 21 | 1.1979 | 297
118 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 4.00 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 1.04 | 21 | 1.2584 | 312
119 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 5.00 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 1.11 | 21 | 1.3431 | 333
|  |  | Vandens, 1/2 x 1/2, su guminėmis tarpinėmis, vidus/išorė | [5 empty] | 0
120 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.20 ± 0,05 % m | vnt. | 330 | 0.18 | 21 | 0.2178 | 59.4
121 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.30 ± 0,05 % m | vnt. | 350 | 0.29 | 21 | 0.3509 | 101.5
122 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.40 ± 0,05 % m | vnt. | 350 | 0.39 | 21 | 0.4719 | 136.5
123 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.45 ± 0,05 % m | vnt. | 350 | 0.4 | 21 | 0.484 | 140
124 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.50 ± 0,05 % m | vnt. | 350 | 0.45 | 21 | 0.5445 | 157.5
125 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.60 ± 0,05 % m | vnt. | 350 | 1.99 | 21 | 2.4079 | 696.5
126 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.70 ± 0,05 % m | vnt. | 350 | 2.42 | 21 | 2.9282 | 847
127 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.80 ± 0,05 % m | vnt. | 350 | 0.71 | 21 | 0.8591 | 248.5
128 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 0.90 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 0.79 | 21 | 0.9559 | 237
129 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 1.00 ± 0,05 % m | vnt. | 350 | 0.85 | 21 | 1.0285 | 297.5
130 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 1.10 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 0.91 | 21 | 1.1011 | 273
131 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 1.20 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 1.06 | 21 | 1.2826 | 318
132 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 1.50 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 1.1 | 21 | 1.331 | 330
133 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 1.80 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 1.19 | 21 | 1.4399 | 357
134 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 2.00 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 1.22 | 21 | 1.4762 | 366
135 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 2.50 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 1.36 | 21 | 1.6456 | 408
136 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 3.00 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 1.49 | 21 | 1.8029 | 447
137 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 3.50 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 1.55 | 21 | 1.8755 | 465
138 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 4.00 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 1.6 | 21 | 1.936 | 480
139 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: 5.00 ± 0,05 % m | vnt. | 300 | 1.73 | 21 | 2.0933 | 519
| Vamzdelis |  | Varinis, chromuotas, Ø 1/2 ± 0,05 %, su veržle, 10 mm ± 0,05 % | [5 empty] | 0
140 |  | Rubineta, Lietuva | ilgis: 0.30 m ± 0,05 % | vnt. | 20 | 0.5 | 21 | 0.605 | 10
141 |  | Rubineta, Lietuva | ilgis: 0.35 m ± 0,05 % | vnt. | 20 | 0.78 | 21 | 0.9438 | 15.6
142 |  | Rubineta, Lietuva | ilgis: 0.40 m ± 0,05 % | vnt. | 120 | 0.99 | 21 | 1.1979 | 118.8
143 |  | Rubineta, Lietuva | ilgis: 0.50 m ± 0,05 % | vnt. | 20 | 1.05 | 21 | 1.2705 | 21
|  |  | Varinis, maišytuvui pajungti, 10 mm ± 0,05 % | [5 empty] | 0
144 |  | Rubineta, Lietuva | ilgis: 0.35 m ± 0,05 % | vnt. | 80 | 3.15 | 21 | 3.8115 | 252
145 |  | Rubineta, Lietuva | ilgis: 0.50 m ± 0,05 % | vnt. | 260 | 4.35 | 21 | 5.2635 | 1131
146 |  | Rubineta, Lietuva | ilgis: 0.60 m ± 0,05 % | vnt. | 110 | 1.3 | 21 | 1.573 | 143
147 |  | Remer, Italija | Lankstus, varinis, 32 x 32 mm ± 0,05 % | vnt. | 20 | 9.02 | 21 | 10.9142 | 180.4
148 |  | Schell, Vokietija | Lankstus, varinis, chromuotas, 10 mm ± 0,05 % | m. | 30 | 5.73 | 21 | 6.9333 | 171.9
| Žarna |  | Skalbimo mašinos, vandens padavimui | [5 empty] | 0
149 |  | Vandens Linija, Lietuva | matmenys: 150 ± 0,05 % cm | vnt. | 20 | 1.08 | 21 | 1.3068 | 21.6
150 |  | Vandens Linija, Lietuva | matmenys: 200 ± 0,05 % cm | vnt. | 10 | 2.52 | 21 | 3.0492 | 25.2
151 |  | Vandens Linija, Lietuva | matmenys: 250 ± 0,05 % cm | vnt. | 5 | 3.12 | 21 | 3.7752 | 15.6
152 |  | Vandens Linija, Lietuva | matmenys: 300 ± 0,05 % cm | vnt. | 5 | 3.43 | 21 | 4.1503 | 17.15
153 |  | Vandens Linija, Lietuva | matmenys: 350 ± 0,05 % cm | vnt. | 5 | 1.12 | 21 | 1.3552 | 5.6
154 |  | Vandens Linija, Lietuva | matmenys: 400 ± 0,05 % cm | vnt. | 5 | 1.37 | 21 | 1.6577 | 6.85
155 |  | Vandens Linija, Lietuva | matmenys: 500 ± 0,05 % cm | vnt. | 5 | 4.81 | 21 | 5.8201 | 24.05
|  |  | Skalbimo mašinos, vandens išleidimui | [5 empty] | 0
156 |  | Vandens Linija, Lietuva | matmenys: 150 ± 0,05 % cm | vnt. | 10 | 0.8 | 21 | 0.968 | 8
157 |  | Vandens Linija, Lietuva | matmenys: 200 ± 0,05 % cm | vnt. | 10 | 2.52 | 21 | 3.0492 | 25.2
158 |  | Vandens Linija, Lietuva | matmenys: 250 ± 0,05 % cm | vnt. | 5 | 1.04 | 21 | 1.2584 | 5.2
159 |  | Vandens Linija, Lietuva | matmenys: 300 ± 0,05 % cm | vnt. | 5 | 3.43 | 21 | 4.1503 | 17.15
160 |  | Vandens Linija, Lietuva | matmenys: 350 ± 0,05 % cm | vnt. | 5 | 1.12 | 21 | 1.3552 | 5.6
161 |  | Vandens Linija, Lietuva | matmenys: 400 ± 0,05 % cm | vnt. | 5 | 1.27 | 21 | 1.5367 | 6.35
162 |  | Vandens Linija, Lietuva | matmenys: 500 ± 0,05 % cm | vnt. | 5 | 4.81 | 21 | 5.8201 | 24.05
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur | [8 empty] | 83735.73
PVM, Eur | [8 empty] | 17584.5033
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur | [8 empty] | 101320.2333
Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai Nr. 4 su PVM 101320,23 EUR (šimtas vienas tūkstantis trys šimtai dvydešimt, 23 EUR su PVM). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 17584,50 EUR.