## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
SANTECHNIKOS PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PASTABA. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas.
5 pirkimo dalis. Sifonai, trapai
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kilmės šalis, gamintojas (nuoroda į interneto psl, prekės kodas) | Parametrai ir jų reikšmės | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas, % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, EUR
| Mova |  | WC pajungimui
1 |  | Viega, Vokietija | matmenys: 150 x 110 mm ± 0,05 % | vnt. | 80 | 3.35 | 21 | 4.0535 | 268
2 |  | Viega, Vokietija | matmenys: 250 x 110 mm ± 0,05 % | vnt. | 60 | 0.84 | 21 | 1.0164 | 50.4
3 | Alkūnė | Viega, Vokietija | WC, 90°, 230 x 110 mm ± 0,05 % | vnt. | 60 | 2.99 | 21 | 3.6179 | 179.4
4 |  | Viega, Vokietija | WC, 45°, 135 x 110 mm ± 0,05 % | vnt. | 60 | 3.53 | 21 | 4.2713 | 211.8
5 |  | Viega, Vokietija | WC, 22,5°, 150 x 110 mm ± 0,05 % | vnt. | 60 | 1.06 | 21 | 1.2826 | 63.6
6 | Mova | Viega, Vokietija | WC, ekscentrinė, 15 x 115 x 110 mm ± 0,05 % | vnt. | 30 | 1.11 | 21 | 1.3431 | 33.3
7 |  | Viega, Vokietija | WC,ekscentrinė, 15 x 115 x 110 ± 0,05 %, guminė | vnt. | 30 | 1.03 | 21 | 1.2463 | 30.9
| Žiedas |  | Uždengimui | [5 empty] | 0
8 |  | Viega, Vokietija | matmenys: 90 x 165 x 110 mm ± 0,05 % | vnt. | 40 | 0.35 | 21 | 0.4235 | 14
9 |  | Viega, Vokietija | matmenys: 50 x 165 x 110 mm ± 0,05 % | vnt. | 40 | 0.85 | 21 | 1.0285 | 34
| Sifonas |  | Plautuvei, be ventilio, su pajungimu skalbimo mašinai | [5 empty] | 0
10 |  | Viega, Vokietija | matmenys: Ø 1 1/2 x 50 mm ± 0,05 % | vnt. | 50 | 4.33 | 21 | 5.2393 | 216.5
11 |  | Viega, Vokietija | matmenys: Ø 1 1/2 x 40 mm ± 0,05 % | vnt. | 50 | 1.38 | 21 | 1.6698 | 69
|  |  | Plautuvei, be ventilio, reguliuojamas | [5 empty] | 0
12 |  | Viega, Vokietija | matmenys: Ø 1 1/2 x 50 mm ± 0,05 % | vnt. | 100 | 0.76 | 21 | 0.9196 | 76
13 |  | Viega, Vokietija | matmenys: Ø1 1/2 x 40 mm ± 0,05 % | vnt. | 100 | 3.91 | 21 | 4.7311 | 391
|  |  | Praustuvui, su ventiliu ir vamzdeliu, reguliuojamas | [5 empty] | 0
14 |  | Viega, Vokietija | matmenys: Ø 1 1/4 x 32 mm ± 0,05 % | vnt. | 100 | 3.64 | 21 | 4.4044 | 364
15 |  | Viega, Vokietija | matmenys: Ø 1 1/2 x 40 mm ± 0,05 % | vnt. | 50 | 4.43 | 21 | 5.3603 | 221.5
|  |  | Praustuvui, su ventiliu, be vamzdeliu, reguliuojamas | [5 empty] | 0
16 |  | Viega, Vokietija | matmenys: Ø 1 1/4 x 32 mm ± 0,05 % | vnt. | 100 | 1.06 | 21 | 1.2826 | 106
17 |  | Viega, Vokietija | matmenys: Ø 1 1/2 x 40 mm ± 0,05 % | vnt. | 50 | 1.33 | 21 | 1.6093 | 66.5
18 |  | Viega, Vokietija | Praustuvui, plastikinis, be vamzdelio, su ventiliu, matm. Ø 1 1/4 x 32 x 60 mm | vnt. | 250 | 3.91 | 21 | 4.7311 | 977.5
| Alkūnė |  | Sifonui, plastikinė | [5 empty] | 0
19 |  | Viega, Vokietija | matmenys: 32 x 220 x 680 mm ± 0,05 % | vnt. | 160 | 0.99 | 21 | 1.1979 | 158.4
20 |  | Viega, Vokietija | matmenys: 40 x 220 x 680 mm ± 0,05 % | vnt. | 200 | 3.64 | 21 | 4.4044 | 728
21 |  | Viega, Vokietija | Sifonui, žalvarinė, matm. 32 x 220 x 680 mm ± 0,05 % | vnt. | 60 | 11.64 | 21 | 14.0844 | 698.4
| Sifonas |  | Pisuarui: | [5 empty] | 0
22 |  | Viega, Vokietija | matmenys: 50 x 50 mm ± 0,05 %, butelinis arba lygiavertis | vnt. | 10 | 1.07 | 21 | 1.2947 | 10.7
23 |  | Tycner, Lenkija | matmenys: 50 x 50 mm ± 0,05 %, su vertikaliu išbėgimu | vnt. | 5 | 2.1 | 21 | 2.541 | 10.5
24 |  | Tycner, Lenkija | matmenys: 50 x 50 mm ± 0,05 %, su vertikaliu išbėgimu | vnt. | 5 | 11.15 | 21 | 13.4915 | 55.75
25 |  | Viega, Vokietija | Bide, žalvarinis, chromuotas, matmenys Ø11/4 x11/4 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 13.91 | 21 | 16.8311 | 139.1
26 |  | Viega, Vokietija | Vonios, su kamsčiu ir grandinele, matm. 40 x 50 mm ± 0,05 % | vnt. | 110 | 6 | 21 | 7.26 | 660
27 |  | Viega, Vokietija | Vonios, automatinis, matm. 40 x 50 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 1.34 | 21 | 1.6214 | 6.7
28 |  | Viega, Vokietija | Dušo padėklui, plastikinis, matm. 70 x 40/50 mm ± 0,05 % | vnt. | 90 | 4.36 | 21 | 5.2756 | 392.4
29 |  | Tycner, Lenkija | Dušo padėklui, plastikinis, su ventiliu, matm. 70 x 40/50 mm ± 0,05 % | vnt. | 80 | 1.29 | 21 | 1.5609 | 103.2
30 |  | AlcaPlast, Čekija | Dušo padėklui, Ø 9 cm ± 0,05 %, aukštis: 8,4 cm ± 0,05 %, dangtis: metalinis chromuotas | vnt. | 50 | 11.61 | 21 | 14.0481 | 580.5
31 |  | Tycner, Lenkija | Skalbimo mašinos, potinkinis DN40/50 ± 0,05 % | vnt. | 5 | 0.74 | 21 | 0.8954 | 3.7
32 |  | Aniplast, Rusija | Skalbimo mašinos, virštinkinis DN32 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 1.82 | 21 | 2.2022 | 18.2
| Trapas |  | Vertikalus, plastikinis | [5 empty] | 0
33 |  | Aniplast, Rusija | matmenys: 50 ± 0,05 % mm, grotelės 100 x 100 ± 0,05 % mm, grotelės plastikinės | vnt. | 60 | 0.5 | 21 | 0.605 | 30
34 |  | Aniplast, Rusija | matmenys: 100 ± 0,05 % mm, grotelės 150 x 150 ± 0,05 % mm, grotelės plastikinės | vnt. | 60 | 0.85 | 21 | 1.0285 | 51
35 |  | HL, Austrija | matmenys: 115 x 115 mm ± 0,05 %, 30 l/min ± 0,05 %, su sifonu, DN 50/75/110 ± 0,05 % mm, "HL310NPr" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 5.87 | 21 | 7.1027 | 29.35
36 |  | HL, Austrija | matmenys: 138x138 ± 0,05 %mm, 48 l/min ± 0,05 %, su sifonu Primus, DN 50/75/110 ± 0,05 % mm, didelio pralaidumo, "HL3100Pr" tipo arba analogiškas | vnt. | 5 | 7.65 | 21 | 9.2565 | 38.25
37 |  | HL, Austrija | matmenys: 147 x 147 mm ± 0,05 %, 108 l/min ± 0,05 %, su sifonu, DN 50/75/110/160 ± 0,05 % mm, didelio pralaidumo, "HL317" tipo arba lygiaverts | vnt. | 5 | 10.42 | 21 | 12.6082 | 52.1
|  |  | Horizontalus, plastikinis | [5 empty] | 0
38 |  | Aniplast, Rusija | matmenys: 50 mm ± 0,05 %, grotelės 100 x 100 mm ± 0,05 %, grotelės plastikinės | vnt. | 30 | 2.3 | 21 | 2.783 | 69
39 |  | Aniplast, Rusija | matmenys: 100 mm ± 0,05 %, grotelės 150 x 150 mm ± 0,05 %, grotelės plastikinės | vnt. | 20 | 4.85 | 21 | 5.8685 | 97
40 |  | HL, Austrija | matmenys: min. montavimo gylis 57 mm, 115x115 mm, 34 l/min, DN 40/50 ± 0,05 % mm, žemas, horizontalus, "HL90" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 17.93 | 21 | 21.6953 | 89.65
41 |  | HL, Austrija | matmenys: 115 x 115 mm ± 0,05 %, 30 l/min ± 0,05 %, su sifonu, DN 40/50 ± 0,05 % mm, "HL510N" tipo arba analogiškas | vnt. | 5 | 19.03 | 21 | 23.0263 | 95.15
42 |  | HL, Austrija | matmenys: 145x145 ± 0,05 %mm, 48 l/min ± 0,05 %, su sifonu Primus DN 50/75 ± 0,05 % mm, didelio pralaidumo, "HL510Pr" tipo arba lygiaverts | vnt. | 10 | 44.84 | 21 | 54.2564 | 448.4
|  |  | Horizontalus,sauso tipo, plastikinis | [5 empty] | 0
43 |  | Viega, Vokietija | matmenys: 50 mm ± 0,05 %, grotelių dydis 100 x 100 mm ± 0,05 %, grotelės metalinės | vnt. | 50 | 34.21 | 21 | 41.3941 | 1710.5
|  |  | Vertikalus,sauso tipo, plastikinis | [5 empty] | 0
44 |  | Viega, Vokietija | matmenys: 50 mm ± 0,05 %, grotelių dydis 100 x 100 mm ± 0,05 %, grotelės metalinės | vnt. | 30 | 5.14 | 21 | 6.2194 | 154.2
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur | [8 empty] | 9803.55
PVM, Eur | [8 empty] | 2058.7455
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur | [8 empty] | 11862.2955
Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai Nr. 5 su PVM 11862,30 EUR (vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt du, 30 Eur su PVM). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2058,75 EUR.