## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
SANTECHNIKOS PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PASTABA. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas.
6 pirkimo dalis. Sandarinimo medžiagos, tarpinės, izoliacija, tvirtinimo elementai
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kilmės šalis, gamintojas (nuoroda į interneto psl, prekės kodas) | Parametrai ir jų reikšmės | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas, % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, EUR
| Juosta |  | Santechninė
1 |  | Unipak, Danija | matmenys: 12mmx10mx0.75mm ± 0,05 % | vnt. | 160 | 0.28 | 21 | 0.3388 | 44.8
2 |  | Unipak, Danija | matmenys: 19mmx12mx0.75mm ± 0,05 % | vnt. | 160 | 1.63 | 21 | 1.9723 | 260.8
3 |  | Unipak, Danija | matmenys: 12mmx12mx0.10mm ± 0,05 % | vnt. | 160 | 0.16 | 21 | 0.1936 | 25.6
| Tarpinė |  | Santechninė, vandeniui, paranitinė, storis 2 mm ± 0,05 % | [5 empty] | 0
4 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 3/8 ± 0,05 %. | vnt. | 300 | 0.01 | 21 | 0.0121 | 3
5 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 1/2 ± 0,05 %. | vnt. | 300 | 0.07 | 21 | 0.0847 | 21
6 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 3/4 ± 0,05 %. | vnt. | 300 | 0.08 | 21 | 0.0968 | 24
7 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 300 | 0.1 | 21 | 0.121 | 30
8 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys Ø 1 1/4 ± 0,05 % | vnt. | 300 | 0.13 | 21 | 0.1573 | 39
9 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys Ø 1 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 300 | 0.17 | 21 | 0.2057 | 51
10 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 2 ± 0,05 % | vnt. | 300 | 0.22 | 21 | 0.2662 | 66
|  |  | Guminė, storis 2 mm ± 0,05 % | [5 empty] | 0
11 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 3/8 ± 0,05 %. | vnt. | 400 | 0.01 | 21 | 0.0121 | 4
12 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 1/2 ± 0,05 %. | vnt. | 500 | 0.08 | 21 | 0.0968 | 40
13 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 3/4 ± 0,05 %. | vnt. | 500 | 0.09 | 21 | 0.1089 | 45
14 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 300 | 0.08 | 21 | 0.0968 | 24
15 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys Ø 1 1/4 ± 0,05 % | vnt. | 300 | 0.09 | 21 | 0.1089 | 27
16 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys Ø 1 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 300 | 0.17 | 21 | 0.2057 | 51
17 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 2 ± 0,05 % | vnt. | 50 | 0.12 | 21 | 0.1452 | 6
|  |  | Konusinė, guminė | [5 empty] | 0
18 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 3/8 ± 0,05 %. | vnt. | 400 | 0.01 | 21 | 0.0121 | 4
19 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 1/2 ± 0,05 %. | vnt. | 400 | 0.01 | 21 | 0.0121 | 4
20 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 3/4 ± 0,05 %. | vnt. | 400 | 0.01 | 21 | 0.0121 | 4
21 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 300 | 0.02 | 21 | 0.0242 | 6
22 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys Ø 1 1/4 ± 0,05 % | vnt. | 300 | 0.02 | 21 | 0.0242 | 6
23 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys Ø 1 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 300 | 0.03 | 21 | 0.0363 | 9
|  |  | Jungtims, paranitinė , storis 2,00 mm ± 0,05 % | [5 empty] | 0
24 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 3/8 ± 0,05 %. | vnt. | 50 | 0.01 | 21 | 0.0121 | 0.5
25 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 1/2 ± 0,05 %. | vnt. | 50 | 0.11 | 21 | 0.1331 | 5.5
26 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 3/4 ± 0,05 %. | vnt. | 50 | 0.14 | 21 | 0.1694 | 7
27 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 50 | 0.14 | 21 | 0.1694 | 7
28 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys Ø 1 1/4 ± 0,05 % | vnt. | 50 | 0.24 | 21 | 0.2904 | 12
29 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys Ø 1 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 50 | 0.29 | 21 | 0.3509 | 14.5
30 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 2 ± 0,05 % | vnt. | 50 | 0.36 | 21 | 0.4356 | 18
|  |  | Jungtims, guminė, storis 2,00 mm ± 0,05 % | [5 empty] | 0
31 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 3/8 ± 0,05 %. | vnt. | 100 | 0.01 | 21 | 0.0121 | 1
32 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 1/2 ± 0,05 %. | vnt. | 100 | 0.09 | 21 | 0.1089 | 9
33 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 3/4 ± 0,05 %. | vnt. | 100 | 0.11 | 21 | 0.1331 | 11
34 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 50 | 0.12 | 21 | 0.1452 | 6
35 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys Ø 1 1/4 ± 0,05 % | vnt. | 50 | 0.17 | 21 | 0.2057 | 8.5
36 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys Ø 1 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 50 | 0.2 | 21 | 0.242 | 10
37 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: Ø 2 ± 0,05 % | vnt. | 50 | 0.24 | 21 | 0.2904 | 12
38 | Guma | Vinitoma, Lietuva | Tarpiklėms, 1,00 mm ± 0,05 %, 400 x 300 mm. | vnt. | 40 | 1.52 | 21 | 1.8392 | 60.8
39 |  | Vinitoma, Lietuva | Tarpiklėms, 2,00 mm ± 0,05 %, 400 x 300 mm. | vnt. | 40 | 6.65 | 21 | 8.0465 | 266
40 |  | Vinitoma, Lietuva | Tarpiklėms, 3,00 mm ± 0,05 %, 400 x 300 mm. | vnt. | 40 | 6.53 | 21 | 7.9013 | 261.2
41 |  | Vinitoma, Lietuva | Tarpiklėms, 4,00 mm ± 0,05 %, 400 x 300 mm. | vnt. | 40 | 9.38 | 21 | 11.3498 | 375.2
42 |  | Vinitoma, Lietuva | Tarpiklėms, 5,00 mm ± 0,05 %, 400 x 300 mm. | vnt. | 40 | 2.3 | 21 | 2.783 | 92
43 |  | Vinitoma, Lietuva | Tarpiklėms, 6,00 mm ± 0,05 %, 400 x 300 mm. | vnt. | 40 | 2.99 | 21 | 3.6179 | 119.6
44 |  | Vinitoma, Lietuva | Tarpiklėms, 7,00 mm ± 0,05 %, 400 x 300 mm. | vnt. | 40 | 3.12 | 21 | 3.7752 | 124.8
45 |  | Vinitoma, Lietuva | Tarpiklėms, 8,00 mm ± 0,05 %, 400 x 300 mm. | vnt. | 40 | 3.56 | 21 | 4.3076 | 142.4
46 |  | Vinitoma, Lietuva | Tarpiklėms, 9,00 mm ± 0,05 %, 400 x 300 mm. | vnt. | 40 | 3.89 | 21 | 4.7069 | 155.6
47 |  | Vinitoma, Lietuva | Tarpiklėms, 10,00 mm ± 0,05 %, 400 x 300 mm. | vnt. | 40 | 4.06 | 21 | 4.9126 | 162.4
48 | Tarpinė | AGA, Švedija | Fixicontrol tipo reduktoriui arba lygiavertė | vnt. | 10 | 2.37 | 21 | 2.8677 | 23.7
49 |  | AGA, Švedija | Reduktoriui, guminė, 19 x 12 x 3 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.43 | 21 | 0.5203 | 4.3
|  |  | Maišytuvui, guminė, su skylute | [5 empty] | 0
50 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: Ø 3/8 ± 0,05 %. | vnt. | 400 | 0.12 | 21 | 0.1452 | 48
51 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: Ø 1/2 ± 0,05 %. | vnt. | 400 | 0.12 | 21 | 0.1452 | 48
52 |  | Rubineta, Lietuva | matmenys: Ø 3/4 ± 0,05 %. | vnt. | 400 | 0.01 | 21 | 0.0121 | 4
| Redukcija |  | Guminė | [5 empty] | 0
53 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: 50 mm x 26 mm ± 0,05 % | vnt. | 320 | 0.58 | 21 | 0.7018 | 185.6
54 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: 50 mm x 32 mm ± 0,05 % | vnt. | 360 | 0.88 | 21 | 1.0648 | 316.8
55 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: 50 mm x 40 mm ± 0,05 % | vnt. | 400 | 0.88 | 21 | 1.0648 | 352
|  |  | Universali (juodos gumos) | [5 empty] | 0
56 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: 50 mm x 26/30/32 mm ± 0,05 % | vnt. | 350 | 0.09 | 21 | 0.1089 | 31.5
57 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: 50 mm ± 0,05 % | vnt. | 350 | 0.19 | 21 | 0.2299 | 66.5
58 |  | Vinitoma, Lietuva | matmenys: 100 mm ± 0,05 % | vnt. | 305 | 0.19 | 21 | 0.2299 | 57.95
59 | Mova | Viega, Vokietija | WC, guminė, tiesi, matm. 111 x 95 x 90 mm ± 0,05 % | vnt. | 160 | 1.99 | 21 | 2.4079 | 318.4
60 |  | Viega, Vokietija | WC, ekscentrinė, guminė, matm. 138 x 100 x 100 mm ± 0,05 % | vnt. | 160 | 1.99 | 21 | 2.4079 | 318.4
61 |  | Viega, Vokietija | WC, ekscentrinė, plastikinė, matm. 138 x 100 x 125 mm ± 0,05 % | vnt. | 160 | 2.45 | 21 | 2.9645 | 392
62 | Linų pluoštas | Unipak, Danija | sandarinimui, svoris 50 gr. ± 0,05 % | vnt. | 110 | 0.73 | 21 | 0.8833 | 80.3
63 |  | Unipak, Danija | sandarinimui, svoris 100 gr. ± 0,05 % | vnt. | 50 | 0.66 | 21 | 0.7986 | 33
64 |  | Unipak, Danija | sandarinimui, svoris 200 gr. ± 0,05 %. | vnt. | 100 | 0.18 | 21 | 0.2178 | 18
65 |  | Unipak, Danija | sandarinimui, svoris 500 gr. ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.21 | 21 | 0.2541 | 2.1
| Pasta |  | Hermetinė, "Unipak" tipo arba lygiavertė | [5 empty] | 0
66 |  | Unipak, Danija | svoris: 360 gr. ± 0,05 % | vnt. | 20 | 1.46 | 21 | 1.7666 | 29.2
67 |  | Unipak, Danija | svoris: 250 gr. ± 0,05 % | vnt. | 200 | 3.31 | 21 | 4.0051 | 662
68 |  | Unipak, Danija | svoris: 65 gr. ± 0,05 % | vnt. | 10 | 1.74 | 21 | 2.1054 | 17.4
|  |  | Hermetinė,"Multipak" tipo arba lygiavertė | [5 empty] | 0
69 |  | Unipak, Danija | svoris: 300 gr. ± 0,05 % | vnt. | 60 | 1.68 | 21 | 2.0328 | 100.8
70 |  | Unipak, Danija | svoris: 50 gr. ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.64 | 21 | 0.7744 | 6.4
| Siūlas |  | Sandrinimo, "Loctite55" tipo arba lygiavertis | [5 empty] | 0
71 |  | Loctite, Vokietija | matmenys: 55 m ± 0,05 % | vnt. | 50 | 4.6 | 21 | 5.566 | 230
72 |  | Loctite, Vokietija | matmenys: 150 m ± 0,05 % | vnt. | 50 | 1.5 | 21 | 1.815 | 75
| Juosta |  | Sandarinimo, apdailos, vonios kambariui, virtuvei | [5 empty] | 0
73 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 19 x 19 x 2000 mm ± 0,05 % | vnt. | 160 | 1.28 | 21 | 1.5488 | 204.8
74 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 30 x 30 x 2000 mm ± 0,05 % | vnt. | 160 | 2.19 | 21 | 2.6499 | 350.4
| Vamzdis |  | Izoliacinis, polietileno putų, skersmuo vid/išor, mm/mm, ilgis 2,00 m ± 0,05 % | [5 empty] | 0
75 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 15/6. ± 0,05 % | m. | 300 | 0.03 | 21 | 0.0363 | 9
76 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 18/6. ± 0,05 % | m. | 200 | 0.05 | 21 | 0.0605 | 10
77 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 22/6. ± 0,05 % | m. | 200 | 0.05 | 21 | 0.0605 | 10
78 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 28/6. ± 0,05 % | m. | 200 | 0.06 | 21 | 0.0726 | 12
79 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 35/6. ± 0,05 % | m. | 200 | 0.08 | 21 | 0.0968 | 16
80 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 15/9. ± 0,05 % | m. | 100 | 0.09 | 21 | 0.1089 | 9
81 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 18/9. ± 0,05 % | m. | 300 | 0.22 | 21 | 0.2662 | 66
82 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 22/9. ± 0,05 % | m. | 300 | 0.26 | 21 | 0.3146 | 78
83 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 28/9. ± 0,05 % | m. | 300 | 0.3 | 21 | 0.363 | 90
84 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 35/9. ± 0,05 % | m. | 300 | 0.37 | 21 | 0.4477 | 111
85 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 42/9. ± 0,05 % | m. | 300 | 0.46 | 21 | 0.5566 | 138
86 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 48/9. ± 0,05 % | m. | 300 | 0.55 | 21 | 0.6655 | 165
87 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 54/9. ± 0,05 % | m. | 100 | 0.63 | 21 | 0.7623 | 63
88 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 63/9. ± 0,05 % | m. | 100 | 0.81 | 21 | 0.9801 | 81
89 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 76/9. ± 0,05 % | m. | 100 | 0.24 | 21 | 0.2904 | 24
90 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 15/13. ± 0,05 % | m. | 100 | 0.08 | 21 | 0.0968 | 8
91 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 18/13. ± 0,05 % | m. | 100 | 0.11 | 21 | 0.1331 | 11
92 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 22/13. ± 0,05 % | m. | 100 | 0.15 | 21 | 0.1815 | 15
93 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 28/13. ± 0,05 % | m. | 100 | 0.23 | 21 | 0.2783 | 23
94 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 35/13. ± 0,05 % | m. | 100 | 0.24 | 21 | 0.2904 | 24
95 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 42/13. ± 0,05 % | m. | 100 | 0.25 | 21 | 0.3025 | 25
96 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 48/13. ± 0,05 % | m. | 20 | 0.31 | 21 | 0.3751 | 6.2
97 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 54/13. ± 0,05 % | m. | 20 | 0.35 | 21 | 0.4235 | 7
98 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 63/13. ± 0,05 % | m. | 20 | 0.37 | 21 | 0.4477 | 7.4
99 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 76/13. ± 0,05 % | m. | 20 | 0.46 | 21 | 0.5566 | 9.2
100 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 89/13. ± 0,05 % | m. | 20 | 0.47 | 21 | 0.5687 | 9.4
101 |  | Thermaflex, Nyderlandai | matmenys: 114/13. ± 0,05 % | m. | 20 | 0.54 | 21 | 0.6534 | 10.8
| Kevalas |  | Termoizoliacinis, pūsto polietileno, skersmuo vid/išor, mm/mm, ilgis 2,00 m ± 0,05 % | [5 empty] | 0
102 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 18/20. ± 0,05 % | m. | 10 | 0.62 | 21 | 0.7502 | 6.2
103 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 22/20. ± 0,05 % | m. | 10 | 0.65 | 21 | 0.7865 | 6.5
104 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 28/20. ± 0,05 % | m. | 10 | 0.81 | 21 | 0.9801 | 8.1
105 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 35/20. ± 0,05 % | m. | 10 | 0.91 | 21 | 1.1011 | 9.1
106 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 42/20. ± 0,05 % | m. | 10 | 1.09 | 21 | 1.3189 | 10.9
107 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 48/20. ± 0,05 % | m. | 10 | 1.11 | 21 | 1.3431 | 11.1
108 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 60/20. ± 0,05 % | m. | 10 | 1.19 | 21 | 1.4399 | 11.9
109 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 18/30. ± 0,05 % | m. | 10 | 3.36 | 21 | 4.0656 | 33.6
110 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 22/30. ± 0,05 % | m. | 10 | 3.67 | 21 | 4.4407 | 36.7
111 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 28/30. ± 0,05 % | m. | 10 | 3.77 | 21 | 4.5617 | 37.7
112 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 35/30. ± 0,05 % | m. | 10 | 4.3 | 21 | 5.203 | 43
113 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 42/30. ± 0,05 % | m. | 10 | 4.58 | 21 | 5.5418 | 45.8
114 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 48/30. ± 0,05 % | m. | 10 | 4.86 | 21 | 5.8806 | 48.6
115 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 60/30. ± 0,05 % | m. | 10 | 5.43 | 21 | 6.5703 | 54.3
116 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 76/30. ± 0,05 % | m. | 10 | 7.13 | 21 | 8.6273 | 71.3
117 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 89/30. ± 0,05 % | m. | 10 | 8.01 | 21 | 9.6921 | 80.1
118 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 108/30. ± 0,05 % | m. | 10 | 10.57 | 21 | 12.7897 | 105.7
119 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 114/30. ± 0,05 % | m. | 10 | 10.57 | 21 | 12.7897 | 105.7
120 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 22/40. ± 0,05 % | m. | 10 | 1.45 | 21 | 1.7545 | 14.5
121 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 28/40. ± 0,05 % | m. | 10 | 1.54 | 21 | 1.8634 | 15.4
122 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 35/40. ± 0,05 % | m. | 10 | 1.9 | 21 | 2.299 | 19
123 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 42/40. ± 0,05 % | m. | 10 | 2.31 | 21 | 2.7951 | 23.1
124 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 48/40. ± 0,05 % | m. | 10 | 2.37 | 21 | 2.8677 | 23.7
125 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 60/40. ± 0,05 % | m. | 10 | 3 | 21 | 3.63 | 30
126 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 76/40. ± 0,05 % | m. | 10 | 3.35 | 21 | 4.0535 | 33.5
127 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 89/40. ± 0,05 % | m. | 10 | 3.4 | 21 | 4.114 | 34
128 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 108/40. ± 0,05 % | m. | 10 | 4.16 | 21 | 5.0336 | 41.6
129 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 114/40. ± 0,05 % | m. | 10 | 4.83 | 21 | 5.8443 | 48.3
130 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 22/50. ± 0,05 % | m. | 10 | 1.64 | 21 | 1.9844 | 16.4
131 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 28/50. ± 0,05 % | m. | 10 | 1.77 | 21 | 2.1417 | 17.7
132 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 35/50. ± 0,05 % | m. | 10 | 2.05 | 21 | 2.4805 | 20.5
133 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 42/50. ± 0,05 % | m. | 10 | 2.17 | 21 | 2.6257 | 21.7
134 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 48/50. ± 0,05 % | m. | 10 | 2.62 | 21 | 3.1702 | 26.2
135 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 60/50. ± 0,05 % | m. | 10 | 3.07 | 21 | 3.7147 | 30.7
136 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 76/50. ± 0,05 % | m. | 10 | 3.49 | 21 | 4.2229 | 34.9
137 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 89/50. ± 0,05 % | m. | 10 | 4.28 | 21 | 5.1788 | 42.8
138 |  | Paroc, Suomija | matmenys: 114/50. ± 0,05 % | m. | 10 | 4.39 | 21 | 5.3119 | 43.9
| Demblys |  | Mineralinės vatos, su armuota aliuminio folijos danga | [5 empty] | 0
139 |  | Isover, Vokietija | matmenys: storis 20 mm ± 0,05 %, plotis -1200 mm ± 0,05 %. | m² | 10 | 15.47 | 21 | 18.7187 | 154.7
140 |  | Isover, Vokietija | matmenys: storis 30 mm ± 0,05 %, plotis -1200 mm ± 0,05 %. | m² | 10 | 41.46 | 21 | 50.1666 | 414.6
141 |  | Isover, Vokietija | matmenys: storis 40 mm ± 0,05 %, plotis -1200 mm ± 0,05 %. | m² | 10 | 39.59 | 21 | 47.9039 | 395.9
142 |  | Isover, Vokietija | matmenys: storis 50 mm ± 0,05 %, plotis -1200 mm ± 0,05 %. | m² | 10 | 14.49 | 21 | 17.5329 | 144.9
143 | Kabės | Capricorn, Lenkija | Vamzdžio izoliacijai | vnt. | 10000 | 0.04 | 21 | 0.0484 | 400
| Laikiklis |  | Vamzdžiui, metalinis | [5 empty] | 0
144 |  | Niczuk Metall - PL, Lenkija | matmenys: Ø 3/8 ± 0,05 %. | vnt. | 70 | 0.04 | 21 | 0.0484 | 2.8
145 |  | Niczuk Metall - PL, Lenkija | matmenys: Ø 1/2 ± 0,05 %. | vnt. | 160 | 0.05 | 21 | 0.0605 | 8
146 |  | Niczuk Metall - PL, Lenkija | matmenys: Ø 3/4 ± 0,05 %. | vnt. | 110 | 0.06 | 21 | 0.0726 | 6.6
147 |  | Niczuk Metall - PL, Lenkija | matmenys: Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 110 | 0.09 | 21 | 0.1089 | 9.9
148 |  | Niczuk Metall - PL, Lenkija | matmenys Ø 1 1/4 ± 0,05 % | vnt. | 110 | 0.11 | 21 | 0.1331 | 12.1
149 |  | Niczuk Metall - PL, Lenkija | matmenys Ø 1 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 110 | 0.14 | 21 | 0.1694 | 15.4
150 |  | Niczuk Metall - PL, Lenkija | matmenys: Ø 2 ± 0,05 % | vnt. | 110 | 0.15 | 21 | 0.1815 | 16.5
151 |  | Niczuk Metall - PL, Lenkija | matmenys Ø 2 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 60 | 0.2 | 21 | 0.242 | 12
152 |  | Niczuk Metall - PL, Lenkija | matmenys: Ø 3 ± 0,05 % | vnt. | 60 | 0.25 | 21 | 0.3025 | 15
153 |  | Niczuk Metall - PL, Lenkija | matmenys: Ø 4 ± 0,05 % | vnt. | 60 | 0.28 | 21 | 0.3388 | 16.8
|  |  | Su guma, metalinis | [5 empty] | 0
154 |  | Niczuk Metall - PL, Lenkija | matmenys: Ø 1/2 ± 0,05 %. | vnt. | 160 | 0.42 | 21 | 0.5082 | 67.2
155 |  | Niczuk Metall - PL, Lenkija | matmenys: Ø 3/4 ± 0,05 %. | vnt. | 160 | 0.42 | 21 | 0.5082 | 67.2
156 |  | Niczuk Metall - PL, Lenkija | matmenys: Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 110 | 0.48 | 21 | 0.5808 | 52.8
157 |  | Niczuk Metall - PL, Lenkija | matmenys Ø 1 1/4 ± 0,05 % | vnt. | 90 | 0.5 | 21 | 0.605 | 45
158 |  | Niczuk Metall - PL, Lenkija | matmenys Ø 1 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 90 | 0.54 | 21 | 0.6534 | 48.6
159 |  | Niczuk Metall - PL, Lenkija | matmenys: Ø 2 ± 0,05 % | vnt. | 90 | 0.6 | 21 | 0.726 | 54
160 |  | Niczuk Metall - PL, Lenkija | matmenys: Ø 4 ± 0,05 % | vnt. | 60 | 1.18 | 21 | 1.4278 | 70.8
161 |  | Idmar, Lenkija | Aliumininiam radiatoriui, matm. 170 mm ± 0,05 % | kompl. | 60 | 0.09 | 21 | 0.1089 | 5.4
162 | Varžtų komplektas | Slovplast, Slovakija | WC tvirtinimui, varžtai tarp bakelio ir unitazo | kompl. | 100 | 1.98 | 21 | 2.3958 | 198
163 |  | Fenistra, Lietuva | WC tvirtinimui, varžtai (kompl. 2 vnt), matm. 5 x 80 mm ± 0,05 % | kompl. | 250 | 0.47 | 21 | 0.5687 | 117.5
164 | Laikiklių komplektas | Cersanit, Lenkija | WC dangčio tvirtinimui, "Cersanit S10" tipo arba lygiavertis | kompl. | 200 | 2.98 | 21 | 3.6058 | 596
165 |  | Jika, Čekija | WC dangčio tvirtinimui, tinkantis WC "Jika" dangčiui arba lygiavertis | kompl. | 100 | 3.92 | 21 | 4.7432 | 392
|  |  | Praustuvui pritvirtinti (kompl.) | [5 empty] | 0
166 |  | Fenistra, Lietuva | matmenys: 8 x 90 mm ± 0,05 % | kompl. | 80 | 0.15 | 21 | 0.1815 | 12
167 |  | Fenistra, Lietuva | matmenys: 8 x 100 mm ± 0,05 % | kompl. | 80 | 0.9 | 21 | 1.089 | 72
168 |  | Fenistra, Lietuva | matmenys: 10 x 140 mm ± 0,05 % | kompl. | 150 | 1.25 | 21 | 1.5125 | 187.5
| Laikikliai |  | Daugiasluoksniam vamzdžiui, viengubi | [5 empty] | 0
169 |  | Capricorn, Lenkija | matmenys: Ø 16 mm ± 0,05 % | vnt. | 600 | 0.14 | 21 | 0.1694 | 84
170 |  | Capricorn, Lenkija | matmenys: Ø 18 mm ± 0,05 % | vnt. | 300 | 0.06 | 21 | 0.0726 | 18
171 |  | Capricorn, Lenkija | matmenys: Ø 20 mm ± 0,05 % | vnt. | 200 | 0.18 | 21 | 0.2178 | 36
172 |  | Capricorn, Lenkija | matmenys: Ø 26 mm ± 0,05 % | vnt. | 200 | 0.07 | 21 | 0.0847 | 14
173 |  | Capricorn, Lenkija | matmenys: Ø 32 mm ± 0,05 % | vnt. | 30 | 0.08 | 21 | 0.0968 | 2.4
|  |  | Daugiasluoksnio vamzdžiui, dvigubi | [5 empty] | 0
174 |  | Capricorn, Lenkija | matmenys: Ø 16 x 16 mm ± 0,05 % | vnt. | 200 | 0.23 | 21 | 0.2783 | 46
175 |  | Capricorn, Lenkija | matmenys: Ø18 x 18 mm ± 0,05 % | vnt. | 200 | 0.06 | 21 | 0.0726 | 12
176 |  | Capricorn, Lenkija | matmenys: Ø 20 x 20 mm ± 0,05 % | vnt. | 150 | 0.28 | 21 | 0.3388 | 42
177 |  | Capricorn, Lenkija | matmenys: Ø26 x 26 mm ± 0,05 % | vnt. | 150 | 0.08 | 21 | 0.0968 | 12
178 |  | Capricorn, Lenkija | matmenys: Ø 32 x 32 mm ± 0,05 % | vnt. | 120 | 0.1 | 21 | 0.121 | 12
| Sąvaržos |  | Nerūdijančio plieno, siauros | [5 empty] | 0
179 |  | Specialist, Kinija | Ø 8-12 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.15 | 21 | 0.1815 | 1.5
180 |  | Specialist, Kinija | Ø 10-16mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.37 | 21 | 0.4477 | 3.7
181 |  | Specialist, Kinija | Ø 12-22mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.37 | 21 | 0.4477 | 3.7
182 |  | Specialist, Kinija | Ø 16-27mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.43 | 21 | 0.5203 | 4.3
183 |  | Specialist, Kinija | Ø 20-32mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.46 | 21 | 0.5566 | 4.6
184 |  | Specialist, Kinija | Ø 25-40mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.49 | 21 | 0.5929 | 4.9
185 |  | Specialist, Kinija | Ø 32-50mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.52 | 21 | 0.6292 | 5.2
186 |  | Specialist, Kinija | Ø 40-60 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 1.2 | 21 | 1.452 | 12
187 |  | Specialist, Kinija | Ø 50-70mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.36 | 21 | 0.4356 | 3.6
188 |  | Specialist, Kinija | Ø 60-80mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.66 | 21 | 0.7986 | 6.6
189 |  | Specialist, Kinija | Ø 70-90mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.37 | 21 | 0.4477 | 3.7
190 |  | Specialist, Kinija | Ø 80-100mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.78 | 21 | 0.9438 | 7.8
191 |  | Specialist, Kinija | Ø 90-110mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.81 | 21 | 0.9801 | 8.1
192 |  | Specialist, Kinija | Ø110-130mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.39 | 21 | 0.4719 | 3.9
193 |  | Specialist, Kinija | Ø120-140mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.31 | 21 | 0.3751 | 3.1
194 |  | Specialist, Kinija | Ø140-160mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.37 | 21 | 0.4477 | 3.7
|  |  | Sąvaržos nerūdijančio plieno, plačios, su varžtu | [5 empty] | 0
195 |  | Specialist, Kinija | Ø 26 - 28 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 20 | 0.28 | 21 | 0.3388 | 5.6
196 |  | Specialist, Kinija | Ø 29-31 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 20 | 1.36 | 21 | 1.6456 | 27.2
197 |  | Specialist, Kinija | Ø 32-35 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 20 | 1.38 | 21 | 1.6698 | 27.6
198 |  | Specialist, Kinija | Ø 36-39 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 20 | 1.38 | 21 | 1.6698 | 27.6
199 |  | Specialist, Kinija | Ø 40-43 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 20 | 1.39 | 21 | 1.6819 | 27.8
200 |  | Specialist, Kinija | Ø 44-47 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 20 | 1.53 | 21 | 1.8513 | 30.6
201 |  | Specialist, Kinija | Ø 48-51 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 20 | 1.54 | 21 | 1.8634 | 30.8
202 |  | Specialist, Kinija | Ø 52-55 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 20 | 1.75 | 21 | 2.1175 | 35
203 |  | Specialist, Kinija | Ø 56-59 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 20 | 1.78 | 21 | 2.1538 | 35.6
204 |  | Specialist, Kinija | Ø 60-63 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 20 | 1.84 | 21 | 2.2264 | 36.8
205 |  | Specialist, Kinija | Ø 64-67 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 20 | 1.87 | 21 | 2.2627 | 37.4
206 |  | Specialist, Kinija | Ø 68-73 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 20 | 1.98 | 21 | 2.3958 | 39.6
207 |  | Specialist, Kinija | Ø 74-79 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 20 | 2.14 | 21 | 2.5894 | 42.8
208 |  | Specialist, Kinija | Ø 80-85 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 20 | 2.19 | 21 | 2.6499 | 43.8
209 |  | Specialist, Kinija | Ø 86-91 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 20 | 2.22 | 21 | 2.6862 | 44.4
210 |  | Specialist, Kinija | Ø 92-97 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 10 | 2.23 | 21 | 2.6983 | 22.3
211 |  | Specialist, Kinija | Ø 98-103 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 10 | 2.26 | 21 | 2.7346 | 22.6
212 |  | Specialist, Kinija | Ø 104-112 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 10 | 2.35 | 21 | 2.8435 | 23.5
213 |  | Specialist, Kinija | Ø 113-121 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 10 | 2.41 | 21 | 2.9161 | 24.1
214 |  | Specialist, Kinija | Ø 122-130 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 10 | 2.71 | 21 | 3.2791 | 27.1
215 |  | Specialist, Kinija | Ø 131-139 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 10 | 3.78 | 21 | 4.5738 | 37.8
216 |  | Specialist, Kinija | Ø 140-148 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 10 | 3.87 | 21 | 4.6827 | 38.7
217 |  | Specialist, Kinija | Ø 149-161 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 10 | 4.74 | 21 | 5.7354 | 47.4
218 |  | Specialist, Kinija | Ø 162-174 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 10 | 5.01 | 21 | 6.0621 | 50.1
219 |  | Specialist, Kinija | Ø 175-187 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 10 | 1.39 | 21 | 1.6819 | 13.9
220 |  | Specialist, Kinija | Ø 188-200 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 5 | 1.61 | 21 | 1.9481 | 8.05
221 |  | Specialist, Kinija | Ø 201-213 mm ± 0,05 %, plati su varžtu | vnt. | 5 | 1.7 | 21 | 2.057 | 8.5
| Mova |  | Remontinė,nerūdijančio plieno | [5 empty] | 0
|  |  | Vienjuostė, L=100 mm ± 0,05 % | [5 empty] | 0
222 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 48-55 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 5.5 | 21 | 6.655 | 27.5
223 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 52-59 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 6.95 | 21 | 8.4095 | 34.75
224 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 60-67 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 7.32 | 21 | 8.8572 | 36.6
225 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 67-74 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 8.4 | 21 | 10.164 | 42
226 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 73-80 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 10.31 | 21 | 12.4751 | 51.55
227 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 82-90 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 11.67 | 21 | 14.1207 | 58.35
228 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 90-98 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 12.8 | 21 | 15.488 | 64
229 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 102-112 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 14.2 | 21 | 17.182 | 71
230 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 108-118 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 15.99 | 21 | 19.3479 | 79.95
231 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 113-123 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 16.85 | 21 | 20.3885 | 84.25
232 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 159-170 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 20.44 | 21 | 24.7324 | 102.2
233 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 165-176 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 22.79 | 21 | 27.5759 | 113.95
|  |  | Vienjuostė, L=150 mm ± 0,05 % | [5 empty] | 0
234 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 60-67 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 5.33 | 21 | 6.4493 | 26.65
235 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 67-74 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 6.99 | 21 | 8.4579 | 34.95
236 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 73-80 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 7.74 | 21 | 9.3654 | 38.7
237 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 82-90 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 9.39 | 21 | 11.3619 | 46.95
238 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 90-98 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 11.99 | 21 | 14.5079 | 59.95
239 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 102-112 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 13.06 | 21 | 15.8026 | 65.3
240 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 108-118 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 14.23 | 21 | 17.2183 | 71.15
241 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 113-123 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 15.66 | 21 | 18.9486 | 78.3
242 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 159-170 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 23.3 | 21 | 28.193 | 116.5
243 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 165-176 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 25.89 | 21 | 31.3269 | 129.45
|  |  | Vienjuostė, L=200 mm ± 0,05 % | [5 empty] | 0
244 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 108-118 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 61.5 | 21 | 74.415 | 307.5
245 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 113-123 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 72.8 | 21 | 88.088 | 364
246 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 159-170 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 87.1 | 21 | 105.391 | 435.5
247 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 165-176 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 89.7 | 21 | 108.537 | 448.5
248 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 215-225 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 104 | 21 | 125.84 | 520
249 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 219-230 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 106.6 | 21 | 128.986 | 533
250 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 243-253 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 118.3 | 21 | 143.143 | 591.5
251 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 270-281 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 131.3 | 21 | 158.873 | 656.5
252 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 315-326 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 137.8 | 21 | 166.738 | 689
253 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 320-330 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 139.1 | 21 | 168.311 | 695.5
|  |  | Vienjuostė, L=300 mm ± 0,05 % | [5 empty] | 0
254 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 108-118 mm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 18.39 | 21 | 22.2519 | 36.78
255 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 113-123 mm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 20.9 | 21 | 25.289 | 41.8
256 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 159-170 mm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 25.76 | 21 | 31.1696 | 51.52
257 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 165-176 mm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 28.55 | 21 | 34.5455 | 57.1
258 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 215-225 mm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 36.64 | 21 | 44.3344 | 73.28
259 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 219-230 mm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 43.89 | 21 | 53.1069 | 87.78
260 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 270-281 mm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 51.74 | 21 | 62.6054 | 103.48
261 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 315-326 mm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 70.85 | 21 | 85.7285 | 141.7
262 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 320-330 mm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 81.22 | 21 | 98.2762 | 162.44
|  |  | Vienjuostė, L=400 mm ± 0,05 % | [5 empty] | 0
263 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 219-230 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 48.3 | 21 | 58.443 | 48.3
264 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 273-283 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 67.92 | 21 | 82.1832 | 67.92
265 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 315-326 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 81.1 | 21 | 98.131 | 81.1
266 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 320-330 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 102.67 | 21 | 124.2307 | 102.67
|  |  | Dvijuostė, L=300 mm ± 0,05 % | [5 empty] | 0
267 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 347-368 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 92.35 | 21 | 111.7435 | 92.35
268 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 365-385 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 97.89 | 21 | 118.4469 | 97.89
269 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 395-415 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 102.9 | 21 | 124.509 | 102.9
270 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 420-440 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 118.99 | 21 | 143.9779 | 118.99
|  |  | Dvijuostė, L=400mm ± 0,05 % | [5 empty] | 0
271 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 347-368 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 336.4 | 21 | 407.044 | 336.4
272 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 365-385 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 353.2 | 21 | 427.372 | 353.2
273 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 395-415 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 368.8 | 21 | 446.248 | 368.8
274 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 420-440 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 389 | 21 | 470.69 | 389
275 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 468-488 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 420 | 21 | 508.2 | 420
276 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 500-520 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 469.6 | 21 | 568.216 | 469.6
277 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 525-545 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 499 | 21 | 603.79 | 499
278 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 625-645 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 520.4 | 21 | 629.684 | 520.4
|  |  | Dvijuostė, L=500mm ± 0,05 % | [5 empty] | 0
279 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 347-368 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 155 | 21 | 187.55 | 155
280 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 365-385 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 162.5 | 21 | 196.625 | 162.5
281 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 395-415 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 189.2 | 21 | 228.932 | 189.2
282 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 420-440 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 209.44 | 21 | 253.4224 | 209.44
283 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 468-488 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 223.89 | 21 | 270.9069 | 223.89
284 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 500-520 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 237.5 | 21 | 287.375 | 237.5
285 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 525-545 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 268.3 | 21 | 324.643 | 268.3
286 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 625-645 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 307.99 | 21 | 372.6679 | 307.99
|  |  | Dvijuostė, L=600mm ± 0,05 % | [5 empty] | 0
287 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 420-440 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 153 | 21 | 221.43 | 153
288 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 468-488 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 162.99 | 21 | 197.2179 | 162.99
289 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 500-520 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 199.5 | 21 | 241.395 | 199.5
290 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 525-545 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 220.76 | 21 | 267.1196 | 220.76
291 |  | IGE, Lenkija | matmenys: Ø 625-645 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 264.2 | 21 | 319.682 | 264.2
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur | [8 empty] | 27996.27
PVM, Eur | [8 empty] | 5879.2167
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur | [8 empty] | 33875.4867
Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai Nr. 6 su PVM 33875,49 EUR (trys dešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt penki, 49 Eur su PVM). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 5879,22 EUR.