## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
SANTECHNIKOS PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PASTABA. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas.
7 pirkimo dalis. Santechninė keramika ir jos dalys, vonios, plautuvės, dušo kabinos, vonios/WC kambario aksesuarai
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kilmės šalis, gamintojas (nuoroda į interneto psl, prekės kodas) | Parametrai ir jų reikšmės | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas, % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, EUR
| Praustuvas |  | "Cersanit president" tipo arba lygiavertis
1 |  | Cersanit, Lenkija | matmenys: 40 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 4.04 | 21 | 4.8884 | 8.08
2 |  | Cersanit, Lenkija | matmenys: 45 cm ± 0,05 % | vnt. | 70 | 20.83 | 21 | 25.2043 | 1458.1
3 |  | Cersanit, Lenkija | matmenys: 50 cm ± 0,05 % | vnt. | 140 | 18.47 | 21 | 22.3487 | 2585.8
4 |  | Cersanit, Lenkija | matmenys: 55 cm ± 0,05 % | vnt. | 140 | 22.6 | 21 | 27.346 | 3164
5 |  | Cersanit, Lenkija | matmenys: 60 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 19.7 | 21 | 23.837 | 39.4
|  |  | "Jika lyra plus" tipo arba lygiavertis | [5 empty] | 0
6 |  | Jika, Čekija | matmenys: 40 cm ± 0,05 % | vnt. | 30 | 4.72 | 21 | 5.7112 | 141.6
7 |  | Jika, Čekija | matmenys: 45 cm ± 0,05 % | vnt. | 30 | 6.5 | 21 | 7.865 | 195
8 |  | Jika, Čekija | matmenys: 50 cm ± 0,05 % | vnt. | 30 | 7.27 | 21 | 8.7967 | 218.1
9 |  | Jika, Čekija | matmenys: 55 cm ± 0,05 % | vnt. | 30 | 9.12 | 21 | 11.0352 | 273.6
10 |  | Jika, Čekija | matmenys: 60 cm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 7.09 | 21 | 8.5789 | 70.9
|  |  | "Laufen" tipo arba lygiavertis | [5 empty] | 0
11 |  | Laufen, Šveicarija | matmenys: 55 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 12.44 | 21 | 15.0524 | 24.88
12 |  | Laufen, Šveicarija | matmenys: 60 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 16.29 | 21 | 19.7109 | 32.58
13 |  | Laufen, Šveicarija | matmenys: 65 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 20.25 | 21 | 24.5025 | 40.5
14 |  | Laufen, Šveicarija | matmenys: 85 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 24.77 | 21 | 29.9717 | 49.54
15 |  | Laufen, Šveicarija | matmenys: 105 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 28.64 | 21 | 34.6544 | 57.28
16 | Puskojė | Cersanit, Lenkija | Praustuvo, tinkanti "Cersanit" praustuvams | vnt. | 10 | 24.81 | 21 | 30.0201 | 248.1
17 |  | Jika, Čekija | Praustuvo, tinkanti "Jika" prastuvams | vnt. | 20 | 7.09 | 21 | 8.5789 | 141.8
18 |  | Laufen, Šveicarija | Praustuvo, tinkanti "Laufen" prastuvams | vnt. | 2 | 7.91 | 21 | 9.5711 | 15.82
19 | Koja | Cersanit, Lenkija | Praustuvo, tinkanti 'Cersanit" praustuvams | vnt. | 2 | 21.55 | 21 | 26.0755 | 43.1
20 |  | Jika, Čekija | Praustuvo, tinkanti "Jika" praustuvams | vnt. | 2 | 11.33 | 21 | 13.7093 | 22.66
21 | Plautuvė | Alveus, Slovėnija | Virtuvinė, metalinė, 50 x 60 cm ± 0,05 %, uždedama, kairinė | vnt. | 2 | 24.68 | 21 | 29.8628 | 49.36
22 |  | Alveus, Slovėnija | Virtuvinė, metalinė, 50 x 60 cm ± 0,05 %, uždedama, dešninė | vnt. | 2 | 9.57 | 21 | 11.5797 | 19.14
23 |  | Alveus, Slovėnija | Virtuvinė, metalinė, 80 x 60 cm ± 0,05 %, uždedama, kairinė | vnt. | 2 | 49.16 | 21 | 59.4836 | 98.32
24 |  | Alveus, Slovėnija | Virtuvinė, metalinė, 80 x 60 cm ± 0,05 %, uždedama, dešninė | vnt. | 2 | 10.97 | 21 | 13.2737 | 21.94
25 |  | Alveus, Slovėnija | Virtuvinė, metalinė, 80 x 60 ± 0,05 %cm uždedama, dviguba | vnt. | 2 | 15 | 21 | 18.15 | 30
26 |  | Franke, Vokietija | Virtuvinė, metalinė, apvali, DN45 cm ± 0,05 %, įleidžiama | vnt. | 2 | 10.15 | 21 | 12.2815 | 20.3
27 |  | Franke, Vokietija | Virtuvinė, metalinė, apvali, DN51 cm ± 0,05 %, įleidžiama | vnt. | 30 | 23.5 | 21 | 28.435 | 705
28 |  | Franke, Vokietija | Virtuvinė, metalinė, 77 x 50 cm ± 0,05 %, įleidžiama | vnt. | 2 | 15.44 | 21 | 18.6824 | 30.88
29 |  | Franke, Vokietija | Virtuvinė, metalinė, 78 x 43,5 cm ± 0,05 %, įleidžiama | vnt. | 2 | 10.41 | 21 | 12.5961 | 20.82
30 |  | Franke, Vokietija | Virtuvinė, metalinė, 58 x 51 cm ± 0,05 %, įleidžiama | vnt. | 2 | 14.73 | 21 | 17.8233 | 29.46
31 |  | Franke, Vokietija | Virtuvinė, metalinė, 45,5 x 43,5 cm ± 0,05 %, įleidžiama | vnt. | 2 | 10.56 | 21 | 12.7776 | 21.12
32 | Plautuvė-stalas | Ukrenga, Lietuva | Nerūdijančio plieno, 800 x 1000 x 600 cm ± 0,05 %, su dviem plautuvėm: 40 x 40 cm ± 0,05 %, plautuvės gylis 25 cm ± 0,05 %, išleidimo skylė 40 mm ± 0,05 %, su skyle maišytuvui (skylės vieta derinama) | vnt. | 10 | 120 | 21 | 145.2 | 1200
33 |  | Ukrenga, Lietuva | Nerūdijančio plieno, 800 x 1400 x 600 cm ± 0,05 %, su dviem plautuvėm: 40 x 40 cm ± 0,05 %, plautuvės gylis 25 cm ± 0,05 %, išleidimo skylė 40 mm ± 0,05 %, su skyle maišytuvui (skylės vieta derinama) | vnt. | 10 | 975 | 21 | 1179.75 | 9750
34 |  | Ukrenga, Lietuva | Nerūdijančio plieno, 800 x 2000 x 600 cm ± 0,05 %, su dviem plautuvėm: 40 x 40 cm ± 0,05 %, plautuvės gylis 25 cm ± 0,05 %, išleidimo skylė 40 mm ± 0,05 %, su skyle maišytuvui (skylės vieta derinama) | vnt. | 10 | 150 | 21 | 181.5 | 1500
35 | Klozetas | Cersanit, Lenkija | Su horizantaliu išleidimu, "'Cersanit S10" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 16.39 | 21 | 19.8319 | 81.95
36 |  | Kolo, Lenkija | Su horizantaliu išleidimu, "Kolo Solo" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 14.56 | 21 | 17.6176 | 72.8
37 |  | Jika, Čekija | Su horizantaliu išleidimu, :Jika norma" tipo arba lygiavertis | vnt. | 80 | 51.53 | 21 | 62.3513 | 4122.4
38 |  | Gustavsber, Švedija | Su horizantaliu išleidimu, "Gustavsberg Nautic" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 56.4 | 21 | 68.244 | 282
39 |  | Jika, Čekija | Su vertikaliu išleidimu, "Jika Lyra plus" tipo arba lygiavertis | vnt. | 10 | 91.31 | 21 | 110.4851 | 913.1
40 |  | Gustavsber, Švedija | Su vertikaliu išleidimu, "Gustavsberg arctic 4300" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 63.71 | 21 | 77.0891 | 318.55
41 |  | Kolo, Lenkija | Su 45° išleidimu "Kolo" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 10.56 | 21 | 12.7776 | 52.8
42 | Viduaras | Jika, Čekija | Pastatomas, "Jika Mira" tipo arba lygiavertis | vnt. | 10 | 116.14 | 21 | 140.5294 | 1161.4
43 |  | Jika, Čekija | Pakabinamas, 'Jika Mira" tipo arba lygiavertis | vnt. | 5 | 18.19 | 21 | 22.0099 | 90.95
44 | Bakelis | Tycner, Lenkija | Klozeto, pakabinamas, plastikinis | vnt. | 5 | 14.76 | 21 | 17.8596 | 73.8
45 |  | Jika, Čekija | Klozeto, pakabinamas, plastikinis, "Jika" tipo arba lygiavertis | vnt. | 10 | 10.78 | 21 | 13.0438 | 107.8
46 |  | Jika, Čekija | Klozetas pastatomas (pajungiamas prie pakabinamo plastmasinio bakelio) | vnt. | 2 | 11.77 | 21 | 14.2417 | 23.54
47 | Klozetas | Jika, Čekija | Pastatomas, "Jika zeta" tipo arba lygiavertis (pajungiamas prie pakabinamo plastikinio bakelio) | vnt. | 10 | 11.65 | 21 | 14.0965 | 116.5
48 |  | Jika, Čekija | Pakabinamas klozetas | vnt. | 2 | 9.21 | 21 | 11.1441 | 18.42
49 |  | Cersanit, Lenkija | Pakabinamas,"Cersanit parva" tipo arba lygiavertis | vnt. | 2 | 16.15 | 21 | 19.5415 | 32.3
50 |  | Jika, Čekija | Pakabinamas "Jika Lyra plus" tipo arba lygiavertis | vnt. | 10 | 16.34 | 21 | 19.7714 | 163.4
51 |  | Laufen, Šveicarija | Pakabinamas "Laufen Pro" tipo arba lygiavertis | vnt. | 2 | 42.64 | 21 | 51.5944 | 85.28
| Spintelė |  | Po kriaukle, be kriaukles, balta, pakabinama, dviejų durelių | vnt. |  |  |  |  | 0
52 |  | Armatura, Lenkija | kriauklės matmenys: 45 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 10.56 | 21 | 12.7776 | 21.12
53 |  | Riva, Lietuva | kriauklės matmenys: 50 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 17.22 | 21 | 20.8362 | 34.44
54 |  | Riva, Lietuva | kriauklės matmenys: 55 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 17.81 | 21 | 21.5501 | 35.62
55 |  | Riva, Lietuva | kriauklės matmenys: 60 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 23.4 | 21 | 28.314 | 46.8
|  |  | Po kriaukle, be kriaukles, balta, pastatoma, dviejų durelių | [5 empty] | 0
56 |  | Raguvos baldai, Lietuva | kriauklės matmenys: 45 cm ± 0,05 % | vnt. | 50 | 11.8 | 21 | 14.278 | 590
57 |  | Riva, Lietuva | kriauklės matmenys: 50 cm ± 0,05 % | vnt. | 100 | 73.94 | 21 | 89.4674 | 7394
58 |  | Riva, Lietuva | kriauklės matmenys: 55 cm ± 0,05 % | vnt. | 100 | 71.1 | 21 | 86.031 | 7110
59 |  | Riva, Lietuva | kriauklės matmenys: 60 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 77.32 | 21 | 93.5572 | 154.64
|  |  | Po kriaukle, be kriaukles, balta, pastatoma ant kojelių, kojelių aikštis 8-10 cm, dviejų durelių | [5 empty] | 0
60 |  | Riva, Lietuva | kriauklės matmenys: 45 cm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 12.62 | 21 | 15.2702 | 63.1
61 |  | Armatura, Lenkija | kriauklės matmenys: 50 cm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 19.49 | 21 | 23.5829 | 97.45
62 |  | Kolo, Lenkija | kriauklės matmenys: 55 cm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 15.84 | 21 | 19.1664 | 79.2
63 |  | Raguvos baldai, Lietuva | kriauklės matmenys: 60 cm± 0,05 % | vnt. | 5 | 12.14 | 21 | 14.6894 | 60.7
| Praustuvas |  | Montuojamas į spintelę, atitinkantis pozicijas 52-55, 56-59, 60-63 | [5 empty] | 0
64 |  | Armatura, Lenkija | matmenys: 45 cm ± 0,05 % | vnt. | 50 | 9.75 | 21 | 11.7975 | 487.5
65 |  | Riva, Lietuva | matmenys: 50 cm ± 0,05 % | vnt. | 100 | 35.55 | 21 | 43.0155 | 3555
66 |  | Riva, Lietuva | matmenys: 55 cm ± 0,05 % | vnt. | 100 | 41.47 | 21 | 50.1787 | 4147
67 |  | Riva, Lietuva | matmenys: 60 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 52.99 | 21 | 64.1179 | 105.98
|  |  | Montuojamas į spintelę, atitinkantis pozicijas 52-55, 56-59, 60-63 | [5 empty] | 0
68 |  | Raguvos baldai, Lietuva | matmenys: 45 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 9.75 | 21 | 11.7975 | 19.5
69 |  | Riva, Lietuva | matmenys: 50 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 13.7 | 21 | 16.577 | 27.4
70 |  | Riva, Lietuva | matmenys: 55 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 14.32 | 21 | 17.3272 | 28.64
71 |  | Riva, Lietuva | matmenys: 60 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 15.65 | 21 | 18.9365 | 31.3
|  |  | Montuojamas į spintelę, atitinkantis pozicijas 52-55, 56-59, 60-63 | [5 empty] | 0
72 |  | Riva, Lietuva | matmenys: 45 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 5.81 | 21 | 7.0301 | 11.62
73 |  | Armatura, Lenkija | matmenys: 50 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 13.7 | 21 | 16.577 | 27.4
74 |  | Kolo, Lenkija | matmenys: 55 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 15.3 | 21 | 18.513 | 30.6
75 |  | Raguvos baldai, Lietuva | matmenys: 60 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 17.88 | 21 | 21.6348 | 35.76
76 | WC dangtis | Slovplast, Slovakija | Universalus | vnt. | 300 | 1.07 | 21 | 1.2947 | 321
77 |  | Jika, Čekija | "Jika norma" tipo arba lygiavertis | vnt. | 60 | 2.25 | 21 | 2.7225 | 135
78 |  | Cersanit, Lenkija | "Cersanit S10" tipo arba lygiavertis | vnt. | 210 | 6.88 | 21 | 8.3248 | 1444.8
79 |  | Jika, Čekija | Antibakterinis, "Jika Lyra plus" tipo arba lygiavertis | vnt. | 60 | 24.5 | 21 | 29.645 | 1470
80 |  | Cersanit, Lenkija | Antibakterinis, "Cersanit" tipo arba lygiavertis | vnt. | 60 | 7.79 | 21 | 9.4259 | 467.4
81 |  | Gustavsber, Švedija | Antibakterinis "Gustavsberg nautic" tipo arba lygiavertis | vnt. | 2 | 10.03 | 21 | 12.1363 | 20.06
82 |  | Jika, Čekija | Antibakterinis, pakabinamam Klozetui "Jika Lyra plus" tipo arba lygiavertis | vnt. | 30 | 4.94 | 21 | 5.9774 | 148.2
83 |  | Cersanit, Lenkija | Antibakterinis, pakabinamam klozetui "Cersanit parva" tipo arba lygiavertis | vnt. | 2 | 8.66 | 21 | 10.4786 | 17.32
84 |  | Laufen, Šveicarija | Antibakterinis, pakabinamam klozetui "Laufen Pro" tipo arba lygiavertis | vnt. | 2 | 15.88 | 21 | 19.2148 | 31.76
85 | Mechanizmas | AlcaPlast, Čekija | Vandens nuleidimo, universalus, vieno mygtuko | vnt. | 350 | 7.12 | 21 | 8.6152 | 2492
86 |  | AlcaPlast, Čekija | Vandens nuleidimo, universalus, dvigubu mygtuko | vnt. | 60 | 10.36 | 21 | 12.5356 | 621.6
87 |  | Jika, Čekija | Vandens nuleidimo, "Jika Zeta" tipo arba lygiavertis | vnt. | 60 | 10.58 | 21 | 12.8018 | 634.8
88 |  | Logis, Baltarusija | Vandens nuleidimo, tinkantis rusiškiems klozetams, žalvarinis | vnt. | 60 | 0.99 | 21 | 1.1979 | 59.4
89 | Mygtukas | Jika, Čekija | "Jika Zeta" tipo arba lygiavertis | vnt. | 100 | 2.74 | 21 | 3.3154 | 274
90 | Nuleidėjas | Oras, Suomija | Pisuaro, su baterija, "Oras Electra 6567" tipo arba lygiavertis | vnt. | 2 | 31.7 | 21 | 38.357 | 63.4
91 | Dozatorius | Schell, Vokietija | WC, automatinis, " Schell Schellomat" tipo arba lygiavertis | vnt. | 20 | 15.36 | 21 | 18.5856 | 307.2
92 | Nuplovimo mechanizmas | Schell, Vokietija | Virštinkinis, "Schell Schellomat Basic" tipo arba lygiavertis | vnt. | 30 | 9.21 | 21 | 11.1441 | 276.3
93 | WC rėmas | Viega, Vokietija | 3-6/9 l., 8 cm ± 0,05 %, 1130 x 630 cm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 53.29 | 21 | 64.4809 | 53.29
94 |  | Viega, Vokietija | 3-6/9 l., 1130 x 490 cm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 56.29 | 21 | 68.1109 | 56.29
95 |  | Viega, Vokietija | 3-6/9 l., 830 x 490 cm ± 0,05 %, žemas | vnt. | 1 | 36.81 | 21 | 44.5401 | 36.81
96 | WC bakelis | Viega, Vokietija | Potinkinis, pastatomam unitazui | vnt. | 1 | 15.48 | 21 | 18.7308 | 15.48
97 | Rėmas | Viega, Vokietija | Praustuvo, 1130 x 490 cm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 18.3 | 21 | 22.143 | 18.3
98 |  | Viega, Vokietija | Pisuaro, 1130 x 490 cm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 47.64 | 21 | 57.6444 | 47.64
99 |  | Viega, Vokietija | Bidė, 1130 x 490 cm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 23.18 | 21 | 28.0478 | 23.18
100 | Tvirtinimas | Viega, Vokietija | Praustuvo/pisuaro/bidė rėmo | vnt. | 3 | 1.06 | 21 | 1.2826 | 3.18
101 | Pajungimo komplektas | Viega, Vokietija | Potinkinio WC | vnt. | 1 | 1.44 | 21 | 1.7424 | 1.44
102 | Mygtukas | Viega, Vokietija | WC "Visign 10" tipo arba lygiavertis, baltas | vnt. | 10 | 10.64 | 21 | 12.8744 | 106.4
103 |  | Viega, Vokietija | WC "Visign 10" tipo arba lygiavertis, chromas | vnt. | 10 | 41.37 | 21 | 50.0577 | 413.7
104 |  | Viega, Vokietija | WC "Visign 10" tipo arba lygiavertis, matinis chromas | vnt. | 10 | 10.83 | 21 | 13.1043 | 108.3
105 |  | Viega, Vokietija | WC "Visign12" tipo arba lygiavertis, baltas | vnt. | 10 | 13.64 | 21 | 16.5044 | 136.4
106 |  | Viega, Vokietija | WC "Visign12" tipo arba lygiavertis, chromas | vnt. | 10 | 15.45 | 21 | 18.6945 | 154.5
107 |  | Viega, Vokietija | WC 'Visign12" tipo arba lygiavertis, matinis chromas | vnt. | 10 | 16.72 | 21 | 20.2312 | 167.2
108 |  | AlcaPlast, Čekija | Dvigubas, "M70 Alcaplast" tipo arba lygiavertis, baltas | vnt. | 10 | 3.78 | 21 | 4.5738 | 37.8
109 |  | AlcaPlast, Čekija | Dvigubas, 'M71 Alcaplast" tipo arba lygiavertis, chromuotas | vnt. | 10 | 3.37 | 21 | 4.0777 | 33.7
110 |  | Cersanit, Lenkija | "Target Segment K97-328" tipo arba lygiavertis, baltas | vnt. | 10 | 27.7 | 21 | 33.517 | 277
111 |  | Tece, Vokietija | Mygtukas 'Ambia" tipo arba lygiavertis, baltas | vnt. | 10 | 6.25 | 21 | 7.5625 | 62.5
112 |  | Tece, Vokietija | Mygtukas "Ambia" tipo arba lygiavertis, chromuotas | vnt. | 10 | 6.48 | 21 | 7.8408 | 64.8
113 |  | Tece, Vokietija | Mygtukas "Ambia" tipo arba lygiavertis, matinis chromas | vnt. | 10 | 7.79 | 21 | 9.4259 | 77.9
114 |  | Tece, Vokietija | Mygtukas "Planus" tipo arba lygiavertis, baltas | vnt. | 10 | 12.35 | 21 | 14.9435 | 123.5
115 |  | Tece, Vokietija | Mygtukas "Planus" tipo arba lygiavertis, chromuotas | vnt. | 10 | 13.99 | 21 | 16.9279 | 139.9
116 |  | Tece, Vokietija | Mygtukas "Planus" tipo arba lygiavertis, matinis chromas | vnt. | 10 | 14.49 | 21 | 17.5329 | 144.9
117 | Mechanizmas | Tece, Vokietija | Nuleidimo, "Tece" tipo arba lygiavertis, potinkiniam rėmui | vnt. | 10 | 10.05 | 21 | 12.1605 | 100.5
118 | Kamštis |  | Praustuvo išleidimo | [5 empty] | 0
119 |  | Aniplast, Rusija | matmenys: 43 mm ± 0,05 % | vnt. | 40 | 0.15 | 21 | 0.1815 | 6
120 |  | Aniplast, Rusija | matmenys: 39 mm ± 0,05 % | vnt. | 40 | 0.17 | 21 | 0.2057 | 6.8
121 | Sietelis | Tycner, Lenkija | Plautuvei, matm. 70 mm ± 0,05 % | vnt. | 40 | 0.09 | 21 | 0.1089 | 3.6
| Vonios ir komplektuojančios dalys | [7 empty] | 0
122 | Juosta | Ravak, Čekija | plotis 6 mm ± 0,05 %, ilgis 2000 mm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 50 | 0.19 | 21 | 0.2299 | 9.5
123 |  | Ravak, Čekija | plotis 11 mm ± 0,05 %, ilgis 2000 mm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 60 | 0.29 | 21 | 0.3509 | 17.4
124 | Kampas | Ravak, Čekija | Apdailos, voniai, su lipnia juostele, plotis 7 mm ± 0,05 %, ilgis 2500 mm ± 0,05 % | vnt. | 60 | 1.68 | 21 | 2.0328 | 100.8
125 |  | Ravak, Čekija | Apdailos, voniai, be lipnios juostelės, plotis 7 mm ± 0,05 %, ilgis 2500 mm ± 0,05 % | vnt. | 60 | 0.69 | 21 | 0.8349 | 41.4
126 | Sienelė | Karavann, Rusija | Vonios, plastikinė 150 cm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 3 | 10.39 | 21 | 12.5719 | 31.17
127 |  | Karavann, Rusija | Vonios, plastikinė 170 cm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 3 | 11.57 | 21 | 13.9997 | 34.71
128 |  | Karavann, Rusija | Vonios, plastikinė 70 cm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 3 | 5.03 | 21 | 6.0863 | 15.09
129 | Vonia | BLB, Portugalija | Metalinė, 120 x 70 cm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 3 | 17.92 | 21 | 21.6832 | 53.76
130 |  | BLB, Portugalija | Metalinė, 140 x 70 cm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 3 | 20.08 | 21 | 24.2968 | 60.24
131 |  | Kaldewei, Vokietija | Metalinė, 150 x 70 cm± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 3 | 30.43 | 21 | 36.8203 | 91.29
132 |  | Kaldewei, Vokietija | Metalinė, 17 0x 70 cm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 3 | 31.82 | 21 | 38.5022 | 95.46
133 |  | Kaldewei, Vokietija | Metalinė, 150 x 70 cm ± 0,05 %, baltos spalvos. Plieno storis: 3.5 mm ± 0,05 % | vnt. | 3 | 44.58 | 21 | 53.9418 | 133.74
134 |  | Kaldewei, Vokietija | Metalinė, 170 x 70 cm ± 0,05 %, baltos spalvos. Plieno storis: 3.5mm ± 0,05 % | vnt. | 3 | 50.43 | 21 | 61.0203 | 151.29
135 | Kojos | Kaldewei, Vokietija | Metalinei voniai | kompl. | 20 | 10.6 | 21 | 12.826 | 212
136 | Vonia | Ravak, Čekija | akrilinė 150 x 70 cm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 2 | 6.62 | 21 | 8.0102 | 13.24
137 |  | Ravak, Čekija | Akrilinė 170 x 70 cm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 2 | 8.55 | 21 | 10.3455 | 17.1
138 | Kojos | Ravak, Čekija | Akrilinei voniai (atinkantis akrilinės vonios modelį) | vnt. | 4 | 10.03 | 21 | 12.1363 | 40.12
139 | Sienelė | Ravak, Čekija | Akrilinei voniai, 150 cm ± 0,05 % (atinkantis akrilinės vonios modelį) | vnt. | 2 | 10.93 | 21 | 13.2253 | 21.86
140 |  | Ravak, Čekija | akrilinei voniai 170 cm ± 0,05 % (atinkantis akrilinės vonios modelį) | vnt. | 2 | 11.59 | 21 | 14.0239 | 23.18
| Sienelė |  | Dušo, aliuminio rėmu, plastikinė "APSS" tipo arba lygiavertė | [5 empty] | 0
141 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 75 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 14.91 | 21 | 18.0411 | 29.82
142 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 80 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 20.91 | 21 | 25.3011 | 41.82
143 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 90 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 31.37 | 21 | 37.9577 | 62.74
|  |  | Dušo, aliuminio rėmu, su permatomu stiklu "APSS" tipo arba lygiavertė | [5 empty] | 0
144 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 75 cm± 0,05 % | vnt. | 2 | 15.89 | 21 | 19.2269 | 31.78
145 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 80 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 26.02 | 21 | 31.4842 | 52.04
146 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 90 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 35.51 | 21 | 42.9671 | 71.02
|  |  | Dušo, aliuminio rėmu, su nepermatomu stiklu "APSS" tipo arba lygiavertė | [5 empty] | 0
147 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 75 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 16.33 | 21 | 19.7593 | 32.66
148 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 80 cm± 0,05 % | vnt. | 2 | 22.99 | 21 | 27.8179 | 45.98
149 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 90 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 30.4 | 21 | 36.784 | 60.8
| Durys |  | Dušo, aliuminio rėmu, plastikinės "ASDP3" tipo arba lygiavertės | [5 empty] | 0
150 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 80 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 30.98 | 21 | 37.4858 | 61.96
151 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 90 cm ± 0,05 % | vnt. | 40 | 143.9 | 21 | 174.119 | 5756
152 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 100 cm ± 0,05 % | vnt. | 40 | 33.83 | 21 | 40.9343 | 1353.2
153 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 110 cm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 49.75 | 21 | 60.1975 | 497.5
154 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 120 cm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 58.86 | 21 | 71.2206 | 588.6
155 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 130 cm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 61.6 | 21 | 74.536 | 616
|  |  | Dušo, aliuminio rėmu, su permatomu stiklu "ASDP3" tipo arba lygiavertės | [5 empty] | 0
156 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 80 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 41.6 | 21 | 50.336 | 83.2
157 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 90 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 55.16 | 21 | 66.7436 | 110.32
158 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 100 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 61.08 | 21 | 73.9068 | 122.16
159 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 110 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 67.01 | 21 | 81.0821 | 134.02
160 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 120 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 74.3 | 21 | 89.903 | 148.6
161 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 130 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 79.78 | 21 | 96.5338 | 159.56
|  |  | Dušo, aliuminio rėmu, su nepermatomu stiklu "ASDP3" tipo arba lygiavertės | [5 empty] | 0
162 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 80 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 31.6 | 21 | 38.236 | 63.2
163 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 90 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 35.16 | 21 | 42.5436 | 70.32
164 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 100 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 41.18 | 21 | 49.8278 | 82.36
165 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 110 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 52.2 | 21 | 63.162 | 104.4
166 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 120 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 68.26 | 21 | 82.5946 | 136.52
167 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 130 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 64.66 | 21 | 78.2386 | 129.32
| Dušo kabina |  | su padėklu, kvadratinė, aliuminio rėmu (kompl.) | [5 empty] | 0
168 |  | Futura, Kinija | matmenys: 80 cm ± 0,05 %, padėklo aukštis 15 cm ± 0,05 %, dušo kabinos aukštis 195 cm ± 0,05 %, stiklas grūdintas, storis 4 mm ± 0,05 %, nepermatomas | vnt. | 5 | 28.24 | 21 | 34.1704 | 141.2
169 |  | Futura, Kinija | matmenys: 90 cm ± 0,05 %, padėklo aukštis 15 cm ± 0,05 %, dušo kabinos aukštis 195 cm ± 0,05 %, stiklas grūdintas, storis 4 mm ± 0,05 %, nepermatomas | vnt. | 5 | 34.9 | 21 | 42.229 | 174.5
|  |  | Su padėklu, suapvalinta (kompl.) | [5 empty] | 0
170 |  | Thema-Lux, Kinija | matmenys: 80 cm ± 0,05 %, padėklo aukštis 15 cm ± 0,05 %, dušo kabinos aukštis 195 cm ± 0,05 %, stiklas grūdintas, storis 4 mm ± 0,05 %, nepermatomas | vnt. | 5 | 105.34 | 21 | 127.4614 | 526.7
171 |  | Thema-Lux, Kinija | matmenys: 90 cm ± 0,05 %, padėklo aukštis 15 cm ± 0,05 %, dušo kabinos aukštis 195 cm ± 0,05 %, stiklas grūdintas, storis 4mm ± 0,05 %, nepermatomas | vnt. | 5 | 113.17 | 21 | 136.9357 | 565.85
|  |  | Su padėklu, suapvalinta (kompl.) | [5 empty] | 0
172 |  | Erlit, Kinija | matmenys: 80 cm ± 0,05 %, padėklo aukštis 42 cm ± 0,05 %, dušo kabinos aukštis 195 cm ± 0,05 %, stiklas grūdintas, storis 4 mm ± 0,05 %, nepermatomas | vnt. | 5 | 24.16 | 21 | 29.2336 | 120.8
173 |  | Erlit, Kinija | matmenys: 90 cm ± 0,05 %, padėklo aukštis 42 cm ± 0,05 %, dušo kabinos aukštis 195 cm ± 0,05 %, stiklas grūdintas, storis 4 mm ± 0,05 %, nepermatomas | vnt. | 5 | 29.05 | 21 | 35.1505 | 145.25
|  |  | Be padėklo, plastikas, suapvalinta (kompl.) "SKCP4" tipo arba lygiavertė | [5 empty] | 0
174 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 80 cm ± 0,05 %, aukštis 185 cm ± 0,05 % | vnt. | 30 | 44.78 | 21 | 54.1838 | 1343.4
175 |  | Ravak, Čekija | matmenys: 90 cm ± 0,05 %, aukštis 185 cm ± 0,05 % | vnt. | 30 | 47.15 | 21 | 57.0515 | 1414.5
|  |  | Be padėklo, kvadratinė. (kompl.), aliuminis rėmas, grūdintas stiklas 6 mm ± 0,05 %, skaidrus, "Sanipro OBS2" tipo arba lygiavertė | [5 empty] | 0
176 |  | Sanipro, Čekija | matmenys: 80 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 37.88 | 21 | 45.8348 | 75.76
177 |  | Sanipro, Čekija | matmenys: 90 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 46.8 | 21 | 56.628 | 93.6
| Dušo padėklas |  | Kvadratinis, akrilinis, aukštis 12,5 cm ± 0,05 % , "Sanipro Aloha-P" dušo kabinos tipui arba lygiavertis |  |  |  | 21 | 0 | 0
178 |  | Sanipro, Čekija | matmenys: 80 cm ± 0,05 % | vnt. | 35 | 15.16 | 21 | 18.3436 | 530.6
179 |  | Sanipro, Čekija | matmenys: 90 cm± 0,05 % | vnt. | 35 | 20.85 | 21 | 25.2285 | 729.75
|  |  | Kvadratinis, lieto marmūro, aukštis 30 mm ± 0,05 %, "Sanipro Aloha-M"dušo kabinos tipui arba lygiavertis | [5 empty] | 0
180 |  | Sanipro, Čekija | matmenys: 80 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 27.2 | 21 | 32.912 | 54.4
181 |  | Sanipro, Čekija | matmenys: 90 cm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 30.93 | 21 | 37.4253 | 61.86
|  |  | Suapvalintas, akrilinis, aukštis 12,5 cm ± 0,05 %, "Sanipro Dream-P" dušo kabinos tipui arba lygiavertis | [5 empty] | 0
182 |  | Sanipro, Čekija | matmenys: 80 cm± 0,05 % | vnt. | 30 | 15.3 | 21 | 18.513 | 459
183 |  | Sanipro, Čekija | matmenys: 90 cm ± 0,05 % | vnt. | 30 | 22.85 | 21 | 27.6485 | 685.5
184 | Ratukas | Roltechnik, Čekija | Dušo kabinai 'Roltechnik CS2" tipo arba lygiavertis | vnt. | 60 | 4.66 | 21 | 5.6386 | 279.6
185 |  | Roltechnik, Čekija | Dušo kabinai "Roltechnik CR2" tipo arba lygiavertis | vnt. | 60 | 1.3 | 21 | 1.573 | 78
186 |  | Erlit, Kinija | Dušo kabinai, dvigubas | vnt. | 60 | 0.99 | 21 | 1.1979 | 59.4
187 |  | Erlit, Kinija | Dušo kabinai, viengubas | vnt. | 60 | 1.86 | 21 | 2.2506 | 111.6
188 |  | Erlit, Kinija | Dušo kabinai, viengubas, nuspaudžiamas, apatinis | vnt. | 60 | 0.86 | 21 | 1.0406 | 51.6
189 | Tepalas | Oras, Suomija | Dušo kabinos ratukams tepti | vnt. | 10 | 4.09 | 21 | 4.9489 | 40.9
| Vonios/WC kambario aksesuarai | [7 empty] | 0
190 | Rankena | Bemeta, Čekija | 300 mm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 30 | 17.33 | 21 | 20.9693 | 519.9
191 |  | Bemeta, Čekija | 400 mm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 30 | 18.44 | 21 | 22.3124 | 553.2
192 |  | Bemeta, Čekija | 500 mm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 20 | 20.29 | 21 | 24.5509 | 405.8
193 |  | Bemeta, Čekija | 600 mm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 20 | 21.11 | 21 | 25.5431 | 422.2
194 |  | Bemeta, Čekija | 700 mm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 10 | 22.07 | 21 | 26.7047 | 220.7
195 |  | Bemeta, Čekija | 800 mm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 20 | 7.44 | 21 | 9.0024 | 148.8
196 |  | Bemeta, Čekija | 900 mm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 10 | 9.87 | 21 | 11.9427 | 98.7
197 |  | Bemeta, Čekija | 1000 mm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 10 | 11.15 | 21 | 13.4915 | 111.5
198 |  | Bemeta, Čekija | 1100 mm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 10 | 12.64 | 21 | 15.2944 | 126.4
199 |  | Bemeta, Čekija | 1200 mm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 10 | 13.1 | 21 | 15.851 | 131
200 |  | Bemeta, Čekija | 1500 mm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 10 | 14.46 | 21 | 17.4966 | 144.6
201 |  | Bemeta, Čekija | 430 x 210 x 80 mm ± 0,05 %, lenkta, chromuota | vnt. | 20 | 37.99 | 21 | 45.9679 | 759.8
202 | Atrama | Bemeta, Čekija | U formos, stacionari, 600 mm ± 0,05 %, tvirtinama prie sienos, baltos spalvos | vnt. | 20 | 11.92 | 21 | 14.4232 | 238.4
203 |  | Bemeta, Čekija | U formos, stacionari, 800 mm ± 0,05 %, tvirtinama prie sienos,baltos spalvos | vnt. | 20 | 14.87 | 21 | 17.9927 | 297.4
204 |  | Bemeta, Čekija | U formos atlenkiama, 600 mm ± 0,05 %, tvirtinama prie sienos,baltos spalvos | vnt. | 20 | 39.57 | 21 | 47.8797 | 791.4
205 |  | Bemeta, Čekija | U formos atlenkiama, 800 mm ± 0,05 %, tvirtinama prie sienos,baltos spalvos | vnt. | 20 | 43.24 | 21 | 52.3204 | 864.8
206 |  | Bemeta, Čekija | Atlenkiama, 800 mm ± 0,05 %, tvirtinama prie sienos, su kojele, baltos spalvos | vnt. | 20 | 17.36 | 21 | 21.0056 | 347.2
207 |  | Bemeta, Čekija | Atlenkiama, 800 mm ± 0,05 %, tvirtinama prie grindų, baltos spalvos | vnt. | 20 | 13.08 | 21 | 15.8268 | 261.6
208 | Rankena | Bemeta, Čekija | Dušo, kampinė, 670 x 670 mm ± 0,05 %, baltos spalvos | vnt. | 20 | 40.88 | 21 | 49.4648 | 817.6
209 |  | Bemeta, Čekija | Dušo, kampu, 580 x 660 x 1180 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, dešininė | vnt. | 20 | 70.99 | 21 | 85.8979 | 1419.8
210 |  | Bemeta, Čekija | Dušo, kampu, 580 x 660 x 1180 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, kairinė | vnt. | 20 | 20.99 | 21 | 25.3979 | 419.8
211 |  | Bemeta, Čekija | Dušo, 890 x 630 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, dešininė | vnt. | 20 | 58.43 | 21 | 70.7003 | 1168.6
212 |  | Bemeta, Čekija | Dušo, 890 x 630 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, kairinė | vnt. | 20 | 16.95 | 21 | 20.5095 | 339
213 | Lentynėlė | Benedomo, Kinija | Vonios, metalinė, kampinė, 3 dalių, 22,00 x 2,00 x 44,00 cm ± 0,05 % | vnt. | 20 | 9.53 | 21 | 11.5313 | 190.6
214 |  | Benedomo, Kinija | Vonios, metalinė, kampinė, 3 dalių, 24,7 x 19,00 x 38,8 cm ± 0,05 % | vnt. | 20 | 3.11 | 21 | 3.7631 | 62.2
215 |  | Benedomo, Kinija | Vonios, kampinė, 1 dalies, 23,00 x 23,00 x 65,00 cm ± 0,05 % | vnt. | 20 | 3.84 | 21 | 4.6464 | 76.8
216 |  | Benedomo, Kinija | Vonios, stačiakampė, 2 dalių, 37,00 x 31,00 x 23,00 cm ± 0,05 % | vnt. | 20 | 29.77 | 21 | 36.0217 | 595.4
217 |  | Benedomo, Kinija | Vonios, kampinė, 2 dalių, 37,00 x 32,00 x 23,00 cm ± 0,05 % | vnt. | 20 | 13.09 | 21 | 15.8389 | 261.8
218 |  | Benedomo, Kinija | Vonios, metalinė, stačiakampė, 3 dalių, 25,00 x11,00 x77,00 cm ± 0,05 % | vnt. | 20 | 4.33 | 21 | 5.2393 | 86.6
219 | WC šepetys | Thema-Lux, Kinija | Nerūdijančio plieno | vnt. | 50 | 1.14 | 21 | 1.3794 | 57
220 |  | York, Lenkija | Plastikinis, su įdėklu | vnt. | 300 | 1.5 | 21 | 1.815 | 450
221 |  | York, Lenkija | Plastikinis | vnt. | 300 | 1.1 | 21 | 1.331 | 330
222 | Muilinė | Thema-Lux, Kinija | Metalinė, tvirtinama prie sienos | vnt. | 50 | 9.11 | 21 | 11.0231 | 455.5
223 |  | Thema-Lux, Kinija | Metalinė, pastatomoji | vnt. | 10 | 0.21 | 21 | 0.2541 | 2.1
224 |  | Thema-Lux, Kinija | Keramikinė, tvirtinama prie sienos | vnt. | 20 | 1.01 | 21 | 1.2221 | 20.2
225 |  | Thema-Lux, Kinija | Stiklinė, tvirtinama prie sienos | vnt. | 5 | 1.35 | 21 | 1.6335 | 6.75
226 | Laikiklis | Gedy, Italija | Dantų šepetukų, keramikinis, pastatomas | vnt. | 10 | 0.79 | 21 | 0.9559 | 7.9
227 |  | Gedy, Italija | Dantų šepetukų, stiklinis, pastatomas | vnt. | 10 | 3.06 | 21 | 3.7026 | 30.6
228 |  | Gedy, Italija | Dantų šepetukų, keramikinis, pakabinamas | vnt. | 10 | 1.77 | 21 | 2.1417 | 17.7
229 |  | Gedy, Italija | Dantų šepetukų, stiklinis, pakabinamas | vnt. | 10 | 1.05 | 21 | 1.2705 | 10.5
230 |  | Karo-Plast, Lenkija | Tualetinio popieriaus, plastikinis, pakabinamas | vnt. | 30 | 0.66 | 21 | 0.7986 | 19.8
231 |  | Thema-Lux, Kinija | Tualetinio popieriaus, metalinis, pakabinamas, su dangteliu | vnt. | 50 | 4.14 | 21 | 5.0094 | 207
232 |  | Thema-Lux, Kinija | Tualetinio popieriaus, metalinis, pakabinamas, be dangtelio | vnt. | 50 | 1.1 | 21 | 1.331 | 55
233 | Stovas | Thema-Lux, Kinija | Tualeto reikmenų, metalinis, pastatomas (tualetinio popieriaus laikiklis, WC šepėtys) | vnt. | 5 | 2.06 | 21 | 2.4926 | 10.3
234 | Karnizas | Futura, Kinija | Vonios užuolaidai, kampinis 80 x 80 cm ± 0,05 % | vnt. | 30 | 7.9 | 21 | 9.559 | 237
235 |  | Futura, Kinija | Vonios užuolaidai, kampinis 90 x 90 cm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 1.22 | 21 | 1.4762 | 12.2
236 | Laikiklis | Gedy, Italija | Vonios užuolaidos karnizo, kampinis | vnt. | 10 | 10.99 | 21 | 13.2979 | 109.9
237 | Karnizas | Futura, Kinija | Vonios užuolaidos, tiesus, baltos spalvos, 85 x 135 cm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 1.88 | 21 | 2.2748 | 18.8
238 |  | Futura, Kinija | Vonios užuolaidai, tiesus, baltos spalvos 140 x 260 cm ± 0,05 % | vnt. | 30 | 1.1 | 21 | 1.331 | 33
239 |  | Futura, Kinija | Vonios užuolaidai, tiesus, chromuotas, 85 x 135 cm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 7.32 | 21 | 8.8572 | 73.2
240 |  | Futura, Kinija | Vonios užuolaidai, tiesus, chromuotas 140 x 260 cm ± 0,05 % | vnt. | 30 | 6.15 | 21 | 7.4415 | 184.5
241 | Kabliukai | Futura, Kinija | Vonios užuolaidai kabinti (pakuotėje ne mažiau 12 vnt.) | pak. | 100 | 0.88 | 21 | 1.0648 | 88
242 | Užuolaida voniai | Gedy, Italija | matmenys: 180 x 180 cm ± 0,05 %, medžiaga poliesteris arba lygiavertė, įvairių spalvų | vnt. | 60 | 1.13 | 21 | 1.3673 | 67.8
243 |  | Gedy, Italija | matmenys: 200 x 180 cm ± 0,05 %, medžiaga poliesteris arba lygiavertė, įvairių spalvų | vnt. | 20 | 7.54 | 21 | 9.1234 | 150.8
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur | [8 empty] | 99534.36
PVM, Eur | [8 empty] | 20902.2156
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur | [8 empty] | 120436.5756
Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai Nr. 7 su PVM 120436,58 EUR (šimtas dvydešimt tūkstančių keturi šimtai trysdešimt šeši, 58 Eur su PVM). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 20902,22 EUR.