## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
SANTECHNIKOS PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PASTABA. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas.
8 pirkimo dalis. Radiatoriai ir jų dalys
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kilmės šalis, gamintojas (nuoroda į interneto psl, prekės kodas) | Parametrai ir jų reikšmės | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas, % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, EUR
1 | Radiatorius | Viadrus, Čekija | Ketaus, kairinis | vnt. | 30 | 5.21 | 21 | 6.3041 | 156.3
2 |  | Viadrus, Čekija | Ketaus, dešininis | vnt. | 30 | 6.15 | 21 | 7.4415 | 184.5
3 | Aklė | Jinan Meide, Kinija | Ketaus radiatoriams, Ø 15 mm ± 0,05 % | vnt. | 60 | 1.0637 | 21 | 1.287 | 63.8194
| Radiatorius |  | Plieninis, šoninio pajungimo (tipas 11) (aukštis 500 mm ± 0,05 %) | [5 empty] | 0
4 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 400 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 7.16 | 21 | 8.6636 | 35.8
5 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 500 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 8.12 | 21 | 9.8252 | 40.6
6 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 600 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 10.57 | 21 | 12.7897 | 52.85
7 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 700 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 12.53 | 21 | 15.1613 | 62.65
8 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 800 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 13.97 | 21 | 16.9037 | 69.85
9 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 900 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 14.93 | 21 | 18.0653 | 74.65
10 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1000 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 14.89 | 21 | 18.0169 | 148.9
11 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1100 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 17.34 | 21 | 20.9814 | 86.7
12 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1200 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 20.3 | 21 | 24.563 | 101.5
13 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1300 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 21.75 | 21 | 26.3175 | 108.75
14 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1400 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 23.71 | 21 | 28.6891 | 118.55
15 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1600 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 26.12 | 21 | 31.6052 | 130.6
16 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1800 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 30.53 | 21 | 36.9413 | 152.65
|  |  | Plieninis, šoninio pajungimo (tipas 22) (aukštis 500 mm ± 0,05 %) | [5 empty] | 0
17 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 400 mm ± 0,05 % | vnt. | 35 | 35 | 21 | 42.35 | 1225
18 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 500 mm ± 0,05 % | vnt. | 35 | 40.14 | 21 | 48.5694 | 1404.9
19 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 600 mm ± 0,05 % | vnt. | 35 | 45.28 | 21 | 54.7888 | 1584.8
20 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 700 mm ± 0,05 % | vnt. | 35 | 19.69 | 21 | 23.8249 | 689.15
21 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 800 mm ± 0,05 % | vnt. | 35 | 54.83 | 21 | 66.3443 | 1919.05
22 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 900 mm ± 0,05 % | vnt. | 35 | 59.24 | 21 | 71.6804 | 2073.4
23 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1000 mm ± 0,05 % | vnt. | 40 | 64.38 | 21 | 77.8998 | 2575.2
24 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1100 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 17.02 | 21 | 20.5942 | 85.1
25 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1200 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 20.44 | 21 | 24.7324 | 102.2
26 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1300 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 22.38 | 21 | 27.0798 | 111.9
27 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1400 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 25.81 | 21 | 31.2301 | 129.05
28 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1600 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 32.18 | 21 | 38.9378 | 160.9
29 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1800 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 38.55 | 21 | 46.6455 | 192.75
|  |  | Plieninis, šoninio pajungimo (tipas 33) (aukštis 500 mm ± 0,05 %) | [5 empty] | 0
30 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 400 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 11.12 | 21 | 13.4552 | 111.2
31 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 500 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 15.51 | 21 | 21.1871 | 155.1
32 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 600 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 20.38 | 21 | 24.6598 | 203.8
33 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 700 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 22.77 | 21 | 27.5517 | 227.7
|  |  | Plieninis, šoninio pajungimo (tipas 11) (aukštis 550 mm ± 0,05 %) | [5 empty] | 0
34 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 400 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 10.61 | 21 | 12.8381 | 53.05
35 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 500 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 11.06 | 21 | 13.3826 | 55.3
36 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 600 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 34.26 | 21 | 41.4546 | 171.3
37 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 700 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 14.95 | 21 | 18.0895 | 74.75
38 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 800 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 17.4 | 21 | 21.054 | 87
39 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 900 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 19.85 | 21 | 24.0185 | 99.25
40 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1000 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 48.95 | 21 | 59.2295 | 244.75
41 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1100 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 52.63 | 21 | 63.6823 | 263.15
42 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1200 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 27.2 | 21 | 32.912 | 136
43 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1300 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 30.14 | 21 | 36.4694 | 150.7
44 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1400 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 32.59 | 21 | 39.4339 | 162.95
45 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1600 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 37.49 | 21 | 45.3629 | 187.45
46 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1800 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 42.38 | 21 | 51.2798 | 211.9
|  |  | Plieninis, šoninio pajungimo (tipas 22) (aukštis 550 mm ± 0,05 %) | [5 empty] | 0
47 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 400 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 10.4 | 21 | 12.584 | 52
48 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 500 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 47.49 | 21 | 57.4629 | 237.45
49 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 600 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 52.63 | 21 | 63.6823 | 263.15
50 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 700 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 18.67 | 21 | 22.5907 | 93.35
51 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 800 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 64.38 | 21 | 77.8998 | 321.9
52 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 900 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 26.51 | 21 | 32.0771 | 132.55
53 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1000 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 76.14 | 21 | 92.1294 | 380.7
54 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1100 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 82.02 | 21 | 99.2442 | 410.1
55 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1200 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 27.77 | 21 | 33.6017 | 138.85
56 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1300 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 31.69 | 21 | 38.3449 | 158.45
57 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1400 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 35.61 | 21 | 43.0881 | 178.05
58 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1600 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 33.44 | 21 | 40.4624 | 167.2
59 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1800 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 40.79 | 21 | 49.3559 | 203.95
|  |  | Plieninis, šoninio pajungimo (tipas 33) (aukštis 550 mm ± 0,05 %) | [5 empty] | 0
60 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 400 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 14.34 | 21 | 17.3514 | 71.7
61 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 500 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 13.18 | 21 | 15.9478 | 65.9
62 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 600 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 19.53 | 21 | 23.6313 | 97.65
63 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 700 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 26.87 | 21 | 32.5127 | 134.35
64 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 800 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 34.22 | 21 | 41.4062 | 171.1
65 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 900 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 42.06 | 21 | 50.8926 | 210.3
66 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1000 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 48.4 | 21 | 58.564 | 484
67 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1100 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 151.63 | 21 | 183.4723 | 758.15
68 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1200 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 64.59 | 21 | 78.1539 | 322.95
69 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1300 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 70.93 | 21 | 85.8253 | 354.65
70 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1400 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 78.77 | 21 | 95.3117 | 393.85
71 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1600 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 83.47 | 21 | 100.9987 | 417.35
72 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1800 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 88.65 | 21 | 107.2665 | 443.25
|  |  | Plieninis, šoninio pajungimo (tipas 11) (aukštis 600 mm ± 0,05 %) | [5 empty] | 0
73 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 400 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 10.08 | 21 | 12.1968 | 50.4
74 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 500 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 11.02 | 21 | 13.3342 | 55.1
75 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 600 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 37.93 | 21 | 45.8953 | 189.65
76 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 700 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 17.4 | 21 | 21.054 | 87
77 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 800 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 46.02 | 21 | 55.6842 | 230.1
78 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 900 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 22.79 | 21 | 27.5759 | 113.95
79 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1000 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 54.1 | 21 | 65.461 | 270.5
80 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1100 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 18.55 | 21 | 22.4455 | 92.75
81 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1200 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 21.12 | 21 | 25.5552 | 105.6
82 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1300 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 23.57 | 21 | 28.5197 | 117.85
83 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1400 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 26.51 | 21 | 32.0771 | 132.55
84 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1600 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 30.89 | 21 | 37.3769 | 154.45
85 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1800 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 36.28 | 21 | 43.8988 | 181.4
|  |  | Plieninis, šoninio pajungimo (tipas 22) (aukštis 600 mm ± 0,05 %) | [5 empty] | 0
86 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 400 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 10.99 | 21 | 13.2979 | 54.95
87 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 500 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 11.83 | 21 | 14.3143 | 59.15
88 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 600 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 50.63 | 21 | 61.2623 | 253.15
89 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 700 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 18.67 | 21 | 22.5907 | 93.35
90 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 800 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 63.38 | 21 | 76.6898 | 316.9
91 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 900 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 20.51 | 21 | 24.8171 | 102.55
92 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1000 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 22.42 | 21 | 27.1282 | 112.1
93 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1100 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 23.85 | 21 | 28.8585 | 119.25
94 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1200 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 27.77 | 21 | 33.6017 | 138.85
95 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1300 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 29.69 | 21 | 35.9249 | 148.45
96 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1400 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 30.61 | 21 | 37.0381 | 153.05
97 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1600 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 32.95 | 21 | 39.8695 | 164.75
98 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1800 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 39.79 | 21 | 48.1459 | 198.95
|  |  | Plieninis, šoninio pajungimo (tipas 33) (aukštis 600 mm ± 0,05 %) | [5 empty] | 0
99 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 400 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 11.79 | 21 | 14.2659 | 11.79
100 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 500 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 13.47 | 21 | 16.2987 | 13.47
101 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 600 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 15.63 | 21 | 18.9123 | 15.63
102 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 700 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 21.3 | 21 | 25.773 | 21.3
103 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 800 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 29.14 | 21 | 35.2594 | 29.14
104 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 900 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 35.98 | 21 | 43.5358 | 35.98
105 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1000 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 42.81 | 21 | 51.8001 | 42.81
106 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1100 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 50.65 | 21 | 61.2865 | 50.65
107 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1200 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 55.49 | 21 | 67.1429 | 55.49
108 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1300 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 63.32 | 21 | 76.6172 | 63.32
109 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1400 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 70.16 | 21 | 84.8936 | 70.16
110 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1600 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 74.83 | 21 | 90.5443 | 74.83
111 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1800 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 80.51 | 21 | 97.4171 | 80.51
|  |  | Plieninis, apatinio pajungimo (tipas 22) (aukštis 300 mm ± 0,05 %) | [5 empty] | 0
112 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1000 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 65.32 | 21 | 79.0372 | 653.2
113 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1200 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 70.67 | 21 | 85.5107 | 706.7
114 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1400 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 14.3 | 21 | 17.303 | 143
115 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1600 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 18.71 | 21 | 22.6391 | 187.1
116 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1800 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 25.1 | 21 | 30.371 | 251
117 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 2000 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 29.98 | 21 | 36.2758 | 299.8
118 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 2300 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 35.24 | 21 | 42.6404 | 352.4
119 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 2600 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 40.63 | 21 | 49.1623 | 406.3
120 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 3000 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 45.89 | 21 | 55.5269 | 458.9
|  |  | Plieninis, apatinio pajungimo (tipas 33) (aukštis 300 mm ± 0,05 %) | [5 empty] | 0
121 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 900 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 15.83 | 21 | 19.1543 | 158.3
122 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1000 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 89.63 | 21 | 108.4523 | 896.3
123 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1200 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 17.59 | 21 | 21.2839 | 175.9
124 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1400 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 25.91 | 21 | 31.3511 | 259.1
125 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1600 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 33.75 | 21 | 40.8375 | 337.5
126 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1800 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 41.1 | 21 | 49.731 | 411
127 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 2000 mm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 49.42 | 21 | 59.7982 | 98.84
128 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 2300 mm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 55.1 | 21 | 66.671 | 110.2
129 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 2600 mm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 62.93 | 21 | 76.1453 | 125.86
130 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 3000 mm ± 0,05 % | vnt. | 2 | 68.61 | 21 | 83.0181 | 137.22
|  |  | Plieninis, apatinio pajungimo (tipas 11) (aukštis 500 mm ± 0,05 %) | [5 empty] | 0
131 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 400 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 13.02 | 21 | 15.7542 | 65.1
132 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 500 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 38.2 | 21 | 46.222 | 191
133 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 600 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 41.14 | 21 | 49.7794 | 205.7
134 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 700 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 19.38 | 21 | 23.4498 | 96.9
135 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 800 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 47.75 | 21 | 57.7775 | 238.75
136 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 900 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 23.79 | 21 | 28.7859 | 118.95
137 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1000 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 54.36 | 21 | 65.7756 | 271.8
138 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1100 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 18.2 | 21 | 22.022 | 91
139 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1200 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 20.16 | 21 | 24.3936 | 100.8
140 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1300 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 22.61 | 21 | 27.3581 | 113.05
141 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1400 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 24.57 | 21 | 29.7297 | 122.85
142 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1600 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 28.98 | 21 | 35.0658 | 144.9
143 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1800 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 33.38 | 21 | 40.3898 | 166.9
|  |  | Plieninis, apatinio pajungimo (tipas 22) (aukštis 500 mm ± 0,05 %) | [5 empty] | 0
144 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 400 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 11.34 | 21 | 13.7214 | 113.4
145 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 500 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 55.1 | 21 | 66.671 | 551
146 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 600 mm ± 0,05 % | vnt. | 20 | 60.98 | 21 | 73.7858 | 1219.6
147 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 700 mm ± 0,05 % | vnt. | 20 | 12.61 | 21 | 15.2581 | 252.2
148 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 800 mm ± 0,05 % | vnt. | 20 | 69.06 | 21 | 83.5626 | 1381.2
149 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 900 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 18.49 | 21 | 22.3729 | 184.9
150 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1000 mm ± 0,05 % | vnt. | 30 | 77.87 | 21 | 94.2227 | 2336.1
151 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1100 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 23.87 | 21 | 28.8827 | 238.7
152 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1200 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 29.63 | 21 | 35.8523 | 296.3
153 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1300 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 30.24 | 21 | 36.5904 | 30.24
154 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1400 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 39.55 | 21 | 47.8555 | 39.55
155 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1600 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 46.4 | 21 | 56.144 | 46.4
156 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1800 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 49.34 | 21 | 59.7014 | 49.34
|  |  | Plieninis, apatinio pajungimo (tipas 33) (aukštis 500 mm ± 0,05 %) | [5 empty] | 0
157 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 400 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 10.98 | 21 | 13.2858 | 109.8
158 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 500 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 14.36 | 21 | 17.3756 | 71.8
159 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 600 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 20.24 | 21 | 24.4904 | 101.2
160 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 700 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 25.63 | 21 | 31.0123 | 128.15
161 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 900 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 31.51 | 21 | 38.1271 | 31.51
162 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1000 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 37.38 | 21 | 45.2298 | 37.38
163 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1100 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 42.77 | 21 | 51.7517 | 42.77
164 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1200 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 48.65 | 21 | 58.8665 | 48.65
165 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1300 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 54.53 | 21 | 65.9813 | 54.53
166 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1400 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 59.91 | 21 | 72.4911 | 59.91
167 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1600 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 65.79 | 21 | 79.6059 | 65.79
168 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1800 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 67.06 | 21 | 81.1426 | 67.06
|  |  | Plieninis, apatinio pajungimo (tipas 11) (aukštis 600 mm ± 0,05 %) | [5 empty] | 0
169 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 400 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 11.91 | 21 | 14.4111 | 59.55
170 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 500 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 46.28 | 21 | 55.9988 | 231.4
171 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 600 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 13.3 | 21 | 16.093 | 66.5
172 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 700 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 16.24 | 21 | 19.6504 | 81.2
173 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 800 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 58.77 | 21 | 71.1117 | 293.85
174 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 900 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 21.63 | 21 | 26.1723 | 108.15
175 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1000 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 66.85 | 21 | 80.8885 | 334.25
176 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1100 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 27.02 | 21 | 32.6942 | 135.1
177 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1200 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 29.95 | 21 | 36.2395 | 149.75
178 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1300 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 32.4 | 21 | 39.204 | 32.4
179 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1400 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 35.34 | 21 | 42.7614 | 35.34
180 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1600 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 40.73 | 21 | 49.2833 | 40.73
181 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1800 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 46.12 | 21 | 55.8052 | 46.12
|  |  | Plieninis, apatinio pajungimo (tipas 22) (aukštis 600 mm ± 0,05 %) | [5 empty] | 0
182 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 400 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 13.75 | 21 | 16.6375 | 68.75
183 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 500 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 59.51 | 21 | 72.0071 | 297.55
184 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 600 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 65.38 | 21 | 79.1098 | 326.9
185 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 700 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 15.71 | 21 | 19.0091 | 78.55
186 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 800 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 77.14 | 21 | 93.3394 | 385.7
187 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 900 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 22.85 | 21 | 27.6485 | 114.25
188 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1000 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 88.16 | 21 | 106.6736 | 440.8
189 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1100 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 30.69 | 21 | 37.1349 | 153.45
190 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1200 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 33.5 | 21 | 40.535 | 167.5
191 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1300 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 37.04 | 21 | 44.8184 | 37.04
192 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1400 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 40.36 | 21 | 48.8356 | 40.36
193 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1600 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 48.69 | 21 | 58.9149 | 48.69
194 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1800 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 53.55 | 21 | 64.7955 | 53.55
|  |  | Plieninis, apatinio pajungimo (tipas 33) (aukštis 600 mm ± 0,05 %) | [5 empty] | 0
195 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 400 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 14.63 | 21 | 17.7023 | 14.63
196 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 500 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 18.47 | 21 | 22.3487 | 18.47
197 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 600 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 21.3 | 21 | 25.773 | 21.3
198 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 700 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 29.14 | 21 | 35.2594 | 29.14
199 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 900 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 30.98 | 21 | 37.4858 | 30.98
200 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1000 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 34.81 | 21 | 42.1201 | 34.81
201 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1100 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 42.65 | 21 | 51.6065 | 42.65
202 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1200 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 50.49 | 21 | 61.0929 | 50.49
203 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1300 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 58.32 | 21 | 70.5672 | 58.32
204 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1400 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 66.16 | 21 | 80.0536 | 66.16
205 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1600 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 74 | 21 | 89.54 | 74
206 |  | Purmo, Lenkija | matmenys: 1800 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 79.67 | 21 | 96.4007 | 79.67
207 | Patalpos termostatai | Honeywell, Vokietija | 6-30°C ± 0,05 %, 230V | vnt. | 20 | 19.25 | 21 | 23.2925 | 385
208 |  | Danfoss, Danija | Programuojamas, 5/2 dienų, 230 V, belaidis "TP-5000 RF-RX" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 141.72 | 21 | 171.4812 | 141.72
209 |  | Danfoss, Danija | Programuojamas, 5/2 dienų, 230 V, "TP-5001" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 49.19 | 21 | 59.5199 | 49.19
210 |  | Danfoss, Danija | Programuojamas, 7 dienų, 230 V, belaidis "TP-4000 RF-RX" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 29.7 | 21 | 35.937 | 29.7
211 |  | Danfoss, Danija | Programuojamas, 7 dienų, 230 V, "TP- 4000" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 10.63 | 21 | 12.8623 | 10.63
Radiatorių dalys, diametras, coliai | [8 empty] | 0
212 | Nuorintojas | Giacomini, Italija | Nikeliuotas, radiatoriui, Ø 1/2 ± 0,05 %. | vnt. | 140 | 1.06 | 21 | 1.2826 | 148.4
213 |  | Giacomini, Italija | Nikeliuotas, radiatoriui, rankinis, Ø 1/2 ± 0,05 %. | vnt. | 140 | 1.06 | 21 | 1.2826 | 148.4
214 | Aklė | Giacomini, Italija | Chromuota, radiatoriui, su gumine tarpine, Ø 1/2 ± 0,05 %. | vnt. | 140 | 0.81 | 21 | 0.9801 | 113.4
215 | Raktelis | Giacomini, Italija | Nuorintojui, Ø 1/2 ± 0,05 %. | vnt. | 70 | 0.39 | 21 | 0.4719 | 27.3
| Nuorintojai, diametras, coliai | [7 empty] | 0
216 | Nuorintojas | Giacomini, Italija | Automatinis, kampinis, Ø 1/2 ± 0,05 %. | vnt. | 80 | 7.7 | 21 | 9.317 | 616
217 |  | Watts, Vokietija | Automatinis, horizontalus, Ø 1/2 ± 0,05 %. | vnt. | 80 | 5.04 | 21 | 6.0984 | 403.2
218 | Termostatinė galva | Danfoss, Danija | Radiatoriui, jungtis M30 x 1,5 tipo arba lygiavetė | vnt. | 180 | 7.32 | 21 | 8.8572 | 1317.6
219 |  | Danfoss, Danija | Radiatoriui "Danfoss RA 2990" tipo arba lygiavertė, 5-26°C ± 0,05% | vnt. | 20 | 20.56 | 21 | 24.8776 | 411.2
220 |  | Danfoss, Danija | Radiatoriui "Danfoss RA 2992" tipo arba lygiavertė, 5-26°C ± 0,05% | vnt. | 20 | 13.46 | 21 | 16.2866 | 269.2
221 |  | Danfoss, Danija | Radiatoriui "Danfoss RA 2920" tipo arba lygiavertė, 5-26°C ± 0,05% | vnt. | 20 | 14.64 | 21 | 17.7144 | 292.8
222 |  | Danfoss, Danija | Radiatoriui "Danfoss RAW 5010" tipo arba lygiavertė, 8-28°C ± 0,05% | vnt. | 20 | 4.21 | 21 | 5.0941 | 84.2
223 |  | Danfoss, Danija | Radiatoriui "Danfoss RAW 5012" tipo arba lygiavertė, 8-28°C ± 0,05% | vnt. | 20 | 5.12 | 21 | 6.1952 | 102.4
224 | Šildymo sistemos džiovintuvai | Elonika, Lietuva | Šildymo sistemos, nerūdijančio plieno, dviejų bangų, 600 x 500 mm ± 0,05% | vnt. | 5 | 19.72 | 21 | 23.8612 | 98.6
225 |  | Elonika, Lietuva | Šildymo sistemos, nerūdijančio plieno, dviejų bangų, 600 x 600 mm ± 0,05% | vnt. | 105 | 60.36 | 21 | 73.0356 | 6337.8
226 |  | Elonika, Lietuva | Šildymo sistemos, nerūdijančio plieno, dviejų bangų, 600 x 700 mm ± 0,05% | vnt. | 5 | 70.89 | 21 | 85.7769 | 354.45
227 |  | Elonika, Lietuva | Šildymo sistemos, nerūdijančio plieno, trijų bangų, 600 x 500 mm ± 0,05% | vnt. | 5 | 81.52 | 21 | 98.6392 | 407.6
228 |  | Elonika, Lietuva | Šildymo sistemos, nerūdijančio plieno, trijų bangų, 600 x 600 mm ± 0,05% | vnt. | 5 | 10.67 | 21 | 12.9107 | 53.35
229 |  | Elonika, Lietuva | Šildymo sistemos, nerūdijančio plieno, trijų bangų, 600 x 700 mm ± 0,05% | vnt. | 5 | 18.25 | 21 | 22.0825 | 91.25
230 |  | Elonika, Lietuva | Šildymo sistemos, nerūdijančio plieno, keturių bangų, 850 x 500 mm ± 0,05% | vnt. | 5 | 17.62 | 21 | 21.3202 | 88.1
231 |  | Elonika, Lietuva | Šildymo sistemos, nerūdijančio plieno, keturių bangų, 850 x 580 mm ± 0,05% | vnt. | 5 | 27.1 | 21 | 32.791 | 135.5
232 | Džiovintuvas - kopėtėlės | Elonika, Lietuva | Žalvarinės, rankšluosčiams džiovinti, 870 x 370 mm ± 0,05% | vnt. | 1 | 118.15 | 21 | 142.9615 | 118.15
233 |  | Elonika, Lietuva | Žalvarinės, rankšluosčiams džiovinti, 870 x 500 mm ± 0,05% | vnt. | 1 | 317.13 | 21 | 383.7273 | 317.13
234 |  | Elonika, Lietuva | Žalvarinės, rankšluosčiams džiovinti, 870 x 570 mm ± 0,05% | vnt. | 1 | 152.8 | 21 | 184.888 | 152.8
235 |  | Elonika, Lietuva | Žalvarinės, rankšluosčiams džiovinti, 1200 x 370 mm ± 0,05% | vnt. | 1 | 103.36 | 21 | 125.0656 | 103.36
236 |  | Elonika, Lietuva | Žalvarinės, rankšluosčiams džiovinti, 1200 x 500 mm ± 0,05% | vnt. | 1 | 412.43 | 21 | 499.0403 | 412.43
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur | [8 empty] | 60584.8594
PVM, Eur | [8 empty] | 12722.8205
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur | [8 empty] | 73307.6798
Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai Nr. 8 su PVM 73307,68 EUR (septyniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai septyni, 68 Eur su PVM). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 12722,82 EUR.