## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
SANTECHNIKOS PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PASTABA. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas.
9 pirkimo dalis. Siurbliai
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kilmės šalis, gamintojas (nuoroda į interneto psl, prekės kodas) | Parametrai ir jų reikšmės | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas, % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, EUR
1 | Cirkuliaciniai siurbliai | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1/2", montavimo ilgis 130 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-4, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C ± 0,05% | vnt. | 5 | 40.8 | 21 | 49.368 | 204
2 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1/2", montavimo ilgis 130 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C ± 0,05% | vnt. | 5 | 47.51 | 21 | 57.4871 | 237.55
3 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-4, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C ± 0,05% | vnt. | 3 | 129.88 | 21 | 157.1548 | 389.64
4 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 130 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-4, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C ± 0,05% | vnt. | 2 | 190.97 | 21 | 231.0737 | 381.94
5 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C ± 0,05% | vnt. | 2 | 98.09 | 21 | 118.6889 | 196.18
6 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 130 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C ± 0,05% | vnt. | 2 | 147.73 | 21 | 178.7533 | 295.46
7 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-8, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C ± 0,05% | vnt. | 2 | 312.38 | 21 | 377.9798 | 624.76
8 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1 1/4", montavimo ilgis 180 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-4, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C ± 0,05% | vnt. | 2 | 68.41 | 21 | 82.7761 | 136.82
9 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1 1/4", montavimo ilgis 180 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C ± 0,05% | vnt. | 2 | 71.95 | 21 | 87.0595 | 143.9
10 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo 1 1/4", montavimo ilgis 180 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-8, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C ± 0,05% | vnt. | 2 | 80.57 | 21 | 97.4897 | 161.14
11 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180 mm ± 0,05% , maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-4, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 108.44 | 21 | 131.2124 | 108.44
12 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 156.28 | 21 | 189.0988 | 156.28
13 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-8, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 217.69 | 21 | 263.4049 | 217.69
14 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-10, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 262.67 | 21 | 317.8307 | 262.67
15 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 320.5 | 21 | 387.805 | 320.5
16 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1 1/4", montavimo ilgis 180, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-4, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 179.13 | 21 | 216.7473 | 179.13
17 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1 1/4", montavimo ilgis 180, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 243.4 | 21 | 294.514 | 243.4
18 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1 1/4", montavimo ilgis 180 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-8, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 262.67 | 21 | 317.8307 | 262.67
19 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1 1/4", montavimo ilgis 180, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-10, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 307.65 | 21 | 372.2565 | 307.65
20 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo 1 1/4", montavimo ilgis 180 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 357.57 | 21 | 432.6597 | 357.57
21 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo DN32, montavimo ilgis 220 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-10, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 391.66 | 21 | 473.9086 | 391.66
22 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN32, montavimo ilgis 220 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 2 | 1031.35 | 21 | 1247.9335 | 2062.7
23 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, matmenys: jungties skersmuo DN40, montavimo ilgis 220 mm ± 0,05% , maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-4, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 676.66 | 21 | 818.7586 | 676.66
24 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, jungties skersmuo DN40, montavimo ilgis 220 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-8, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 885.49 | 21 | 1071.4429 | 885.49
25 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN40, montavimo ilgis 220 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-10, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 251.84 | 21 | 304.7264 | 251.84
26 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN40, montavimo ilgis 250 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 353.06 | 21 | 427.2026 | 353.06
27 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN40, montavimo ilgis 250 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-16, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 2 | 1428.24 | 21 | 1728.1704 | 2856.48
28 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN50, montavimo ilgis 240 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 396.78 | 21 | 480.1038 | 396.78
29 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN50, montavimo ilgis 240 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-8, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 2 | 1369.77 | 21 | 1657.4217 | 2739.54
30 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN50, montavimo ilgis 240 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-10, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 414.58 | 21 | 501.6418 | 414.58
31 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN50, montavimo ilgis 280 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 442.21 | 21 | 535.0741 | 442.21
32 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus. flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN50, montavimo ilgis 340 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-16, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 1921.37 | 21 | 2324.8577 | 1921.37
33 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN65, montavimo ilgis 280 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 469.56 | 21 | 568.1676 | 469.56
34 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN65, montavimo ilgis 280 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-9, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 499.96 | 21 | 604.9516 | 499.96
35 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN65, montavimo ilgis 340 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 2 | 530.18 | 21 | 641.5178 | 1060.36
36 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN65, montavimo ilgis 340, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-16, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 1996.55 | 21 | 2415.8255 | 1996.55
37 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN80, montavimo ilgis 360 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, PN6, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 722.6 | 21 | 874.346 | 722.6
38 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN80, montavimo ilgis 360 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, PN10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 820 | 21 | 992.2 | 820
39 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN80, montavimo ilgis 360 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 3889.34 | 21 | 4706.1014 | 3889.34
40 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN80, montavimo ilgis 360 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 2 | 880.7 | 21 | 1065.647 | 1761.4
41 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN100, montavimo ilgis 360 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, PN6, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 985.9 | 21 | 1192.939 | 985.9
42 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN100, montavimo ilgis 360 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-6, PN10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 1300.1 | 21 | 1573.121 | 1300.1
43 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN100, montavimo ilgis 360 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 2 | 1079.25 | 21 | 1305.8925 | 2158.5
44 |  | Wilo, Vokietija | Šlapiojo rotoriaus, flanšinis, matmenys: jungties skersmuo DN100, montavimo ilgis 360 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 4793.88 | 21 | 5800.5948 | 4793.88
45 |  | Wilo, Vokietija | Flanšinis dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN32, montavimo ilgis 220 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-8, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 495.4 | 21 | 599.434 | 495.4
46 |  | Wilo, Vokietija | Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN32, montavimo ilgis 220 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 2 | 2797.2 | 21 | 3384.612 | 5594.4
47 |  | Wilo, Vokietija | Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN40, montavimo ilgis 220 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-8, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 742.2 | 21 | 898.062 | 742.2
48 |  | Wilo, Vokietija | Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN40, montavimo ilgis 250 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 2987.6 | 21 | 3614.996 | 2987.6
49 |  | Wilo, Vokietija | Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN40, montavimo ilgis 250 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-16, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 868.1 | 21 | 1050.401 | 868.1
50 |  | Wilo, Vokietija | Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN50, montavimo ilgis 240 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-8, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 2 | 921.8 | 21 | 1115.378 | 1843.6
51 |  | Wilo, Vokietija | Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN50, montavimo ilgis 280 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-9, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 3585.12 | 21 | 4337.9952 | 3585.12
52 |  | Wilo, Vokietija | Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN50, montavimo ilgis 280 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 983.3 | 21 | 1189.793 | 983.3
53 |  | Wilo, Vokietija | Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN50, montavimo ilgis 340 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-16, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 1060.15 | 21 | 1282.7815 | 1060.15
54 |  | Wilo, Vokietija | Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN65, montavimo ilgis 340 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 2 | 808.62 | 21 | 978.4302 | 1617.24
55 |  | Wilo, Vokietija | Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN65, montavimo ilgis 340 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-16, PN6/10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 5519.36 | 21 | 6678.4256 | 5519.36
56 |  | Wilo, Vokietija | Flanšinis, dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN80, montavimo ilgis 360 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN6, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 2 | 935.6 | 21 | 1132.076 | 1871.2
57 |  | Wilo, Vokietija | Flanšinis dvigubas, matmenys: jungties skersmuo DN80, montavimo ilgis 360 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz/60 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1-12, PN10, Leistinas temperatūros diapazonas -10 °C - +110 °C ± 0,05% | vnt. | 1 | 6269.34 | 21 | 7585.9014 | 6269.34
58 |  | Wilo, Vokietija | Šlapio rotoriaus (karštam vandeniui), matmenys: jungties skersmuo 1/2", montavimo ilgis 138 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1, Maks. darbinis slėgis 10 bar | vnt. | 1 | 329.4 | 21 | 398.574 | 329.4
59 |  | Wilo, Vokietija | Šlapio rotoriaus (karštam vandeniui), matmenys: jungties skersmuo 1/2", montavimo ilgis 140 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 1, Maks. darbinis slėgis 10 bar | vnt. | 1 | 72.07 | 21 | 87.2047 | 72.07
60 |  | Wilo, Vokietija | Šlapio rotoriaus (karštam vandeniui), matmenys: jungties skersmuo 3/4", montavimo ilgis 150 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 4-3, Maks. darbinis slėgis 10 bar | vnt. | 1 | 385.98 | 21 | 467.0358 | 385.98
61 |  | Wilo, Vokietija | Šlapio rotoriaus (karštam vandeniui), matmenys: jungties skersmuo 3/4", montavimo ilgis 150 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 5-3, Maks. darbinis slėgis 10 bar | vnt. | 1 | 112.97 | 21 | 136.6937 | 112.97
62 |  | Wilo, Vokietija | Šlapio rotoriaus (karštam vandeniui), matmenys: jungties skersmuo 3/4", montavimo ilgis 150 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 7-3, Maks. darbinis slėgis 10 bar | vnt. | 1 | 118.44 | 21 | 143.3124 | 118.44
63 |  | Wilo, Vokietija | Šlapio rotoriaus (karštam vandeniui), matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 3~ 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 2, Maks. darbinis slėgis 10 bar | vnt. | 1 | 119.52 | 21 | 144.6192 | 119.52
64 |  | Wilo, Vokietija | Šlapio rotoriaus (karštam vandeniui), matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 2, Maks. darbinis slėgis 10 bar | vnt. | 1 | 111.55 | 21 | 134.9755 | 111.55
65 |  | Wilo, Vokietija | Šlapio rotoriaus (karštam vandeniui), matmenys: jungties skersmuo 1", montavimo ilgis 180 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, siurblio sukuriamas slėgis (m) 6, Maks. darbinis slėgis 10 bar | vnt. | 1 | 112.97 | 21 | 136.6937 | 112.97
66 |  | Haushalt, Vokietija | Drenažinis, panardinamas, matmenys: slėginio vamzdžio pajungimo diametras 25 mm ± 0,05% , maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, variklio galia 0,25 kW ± 0,05%, Max vandens stulpas 6 m ± 0,05%, darbinės terpės temperatūros +3°C ... +35°C ± 0,05%, panardinamas, su plūde | vnt. | 2 | 15.34 | 21 | 18.5614 | 30.68
67 |  | Wilo, Vokietija | Drenažinis, panardinamas, matmenys: slėginio vamzdžio pajungimo diametras 32 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, variklio galia 0,32 kW ± 0,05%, Max vandens stulpas 7 m ± 0,05%, darbinės terpės temperatūros +3°C ... +35°C ± 0,05%, panardinamas, su plūde | vnt. | 2 | 137.79 | 21 | 166.7259 | 275.58
68 |  | Wilo, Vokietija | Drenažinis, panardinamas, matmenys: slėginio vamzdžio pajungimo diametras 32 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, variklio galia 0,37 kW ± 0,05%, Max vandens stulpas 8 m ± 0,05%, darbinės terpės temperatūros +3°C ... +35°C ± 0,05%, panardinamas, su plūde | vnt. | 2 | 248.49 | 21 | 300.6729 | 496.98
69 |  | Speroni, Italija | Drenažinis, panardinamas, matmenys: slėginio vamzdžio pajungimo diametras 40 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, variklio galia 0,4 kW ± 0,05%, Max vandens stulpas 6 m ± 0,05%, darbinės terpės temperatūros +3°C ... +35°C ± 0,05%, panardinamas, su plūde | vnt. | 2 | 59.71 | 21 | 72.2491 | 119.42
70 |  | Speroni, Italija | Drenažinis, panardinamas, matmenys: slėginio vamzdžio pajungimo diametras 40 mm ± 0,05%, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, variklio galia 0,9 kW ± 0,05%, Max vandens stulpas 9 m ± 0,05%, darbinės terpės temperatūros +3°C ... +35°C ± 0,05%, panardinamas, su plūde | vnt. | 3 | 21.29 | 21 | 25.7609 | 63.87
71 |  | Wilo, Vokietija | Fekalinių nuotekų, matmenys: slėginio vamzdžio pajungimo diametras 40 mm ± 0,05%, , maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, variklio galia 0,5 kW ± 0,05%, Max vandens stulpas 8 m ± 0,05%, darbinės terpės temperatūros +3°C ... +40°C. | vnt. | 1 | 333.77 | 21 | 403.8617 | 333.77
72 |  | Speroni, Italija | Fekalinių nuotekų, matmenys: slėginio vamzdžio pajungimo diametras 50 ± 0,05%,, maitinimo įtampa 230V, 50 Hz, variklio galia 1 kW ± 0,05%, Max vandens stulpas 8 m ± 0,05%, darbinės terpės temperatūros +3°C ... +40°C | vnt. | 1 | 79.5 | 21 | 96.195 | 79.5
73 | WC siurblinė | Grundfoss, Danija | "SOLOLIFT2 D2" tipo arba lygiavertė. Variklio galia 0,28 kW± 0,05 %, našumas: 0-6.3 m³/val ± 0,05 %, pakėlimo aukštis, 1-5,5 m ± 0,05 % (nuotekoms iš trijų papildomų įrenginių: 1 praustuvės, 1 dušo ir 1 bidė siurbti). | vnt. | 3 | 107.31 | 21 | 129.8451 | 321.93
74 |  | Grundfoss, Danija | "SOLOLIFT2 WC-3" tipo arba lygiavertė. Variklio galia 0,62 kW± 0,05 %, našumas: 0-6.6 m³/val ± 0,05 %, pakėlimo aukštis 1-8 m ± 0,05 % (nuotekoms iš 1 unitazo, ir trijų papildomų įrenginių: 1 praustuvės, 1 dušo ir 1 bidė siurbti). | vnt. | 3 | 446.56 | 21 | 540.3376 | 1339.68
75 |  | Grundfoss, Danija | "SOLOLIFT2 WC-1" tipo arba lygiavertė. Variklio galia 0,62 kW± 0,05 %, našumas: 0-5.7 m³/val ± 0,05 %, pakėlimo aukštis 1-8 m ± 0,05 % (nuotekoms iš 1 unitazo, ir vieno papildomo įrenginio: 1 praustuvės arba 1 dušo arba 1 bidė siurbti). | vnt. | 3 | 103.17 | 21 | 124.8357 | 309.51
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur | [8 empty] | 77208.74
PVM, Eur | [8 empty] | 16213.8354
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur | [8 empty] | 93422.5754
Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai Nr. 9 su PVM 93422,58 EUR (devyniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai dvydešimt du, 58 Eur su PVM). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 16213,84 EUR.