## Lapas1
Dezinfekcijos ir sterilizacijos priemonių III atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų
2 priedas
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMO III
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[10 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2. Endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonės automatinėms mašinoms (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
2.1. | Lanksčių ir kietų endoskopų ploviklis automatinėms endoskopų plovimo - dezinfekavimo mašinoms | L | 360 | Turi tikti plovimo ir dezinfekavimo mašinoms "Wassenburg WD415". Pateikti patvirtinančius dokumentus. Pakuotė: 4,0-5,0 L | 5% | 18.6 | 19.53 | 6696 | 7030.8 | 5 L | 97.65 | ENDOHIGH DETERGENT, Olandija, Wassenburg. Produkto lapas EndoHigh ploviklis.pdf 1 psl.
2.2. | Lanksčių ir kietų endoskopų dezinfekavimo medžiaga automatinėms plovimo – dezinfekavimo mašinoms | L | 500 | Turi tikti plovimo ir dezinfekavimo mašinoms "Wassenburg WD415". Pateikti patvirtinančius dokumentus. Sudėtis: 11,5 proc. peracto rūgšties, koroziniai inhibitoriai. Sudėtyje neturi būti aldehidų ir ketvirtinių amonio junginių. Pakuotė: 4,0- 5,0 L | 5% | 38.32 | 40.236 | 19160 | 20118 | 4,75 L | 191.121 | EndoHigh PAA 4.75 II, Olandija, Wassenburg. Produkto lapas EndoHigh dezinfektantas.pdf 1 psl.
2 pirkimo dalis iš viso: | [7 empty] | 25856 | 27148.8 | -