## Lapas1
A.Zapalskio IĮ "Azsas" 2016-09-05
Pirkimo dokumentų priedas Nr. 3
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
TVARSLIAVA IR INDIVIDUALIOS APSAUGOS PRIEMONĖS (2)
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Orientacinis kiekis, mato vienetas | Vieneto įkainis Eur be PVM | Orientacinė suma Eur be PVM | PVM dydis % | Orientacinė suma Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo numeris, failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė, nuoroda į gamintojo interneto tinklapį jei toks yra
1. | Lipni medžiaga absorbuojančio tvarsčio fiksavimui | Lipni porėtos struktūros, pralaidi orui, nepralaidi skysčiams, elastinga, savaime prilimpanti medžiaga, laikosi judriose kūno vietose ne trumpiau kaip 48 val., su hipoalergiškais klijais, nelimpančiais prie pirštinių. Tvarstį nuimant nepalieka ant paciento odos lipnaus sluoksnio. Turi dengiamąjį popierių, sužymėtą kas 1-2 cm, su tvarsčio paėmimui skirtu kraštu (spec. klostės, įpjovos, kurios padeda tvarstį uždėti ant žaizdos be raukšlių). Rulonuose po 10 – 11 m.
1.1. |  | Rulono plotis 10 ± 1 cm | 330 vnt. |  |  | 5 |  | 0032030
1.2. |  | Rulono plotis 15 ± 1 cm | 50 vnt. |  |  | 5 |  | 0032040
1.3. |  | Rulono plotis 20 ± 1 cm | 460 vnt. |  |  | 5 |  | 0032050
1.4. |  | Rulono plotis 30 ± 1 cm | 80 vnt. |  |  | 5 |  | 0032060
Viso orientacinė suma be PVM | [6 empty] | 1814.2 | Opertape/berhospitex//1/ www.iht.es
PVM (5%) suma | [6 empty] | 90.71
Viso orientacinė suma su PVM | [6 empty] | 1904.91
3. | Operacinio lauko plėvelės | Sterilios, 4-10 val. trukmės operacijų metu neatlimpa nuo odos paviršiaus (adhezinė prilipimo prie odos galia 2,2 – 2,5 N), plonos, permatomos, su nelipniais kraštais (turi apsaugines juostas, už kurių laikantis, plėvelė uždedama laikantis aseptikos reikalavimų), nuėmus nuo kūno ant odos nelieka klijų. Supakuotos į gamintojo sterilizuotą pusiau skaidrią laminuotą pakuotę, su pažymėta kryptimi ir vieta paketui aseptiškai atidaryti.
3.1. |  | Dydis 45 x 55 cm ± 5 cm | 660 vnt. |  |  | 5 |  | 0031027
3.2. |  | Dydis 26 x 30 cm ± 3 cm | 1 860 vnt. |  |  | 5 |  | 0031057
3.3. |  | Dydis 26 x 45 cm ± 3 cm | 660 vnt. |  |  | 5 |  | 0031047
Viso orientacinė suma be PVM | [6 empty] | 3749.4 | Operfilm/berhospitex/3/ www.iht.es
PVM (5%) suma | [6 empty] | 187.47
Viso orientacinė suma su PVM | [6 empty] | 3936.87
5. | Apsauginės kaukės | Skirtos naudoti ne chirurginių intervencijų metu. Sudėtyje nėra formaldehido, latekso, nikelio. Užtiškusiems skysčiams rezistentiškos. 3 sluoksnių, kurie sujungti ultragarsiniu metodu, vidurinis sluoksnis – filtras, tankis ne mažiau 25 g/m2. Tvirtinamos raišteliais, gerai prisispaudžia prie nosies (turi lanksčią juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę), su papildomomis klostėmis nukreiptomis į apačią, kad gerai uždengtų apatinę veido dalį. Kaukės raišteliai pakuotėje turi būti atskirti kartu su kauke, kad išimant vieną kaukę nebūtų suterštos kitos. Pakuotė tinkama tvirtinti prie dozatoriaus. | 106 000 vnt. | 0.0166 | 1759.6 | 5 | 1847.58 | Xiantao Teavy/5/http://tevay03.company.weiku.com/
Viso orientacinė suma be PVM | [6 empty] | 1759.6
PVM (5%) suma | [6 empty] | 87.98
Viso orientacinė suma su PVM | [6 empty] | 1847.58
7. | Chalatai lankytojui | Vienkartiniai. Skirti pacientų lankymui po transplantacijos operacijų, lankytojams reanimacijos skyriuje, gydytojams vienkartinei izoliuotų pacientų apžiūrai. Nesterilūs, atlapai turi užeiti vienas ant kito; surišami nugaros dalyje, ilgomis rankovėmis, elastingais rankogaliais (be įvertų gumelių), dydis XL, ilgis ne mažiau 130 cm. | 40 000 vnt. | 0.276 | 11040 | 5 | 11592 | Xiantao Teavy/7/http://tevay03.company.weiku.com
Viso orientacinė suma be PVM | [6 empty] | 11040
PVM (5%) suma | [6 empty] | 552
Viso orientacinė suma su PVM | [6 empty] | 11592
11. | Avalynės apdangalai | Iš tvirtos neaustinės viskozės, pralaidūs orui, maišelio formos, patogiai užmaunami tiesiai ant operacinės avalynės, prie čiurnos tvirtinami elastingomis gumytėmis. Apdangalo pagrindo dydis 35-40 cm. Avalynės gumytė ir audinys nesuplyšta ilgų operacijų metu (6-8 val.). Spalva: įvairi. | 46 000 vnt. | 0.0248 | 1140.8 | 5 | 1197.84 | Xiantao Teavy/7/http://tevay03.company.weiku.com/
Viso orientacinė suma be PVM | [6 empty] | 1140.8
PVM (5%) suma | [6 empty] | 57.04
Viso orientacinė suma su PVM | [6 empty] | 1197.84
12. | Avalynės apdangalai | Iš polietileno, maišelio formos, 40-45 cm ilgio, maunami tiesiai ant avalynės, prie čiurnos tvirtinami elastingomis gumytėmis. Avalynės gumytė ir audinys nesuplyšta ilgų operacijų metu (6-8 val.). Apdangalo pagrindo dydis 35-40 cm. Spalva: įvairi. | 106 000 vnt. | 0.012 | 1272 | 5 | 1335.6 | TZMO S.A/NM-981-MMMM-066 /12 /www.tzmo.lt
Viso orientacinė suma be PVM | [6 empty] | 1272
PVM (5%) suma | [6 empty] | 63.6
Viso orientacinė suma su PVM | [6 empty] | 1335.6
13. | Marliniai tvarstukai | 8-nių sluoksnių, sterilus. Tankis 17 siūlų/m2. Pagaminta iš marlės balintos bechloriu metodu. Siūlų kiekis į 100mm² - 100±5 - 70±4 (bandymo metodas PN-EN 14079) Paviršiaus masė [g/m²] - ≥23 (bandymo metodas PN-EN 14079). Absorbcija vandens [g/g] - ≥11 (bandymo metodas FP VI) Plyšimo jėga [N/5cm] - siūlai min 30. Supakuota ne mažiau 3 pakuotėse: pirminėje sterilioje tvarstukai supakuoti po 4-5 vnt., šios pakuotės - dėžutėse po 20 – 25 ir dėžutės po 100 – 125 vnt. Turi transportavimo išorines pakuotes.
13.1. |  | Dydis 5 x 5 cm ± 1 cm. | 80 000 vnt. (tvarstukų) |  |  | 5 |  | S17558
13.2. |  | Dydis 10 x 10 cm ± 1 cm. | 26 000 vnt. (tvarstukų) |  |  | 5 |  | S17118
Viso orientacinė suma be PVM | [6 empty] | 1160.4 | Shaoxing Zhengde Surgical Dressing Co.,Ltd/13; 13-6 /www.zhende.com
PVM (5%) suma | [6 empty] | 58.02
Viso orientacinė suma su PVM | [6 empty] | 1218.42
14. | Rankovės videokamerai | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Su guma arba lipnia juostele tvirtinasi prie pagrindo. Teleskopiškai sulankstyta. Papildomai yra kelios lipnios juostelės skirtos apvalkalo fiksavimui ir išlaikyti apdangalą aplink aparatą. Dydis 14 ±1 cm × 250 ±5 cm. Pakuotėje supakuotos po 1 vnt. | 4 600 vnt. | 0.6 | 2760 | 5 | 2898 | Zarys/6-AT-SP-S 3/14
Viso orientacinė suma be PVM | [6 empty] | 2760
PVM (5%) suma | [6 empty] | 138
Viso orientacinė suma su PVM | [6 empty] | 2898
16. | Higieninės lazdelės (ausų krapštukai) | Medvilniniai pumpurėliai ant plastmasinių pagaliukų, nesipūkuojantys. | 130 000 vnt. | 0.0026 | 338 | 21 | 408.98 | TZMO S.A./Bella/BC-081-F100-001 /www.tzmo.lt
Viso orientacinė suma be PVM | [6 empty] | 338
PVM (21%) suma | [6 empty] | 70.98
Viso orientacinė suma su PVM | [6 empty] | 408.98
17 | Mediniai špadeliai | Vienkartinio naudojimo, nesterilūs. Nesikeičia išvaizda bei savybės po sterilizacijos garu. | 40 000 vnt. | 0.0071 | 284 | 5 | 298.2 | Zarys/40-SLN-001 /
Viso orientacinė suma be PVM | [6 empty] | 284
PVM (5%) suma | [6 empty] | 14.2
Viso orientacinė suma su PVM | [6 empty] | 298.2
19. | Gipsiniai tvarsčiai
19.1. |  | 2,7-3,0 m × 9-11 cm | 800 vnt. |  |  | 5 |  | Taishou Kanglin Health Protective Products/19
19.2. |  | 2,7-3,0 m × 14-16 cm | 800 vnt. |  |  | 5
19.3. |  | 2,7-3,0 m × 19-21 cm | 400 vnt. |  |  | 5
Viso orientacinė suma be PVM | [6 empty] | 533.6
PVM (5%) suma | [6 empty] | 26.68
Viso orientacinė suma su PVM | [6 empty] | 560.28
ĮVAIRIOS PASKIRTIES, VIENKARTINIO NAUDOJIMO, STERILIOS PRIEMONĖS IR JŲ RINKINIAI CHIRURGINĖMS MANIPULIACIJOMS ATLIKTI
| Direktorius | Juozas Devižis