
	Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

	2  priedas


PERKAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

	Dalies Nr. 
	Medžiagos apibūdinimas
	Matmenys
	Orientacinis perkamas kiekis metams
	Mato vnt.
	Kaina mato vnt eurais su PVM
	Bendra pozicijos suma 
	Siūlomos  prekės pilnas aprašymas (atitikimas konkurso sąlygoms, nurodant visus reikalaujamus parametrus),  pavadinimas, gamintojas, šalis

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1 dalis
	Šviestuvai
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Šviestuvas tipo RONDO-VEGA arba analogiškas 
	220/100W E27 IP44, šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai
	Iki 50 vnt.
	vnt
	4.20
	 210.00
	Šviestuvas tipo RONDO ovalus 220/100W E27 IP44, šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai

Gamintojas Lena Lighting, Lenkija

	2
	Šviestuvai į palatas reguliuojami prie lovos
	Baltos spalvos
	Iki 100 vnt.
	vnt
	6.55
	 655.00
	Šviestuvai į palatas BRA1X60W E27 R63 reguliuojami prie lovos
Baltos spalvos

Gamintojas Lena Lighting, Lenkija

	3
	Šviestuvai reguliuojami lubiniai
	Baltos spalvos
	Iki 20 vnt.
	vnt
	1.10
	 22.00
	Šviestuvai reguliuojami BRA 2X60W R63 E27 lubiniai
Baltos spalvos Gamintojas GTV, Lenkija

	4
	Liuminiscensiniai šviestuvai 4x18W į lubas, turi būti su elektroniniais balastais
	4x18W  baltos spalvos
	Iki 20 vnt.
	vnt
	13.60
	 272.00
	Liuminiscensiniai šviestuvai OFIS 4x18W į lubas, su elektroniniais balastais
4x18W  baltos spalvos

Gamintojas GTV, Lenkija

	5
	Liuminiscensiniai šviestuvai 4x18W ant lubų, turi būti su elektroniniais balastais
	4x18W  baltos spalvos
	Iki 20 vnt.
	vnt
	14.48
	 289.60
	Liuminiscensiniai šviestuvai OFIS 4x18W ant lubų,  su elektroniniais balastais
4x18W  baltos spalvos

Gamintojas GTV, Lenkija

	6
	Liuminiscensiniai šviestuvai 1x18W, IP 20, turi būti su elektroniniais balastais
	šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai
	Iki 30 vnt.
	vnt
	5.36
	160.80
	Liuminiscensiniai šviestuvai 1x18W, IP 20, ZEFIR su elektroniniais balastais šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai

Gamintojas GTV, Lenkija

	7
	Liuminiscensiniai šviestuvai 1x36W, IP20, turi būti su elektroniniais balastais
	 šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai
	Iki 30 vnt.
	vnt
	8.11
	243.30
	Liuminiscensiniai šviestuvai 1x36W, IP20, ZEFIR su elektroniniais balastais
šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai

Gamintojas GTV, Lenkija

	8
	Liuminiscensiniai šviestuvai 1x18W hermetiniai, turi būti su elektroniniais balastais
	PE 118 IP44, 1x18W, šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai
	Iki 30 vnt
	vnt
	8.70
	 261.00
	Liuminiscensiniai šviestuvai 1x18W WATERPROOF, su elektroniniais balastais PE 118 IP44, 1x18W, šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai

Gamintojas GTV, Lenkija

	9
	Liuminiscensiniai šviestuvai 1x36W hermetiniai, turi būti su elektroniniais balastais
	PE 136 IP44, 1x36W, šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai
	Iki 30 vnt.
	vnt
	11.00 
	 330.00
	Liuminiscensiniai šviestuvai 1x36W WATERPROOF su elektroniniais balastais PE 136 IP44, 1x36W, šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai

Gamintojas GTV, Lenkija

	10
	Liuminiscensiniai   šviestuvai 2x18W hermetiniai, turi būti su elektroniniais balastais
	PE 218 IP44, 2x18W, šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai
	Iki 50 vnt.
	vnt
	12.45
	 622.50
	Liuminiscensiniai   šviestuvai 2x18W WATERPROOF su elektroniniais balastais PE 218 IP44, 2x18W, šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai

Gamintojas GTV, Lenkija

	11
	Liuminiscensiniai šviestuvai 2x36W hermetiniai, turi būti su elektroniniais balastais
	PE 236 IP44, 2x36W, šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai
	Iki 50vnt.
	vnt
	14.19
	 709.50
	Liuminiscensiniai šviestuvai 2x36W WATERPROOF su elektroniniais balastais PE 236 IP44, 2x36W, šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai

Gamintojas GTV, Lenkija

	12
	Liuminiscensiniai šviestuvai 2x18W, turi būti su elektroniniais balastais 
	SM 218  2x18, 2x18W, šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai
	Iki 50 vnt.
	vnt
	12.30
	 615.00
	Liuminiscensiniai šviestuvai 2x18W, ZEFIR su elektroniniais balastais  2x18W, šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai

Gamintojas GTV, Lenkija

	13
	Liuminiscensiniai šviestuvai 2x36W, turi būti su elektroniniais balastais  
	SM 236  2x36, 2x36W, šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai
	Iki 100 vnt.
	vnt
	13.10
	 1310.00
	Liuminiscensiniai šviestuvai 2x36W, ZEFIR su elektroniniais balastais 2x36W, šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai 
Gamintojas GTV, Lenkija

	14
	Liuminiscensiniai šviestuvai paviršiniai 1x21W(kampiniai) , turi būti su elektroniniais balastais  
	šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai,lemputė 21W,T5,lizdas G5,ilgis 87 cm.
	Iki 20 vnt.
	vnt
	14.80
	296.00
	Liuminiscensiniai šviestuvai LFT paviršiniai 1x21W(kampiniai) ,su elektroniniais balastais  šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai,lemputė 21W,T5,lizdas G5,ilgis 87 cm

Gamintojas GTV, Lenkija

	15
	Liuminiscensiniai šviestuvai paviršiniai 1x13W(kampiniai), turi būti su elektroniniais balastais  
	šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai lemputė 13W,T5,lizdas G5,ilgis 54 cm,
	Iki 20 vnt.
	vnt
	9.30
	 186.00
	Liuminiscensiniai šviestuvai LFT paviršiniai 1x13W(kampiniai), su elektroniniais balastais  šviestuvai baltos spalvos, gaubtai matiniai lemputė 13W,T5,lizdas G5,ilgis 54 cm,

Gamintojas GTV, Lenkija

	16
	Šviestuvas
	E 27 60W IP 30 baltas su judesio davikliu
	Iki 20 vnt.
	vnt.
	4.70
	 94.00
	Šviestuvas E 27 60W IP 30 baltas su judesio davikliu NA-DE

Gamintojas GTV, Lenkija

	17
	Šviestuvas
	18 W IP 43 elektroninis balastas, baltas 66 cm
	Iki 20 vnt.
	vnt.
	5.22
	 104.40
	Šviestuvas 18 W IP 43 WATERPROOFelektroninis balastas, baltas 66 cm

Gamintojas GTV, Lenkija

	18
	Šviestuvas
	13 W IP43 elektroninis balastas elektroninis balastas
	Iki 20 vnt
	vnt
	4.34
	 86.80
	Šviestuvas LFT 13W 60CM G5

Gamintojas GTV, Lenkija

	19
	Šviestuvas higieniškas,hermetinis operacinei
	2x36 W
	Iki 10 vnt.
	vnt
	1.45
	 14.50
	Šviestuvas 2X36W OPTIMAL 120CM

Gamintojas GTV, Lenkija

	20
	Šviestuvai lauko apšvietimui LED,55W
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	16.60
	 166.00
	Šviestuvai lauko apšvietimui LED 55W 150CM OMNIA LED
Gamintojas GTV, Lenkija

	21
	Šviestuvai LED 30x60 ,montuojami į lubas.
	24 W ,40000K


	Iki 20 vnt.
	vnt
	15.80
	316.00
	Šviestuvai LED 30x60 OPTIMAL,montuojami į lubas. 24 W ,40000K Gamintojas GTV, Lenkija


	22
	Šviestuvai LED 30x60 ,montuojami virš lubų.
	24 W ,40000K


	Iki 20 vnt.
	vnt
	20.90
	418.00
	Šviestuvai LED 30x60 OPTIMAL, montuojami virš lubų. 24 W ,40000K Gamintojas GTV, Lenkija


	23
	Šviestuvai lauko apšvietimui
	DCP-125-PAIP55 
	Iki 15 vnt.
	vnt
	63.20
	 948.00
	Šviestuvai lauko apšvietimui DCP-125 125W E40 Gamintojas GTV, Lenkija

	24
	Šviestuvai LED 60x60 ,montuojami į lubas.
	40 W ,40000K


	Iki 20 vnt.
	vnt
	14.70
	294.00
	Šviestuvai LED 60x60 OPTIMAL, montuojami į lubas. 40 W ,40000K Gamintojas GTV, Lenkija


	25
	Šviestuvai LED 60x60 ,montuojami virš lubų.
	40 W ,40000K
	Iki 20 vnt.
	vnt
	22.70
	454.00
	Šviestuvai LED 60x60 OPTIMAL, montuojami virš lubų. 40 W ,40000K Gamintojas GTV, Lenkija

	26
	Šviestuvai į gipskartonį su gaubtu
	4x18W,balta sp.OFIC
	Iki 20 vnt.
	vnt.
	20.00
	 400.00
	Šviestuvai 4x18W T8,balta 60X60 sp.OFIC Gamintojas GTV, Lenkija

	27
	Šviestuvai į gipskartonį su gaubtu
	2x18W,balta sp.OFIC
	Iki 20 vnt.
	vnt.
	14.60
	 292.00
	Šviestuvai 30X60 T8 2x18W,balta sp.OFIC Gamintojas GTV, Lenkija

	28
	LED lauko prožektorius
	10W,baltos spalvos
	Iki 20 vnt.
	vnt.
	5.60
	112.00
	LED lauko prožektorius FLOOD IP65 10W,baltos spalvos Gamintojas GTV, Lenkija

	29
	LED lauko prožektorius
	20W,baltos spalvos
	Iki 20 vnt.
	vnt.
	8.60
	172.00
	LED lauko prožektorius FLOOD IP65 20W,baltos spalvos Gamintojas GTV, Lenkija  

	30
	LED lauko prožektorius
	70W,baltos spalvos
	Iki 20 vnt.
	vnt.
	4.40
	88.00
	LED lauko prožektorius FLOOD IP65 70W,baltos spalvos Gamintojas GTV, Lenkija

	31
	LED šviestuvas virštinkinis apvalus 
	24W,baltos spalvos 2000-2500 lium.

4000K
	Iki 20 vnt.
	vnt.
	10.60
	 212.00
	LED šviestuvas virštinkinis apvalus CIRCULAR 24W,baltos spalvos 2000 lium.

4000K Gamintojas GTV, Lenkija

	32
	LED šviestuvas virštinkinis apvalus ,su judesio davikliu
	24W,baltos spalvos 2000-2500 lium.

4000K
	Iki 20 vnt.
	vnt.
	15.40
	 308.00
	LED šviestuvas virštinkinis CIRCULAR apvalus ,su judesio davikliu 24W,baltos spalvos 2000 lium.

4000K Gamintojas GTV, Lenkija

	33
	LED lauko prožektorius su judesio davikliu
	50W,baltos spalvos
	Iki 20 vnt.
	vnt.
	22.00
	 440.00
	LED lauko prožektorius FLOOD su judesio davikliu 50W,baltos spalvos Gamintojas GTV, Lenkija

	34
	Pernešamas apšvietimų  šviestuvas su grotelėmis, įjungiamas į įtampos pažeminimo transformatorių 
	220V/36V, galingumas 150 W
	Iki 5 vnt.
	vnt
	3.48
	 17.40
	Pernešamas šviestuvas GT3536 su grotelėmis,  220V/36V, 150 W Gamintojas GTV, Lenkija

	35
	LED šviestuvas ,teritorijos,parko apšvietimui 
	70 W,Stiklas skaidrus,virršus juodas,2000-2500 lium.4000 K
	Iki 20 vnt.
	vnt
	144.00
	2880.00
	Šviestuvas OPC70 Gamintojas Kanlux, Lenkija

	 
	1 dalis viso
	 
	 
	 
	
	13999.80
	

	2 dalis
	Šviestuvų keičiamos dalys
	 
	 
	 
	
	 
	

	1
	Patronai
	Ц 27
	Iki 30 vnt.
	vnt
	0.35
	 10.50
	Patronai E27 Keramika/plastikas Gamintojas GTV, Lenkija

	2
	Droseliai
	ДБШ -250
	Iki 20 vnt.
	vnt
	13.70
	 274.00
	Droseliai BHN -250W Gamintojas GTV, Lenkija

	3
	Droseliai
	ДБШ -125
	Iki 20 vnt.
	vnt
	10.50
	 210.00
	Droseliai BHN -125W Gamintojas GTV, Lenkija

	4
	Droseliai
	70L 3021 230V 50HZ BSN
	Iki 20 vnt.
	vnt
	4.35
	 87.00
	Droseliai 70W 230V 50HZ BSN Gamintojas GTV, Lenkija

	5
	Droseliai lium.lempų remontui
	4x18W
	Iki 100 vnt.
	vnt
	5.50
	550.00
	Droseliai Optimal 4x18W 50Hz Gamintojas GTV, Lenkija

	6
	Droseliai lium.lempų remontui
	2x36W
	Iki 100 vnt.
	vnt
	4.40
	440.00
	Droseliai Optimal 2x36W 50Hz Gamintojas GTV, Lenkija

	7
	Droseliai lium.lempų remontui
	2x58W
	Iki 100 vnt.
	vnt
	6.40
	640.00
	Droseliai Optimal 2x58W 50Hz Gamintojas GTV, Lenkija

	8
	Droseliai lium.lempų remontui
	1x21/54W
	Iki 100 vnt.
	vnt
	6.50
	650.00
	Droseliai Optimal 1x21/54W 50Hz Gamintojas GTV, Lenkija

	9
	Foto relė lauko apšvietimui
	230 V, 16A
	Iki 20 vnt.
	vnt
	15.93
	 318.60
	Foto relė lauko apšvietimui 230 V, 16A FTS-16 Gamintojas GTV, Lenkija

	10
	Starteriai
	110-130V 4-22W
	Iki 100 vnt
	vnt
	0.15
	 15.00
	Starteriai 110-130V S2 4-22W Gamintojas GTV, Lenkija

	11
	Starteriai
	110-130V 4-36W
	Iki 100 vnt
	vnt
	0.15
	 15.00
	Starteriai 110-130V S10 4-36W Gamintojas GTV, Lenkija

	 
	2 dalis viso
	 
	 
	 
	
	3210.10
	

	3 dalis
	Lempos
	 
	 
	 
	
	 
	

	1
	Natrio lempa
	100W E40 E WLS (SON-T)
	Iki 20 vnt.
	vnt
	4.80
	 96.00
	Natrio lempa 70W E40 E SON-T Gamintojas Polamp,Lenkija

	2
	Lempos liuminescensinės 
	LF 8, baltas spektras
	Iki 100 vnt.
	vnt
	1.80
	180.00
	Lempos liuminescensinės LF 8, 4000K 35CM Gamintojas Polamp,Lenkija

	3
	Lempos liuminescensinės 
	LF 13, baltas spektras
	Iki 100 vnt.
	vnt
	2.40
	240.00
	Lempos liuminescensinės LF 13, 4000K 45CM Gamintojas Polamp,Lenkija

	4
	Lempos liuminescensinės 
	LF 14, baltas spektras
	Iki 100 vnt.
	vnt
	1.90
	190.00
	Lempos liuminescensinės LF 14, 4000K 60CM Gamintojas Polamp,Lenkija

	5
	Lempos liuminescensinės 
	LF 15, baltas spektras
	Iki 100 vnt.
	vnt
	3.55
	355.00
	Lempos liuminescensinės LF 15, 4000K 45CM Gamintojas Polamp,Lenkija

	6
	Lempos liuminescensinės 
	LF 18, baltas spektras
	Iki 100 vnt.
	vnt
	0.80
	 80.00
	Lempos liuminescensinės LF 18, 4000K 60CM Gamintojas Polamp,Lenkija

	7
	Lempos liuminescensinės 
	LF 21, baltas spektras
	Iki 2000 vnt.
	vnt
	0.80
	 1600.00
	Lempos liuminescensinės LF 21, T5 4000K 85CM Gamintojas Polamp,Lenkija

	8
	Lempos liuminescensinės 
	LF 36, baltas spektras
	Iki 1000 vnt.
	vnt
	0.80
	 800.00
	Lempos liuminescensinės LF 36, T8 4000K 120CM Gamintojas Polamp,Lenkija

	9
	Lempos liuminescensinės 
	LF 58, baltas spektras
	Iki 25 vnt.
	vnt
	1.16
	 29.00
	Lempos liuminescensinės LF 58, T8 4000K 150CM Gamintojas Polamp,Lenkija

	10
	Lemputės 
	220/15 E14, žvakės forma
	Iki 50 vnt.
	vnt
	0.26
	 13.00
	Lemputės 15W 230V B35 E14, žvakės forma Gamintojas Polamp,Lenkija

	11
	PHILIPS ECOTENEPL-S 84o/2P, arba lygiavertės
	9W, G24Q-2B
	Iki 20 vnt.
	vnt
	1.58
	 31.60
	Lempa PL-S 84o/2P, 9W, G24Q-2B Gamintojas Polamp,Lenkija

	12
	PHILIPS ECOTENEPL-S 84o/2P, arba lygiavertės
	11 W, G24Q-2B
	Iki 20 vnt.
	vnt
	1.58
	 31.60
	 Lempa PL-S 84o/2P, 11 W, G24Q-2B Gamintojas Polamp,Lenkija

	13
	PHILIPS Pro, arba lygiavertės
	150 W, 78mm
	Iki 10 vnt.
	vnt
	0.58
	 5.80
	PLUSLINE 150 W, 78mm Gamintojas Kanlux,Lenkija

	15
	PHILIPS Pro, arba lygiavertės
	300 W, 115mm
	Iki 10 vnt.
	vnt
	0.58
	 5.80
	PLUSLINE  300 W, 115mm Gamintojas Kanlux,Lenkija

	16
	PHILIPS Pro, arba lygiavertės
	500 W
	Iki 10 vnt.
	vnt
	0.70
	 7.00
	PLUSLINE 500 W 118MM Gamintojas Kanlux,Lenkija

	17
	Halogeninės įstatomos
	5W, HR-16, 12V
	Iki 30 vnt.
	vnt
	0.73
	 21.90
	Halogeninės įstatomos 5W, HR-16, 12V Gamintojas Kanlux,Lenkija

	18
	Halogeninės įstatomos
	15W, GU-10, 220V
	Iki 20 vnt
	vnt
	0.73
	 14.60
	Halogeninės įstatomos 15W, GU-10, 220V Gamintojas Kanlux,Lenkija

	19
	OSRAM  lemputės, arba lygiavertės
	220V, T2657 šaldytuvams E14
	Iki 50 vnt.
	vnt
	0.58
	 29.00
	 220V, T2657 šaldytuvams E14 Gamintojas Kanlux,Lenkija

	20
	Lempos kaitrinės E27
	40W,  skaidrios, E 27    230/240 V
	Iki 2500 vnt.
	vnt
	0.22
	 550.00
	Lempos kaitrinės E27 40W,  skaidrios, E 27    230/240 V Gamintojas Kanlux,Lenkija

	21
	Lempos  kaitrinės E27
	60W, skaidrios, E 27    230/240 V
	Iki 1000 vnt.
	vnt
	0.22
	 220.00
	Lempos  kaitrinės E27 60W, skaidrios, E 27    230/240 V Gamintojas Kanlux,Lenkija

	22
	Lempos  kaitrinės E27
	100W, skaidrios , E 27    230/240V
	Iki 50 vnt.
	vnt
	0.44
	 22.00
	Lempos  kaitrinės E27 100W, skaidrios , E 27    230/240V Gamintojas Kanlux,Lenkija

	23
	Lempos  E14, veidrodinės
	40W, 230/240 V
	Iki 500 vnt.
	vnt
	0.55
	 275.00
	Lempos  E14, veidrodinės 40W, 230/240 V Gamintojas Kanlux,Lenkija 

	24
	Lempos E14, veidrodinės
	60W, 230/240 V
	Iki 500 vnt.
	vnt
	0.55
	 275.00
	Lempos E14, veidrodinės 60W, 230/240 V Gamintojas Kanlux,Lenkija 

	25
	Liuminisensinės lempos įstatomos
	9W, baltas spektras, G23, 230/240 V
	Iki 20 vnt.
	vnt
	1.00
	 20.00
	Liuminisensinės lempos įstatomos 9W, baltas spektras, G23, 230/240 V Gamintojas Kanlux,Lenkija

	26
	Liuminisensinės lempos įstatomos
	11W, baltas spektras, G23, 230/240 V
	Iki 20 vnt.
	vnt
	1.00
	 20.00
	Liuminisensinės lempos įstatomos 11W, baltas spektras, G23, 230/240 V Gamintojas Kanlux,Lenkija

	27
	Lempa liuminiscencinė
	TLD 36W/33 tipo, 230/240 V
	Iki 100 vnt
	vnt
	1.45
	 145.00
	Lempa liuminiscencinė 36W/33 tipo, 120CM 230/240 V Gamintojas Kanlux,Lenkija

	28
	Lempos
	DRL -250 230/240 V
	Iki 30 vnt.
	vnt
	4.40
	 132.00
	Lempos DRL -250 230/240 V Gamintojas Kanlux,Lenkija

	29
	Lempos
	DRL-125 230/240 V
	Iki 30 vnt.
	vnt
	3.77
	 113.10
	Lempos DRL-125 230/240 V Gamintojas Kanlux,Lenkija

	30
	Lemputės 
	12V  21W automobilinės, kištukinės arba įstatomos. 
	Iki 10 vnt.
	vnt.
	0.35
	 3.50
	Lemputės 12V  21W automobilinės įstatomos. Gamintojas Kanlux,Lenkija

	31
	Lemputės 
	24V 
	Iki 10 vnt.
	vnt.
	0.18
	 1.80
	Lemputės 24V E27 Gamintojas Kanlux,Lenkija

	32
	Lemputės 
	6V, prožektorinės su sriegiu arba įstatomos. 
	Iki 10 vnt.
	vnt.
	0.39
	 3.90
	Lemputės 6V, prožektorinės su sriegiu Ba9s Gamintojas Kanlux,Lenkija

	33
	Lemputė halogeninė
	230/50, GU 5,3
	Iki 20 vnt.
	vnt
	0.60
	 12.00
	Lemputė halogeninė 230/50, GU 5,3 Gamintojas Kanlux,Lenkija

	34
	Lempos halogeninės
	12V  20W
	Ik 20 vnt
	vnt
	0.50
	 10.00
	Lempos halogeninės 12V  20W G4 Gamintojas Kanlux,Lenkija

	35
	Lempos halogeninės
	12V 35W
	Iki 20 vnt
	vnt
	0.73
	 14.60
	Lempos halogeninės 12V 35W G4 Gamintojas Kanlux,Lenkija

	36
	Ekonominės lemputės
	11W E14 230/240 V
	Iki 100 vnt
	vnt
	1.50
	 150.00
	Ekonominės lemputės 11W E14 230/240 V Gamintojas Kanlux,Lenkija

	37
	Ekonominės lemputės
	Economy 10Y11W/827 E27  
	Iki 100 vnt
	vnt
	1.15
	 115.00
	Ekonominės lemputės Economy 10Y11W/827 E27  Gamintojas Kanlux,Lenkija

	38
	Ekonominės lemputės
	Economy 10Y14W/827 E27 
	Iki 50 vnt
	vnt
	2.23
	 111.50
	Ekonominės lemputės Economy 10Y14W/827 E27 Gamintojas Kanlux,Lenkija

	39
	Ekonominės lemputės
	Economy 10Y18W/827 E27 
	Iki 50 vnt
	vnt
	1.10
	 55.00
	Ekonominės lemputės Economy 10Y18W/827 E27 Gamintojas Kanlux,Lenkija

	40
	Ekonominės lemputės
	11W 23 E27 230/240 V
	Iki 50 vnt
	vnt
	2.50
	 125.00
	Ekonominės lemputės 11W 23 E27 230/240 V Gamintojas Kanlux,Lenkija

	41
	Ekonominės lemputės
	RXE-SP 8W/825E27240V 
	Iki 50 vnt
	vnt
	1.10
	 55.00
	Ekonominės lemputės RXE-SP 8W/825E27240V Gamintojas Kanlux,Lenkija

	42
	Ekonominės lemputės
	RXE-SP 13W/825E27240V 
	Iki 50 vnt
	vnt
	1.97
	 98.50
	Ekonominės lemputės RXE-SP 13W/825E27240V Gamintojas Kanlux,Lenkija

	43
	Ekonominės lemputės
	RXE-SP W/825E27240V 
	Iki 50 vnt
	vnt
	2.55
	127.50
	Ekonominės lemputės RXE-SP W/825E27240V Gamintojas Kanlux,Lenkija 

	44
	Ekonominės lemputės
	RXE-SP18 W/825E27240V 
	Iki 50 vnt
	vnt
	1.55
	 77.50
	Ekonominės lemputės RXE-SP18 W/825E27240V Gamintojas Kanlux,Lenkija

	45
	Ekonominės lemputės
	RXE-SP23W/825E27240V 
	Iki 50 vnt
	vnt
	4.20
	 210.00
	Ekonominės lemputės RXE-SP23W/825E27240V Gamintojas Kanlux,Lenkija

	46
	Lemputės 
	LED TUBE 600 mm,10W,220V,G13,4000K
	Iki 50 vnt
	vnt
	2.55
	127.50
	Lemputės LED TUBE 600 mm,10W,220V,G13,

4000K Gamintojas Kanlux,Lenkija

	47
	Lemputės 
	LED TUBE 1200 mm,20W,220V,G13,4000K
	Iki 50 vnt
	vnt
	3.50
	175.00
	Lemputės LED TUBE 1200 mm,20W,220V,G13,

4000K Gamintojas Kanlux,Lenkija

	48
	Lemputės 
	LED TUBE 1500 mm,24W,220V,G13,4000K
	Iki 50 vnt
	vnt
	4.50
	175.00
	Lemputės LED TUBE 1500 mm,24W,220V,G13,4000K Gamintojas Kanlux,Lenkija

	49
	LED juosta lauko IP65
	14 W IP65 RGB
	Iki 100 m
	m
	5.50
	550.00
	LED juosta lauko IP65 14 W IP65 RGB  Gamintojas Kanlux,Lenkija

	50
	Trensformatorius LED juostai
	220/12VDC 100W
	Iki 10 vnt
	vnt
	17.00
	170.00
	Trensformatorius LED juostai HDR 220/12VDC 100W Gamintojas Kanlux,Lenkija

	51
	Girliandos eglėms (lauko)
	25 metrų, įvairių  spalvų
	Iki 15 vnt.
	vnt
	25.60
	 384.00
	Girliandos eglėms (lauko) 25 LAUKO PASAKA metrų, įvairių  spalvų Gamintojas Polamp,Lenkija

	 
	3 dalis viso
	 
	 
	 
	
	8254.70
	

	4 dalis
	Prekės, skirtos ligoninėje turimai medicininei                                               įrangai
	 
	 
	 
	
	 
	

	1
	Ligoninėje turimo laringoskopo „HEINE“ akumuliatoriai 
	 X-002.99.382

Ni-MH 11/45

3,6V-1000mAh3,6Wh
	Iki 10 vnt.
	vnt
	44.90
	 449.00
	Laringoskopo „HEINE“ akumuliatoriai 3,5V X-02.99.380 Gamintojas Heine Vokietija

	2
	Akumuliatorius nepertraukiamam energijos įrenginiui UPS 12v 4,5Ah
	
	Iki  12 vnt
	vnt
	59.29
	 711.48
	Akumuliatorius nepertraukiamam energijos įrenginiui UPS 12v 4,5Ah Gamintojas Legrand, Prancūzija

	3
	Akumuliatorius nepertraukiamam energijos įrenginiui UPS 12v 7-7,2Ah
	
	Iki  12 vnt
	vnt
	67.22
	 806.64
	Akumuliatorius nepertraukiamam energijos įrenginiui UPS 12v 7-7,2Ah Gamintojas Legrand, Prancūzija

	4
	Plyšinei lempai:SLIT LAMP TOPCON SL-D2 CLASS 1   6v-20w.
	
	Iki 10 vnt
	vnt
	13.05
	 130.50
	Plyšinei lempai:SLIT LAMP TOPCON SL-D2 CLASS 1 .6v-20w. Gamintojas Philips, Olandija

	5
	Plyšinei lempai:SLIT LAMP TOPCON .SL-D7 12V-20W
	
	Iki 10 vnt
	vnt
	46.34
	 463.40
	Plyšinei lempai:SLIT LAMP TOPCON .SL-D7 12V-20W Gamintojas Philips, Olandija

	6
	UVC (baktericidinės) lempos N=30W, U=220V, l =900mm
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	18.85
	 188.50
	Baktericidinės lempos N=30W, U=220V, l =900mm Gamintojas Philips, Olandija

	7
	UVC (baktericidinės) lempos N=15W, U=220V, l =450mm

	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	18.85
	 188.50
	Baktericidinės lempos N=15W, U=220V, l =450mm
 Gamintojas Philips, Olandija

	8
	Halogeninės lempos 24V 250W 


	
	Iki 20 vnt.
	vnt
	15.60
	312.00
	Halogeninės lempos 24V 250W 

Osram , Kinija

	9
	Rektoskopo šviesos šaltinio lempa HEINE XHL 060  6V arba analogiška
	
	Iki 10 vnt
	Vnt.
	75.00
	750.00
	Rektoskopo šviesos šaltinio lempa HEINE XHL 060  6V arba analogiška Gamintojas Heine Vokietija

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Ksenoninės lemputės MD-631 šviesos šaltiniui OLYMPUS EXERA II CLV-180 arba lygiavertės
	
	Iki 10 vnt.
	Vnt.
	330.60
	3306.00
	Ksenoninės lemputės MD-631 šviesos šaltiniui OLYMPUS EXERA II CLV-180 Gamintojas Excelitas Technologies, Amerika

	11
	Ksenoninės lemputės MAJ-1817 šviesos šaltiniui OLYMPUS EVIS EXERA III CLV-190 arba lygiavertės
	
	Iki 6 vnt
	vnt
	380.00
	 2280.00
	Ksenoninės lemputės MAJ-1817 šviesos šaltiniui OLYMPUS EVIS EXERA III CLV-190 Gamintojas Excelitas Technologies, Amerika

	12
	 Halogeninė lemputė pervežamai apšvietimo lempai DecoSTAR 51 ES Eco (IRC)

48870 WFL GU5.3 36D

12V 50W 360 
OSRAM arba lygiavertė

	
	Iki 10 vnt.
	Vnt.
	4.80
	48.00
	Halogeninė lemputė pervežamai apšvietimo lempai DecoSTAR 51 ES Eco (IRC)

48870 WFL GU5.3 36D

12V 50W 360 
Gamintojas OSRAM, Kinija


	13
	Ksenoninės lemputės ligoninėje turimam šviesos šaltiniui Karl Storz „xenon 300“ 300W 15V
	
	Iki 4 vnt.
	vnt
	1042.63
	 4170.52
	Ksenoninės lemputės šviesos šaltiniui Karl Storz „xenon 300“ 300W 15V Gamintojas Excelitas Technologies, Amerika

	14
	Ksenoninės lemputės ligoninėje turimam šviesos šaltiniui Karl Storz „Xenon nova“ 175W 15V
	
	Iki 2 vnt.
	vnt
	538.69
	 1077.38
	Ksenoninės lemputės šviesos šaltiniui Karl Storz „xenon nova“ 175W 15V Gamintojas Excelitas Technologies, Amerika

	15
	Ksenoninės lemputės ligoninėje turimam šviesos šaltiniui „Artrex“ AR – 3595SP (300w)
	
	Iki 2 vnt.
	vnt
	347.55
	 695.10
	Ksenoninės lemputės šviesos šaltiniui „Artrex“ AR – 3595SP (300w) Gamintojas Excelitas Technologies, Amerika

	16
	Ligoninėje turimam neurochirurginiam mikroskopui„Zeiss OPMI pentero“ ksenoninė lempa 
	
	Iki 2 vnt.
	vnt
	2206.58
	4413.16
	Neurochirurginiam mikroskopui„Zeiss OPMI pentero“ ksenoninė lempa Gamintojas Excelitas Technologies, Amerika 

	17
	Ligoninėje turimam neurochirurginiam mikroskopui „Zeiss OPMI Visu 210“ ksenoninė lempa
	XBO R 150 W/45 C OFR
	Iki 2 vnt.
	vnt
	2206.58
	4413.16
	Neurochirurginiam mikroskopui „Zeiss OPMI Visu 210“ ksenoninė lempa Gamintojas Excelitas Technologies, Amerika

	18
	Ligoninėje turimam neurochirurginiam mikroskopui Zeiss Opmi Visu 210“ halogeninė lempa
	
	Iki 2 vnt.
	vnt
	1358.48
	2716.96
	Neurochirurginiam mikroskopui Zeiss Opmi Visu 210“ halogeninė lempa Gamintojas Excelitas Technologies, Amerika

	19
	Ligoninėje turimam Zeiss neurochirurginio mikroskopo KINEVO 900
	HLQ300W
	Iki 4 vnt.
	Vnt.
	1240.00
	4960.00
	Zeiss neurochirurginio mikroskopo KINEVO 900 Excelitas Technologies, Amerika

	20
	Lemputės ligoninėje turimai plyšinei lempai “Spalfleuchte 69” cluhlampe D-6V 0,06W-BA7s
	
	Iki 5 vnt.
	vnt
	43.44
	217.20
	Lemputės plyšinei lempai “Spalfleuchte 69” cluhlampe D-6V 0,06W-BA7s Gamintojas Excelitas Technologies, Amerika

	21
	Ligoninėje turimo projektoriaus halogeninė lemputė 12v 50w ACP-8 FOCUSLINE
	
	Iki 10 vnt
	vnt
	36.20
	362.00
	Projektoriaus halogeninė lemputė 12v 50w ACP-8 FOCUSLINE Gamintojas Excelitas Technologies, Amerika

	22
	Halogeninės lempos 12V 30W, ligoninėje turimai plyšinei lempai SL203.su centravimo plokštele, kojelių storis 2 mm.
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	34.75
	347.50
	Halogeninės lempos 12V 30W ,plyšinei lempai SL203.su centravimo plokštele,kojelių storis 2mm. Gamintojas OSRAM, Kinija



	23
	Halogeninės lempos 24V 50W 


	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	10.14
	101.40
	Halogeninės lempos 24V 50W Gamintojas OSRAM, Kinija



	24
	Halogeninės lempos 6V 20W, ligoninėje turimai plyšinei lempai SL-85;SL-45


	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	13.03
	130.30
	Halogeninės lempos 6V 20W ,plyšinei lempai SL-85;SL-45 Gamintojas OSRAM, Kinija



	25
	Halogeninės lempos 6V 20W ligoninėje turimam
mikroskopui OLYMPUS CH 30
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	6.38
	63.80
	Halogeninės lempos 6V 20W

Mikroskopui OLYMPUS CH 30 Gamintojas OSRAM, Kinija



	26
	Halogeninės lempos 6V 20W ligoninėje turimam
mikroskopui NIKON E200
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	6.38
	63.80
	Halogeninės lempos 6V 20W

Mikroskopui NIKON E200 Gamintojas OSRAM, Kinija



	27
	Halogeninės lempos 6V 20W,G4
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	13.03
	130.30
	Halogeninės lempos 6V 20W,G4 Gamintojas OSRAM, Kinija



	28
	Halogeninės lempos 15V 150W šviesos šaltiniui
	
	Iki 15 vnt.
	vnt
	13.03
	195.45
	Halogeninės lempos 15V 150W šviesos šaltiniui Gamintojas OSRAM, Kinija



	29
	Halogeninės lempos 15V 150W,GY6,35,su reflektoriu ligoninėje turimam
bronchoskopo OLYMPUS šviesos šaltiniui
	
	Iki 10 vnt
	vnt
	95.58
	955.80
	Halogeninės lempos 15V 150W,GY6,35,su reflektoriu

Bronkoskopo OLYMPUS šviesos šaltiniui Gamintojas OSRAM, Kinija



	30
	Ligoninėje turimam mikroskopui Olympus lempa  master colour CDM – T 70W/942 G12
	
	Iki 2 vnt.
	vnt
	20.27
	40.54
	Lempa  master colour CDM – T 70W/942 G12 Gamintojas OSRAM, Kinija



	31
	Ligoninėje turimam laringoskopo „HEINE“ lemputės  XHL 044 3,5V
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	92.68
	926.80
	Laringoskopo „HEINE“ lemputės 3,5V Gamintojas Heine Vokietija

	32
	Halogeninė lempa 17V 95W
	
	Iki 4 vnt.
	vnt
	19.84
	79.36
	Halogeninė lempa 17V 95W Gamintojas Excelitas Technologies, Amerika

	33
	Ligoninėje turimo oftalmoskopo „HEINE“XHL lemputės 3,5V
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	72.40
	724.00
	Oftalmoskopo „HEINE“XHL lemputės 3,5V Gamintojas Heine Vokietija

	34
	Ligoninėje turimo oftalmoskopo lemputė Riester XL 10608  3,5V
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	34.75
	347.50
	Oftelmoskopo lemputė Riester XL 10608  3,5V Gamintojas Heine Vokietija

	35
	Kaitrinės lempos 8V, 20W
	
	Iki 20 vnt.
	vnt
	7.24
	144.80
	Kaitrinės lempos 8V, 20W Gamintojas OSRAM, Kinija



	36
	Keraminiai lizdai halogeninėms lemputėms G4
	
	Iki 20 vnt.
	vnt
	0.60
	12.00
	Keraminiai lizdai halogeninėms lemputėms G4 Gamintojas OSRAM, Kinija



	37
	Keraminiai lizdai halogeninėms lemputėms GY 6,35
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	0.7
	7.00
	Keraminiai lizdai halogeninėms lemputėms GY 6,35 Gamintojas OSRAM, Kinija



	38
	Halogeninių lempučių lizdai operacinių šviestuvų „Drager“ remontui
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	15.24
	152.40
	Halogeninių lempučių lizdai operacinių šviestuvų „Drager“  Gamintojas OSRAM, Kinija



	39
	Halogeninės lempos 6V 20W  su centravimo plokštele,kojelių storis 2mm, plyšinei lempai


	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	15.93
	159.30
	Halogeninės lempos 6V 20W  su centravimo plokštele,kojelių storis 2mm,plyšinei lempai Gamintojas OSRAM, Kinija



	40
	Halogeninės lempos 24 V 100W
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	8.70
	87.00
	Halogeninės lempos 24 V 100W Gamintojas OSRAM, Kinija



	41
	Halogeninės lempos 12V 55W

TPF03-7098/72
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	43.44
	434.40
	Halogeninės lempos 12V 55W

TPF03-7098/72 Gamintojas OSRAM, Kinija



	42
	Halogeninės lempos 12V 30W  plyšinei lempai SL 203
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	8.10
	84.00
	Halogeninės lempos 12V 30W  plyšinei lempai SL 203 Gamintojas OSRAM, Kinija



	43
	Halogeninės lempos 24V 150W

 Rentgeno aparato centratoriui
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	13.05
	130.50
	Halogeninės lempos 24V 150W

 Rentgeno aparato centratoriui Gamintojas OSRAM, Kinija



	44
	Halogeninės lempos 12V 30W 
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	10.15
	101.50
	Halogeninės lempos 12V 30W Gamintojas OSRAM, Kinija



	45
	Halogeninės lempos 21V 150W
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	19.12
	191.20
	Halogeninės lempos 21V 150W Gamintojas OSRAM, Kinija



	46
	Halogeninės lempos 12V 20W

G4/20 H Q
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	4.35
	43.50
	Halogeninės lempos 12V 20W

G4/20 H Q Gamintojas OSRAM, Kinija



	47
	Halogeninės lempos 22.8V 50W
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	22.59
	225.90
	Halogeninės lempos 22.8V 50W Gamintojas OSRAM, Kinija



	48
	Halogeninės lempos 22.8V 110W
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	35.63
	356.30
	Halogeninės lempos 22.8V 110W Gamintojas OSRAM, Kinija



	49
	Halogeninės lempos 21V 150W 
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	8.70
	87.00
	Halogeninės lempos 21V 150W Gamintojas OSRAM, Kinija



	50
	Halogeninės lempos 12V 50W šviesos šaltiniui
	
	Iki 10 vnt
	vnt
	2.90
	29.00
	Halogeninės lempos 12V 50W šviesos šaltiniui Gamintojas OSRAM, Kinija



	51
	 Lempos HBO 50 W/3  AC  L1,mikroskopui CETI
	
	Iki 2 vnt
	vnt
	191.15
	382.30
	Lempos HBO 50 W/3  AC  L1,mikroskopui CETI Gamintojas OSRAM, Kinija



	52
	Laringoskopo HEINE XHL 3,5V lempos
	
	Iki 10 vnt
	vnt
	110.06
	1100.60
	Laringoskopo HEINE XHL 3,5V lempos Gamintojas Heine Vokietija

	53
	UVA  lempos F85/ 100w  Waldman odos ligų gydymo kabinai
	
	Iki 25 vnt
	vnt
	223.28
	5582.00
	UVA lempos F85/ 100w  Waldman fototerapijos kabinai Gamintojas OSRAM, Kinija



	54
	 UVB lempos F85/ 100w  Waldman odos ligų gydymo kabinai
	
	Iki 25 vnt
	vnt
	220.30
	5507.50
	UVB lempos F85/ 100w  Waldman fototerapijos kabinai Gamintojas OSRAM, Kinija



	55
	Starteriai UVA lempom115/140w Waldman odos ligų gydymo kabinai
	
	Iki 20 vnt
	vnt
	22.40
	448.00
	Starteriai UVA lempom115/140w Waldman odos ligų gydymo kabinai Gamintojas OSRAM, Kinija



	56
	Starteriai UVB lempom 4-125w Waldman odos ligų gydymo kabinai
	
	Iki 20 vnt
	vnt
	22.40
	448.00
	Starteriai UVB lempom 4-125w Waldman odos ligų gydymo kabinai Gamintojas OSRAM, Kinija



	57
	 Lankstus kabelis 2x0.5 su karsčiui iki 110 laipsnių atsparia izoliacija
	
	Iki 150 m
	m
	1.50
	225.00
	Lankstus kabelis 2x0.5 su karsčiui iki 110 laipsnių atsparia izoliacija Gamintojas LAPP, Vokietija

	58
	Ligoninėje turimo laringoskopo „Riester“ akumuliatoriai 3,5V
	3,7 VDC,2600mAh,9,62Wh
	Iki 6 vnt.
	vnt
	73.30
	439.80
	Laringoskopo „Riester“ akumuliatoriai 3,5V Gamintojas Heine Vokietija

	59
	Akumuliatoriai 12V 1,7Ah Ni-Cd, AS-A-PH15 aparatui  Life pak 12
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	35.63
	356.30
	Akumuliatoriai 12V 1,7Ah Ni-Cd, AS-A-PH15 aparatui  Life pak 12 Gamintojas Heine Vokietija

	60
	Akumuliatorius 9,5V  aparatui STRYKER SYSTEM 5
	
	Iki 6 vnt.
	vnt
	34.75
	208.50
	Akumuliatorius 9,5V  aparatui STRYKER SYSTEM 5 Gamintojas Heine Vokietija

	61
	Akumuliatorius 9,6V aparatui STRYKER SYSTEM 6
	
	Iki 6 vnt.
	vnt
	43.44
	260.64
	Akumuliatorius 9,6V aparatui STRYKER SYSTEM 6 Gamintojas Heine Vokietija


	62
	Akumuliatorius 12V 25Ah avarinei bešešėlinei lempai Berchtold
	
	Iki 4 vnt.
	vnt
	98.47
	393.88
	Akumuliatorius 12V 25Ah avarinei bešešėlinei lempai Berchtold Gamintojas Heine Vokietija

	63
	Ksenoninės lemputės šviesos šaltiniui Smith and Nephew
	
	Iki 4 vnt.
	vnt
	95.57
	382.28
	Ksenoninės lemputės šviesos šaltiniui Smith and Nephew Gamintojas Excelitas Technologies, Amerika

	64
	Švirkštinės pompos SEP-12S plus akumuliatoriai
	 
	Iki 15 vnt.
	vnt
	110.06
	1650.90
	Švirkštinės pompos SEP-12S plus akumuliatoriai Gamintojas Excelitas Technologies, Amerika

	65
	Halogeninės lempos 24V 150W 

Projection lamp (su plokštele) .
	
	Iki 10 vnt.
	vnt
	13.05
	130.50
	Halogeninės lempos 24V 150W 

Projection lamp (su sijonėliu) Gamintojas Excelitas Technologies, Amerika.

	66
	Akumuliatorius A512/10S „Trumph“ operaciniams stalams 
	
	Iki 6 vnt.
	vnt
	133.22
	799.32
	Akumuliatorius A512/10S „Trumph“ operaciniams stalams Gamintojas Excelitas Technologies, Amerika

	
	4 dalis viso
	
	
	
	
	57327.37
	

	5 dalis
	Elektros paskirstymo ir valdymo įranga
	 
	 
	 
	
	 
	

	1
	Bėgiai automatams
	KGTS 01
	Iki 5 m
	m
	0.35
	 1.75
	Bėgiai automatams KGTS 01 30CM Gamintojas Legrand, Prancuzija

	2
	Bėgiai automatams
	KGTS 02
	Iki 5 m
	m
	0.35
	 1.75
	Bėgiai automatams KGTS 02 50CM Gamintojas Legrand, Prancuzija

	3
	Bėgiai automatams
	KGTS 03
	Iki 5 m
	m
	0.35
	 1.75
	Bėgiai automatams KGTS 03 1M Gamintojas Legrand, Prancuzija

	4
	Bėgiai automatams
	L-260
	Iki 5 m
	m
	1.45
	 7.25
	Bėgiai automatams L-260CM Gamintojas Legrand, Prancuzija

	5
	Komutacinė šyna
	KDN-380
	iki 30 m
	m
	5.44
	 163.20
	Komutacinė šyna KDN-380 10A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	6
	Paleidėjas
	SN 57
	Iki 10 vnt.
	vnt
	7.24
	 72.40
	Paleidėjas SN 57 110/230V Gamintojas Legrand, Prancuzija

	7
	Kabelinės kopėčios
	DKD iki 200 mm
	Iki 50 m
	m
	6.55
	 327.50
	Kabelinės kopėčios DKD iki 200mm PO 2M Gamintojas BAKS, Lenkija

	8
	Kabelinės kopėčios
	DKD virš 200 mm
	Iki 50 m
	m
	10.19
	 509.50
	Kabelinės kopėčios DKD virš 200mm PO 2M Gamintojas BAKS, Lenkija

	9
	Kilnojamas trifazis įžemiklis šinai
	U3-P-2.5/0.7-9
	Iki 3 vnt.
	vnt
	52.13
	 156.39
	Kilnojamas trifazis įžemiklis šinai U3-P-2.5/0.7-9 Gamintojas BAKS, Lenkija

	10
	Automatas vienfazis
	D3161, 16A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	1.74
	 17.40
	Automatas vienfazis RX3 16A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	11
	Automatas vienfazis
	D3161, 20A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	2.03
	 20.30
	Automatas vienfazis RX3 20A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	12
	Automatas vienfazis
	D3161, 25A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	2.03
	 20.30
	Automatas vienfazis RX3 25A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	13
	Automatas vienfazis
	D3161, 40A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	3.48
	 34.80
	Automatas vienfazis RX3  40A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	14
	Automatas trifazis
	120-00 Y3, YxA 4-A, 16A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	8.80
	88.00
	Automatas vienfazis RX3  16A Gamintojas Legrand, Prancuzij

	15
	Automatas trifazis
	120-00 Y3, YxA 4-A, 25A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	8.80
	88.00
	Automatas vienfazis RX3  25A Gamintojas Legrand, Prancuzij

	16
	Automatas trifazis
	120-00 Y3, YxA 4-A, 31,5A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	4.34
	 43.40
	Automatas trifazis RX3 32A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	17
	Automatas trifazis
	120-00 Y3, YxA 4-A, 40A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	6.14
	 61.40
	Automatas trifazis RX3 40A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	18
	Automatas trifazis
	120-00 Y3, YxA 4-A, 80A
	Iki 5 vnt.
	vnt
	18.83
	 94.15
	Automatas trifazis RX3 80A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	19
	Automatas trifazis
	120-00 Y3, YxA 4-A, 100A
	Iki 5 vnt.
	vnt
	24.62
	 123.10
	Automatas trifazis RX3 100A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	20
	Automatiniai išjungikliai
	S 191 25 su B ir su C raidėmis
	Iki  20 vnt.
	vnt
	3.74
	 74.80
	Automatiniai išjungikliai RX3 25A Gamintojas Legrand, Prancuzija 

	21
	Automatiniai išjungikliai
	S 191 16; su B ir su C raidėmis
	Iki 20 vnt.
	vnt
	3.15
	 63.00
	Automatiniai išjungikliai RX3 16A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	22
	Automatiniai išjungikliai
	S  191 40; su B ir su C raidėmis
	Iki 20 vnt.
	vnt
	3.34
	 66.80
	Automatiniai išjungikliai RX3 40A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	23
	Automatiniai išjungikliai
	S 193 40; su B ir su C raidėmis
	Iki  20 vnt.
	vnt
	7.24
	 144.80
	Automatiniai išjungikliai RX3 40A Gamintojas Legrand, Prancuzija


	24
	Automatiniai išjungikliai
	S 193 16; su B ir su C raidėmis
	Iki 20 vnt.
	vnt
	7.24
	 144.80
	Automatiniai išjungikliai RX3 16A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	25
	Automatiniai išjungikliai
	S 193  25; su B ir su C raidėmis
	Iki 30 vnt.
	vnt
	7.24
	 217.20
	Automatiniai išjungikliai RX3 25A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	26
	Automatiniai išjungikliai
	S 193 50, su C raidėmis
	Iki 20 vnt.
	vnt
	10.14
	 202.80
	Automatiniai išjungikliai RX3 50A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	27
	Automatiniai išjungikliai
	S 193 50, su C raidėmis, 63A
	Iki 20 vnt.
	vnt
	13.03
	 260.60
	Automatiniai išjungikliai RX3 63A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	28
	Automatiniai išjungikliai
	S 193 50, su C raidėmis, 100A
	Iki 20 vnt.
	vnt
	25.49
	 509.80
	Automatiniai išjungikliai RX3 100A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	29
	Automatiniai jungikliai 
	Lexic DX tripoliai 25A
	Iki 5 vnt
	vnt
	4.92
	 24.60
	Automatiniai jungikliai Lexic DX tripoliai 25A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	30
	Automatiniai jungikliai 
	Lexic DX tripoliai 63A
	Iki 5 vnt
	vnt
	8.11
	 40.55
	Automatiniai jungikliai Lexic DX tripoliai 63A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	31
	Vieno klavišo jungiklis
	10A,įleidžiamas,be rėmelio
	Iki 50 vnt.
	vnt
	1.30
	 65.00
	Vieno klavišo jungiklis 10A,įleidžiamas,be rėmelio Gamintojas Vilma, Lietuva

	32
	Dviejų klavišų jungiklis
	10A,įleidžiamas,be rėmelio
	Iki 50 vnt.
	vnt
	1.59
	 79.50
	Dviejų klavišų jungiklis SL250 10A,įleidžiamas,be rėmelio Gamintojas Vilma, Lietuva

	33
	Perjungiklis 
	10A,įleidžiamas,be rėmelio
	Iki 20 vnt.
	vnt
	1.59
	 31.80
	Perjungiklis SL250 10A,įleidžiamas,be rėmelio Gamintojas Vilma, Lietuva

	34
	Jungiklis 
	ПP-6-09-2/250
	Iki 20 vnt.
	vnt
	1.45
	 29.00
	Jungiklis SL250 09-2/250 Gamintojas Vilma, Lietuva

	35
	Jungiklis
	IP44 klasė
	Iki 20 vnt.
	vnt
	2.55
	 51.00
	Jungiklis IP44 klasė WDE Gamintojas Vilma, Lietuva

	36
	Jungikliai po tinku 
	LJ 14-001; c16-122
	Iki 40 vnt.
	vnt
	1.30
	 52.00
	Jungikliai po tinku SL250 14-001; c16-122 Gamintojas Vilma, Lietuva

	37
	Jungikliai po tinku dvipolė 
	LKL 10-001; c56-124
	Iki 40 vnt.
	vnt
	1.74
	 69.60
	Jungikliai po tinku dvipolė  SL250 10-001; c56-124 Gamintojas Vilma, Lietuva

	38
	Jungikliai virš tinko
	PJI 10-002
	Iki 40 vnt.
	vnt
	1.83
	 73.20
	Jungikliai virš tinko SL250 10-002 Gamintojas Vilma, Lietuva

	39
	Jungikliai hermetiški virš tinko
	IP 44.hermetinis
	Iki 30 vnt.
	vnt.
	2.75
	 82.50
	Jungikliai hermetiški virš tinko IP44 WDE Gamintojas Vilma, Lietuva

	40
	Variklių automatiniai jungikliai 
	MS>0,166/2p 0,10-0,16;
	Iki 5 vnt.
	vnt
	11.03
	 55.15
	Variklių automatiniai jungikliai MS016 0,10-0,16; Gamintojas Vilma, Lietuva

	41
	Variklių automatiniai jungikliai 
	MS>0,25/2p0,16-0,25
	Iki 5 vnt.
	vnt
	13.07
	 65.35
	Variklių automatiniai jungikliai MS025 0,16-0,25  Gamintojas Vilma, Lietuva

	42
	Kryžminis jungiklis
	10A,baltas
	Iki 10 vnt.
	vnt
	1.51
	 15.10
	Kryžminis jungiklis SL250 10A,baltas Gamintojas Vilma, Lietuva

	43
	Mygtukas
	Hermetinis virš tinko
	Iki 10 vnt.
	vnt
	2.17
	 21.70
	Mygtukas WDE Gamintojas Vilma, Lietuva

	44
	Apšvietimo reguliatorius
	300W
	Iki 10 vnt.
	vnt
	10.14
	 101.10
	Apšvietimo reguliatorius SL250 300W Gamintojas Vilma, Lietuva

	45
	2P kištukinis lizdas su įžeminimu
	16 A,įleidžiamas, be rėmelio
	Iki 50 vnt.
	vnt
	1.39
	 69.50
	2P kištukinis lizdas su įžeminimu 16A SL250 įleidžiamas, be rėmelio Gamintojas Vilma, Lietuva

	46
	Lizdai dvigubi su įžeminimu po tinku
	16 A,įleidžiamas, be rėmelio
	Iki 50 vnt.
	vnt.
	3.62
	 181.00
	Lizdai dvigubi su įžeminimu po tinku 16A SL250 įleidžiamas, be rėmelio Gamintojas Vilma, Lietuva

	47
	Lizdai 4 vietų su įžeminimu virš tinko
	16 A,įleidžiamas, be rėmelio
	Iki 50 vnt.
	vnt.
	6.52
	 326.00
	Lizdai 4 vietų su įžeminimu virš tinkoPA16 A, Gamintojas Vilma, Lietuva

	48
	Lizdai po tinku su įžeminimu su metaliniu rėmeliu
	LKL 16-002; PC16-227
	Iki 50 vnt.
	vnt
	1.10
	 55.00
	Lizdai po tinku su įžeminimu su metaliniu rėmeliu LKL 16-002; PC16-227 Gamintojas Vilma, Lietuva

	49
	Lizdai hermetiški su įžeminimu virš tinko
	16 A,IP44
	Iki 50 vnt.
	vnt.
	2.75
	 137.50
	Lizdai hermetiški su įžeminimu virš tinko 16 A,IP44 Gamintojas Vilma, Lietuva

	50
	Lizdai virš tinko su įžeminimu
	PKL 16 00
	Iki 100 vnt.
	vnt
	1.45
	 145.00
	Lizdai virš tinko su įžeminimu SL250 Gamintojas Vilma, Lietuva

	51
	Kištukinis lizdas su įžemiminu
	IP44
	Iki 50 vnt.
	vnt
	1.97
	 98.50
	Kištukinis lizdas su įžemiminu SL250 IP44 Gamintojas Vilma, Lietuva

	52
	Kištukai paprasti
	16A,tiesus

	Iki 10 vnt.
	vnt
	0.42
	 4.20
	Kištukai paprasti SL250 16A,tiesus Gamintojas Vilma, Lietuva


	53
	Kištukai su įžeminimu
	16 A,tiesus
	Iki 50 vnt.
	vnt
	1.16
	 58.00
	Kištukai su įžeminimu 16 A,tiesus Gamintojas Vilma, Lietuva

	54
	Kištukiniai lizdai ir kištukai (kompl)
	CEEIP44
	Iki 10 kompl.
	 kompl
	0.35
	 3.50
	Kištukiniai lizdai ir kištukai GEVI IP44 Gamintojas Vilma, Lietuva

	55
	Kištukas kampinis
	DNC-007
	Iki 20 vnt
	vnt
	0.29
	 5.80
	Kištukas kampinis DNC Gamintojas Vilma, Lietuva

	56
	Kištukinis lizdas su įžeminimu tiesus
	Dvigubas
	Iki 50 vnt.
	vnt
	1.28
	 64.00
	Kištukinis lizdas su įžeminimu SL250 Dvigubas Gamintojas Vilma, Lietuva

	57
	Kištukiniai lizdai ir kištukai
	PKL 10-002 PKL 16-00 2
	Iki 20 vnt.
	vnt
	0.93
	 18.60
	Kištukiniai lizdai SL250+ Gamintojas Vilma, Lietuva

	58
	Srovės nuotėkio relė
	2 polių, 30mA, 25A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	13.72
	 137.20
	Srovės nuotėkio relė 2 polių, RX3 30mA, 25A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	59
	Srovės nuotėkio relė
	2 polių, 30mA, 40A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	14.72
	 147.20
	Srovės nuotėkio relė 2 polių, RX3 30mA, 40A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	60
	Srovės nuotėkio relė
	4 polių, 30mA, 25A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	21.40
	 214.00
	Srovės nuotėkio relė 4 polių, RX3 30mA, 25A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	61
	Srovės nuotėkio relė
	4 polių, 30mA, 40A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	22.40
	 224.00
	Srovės nuotėkio relė 4 polių, RX3 30mA, 40A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	62
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais
	 DX RCBO 1P+N AC 30MA 10A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	14.28
	 142.80
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais DX3 RCBO 1P+N AC 30MA 10A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	63
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais
	 DX RCBO 1P+N AC 30MA 16A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	14.28
	 142.80
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais DX3 RCBO 1P+N AC 30MA 16A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	64
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais
	 DX RCBO 1P+N AC 30MA 25A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	16.90
	 169.00
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais DX3 RCBO 1P+N AC 30MA 25A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	65
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais
	 DX RCBO 4P AC 30MA 16A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	16.90
	 169.00
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais DX3 RCBO 4P AC 30MA 16A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	66
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais
	 DX RCBO 4P AC 30MA 25A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	16.90
	 169.00
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais DX3 RCBO 4P AC 30MA 25A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	67
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais
	 DX RCBO 4P AC 30MA 32A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	16.90
	 169.00
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais DX3 RCBO 4P AC 30MA 32A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	68
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais
	 DX RCBO 4P AC 30MA 40A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	21.95
	 219.50
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais DX3 RCBO 4P AC 30MA 40A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	69
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais
	 DX RCBO 4P AC 30MA 50A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	11.95
	 119.50
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais DX3 RCBO 4P AC 30MA 50A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	70
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais
	 DX RCBO 4P AC 30MA 63A
	Iki 10 vnt.
	vnt
	25.48
	 254.80
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais DX3 RCBO 4P AC 30MA 63A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	71
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais
	 DX RCBO 4P AC 30MA 100A
	Iki 5 vnt.
	vnt
	27.50
	 137.50
	Srovės nuotėkio relės kartu su automatiniais išjungėjais DX3 RCBO 4P AC 30MA 100A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	72
	DPX pramoninis automatas (reguliuojamas)
	DPX E 125 DISJ.TRI. 125A 16KA
	Iki 3 vnt.
	vnt
	52.00
	 156.00
	DPX pramoninis automatas DPX E 125 DISJ.TRI. 125A 16KA Gamintojas Legrand, Prancuzija

	73
	DPX pramoninis automatas (reguliuojamas)
	DPX 160 3P 25KA 160 A
	Iki 3 vnt.
	vnt
	62.40
	 187.20
	DPX pramoninis automatas DPX 160 3P 25KA 160 A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	74
	DPX pramoninis automatas (reguliuojamas)
	DISJ. DPX 250 ER TRI 250A 36KA
	Iki 3 vnt.
	vnt
	110.00
	 330.00
	DPX pramoninis automatas  DISJ. DPX 250 ER TRI 250A 36KA Gamintojas Legrand, Prancuzija

	75
	DPX pramoninis automatas (reguliuojamas)
	DPX 630 DISJ. TRI. 400A 36KA
	Iki 3 vnt.
	vnt
	188.25
	 564.75
	DPX pramoninis automatas DPX 630 DISJ. TRI. 400A 36KA Gamintojas Legrand, Prancuzija

	76
	DPX pramoninis automatas (reguliuojamas)
	DPX 630 TRI.630A 36KA
	Iki 2 vnt.
	vnt
	228.80
	 457.60
	DPX pramoninis automatas  DPX 630 TRI.630A 36KA Gamintojas Legrand, Prancuzija 

	77
	DLP plastikiniai balti kanalai
	Ilgis 2 m, 16x16 mm
	Iki 50 vnt.
	vnt
	0.95
	 47.50
	DLP plastikiniai balti kanalai Ilgis 2 m, 16x16 mm Gamintojas Legrand, Prancuzija

	78
	DLP plastikiniai balti kanalai
	Ilgis 2 m, 25x16 mm
	Iki 50 vnt.
	vnt
	1.20
	 60.00
	DLP plastikiniai balti kanalai Ilgis 2 m, 25x16 mm Gamintojas Legrand, Prancuzija

	79
	DLP plastikiniai balti kanalai
	Ilgis 2 m, 32x16 mm
	Iki 50 vnt.
	vnt
	1.20
	 60.00
	DLP plastikiniai balti kanalai Ilgis 2 m, 32x16 mm Gamintojas Legrand, Prancuzija

	80
	DLP plastikiniai balti kanalai
	Ilgis 2 m, 32x25 mm
	Iki 50 vnt.
	vnt
	1.20
	 60.00
	DLP plastikiniai balti kanalai Ilgis 2 m, 32x25 mm Gamintojas Legrand, Prancuzija

	81
	DLP plastikiniai balti kanalai
	Ilgis 2 m, 40x25 mm
	Iki 50 vnt.
	vnt
	1.44
	 72.00
	DLP plastikiniai balti kanalai Ilgis 2 m, 40x25 mm Gamintojas Legrand, Prancuzija

	82
	DLP plastikiniai balti kanalai
	Ilgis 2 m, 40x40 mm
	Iki 50 vnt.
	vnt
	2.20
	 110.00
	DLP plastikiniai balti kanalai Ilgis 2 m, 40x40 mm Gamintojas Legrand, Prancuzija

	83
	DLP plastikiniai balti kanalai
	Ilgis 2 m, 60x60 mm
	Iki 50 vnt.
	vnt
	3.00
	150.00
	DLP plastikiniai balti kanalai Ilgis 2 m, 60x60 mm Gamintojas Legrand, Prancuzija

	84
	DLP plastikiniai balti kanalai
	Ilgis 2 m, 50x100 mm
	Iki 50 vnt.
	vnt
	5.00
	 250.00
	DLP plastikiniai balti kanalai Ilgis 2 m, 50x100 mm Gamintojas Legrand, Prancuzija

	85
	Montavimo detalės kanalui 50x100
	
	Iki 50 vnt.
	vnt
	2.50
	125.00
	Montavimo galinės detalės kanalui 50x100 Gamintojas Legrand, Prancuzija

	86
	Įleidžiamos grindinės dėžės
	6 vietų
	Iki 5 vnt.
	vnt
	42.86
	 214.30
	Įleidžiamos grindinės dėžės 6 vietų Gamintojas Legrand, Prancuzija

	87
	Įleidžiamos grindinės dėžės
	9 vietų
	Iki 5 vnt.
	vnt
	54.44
	 272.20
	Įleidžiamos grindinės dėžės 9 vietų Gamintojas Legrand, Prancuzija

	88
	Įleidžiamos grindinės dėžės
	12 vietų
	Iki 5 vnt.
	vnt
	60.82
	 304.10
	Įleidžiamos grindinės dėžės 12 vietų Gamintojas Legrand, Prancuzija

	89
	Kaladėlės laidų sujungimui 
	0,75 iki 2,5 mm, 2 laidai
	Iki 50 vnt.
	vnt
	0.06
	 3.00
	Kaladėlės laidų sujungimui 0,75 iki 2,5 mm WAGO  Gamintojas Legrand, Prancuzija

	90
	Kaladėlės laidų sujungimui 
	0,75 iki 2,5 mm, 3 laidai
	Iki 50 vnt.
	vnt
	0.06
	 3.00
	Kaladėlės laidų sujungimui 0,75 iki 2,5 mm WAGO Gamintojas Legrand, Prancuzija

	91
	Kaladėlės laidų sujungimui 
	0,75 iki 2,5 mm, 5 laidai
	Iki 25 vnt.
	vnt
	0.09
	 2.25
	Kaladėlės laidų sujungimui 0,75 iki 2,5 mm WAGO Gamintojas Legrand, Prancuzija

	92
	Kaladėlės laidų sujungimui 
	0,75 iki 2,5 mm, 8 laidai
	Iki 30 vnt.
	vnt
	0.15
	 4.50
	Kaladėlės laidų sujungimui 0,75 iki 2,5 mm WAGO Gamintojas Legrand, Prancuzija

	93
	Laidų sujungimo kaladėlės
	2,5 mm
	Iki 25 vnt.
	vnt
	0.35
	 8.75
	Laidų sujungimo kaladėlės 12X2,5 mm Gamintojas Legrand, Prancuzija

	94
	Laidų sujungimo kaladėlės
	6 mm
	Iki 25 vnt.
	vnt
	0.67
	 16.75
	Laidų sujungimo kaladėlės  12X6 mm Gamintojas Legrand, Prancuzija

	95
	Laidų sujungimo kaladėlės
	10 mm
	Iki 25 vnt.
	vnt
	1.04
	 26.00
	Laidų sujungimo kaladėlės 12X10 mm Gamintojas Legrand, Prancuzija

	96
	Laidų sujungimo kaladėlės
	26 mm
	Iki 25 vnt.
	vnt
	1.80
	 45.00
	Laidų sujungimo kaladėlės 12X26mm Gamintojas Legrand, Prancuzija

	97
	Prailgintuvai
	3m, su įžeminimu
	Iki 20 vnt.
	vnt
	3.40
	 68.00
	Prailgintuvai 3v 3m, su įžeminimu Gamintojas GTV, Lenkija

	98
	Prailgintuvai
	4m, su įžeminimu
	Iki 20 vnt.
	vnt
	6.30
	 126.00
	Prailgintuvai 3v 4m, su įžeminimu Gamintojas GTV, Lenkija

	99
	Prailgintuvai
	BK 48/50/VK48/50TA
	Iki 10 vnt.
	vnt
	2.55
	 25.50
	Prailgintuvai BK 3v 5m Gamintojas GTV, Lenkija

	100
	Prailgintuvai
	AH-48/40
	Iki 10 vnt
	vnt
	1.63
	 16.30
	Prailgintuvai 3x 1.5m Gamintojas GTV, Lenkija

	101
	Prailgintuvai
	5m, su įžeminimu
	Iki 10 vnt.
	vnt
	6.66
	 66.60
	Prailgintuvai 3v 5m, su įžeminimu Gamintojas GTV, Lenkija

	102
	Prailgintuvas ritėse 
	IP 44 IK 08, 15 m, 3x1,5 mm 
	Iki 5 vnt.
	vnt
	24.90
	 124.50
	Prailgintuvas ritėse IP 44 IK 08, 15 m, 3x1,5 mm Gamintojas GTV, Lenkija

	103
	Prailgintuvas ritėse 
	IP 44  IK 08, 25 m, 3x1,5 mm
	Iki 5 vnt.
	vnt
	31.85
	 159.25
	Prailgintuvas ritėse IP 44  IK 08, 25 m, 3x1,5 mm Gamintojas GTV, Lenkija

	104
	Prailgintuvas ritėse 
	IP 44  IK 08, 50m, 3x1,5mm
	Iki 2 vnt.
	vnt
	52.13
	 104.26
	Prailgintuvas ritėse IP 44  IK 08, 50m, 3x1,5mm Gamintojas GTV, Lenkija

 

	105
	Prailgintuvas ritėse 
	IP 44  IK 08, 25 m, 3x2,5 mm
	Iki 5 vnt.
	vnt
	28.96
	 144.80
	Prailgintuvas ritėse IP 44  IK 08, 25 m, 3x2,5 mm Gamintojas GTV, Lenkija

	106
	Potinkinis skydelis
	Skydelis 24 mod. plastikinis, baltas
	Iki 5 vnt.
	vnt
	13.03
	 65.15
	Potinkinis skydelis Skydelis VF24 mod. plastikinis, baltas Gamintojas ETI, Lenkija

	107
	Virštinkinis skydelis
	Skydelis 36 mod. plastikinis, baltas
	Iki 5 vnt.
	vnt
	22.30
	111.50
	Skydelis VF36 mod. plastikinis, baltas Gamintojas ETI, Lenkija

	108
	Virštinkinis skydelis
	Skydelis 4 mod. plastikinis, baltas
	Iki 5 vnt.
	vnt
	2.30
	11.50
	SkydelisVF4 mod. plastikinis, baltas Gamintojas ETI, Lenkija

	109
	Potinkinis skydelis
	Skydelis 36 mod. plastikinis, baltas
	Iki 5 vnt.
	vnt
	18.80
	 94.00
	Potinkinis skydelis SkydelisVF36 mod. plastikinis, baltas Gamintojas ETI, Lenkija

	110
	Virštinkinės termoplastinės sujungimo dėžutės
	310-908 IP54 89x43x37; 
	Iki 100 vnt.
	vnt
	1.30
	 130.00
	Virštinkinės termoplastinės sujungimo IP54 89x43x37; Gamintojas ETI, Lenkija 

	111
	Virštinkinė dėžutė
	IP 44
	Iki 100 vnt.
	vnt
	0.52
	 52.00
	Virštinkinė dėžutė IP 44 75X35 Gamintojas ETI, Lenkija

	112
	Virštinkinės termoplastinės sujungimo dėžutės
	331-912 IP54 75x75x37
	Iki 100 vnt.
	vnt
	1.04
	 104.00
	Virštinkinės termoplastinės  IP54 75x75x37 Gamintojas ETI, Lenkija

	113
	Paskirstymo dėžutės (dangteliai) universalūs
	Ø85mm
	Iki 100 vnt.
	vnt
	0.15
	 15.00
	Paskirstymo  dangteliai universalūs Ø85mm Gamintojas ETI, Lenkija

	114
	Gnybtai
	1102 2,5 80 12; 
	Iki 50 vnt.
	vnt
	0.58
	 29.00
	Gnybtai 12X2,5 80 12; Gamintojas MOREK, Lenkija

	115
	Gnybtai
	11 22 4-6
	Iki 50 vnt.
	vnt
	1.16
	 58.00
	Gnybtai 12X4-6 Gamintojas MOREK, Lenkija

	116
	Kontaktoriai
	Z>-SCH/230/2435/IDE 2 4n.a 25 A; 
	Iki 3 vnt.
	vnt
	24.62
	 73.86
	Kontaktoriai LC1D 230/2435/IDE 2 4n.a 25 A; Gamintojas MOREK, Lenkija

	117
	Kontaktoriai
	Z>-sch 230/40/4S 3 4n.a. 63A
	Iki 3 vnt.
	vnt
	34.75
	 104.25
	Kontaktoriai LC1D 230/40/4S 3 4n.a. 63A Gamintojas MOREK, Lenkija

	118
	Kontaktoriai
	Z>-sch 230/40/4S 3 4n.a.160A
	Iki 3 vnt
	vnt
	75.30
	 225.90
	Kontaktoriai LC1D 230/40/4S 3 4n.a.160A Gamintojas MOREK, Lenkija

	119
	Skydelis dėžė
	FL 400x300
	Iki 3 vnt
	vnt
	46.34
	 139.02
	Skydelis dėžė FL 400x300 Gamintojas MOREK, Lenkija

	120
	Skydelis dėžė
	FL 400x600
	Iki 3 vnt
	vnt
	65.09
	195.27
	Skydelis dėžė FL 400x600 Gamintojas MOREK, Lenkija

	121
	Skydelis dėžė
	FL 800x600
	Iki 3 vnt
	vnt
	
85
.55
	 256.65
	Skydelis dėžė FL 800x600 Gamintojas MOREK, Lenkija

	122
	Skydinės laiptinėms (potinkinės)
	IP 30
	Iki 3 vnt.
	vnt
	15.93
	 47.79
	Skydinės laiptinėms VF8MOD IP 30 Gamintojas MOREK, Lenkija

	123
	Kirtikliai
	SVI 63A; 
	Iki 3 vnt.
	vnt
	13.03
	 39.09
	Kirtikliai SVI 63A; Gamintojas MOREK, Lenkija

	124
	Kirtikliai
	SVI  80A; 
	Iki 3 vnt.
	vnt
	17.12
	 51.36
	Kirtikliai SVI  80A; Gamintojas MOREK, Lenkija

	125
	Kirtikliai
	SVI 100A;
	Iki 3 vnt.
	vnt
	22.41
	 67.23
	Kirtikliai SVI 100A  Gamintojas MOREK, Lenkija

	126
	Šakutės ir rozetės su didelėmis srovėmis
	Šakutė IP44 APG216-6-16A
	Iki 5 vnt.
	vnt.
	2.52
	 12.60
	Šakutė IP44 APG216-6-16A Gamintojas MOREK, Lenkija

	127
	Šakutės ir rozetės su didelėmis srovėmis
	Šakutė  IP44APG416-6-16A
	Iki 5 vnt.
	vnt.
	3.52
	 17.60
	 Šakutė  IP44APG416-6-16A Gamintojas MOREK, Lenkija

	128
	Šakutės ir rozetės su didelėmis srovėmis
	Šakutė  IP44APG432-6-32A
	Iki 5 vnt.
	vnt.
	3.70
	 18.50
	 Šakutė  IP44APG432-6-32A Gamintojas MOREK, Lenkija

	129
	Šakutės ir rozetės su didelėmis srovėmis
	Šakutė IP44APG463-6-63A
	Iki 5 vnt.
	vnt.
	7.24
	 36.20
	 Šakutė IP44APG463-6-63A Gamintojas MOREK, Lenkija

	130
	Šakutės ir rozetės su didelėmis srovėmis
	Sujungimas IP44 ASG216-6-16A
	Iki 5 vnt.
	vnt.
	3.79
	 18.95
	 Sujungimas IP44 ASG216-6-16A Gamintojas MOREK, Lenkija

	131
	Šakutės ir rozetės su didelėmis srovėmis
	Sujungimas IP44 ASG416-6-16A
	Iki 5 vnt.
	vnt.
	3.79
	 18.95
	 Sujungimas IP44 ASG416-6-16A Gamintojas MOREK, Lenkija

	132
	Šakutės ir rozetės su didelėmis srovėmis
	Sujungimas IP44 ASG432-6-32A
	Iki 5 vnt.
	vnt.
	5.79
	 28.95
	 Sujungimas IP44 ASG432-6-32A Gamintojas MOREK, Lenkija

	133
	Saugikliai
	100A
	Iki 50 vnt.
	vnt
	3.90
	 195.00
	Saugikliai NH2 100A Gamintojas PCE, Slovakija

	133
	Saugikliai
	60A
	Iki 20 vnt.
	vnt
	3.77
	 75.40
	Saugikliai NH2 60A Gamintojas PCE, Slovakija

	134
	Saugikliai
	100A
	Iki 20 vnt.
	vnt
	4.50
	 90.00
	Saugikliai NH2 100A Gamintojas PCE, Slovakija

	135
	Saugikliai
	200A
	Iki 50 vnt.
	vnt
	4.88
	 244.00
	Saugikliai NH2 200A Gamintojas PCE, Slovakija

	136
	Saugikliai
	250A
	Iki 50 vnt.
	vnt
	4.88
	244.00
	Saugikliai NH2 250A Gamintojas PCE, Slovakija

	137
	Saugikliai
	Nuo 1-10A
	Iki 100 vnt
	vnt.
	0.52
	 52.00
	Saugikliai 5X20MM 1-10A Gamintojas PCE, Slovakija

	138
	Saugikliai stikliniai
	230V 2A
	Iki 50 vnt
	vnt
	0.43
	 21.50
	Saugikliai stikliniai 5X20 230V 2A Gamintojas PCE, Slovakija

	139
	Saugikliai stikliniai
	1A 230V
	Iki 30 vnt
	vnt
	0.43
	1 2.90
	Saugikliai stikliniai 5X20 1A 230V Gamintojas PCE, Slovakija

	140
	Saugikliai stikliniai
	5A 230V
	Iki 30 vnt
	vnt
	0.43
	 12.90
	Saugikliai stikliniai 5X20 5A 230V Gamintojas PCE, Slovakija

	141
	Rankena saugikliams
	iki 200 A
	Iki 5 vnt.
	vnt
	6.37
	 31.85
	Rankena saugikliams iki 200 A Gamintojas PCE, Slovakija

	142
	Skydeliai virštinkiniai
	Vienfaziams automatams IP30 SZMx2
	Iki 20 vnt.
	vnt
	1.88
	 37.60
	Skydeliai virštinkiniai Vienfaziams automatams IP30 SZMx2 Gamintojas ETI, Lenkija

	143
	Skydeliai virštinkiniai
	Trifaziams automatams IP30 nuo 1 automato iki 6 automatų
	Iki 20 vnt.
	vnt
	10.14
	 202.80
	Skydeliai virštinkiniai VS06 IP30 nuo 1 automato iki 6 automatų Gamintojas ETI, Lenkija

	144
	Virštinkiniai skydeliai automatams
	IP 32, 12 modulių
	Iki 10 vnt.
	vnt
	15.14
	 151.40
	Virštinkiniai skydeliai VS12 IP 32, 12 modulių Gamintojas ETI, Lenkija

	145
	Virštinkiniai skydeliai automatams
	IP 32, 24 modulių
	Iki 10 vnt.
	vnt
	14.40
	 144.00
	Virštinkiniai skydeliai VS24 IP 32, 24 modulių Gamintojas ETI, Lenkija

	146
	Virštinkiniai skydeliai automatams
	IP 32, 48 modulių
	Iki 10 vnt.
	vnt
	33.80
	338.00
	Virštinkiniai skydeliai VS48 IP 32, 48 modulių Gamintojas ETI, Lenkija

	147
	2 P lizdas su įžeminimo kontaktu
	Baltos spalvos, įleidžiamas
	Iki 20 vnt.
	vnt
	1.59
	 31.80
	2 P lizdas su įžeminimo kontaktu Baltos spalvos, įleidžiamas Gamintojas ETI, Lenkija

	148
	2P lizdas su dangteliu ir įžeminimo kontaktu
	Baltos spalvos, įleidžiamas
	Iki 10 vnt.
	vnt
	2.55
	 25.50
	2P lizdas su dangteliu ir įžeminimo kontaktu Baltos spalvos, įleidžiamas Gamintojas ETI, Lenkija

	149
	Dvigubas 2 P lizdas su įžeminimo kontaktu
	Baltos spalvos, įleidžiamas
	Iki 10 vnt.
	vnt
	2.75
	 27.50
	Dvigubas 2 P lizdas su įžeminimo kontaktu Baltos spalvos, įleidžiamas Gamintojas ETI, Lenkija

	150
	Vienvietis rėmelis
	standartinis
	Iki 20vnt.
	vnt
	0.32
	 6.40
	Vienvietis rėmelis standartinis Gamintojas VILMA, Lietuva

	151
	Dvivietis rėmelis
	standartinis
	Iki 20 vnt.
	vnt
	0.70
	 14.00
	Dvivietis rėmelis standartinis Gamintojas VILMA, Lietuva

	152
	Trivietis rėmelis
	standartinis
	Iki 10 vnt.
	vnt
	1.01
	 10.10
	Trivietis rėmelis standartinis Gamintojas VILMA, Lietuva

	153
	Keturvietis rėmelis
	Baltos spalvos
	Iki 10 vnt.
	vnt
	1.59
	 15.90
	Keturvietis rėmelis Baltos spalvos Gamintojas VILMA, Lietuva

	154
	Penkiavietis rėmelis
	Baltos spalvos
	Iki 10 vnt.
	vnt
	3.48
	 34.80
	Rozečių rėmeliai Penkių vietų Gamintojas VILMA, Lietuva

	155
	Dėžutės
	virštinkinė
	Iki 50 vnt.
	vnt
	0.41
	 20.50
	Dėžutės virštinkinė Gamintojas VILMA, Lietuva

	156
	Dėžutės
	į gipsą
	Iki 20 vnt.
	vnt
	0.23
	 4.60
	Dėžutės į gipsą Gamintojas VILMA, Lietuva

	157
	Dėžutės
	į tinką
	Iki 20 vnt.
	vnt
	0.23
	 4.60
	Dėžutės į tinką Gamintojas VILMA, Lietuva

	158
	Dėžutės
	lauke virš tinko
	Iki 20 vnt.
	vnt
	0.58
	 11.60
	Dėžutės lauke virš tinko Gamintojas VILMA, Lietuva

	159
	Dėžutė 
	D-201
	Iki 20 vnt.
	vnt
	1.10
	 22.00
	Dėžutė 

D-201 Gamintojas VILMA, Lietuva

	158
	Dėžutė 
	MD - 202
	Iki 100 vnt.
	vnt
	0.43
	 43.00
	Dėžutė  MD – 202 Gamintojas VILMA, Lietuva

	159
	Dėžutė gipskartonio pertvarai vienguba
	D-205
	Iki 50 vnt.
	vnt
	0.35
	 17.50
	Dėžutė gipskartonio pertvarai vienguba D-205 Gamintojas VILMA, Lietuva

	160
	Dėžutė gipskartonio pertvarai dviguba
	MD – 202 850’C IP30
	Iki 20 vnt.
	vnt
	0.67
	 13.40
	Dėžutė gipskartonio pertvarai dviguba MD – 202 850’C IP30 Gamintojas VILMA, Lietuva 

	161
	2 vietų rozetė 
	PC 16-237
	Iki 20 vnt.
	vnt
	0.43
	 8.60
	2 vietų rozetė  PC 16-237 Gamintojas VILMA, Lietuva

	162
	2 vietų rozetė 
	PC 16-239
	Iki 20 vnt.
	vnt
	0.43
	 8.60
	2 vietų rozetė  PC 16-239 Gamintojas VILMA, Lietuva

	163
	2 vietų rozetė 
	PA 16 -238
	Iki 20 vnt.
	vnt
	1.88
	 37.60
	2 vietų rozetė  PA 16 -238 Gamintojas VILMA, Lietuva

	164
	3 vietų rozetė 
	PA 16-243
	Iki 20 vnt.
	vnt
	4.34
	 86.80
	3 vietų rozetė  PA 16-243 Gamintojas VILMA, Lietuva

	165
	Kištukai paprasti
	
16 A, kampiniai


	Iki 10 vnt.
	vnt
	0.43
	 4.30
	Kištukai paprasti 16 A, kampiniai Gamintojas VILMA, Lietuva

	166
	Kištukai su įžeminimu
	16 A, kampiniai
	Iki 100 vnt.
	vnt
	0.64
	 64.00
	Kištukai su įžeminimu 16 A, kampiniai Gamintojas VILMA, Lietuva

	167
	Kištukas 
	DNC-007 tiesus
	Iki 10 vnt
	vnt
	0.38
	 3.80
	Kištukas DNC-007 tiesus Gamintojas VILMA, Lietuva

	168
	Transformatoriai pažeminantys, nešiojami
	220/36V 250W
	Iki 2 vnt
	vnt
	39.24
	 78.48
	Transformatoriai pažeminantys, nešiojami 220/36V 250W Gamintojas Legrand, Prancuzija

	169
	Transformatoriai pažeminantys, nešiojami
	220/12V 250W
	Iki 2 vnt
	vnt
	28.96
	 57.92
	Transformatoriai pažeminantys, nešiojami 220/12V 250W Gamintojas Legrand, Prancuzija

	170
	Akumuliatoriaus pakrautuvas
	12V
	Iki 2 vnt
	vnt
	47.79
	 95.58
	Akumuliatoriaus pakrautuvas 12V Gamintojas Legrand, Prancuzija

	171
	Jėgos spinta modulinė
	12 modulių
	Iki 3 vnt
	vnt
	11.58
	 34.74
	Jėgos spinta modulinė 12 modulių Gamintojas Legrand, Prancuzija

	172
	Jėgos spinta modulinė
	24 modulių
	Iki 3 vnt
	vnt
	13.80
	41.40
	Jėgos spinta modulinė 24 modulių Gamintojas Legrand, Prancuzija

	173
	Programinė  laiko rėlė, savaitinė programa
	220V, 16A
	Iki 15 vnt
	vnt
	24.75
	 371.25
	Programinė  laiko rėlė, savaitinė programa 220V, 16A Gamintojas Legrand, Prancuzija

	 
	5 dalis viso
	 
	 
	 
	
	17380.14
	

	6 dalis
	Laidai ir kabeliai
	 
	 
	 
	
	 
	

	1
	Laidas temperatūrai 400 laipsnių atsparus su izoliacija, daugiavielis 3x4
	4mm2
	Iki 100 m.
	m
	1.00
	 100.00
	Laidas temperatūrai 400 laipsnių atsparus su izoliacija, daugiavielis 3x4 4mm2   Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	2
	Laidai
	DY(PVI)  1x4,0
	Iki 200 m
	m
	0.32
	 64.00
	Laidai DY(PVI)  1x4,0 Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	3
	Laidai
	DY(PVI)  1x6,0
	Iki 200 m
	m
	0.65
	 130.00
	Laidai DY(PVI)  1x6,0 Gamintojas Lietkabelis, Lietuva 

	4
	Laidai
	YDY (VVG) 2x1,0;
	Iki 100 m
	m
	0.32
	 32.00
	Laidai YDY (VVG) 2x1,0;

	5
	Laidai
	YDY (VVG) 3x1,5; 
	Iki 500 m
	m
	0.60
	 300.00
	Laidai YDY (VVG) 3x1,5; Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	6
	Laidai
	YDY (VVG) 3x2,5; 
	Iki 500 m
	m
	0.95
	 475.00
	Laidai YDY (VVG) 3x2,5; Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	7
	Laidai
	YDY (VVG) 5x1.5; 
	Iki 300m
	m
	0.76
	 228.00
	Laidai YDY (VVG) 5x1.5; Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	8
	Laidai
	YDY (VVG) 5x2.5
	Iki 500 m
	m
	1.05
	 525.00
	Laidai YDY (VVG) 5x2.5 Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	9
	Kabeliai
	PVS  5x16; 
	Iki 100 m
	m
	2.43
	 243.00
	Kabeliai PVS  5x16; Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	10
	Kabeliai
	PVS  5x25, 
	Iki 10 m
	m
	3.88
	 38.80
	Kabeliai PVS  5x25, Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	11
	Kabeliai
	PVS  5x35, 
	Iki 10 m
	m
	4.27
	 42.70
	Kabeliai PVS  5x35, Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	12
	Kabeliai
	PVS  5x50, 
	Iki 100 m
	m
	5.67
	 567.00
	Kabeliai PVS  5x50, Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	13
	Kabeliai
	PVS 5x6
	Iki 50 m
	m
	1.59
	 79.50
	Kabeliai PVS 5x6 Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	14
	Kabeliai
	HO5W-F; 2x0,75; 
	Iki 100 m.
	m
	0.26
	 26.00
	Kabeliai HO5W-F; 2x0,75; Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	15
	Kabeliai
	HO5W-F; 3x1,5; 
	Iki 100 m.
	m
	0.69
	 69.00
	Kabeliai HO5W-F; 3x1,5; Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	16
	Kabeliai
	HO5W-F; 3x2,5; 
	Iki 100 m.
	m
	1.15
	 115.00
	Kabeliai HO5W-F; 3x2,5; Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	17
	Kabeliai
	HO5W-F; 3x4 
	Iki 100 m.
	m
	0.45
	 45.00
	Kabeliai HO5W-F; 3x4 Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	18
	Kabeliai
	HO5W-F; 3x6
	Iki 100 m.
	m
	0.59
	 59.00
	Kabeliai HO5W-F; 3x6 Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	19
	Kabeliai
	CYKY-5X10
	Iki 100 m.
	m
	4.25
	 425.00
	Kabeliai CYKY-5X10 Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	20
	Kabeliai
	CYKY-5X16
	Iki 100 m.
	m
	10.90
	1090.00
	Kabeliai CYKY-5X16 Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	21
	Kabeliai
	CYKY-5X25
	Iki 100 m.
	m
	12.74
	1274.00
	Kabeliai CYKY-5X25 Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	22
	Kabeliai
	CYKY-5X35
	Iki 100 m.
	m
	29.44
	2944.00
	Kabeliai CYKY-5X35 Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	23
	Kabeliai
	CYKY-5X50
	Iki 100 m.
	m
	32.70
	3270.00
	Kabeliai CYKY-5X50 Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	24
	Kabeliai
	CYKY-5X75
	Iki 100 m.
	m
	39.55
	 3955.00
	Kabeliai CYKY-5X75 Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	25
	Kabeliai
	CYKY-5X95
	Iki 100 m.
	m
	42.00
	 4200.00
	Kabeliai CYKY-5X95 Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	26
	Kabeliai
	CYKY-5X120
	Iki 100 m.
	m
	60.45
	6045.00
	Kabeliai CYKY-5X120 Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	27
	Kontrolinis kabelis PVC
	16x1,5 mm
	Iki 300 m
	m
	1.45
	 435.00
	Kontrolinis kabelis PVC 16x1,5 mm Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	28
	Kontrolinis kabelis PVC
	9x0,75 mm
	Iki 200 m
	m
	0.96
	 192.00
	Kontrolinis kabelis PVC 9x0,75 mm Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	29
	Varinis kabelis, lankstus daugiagyslis, triguba izoliacija
	CYKY 3x1.5
	Iki 200 m
	m
	0.66
	 132.00
	Varinis kabelis, lankstus daugiagyslis, triguba izoliacija CYKY 3x1.5 Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	30
	Varinis kabelis, lankstus daugiagyslis, triguba izoliacija
	CYKY 3x2.5
	Iki 200 m
	m
	0.99
	 198.00
	Varinis kabelis, lankstus daugiagyslis, triguba izoliacija CYKY 3x2.5 Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	31
	Varinis kabelis, lankstus daugiagyslis, triguba izoliacija
	CYKY 3x0,75
	Iki 200 m
	m
	0.35
	 70.00
	Varinis kabelis, lankstus daugiagyslis, triguba izoliacija CYKY 3x0,75 Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	32
	Jėgos kabeliai, aliuminiai, daugiagysliai
	NA 2x4-y arba 3x4 monolitas lauko sąlygomis
	Iki 100 m
	m
	0.64
	 64.00
	Jėgos kabeliai, aliuminiai, daugiagysliai NA 2x4-y arba 3x4 monolitas lauko sąlygomis Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	33
	Jėgos kabeliai, aliuminiai, daugiagysliai
	NA  5x120;
	Iki 100 m
	m
	3.60
	 360.00
	Jėgos kabeliai, aliuminiai, daugiagysliai NA  5x120; Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	34
	Jėgos kabeliai, aliuminiai, daugiagysliai
	NA 2x4-y monolitas lauko sąlygomis
	Iki 100 m
	m
	1.04
	 104.00
	Jėgos kabeliai, aliuminiai, daugiagysliai NA 2x4-y monolitas lauko sąlygomis Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	35
	Jėgos kabeliai, aliuminiai, daugiagysliai
	NA 5x95
	Iki 100 m
	m
	5.00
	 500.00
	Jėgos kabeliai, aliuminiai, daugiagysliai NA 5x95 Gamintojas Lietkabelis, Lietuva

	36
	Jėgos kabelių angaliai variniai 
	D 2,5- 4
	Iki 50 vnt
	vnt
	0.80
	40.00
	Jėgos kabelių angaliai variniai D 2,5- 4 Gamintojas Haupa, Vokietija

	37
	Jėgos kabelių angaliai variniai 
	D 6- 10
	Iki 50 vnt
	vnt
	1.40
	70.00
	Jėgos kabelių angaliai variniai D 6- 10 Gamintojas Haupa, Vokietija

	38
	Jėgos kabelių angaliai variniai 
	D 16- 35
	Iki 50 vnt
	vnt
	2.40
	120.00
	Jėgos kabelių angaliai variniai D 16- 35 Gamintojas Haupa, Vokietija

	39
	Jėgos kabelių angaliai variniai 
	D 50- 120
	Iki 50 vnt
	vnt
	3.80
	190.00
	Jėgos kabelių angaliai variniai D 50- 120 Gamintojas Haupa, Vokietija

	40
	Laidas su šakute ir jungikliu
	2,5A 250V, laido ilgis 1 m.
	Iki 50 vnt.
	vnt
	1.59
	 79.50
	Laidas su šakute ir jungikliu 2,5A 250V Gamintojas GTV, Lenkija

	 
	6 dalis viso
	 
	 
	 
	
	28896.50
	

	7 dalis
	Kita, niekur nepriskirta, elektrinė įranga
	 
	 
	 
	
	 
	

	1
	Skambučiai KOMPAKT DNS arba lygiaverčiai
	 
	Iki 20 vnt.
	vnt
	5.21
	 104.20
	Skambučiai KOMPAKT DNS arba analogiški Gamintojas KANLUX, Lenkija

	2
	Elementai plytoms
	 
	Iki 20 vnt.
	vnt
	4.34
	 86.80
	Elementai plytoms Gamintojas KANLUX, Lenkija

	3
	Kaitinimo elementai virduliams, įvairūs
	 
	Iki 20 vnt.
	vnt
	3.04
	 60.80
	Kaitinimo elementai virduliams, įvairūs Gamintojas KANLUX, Lenkija

	4
	Galvaniniai elementai
	R3 (1,5V)
	Iki 50 vnt
	vnt
	0.45
	 22.50
	Galvaniniai elementai R3 (1,5V) Gamintojas Duracel, Kinija

	5
	Galvaniniai elementai
	R6 (1,5V)
	Iki 100 vnt
	vnt
	0.26
	 26.00
	Galvaniniai elementai R6 (1,5V) Gamintojas Duracel, Kinija

	6
	Galvaniniai elementai
	R6 (1,5V) 
	Iki 5 vnt
	vnt
	0.45
	 2.25
	Galvaniniai elementai R6 (1,5V) Gamintojas Duracel, Kinija

	7
	Galvaniniai elementai
	R14 (1,5V) 
	Iki 25 vnt
	vnt
	0.52
	 13.00
	Galvaniniai elementai R14 (1,5V)  Gamintojas Duracel, Kinija

	8
	Galvaniniai elementai
	T 14 (1,5V) C dydis 1,5V
	Iki 5 vnt.
	vnt
	0.70
	 3.50
	Galvaniniai elementai T 14 (1,5V) C dydis 1,5V Gamintojas Duracel, Kinija

	9
	Galvaniniai elementai
	R20 (1,5V)
	Iki 25 vnt.
	vnt
	0.58
	 18.00
	Galvaniniai elementai R20 (1,5V) Gamintojas Duracel, Kinija

	10
	"Krona" arba analogiška 
	9 V
	Iki 50 vnt.
	vnt
	0.72
	 36.00
	"Krona" arba analogiška9 V Gamintojas Duracel, Kinija

	11
	Elementai R12 plokšti
	3R12 4,5V
	Iki 50 vnt.
	vnt
	0.87
	 43.50
	Elementai R12 plokšti 3R12 4,5V Gamintojas Duracel, Kinija

	12
	Skambučiai ,veikiantis nuotoliniu būdu
	 
	Iki 20 vnt.
	vnt
	26.40
	528.00
	Skambučiai ,veikiantis nuotoliniu būdu MODUS, Legrand Prancūzija

	13
	Akumuliatoriai dyzelgeneratoriaus
	12V 180Ah
	Iki 4 vnt
	vnt
	141.91
	 567.64
	Akumuliatoriai dyzelgeneratoriaus 12V 180Ah Gamintojas Duracel, Kinija

	 
	7 dalis viso
	 
	 
	 
	
	1512.19
	

	8 dalis
	Matavimo, tikrinimo ir kitokie prietaisai bei įtaisai
	 
	 
	 
	
	 
	

	1
	Indikatoriai (elektroniniai)
	 
	Iki 20 vnt.
	vnt
	1.74
	 34.80
	Indikatoriai (elektroniniai) Gamintojas UNI-T, Kinija

	2
	Optinis įtampos indikatorius
	OWN-1; 6-10kV
	Iki 5 vnt.
	vnt
	25.49
	 127.45
	Optinis įtampos indikatorius OWN-1; 6-10kV Gamintojas UNI-T, Kinija

	3
	Žemos įtampos „Duspol“ B indikatorius arba lygiavertis
	WNN-6; 50-500 V
	Iki 5 vnt.
	vnt
	52.13
	 260.65
	Žemos įtampos „Duspol“ B indikatorius arba analogiškas WNN-6; 50-500 V Gamintojas UNI-T, Kinija

	4
	Testeriai
	UNI-T UT33B
	Iki 5 vnt.
	vnt
	10.14
	 50.70
	Testeriai UNI-T UT33B Gamintojas UNI-T, Kinija

	5
	Testeriai
	CAT III 600V
	Iki 5 vnt.
	vnt
	23.17
	 115.85
	Testeriai CAT III 600V Gamintojas UNI-T, Kinija

	6
	Testeriai
	CAT III 600V
	Iki 5 vnt.
	 vnt
	15.93
	 79.65
	Testeriai CAT III 600V Gamintojas UNI-T, Kinija

	7
	Starteriai
	4-22W; 
	Iki 500 vnt.
	vnt
	0.10
	 50.00
	Starteriai 4-22W; Gamintojas GTV, Lenkija

	8
	Starteriai
	15-60W
	Iki 500 vnt.
	vnt
	0.10
	 50.00
	Starteriai

15-60W Gamintojas GTV, Lenkija

	9
	Starteriai 
	Series-4-65W, 220-240V
	Iki 500 vnt
	vnt
	0.27
	135.00
	Starteriai Series-4-65W, 220-240V Gamintojas GTV, Lenkija

	10
	Starteriai
	Single-4-22W, 110-130V
	Iki  500 vnt
	vnt
	0.27
	 135.00
	Starteriai Single-4-22W, 110-130V Gamintojas GTV, Lenkija

	11
	Ampermetrai
	E 378250/5A
	Iki 6 vnt.
	vnt
	6.52
	 39.12
	Ampermetrai E 378250/5A Gamintojas ETI, Slovakija

	12
	Ampermetrai
	E378400/5A
	Iki 5 vnt
	vnt
	6.52
	 32.60
	Ampermetrai E378400/5A Gamintojas ETI, Slovakija

	13
	Ampermetrai
	E 378100/5A
	Iki 5 vnt.
	vnt
	3.52
	 17.60
	Ampermetrai E 378100/5A Gamintojas ETI, Slovakija

	14
	Voltmetrai
	E 378250V
	Iki 5 vnt.
	vnt
	7.56
	 37.80
	Voltmetrai E 378250V Gamintojas ETI, Slovakija

	15
	Voltmetrai
	E 378400V
	Iki 5 vnt.
	vnt
	4.56
	 22.80
	Voltmetrai E 378400V Gamintojas ETI, Slovakija

	16
	Kilnojamas trifazis, įžemiklis šinai
	U3.P.2,5/0,7-9
	Iki 3 vnt.
	vnt
	16.34
	 49.02
	Kilnojamas trifazis, įžemiklis šinai U3.P.2,5/0,7-9 Gamintojas UNI-T, Kinija

	 
	8 dalis viso
	 
	 
	 
	
	1238.04
	

	9 dalis
	Kiti plastikiniai gaminiai
	 
	 
	 
	
	 
	

	1
	Izoliacija plastmasinė, lipni
	2cm pločio, pilkos spalvos 20 m
	Iki 20 rul
	rul
	0.70
	 14.00
	Izoliacija plastmasinė, lipni 2cm pločio, pilkos spalvos 20 m Gamintojas Haupa, Vokietija

	2
	Izoliacija plastmasinė, lipni
	2cm pločio, baltos spalvos 20 m
	Iki 5 rul
	rul
	0.70
	 3.50
	Izoliacija plastmasinė, lipni 2cm pločio, baltos spalvos 20 m Gamintojas Haupa, Vokietija

	 3
	Izoliacija plastmasinė, lipni
	2cm pločio, žalios spalvos 20 m
	Iki 5 rul
	rul
	0.70
	 3.50
	Izoliacija plastmasinė, lipni 2cm pločio, žalios spalvos 20 m Gamintojas Haupa, Vokietija

	 4
	Izoliacija plastmasinė, lipni
	2cm pločio, raudonos spalvos 20 m
	Iki 5 rul
	rul
	0.70
	 3.50
	Izoliacija plastmasinė, lipni 2cm pločio, raudonos spalvos 20 m Gamintojas Haupa, Vokietija

	 5
	Izoliacija plastmasinė, lipni
	2cm pločio, geltonos spalvos 20 m
	Iki 5 rul
	rul
	0.70
	 3.50
	Izoliacija plastmasinė, lipni 2cm pločio, geltonos spalvos 20 m Gamintojas Haupa, Vokietija

	 6
	Izoliacija plastmasinė, lipni
	2cm pločio, juodos spalvos 20 m
	Iki 20 rul
	rul
	0.70
	 14.00
	Izoliacija plastmasinė, lipni 2cm pločio, juodos spalvos 20 m Gamintojas Haupa, Vokietija

	 7
	Izoliacija plastmasinė, lipni
	2cm pločio, žaliai –  geltonos 20 m splavos
	Iki 5 rul
	rul
	0.70
	 3.50
	Izoliacija plastmasinė, lipni 2cm pločio, žaliai –  geltonos 20 m splavos Gamintojas Haupa, Vokietija

	 8
	Medžiaginė izoliacija
	2 cm,30 metrų
	Iki 15 rul.
	rul
	0.87
	 13.05
	Medžiaginė izoliacija2 cm,30 metrų  Gamintojas Haupa, Vokietija

	 9
	Termovamzdeliai
	0,8-2,0mm
	Iki 20 m
	vnt
	0.43
	 8.60
	Termovamzdeliai 0,8-2,0mm Gamintojas Haupa, Vokietija

	 10
	Termovamzdeliai
	2,0-5,0mm
	Iki 20 m
	vnt
	0.52
	 10.40
	Termovamzdeliai 2,0-5,0mm Gamintojas Haupa, Vokietija

	 11
	Termovamzdeliai
	5,0-8,0mm
	Iki 20 m
	vnt
	0.75
	 15.00
	Termovamzdeliai 5,0-8,0mm Gamintojas Haupa, Vokietija

	 12
	Termovamzdeliai
	8,0-12mm
	Iki 20 m
	vnt
	0.98
	 19.60
	Termovamzdeliai 8,0-12mm Gamintojas Haupa, Vokietija

	 13
	Termo susitraukiančios movos. Jungiamoji mova kompelktuojama su 4 varžtinėm gilzėm iki nurodytos kvadratūros
	120 mm2
	Iki 20 vnt
	vnt
	9.14
	 182.80
	Termo susitraukiančios movos kompelktas 4x120 mm2 Gamintojas Haupa, Vokietija

	 14
	Termo susitraukiančios movos
	95 mm2
	Iki 15 vnt
	vnt
	7.24
	 108.60
	Termo susitraukiančios movos 4x95 mm2 Gamintojas Haupa, Vokietija

	 15
	Termo susitraukiančios movos, Jungiamoji mova kompelktuojama su 4 varžtinėm gilzėm iki nurodytos kvadratūros
	70 mm2
	Iki 15 vnt
	vnt
	5.36
	 80.40
	Termo susitraukiančios movos kompelktas 4x 70 mm2 Gamintojas Haupa, Vokietija

	16
	Gofruotas vamzdis, elektrotechninis
	Ø15, po 25m viename gabale
	Iki 200 m
	m
	0.20
	40.00
	Gofruotas vamzdis, elektrotechninis Ø15, po 25m  Gamintojas Zielonka, Lenkija

	17
	Gofruotas vamzdis, elektrotechninis
	Ø20, po 25m viename gabale
	Iki 200 m
	m
	0.23
	46.00
	Gofruotas vamzdis, elektrotechninis Ø20, po 25m  Gamintojas Zielonka, Lenkija 

	18
	Gofruotas vamzdis, elektrotechninis
	Ø25, po 25m viename gabale
	Iki 200 m
	m
	0.28
	56.00
	Gofruotas vamzdis, elektrotechninis Ø25, po 25m  Gamintojas Zielonka, Lenkija

	19
	Gofruotas vamzdis, elektrotechninis
	Ø32, po 25m viename gabale
	Iki 200 m
	m
	0.45
	 90.00
	Gofruotas vamzdis, elektrotechninis Ø32, po 25m  Gamintojas Zielonka, Lenkija

	20
	Gofruotas vamzdis, elektrotechninis
	Ø 40, po 25m viename gabale
	Iki 200 m
	m
	0.50
	 100.00
	Gofruotas vamzdis, elektrotechninis Ø 40, po 25m  Gamintojas Zielonka, Lenkija

	21
	Gofruotas vamzdis, elektrotechninis
	Ø 50, po 25m viename gabale
	Iki 200 m
	m
	0.60
	 120.00
	Gofruotas vamzdis, elektrotechninis Ø 50, po 25m  Gamintojas Zielonka, Lenkija

	22
	Gofruotas vamzdis, elektrotechninis
	Ø 75, po 25m viename gabale
	Iki 200 m
	m
	0.80
	160.00
	Gofruotas vamzdis, elektrotechninis Ø 75, po 25m  Gamintojas Zielonka, Lenkija

	23
	Gofruotas vamzdis, elektrotechninis
	Ø 100, po 25m viename gabale
	Iki 200 m
	m
	1.20
	240.00
	Gofruotas vamzdis, elektrotechninis Ø 100, po 25m  Gamintojas Zielonka, Lenkija

	24
	Laikikliai elektros konstrukcijoms
	TC 5-7; 
	Iki 500 vnt.
	vnt
	0.02
	 10.00
	Laikikliai elektros konstrukcijoms TC 5-7; Gamintojas Haupa, Vokietija

	25
	Laikikliai elektros konstrukcijoms
	TC  7-9
	Iki 500 vnt.
	vnt
	0.02
	 10.00
	Laikikliai elektros konstrukcijoms TC  7-9 Gamintojas Haupa, Vokietija

	26
	Laikikliai elektros konstrukcijoms
	TC  9-11
	Iki 500 vnt.
	vnt
	0.03
	 15.00
	Laikikliai elektros konstrukcijoms TC  9-11 Gamintojas Haupa, Vokietija

	27
	Laikikliai kabeliui universalūs
	UP-22
	Iki 500 vnt.
	vnt
	0.15
	 75.00
	Laikikliai kabeliui universalūs UP-22 Gamintojas Haupa, Vokietija

	28
	Laikikliai kabeliui universalūs
	UP-30
	Iki 500 vnt.
	vnt
	0.15
	 75.00
	Laikikliai kabeliui universalūs UP-30 Gamintojas Haupa, Vokietija

	29
	Laikikliai kabeliui universalūs
	UP-50
	Iki 500 vnt.
	vnt
	0.23
	 115.00
	Laikikliai kabeliui universalūs UP-50 Gamintojas Haupa, Vokietija

	30
	Plastikiniai dirželiai surišymui
	Iki 10 cm
	Iki 500 vnt.
	vnt
	0.01
	5.00
	Plastikiniai dirželiai 100x2.5 Gamintojas Haupa, Vokietija

	30
	Plastikiniai dirželiai surišymui
	Iki 20 cm
	Iki 500 vnt.
	vnt
	0.03
	15.00
	Plastikiniai dirželiai 250x4.8 Gamintojas Haupa, Vokietija

	30
	Plastikiniai dirželiai surišymui
	Iki 30 cm
	Iki 500 vnt.
	vnt
	0.05
	25.00
	Plastikiniai dirželiai 320x4.8 Gamintojas Haupa, Vokietija

	30
	Plastikiniai dirželiai surišymui
	Iki 50 cm
	Iki 500 vnt.
	vnt
	0.07
	35.00
	Plastikiniai dirželiai 500x7.6 Gamintojas Haupa, Vokietija

	30
	Plastikiniai dirželiai surišymui
	Iki 80 cm
	Iki 500 vnt.
	vnt
	0.11
	55.00
	Plastikiniai dirželiai 800x8 Gamintojas Haupa, Vokietija

	31
	Dangtelis universalus, baltas, plastikinis
	Diametras 85 mm
	Iki 150 vnt
	vnt
	0.12
	 18.00
	Dangtelis universalus, baltas, plastikinis Diametras 85 mm Gamintojas Haupa, Vokietija

	32
	Lipdukai  “Įžeminta” 
	50 mm.
	Iki 100 vnt.
	vnt
	0.23
	 26.00
	Lipdukai  “Įžeminta”50 mm.  Gamintojas Haupa, Vokietija

	33
	Lipdukai  “Stok Įtampa“
	80 mm.
	Iki 100 vnt.
	vnt
	0.26
	 26.00
	Lipdukai  “Stok Įtampa“  80 mm. Gamintojas Haupa, Vokietija

	34
	Lipdukai  “ĮJ“
	20x30 mm.
	Iki 100 vnt.
	vnt
	0.29
	 29.00
	Lipdukai  “ĮJ“ 20x30 mm. Gamintojas Haupa, Vokietija

	35
	Lipdukai “IŠJ”
	50x60 mm
	Iki 100 vnt.
	vnt
	0.29
	 29.00
	Lipdukai “IŠJ” 50x60 mm Gamintojas Haupa, Vokietija

	36
	Lipdukai “Atsargiai elektros srovė“ 
	80mm
	Iki 100 vnt.
	vnt
	0.43
	 43.00
	Lipdukai “Atsargiai elektros srovė“ 80mm Gamintojas Haupa, Vokietija

	37
	Lipdukai  „Jėgos sk.”
	50x100 mm
	Iki 100 vnt.
	vnt
	0.52
	 52.00
	Lipdukai  „Jėgos sk.” 50x100 mm Gamintojas Haupa, Vokietija

	38
	Lipdukai “Apšvietimo sk.”
	50x100 mm
	Iki 100 vnt.
	vnt
	0.52
	 52.00
	Lipdukai “Apšvietimo sk.” 50x100 mm Gamintojas Haupa, Vokietija

	39
	Izoliacinė vinilinė juosta
	19 plotis,20 cm
	Iki 50 vnt.
	vnt
	0.70
	 35.00
	Izoliacinė vinilinė juosta 19 plotis,20 cm Gamintojas Haupa, Vokietija

	40
	Kabelių laikikliai
	FP 8/5 kab.
	Iki 500 vnt
	vnt
	0.02
	 10.00
	Kabelių laikikliai FP 8/5 kab. Gamintojas Haupa, Vokietija

	41
	 Dvipusė klijuojama juosta
	 plotis,2 cm
	Iki 50 rul.
	rul
	3.50
	175.00
	Dvipusė klijuojama juosta plotis,2 cm Gamintojas TESA, Vokietija

	42
	Kabelių laikikliai klijuojami 
	 
	Iki 500 vnt
	vnt
	0.03
	 15.00
	Kabelių laikikliai klijuojami Gamintojas Haupa, Vokietija

	 
	9 dalis viso
	 
	 
	 
	
	2280.95
	

	10 dalis
	Atsarginės dalys maisto paruošimo įrangai
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Atsarginės dalys ligoninėje turimam katilui „Abat“, Rusija
	 
	 
	 
	
	 
	

	1
	Kaitinimo elementai, pajungimas srieginis, horizontalus
	2,5kW, 
	Iki 15 vnt
	vnt
	26.22
	 393.30
	Kaitinimo elementai, pajungimas srieginis, horizontalus 2,5kW, Gamintojas Backer, Švedija

	2
	Kaitinimo elementai, pajungimas srieginis, horizontalus
	5,0kW
	Iki 15 vnt
	vnt
	26.22
	393.30
	Kaitinimo elementai, pajungimas srieginis, horizontalus, 5,0kW Gamintojas Backer, Švedija

	3
	Kaitinimo elementai, pajungimas srieginis, horizontalus
	3kW, 
	Iki 15 vnt
	vnt
	26.22
	393.30
	Kaitinimo elementai, pajungimas srieginis, horizontalus 3kW, Gamintojas Backer, Švedija

	4
	Kaitinimo elementai, pajungimas srieginis, horizontalus
	6,0kW
	Iki 15 vnt
	vnt
	58.22
	87.33
	Kaitinimo elementai, pajungimas srieginis, horizontalus  6,0kW Gamintojas Backer, Švedija

	5
	Perjungiklis
	TPKP- 25A
	Iki 5 vnt
	 vnt
	3.04
	 15.20
	Perjungiklis TPKP- 25A Gamintojas Backer, Švedija

	6
	Guolis
	60206
	Iki 10 vnt
	 vnt
	5.94
	 59.40
	Guolis 60206 Gamintojas Backer, Švedija

	7
	Riebokšlis
	65x40x7 mm
	Iki 20 vnt
	 vnt
	0.70
	 14.00
	Riebokšlis 65x40x7 mm Gamintojas Backer, Švedija

	 
	10 dalis viso:
	 
	 
	 
	 
	1355.83
	


	1.
	Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus
	Privaloma
	Pateikiami:

- Visoms siūlomoms prekėms CE sertifikatai  arba lygiaverčiai dokumentai 

Pateikiami dokumentai: skenuoti lietuvių kalba elektroninėje formoje.











