PAGE  
13

[image: image1.png]GRAINA





VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

Technine specifikacija

Ligoninėje turimo skaitmeninio mamografo Selenia Dimensios  remontas

	Eilės Nr.
	Pavadinimas
	Tipas, modelis, serija
	Darbų apimtys
	Paslaugos kaina vnt. eurais su PVM

	1 
	Skaitmeninis mamografas Selenia Dimensios
	81012167678
	
	Skaitmeninis mamografas Selenia Dimensios
81012167678

	
	Atlikti remonto darbus
	
	Rentgeno technologo darbo vietos  kompiuteris, programinės įrangos atnaujinimas, derinimo darbai
	Rentgeno technologo darbo vietos  kompiuteris, programinės įrangos atnaujinimas, derinimo darbai

	3
	Atlikti visus keitimo, pajungimo ir derinimo darbus
	
	Privaloma
	Atliekami visi keitimo, pajungimo ir derinimo darbai

	4
	Pateikti su pasiūlymu gamintojo įgaliojimą atlikti serviso, remonto bei priežiūros darbus Lietuvoje
	
	Privaloma
	Kartu su pasiūlymu pateikiame gamintojo įgaliojimą atlikti serviso, instaliavimo bei priežiūros darbus Lietuvoje

Gamintojo įgaliojimas 

	5
	Kartu su pasiūlymu pateikiama CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracijos kopija
	
	Privaloma
	Kartu su pasiūlymu pateikiame CE sertifikatą

CE sertifikatas

	
	Viso pasiūlymo bendra suma eurais su PVM
	
	
	9.946,20


	1
	Paslaugos teikėjas turi kvalifikuotus specialistus (bent 1 specialistą), turinčius teisę atlikti:

· ligoninėje turimo skaitmeninio mamografo Selenia Dimensios  remontą.

	Pateikiama: Specialistų (bent 1 specialisto), vykdančių ligoninėje turimo skaitmeninio mamografo Selenia Dimensios remontą kvalifikacijos pažymėjimas arba lygiavertis dokumentas.

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Specialisto apmokymų sertifikatas



	Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė
	
	
	
	Vilma Gudonienė

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)


