## Bendrieji reikalavimai
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ II
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekių kokybei:
1.1. Prekės turi būti registruotos ir leidžiamos naudotis Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.
1.2. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
1.3. Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
1.4. Prekių (išskyrus reagentus, laboratorines priemones, serumus tiekiamus pagal slenkantį grafiką) pristatymo momentu prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) kalendoriniai mėnesiai ir sutapti su nurodytuoju prekių aprašyme ar pakuotėje. Mikrobiologinėms terpėms taikomas ne trumpesnis nei 1 mėnesio galiojimo terminas. Nurodytas prekių galiojimo terminas taikomas visoms prekėms, išskyrus atvejus, kuomet konkrečios pirkimo objekto dalies Techniniuose reikalavimuose nurodyta kitaip.
1.5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti detalūs prekių aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
1.6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos saugos duomenų lapų skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalbomis (taikoma tik siūlant chemines, nuodingas medžiagas), patvirtinančios, kad siūlomos cheminės medžiagos yra saugios.
2. Įrangos kokybė (taikoma jeigu nuomojama / panaudos būdu gaunama Įranga):
2.1. Įrangos kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
2.2. Įranga turi būti pažymėta CE. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai: - jeigu siūlomi reagentai yra to paties gamintojo kaip analizatorius, būtina pateikti dokumentus (įrangos instrukcija ir/arba reagentų gamintojo aiškinamasis raštas ir/arba reagentų informacinis lapelis), įrodančius, kad siūlomus reagentus galima naudoti su Pirkėjo naudojama arba Tiekėjo siūloma medicinine įranga (taikoma 11 pirkimo objekto daliai). - jeigu konkrečiam analizatoriui siūlomi reagentai, pagaminti kito, negu analizatoriaus gamintojo, būtina pateikti gamintojo adaptacijos protokolą, ar kitą lygiavertį dokumentą, konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinantį patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiuo analizatoriumi, rezultatus.
2.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomi analizatoriai atitinka techninėje specifikacijoje analizatoriams nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras).

## 1-5 PD reagentai laboratorijai
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR KITOS LABORATORINĖS PRIEMONĖS LABORATORINĖS MEDICINOS CENTRO LABORATORINIŲ TYRIMŲ SKYRIUI
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | Antgaliai tepinėliams atlikti | vnt. | 16500 | 4000 | Plastikiniai su metaliniu pradurėju. | 21% | 0.2 | 3300 | 3993 | Sarstedt 14.1217 Haemo-Diff®, without smear edge, for producing blood smears | Pateikta gamintojo brošiūra
* Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

## 12-42 mikrobiolog lab
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTIKOS REAGENTAI, LABORATORINĖS PRIEMONĖS IR SERUMAI LABORATORINĖS MEDICINOS CENTRO MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJAI
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
19. Agliutinaciniai serumai ešerichijų diferencijacijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
19.1. | E.coli OK O antiserumas 0157 | vnt. (tyrimų skaičius) | 300 | 1593.9 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra. | 5% | 0.97 | 291 | 305.55 | SSI E.Coli OK O157, 3ML /44309/ | Pateikiama gamintojo katalogas, 13 psl
19.2. | EPEC/VTEC/STEC E.coli polivalentiniai antiserumai | vnt. (tyrimų skaičius) | 300 |  | 1. EPEC/VTEC/STEC E. coli (išskirtų žmonėms) nustatymas agliutinuojant; 2. Antiserumai lašintuvuose, kurių talpa 1 ml -3 ml; 3. Agliutinaciniai serumai praskiesti ir paruošti naudojimai; 4. Į rinkinį įeina serotipai: 026, 0103, 0111, 0145, 0157, 086, 0114, 0121, 0126, 0142, 055, 0119, 0125 ac, 0127, 0128 ab; 5. Agliutinacija atliekama ant stikliuko su gyva kultūra. | 5% | 2.74 | 822 | 863.1 | SSI Diagnostica, E.coli antisera 3 ml ,kodai 44292,44293,77713 (rinkinys) | Pateikiama gamintojo katalogas, 12 psl
Bendra 19 pirkimo dalies kaina, Eur: | [7 empty] | 1113 | 1168.65
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
23. Priemonės mikroskopijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
23.1. | Imersinis aliejus | ml | 2200 | 743.1772 | Pakuotė su lašintuvu; Talpa 30 ml. - 100 ml, į aliejaus sudėtį neįeina nuodingos cheminės medžiagos pagal LR galiojančius Nuodingų medžiagų kontrolės įstatymus. | 21% | 0.11 | 242 | 292.82 | Kaltek.Immersion oil for microscopy 100 ml, kodas 2167 | Pateikiama gamintojo katalogo kopija
23.2. | Dėžutė objektinių stiklelių (tepinėlių) saugojimui | vnt. | 11 |  | Plastikinė, stikliukai saugomi horizontalioje padėtyje, telpa ne mažiau nei 25 stikliukai, stikliuko išmatavimai 76 x 26 mm. | 21% | 1.76 | 19.36 | 23.4256 | LP Italiana, Slide box . 192590 | Pateikiama gamintojo katalogo kopija
23.3. | Popierius lęšiams valyti (lapeliai) | vnt. | 9900 |  | Lapelio dydis ne mažesnis 80x100 mm, pakuotė ne daugiau 1000 lapelių, skirtas valyti jautriems optiniams paviršiams, pagamintas iš specialaus itin švelnaus pluošto, nepaliekančio įbrėžimų ir pluošto likučių, pašalina paviršiaus drėgmę ir riebalus. | 21% | 0.03 | 297 | 359.37 | Kaltek, Lens cleaning tissue, 50 lapelių, kodas 0580 | Pateikiama gamintojo katalogo kopija
Bendra 23 pirkimo dalies kaina, Eur: | [7 empty] | 558.36 | 675.6156
* Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.